| REPUBLIQUE DU TCHAD ******** MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ********** SECRETARIAT GENERAL ********** PROJET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES POUR L’EMPLOYABILITE DES JEUNES (PDCEJ) ************** | UNITE - TRAVAIL - PROGRES ********* وحـدة – عمـل – تقـدم % | جمهوريــــة تشــــاد ********** وزير الدولة، وزير التعليم العالي، البحث العلمي والتدريب المهني ********** الإمناء نه العامة ******* |
| --- | --- | --- |

Visa du SPM :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL

Dossier d’Appel d’Offres N°003/RT/MESRSF/SG/PDCEJ/SPM/2024 relatif aux travaux de réhabilitation des Trois (3) Centres de Formation Technique et Professionnelle (CFTP) : Bol, Ati et Kyabé

Financement : Don IDA N° 4990-TD

Juin 2024

| REPUBLIQUE DU TCHAD ******** MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ********** SECRETARIAT GENERAL ********** PROJET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES POUR L’EMPLOYABILITE DES JEUNES ************** | UNITE - TRAVAIL - PROGRES ********* وحـدة – عمـل – تقـدم % | جمهوريــــة تشــــاد ********** وزير الدولة، وزير التعليم العالي، البحث العلمي والتدريب المهني ********** الإمناء نه العامة ******* |
| --- | --- | --- |

Dossier d’appel d’offres pour travaux

N° 03/ RT/MESRSF/ SG/PDCEJ/2024

Passation des marchés des travaux de réhabilitation des Trois (3) Centres de Formation Technique et Professionnelle (CFTP) de Bol, Ati et Kyabé

Appel d’Offres National

Date : Juin 2024

Pays : République du Tchad

Nom du Projet : Projet de Développement des Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (PDCEJ)

Maître d’Ouvrage : Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle

Numéro du/Don : Don IDA N° 4990-TD

Intitulé des Marchés : Travaux de réhabilitation des Centres de Formation Technique et Professionnelle (CFTP)

Emise le :  14/06/2024

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 003/ RT/MESRSF/ SG/PDCEJ/2024

- Le Gouvernement de la République du Tchad a reçu un financement sous forme de don de Banque Mondiale pour financer le Projet de Développement des Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (PDCEJ), et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre des Marchés relatifs aux travaux de réhabilitation des Trois (3) Centres de Formation Technique et Professionnelle (CFTP) répartis en trois (3) lots.

- Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle, représenté par l’Unité de Gestion du Projet (UGP), Maître d’Ouvrage Délégué, invite, par la présente, les soumissionnaires à présenter leurs Offres sous pli fermé, pour la réalisation des travaux de réhabilitation des Centres de Formation Technique et Professionnelle (CFTP) de Bol, Ati et Kyabé repartis en trois (3) lots comme présenté ci-dessous :

| Allotissements | Désignations | Délai d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Lot 1 | Travaux de réhabilitation des Centres de Formation Technique et Professionnelle de BOL | 4 mois |
| Lot 2 | Travaux de réhabilitation des Centres de Formation Technique et Professionnelle de ATI | 4 mois |
| Lot 3 | Travaux de réhabilitation des Centres de Formation Technique et Professionnelle de KYABE | 4 mois |

N.B : Une entreprise peut soumissionner pour les trois (3) lots mais ne peut être attributaire que pour un seul (01) lot.

- La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement de Passation des Marchés applicable aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement, édition de Novembre 2020 (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de L’Unité de Gestion du Projet (UGP) du Projet de Développement des Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (PDCEJ), N’Djamena -Tchad - Quartier Sabangali à côté de la SONACIM non loin de l’Institut SUP-MANAGEMENT. Téléphone : 00 235 62 36 29 50/6629 17 60 /, Email : ronel.nadege@gmail.com/yayaali1985@gmail.com et prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus tous les jours ouvrables de 08 heures à 15 heures 30 minutes et le vendredi de 08 heures à 12 heures.

- Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de deux cent mille (200 000) Francs CFA. Le paiement se fera en espèce contre récépissé à la comptabilité de l’Unité de Gestion du Projet. Le DAO sera adressé en copie dure ou en version électronique suivant la demande du soumissionnaire à l’adresse de son choix contre accusé de réception et ce, contre envoi/transmission d’une copie de la preuve de paiement. L’original de la preuve de paiement devra être joint dans l’offre du soumissionnaire.

- Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 15/07/2024 à 10 heures 00 mn (heure locale). La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera écartée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous le 15 /07/2024 à 11 heures 00 mn (heure locale).

- Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie d’offre égale à :

| Designation | Montant (FCFA) |
| --- | --- |
| Lot 1 | 2 600 000 |
| Lot 2 | 5 400 000 |
| Lot 3 | 5 400 000 |

- Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date de remise des offres.

- Les garanties d’offres devront être délivrées par une institution bancaire agréée par la BEAC et devront demeurer valides trente (30) jours après la fin du délai de validité de l’offre, Il n’y aura pas de révision des prix unitaires pour les travaux de construction au vu de la durée très courte des travaux. Cependant, une actualisation des prix sera appliquée au besoin.

- Toutes les Offres doivent être accompagnées par une Déclaration sur l’Exploitation et les Abus Sexuels (EAS) et/ou le Harcèlement Sexuel (HS).

- Veillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres.

- Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :

Pour le dépôt des offres :

Adresse : L’Unité de Coordination du Projet (UCP) du Projet de Développement des Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (PDCEJ), N’Djamena -Tchad - Quartier Sabangali à côté de la SONACIM non loin de l’Institut SUP-MANAGEMENT

Étage/Numéro de bureau : Secrétariat de l’UGP

Pour l’ouverture des offres :

L’Unité de Coordination du Projet (UCP) du Projet de Développement des Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (PDCEJ), N’Djamena -Tchad - Quartier Sabangali à côté de la SONACIM non loin de l’Institut SUP-MANAGEMENT

Étage/Numéro de bureau : Salle de réunion de l’UGP

N’Djamena, le ……….. Juin 2024

La Coordonnatrice du Projet

Mme RONEL NADEGE

Table des matières

PARTIE 1 – Procédures d’appel d’offres	3

Section I. Instructions aux soumissionnaires	5

Section II. Données particulières de l’appel d’offres	39

Section III. Critères d’évaluation et de qualification

Section IV. Formulaires de soumission	66

Section V. Pays éligibles	199

Section VI. Fraude et Corruption	200

PARTIE 2 – Spécifications des Travaux	203

Section VII. Spécifications techniques et plan	205

PARTIE 3 – Marché	337

Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales	338

Section IX. Cahier des Clauses administratives particulières	453

Section X. Formulaires du Marché	475

PARTIE1 – Procédures d’appel d’offres

Section I. Instructions aux soumissionnaires

Table des matières

A. 	Généralités	7

1.	Objet du Marché	7

2.	Origine des fonds	8

3.	Fraude et Corruption	9

4.	Candidats admis à concourir	9

5.	Matériaux, matériels et Services répondant aux critères de provenance	12

B. 	Contenu du Dossier d’Appel d’offres	13

6.	Sections du Dossier d’Appel d’Offres	13

7.	Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres, visite du site et réunion préparatoire	14

8.	Modifications apportées au Dossier d’Appel d’Offres	15

C. 	Préparation des offres	15

9.	Frais afférents à la soumission	15

10.	Langue de l’offre	15

11.	Documents constitutifs de l’offre	16

12.	Lettre de soumission, bordereau des prix et détail quantitatif et estimatif	17

13.	Variantes	17

14.	Prix de l’offre et rabais	17

15.	Monnaies de l’offre	18

16.	Documents constituant la proposition technique	19

17.	Documents attestant de l’éligibilité et des qualifications du soumissionnaire	19

18.	Période de validité des offres	20

19.	Garantie d’offre	20

20.	Forme et signature de l’offre	22

D. 	Remise des Offres et Ouverture des plis	23

21.	Cachetage et marquage des offres	23

22.	Date et heure limite de remise des offres	24

23.	Offres hors délai	24

24.	Retrait, substitution et modification des offres	24

25.	Ouverture des plis	25

E. 	Évaluation et comparaison des offres	26

26.	Confidentialité	26

27.	Éclaircissements concernant les Offres	27

28.	Divergences, réserves ou omissions	27

29.	Conformité des offres	27

30.	Non-Conformité et erreurs	28

31.	Correction des erreurs arithmétiques	29

32.	Conversion en une seule monnaie	29

33.	Marge de préférence	29

34.	Sous-traitants	29

35.	Évaluation des Offres	30

36.	Comparaison des Offres	31

37.	Offres anormalement basses	31

38.	Offre déséquilibrée	32

39.	Qualification du Soumissionnaire	32

40.	Offre la plus avantageuse	33

41.	Droit du Maître d’Ouvrage d’accepter et d’écarter les offres	33

42.	Période d’attente	33

43.	Notification de l’intention d’attribution	34

F. 	Attribution du Marché	34

44.	Critères d’attribution	34

45.	Notification de l’attribution du Marché	34

46.	Débriefing par le Maître d’Ouvrage	35

47.	Signature du Marché	36

48.	Garantie de bonne exécution	36

49.	Réclamation concernant la Passation des Marchés	37

| Section I. Instructions aux soumissionnaires |  |
| --- | --- |
| A. Généralités |  |
| 1. Objet du Marché | - Faisant suite à l’Avis d’Appel d’Offres indiqué dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO), le Maître d’Ouvrage tel qu’il est indiqué dans les DPAO publie le présent Dossier d’Appel d’Offres en vue de la réalisation des Travaux spécifiés à la Section VII-Spécifications techniques et plans. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots distincts faisant l’objet de l’Appel d’Offres (AO) figurent dans les DPAO. - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres : - Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite (par courrier postal, courriel, télécopie, incluant si cela est indiqué dans les DPAO, la distribution ou la remise par le canal du système d’achat électronique utilisé par le Maître d’Ouvrage) avec accusé de réception ; - Si le contexte l’exige, le singulier désigne le pluriel, et vice versa ; - Le terme « jour » désigne un jour calendaire, sauf s’il est indiqué qu’il s’agit de « jour ouvrable ». Un jour ouvrable est un jour de travail officiel de l’Emprunteur, à l’exclusion des jours fériés officiels de l’Emprunteur ; et - Le sigle « ES » signifie environnemental et social (incluant l’Exploitation et les Abus Sexuel (EAS), et le Harcèlement Sexuel (HS) ; - « Exploitation et Abus Sexuels (EAS) englobe les significations suivantes : L’« Exploitation Sexuelle » (ES), définie comme le fait d'abuser ou de tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, incluant, mais sans y être limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne; Les « Abus Sexuels » (AS), définis comme toute intrusion physique ou menace d’intrusion physique de nature sexuelle, soit par force ou sous des conditions inégales ou par coercition ; - Le « Harcèlement Sexuel » (HS) est défini comme toute avance sexuelle inopportune, toute demande de faveurs sexuelles ou tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle par le personnel de l’Entrepreneur à l’égard d’autres personnels de l’Entrepreneur ou du Maître d’Ouvrage ; - « Le Personnel de l’Entrepreneur » est défini dans la sous-rubrique 1 (ii) des Condition Générales du Marché ; et - « Le Personnel du Maître d’Ouvrage » est défini dans la sous-rubrique 1 (nn) des Conditions Générales du Marché. Une liste non-exhaustive de : (i) comportements qui constituent l’EAS ; et (ii) comportements qui constituent le HS, est jointe dans le formulaire du Code de Conduite de la Section IV. |
| 2. Origine des fonds | - L’Emprunteur ou le bénéficiaire (ci-après dénommé « l’Emprunteur »), identifié dans les DPAO, a sollicité ou obtenu un Prêt/Crédit/Don (ci-après dénommé « les fonds ») de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement ou de l’Association internationale de Développement (ci-après dénommée la ”Banque”), d’un montant spécifié dans les DPAO en vue de financer le projet décrit dans les DPAO. L’Emprunteur a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du Marché pour lequel le présent appel d’offres est lancé. - La Banque n’effectuera les paiements qu’à la demande de l’Emprunteur, après avoir approuvé lesdits paiements, conformément aux articles et conditions de l’accord de financement intervenu entre l’Emprunteur et la Banque pour l’octroi d’un prêt, crédit ou don (ci-après dénommé « l’Accord de financement ») et ces paiements seront soumis à tous égards aux clauses et conditions dudit Accord de financement. L’Accord de financement interdit tout retrait du Compte de prêt destiné au paiement de toute personne physique ou morale, ou de toute importation de fournitures, matériels, équipement ou matériaux lorsque ledit paiement, ou ladite importation, tombe sous le coup d’une interdiction prononcée par le Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies, au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Aucune partie autre que l’Emprunteur ne peut se prévaloir de l’un quelconque des droits stipulés dans l’Accord de prêt ni prétendre détenir une créance sur les fonds provenant du financement. |
| 3. Fraude et Corruption | 3.1 La Banque exige le respect de ses Directives en matière de lutte contre la Fraude et la Corruption et des règles et procédures de sanctions applicables, telles qu’établies par le régime de Sanctions du Groupe Banque mondiale, comme indiqué dans la Section VI. 3.2 Aux fins d’application de ces dispositions, les Soumissionnaires devront permettre et faire en sorte que leurs agents (qu’ils soient déclarés ou non), leurs sous-traitants, consultants, prestataires de services, fournisseurs, et leur personnel, permettent à la Banque d’examiner les comptes, pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à toute procédure de sélection initiale, de pré-qualification, de remise des offres, remise de proposition, et d’exécution des marchés (en cas d’attribution), et de les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque. |
| 4. Candidats admis à concourir | - Les Soumissionnaires peuvent être constitués d’entreprises privées ou publiques (sous réserve des dispositions de l’article 4.6 des IS) ou de tout groupement les comprenant au titre d’un accord existant ou tel qu’il ressort d’une intention de former un tel accord supporté par une lettre d’intention et un projet d’accord de groupement. En cas de groupement, tous les membres le constituant seront solidairement responsables pour l’exécution de la totalité du Marché conformément à ses termes. Le groupement désignera un Mandataire avec pouvoir de représenter valablement tous ses membres durant l’appel d’offre, et en cas d’attribution du Marché à ce groupement, durant l’exécution du Marché. A moins que le DPAO n’en dispose autrement, le nombre des participants au groupement n’est pas limité. - Les Soumissionnaires ne peuvent être en situation de conflit d’intérêt et ceux dont il est déterminé qu’ils sont dans une telle situation seront disqualifiés. Sont considérés comme pouvant avoir un tel conflit avec l’un ou plusieurs intervenants au processus d’Appel d’offres les Soumissionnaires dans les situations suivantes : - Les Soumissionnaires placés sous le contrôle de la même entreprise ; - Les Soumissionnaires qui reçoivent directement ou indirectement des subventions l’un de l’autre ; - Les Soumissionnaires qui ont le même représentant légal dans le cadre du présent Appel d’offre ; - Les Soumissionnaires qui entretiennent entre eux directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, des contacts leur permettant d’avoir accès aux informations contenues dans leurs offres ou de les influencer ; - Les Soumissionnaires ou l’une des firmes auxquelles ils sont affiliés qui ont fourni des services de conseil pour la préparation des spécifications, plans, calculs et autres documents pour les travaux qui font l’objet du présent Appel d’offres ; ou - Le Soumissionnaire qui, lui-même, ou l’une des firmes auxquelles il est affilié, a été recruté ou doit l’être par l’Emprunteur ou le Maître d’Ouvrage, pour effectuer la supervision ou le contrôle des Travaux dans le cadre du Marché. - Le Soumissionnaire qui fournit des biens, des travaux ou des services autres que des services de consultant qui font suite ou sont liés directement aux services de conseil fournis pour la préparation ou l’exécution du Projet mentionné dans l’article 2.1 des IS, qu’il avait lui-même fournis ou qui avaient été fournis par toute autre entreprise qui lui est affiliée et qu’il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle ou avec laquelle il est soumis à un contrôle commun. - Les Soumissionnaires qui entretiennent une étroite relation d’affaires ou de famille avec un membre du personnel de l’Emprunteur (ou du personnel de l’entité d’exécution du Projet ou d’un bénéficiaire d’une partie du Prêt) : i) qui intervient directement ou indirectement dans la préparation du Dossier d’appel d’offres ou des Spécifications du Marché, et/ou dans le processus d’évaluation des Offres ; ou ii) qui pourrait intervenir dans l’exécution ou la supervision de ce même Marché, sauf si le conflit qui découle de cette relation a été réglé d’une manière satisfaisante pour la Banque pendant le processus de sélection et l’exécution du marché . - Une entreprise soumissionnaire (à titre individuel ou en tant que partenaire d’un Groupement) ne doit pas participer à plus d’une soumission (à l’exception de variantes éventuellement permises), y compris en tant que sous-traitant. La participation d’un Soumissionnaire à plusieurs offres provoquera la disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Une entreprise qui n’est ni un Soumissionnaire, ni un partenaire de Groupement, peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres. - Sous réserve des dispositions de l’article 4.8 des IS, un Soumissionnaire, ainsi que les entités qui le constituent, doit avoir la nationalité d’un des pays éligibles tels que définis dans la Section V. du présent document-Pays éligibles. Un Soumissionnaire sera réputé avoir la nationalité d'un pays donné s’il y est constitué en société, ou enregistré, et soumis à son droit, tel qu’il ressort de ses statuts ou documents équivalents et de ses documents d'enregistrement. Ce critère s’appliquera également à la détermination de la nationalité des sous-traitants et fournisseurs du Marché. - Un soumissionnaire ayant fait l’objet d’une sanction prononcée par la Banque, en vertu des Directives de la Banque en matière de lutte contre la Fraude et la Corruption, et en conformité avec les politiques et sanctions applicables telles que prévues dans le régime de Sanctions du Groupe Banque mondiale - comme décrites dans la Section VI, paragraphe 2.2 d - sera inéligible pour être pré-qualifié, présélectionné, soumettre une offre ou une proposition ou à se voir attribuer un contrat financé par la Banque, ou recevoir un bénéfice quelconque (qu’il soit d’ordre financier ou autre) d’un tel contrat, pour la période que la Banque aura déterminée. La liste des entreprises et individus déclarés inéligibles est disponible à l’adresse électronique mentionnée aux DPAO. - Les établissements publics du pays du Maître d’Ouvrage sont admis à participer à la condition qu‘ils puissent établir à la satisfaction de la Banque (i) qu’ils jouissent de l’autonomie juridique et financière, (ii) qu’ils sont régis par les règles du droit commercial, et (iii) qu’ils ne se trouvent pas sous la supervision ou la tutelle du Maître d’Ouvrage. - Le Soumissionnaire ne devra pas faire l’objet d’une exclusion par le Maître d’Ouvrage au titre d’une Déclaration de garantie d’offre ou de proposition. - Les entreprises et les individus en provenance des pays énumérés à la Section V sont inéligibles à la condition que : (a) la loi ou la réglementation du pays de l’Emprunteur interdise les relations commerciales avec le pays de l’entreprise, sous réserve qu’il soit établi à la satisfaction de la Banque que cette exclusion n’empêche pas le jeu efficace de la concurrence pour les Travaux objet du présent Appel d’offres ; ou (b) si, en application d’une décision prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l’Emprunteur interdit toute importation de fournitures en provenance du pays de l’entreprise ou tout paiement aux personnes physiques ou morales dudit pays. Si les travaux doivent être exécutés dans plusieurs pays (et plusieurs pays constituent l’Emprunteur ou sont impliqués dans la procédure d’appel d’offres), l’exclusion d’une firme ou d’un individu en application de l’article 4.8 (a) ci-dessus par l’un des pays concernés pourra s’appliquer à la présente procédure avec l’accord de la Banque et des Emprunteurs concernés. - Le présent appel d’offres est ouvert aux seuls candidats pré-qualifiés, à moins que les DPAO n’en disposent autrement. - Le Soumissionnaire doit fournir tout document que le Maître d’Ouvrage peut raisonnablement exiger, établissant à la satisfaction du Maître d’Ouvrage qu’il continue d’être admis à concourir. - Une entreprise, tombant sous le coup d’une sanction par l’Emprunteur l’excluant de ses marchés, sera admise à participer au présent processus, à moins que, à la demande de l’Emprunteur, la Banque ne détermine que l’exclusion : (a) est relative à un cas de fraude et corruption, et (b) ait été prononcée dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative équitable à l’égard de l’entreprise. |
| 5. Matériaux, matériels et Services répondant aux critères de provenance | - Sous réserve des dispositions figurant à la Section V, Pays éligibles, tous les matériaux, matériels, équipements et services faisant l’objet du présent marché et financés par la Banque peuvent provenir de tout pays et les dépenses pour les besoins du Marché seront limitées à de tels matériaux, matériels, équipements et services. Les soumissionnaires peuvent se voir demander par le Maître d’Ouvrage de justifier la provenance de ces matériaux, matériels, équipements et services. |
| B. Contenu du Dossier d’Appel d’offres |  |
| 6. Sections du Dossier d’Appel d’Offres | - Le Dossier d’Appel d’Offres comprend toutes les Sections dont la liste figure ci-après. Il doit être interprété à la lumière des additifs issus conformément à l’article 8 des IS. PARTIE 1 : Procédures d’appel d’offres - Section I. Instructions aux soumissionnaires (IS) - Section II. Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) - Section III. Critères d’évaluation et de qualification - Section IV. Formulaires de soumission - Section V. Pays éligibles - Section VI. Fraude et Corruption PARTIE 2 : Spécifications des Travaux - Section VII. Spécifications techniques et plans PARTIE 3 : conditions du Marché et formulaires du Marché - Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales (CCAG) - Section IX. Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP) - Section X. Formulaires du Marché - L’Avis d’Appel d’Offres publié par le Maître d’Ouvrage aux Soumissionnaires préqualifiés ne fait pas partie du Dossier d’appel d’offres. - Le Maître d’Ouvrage ne peut être tenu responsable vis-à-vis des Soumissionnaires de l’intégrité du Dossier d’Appel d’offres, des réponses aux demandes de clarifications, du compte rendu de la réunion préparatoire précédant le dépôt des Offres (le cas échéant) et des additifs au Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’article 8 des IS, s’ils n’ont pas été obtenus directement auprès de lui. En cas de contradiction, les documents directement issus par le Maître d’Ouvrage auront précédence. - Le Soumissionnaire devra examiner l’ensemble des instructions, formulaires, conditions et spécifications figurant au Dossier d’Appel d’Offres. Il lui appartient de fournir tous les renseignements et documents demandés dans le Dossier d’Appel d’Offres. |
| 7. Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres, visite du site et réunion préparatoire | - Un soumissionnaire souhaitant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres devra contacter le Maître d’Ouvrage, par écrit, à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans les DPAO ou soumettra sa demande au cours de la réunion préparatoire prévue, le cas échéant, en application des dispositions de l’article 7.4 des IS. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au plus tard quatorze jours (14) jours avant la date limite de dépôt des offres. Il adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans mention de son origine) à tous les soumissionnaires qui auront obtenu le Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’article 6.3 des IS. Si les DPAO le prévoient, le Maître d’Ouvrage publiera également sa réponse sur site internet identifié dans les DPAO. Au cas où le Maître d’Ouvrage jugerait nécessaire de modifier le Dossier d’Appel d’Offres pour donner suite aux éclaircissements demandés, il le fera conformément à la procédure stipulée aux articles 8 et 22.2 des IS. - Il est recommandé au Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de son offre et la signature d’un marché pour l’exécution des Travaux. Les coûts liés à la visite du site sont entièrement à la charge du Soumissionnaire. - Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite. - Lorsque les DPAO le prévoient, le représentant que le Soumissionnaire aura désigné est invité à assister à une réunion préparatoire sur le Site des Travaux. L’objet de la réunion est d’éclaircir tout point et de répondre à toutes questions qui pourraient être soulevées à ce stade. - Il est demandé au Soumissionnaire de soumettre, dans la mesure du possible, toutes ses questions par écrit, de façon à ce qu’elles parviennent au Maître d’Ouvrage au plus tard une semaine avant la réunion préparatoire. - Le compte-rendu de la réunion, le cas échéant, incluant le texte des questions posées par les Soumissionnaires (sans en identifier la source) et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont obtenu le Dossier d’Appel d’Offres en conformité avec les dispositions de l’article 6.3 des IS. Si cela est indiqué dans les DPAO, le Maître d’Ouvrage publiera le compte-rendu de la réunion sur le site internet identifié dans les DPAO. Toute modification du dossier d’appel d’offres qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage par la publication d’un additif conformément aux dispositions de l’article 8 des IS, et non par le canal du compte-rendu de la réunion préparatoire. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne constituera pas un motif de rejet de son offre. |
| 8. Modifications apportées au Dossier d’Appel d’Offres | - Le Maître d’Ouvrage peut à tout moment avant la date limite de dépôt des offres, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif. - Tout additif publié sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres et sera communiqué par écrit à tous les Soumissionnaires éventuels qui ont obtenu le Dossier d’Appel d’Offres du Maître d’Ouvrage en conformité avec les dispositions de l’article 6.3 des IS. Le Maître d’Ouvrage publiera immédiatement l’additif sur la page Web identifiée à l’article 7.1 des IS. - Afin de laisser aux soumissionnaires éventuels un délai raisonnable pour prendre en compte l’additif lors de la préparation de leur offre, le Maître d’Ouvrage peut, à sa discrétion, reporter la date limite de remise des Offres conformément aux dispositions de l’article 22.2 des IS. |
| C. Préparation des offres |  |
| 9. Frais afférents à la soumission | - Le soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage ne sera en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement et l’issue de la procédure d’Appel d’offres. |
| 10. Langue de l’offre | - L’Offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents la concernant échangés entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés dans la langue indiquée dans les DPAO. Les documents complémentaires et les publications fournis par le Soumissionnaire dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction des passages pertinents à l’offre dans la langue indiquée dans les DPAO, auquel cas, aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi. |
| 11. Documents constitutifs de l’offre | - L’offre comprendra les documents suivants : - La Lettre de Soumission préparée conformément aux dispositions de l’Article 12 des IS ; - Les autres formulaires inclus dans la Section IV-Formulaires de Soumission dûment remplis, y compris le Bordereau des Prix unitaires et le Détail quantitatif et estimatif, remplis conformément aux dispositions des articles 12 et 14 des IS ; - la Garantie d’offre ou la déclaration de garantie d’offre établie conformément aux dispositions de l’article 19.1 des IS ; - une offre variante, si leur présentation est autorisée, conformément aux dispositions de l’article 13 des IS ; - Autorisation : la confirmation par écrit de l’habilitation du signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 20.3 des IS ; - si l’appel d’offres a été précédé d’une pré-qualification, les documents attestant que le Soumissionnaire continue à présenter les qualifications requises pour exécuter le Marché ou lorsque l’appel d’offres n’a pas été précédé d’une pré-qualification et que la qualification a posteriori est prévue conformément aux dispositions de l’article 4.9 des IS, les documents attestant qu’il est qualifié pour exécuter le Marché si son offre est retenue ; - la Proposition technique soumise conformément à l’article 16 des IS ; - une Déclaration sur l’Exploitation et les abus Sexuels (EAS) et/ou le Harcèlement Sexuel (HS), en utilisant le formulaire inclus dans la Section IV – Formulaires de l’Offre ; et - tout autre document requis par les DPAO. - En sus des documents requis à l’article 11.1 des IS, l’Offre présentée par un Groupement d’entreprises devra inclure soit une copie de l’Accord de Groupement liant tous les membres du Groupement, soit une lettre d’intention de constituer un tel Groupement signée par tous les membres du Groupement et assortie d’un projet d’accord. - Dans la Lettre de Soumission, le Soumissionnaire fournira les informations relatives aux commissions et indemnités versées -- ou à verser -- en relation avec son Offre. - Le Soumissionnaire fournira dans la Lettre de Soumission les noms de trois membres potentiels du Comité de Prévention et de Règlement des Différends (CPRD) et y joindra leurs curriculums vitae. La liste des membres potentiels du CPRD proposée par le Maître d’ouvrage (CCAP 50.2) et par le Soumissionnaire attributaire (dans la Lettre de Soumission) fera l’objet de la non-objection de la Banque. |
| 12. Lettre de soumission, bordereau des prix et détail quantitatif et estimatif | - Le Soumissionnaire établira son offre en remplissant la Lettre de Soumission inclue dans la Section IV-Formulaires de soumission, sans apporter aucune modification à sa présentation, et aucun autre format ne sera accepté, sous réserves des dispositions de l’article 20.3 des IS. Toutes les rubriques devront être remplies et inclure les renseignements demandés. |
| 13. Variantes | - Sauf disposition contraire figurant aux DPAO, les offres variantes ne seront pas prises en compte. - Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, les DPAO préciseront ces délais, ainsi que la méthode retenue pour l’évaluation du délai proposé par le Soumissionnaire. - Excepté dans le cas mentionné à l’article 13.4 ci-dessous, les Soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques devront d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements nécessaires à l’évaluation complète par le Maître d’Ouvrage de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, ainsi que tout autre détail nécessaire. Seules les variantes techniques du Soumissionnaire, ayant offert l’offre conforme à la solution de base évaluée la plus avantageuse, pourront être prises en considération par le Maître d’Ouvrage. - Lorsque les Soumissionnaires sont autorisés par les DPAO à soumettre des variantes techniques pour certains éléments d’ouvrages, ces éléments seront identifiés dans les DPAO ainsi que leur méthode d’évaluation, et décrits dans la Section VII-Spécifications des Travaux. |
| 14. Prix de l’offre et rabais | - Les prix et rabais indiqués par le Soumissionnaire dans sa Lettre de Soumission, le Bordereau des Prix unitaires et le Détail quantitatif et estimatif seront conformes aux stipulations ci-après. - Le Soumissionnaire fournira tous les taux et prix figurant au Bordereau des Prix unitaires et au Détail quantitatif et estimatif. Les postes pour lesquels aucun taux ou prix n’aura été fourni par le Soumissionnaire ne feront l’objet d’aucun règlement par le Maître d’Ouvrage au cours de l’exécution du Marché, et seront réputés être inclus dans les taux figurant au Bordereau des Prix unitaires et au Détail quantitatif et estimatif. Tout poste ne figurant pas au Détail quantitatif et estimatif chiffré sera considéré comme exclu de l’Offre et, dans la mesure où l’Offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’offres, sera évalué aux fins de comparaison des Offres, en utilisant la moyenne des valeurs fournies par ceux des Soumissionnaires dont l’Offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’offres. - Le montant devant figurer à la Soumission, conformément aux dispositions de l’article 12.1 des IS, sera le montant total de l’Offre, à l’exclusion de tout rabais éventuel. - Le Soumissionnaire indiquera les rabais et la méthode d’application desdits rabais dans la Lettre de Soumission conformément à l’article 12.1 des IS. - A moins qu’il n’en soit stipulé autrement dans les DPAO et le CCAP, les prix indiqués par le Soumissionnaire seront révisables durant l’exécution du Marché, conformément aux dispositions de l’Article 10.4 du CCAG. Le Soumissionnaire devra fournir en annexe à la Lettre de Soumission, les indices et paramètres retenus pour les formules de révision des prix et présenter avec son offre tous les renseignements complémentaires requis en vertu de l’Article 10.4 du CCAG. Le Maître d’Ouvrage pourra exiger du Soumissionnaire de justifier les paramètres qu’il propose. - Si l’article 1.1 des IS indique que l’appel d’offres est lancé pour plusieurs lots pouvant faire l’objet de marchés séparés, les Soumissionnaires désirant offrir un rabais de prix en cas d’attribution de plusieurs lots spécifieront les rabais applicables à chaque groupe de lots ou à chaque lot. Les rabais proposés seront présentés conformément à l’article 14.4 des IS, à la condition toutefois que les offres pour l’ensemble des lots, soient soumises et ouvertes en même temps. Cependant, si des critères notés sont utilisés en application de l’article 35.2 des IS, les rabais conditionnés par l’attribution de plus d’un lot ne seront pas pris en compte pour les besoins de l’évaluation des offres. - Tous les droits, impôts et taxes payables par l’Entrepreneur au titre du Marché, ou à tout autre titre, vingt-huit (28) jours avant la date limite de dépôt des offres seront réputés inclus dans les prix et dans le montant total de l’offre présentée par le Soumissionnaire. |
| 15. Monnaies de l’offre | - Les monnaies de l’Offre et les monnaies de règlement seront identiques et seront conformes aux dispositions des DPAO. - Le Maître d’Ouvrage peut demander aux Soumissionnaires de justifier leurs besoins en monnaies nationale et étrangères et d’établir que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la Soumission, sont raisonnables et conformes aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le Soumissionnaire. |
| 16. Documents constituant la proposition technique | - Le Soumissionnaire devra fournir une proposition technique incluant un programme des travaux et les méthodes d’exécution prévues, la liste du matériel, du personnel, le calendrier d’exécution et tout autre renseignement demandé à la Section IV-Formulaires de Soumission. La proposition technique devra inclure tous les éléments permettant d’établir que l’offre du Soumissionnaire est conforme aux exigences des Spécifications et du Calendrier des Travaux. |
| 17. Documents attestant de l’éligibilité et des qualifications du soumissionnaire | - Conformément aux dispositions de la Section III-Critères d’évaluation et de qualification, si l’appel d’offres a été précédé d’une pré-qualification, afin d’établir qu’il continue à présenter les qualifications requises au moment de la pré-qualification, le Soumissionnaire fournira les mises à jour de sa candidature à la pré-qualification dans les formulaires correspondants figurant à la Section IV- Formulaires de Soumission ;lorsque l’appel d’offres n’a pas été précédé d’une pré-qualification et que la qualification a posteriori est prévue conformément aux dispositions de l’article 4.8 des IS, le Soumissionnaire fournira les informations requises en utilisant les formulaires figurant à la Section IV- Formulaires de Soumission. - Si l’appel d’offres a été précédé d’une pré-qualification, tout changement dans la structure ou la composition du Soumissionnaire intervenu postérieurement à la Préqualification et à l’Invitation à soumissionner sera soumis au Maître d’Ouvrage au plus tard 14 jours après la date de l’Invitation à soumissionner et sujet à l’approbation écrite du Maître d’Ouvrage avant la date limite fixée pour la remise des Offres. Une telle approbation sera refusée si :(i) le Soumissionnaire propose de s’associer avec un Soumissionnaire (ou un des membres du groupement, le cas échéant) ; (ii) par suite d’un tel changement le Soumissionnaire ne remplit plus pour l’essentiel les critères de pré-qualification, ou (iii) si le Maître d’Ouvrage considère qu’il en résulterait une diminution notable de la concurrence. Tout changement de cette nature devra être soumis au Maître d’Ouvrage. - Lorsque l’article 33 des IS prévoit l’application de la préférence en faveur des entreprises du pays de l’Emprunteur, les Soumissionnaires prétendant au bénéfice de cette préférence, que ce soit individuellement ou en groupement, devront fournir tous les renseignements requis pour satisfaire aux critères d’éligibilité à la préférence nationale, tels qu’indiqués à l’article 33 des IS. |
| 18. Période de validité des offres | - Les offres demeureront valides jusqu’a la date spécifiée dans les DPAO ou telle qu’amendée par le Maître d’Ouvrage selon les dispositions de l’article 8 des IS. Une Offre qui n’est pas valide jusqu’à la date spécifiée dans les DPAO, ou telle qu’amendée par le Maître d’Ouvrage selon les dispositions de l’article 8 des IS, sera considérée comme non conforme et sera rejetée par le Maître d’Ouvrage. - Exceptionnellement, avant l’expiration de la période de validité des offres, le Maître d’Ouvrage peut demander aux Soumissionnaires de proroger la durée de validité de leur Offre. La demande et les réponses seront formulées par écrit. Lorsqu’une Garantie d’Offre ou une Déclaration de garantie d’offre est exigée en application de l’article 19 des IS, sa validité sera prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre sa garantie. Un soumissionnaire qui consent à cette prorogation ne se verra pas demander de modifier son Offre, ni ne sera autorisé à le faire, sous réserve des dispositions de l’article 18.3 des IS. - Si l’attribution est retardée de plus de cinquante-six (56) jours au-delà de la date initiale de validité de l’Offre, le prix du Marché sera actualisé comme suit : (a) dans le cas d’un marché à prix ferme, le Montant du Marché sera égal au Montant de l’Offre actualisé par le facteur figurant aux DPAO ; ou (b) dans le cas d’un marché à prix révisable, le Montant du Marché sera le Montant de l’Offre ;et (c) dans tous les cas, les offres seront évaluées sur la base du Montant de l’Offre sans prendre en considération l’actualisation susmentionnée. |
| 19. Garantie d’offre | - Si cela est requis dans les DPAO, le Soumissionnaire fournira l’original d’une garantie d’offre ou d’une déclaration de garantie d’offre, qui fera partie intégrante de son Offre. Lorsqu’une garantie d’offre est exigée, le montant et la monnaie dans laquelle elle doit être libellée seront indiqués dans les DPAO. - La Déclaration de garantie d’offre se présentera selon le modèle présenté à la Section IV – Formulaires de soumission. - Lorsqu’elle est requise par le présent article, la Garantie d’offre sera une garantie à première demande et se présentera sous l’une des formes ci-après, au choix du Soumissionnaire : - une garantie d’offre émise par une banque ou une institution financière (telle une compagnie d’assurances ou un organisme de caution) ; - un crédit documentaire irrévocable ; ou - un chèque de banque ou un chèque certifié ; ou - toute autre garantie mentionnée, le cas échéant, dans les DPAO, en provenance d’une source reconnue, établie dans un pays satisfaisant aux critères d’origine figurant à la Section V. Pays Eligibles. Si une garantie inconditionnelle est émise par une institution financière située en dehors du pays du Maître d’Ouvrage, l’institution financière émettrice devra avoir une institution financière correspondante dans le pays du Maître d’Ouvrage afin d’en permettre l’exécution, le cas échéant, à moins que le Maître d’Ouvrage n’ait donné son accord par écrit, avant le dépôt de l’Offre, pour qu’une institution financière correspondante dans le pays du Maître d’Ouvrage ne soit pas requise. Dans le cas d’une garantie bancaire, la garantie d’offre sera établie conformément au formulaire figurant à la Section IV- Formulaires de Soumission, ou dans une autre forme similaire pour l’essentiel et approuvée par le Maître d’Ouvrage avant le dépôt de l’Offre. La Garantie d’offre devra demeurer valide pour une période excédant de vingt-huit jours (28) la durée initiale de validité de l’Offre et, le cas échéant, être prorogée selon les dispositions de l’article 18.2 des IS. - Si une garantie d’offre est requise en application de l’article 19.1 des IS, toute offre non accompagnée d’une garantie d’offre conforme pour l’essentiel sera rejetée par le Maître d’Ouvrage comme étant non conforme. - Si une garantie d’offre est requise en application de l’article 19.1 des IS, les Garanties d’offre des Soumissionnaires non retenus leur seront restituées dans les meilleurs délais après que le Soumissionnaire retenu aura signé le Marché et fourni la garantie de bonne exécution et si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale et sociale(ES) prescrites à l’article 48 des IS. - La Garantie d’offre du Soumissionnaire retenu lui sera restituée dans les meilleurs délais après la signature du Marché, contre remise de la Garantie de bonne exécution, et si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale et sociale(ES) requises. - La garantie d’offre peut être saisie ou la déclaration de garantie d’offre mise en œuvre : - si le Soumissionnaire retire son Offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans sa Soumission, le cas échéant prorogé par le Soumissionnaire ; ou - s’agissant du Soumissionnaire retenu, si ce dernier : - manque à son obligation de signer le Marché en application de l’article 47 des IS ; ou - manque à son obligation de fournir la Garantie de bonne exécution, et si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale et sociale (ES) en application de l’article 48 des IS. - La garantie d’offre, ou la déclaration de garantie d’offre d’un groupement d’entreprises sera libellée au nom du groupement qui a soumis l’Offre. Si un groupement n’a pas été formellement constitué lors du dépôt de l’Offre, la garantie d’offre ou la Déclaration de garantie d’offre de ce groupement sera libellée au nom de tous les futurs membres du groupement, conformément au libellé du projet d’accord de groupement mentionné aux articles 4.1 et 11.2 des IS. - Lorsqu’en application de l’article 19.1 des IS, une déclaration de garantie d’offre a été exigée à la place d’une garantie d’offre et si : (a) sous réserve des dispositions de l’article 18.2 des IS, le Soumissionnaire retire son Offre pendant le délai de validité mentionné dans le Formulaire de soumission ; ou bien (b) le Soumissionnaire retenu manque à son obligation de signer le Marché conformément à l’article 47 des IS, ou de fournir la Garantie de bonne exécution et si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale et sociale (ES) conformément à l’article 48 des IS, L’Emprunteur pourra disqualifier le Soumissionnaire de toute attribution de marché par le Maître d’Ouvrage pour la période de temps stipulée dans les DPAO. |
| 20. Forme et signature de l’offre | - Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’Offre tels que décrits à l’article 11 des IS, en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». Une offre variante, lorsqu’elle est recevable, en application de l’article 13 des IS portera clairement la mention « VARIANTE ». Par ailleurs, le Soumissionnaire soumettra le nombre d’exemplaires supplémentaires de son Offre tel qu’il est indiqué dans les DPAO, en mentionnant clairement sur ces exemplaires « COPIE ». En cas de différences entre les copies et l’original, l’original fera foi. - Le Soumissionnaire devra marquer « CONFIDENTIEL » tout renseignement à caractère confidentiel ou d’exclusivité commerciale. Ceci pourra inclure des informations confidentielles, des secrets commerciaux, ou des informations commerciales ou financières sensibles. - L’original et toutes les copies de l’Offre seront dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile et seront signés par une personne dûment habilitée à signer au nom du Soumissionnaire. Cette habilitation sera établie dans la forme spécifiée dans les DPAO, et jointe à la Soumission. Le nom et le titre de chaque signataire devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Toutes les pages de l’Offre, à l’exception des publications non modifiées, seront paraphées par la personne signataire de l’Offre. - Les offres soumises par des entreprises groupées devront être signées au nom du groupement par un représentant habilité du groupement de manière à engager tous les membres du groupement et inclure le pouvoir du mandataire du groupement signé par les personnes habilitées à signer au nom du groupement. - Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou paraphé par la personne signataire. |
| D. Remise des Offres et Ouverture des plis |  |
| 21. Cachetage et marquage des offres | - Le Soumissionnaire devra placer son offre dans une enveloppe unique (procédure à une seule enveloppe), et cachetée. Dans l’unique enveloppe, le Soumissionnaire placera les enveloppes distinctes et cachetées ci-après : (a) une enveloppe portant la mention « ORIGINAL », contenant tous les documents constitutifs de l’Offre, tels que décrits à l’Article 11 des IS, et (b) une enveloppe portant la mention « COPIES », contenant toutes les copies de l’Offre demandées ; et (c) si des offres variantes sont autorisées en application de l’Article 13 des IS, le cas échéant : i. une enveloppe portant la mention « ORIGINAL -VARIANTE », contenant l’Offre variante ; et ii. les copies demandées de l’Offre Variante dans l’enveloppe portant la mention « COPIES – VARIANTE ». - Les enveloppes intérieure et extérieure devront : - Comporter le nom et l’adresse du Soumissionnaire ; - Être adressées au Maître d’Ouvrage conformément à l’article 22.1 des IS ; - Comporter l’identification de l’Appel d’offres conformément à l’article 1.1 des IS ; - Comporter la mention de ne pas les ouvrir avant la date et l’heure fixées pour l’ouverture des plis. - Si les enveloppes ne sont pas cachetées et marquées comme il est demandé ci-dessus, le Maître d’Ouvrage ne sera pas tenu responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément. |
| 22. Date et heure limite de remise des offres | - Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans les DPAO et au plus tard à la date et à l’heure qui y sont spécifiées. Lorsque les DPAO le prévoient, les Soumissionnaires devront avoir la possibilité de soumettre leur offre par voie électronique. Dans un tel cas, les Soumissionnaires devront suivre la procédure prévue aux DPAO. - Le Maître d’Ouvrage peut, à sa discrétion, reporter la date limite de remise des offres en modifiant le Dossier d’Appel d’Offres en application de l’article 8 des IS, auquel cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des Soumissionnaires régis par la date limite précédente seront régis par la nouvelle date limite. |
| 23. Offres hors délai | - Le Maître d’Ouvrage n’acceptera aucune offre arrivée après l’expiration du délai de remise des offres conformément à l’article 22 des IS. Toute offre reçue par le Maître d’Ouvrage après la date et l’heure limite de dépôt des offres sera déclarée hors délai, écartée et renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. |
| 24. Retrait, substitution et modification des offres | - Un Soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après l’avoir remise, par voie de notification écrite, dûment signée par un représentant habilité, assortie d’une copie de l’habilitation en application de l’article 20.3 des IS. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Toutes les notifications devront être : - Préparées et délivrées en application des articles 20 et 21 des IS (sauf pour ce qui est des notifications de retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement, selon le cas, la mention « Retrait », « Offre de Remplacement » ou « Modification » ; et - Reçues par le Maître d’Ouvrage avant la date et l’heure limites de remise des offres conformément à l’article 22 des IS. - Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 ci-dessus leur seront renvoyées sans avoir être ouvertes. - Une offre ne peut pas être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l’heure limite de dépôt des offres et la date d’expiration de la validité spécifiée par le Soumissionnaire dans sa Soumission, ou la date d’expiration de la période de prorogation de la validité. |
| 25. Ouverture des plis | - Sous réserve des dispositions figurant aux articles 23 et 24.2 des IS, à la date, heure et à l’adresse indiquées dans les DPAO le Maître d’Ouvrage procédera à l’ouverture en public de toutes les offres reçues avant la date et l’heure limites (quel que soit le nombre d’offres reçues) en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute autre personne qui souhaitent être présents. Les procédures spécifiques à l’ouverture d’offres électroniques si de telles offres sont prévues à l’article 22.1 des IS seront détaillées dans les DPAO. - Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, et l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Si l’enveloppe marquée « RETRAIT » ne contient pas le pouvoir confirmant que la signature est celle d’une personne autorisée à représenter le Soumissionnaire, l’offre correspondante sera ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. - Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui elle-même sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et qu’elle est lue à haute voix. - Puis, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’une offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et qu’elle est lue à haute voix. - Toutes les enveloppes restantes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du Soumissionnaire annoncé à haute voix, ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le montant de l’Offre par lot le cas échéant, y compris les rabais et leurs modalités d’imputation, les variantes le cas échéant, l’existence d’une Garantie d’offre si elle est exigée ou d’une déclaration de garantie d’offre, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage juge utile de mentionner. - Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation. La Lettre de Soumission et le Bordereau des prix unitaires et du Détail quantitatif seront paraphées par les représentants du Maître d’Ouvrage présents à la cérémonie d’ouverture des plis de la manière précisée dans les DPAO. - Le Maître d’Ouvrage ne doit ni se prononcer sur les mérites des offres ni rejeter aucune des offres (à l’exception des offres reçues hors délais et en conformité avec l’article 23.1 des IS). - Le Maître d’Ouvrage établira le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, qui comportera au minimum : (a) le nom du Soumissionnaire et, s’il y a retrait, remplacement de l’offre ou modification, (b) le Montant de l’Offre, et de chaque lot le cas échéant, y compris les rabais, (c) toute variante proposée, et (d) l’existence ou l’absence d’une garantie d’offre lorsqu’une telle garantie est exigée. - Il sera demandé aux représentants des Soumissionnaires présents de signer le procès-verbal d’ouverture des plis. L’absence de la signature d’un Soumissionnaire ne porte pas atteinte à la validité et au contenu du Procès-verbal. Un exemplaire du Procès-verbal sera distribué à tous les Soumissionnaires. |
| E. Évaluation et comparaison des offres |  |
| 26. Confidentialité | - Aucune information relative à l’évaluation des offres et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que la Notification de l’intention d’attribution du Marché n’aura pas été transmise à tous les Soumissionnaires conformément à l’article 43 des IS. - Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer le Maître d’Ouvrage lors de l’évaluation des offres ou lors de la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son Offre. - Nonobstant les dispositions de l’article 26.2 des IS, entre le moment où les plis seront ouverts et celui où le Marché est attribué, un Soumissionnaire qui souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son Offre devra le faire uniquement par écrit. |
| 27. Éclaircissements concernant les Offres | - Pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification des qualifications des Soumissionnaires, le Maître d’Ouvrage a toute latitude pour demander à un Soumissionnaire des éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par un Soumissionnaire autrement qu’en réponse à une demande du Maître d’Ouvrage ne sera pris en compte. La demande d’éclaircissement du Maître d’Ouvrage ainsi que la réponse qui y sera apportée seront formulées par écrit. Aucune modification de prix, ni aucun changement substantiel de l’Offre (y compris un changement dans le Montant de son Offre fait à l’initiative du Soumissionnaire) ne seront demandés, offerts ou autorisés, si ce n’est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par le Maître d’Ouvrage lors de l’évaluation des offres en application de l’article 31 des IS. - L’offre d’un soumissionnaire qui ne fournit pas les éclaircissements sur son Offre avant la date et l’heure spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans sa demande d’éclaircissement sera susceptible d’être rejetée. |
| 28. Divergences, réserves ou omissions | - Aux fins de l’évaluation des Offres, les définitions suivantes s’appliqueront : - Une « divergence » est un écart par rapport aux stipulations du Dossier d’Appel d’Offres ; - Une « réserve » est la formulation d’une conditionnalité restrictive, ou la non-acceptation d’une disposition requise par le Dossier d’Appel d’Offres ; et - Une « omission » est l’absence totale ou partielle des renseignements et documents exigés par le Dossier d’Appel d’Offres. |
| 29. Conformité des offres | - Le Maître d’Ouvrage établira la conformité de l’Offre sur la base de son seul contenu, tel que défini à l’article 11 des IS. - Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence, réserve ou omission importante. Les divergences, réserves ou omissions importantes sont celles qui : - si elles étaient acceptées, - Limiteraient de manière importante la portée, la qualité ou les performances des travaux spécifiés dans le Marché ; ou - Limiteraient, d’une manière importante et non conforme au Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou les obligations du Soumissionnaire au titre du Marché ; ou - Si elles étaient rectifiées, seraient préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant présenté des offres conformes pour l’essentiel. - Le Maître d’Ouvrage examinera les aspects techniques de l’offre en application de l’article 16 des IS, notamment pour s’assurer que toutes les exigences de la Section VII (Spécifications techniques et plans) ont été satisfaites sans divergence, réserve ou omission importante. - Le Maître d’Ouvrage écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres et le Soumissionnaire ne pourra pas par la suite la rendre conforme en apportant des corrections aux divergences, réserves ou omissions importantes constatées. |
| 30. Non-Conformité et erreurs | - Lorsqu’une offre est conforme pour l’essentiel, le Maître d’Ouvrage peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence importante par rapport aux conditions de l’appel d’offres. - Lorsqu’une offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, le Maître d’Ouvrage peut demander au Soumissionnaire de présenter, dans un délai raisonnable, les informations, ou la documentation, nécessaires pour remédier à la non-conformité mineure constatée dans l’Offre en comparaison avec la documentation requise par le Dossier d’Appel d’Offres. Une telle demande ne peut, en aucun cas, porter sur un élément reflété dans le Montant de l’Offre. Le Soumissionnaire qui ne donnerait pas suite à cette demande peut voir son offre écartée. - Lorsqu’une offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, le Maître d’Ouvrage rectifiera les non-conformités ou omissions mineures qui affectent le Montant de l’Offre. A cet effet, le Montant de l’Offre sera ajusté, uniquement aux fins de l’évaluation, pour tenir compte de l’élément manquant ou non conforme, en ajoutant la moyenne des prix de l’élément ou composant fournis par les autres soumissionnaires ayant remis des offres conformes pour l’essentiel. Si le prix de cet élément ou composant ne peut pas être estimé par la prise en compte du prix des autres offres substantiellement conformes, le Maître d’Ouvrage fera sa propre estimation. |
| 31. Correction des erreurs arithmétiques | - Lorsqu’une offre est conforme pour l’essentiel, le Maître d’Ouvrage en rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante : (a) S’il existe une contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité correspondante, le prix unitaire fera foi et le prix total sera rectifié, à moins que, de l’avis du Maître d’Ouvrage, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera rectifié ; (b) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera rectifié ; et (c) S’il existe une contradiction entre le montant indiqué en lettres et le montant indiqué en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant ne soit entaché d’une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas a) et b) ci-dessus. - Il sera demandé au Soumissionnaire d’accepter la correction des erreurs arithmétiques. Si le Soumissionnaire n’accepte pas les corrections apportées en conformité avec l’article 31.1, son offre sera écartée. |
| 32. Conversion en une seule monnaie | - Aux fins d’évaluation et de comparaison des offres, le Maître d’Ouvrage convertira tous les prix des offres exprimés en diverses monnaies dans la monnaie spécifiée dans les DPAO. |
| 33. Marge de préférence | - Sauf stipulation contraire dans les DPAO, aucune marge de préférence ne sera accordée. |
| 34. Sous-traitants | - Le Maître d’Ouvrage n’entend pas faire exécuter certaines parties spécifiques des travaux par des sous-traitants sélectionnés à l’avance par le Maître d’Ouvrage, sauf disposition contraire dans les DPAO. - Les Soumissionnaires peuvent proposer une sous-traitance à concurrence du pourcentage de la valeur du Marché ou du volume des Travaux tel que prévu aux DPAO. Les sous-traitants proposés par le Soumissionnaire doivent être pleinement qualifiés pour la partie des travaux qui leur incomberait. La demande de l’approbation adressée au Directeur de projet par l’Entrepreneur, concernant des Sous-traitants non désignés dans le Marché, devra aussi comprendre la déclaration du Sous-traitant conformément à l’Annexe D – Déclaration de Performance sur l’Exploitation et les Abus sexuels (EAS) et/ou le Harcèlement sexuel (HS). - Les qualifications des sous-traitants ne seront pas utilisées par le Soumissionnaire pour justifier sa propre qualification à exécuter le Marché, à moins que la partie spécifique des Travaux à réaliser par un Sous-traitant n’ait été identifié par le Maître d’Ouvrage dans les DPAO comme susceptible d’être réalisé par des « Sous-traitants spécialisés » ; dans un tel cas, l’expérience du Sous-traitant spécialisé sera prise en compte aux fins d’évaluation de la qualification du Soumissionnaire. |
|  | Evaluation technique |
| 35. Évaluation des Offres | - Pour évaluer les offres, le Maître d’Ouvrage utilisera les critères et méthodes définis dans la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. - Si les DPAO le stipulent, l’évaluation par le Maître d’Ouvrage sera menée en appliquant les critères à notation prenant en compte des facteurs techniques, en plus des facteurs de coût. Un Score de l’Offre évaluée sera calculé pour chacune des offres conformes en utilisant la formule indiquée dans la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. Les scores attribués aux facteurs et sous-facteurs techniques sont indiqués dans les DPAO. La pondération attribuée aux facteurs techniques et au coût sont indiqués dans les DPAO. |
|  | Evaluation financière |
|  | - Pour évaluer les offres, le Maître d’Ouvrage prendra en compte les éléments ci-après : (a) le Montant de l’Offre, en excluant les Sommes à valoir et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le récapitulatif du Détail quantitatif et estimatif, mais en ajoutant le montant des Travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive ; (b) les ajustements apportés au prix pour rectifier les erreurs arithmétiques en application de l’article 31.1 des IS ; (c) les ajustements imputables aux rabais offerts en application de l’article 14.4 des IS ; (d) la conversion en une seule monnaie des montants résultant des opérations a), b) et c) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 32 des IS ; (e) les ajustements résultant de toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable calculés conformément à l’article 30.3 des IS ; et (f) les ajustements résultant de l’utilisation des facteurs d’évaluation additionnels stipulés aux DPAO et à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. - L’effet éventuel des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP qui seront appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres. - Lorsque le Dossier d’Appel d’Offres prévoit que les Soumissionnaires pourront indiquer le montant de chaque lot séparément, la méthode d’évaluation permettant de déterminer la combinaison des offres de moindre coût pour l’ensemble des lots compte tenu de tous les rabais offerts dans le Formulaire de Soumission, sera précisée dans la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. Cependant, si des critères à notation sont utilisés en conformité avec l’article 35.2 des IS, les rabais conditionnés par l’attribution de plus d’un lot ne seront pas pris en compte pour les besoins de l’évaluation. |
| 36. Comparaison des Offres | - Le Maître d’Ouvrage comparera le Montant évalué des Offres conformes pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres afin de déterminer l’Offre évaluée de moindre coût en application de l’article 35.1des IS. - Dans le cas où l’article 35.2 des IS est applicable, le Maître d’Ouvrage déterminera l’Offre dont le score combiné technique et financier est le plus élevé en conformité avec l’article 35.2 des IS. |
| 37. Offres anormalement basses | - Une offre anormalement basse est une offre qui, en tenant compte de sa portée, du mode de fabrication des produits, de la solution technique et du calendrier de réalisation, apparait si basse qu’elle soulève des préoccupations chez le Maître d’Ouvrage quant à la capacité du Soumissionnaire à réaliser le Marché pour le prix proposé. - S’il considère que l’offre est anormalement basse, le Maître d’Ouvrage devra demander au Soumissionnaire des éclaircissements par écrit, y compris une analyse détaillée du prix en relation avec l’objet du Marché, sa portée, le calendrier de réalisation, la répartition des risques et responsabilités, et toute autre exigence contenue dans le Dossier d’Appel d’Offres. - Après avoir vérifié les informations et le détail du prix fournis par le Soumissionnaire, dans le cas où le Maître d’Ouvrage établit que le Soumissionnaire n’a pas démontré sa capacité à réaliser le Marché pour le prix proposé, il écartera l’Offre. |
| 38. Offre déséquilibrée | - Si l’offre évaluée de moindre coût est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation faite par le Maître d’Ouvrage de l’échéancier de paiement des travaux à exécuter, le Maître d’Ouvrage peut demander au Soumissionnaire de fournir des éclaircissements par écrit. Les demandes d’éclaircissements pourront porter sur le sous détail de prix pour tout élément du Détail quantitatif et estimatif, aux fins d’établir que ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et l’échéancier proposé. - Après avoir examiné les informations et le sous détail de prix fournis par le Soumissionnaire, le Maître d’Ouvrage peut selon le cas : (a) accepter l’Offre, ou (b) demander que le montant de la Garantie de bonne exécution soit porté, aux frais de l’Attributaire du Marché, à un niveau qui ne pourra pas dépasser 20% du Montant du Marché, ou (c) écarter l’Offre. |
| 39. Qualification du Soumissionnaire | - Le Maître d’Ouvrage s’assurera que le Soumissionnaire ayant soumis l’Offre évaluée de moindre coût et conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, continue de satisfaire aux critères de qualification stipulés dans la Section III, Critères d’évaluation et de qualification (dans le cas d’une pré-qualification) ou (dans le cas d’une détermination a posteriori de la qualification) a démontré dans son Offre qu’il possède les qualifications requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et ce, conformément à cette même section. - Cette détermination sera fondée sur l’examen des pièces attestant les qualifications du Soumissionnaire qu’il aura soumises en application de l’article 17 des IS. La détermination ne tiendra pas compte des qualifications d’autres entreprises telles que les filiales, maison-mère, sous-traitants (autres que des sous-traitants spécialisés si cela est permis dans le Dossier d’Appel d’Offres) du Soumissionnaire, ou de toute autre entreprise distincte du Soumissionnaire. - Avant d’attribuer le Marché, le Maître d’Ouvrage vérifiera que le Soumissionnaire retenu (y compris chaque membre d’un GE) n’est pas disqualifié par la Banque en raison de non-conformité avec les obligations contractuelles de prévention et d’intervention EAS/HS. Le Maître d’Ouvrage effectuera la même vérification pour chaque sous-traitant proposé par le Soumissionnaire retenu. Si un sous-traitant proposé ne répond pas à l’exigence, le Maître d’Ouvrage exigera du Soumissionnaire qu’il propose un sous-traitant de remplacement. - L’attribution du Marché au Soumissionnaire est subordonnée à la vérification que le Soumissionnaire satisfait ou continue de satisfaire aux Critères de qualification. Dans le cas contraire, l’Offre sera écartée et le Maître d’Ouvrage procédera à l’examen de la seconde offre évaluée de moindre coût afin d’établir de la même manière si le Soumissionnaire est qualifié pour exécuter le Marché. |
| 40. Offre la plus avantageuse | - Le Maître d’Ouvrage détermine l’Offre la plus avantageuse. Il s’agit de l’Offre présentée par le Soumissionnaire satisfaisant aux critères de qualification et qui est conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et : (a) lorsque les critères à notation sont utilisés, est l’Offre qui obtient le score combiné technique et financier le plus élevé ; ou (b) lorsque les critères à notation ne sont pas utilisés, est l’Offre dont le coût évalué est le moindre. |
| 41. Droit du Maître d’Ouvrage d’accepter et d’écarter les offres | - Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, et d’annuler la procédure d’Appel d’Offres et de rejeter toutes les offres à tout moment avant l’attribution du Marché, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des Soumissionnaires. En cas d’annulation, les Offres et les garanties de soumission seront renvoyées sans délai aux Soumissionnaires. |
| 42. Période d’attente | - Le Marché ne sera pas attribué avant l’achèvement de la période d’attente. La période d’attente sera de dix (jours) ouvrables sous réserve de prorogation en conformité à l’article 46 des IS. La période d’attente commence le lendemain du jour auquel l’Emprunteur aura transmis à chacun des Soumissionnaires la Notification de l’intention d’attribution du Marché. Lorsqu’une seule offre a été déposée, ou si le marché est en réponse à une situation d’urgence reconnue par la Banque, la période d’attente ne sera pas applicable. |
| 43. Notification de l’intention d’attribution | - Le Maître d’Ouvrage doit transmettre à tous les Soumissionnaires, la Notification de son intention d’attribution du Marché au soumissionnaire retenu. La Notification de l’intention d’attribution du Marché doit au minimum contenir les renseignements ci-après : (a) le nom et l’adresse du Soumissionnaire dont l’offre est retenue ; (b) le Montant du Marché de ce Soumissionnaire ; (c) le nom de tous les Soumissionnaires ayant remis une offre, le prix de leurs offres tel qu’annoncé lors de l’ouverture des plis et le coût évalué de chacune des offres ; (d) une déclaration indiquant le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) l’Offre du Soumissionnaire non retenu, destinataire de la notification, n’a pas été retenue, sauf si l’information en (c) ci-dessus ne révèle le motif ; (e) la date d’expiration de la période d’attente ; et (f) les instructions concernant la présentation d’une demande de débriefing et/ou d’un recours durant la période d’attente. |
| F. Attribution du Marché |  |
| 44. Critères d’attribution | - Sous réserve des dispositions de l’article 41.1 des IS, le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’Offre aura été évaluée la plus avantageuse. |
| 45. Notification de l’attribution du Marché | - Avant la date d’expiration de la validité des offres, et à l’expiration de la période d’attente indiqué à l’article 42.1 des IS et tel que prorogé le cas échéant, et après le traitement satisfaisant de tout recours déposé durant la période d’attente, le Maître d’Ouvrage adressera au Soumissionnaire retenu, la lettre de notification de l’attribution. La lettre de notification à laquelle il est fait référence ci-après et dans le Marché sous l’intitulé « Lettre de Marché » comportera le montant que le Maître d’Ouvrage devra régler à l’Entrepreneur pour l’exécution du Marché auquel il est fait référence ci-après et dans les documents contractuels sous le terme de « Montant du Marché ». - Dans le délai de dix (10) jours ouvrables après la transmission de la Lettre de Marché, le Maître d’Ouvrage publiera la notification d’attribution qui devra contenir, au minimum, les renseignements ci-après : (a) le nom et l’adresse du Maître d’Ouvrage ; (b) l’intitulé et la référence du marché faisant l’objet de l’attribution, ainsi que la méthode d’attribution utilisée ; (c) le nom de tous les Soumissionnaires ayant remis une offre, le prix de leurs offres tel qu’annoncé lors de l’ouverture des plis et le coût évalué de chacune des offres ; (d) les noms des soumissionnaires dont l’offre a été écartée pour non-conformité ou n’ayant pas satisfait aux conditions de qualification, ou dont l’offre n’a pas été évaluée et le motif correspondant ; (e) le nom et l’adresse du Soumissionnaire dont l’offre est retenue, le montant total final du Marché, la durée d’exécution et un résumé de l’objet du Marché ; et (f) le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs si cela est indiqué dans les DPAO IS 47.1. - La notification d’attribution sera publiée sur le site du Maître d’Ouvrage d’accès libre s’il existe, ou dans au minimum un journal national de grande diffusion dans le pays du Maître d’Ouvrage, ou dans le journal officiel. Le Maître d’Ouvrage publiera la notification d’attribution également dans UNDB en ligne. - Jusqu’à la rédaction et l’approbation de la version officielle et définitive du Marché, la Notification d’attribution constituera l’engagement réciproque du Maître d’Ouvrage et de l’Attributaire. |
| 46. Débriefing par le Maître d’Ouvrage | - Après avoir reçu du Maître d’Ouvrage, la Notification de l’intention d’attribution du Marché mentionnée à l’article 43.1 des IS, tout soumissionnaire non retenu dispose de trois (3) jours ouvrables pour solliciter un débriefing, par demande écrite adressée au Maître d’Ouvrage .Le Maître d’Ouvrage devra accorder un débriefing à tout soumissionnaire non retenu qui en aura fait la demande dans ce délai. - Lorsqu’une demande de débriefing aura été présentée dans le délai prescrit, le Maître d’Ouvrage accordera le débriefing dans le délai de cinq (5) jours ouvrables, à moins que le Maître d’Ouvrage ne décide d’accorder le débriefing plus tard, pour un motif justifié. Dans un tel cas, la période d’attente sera automatiquement prorogée jusqu’à cinq (5) jours ouvrables après que le débriefing aura eu lieu. Si plusieurs débriefings sont ainsi retardés, la période d’attente sera prolongée jusqu’à cinq (5) jours ouvrables après que le dernier débriefing aura eu lieu. Le Maître d’Ouvrage informera tous les soumissionnaires par le moyen le plus rapide de la prolongation de la période d’attente. - Lorsque la demande de débriefing par écrit est reçue par le Maître d’Ouvrage après le délai de trois (3) jours ouvrables, le Maître d’Ouvrage devra accorder le débriefing dès que possible, et normalement au plus tard dans le délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la publication de la notification d’attribution du Marché. Une demande de débriefing reçue après le délai de (3) jours ouvrables ne donnera pas lieu à une prorogation de la période d’attente. - Le débriefing peut être oral ou par écrit. Un soumissionnaire réclamant un débriefing devra prendre à sa charge toute dépense y afférente. |
| 47. Signature du Marché | - Le Maître d’Ouvrage enverra au Soumissionnaire retenu la lettre de notification d’attribution et l’Acte d’Engagement, et si cela est indiqué dans les DPAO, la demande de fourniture du Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs fournissant les renseignements additionnels sur ses bénéficiaires effectifs. Le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs, si cela est demandé, devra être soumis dans le délai de huit (8) jours ouvrables à compter de la réception de la demande. - Le Soumissionnaire retenu renverra l’Acte d’Engagement au Maître d’Ouvrage après l’avoir daté et signé dans les vingt-huit (28) jours suivant sa réception. |
| 48. Garantie de bonne exécution | - Dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de la lettre de notification de l’attribution du Marché effectuée par le Maître d’Ouvrage, le Soumissionnaire retenu devra fournir la Garantie de bonne exécution (sous réserve des dispositions de l’article 38.2 (b) des IS) et si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale et sociale(ES) conformément au CCAG en utilisant le modèle de garantie de bonne exécution et le modèle de garantie de performance ES figurant à la Section X-Formulaires du Marché ou tout autre modèle jugé acceptable par le Maître d’Ouvrage ; si la Garantie de bonne exécution fournie par le Soumissionnaire retenu est sous la forme d’une caution, cette dernière devra être émise par un organisme de caution ou une compagnie d’ assurance acceptable au Maître d’Ouvrage. Un organisme de caution, ou une compagnie d’assurance, situé en dehors du Pays du Maître d’Ouvrage devra avoir un correspondant dans le Pays du Maître d’Ouvrage, à moins que le Maître d’Ouvrage n’ait donné son accord par écrit pour que le correspondant ne soit pas exigé. - Le défaut de fourniture par le Soumissionnaire retenu de la garantie de bonne exécution et si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale et sociale (ES) susmentionnées, ou le fait qu’il ne signe pas l’Acte d’Engagement, constituera un motif suffisant d’annulation de l’attribution du Marché et de saisie de la garantie d’offre, auquel cas le Maître d’Ouvrage pourra attribuer le Marché au Soumissionnaire dont l’offre est jugée conforme pour l’essentiel au dossier d’appel d’offres et classée la deuxième plus avantageuse. |
| 49. Réclamation concernant la Passation des Marchés | 49.1 Les procédures applicables pour formuler une réclamation relative à la passation de marché sont indiquées dans les DPAO. |

Section II. Données particulières de l’appel d’offres

Les données particulières qui suivent, relatives à la passation des marchés de travaux, complètent, précisent, ou amendent les articles des Instructions aux Soumissionnaires (IS). En cas de conflit, les clauses ci-dessous prévalent sur celles des IS.

| Introduction |  |  |
| --- | --- | --- |
| IS 1.1 | Numéro de l’Avis Appel d’Offres : 03/ RT/MESRSF/ SG/PDCEJ/SPM/24 Nom du Maître d’Ouvrage : Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle ; Nom du Maitre d’ouvrage délégué : Unité de Gestion du Projet de Développement des Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (PDCEJ) Nom de l’AO : Travaux de réhabilitation des Trois (3) Centres de Formation Technique et Professionnelle (CFTP) : Bol, Ati et Kyabé. Nombre et numéro d’identification des lots faisant l’objet du présent AO : Trois (03) lots identifiés par les numéros et autres détails consignés dans le tableau ci-après : Allotissements; Désignations; Délai d’exécution. Lot 1; Travaux de réhabilitation de Centre de Formation Technique et Professionnelle de BOL; 4 mois. Lot 2; Travaux de réhabilitation de Centre de Formation Technique et Professionnelle de ATI; 4 mois. Lot 3; Travaux de réhabilitation des Centres de Formation Technique et Professionnelle de KYABE; 4 mois. N.B : Une entreprise peut soumissionner pour les trois (3) lots mais ne peut être attributaire que pour un seul (01) lot. |
| IS 1.2(a) | Sans objet. |  |
| IS 2.1 | Nom de l’Emprunteur : Gouvernement de la République du Tchad, représenté par la Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle, Maître d’Ouvrage. Montant du financement au titre du don : 32 500 000 $ US (Dollars des Etats-Unis) Nom du Projet : Projet de développement des Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (PDCEJ) |  |
| IS 4.1 | Le nombre des membres d’un groupement ne dépassera pas : Deux (02) |  |
| IS 4.5 | Une liste des entreprises qui ne sont pas admises à participer aux projets de la Banque figure à l’adresse électronique suivante :http://www.worldbank.org/debarr |  |
| IS 4.9 | Le présent appel d’offres n’est pas précédé d’une pré-qualification. |  |
| Dossier d’Appel d’Offres |  |  |
| IS 7.1 |  | Aux seules fins d’obtention d’éclaircissements, l’adresse du Maître d’Ouvrage est la suivante : Attention de : Mme RONEL NADEGE Rue : Quartier Sabangali à côté de la SONACIM non loin de l’Institut SUP-MANAGEMENT. Étage/ numéro de bureau : Secrétariat de l’Unité de Coordination du projet Ville : N’Djaména Code postal :……… Pays : Tchad Numéro de téléphone : (+235) 62 36 29 50 Adresse électronique : ronel.nadege@gmail.com/ …………………….. |
| IS 7.4 |  | Sans objet |
| IS 7.6 |  | Adresse du site internet : :http://www.worldbank.org/debarr |
| Préparation des offres |  |  |
| IS 10.1 |  | La langue de l’offre est en : « Français » Toute correspondance sera échangée en Français. La langue de traduction des documents complémentaires et imprimés fournis par le Soumissionnaire sera le Français. |
| IS 11.1 (i) |  | Le Soumissionnaire devra joindre à son Offre les documents additionnels suivants : Sous-détails des prix unitaires ; La décomposition des prix forfaitaires. Code de Conduite pour le Personnel de l’Entrepreneur (ES) Le Soumissionnaire devra soumettre le Code de Conduite applicable au Personnel de l’Entrepreneur (comme défini à l’Article 4.2 du CCAG), afin d’assurer la conformité aux bonnes pratiques environnementales et sociales (ES) spécifiées dans le Marché. Le Soumissionnaire devra utiliser à cette fin le formulaire du Code de Conduite fourni en Section IV. Aucune modification substantielle ne pourra être introduite dans ce formulaire, excepté si le Soumissionnaire introduit des exigences additionnelles, y compris le cas échéant, pour prendre en compte des circonstances particulières ou risques spécifiques au Marché. Les points à traiter comprennent : Conformité avec les lois et règlements applicables Conformité avec les exigences applicables d’environnement, hygiène, santé et de sécurité afin de protéger les communautés locales, y compris les groupes vulnérables et désavantagés, le Personnel du Maître de l’Ouvrage et de l’Entrepreneur (y compris le port d’équipement personnel protectif, la prévention d’accidents évitables et le devoir de signaler des situations ou des pratiques présentant un risque de sécurité ou une menace à l’environnement) L’usage de substances illégales L’absence de discrimination dans les relations avec les communautés locales, y compris les groupes vulnérables et désavantagés, le Personnel du Maître de l’Ouvrage et de l’Entrepreneur (par exemple sur la base du statut familial, l’origine ethnique, le sexe, la religion, la langue, le statut marital, l’âge, les convictions politiques ou le statut social, civique ou médical) Les interactions avec les communautés locales, les membres des communautés locales et toute(s) personne(s) affectée(s) (par exemple afin de promouvoir une attitude respectueuse, y compris envers leurs culture et traditions) Le harcèlement sexuel (par exemple afin de prohiber l’usage de langage ou de comportement -- notamment à l’égard des femmes et/ou des enfants qui serait inapproprié, ou s’apparenterait à du harcèlement, serait abusif, sexuellement provocateur, humiliant ou culturellement inapproprié) La violence, y compris la violence basée sur le genre (par exemple des actes de nature à infliger des souffrances ou dommages physiques, mentales ou sexuelles, ou des menaces d’exercer de tels actes, la coercition et la privation de liberté) L’exploitation, y compris l’exploitation et les abus sexuels (par exemple la prohibition d’échange monétaire, d’emploi, de biens ou de services en échange d’actes sexuels, y compris des faveurs sexuelles ou autres formes de comportement humiliant, dégradant l’exploitation ou les abus de position dominante) La protection des enfants (y compris la prohibition de l’exploitation ou des abus sexuels, ou autres comportements inacceptables à l’égard des enfants, restreignant les interactions avec les enfants et assurant leur sécurité dans les zones du projet) Les dispositifs sanitaires (par exemple afin d’assurer que les travailleurs utilisent des installations sanitaires spécifiées fournies par leur employeur et non pas des zones extérieures) La prévention des conflits d’intérêts (afin que des avantages, des contrats ou l’emploi, ou toute sorte de traitement préférentiel ou faveur ne soient pas accordés à toute personne ayant une relation financière, familiale ou personnelle) Le respect des instructions de travail raisonnables (y compris concernant les normes environnementales et sociales) La protection et l’utilisation appropriée de la propriété (par exemple afin de prohiber le vol, la négligence ou le gaspillage) L’obligation de signaler les infractions au Code L’absence de représailles à l’encontre des travailleurs qui signalent des infractions au Code, si cela est effectué de bonne foi. Le Code de Conduite doit être formulé en langage clair et signé par chaque travailleur afin d’indiquer qu’ils ont : - reçu une copie du code ; - reçu une explication sur le contenu du code - pris connaissance que le respect du code est une exigence de leur contrat d’embauche ; et - compris que toute infraction au code peut avoir de sérieuses conséquences, y compris le licenciement, ou le déferrement aux autorités judiciaires. Le code de conduite doit être affiché dans un endroit facilement accessible par la communauté et les personnes affectées par le projet. Il doit être fourni dans des langues comprises par la communauté locale, le Personnel de l’Entrepreneur et du Maître de l’Ouvrage et les personnes affectées. En outre, le Soumissionnaire devra indiquer en détail la manière dont le Code sera mis en œuvre. Cela doit comprendre la manière dont il sera présenté dans les termes d’embauche et le contrat de travail, la formation qui sera fournie, le suivi et la manière dont l’Entrepreneur envisage de remédier aux infractions éventuelles. L’Entrepreneur devra appliquer le Code de Conduite. Stratégies de Gestion et Plans de mise en œuvre de gestion des risques ES. Le Soumissionnaire devra soumettre les stratégies de gestion et plans de mise en œuvre de gestion des risques majeurs dans les domaines environnement, santé, hygiène et sécurité (ESHS) ci-après conformément aux prescriptions inscrites dans l’EIES du projet: Plan d’installation du chantier (y compris la mise en place de mesures adéquates comme par exemple la mise en place d’une infirmerie avec pharmacie, la fourniture d’EPI, plan d’évacuation, etc.) Prévention et plan d’action en réponse à l’Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) Plan de Gestion de la circulation afin d’assurer la sécurité des communautés locales eu égard au trafic généré par le chantier, Plan de Protection des ressources en eau afin d’éviter la contamination et surexploitation de l’eau potable, Plan de gestion des déchets et pollutions, Marquage des délimitations et stratégie de protection en période de mobilisation et de travaux afin d’éviter les impacts environnementaux et sociaux négatifs à l’extérieur des chantiers, Stratégie pour obtenir les permis ou approbations requis avant le démarrage de travaux, tels que l’ouverture de carrières et sites d’emprunts et stratégies de réhabilitation une fois l’exploitation terminée. Les documents administratifs ci-après : - Autorisation Administrative d’Exercice Industriel et Artisanal, - Registre de Commerce, - Patente de l’année en cours, - Attestation de non faillite et de non liquidation judiciaire datant de moins de trois mois, - Carte Fiscale de l’année en cours, - L’engagement d’assurance, - Une attestation de domiciliation bancaire, - Une attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l’ARMP, Les copies légalisées des contrats et attestations de bonne exécution d’au moins 3 marchés de travaux de génie civil d’un montant équivalent au moins au prix de l’offre TVAC pour chacun des 3 marchés. Les références similaires obtenues auprès des ONG ou des Privés ne seront pas considérées dans l’évaluation des offres. NB : - Le quitus fiscal, la CNPS et l’Assurance (tous risques chantiers, responsabilité civile chef d’entreprise et responsabilité civile décennale) seront fournis par le soumissionnaire retenu avant la signature du Marché et ceci, conformément aux dispositions de l’article 128 du Décret 002130/PR/2020 portant Code des Marchés Publics. - Une taxe parafiscale de 0,5% du montant hors taxe sera versée par le soumissionnaire retenu au profit de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics La visite des sites est obligatoire, le soumissionnaire devra fournir dans son offre, sous peine d’élimination, une attestation de visite de sites délivrée par le directeur de CFTP concerné par ces travaux. L’absence ou la non-conformité de l’un ou de plusieurs documents ci-dessus demandés entraine le rejet de l’offre pour la suite de l’analyse. |
| IS 13.1 |  | Les variantes ne sont pas autorisées. Cependant l’évaluation des offres se fera uniquement sur la solution de base issue du DAO par le maitre d’ouvrage |
| IS 13.2 |  | Des délais d’exécution des travaux différents de ceux mentionnés à la clause IS 1.1 ne sont pas autorisés. La méthode d’évaluation figure à la Section III. Le délai d’exécution proposé par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel en condition qu’il n’excède par le délai susvisé. |
| IS 13.4 |  | Les variantes techniques ne sont pas autorisées pour tous les éléments des ouvrages NB : Néanmoins, l’évaluation des offres se fera uniquement sur la solution de base issue du DAO par le maître d’ouvrage |
| IS 14.5 |  | Les prix proposés par le Soumissionnaire seront fermes. |
| IS 15.1 |  | Les monnaies de l’offre et les monnaies de règlement seront les suivantes : Option A (le Soumissionnaire est requis de libeller ses prix entièrement en monnaie nationale) : (a) les prix seront entièrement libellés en Franc CFA, Monnaie du Pays du Maître d’Ouvrage et dénommée « Monnaie nationale » ci-après et dans le CCAG. Le Soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, dénommées « Monnaies étrangères » ci-après et dans le Marché indiquera en annexe à la Soumission le ou les pourcentages du Montant de l’Offre (les Sommes à valoir ayant été exclues) nécessaires pour couvrir ses besoins en Monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois Monnaies étrangères ; et (b) les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son Offre en Monnaie nationale et les pourcentages mentionnés au point (a) de cet article seront spécifiés par le Soumissionnaire en annexe à la Soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement effectué au titre du Marché, afin que le risque de change ne soit pas supporté par le Soumissionnaire retenu. |
| IS 18.1 |  | La Période de validité de l’offre sera de Cent vingt (120) jours à compter de la date de remise des offres. |
| IS 18.3 (a) |  | Dans le cas d’un marché à prix ferme, le Montant du marché sera le Montant de l’Offre actualisée de la manière suivante : La formule générale d’actualisation sera la suivante : K=a*FF0+b*CC0+c*SS0+d*GG0 a, b, c et d sont des coefficients qui seront proposés par le soumissionnaire suivant les indications données à l’annexe 2 de la soumission. Avec: a+b+c+d=1 et K est le coefficient d’actualisation des prix ; a) Dans le cas d'une actualisation liée au délai de passation du marché Dans cette formule: Où : P1 représente le montant actualisé ; P0 représente le montant initial de l'offre du soumissionnaire ; a, b, c et d sont les coefficients de pondération des intrants définis par le Maître d’Ouvrage ; Fo, Co, So, Go représentent respectivement les prix officiels du Fer à Béton, du Ciment, le montant du Salaire horaire moyen, et le prix officiel du Gasoil, à la date de référence, soit le premier jour du mois fixé pour la date limite de remise des offres ; F, C, S, G représentent les mêmes prix et montant au premier jour du mois où est intervenue la notification du marché. b) Dans le cas d'une actualisation liée à la prorogation de la durée d'exécution du marché du fait du Maître d'Ouvrage, en cas de suspension des prestations ou d'ajournement du démarrage des prestations, ou du fait d'éléments extérieurs et étrangers au Cocontractant et au Maître d’Ouvrage : Où : P1 représente le montant actualisé ; P0 représente le montant initial de l'offre du soumissionnaire ; Fo, Co, So, Go représentent respectivement les prix officiels du Fer à Béton, du ciment, le montant du salaire horaire moyen, et le prix officiel du gasoil, à la date de notification du marché ; F, C, S, G représentent les mêmes prix et montant à la date d'expiration du délai initial ou de départ du délai supplémentaire. NB : Cette actualisation ne concernera que les prestations restant à exécuter au mois considéré. C : représente le prix officiel HT du ciment sur camion en sortie de la cimenterie localement ou importé (CAF) à Ndjamena, publié par un organisme officiel compétent du Tchad ou de la zone CEMAC pour les paiements en FCFA, et du lieu de provenance des intrants pour les paiements en devises ; S : représente le salaire horaire d'une équipe d'ouvriers Tchadiens comprenant : - 4 ouvriers de 1èrecatégorie - 4 ouvriers de 4èmecatégorie - 2 ouvriers de 6èmecatégorie rémunérés conformément à la Grille des Salaires des Entreprises du Bâtiment, des Travaux Publics et des activités annexes en application des Conventions Collectives de cette branche d’activité au Tchad ou dans la zone CEMAC ; G : représente le prix de gros du Gas-oil au dépôt de Ndjamena, valeur fournie ou publiée par un organisme compétent du Tchad ou de la zone CEMAC pour les paiements en FCFA, et du lieu de provenance des intrants pour les paiements en devises ; F : représente le prix de la tonne de fer à béton, rendue magasin du chef-lieu des travaux TTC, fourni ou publié par un organisme compétent du Tchad ou de la zone CEMAC pour les paiements en FCFA, et du lieu de provenance des intrants pour les paiements en devises ; De façon générale, les indices sont ceux publiés par un organisme compétent en fonction de la zone de provenance des matériaux, par exemple l’INSEE ou le moniteur des travaux publics en France. L’actualisation des prix est, en outre, soumise aux conditions suivantes : 1) Le SEUIL d’actualisation des prix est fixé à CINQ POUR CENT (5%)) ; 2) La MARGE NEUTRALISEE est fixée à ZERO POUR CENT (0%). 3) L’actualisation des prix est PLAFONNEE à dix pour cent (10%) du montant de base du marché. Au-delà de ce plafond, les conditions initiales du marché pourraient être revues ; 4) Le montant du marché est actualisable lorsque le délai écoulé entre l'ouverture des plis et la notification de l'ordre de service de commencer les prestations est supérieur à six (6) mois ; 5) Le montant des travaux réalisés après la fin du délai contractuel d’exécution n’est pas actualisable, si le dépassement est imputable à l’Entrepreneur ; 6) Les paramètres sont calculés à cinq (05) chiffres après la virgule et l’arrondi dans le coefficient contractuel se fait au millième supérieur ; 7) En cas d'indisponibilité d'indice, ceux des mois précédents doivent être utilisés à titre provisoire pour les calculs, en attendant l'homologation des nouveaux indices par les services compétents. 8) L’actualisation des prix dans le cadre d’une actualisation liée au délai de passation des marchés ne concerne que les prestations restant à exécuter au mois considéré. |
| IS 19.1 |  | Les montants des garanties d’offres sont : Designation; Montant (FCFA). Lot 1; 2 600 000. Lot 2; 5 400 000. Lot 3; 5 400 000. Chaque garantie devra rester valide vingt-huit (28) jours à la date limite des ouvertures des offres. Le cas échéant une demande de prorogation sera adressée. Note : une garantie d’offre est exigée pour chacun des lots, pour le montant indiqué. Le Soumissionnaire pourra remettre une seule garantie d’offre pour tous les lots (pour le montant total correspondant à tous les lots) pour les lots pour lesquels le Soumissionnaire dépose une offre ; cependant si le montant de la garantie d’offre est inférieur au montant total requis, le Maître de l’Ouvrage déterminera le lot ou les lots pour lesquels la garantie d’offre s’appliquera |
| IS 19.3(d) |  | Autres types de garanties acceptables : « Néant » |
| IS 20.1 |  | Outre l’original de l’Offre, le nombre de copies demandé est de : Deux (02). |
| IS 20.3 |  | La confirmation écrite de l’habilitation du signataire à engager le Soumissionnaire consistera en : (1) Une attestation dûment authentifiée, de la part de la personne légalement autorisée à représenter le Soumissionnaire donnant pouvoir de signature de l’offre avec le nom et le titre du (des)mandataire (s). (2) Dans le cas d’une offre présentée par un groupement d’entreprises, un engagement signé par tous les membres du groupement (i) stipulant que tous les membres seront conjointement et solidairement responsables, et (ii) désignant un Mandataire ayant autorité à représenter tous les membres du groupement durant le processus d’appel d’offres et de gestion du marché en cas d’attribution de celui-ci. |
| Remise des offres et ouverture des plis |  |  |
| IS 22.1 |  | Aux seules fins de remise des offres, l’adresse du Maître d’Ouvrage délégué est la suivante : Attention de : Madame la Coordonnatrice du Projet de Développement des Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (PDCEJ) Quartier Sabangali à coté de la SONACIM non loin de l’Institut SUP-MANAGEMENT. Téléphone : 00 235 62 36 29 50 Email: ronel.nadege@gmail.com Ville : N’Djaména Pays : Tchad La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes : Date : 15 Juillet 2024 Heure : 10h 00mn Le soumissionnaire n’aura pas l’option de soumettre son offre par voie électronique. |
| IS 25.1 |  | L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse suivante : Lieu : Dans la Salle de Réunion de l’Unité de Coordination du Projet (UCP) du Projet de Développement des Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (PDCEJ), N’Djamena -Tchad - Quartier Sabangali à côté de la SONACIM non loin de l’Institut SUP-MANAGEMENT Téléphone : (00 235) 62 36 29 50 Ville : N’Djaména Pays : Tchad Date : 15 Juillet 2024 Heure : 11h 00mn |
| IS 25.6 |  | La Lettre de Soumission, le Bordereau des Prix unitaires et le Détail quantitatif et estimatif seront paraphés par deux (02) représentants du Maître d’Ouvrage assistant à l’ouverture des plis comme suit : Chaque Offre sera paraphée par tous les représentants du Maître d’Ouvrage et toute modification au prix unitaire ou total sera paraphée par les représentants du Maître d’Ouvrage. |
| Évaluation et comparaison des offres |  |  |
| IS 32.1 |  | La monnaie utilisée pour convertir en une seule monnaie tous les prix des offres exprimées en diverses monnaies, aux fins d’évaluation et de comparaison de ces offres, est : le Franc CFA. La source du taux de change à employer est : Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC). La date de référence est : la date limite de remise des offres. La(es) monnaie(s) de l’Offre sera (ont) convertie(s) en une seule monnaie conformément à la procédure correspondant à l’Option A telle que précisée ci-après : Option A (le Soumissionnaire est requis de libeller ses prix entièrement en monnaie nationale) : Aux fins de comparaison des offres, dans une première étape, le Montant de l’Offre, tel que corrigé conformément à l’article 31, sera d’abord décomposé et converti suivant les pourcentages respectifs payables en diverses monnaies selon les taux de changes spécifiés par le Soumissionnaire et en conformité avec les dispositions de l’article 15.1. Dans une seconde étape, le Maître d’Ouvrage reconvertira les montants ainsi obtenus dans la monnaie d’évaluation mentionnée au présent article au taux de change vendeur établi à la date et par l’autorité mentionnées en cet article. |
| IS 33.1 |  | Une marge de préférence ne sera pas accordée aux entreprises nationales. |
| IS 34.2 |  | Le pourcentage maximum des Travaux pouvant être sous-traités par l’Entrepreneur est de 30% du montant total du Marché Les Soumissionnaires prévoyant de sous-traiter plus de 10% du volume total des Travaux devront préciser dans leur Offre l’(les) activité(s) ou éléments de travaux qu’ils entendent sous-traiter, donner des informations détaillées sur ces sous-traitants, leurs qualifications et expérience. Les sous-traitants doivent posséder les qualifications requises pour les travaux que le Soumissionnaire prévoit de leur sous-traiter, faute de quoi ces sous-traitants ne seront pas autorisés à participer. Le Soumissionnaire doit remplir les critères de qualification sans avoir recours aux qualifications de ses sous-traitants. |
| IS 34.3 |  | Sans Objet |
| IS 35.2 |  | Les dispositions de l’article 35.2 des IS ne sont pas applicables. |
| IS 35.3(f) |  | Sans Objet |
| F. Attribution du Marché |  |  |
| IS 47.1 |  | Le Soumissionnaire retenu aura à fournir le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs. |
| IS 48.1 et 48.2 |  | Le Soumissionnaire retenu devra fournir une Garantie de performance environnementale et sociale (ES). |
| IS 49 .1 |  | Les procédures de présentation d’une réclamation concernant la passation des marchés est détaillée dans les Règles de Passation de Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de financement de projets d’investissement (Annexe III). Un Soumissionnaire désirant présenter une réclamation concernant la passation des marchés devra présenter sa réclamation en suivant ces procédures, par écrit (par le moyen le plus rapide, c’est-à-dire courriel ou télécopie) à : A l’attention de : Mme RONEL NADEGE Titre/position : Coordonnatrice du Projet Agence : Unité de Gestion du PDCEJ Adresse courriel : ronel.nadege@gmail.com En résumé, une réclamation concernant la passation des marchés pourra porter sur : 1. Les termes du présent Dossier d’Appel d’Offres ; et/ou 2. La décision du Maître d’Ouvrage d’exclure un Soumissionnaire du processus de passation de marchés avant l’attribution du marché |

Section III. Critères d’évaluation et de qualification (Si une Pré-Qualification n’a pas été effectuée préalablement)

Cette Section inclut les facteurs, méthodes et critères que le Maître d’Ouvrage doit utiliser pour évaluer une offre et déterminer si un Soumissionnaire satisfait aux qualifications requises. Le Maître d’Ouvrage n’utilisera pas d’autres critères que ceux indiqués dans le présent Dossier d’appel d’offres. Le Soumissionnaire fournira tous les renseignements demandés dans les formulaires joints à la Section IV, Formulaires de soumission.

Tout montant indiqué par le Soumissionnaire sera en équivalent US$ ou € en utilisant le taux de change déterminé de la manière suivante :

Pour le chiffre d’affaires et autres données financières annuels requis, le taux de change applicable sera celui du dernier jour de l’année calendaire en question ;

Pour le montant d’un marché, le taux de change sera celui de la date de signature du marché en question.

Les taux de change seront ceux provenant de la source identifiée à l’article 32.1 des IS. Le Maître d’Ouvrage aura la latitude de corriger toute erreur commise dans la détermination du taux de change utilisé dans l’Offre.

A.  Evaluation Technique et Financière

1. Evaluation de la Proposition Technique

Evaluation de la conformité de la Proposition Technique avec les Exigences du Maître d’Ouvrage conformément à l’article 35.1 des IS

Dans le cas où l’article 35.2 des IS est applicable, les facteurs et sous facteurs techniques, le cas échéant qui sont évalués et les scores à attribuer à chacun des facteurs et sous-facteurs techniques sont spécifiés dans les DPAO IS 35.2

1.1 Méthodologie de Notation de la Proposition Technique

Sans objet.

1.2	Acquisitions durables

Sans objet.

1.3	Les variantes techniques ne sont pas autorisées pour tous les éléments des ouvrages

NB : Néanmoins, l’évaluation des offres se fera uniquement sur la solution de base issue du DAO par le maître d’ouvrage 2. Evaluation Financière

2.1.	Marge de préférence

Non Applicable

2.2	Critères pour l’Évaluation Financière

En sus des critères dont la liste figure à l’article 35.3a)-e) des IS, les critères ci-après seront utilisés : Sans objet.

3. Évaluation combinée

Sans objet.

B.	Marchés pour lots multiples

Si cela est permis dans le cadre de l’article 35.5 des IS, l’évaluation sera effectuée comme suit :

(i) Critères d’attribution pour des lots multiples (IS 35.5)

(a) Lorsque des critères de notation ne sont pas appliqués

Les Soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les offres seront évaluées par lot, en tenant compte des rabais offerts, le cas échéant,  après avoir pris en compte toutes les combinaisons possibles de lots. Le ou les marchés seront attribués au(x) soumissionnaire(s) offrant le coût évalué le plus bas évalué pour le Maître d’Ouvrage pour les lots combinés, sous réserve que le ou les soumissionnaire/s sélectionné/s répondent aux critères de qualification requis pour le lot ou la combinaison de lots, selon le cas

(b) Lorsque des critères de notation sont appliqués

Sans objet.

c)	Critères de qualification pour lots multiples

La présente Section décrit les critères de qualification pour chaque lot et pour les lots multiples. Les critères de qualification à considérer au titre de 3.1, 3.2, 4.2(a) et 4.2(b) ci-après pour plus d’un lot (ou groupe de lots) sont les minima agrégés requis pour l’ensemble des lots (groupes de lots) pour lesquels le Soumissionnaire a remis offre. Cependant, en ce qui concerne l’expérience spécifique requise au point 4.2 (a) ci-après, le Maître d’Ouvrage sélectionnera l’une ou plusieurs des options identifiées ci-après :

Considérant que :

N est le nombre minimum requis de marchés

V est la valeur minimale requise d’un marché,

(a) Qualification pour un marché :

Option 2 :

(i) 	avoir réalisé au moins N marchés de montant V chacun,

ou

(ii) 	avoir réalisé un montant total d’au moins NxV où le nombre de marchés réalisés par le Soumissionnaire peut être inférieur à N, mais chaque marché est d’un montant minimum de V ;

(b) Qualification pour lots multiples :

Option 2 :

(i) 	Le minimum requis pour des lots multiples sera le montant cumulé pour l’ensemble des lots pour lesquels le Soumissionnaire a remis offre comme suit (sachant qu’un même marché ne peut être pris en compte plus d’une fois au titre de nombres de marchés N1, N2,  différents) :

Lot1 : avoir réalisé au moins N1 marchés, chacun d’un montant minimal de V1 ;

Lot 2 : avoir réalisé au moins N2 marchés, chacun d’un montant minimal de V2

Lot 3 : avoir réalisé au moins N3 marchés, chacun d’un montant minimal de V3

Ou

(ii)

Lot 1 : avoir réalisé au moins N1 marchés, chacun d’un montant minimal de V1 ; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins N1xV1 avec un nombre de marchés inférieur à N1, mais chacun d’un montant minimal de V1

Lot 2 : avoir réalisé au moins N2 marchés, chacun d’un montant minimal de V2 ; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins N2xV2 avec un nombre de marchés inférieur à N2, mais chacun d’un montant minimal de V2

Lot 3 : avoir réalisé au moins N3 marchés, chacun d’un montant minimal de V3 ; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins N3xV3 avec un nombre de marchés inférieur à N3, mais chacun d’un montant minimal de V3

C.	Sous-traitants spécialisés

Si cela est permis en conformité avec l’article 34 des IS, seule l’expérience spécifique de sous-traitants spécialisés autorisés par le Maître d’Ouvrage sera prise en compte. L’expérience générale et les ressources financières des sous-traitants spécialisés ne seront pas ajoutées à celles du Soumissionnaire pour justifier sa qualification.

D. 	Qualification

L’évaluation de la qualification du soumissionnaire sera faite sur la base des informations fournies par le soumissionnaire en réponse aux exigences de qualification demandées dans les tableaux « 1. Critères d’admissibilité », « 2. Antécédents de défaut d’exécution de marché », « 3. Situation et Performance Financières », « 4. Expérience », « 3.5 Personnel », « 3.6 Matériel » et dans les formulaires de soumission.

| Objet | # 1. Critères d’admissibilité |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spécification de conformité |  |  |  |  | Documentation Requise |
|  | Critère | Soumissionnaire |  |  |  |  |
|  |  | Entité unique | Groupement d’entreprises |  |  |  |
|  |  |  | Toutes Parties Combinées | Chaque membre | Un membre |  |
| ## 1.1 Nationalité | Conforme à l’article 4.3 des IS. | Doit satisfaire au critère | doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaires ELI –1 et 2, avec pièces jointes |
| ## 1.2 Conflit d’intérêts | Pas de conflit d’intérêts selon l’article 4.2 des IS. | Doit satisfaire au critère | doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire de Soumission |
| ## 1.3 Exclusion par la Banque | Ne pas avoir été exclu par la Banque, tel que décrit à l’article 4.4 des IS. | Doit satisfaire au critère | doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire de Soumission |
| ## 1.4 Entreprise publique du pays de l’Emprunteur | Conforme à l’article 4.5 des IS. | Doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaires ELI -1, 2, avec pièces jointes |
| 1.5 Exclusion au titre d’une résolution des Nations Unis ou de la réglementation du pays emprunteur | Ne pas avoir été exclu au titre de la réglementation du pays emprunteur en matière de relations commerciales avec le pays du Soumissionnaire ou d’une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unis conformément à la Section V, Pays Eligibles. | Doit satisfaire au critère | doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire de Soumission |

| Objet | # 2. Antécédents de défaut d’exécution de marché |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spécification de conformité |  |  |  |  |  |  | Documentation Requise |  |
|  | Critère | Soumissionnaire |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Entité unique |  | Groupement d’entreprises |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Toutes Parties Combinées | Chaque Membre |  | Un membre |  |  |
| 2.1 Antécédents de non-exécution de marché | Pas de défaut d’exécution incombant au Soumissionnaire d’un marché au cours des cinq (5) dernières années depuis le 1er janvier de l’année 2019. | Doit satisfaire au critère. |  | Doit satisfaire au critère. | Doit satisfaire au critère. |  | Sans objet | Formulaire ANT - 2 |  |
| 2.2 Exclusion dans le cadre de la mise en œuvre d’une Déclaration de garantie d’offre/de proposition | Ne pas être sous le coup d’une sanction relative à la mise en œuvre d’une Déclaration de garantie d’offre/de proposition en application de l’article 4.7 des IS. | Doit satisfaire au critère. |  | Doit satisfaire au critère. | Doit satisfaire au critère. |  | Sans objet | Soumission (Formulaire) |  |
| 2.3 Litiges en instance | La solvabilité actuelle et la rentabilité à long terme du Soumissionnaire telles qu’évaluées au critère 3.1 ci-après restent acceptables même dans le cas où l’ensemble des litiges en instance seraient tranchés à l’encontre du Soumissionnaire. | Doit satisfaire au critère. |  | Sans objet | Doit satisfaire au critère. |  | Sans objet | Formulaire ANT - 2 |  |
| 2.4 Antécédents de litiges | Absence d’antécédent de différends systématiquement conclus à l’encontre du Soumissionnaire depuis le 1er janvier de l’année 2019. | Doit satisfaire au critère. |  | Doit satisfaire au critère. | Doit satisfaire au critère. |  | Sans objet | Formulaire ANT - 2 |  |
| 2.5 Déclaration : Performance passée dans les domaines environnemental et social | Déclarer tous les marchés de travaux qui ont fait l’objet de suspension ou de résiliation et/ou de saisie de la garantie de performance par le Maître d’Ouvrage pour des motifs de non-respect des exigences en matière environnementale et sociale (incluant l’exploitation et les abus sexuels (EAS)), au cours des cinq (5) dernières années. | Doit fournir la déclaration. En cas de recours à des Sous-traitants spécialisés, ceux-ci doivent également fournir la déclaration. |  | Sans objet | Chaque membre doit fournir la déclaration. En cas de recours à des Sous-traitants spécialisés, ceux-ci doivent également fournir la déclaration. |  | Sans objet | Formulaire ANT-3 Déclaration de performance ES |  |
| 2.6 Disqualification par la Banque pour EAS et/ou HS | (a) Au moment de l’attribution du marché, le Soumissionnaire ne doit pas être sujet à une disqualification par la Banque pour non- observance des obligations EAS/HS. | Doit satisfaire au critère (y compris chaque sous-traitant proposé par le Soumissionnaire) |  | N/A | Doit satisfaire au critère (y compris chaque sous-traitant proposé par le Soumissionnaire) |  | N/A | Lettre de Soumission Formulaire ANT-4 |  |
|  | - Si le Soumissionnaire a été sujet à une disqualification par la Banque pour non-observance des obligations EAS/HS, le Soumissionnaire devra soit : (i) fournir l’évidence d’un arbitrage sur la disqualification, prononcé en sa faveur ; ou (ii) démontrer qu’il a la capacité et l’engagement à observer les obligations de prévention et de réponse EAS/HS ; ou (iii) fournir l’évidence qu’il a déjà démontré une telle capacité et un tel engagement à l’occasion d’un autre marché de travaux financé par la Banque.. | Doit satisfaire au critère (y compris chaque sous-traitant proposé par le Soumissionnaire) |  | N/A | Doit satisfaire au critère (y compris chaque sous-traitant proposé par le Soumissionnaire) |  | N/A | Lettre de Soumission Formulaire ANT-4 |  |
| Objet | # 3. Situation et Performance Financières |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spécification de conformité |  |  |  |  |  |  |  | Documentation Requise |
|  | Critère |  | Soumissionnaire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Entité unique | Groupement d’entreprises |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Toutes Parties Combinées | Chaque membre | Un membre |  |  |  |
| 3.1 Capacité financière | (i) Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose d’avoirs liquides ou a accès à des actifs non grevés ou des lignes de crédit, etc. autres que l’avance de démarrage éventuelle, à des montants suffisants pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à l’exécution des travaux objet du présent Appel d’Offres à hauteur de 20% du prix de son offre TVAC nets de ses autres engagements ; |  | Doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Sans objet |  |  | Formulaire FIN – 3.1 avec pièces jointes |
|  | (ii) le Soumissionnaire doit démontrer, à la satisfaction du Maître d’Ouvrage qu’il dispose de moyens financiers lui permettant de satisfaire les besoins en trésorerie des travaux en cours et à venir dans le cadre de marchés déjà engagés ; |  | Doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Sans objet |  |  |  |
|  | (iii) Soumission de bilans vérifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du Soumissionnaire, autres états financiers acceptables par le Maître d’Ouvrage pour les cinq (5) dernières années démontrant la solvabilité actuelle et la rentabilité à long terme du Soumissionnaire. |  | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Sans objet |  |  |  |
| 3.2 Chiffre d’affaires annuel moyen | Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins deux fois le montant de l’offre, calculé de la manière suivante : le total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours et/ou achevés au cours des cinq (05) dernières années divisées par cinq (05). |  | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Doit satisfaire à 25% de la spécification | Doit satisfaire à 25% de la spécification |  |  | Formulaire FIN – 3.2 |

| Objet | # 4. Expérience |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spécification de conformité |  |  |  |  | Documentation Requise |
|  | Critère | Soumissionnaire |  |  |  |  |
|  |  | Entité unique | Groupement d’entreprises |  |  |  |
|  |  |  | Toutes Parties Combinées | Chaque membre | Un membre |  |
| ## 4.1 (a) Expérience générale en construction | Expérience de marchés de construction à titre d’entrepreneur principal, de membre de groupement, d’ensemblier ou de sous-traitant au cours des cinq (5) dernières années à partir du 1er janvier de l’année. | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire EXP – 4.1 |
| ## 4.2. (a) Expérience spécifique de construction et de gestion de contrat | a) Réalisation à titre d’entrepreneur principal, de membre d’un groupement, d’ensemblier, ou de sous-traitant d’un nombre minimal de trois (3) marchés similairesstipulé ci-après, de manière satisfaisante et achevés pour l’essentiel exécutés au cours des cinq (5) dernières années à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la date limite de remise des offres : (i) un (01) marchés d’un montant minimum équivalent au double du prix de l’offre TVAC ; | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Sans objet | Sans objet | Formulaire EXP 4.2 a) |
| ## 4.2 (b) Expérience Spécifique | Pour les marchés référencés ci-dessus ou pour d’autres marchés exécutés en tant qu’entrepreneur principal, membre de groupement, ou sous-traitant pendant la période stipulée au paragraphe 4.2 a) ci-dessus à compter du 1er janvier de 2019, une expérience minimale de construction achevée de manière satisfaisante et achevés pour l’essentiel dans les activités- clés suivantes : - Travaux de réhabilitation des infrastructures scolaires ; - Travaux de génie civil en général ; - Travaux de construction et de réhabilitations des bâtiments scolaires et/ou universitaires en particulier ; | Doit satisfaire aux spécifications | Doivent satisfaire aux spécifications | Sans objet | Doit satisfaire aux spécifications dans les domaines mentionnés ci-après : - Travaux des installations en eau et air comprimé ; - Travaux de génie civil en général ; - Travaux de construction et de réhabilitations des bâtiments scolaires et/ou universitaires en particulier ; | Formulaire EXP-4.2 (b) |
| ## 4.2 (c) Expérience Spécifique de gestion des aspects ES | Pour les contrats [substantiellement achevés et en cours de mise en œuvre] en tant qu’entrepreneur principal, membre d’un groupement, or sous-traitant entre le 1er janvier 2019 et la date limite de soumission des demandes, expérience dans la gestion des risques et des impacts ES dans les aspects suivants : plan d’Assurance Qualité + Hygiène et Assainissement | Doit satisfaire aux critères | Doivent satisfaire aux critères | Doit satisfaire aux critères suivants : fournir un plan de gestion environnemental et social (PGES) | Doit satisfaire aux critères suivants : fournir un plan de gestion environnemental et social (PGES) | Formulaire EXP – 4.2 (c) |

Représentant et Personnel-Clé de l’Entrepreneur

Le Soumissionnaire doit établir qu’il disposera d’un représentant et du personnel-clé de qualification convenable (et en nombre suffisant) décrit dans les Spécifications, qui est nécessaire pour exécuter le Marché.

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le représentant et le personnel clé que le Soumissionnaire prévoit d’affecter aux travaux et services, y compris leur formation académique et leur expérience professionnelle. Le Soumissionnaire remplira les formulaires prévus à la Section IV – Formulaires de soumission.

NB : seul le personnel clé d’encadrement fera l’objet d’évaluation.

L’Entrepreneur devra obtenir l’accord du Maître d’Ouvrage avant de remplacer le Personnel clé (cfParagraphe5.9.1 du CCAP).

La répartition du personnel à mobiliser par lot est donnée dans le tableau ci-après.

Personnel-Clé :  Par Lot

| No | Position/spécialité | Formation académique pertinente) | Expérience minimale pertinente |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Un Directeur du projet | Ingénieur Bâtiments, Génie civil ou Génie Rural avec BAC+5 minimum | Avoir 10 ans d’expérience dans la direction et la gestion des travaux et avoir conduit au moins 03 marchés dans les domaines des Bâtiments en tant que Directeur des travaux ou chef de projet au cours des cinq dernières années (joindre copies des diplômes, le curriculum vitae signé et certificat de travail justifiant les expériences similaires) |
| 2 | Un Conducteur des travaux | Ingénieur Bâtiments, Génie civil ou Génie Rural avec BAC+3 minimum | Avoir 05 ans d’expérience dans la conduite des travaux et avoir conduit au moins 03 marchés dans le domaine des bâtiments en tant que conducteurs des travaux au cours des cinq dernières années (joindre copies des diplômes, le curriculum vitae signé et certificat de travail justifiant les expériences similaires) |
| 3 | Un Ingénieur Electricien | Un ingénieur des Travaux en Génie électrique (bac +3 minimum) | Avoir 05 ans d’expérience dans la conduite des travaux d’Energie et avoir conduit au moins 03 marchés dans le domaine des bâtiments en tant que Energéticien au cours des cinq dernières années (joindre CV, copie des diplômes et certificat de travail justifiant les réalisations) |
| 4 | Un Ingénieur Topographe | Un ingénieur des Travaux en Topographie (bac +3 minimum) | Avoir 05 ans d’expérience dans la conduite des travaux Topographiques et avoir conduit au moins 03 marchés dans le domaine des bâtiments en tant que Topographe au cours des cinq dernières années (joindre CV, copie des diplômes et certificat de travail justifiant les réalisations) |
| 5 | Un Ingénieur en sauvegarde environnemental et social | Un ingénieur en Environnement (bac +3 minimum) | Avoir 05 ans d’expérience dans la conduite des travaux environnementaux et sociaux et avoir conduit au moins 03 marchés dans le domaine des bâtiments en tant qu’Environnementaliste au cours des cinq dernières années (joindre CV, copie des diplômes et certificat de travail justifiant les réalisations) |

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en utilisant les formulaires PER 1 et PER 2 de la Section IV, Formulaires de soumission.

NB : Pour le personnel d’encadrement, fournir une copie légalisée du diplôme, une attestation de travail faisant ressortir la preuve de la qualification et de l’expérience de chaque personnel, un curriculum vitae actualisé, détaillé et signé par l’intéressé.

6	Matériel Par LOT

Le Soumissionnaire doit établir qu’il a accès au matériel clé par lot suivant :

| No. | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimum requis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Compacteur vibrant manuel | 02 |
| 2 | Camions benne de 12 m3 | 02 |
| 3 | Citerne d’eau d’au moins 20 000 litres | 01 |
| 4 | Bétonnière de 1000 litres minimum | 01 |
| 5 | Véhicule léger Pick up 4x4. | 02 |
| 6 | Lot des petits matériels | 01 |
| 7 | Niveau topographique (requis) | 01 |
| 8 | Poste de soudure (requis) | 01 |
| 9 | Groupe électrogène de 15 KVA (requis) | 02 |

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le formulaire MAT de la Section IV, Formulaires de soumission.

NB : Le soumissionnaire devra fournir les informations que le matériel sera à sa disposition pendant les travaux.

Pour le matériel roulant, fournir des copies lisibles légalisées des cartes grises. Si le matériel est à louer, alors fournir un contrat de location + copies lisibles légalisées des cartes grises.

Pour le reste du matériel, fournir un reçu d’achat légalisé.

Section IV. Formulaires de soumission

Liste des formulaires

Lettre de Soumission	68

Annexe 1 à l’Offre - Libellé des prix dans la ou les monnaies de l’offre	72

Annexe 2 à l’Offre – Données relatives à la révision des prix	74

Formulaires de Bordereau des prix et de Détail  quantitatif et estimatif	76

Formulaires de la Proposition technique	156

Organisation des Travaux sur Site	156

Méthode de Réalisation	156

Calendrier de Mobilisation	156

Calendrier d’Exécution	158

Matériel - Formulaire MAT	Erreur ! Signet non défini.

Personnel Clé	Erreur ! Signet non défini.

Modèle PER-2	Erreur ! Signet non défini.

Stratégies de gestion et plans de mise en œuvre ES	159

Code de Conduite pour le Personnel de l’Entrepreneur (ES)	160

Formulaires pour la Qualification des Soumissionnaires	Erreur ! Signet non défini.

Formulaire ELI – 1.1 : Fiche de renseignements sur le soumissionnaire	170

Formulaire ELI – 1.2 : Fiche de renseignements sur chaque Partie d’un GE/  sous-traitants spécialisés	171

Formulaire ANT-2 : Antécédents de marchés non exécutés, de litiges en instance et d’antécédents de litiges	172

Formulaire ANT 3 : Déclaration de performance ES	175

Formulaire ANT – 4 : Déclaration relative à l’Exploitation et à l’Abus Sexuel (EAS) et/ou au Harassement Sexuel (HS)	177

Formulaire FIN – 3.1 : Situation et Performance financières	179

Formulaire FIN – 3.2 : Chiffre d’affaires annuel moyen  des activités de construction	181

Formulaire FIN – 3.3 : Ressources financières	182

Formulaire FIN – 3.4 : Charge de travail / travaux en cours	183

Formulaire EXP – 4.1 : Expérience générale de construction	184

Formulaire EXP – 4.2 a) : Expérience spécifique  en tant qu’Entrepreneur ou Ensemblier	185

Formulaire EXP – 4.2 a) (suite) : Expérience en tant  qu’Entrepreneur et d’Ensemblier (suite)	187

Formulaire EXP – 4.2 b) : Expérience spécifique  de construction dans les activités clés	188

Formulaire EXP – 4.2 b) (suite) Expérience spécifique  de construction dans les activités clés (suite)	190

Formulaire EXP - 4.2(c) :  Expérience spécifique dans la gestion des aspects ES	191

Modèle de garantie d’offre (garantie bancaire)	192

Garantie d’offre  (Cautionnement émis par une compagnie de garantie)	194

Modèle de Déclaration de garantie d’offre	196

Déclaration sur l’Exploitation et l’Abus sexuels (EAS) et/ou le Harcèlement sexuel (HS)	198

Lettre de Soumission

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES : SUPPRIMER CE CARTOUCHE APRES AVOIR REMPLI LE FORMULAIRE Le Soumissionnaire devra remplir la lettre ci-dessous avec son entête, indiquant clairement le nom et l’adresse commerciale complets. Notes : le texte en italiques est destiné à faciliter la préparation des formulaires et devra être supprimé dans les formulaires d’offres.

Date de soumission :[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AO No. :[insérer le numéro de l’Appel d’Offres]

Variante No. :[insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une variante]

À :[insérer le nom complet du Maître d’Ouvrage]

Nous, les soussignés attestons que :

nous avons examiné le Dossier d’Appel d’Offres et n’avons pas de réserve, y compris l’additif/ les additifs No. :[insérer les numéros et date] ;

nous remplissons les critères d’éligibilité et nous n’avons pas de conflit d’intérêt tels que définis à l’article 4 des IS ;

nous n’avons pas été exclus par le Maître d’Ouvrage sur la base de la mise en œuvre de la déclaration de garantie d’offre ou de proposition telle que prévue à l’article 4.7 des IS ;

Exploitation et Abus Sexuels (EAS) et/ou Harcèlement Sexuel (HS) : [sélectionner l’option appropriée parmi les alinéas (i) à (v) ci-dessous et supprimer les autres].

Nous [dans le cas d’un GE, insérer: « y compris tous membres du GE »], et l’un de nos sous-traitants:

[n’avons pas fait l’objet d’une disqualification de la part de la Banque pour non-respect des obligations en matière d’EAS/HS.]

[sommes passibles  d’une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations d’EAS/HS.]

[avons fait l’objet d’une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations d’EAS/HS. Une sentence arbitrale sur l’affaire de disqualification a été rendue en notre faveur.]

[avons fait l’objet d’une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations d’EAS/HS pour une période de deux (2) ans. Par la suite, nous avons fourni et démontré que nous avons une capacité et un engagement adéquats pour nous conformer aux obligations en matière de prévention et d’intervention en matière d’EAS/HS.]

[avons fait l’objet d’une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations d’EAS/HS pour une période de deux (2) ans. Nous avons joint des documents démontrant que nous avons une capacité et un engagement adéquats pour nous conformer aux obligations en matière de prévention et d’intervention en matière d’EAS/HS.]

nous nous engageons à exécuter conformément au Dossier d’Appel d’Offres et aux Spécifications techniques et plans, les Travaux ci-après :[insérer une brève description des Travaux] ;

le montant total de notre offre, hors rabais offert à l’alinéa (f) ci-après est de :[Montant total de l’offre en lettres et en chiffres, précisant les divers montants et monnaies respectives] ;

Dans le cas de lots multiples, le montant total de chaque lot :[insérer le montant total de l’offre pour chacun des lots en lettres et en chiffres, précisant les divers montants et monnaies respectives] ;

Dans le cas de lots multiples, le montant total pour l’ensemble des lots :[insérer le montant total de l’offre en lettres et en chiffres, précisant les divers montants et monnaies respectives] ;

les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

Les rabais offerts sont les suivants : [indiquer en détail chacun des rabais offerts]

(ii) la méthode précise de calcul de ces rabais pour déterminer le montant de l’offre est la suivante : [indiquer en détail la méthode d’application de chacun des rabais offerts] ;

notre offre demeurera valide pendant la période indiquée aux DPAO - IS 18.1 (telle que modifiée par additif le cas échéant)à compter de la date limite fixée pour la remise des offres aux DPAO - IS 22.1 (telle que modifiée par additif le cas échéant) ; cette offre nous engage et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ;

si notre offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une garantie de bonne exécution du Marché [et une garantie de performance environnementale et sociale; omettre si non applicable] conformément au Dossier d’appel d’offres ;

conformément à l’article 4.3 des Instructions aux soumissionnaires, nous ne participons pas, en qualité de soumissionnaire à plus d’une offre dans le cadre du présent Appel d’offres, à l’exception des offres variantes présentées conformément à l’article 13 des Instructions aux Soumissionnaires ;

ni notre entreprise, ni nos sous-traitants, fournisseurs, consultants, fabricants ou prestataires de services pour toute partie du marché, ne faisons l’objet et ne sommes pas sous le contrôle d’une entité ou d’une personne, faisant l’objet de suspension  ou d’exclusion prononcée par le Groupe Banque mondiale, ou d’exclusion imposée par le Groupe Banque mondiale en vertu de l’Accord Mutuel d’Exclusion entre la Banque mondiale et les autres banques de développement. En outre nous ne sommes pas inéligibles au titre de la législation, ou d’une autre réglementation officielle du pays du Maître d’Ouvrage, ou en application d’une décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies ;

[insérer soit « nous ne sommes pas une entreprise publique du pays du Maître d’Ouvrage » ou « nous sommes une entreprise publique du pays du Maître d’Ouvrage et nous satisfaisons aux dispositions de l’article 4.6 des IS »] ;

Les avantages, honoraires ou commissions ci-après ont été versés ou doivent être versés en rapport avec la procédure d’Appel d’offres ou l’exécution/signature du Marché :

| Nom du Bénéficiaire | Adresse | Motif | Montant |
| --- | --- | --- | --- |

(Si aucune somme n’a été versée ou ne doit être versée, porter la mention « néant »).

(n)	il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre par le moyen de la notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez, tiendra lieu d’engagement ferme entre nous, jusqu’à ce qu’un marché soit formellement établi et signé ;

(o)	nous comprenons que vous n’êtes pas tenu d’accepter l’offre évaluée de moindre coût ou toute offre que vous avez pu recevoir ;

(p)	nous certifions que nous avons adopté toute mesure appropriée afin d’assurer qu’aucune personne agissant en notre nom, ou pour notre compte, ne puisse se livrer à un quelconque acte de fraude et corruption ;

(q) Membres potentiels du CPRD: Nous proposons les trois membres ci-après en tant que membres potentiels du CPRD dont les CV sont joints :

| Nom | Adresse |
| --- | --- |
| ……...... |  |
| ……….. |  |
| ……… |  |

.

Nom du Soumissionnaire :*[insérer le nom complet du Soumissionnaire]

Nom de la personne signataire de l’offre :**[insérer le titre/capacité complet de la personne signataire de l’offre]

En tant que :[indiquer la capacité du signataire]

Signature [insérer la signature]

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de :[insérer le nom complet du Soumissionnaire]

En date du ________________________________ jour de[Insérer la date de signature]

*Dans le cas d’une offre présentée par un groupement d’entreprises, indiquer le nom du groupement ou de ses partenaires, en tant que Soumissionnaire.

**La personne signataire doit avoir un pouvoir donné par le Soumissionnaire, à joindre à l’offre.

Annexe(s) :

Annexe 1 à l’Offre - Libellé des prix dans la ou les monnaies de l’offre

A utiliser seulement avec l’Option A Prix libellé entièrement dans la monnaie nationale spécifiée dans les Données particulières de l’Appel d’offres avec un pourcentage en monnaies étrangères. (Clause 15.1 des IS et DPAO)

Récapitulatif du (des) montant(s) de la Soumission pour 	[insérer l’intitulé de la section de Travaux])

| Nom des monnaies | A Montant | B Taux de change | C Equivalent en monnaie spécifiée dans les DPAO (C = A x B) | D Pourcentage du Montant de l’Offre (100 x C) (Montant de l’offre) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monnaie nationale spécifiée dans les DPAO |  |  |  |  |
| Monnaie étrangère 1 |  |  |  |  |
| Monnaie étrangère 2 |  |  |  |  |
| Monnaie étrangère 3 |  |  |  |  |
| Sommes à valoir exprimées en monnaie nationale |  |  |  |  |
| Total |  |  | (Montant de l’offre) | 100 |

Signature du Soumissionnaire

A utiliser seulement avec l’Option B : Prix libellé directement dans la monnaie nationale spécifiée dans les Données particulières de l’Appel d’offres et dans d’autres monnaies.(Article 15.1 des IS et DPAO)

Récapitulatif du (des) montant(s) de la Soumission pour 	[insérer l’intitulé de la section de Travaux]

| Nom des monnaies | Montants de l’offre |
| --- | --- |
| Monnaie nationale spécifiée dans les DPAO |  |
| Autre monnaie 1 |  |
| Autre monnaie 2 |  |
| Autre monnaie 3 |  |
| Sommes à valoir exprimées en monnaie nationale |  |

Signature du Soumissionnaire

Annexe 2 à l’Offre – Données relatives à l’actualisation des prix

(Article 10.4 du CCAG)

[Le Soumissionnaire utilisera les tableaux A et B ci-après afin (a) d’indiquer les sources proposées et les valeurs de base des indices à utiliser pour la révision des prix, et (b) formuler la proposition de coefficients de pondération pour les parties de paiement en monnaie nationale et en monnaie(s) étrangère(s) respectivement. Dans le cas de travaux complexes ou importants, il peut être nécessaire de prévoir un jeu de formules de révision différentes pour les catégories distinctes de travaux.]

Tableau A : Monnaie nationale

| Code de l’indice* | Description/ Identification* | Publication d’origine de l’indice* | Valeur de base au [mois]* | Montant en cette monnaie dans l’offre | Pondérations proposées par le Soumissionnaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | Fer à béton |  |  |  | a : * (0-0,30) |
| C | Ciment |  |  |  | b: *(0-0,30) |
| S | Salaire |  |  |  | c: *(0-0,25) |
| G | Gasoil |  |  |  | d: *(0-0,15) |
|  |  |  | Total |  | 1.00 |

[* à insérer par le Maître de l’Ouvrage. A, B, C et D devraient indiquer un intervalle de valeurs, et le Soumissionnaire devra spécifier une valeur spécifique dans l’intervalle indiqué, telle que la somme des pondérations soit égale à 1.]

Tableau B : Monnaie étrangère

Indiquer la monnaie : [Si le Soumissionnaire est autorisé de demander le paiement en monnaie étrangère, ce tableau doit être utilisé. Si le Soumissionnaire désire recevoir plus d’une monnaie étrangère (à concurrence de trois au maximum) il complétera, le cas échéant, un tableau semblable à celui qui suit pour chaque monnaie étrangère de paiement.]

| Code de l’indice | Description/identification | Publication d’origine de l’indice | Valeur de base au [mois]() | Montant en cette monnaie dans l’offre | Pondérations proposées par le Soumissionnaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | Fer à béton |  |  |  | a : * (0-0,30) |
| C | Ciment |  |  |  | b: * (0-0,30) |
| S | Salaire |  |  |  | c: * (0-0,25) |
| G | Gasoil |  |  |  | d: * (0-0,15) |
|  |  |  | Total |  | 1.00 |

[* à insérer par le Maître de l’Ouvrage. A, B, C et D devraient indiquer un intervalle de valeurs, et le Soumissionnaire devra spécifier une valeur spécifique dans l’intervalle indiqué, telle que la somme des pondérations soit égale à 1.]

Signature du Soumissionnaire

Formulaires de Bordereau des prix et de Détail 
quantitatif et estimatif

Modèle de Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif

A.	Préambule

Le Bordereau des prix doit être pris en compte par le Soumissionnaire conjointement avec les Instructions aux soumissionnaires, les Cahiers des Clauses administratives générales et particulières, les Spécifications techniques et les plans.

Les quantités spécifiées dans le Détail quantitatif et estimatif sont des quantités estimées et provisoires. Elles fourniront une base commune pour l’évaluation des offres et l’attribution du marché. La base des règlements sera les quantités réelles de travaux commandés et exécutés, telles qu’elles seront mesurées par l’Entrepreneur et vérifiées par le Maître d’Œuvre, et valorisées aux taux et prix spécifiés au Bordereau des prix chiffré présenté par l’Entrepreneur dans son offre. Dans les cas où cette valorisation n’est pas applicable, ou dans tout autre cas, le règlement se fera aux taux et prix que le Maître d’Œuvre pourra fixer dans le cadre des termes du Marché.

Sauf dispositions contraires spécifiées dans le Marché, les prix fournis par l’Entrepreneur dans le Bordereau des prix chiffré inclus dans son offre devront comprendre toutes les installations de construction, la main-d’œuvre, la supervision, les matériaux, le montage, l’entretien, les assurances, les frais généraux et profits, les impôts, droits et taxes, ainsi que la couverture des risques généraux, des engagements et autres obligations spécifiées explicitement ou implicitement dans le Marché.

Un prix devra être indiqué pour chaque poste dans le Détail quantitatif et estimatif chiffré, que les quantités soient spécifiées ou non. Le coût des postes pour lesquels l’Entrepreneur n’a pas indiqué de prix sera considéré comme couvert par d’autres prix indiqués dans le Détail quantitatif et estimatif chiffré.

Le coût total en accord avec les dispositions du Marché sera inclus dans les postes spécifiés dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif chiffrés. Lorsqu’un poste n’est pas spécifié, le coût correspondant sera considéré comme distribué parmi les prix mentionnés pour des postes correspondants des travaux.

Les indications générales et les descriptions des travaux et matériaux ne sont pas nécessairement reprises ou résumées dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif inclus dans le Dossier d’Appel d’Offres. Les références, explicites ou implicites, aux sections appropriées du Dossier doivent être considérées avant de chiffrer les prix pour chaque poste du Bordereau des prix et du Détail quantitatif et estimatif chiffrés soumis dans l’offre.

Les matériaux définis comme “roches” sont ceux qui, au jugement du Maître d’Œuvre, nécessitent l’usage d’explosifs, de pics ou marteaux pneumatiques, ou l’utilisation de foreuses à air comprimé pour leur extraction et qui ne peuvent être enlevés/fragmentés qu’avec un bulldozer d’au moins cent cinquante (150) chevaux au frein équipé d’un ripper à une dent.

Durant l’évaluation des offres, les erreurs arithmétiques éventuelles relevées dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif seront corrigées suivant les dispositions de l’article 31 des Instructions aux soumissionnaires.

La méthode de constatation des prestations exécutées en vue des règlements devra être en accord avec :

[Insérer soit le nom d’un manuel de référence, ou une description détaillée de la ou des méthodes qui seront appliquées. Il existe à ce sujet plusieurs manuels reconnus. En l’absence d’un tel manuel la méthode doit être décrite avec précision dans ce préambule, en indiquant par exemple les tolérances admises (par exemple, le volume occupé par les charpentes de soutien des excavations).]

BORDERAU DE PRIX UNITAIRE

LOT N°1

REHABILITATION DES CENTRES DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE DE BOL.

      - TRAVAUX DE REHABILITATION

| N° | Désignation | Unité | P. Unitaire en Chiffres | P. Unitaire en toutes Lettres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation de chantier |  |  |  |
| 1.1 | Ce prix rémunère tous les frais d'installation de chantier. Installation, amené et repli du chantier | FF |  |  |
| 2 | Compagne Géotechnique |  |  |  |
| 2.1 | Ce prix rémunère, l'exécution des sondages géotechniques complémentaires réalisés par une entreprise d'étude de sol agrée par la mission de contrôle. Études de reconnaissance de sol | FF |  |  |
| 3 | Réhabilitation Atelier d'Électricité de Bâtiment |  |  |  |
| 3.1 | Fourniture, transport et installation d'un de châssis vitré moustiquaire à double ventaux coulissants pour fenêtre | Unité |  |  |
| 3.2 | Exécution d'une installation électrique pour l'atelier informatique. Fourniture et pose des appareillages électriques dans la salle informatique | Unité |  |  |
| 3.3 | Tube néant pour allumage. Réglettes de 120 | Unité |  |  |
| 3.4 | Lampe hublot étanche | Unité |  |  |
| 3.5 | Prise de courant lumière |  |  |  |
| 4 | Réhabilitation Atelier de Mécanique Automobile |  |  |  |
| 4.1 | Fourniture, transport et installation de châssis vitré d’une moustiquaire à double ventaux coulissants pour fenêtre | m² |  |  |
| 4.2 | Exécution d'une cloison (mur en agglos d'épaisseur 15cm) | m² |  |  |
| 4.3 | Enduit ordinaire M2 au mortier de ciment | m² |  |  |
| 4.4 | Badigeon à la surfaçaire Peinture Vinylique sur mur cloison | Unité |  |  |
| 4.5 | Fourniture, transport et pose d'une porte métallique | m² |  |  |
| 5 | Réhabilitation Atelier de Couture et Broderie (Ancien Construction Métallique) |  |  |  |
| 5.1 | Fourniture, transport et installation de châssis vitré d’une moustiquaire à double ventaux coulissants pour fenêtre | Unité |  |  |
| 6 | Réhabilitation Salle de Classe |  |  |  |
| 6.1 | Fourniture, transport et installation de châssis vitré d’une moustiquaire à double ventaux coulissants pour fenêtre | Unité |  |  |
| 7 | Réhabilitation Loge Gardien |  |  |  |
| 7.1 | Fourniture, transport et installation de châssis vitré d’une moustiquaire à double ventaux coulissants pour fenêtre | Unité |  |  |
| 8 | Réhabilitation Mur de Clôture |  |  |  |
| 8.1 | Réfection du grillage du mur de clôture. Fourniture et pose par endroit de grillage du mur de clôture y/c support et toute sujétions de bonne exécution en remplacement de celui défectueux | Ml |  |  |

      - Bloc Latrines

| N° | Désignation | Unité | P. Unitaire en Chiffre | P. Unitaire en toutes Lettres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travaux préparatoires |  |  |  |
| 1.1 | Installation de chantier + emmené et repli matériels | Forfait |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment y/c intervention topographe et toutes sujétions | Forfait |  |  |
| 1.3 | Essai de reconnaissance de sol | Forfait |  |  |
| 2 | Terrassement et fouilles |  |  |  |
| 2.1 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 |  |  |
| 2.2 | Fouilles en excavation pour fosse | m3 |  |  |
| 2.3 | Remblai des fouilles plus compactage | m3 |  |  |
| 2.4 | Remblai sous dallage | m3 |  |  |
| 3 | Fondation |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté | m3 |  |  |
| 3.2 | Béton armé pour semelles isolées | m3 |  |  |
| 3.3 | Béton armé pour poteaux en infrastructures | m3 |  |  |
|  | Béton armé pour radier général ép:10cm | m3 |  |  |
| 3.4 | Béton armé pour dallage ép = 13 cm armature en HA 20x20x6 | m3 |  |  |
| 3.5 | Film polyane | m² |  |  |
| 4 | Maçonneries |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en agglos plein de 20 x 20 x 40 pour fosse soubassement | m² |  |  |
| 4.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² |  |  |
|  | Maçonnerie en agglos creux de 10 x 20 x 40 | m² |  |  |
| 5 | Enduits, revêtement et sol |  |  |  |
| 5.1 | Enduit intérieur et extérieur au mortier de ciment sur mur intérieur et extérieur | m² |  |  |
| 5.2 | Enduit sur sous face plancher | m² |  |  |
| 5.3 | F/P de carreaux de faïence 20 x 30 ép = 6 mm dans toilettes sur mur y/c dessus paillasse et tûtes sujétions de pose et de bonne exécution | m² |  |  |
| 5.4 | F/P de carreaux de grés de cérame anti dérapant de 30 x 30 et ép = 8 mm au sol toilettes et plinthe, chappe de support épaisseur variable par rapport au niveau fini | m² |  |  |
| 6 | Béton en élévation |  |  |  |
| 6.1 | Béton armé pour longrines | m3 |  |  |
| 6.2 | Béton armé pour chaînage | m3 |  |  |
| 6.3 | Béton armé pour linteau et appuis fenêtres | m3 |  |  |
| 6.4 | Béton armé pour rampe d'accès, marches + nez de marches en cornière de 40 | m3 |  |  |
| 6.5 | Béton armé pour dallettes regard de visite | m3 |  |  |
| 6.6 | Béton armé pour poteaux en élévation | m3 |  |  |
| 7 | Toiture et Plafonnage |  |  |  |
| 7.1 | F/P de supports pannes en IPN de 80, y compris toutes sujétions de fabrication et de pose | Ml |  |  |
| 7.3 | F/P de Panne entube carrer de 50 et toutes sujétions de pose | Ml |  |  |
| 7.5 | Couverture en tôle nervurée, y compris toutes sujétions de fabrication et de pose | m² |  |  |
| 7.6 | F/P de tôle de rive de largeur 1,20m | Ml |  |  |
| 8 | Électricité |  |  |  |
| 8.1 | Câbles électriques pour alimentation du bâtiment à partir du Tableau Divisionnaire y/c disjoncteur et autres | Ff |  |  |
| 8.2 | Fourniture et pose des gaines, câbleries de diffrentes sections, des boitiers pour l'alimentation des appareils ci-dessous en general | Ff |  |  |
| 8.3 | Fourniture et pose des appareils électriques qualité à approuver |  |  |  |
| 8.3.1 | * Interrupteur simple allumage | U |  |  |
| 8.3.7 | *Prises de terre et mise en terre de l'ensemble | U |  |  |
| 8.3.8 | * Hublot | U |  |  |
| 8.3.9 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 de type Masda ou similaire | U |  |  |
| 8.3.10 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 étanche | U |  |  |
| 9 | Plomberie Sanitaire |  |  |  |
| 9.1 | Canalisation d'alimentation en général du bâtiment et des annexes | Ens |  |  |
| 9.2 | Canalisation d'évacuation des eaux usées et eaux vannes en général du bâtiment | Ens |  |  |
| 9.3 | Fourniture et pose des appareils sanitaires Y/c accessoires et toutes sujétions de bonnes exécutions |  |  |  |
|  | *Lavabo complet y/c robinet | U |  |  |
|  | *WC turc | U |  |  |
|  | Douche | U |  |  |
|  | *Siphon au sol | U |  |  |
|  | *Évier sur paillasse | U |  |  |
|  | *Porte papier hygiénique | U |  |  |
|  | *Glace murale | U |  |  |
|  | *Porte savon | U |  |  |
| 10 | Menuiseries |  |  |  |
| 10.1 | Menuiseries acier |  |  |  |
| 10.1.1 | Fourniture et pose de porte métallique pleine y compris serrure à canon vachette et toutes sujétions de fabrication et finition |  |  |  |
|  | * un battant Dimensions : 70 x 210 | U |  |  |
| 10.1.2 | Fourniture et pose de grille déployée plus moustiquaire en imposte fixe |  |  |  |
|  | * dimension 70 x 40 fixe | U |  |  |
| 10.2 | Menuiseries aluminium échantillon à approuver | U |  |  |
| 11 | Peinture |  |  |  |
| 11,1 | Peinture acrylique sur mur intérieur et extérieur | m² |  |  |
| 11.2 | Peinture acrylique sur sous face plancher et faux plafond | m² |  |  |
| 11.3 | Peinture sur menuiseries métalliques et bois | m² |  |  |

      - Clôture et VRD

| N° | Désignation | Unité | P. Unitaire en Chiffre | P. Unitaire en toutes Lettres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construction des parkings couvert pour 5 véhicules en pavé y/c les bordures | m² |  |  |
| 2 | Réalisation des espaces verts Y/C apport de terre végétale et toutes sujétions de bonne exécution | m² |  |  |
| 3 | Réalisation d'un mât de drapeau | U |  |  |
| 4 | Plantation des arbres | U |  |  |
| 5 | Exécution terrain de basket-ball aux normes y compris dallage en béton armé épaisseur 15 cm double treillis, panneau en bois suivant normes, paniers ainsi qu’ossature adapté, peinture au sol suivant norme | U |  |  |

Fait à N’Djamena, le ……………………….

Le Soumissionnaire

CADRE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

LOT N°1

REHABILITATION DES CENTRES DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE DE BOL.

      - REHABILITATION

| N° | Désignation | Unité | Qté | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation de chantier |  |  |  |  |
| 1.1 | Ce prix rémunère tous les frais d'installation de chantier. Installation, amené et repli du chantier | Ff | 1,00 |  |  |
|  | Sous/total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Compagne Géotechnique |  |  |  |  |
| 2.1 | Ce prix rémunère, l'exécution des sondages géotechniques complémentaires réalisés par une entreprise d'étude de sol agrée par la mission de contrôle. Etudes de reconnaissance de sol | Ff | 1,00 |  |  |
|  | Sous/total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Réhabilitation Atelier d'Electricité de Bâtiment |  |  |  |  |
| 3.1 | Fourniture, transport et installation d'un de chassis vitré moustiquaire à double ventaux coulissantrs pour fenêtre | Unité | 9,00 |  |  |
| 3.2 | Exécution d'une installation électrique pour l'atelier informatique. Fourniture et pose des appareillages electriques dans la salle informatique |  |  |  |  |
| 3.3 | Tube néant pour allumage. Reglettes de 120 | Unité | 8,00 |  |  |
| 3.4 | Lampe hublot étanche | Unité | 5,00 |  |  |
| 3.5 | Prise de courant lumière | Unité | 20,00 |  |  |
|  | Sous/total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Réhabilitation Atelier de Mécanique Automobile |  |  |  |  |
| 4.1 | Fourniture, transport et installation de chassis vitré d'un moustiquaire à double ventaux coulissants pour fenêtre | Unité | 10,00 |  |  |
| 4.2 | Exécution d'une cloison (mur en agglos d'épaisseur 15cm) | m² | 25,00 |  |  |
| 4.3 | Enduit ordinaire M2 au mortier de ciment | m² | 50,00 |  |  |
| 4.4 | Badigeon à la surfaçaire Peinture Vynilique sur mur cloison | m² | 50,00 |  |  |
| 4.5 | Fourniture, transport et pose d'une porte métallique | Unité | 1,00 |  |  |
|  | Sous/total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Réhabilitation Atelier de Couture et Broderie (Ancien Construction Métallique) |  |  |  |  |
| 5.1 | Fourniture, transport et installation de chassis vitré d'un moustiquaire à double ventaux coulissants pour fenêtre | Unité | 10,00 |  |  |
|  | Sous/total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Réhabilitation Salle de Classe |  |  |  |  |
| 6.1 | Fourniture, transport et installation de chassis vitré d'un moustiquaire à double ventaux coulissants pour fenêtre | Unité | 12,00 |  |  |
|  | Sous/total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Réhabilitation Loge Gardien |  |  |  |  |
| 7.1 | Fourniture, transport et installation de chassis vitré d'un moustiquaire à double ventaux coulissants pour fenêtre | Unité | 2,00 |  |  |
|  | Sous/total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Réhabilitation Mur de Clôture |  |  |  |  |
| 8.1 | Réfection du grillage du mur de clôture. Fourniture et pose par endroit de grillage du mur de clôture y/c support et toute sujétions de bonne exécution en remplacement de celui défectueux | Ml | 50,00 |  |  |
|  | Sous/total 8 |  |  |  |  |
|  | Total Général Réhabilitation |  |  |  |  |

      - BLOC LATRINES

| N° | Désignation | Unité | Qtté | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travaux préparatoires |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation de chantier + emmené et repli matériels | ff | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment y/c intervention topographe et toutes sujetions | ff | 1,00 |  |  |
| 1.3 | Esaai de reconnaissance de sol | ff | 1,00 |  |  |
|  | Sous/total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Terrassement et fouilles |  |  |  |  |
| 2.1 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 3,07 |  |  |
| 2.2 | Fouilles en escavation pour fosse | m3 | 73,50 |  |  |
| 2.3 | Remblai des fouilles plus compactage | m3 | 25,10 |  |  |
| 2.4 | Remblai sous dallage | m3 | 12,98 |  |  |
|  | Sous/total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Fondation |  |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté | m3 | 1,19 |  |  |
| 3.2 | Béton armé pour semelles isolées | m3 | 0,43 |  |  |
| 3.3 | Béton armé pour poteaux en infrastructures | m3 | 0,72 |  |  |
|  | Béton armé pour radier général ép:10cm | m3 | 2,45 |  |  |
| 3.4 | Béton armé pour dallage ép = 13 cm armature en HA 20x20x6 | m3 | 5,74 |  |  |
| 3.5 | Film polyane | m² | 21,64 |  |  |
|  | Sous/total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Maçonneries |  |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en agglos plein de 20 x 20 x 40 pour fosse+soubassement | m² | 65,60 |  |  |
| 4.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 64,32 |  |  |
|  | Maçonnerie en agglos creux de 10 x 20 x 40 | m² | 43,56 |  |  |
|  | Sous/total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Enduits, revêtement et sol |  |  |  |  |
| 5.1 | Enduit intérieur et extérieur au mortier de ciment sur mur interieur et exterieur | m² | 151,44 |  |  |
| 5.2 | Enduit sur sous face plancher | m² | - |  |  |
| 5.3 | F/P de carreaux de faïence 20 x 30 ép = 6 mm dans toilettes sur mur y/c dessus paillasse et tputes sujétions de pose et de bonne exécution | m² | 87,52 |  |  |
| 5.4 | F/P de carreaux de grés de cérame anti derappant de 30 x 30 et ép = 8 mm au sol toilettes et plinthe , chappe de support épaisseur variable par rapport au niveau fini | m² | 36,96 |  |  |
|  | Sous/total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Béton en élévation |  |  |  |  |
| 6.1 | Béton armé pour longrines | m3 | 2,67 |  |  |
| 6.2 | Béton armé pour chaînage | m3 | 1,00 |  |  |
| 6.3 | Béton armé pour linteau et appuis fenêtres | m3 | 0,10 |  |  |
| 6.4 | Béton armé pour rampe d'accès, marches + nez de marches en cornière de 40 | m3 | 1,13 |  |  |
| 6.5 | Béton armé pour dalettes regard de visite | m3 | 0,07 |  |  |
| 6.6 | Béton armé pour poteaux en élévation | m3 | 1,08 |  |  |
|  | Sous/total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Toiture et Plafonnage |  |  |  |  |
| 7.1 | F/P de supports pannes en IPN de 80, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | Ml | 15 |  |  |
| 7.3 | F/P de Panne entube carré de 50 et toutes sujetions de pose | Ml | 28 |  |  |
| 7.5 | Couverture en tole nervurée, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | m² | 35 |  |  |
| 7.6 | F/P de tole de rive de largeur 1,20m | Ml | 7,00 |  |  |
|  | Sous/total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Electricité |  |  |  |  |
| 8.1 | Cäbles électrique pour alimentation du bâtiment à partir du Tableau Divisionnaire y/c dijoncteur et autres | Ff | 1 |  |  |
| 8.2 | Fourniture et pose des gaines, câbleries de diffrentes sections, des boitiers pour l'alimentation des appareils ci-dessous en general | Ff | 1 |  |  |
| 8.3 | Fourniture et pose des appareils électriques qualité à approuver |  |  |  |  |
| 8.3.1 | * Interrupteur simple allumage | U | 6,00 |  |  |
| 8.3.7 | *Prises de terre et mise en terre de l'ensemble | U | 1,00 |  |  |
| 8.3.8 | * Hublot | U | 6,00 |  |  |
| 8.3.9 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 de type Masda ou similaire | U | - |  |  |
| 8.3.10 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 étanche | U | 2,00 |  |  |
|  | Sous/total 8 |  |  |  |  |
| 9 | Plombérie Sanitaire |  |  |  |  |
| 9.1 | Canalisation d'alimentation en general du batiment et des annexes | Ens | 1,00 |  |  |
| 9.2 | Canalisation d'évacuation des eaux usées et eaux vannes en général du batiment | Ens | 1,00 |  |  |
| 9.3 | Fourniture et pose des appareils sanitaires Y/c accesoires et toutes sujetions de bonnes exécutions |  |  |  |  |
|  | *Lavbo complet y/c robinet | U | 2,00 |  |  |
|  | *WC turc | U | 2,00 |  |  |
|  | Douche | U | 2,00 |  |  |
|  | *Siphon au sol | U | 4,00 |  |  |
|  | *Evier sur paillasse | U | - |  |  |
|  | *Porte papier hygienique | U | 4,00 |  |  |
|  | *Glace murale | U | 2,00 |  |  |
|  | *Porte savon | U | 2,00 |  |  |
|  | Sous/total 9 |  |  |  |  |
| 10 | Menuiseries |  |  |  |  |
| 10.1 | Menuiseries acier |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Fourniture et pose de porte metallique pleine y compris serrure à canon vachette et toutes sujetions de fabrication et finition |  |  |  |  |
|  | * un battant Dimensions : 70 x 210 | U | 4,00 |  |  |
| 10.1.2 | Fourniture et pose de grille deployée plus moustiquaire en imposte fixe |  |  |  |  |
|  | * dimension 70 x 40 fixe | U | 4,00 |  |  |
| 10.2 | Menuiseries aluminium échantillon à approuver | U | - |  |  |
|  | Sous/total 10 |  |  |  |  |
| 11 | Peinture |  |  |  |  |
| 11,1 | Peinture acrylique sur mur intérieur et extérieur | m² | 107,88 |  |  |
| 11.2 | Peinture acrylique sur sous face plancher et faux plafond | m² | - |  |  |
| 11.3 | Peinture sur menuiseries métalliques et bois | m² | 15,67 |  |  |
|  | Sous/total 11 |  |  |  |  |
|  | Total général Bloc Latrines |  |  |  |  |

      - Clôture et VRD

| N° | Désignation | Unité | Qtté | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construction des parkings couvert pour 5 véhicules en pavé y/c les bordures | m² | 162 |  |  |
| 2 | Réalisation des espaces verts Y/C apport de terre végétale et toutes sujétions de bonne exécution | m² | 450 |  |  |
| 3 | Réalisation d'un mât de drapeau | u | 1 |  |  |
| 4 | Plantation des arbres | u | 20 |  |  |
| 5 | Exécution terrain de basket-ball aux normes y compris dallage en béton armé épaisseur 15 cm double treillis, panneau en bois suivant normes, paniers ainsi qu’ossature adapté, peinture au sol suivant norme | u | 1 |  |  |
|  | TOTAL GENERAL Clôture et VRD |  |  |  |  |

RECAPITULATIF GENERAL

| N° | Désignation | Unité | Qtté | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | REHABILITATION | U | 1,00 |  |  |
| B | BLOC LATRINES | U | 1,00 |  |  |
| C | VRD | U | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |

Fait à N’Djamena, le ……………………….

Le Soumissionnaire

………………………………………..

BORDERAU DE PRIX UNITAIRE

LOT N°2

REHABILITATION DES CENTRES DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE DE ATI

- REHABILITATION

| N° | Désignation | Unité | P. Unitaire en Chiffre | P. Unitaire en Lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation de chantier |  |  |  |
| 1.1 | Ce prix rémunère tous les frais d'installation de chantier Installation amené et repli du chantier | ff |  |  |
| 2 | Etudes Géotechnique |  |  |  |
| 2.1 | Ce prix rémunère, l'exécution des sondages géotechniques complémentaires réalisés par une entreprise d'étude de sol agrée par la mission de contrôle. Etudes de reconnaissance de sol | ff |  |  |
| 3 | Réhabilitation Atelier Menuiserie en Bois |  |  |  |
| 3.1 | Fourniture, transport et installation d'une moustiquaire à double ventaux coulissantrs | Unité |  |  |
| 3.2 | Réfection de l'enduit. Traitement des micros-fissures par endroit. | Unité |  |  |
| 4 | Réhabilitation Atelier de Mécanique Automobile |  |  |  |
| 4.1 | Fourniture, transport et installation de chassis vitré d'un moustiquaire à double ventaux coulissants pour fenêtre | Unité |  |  |
| 4.2 | Réfection de l'enduit. Traitement des micros-fissures par endroit | Unité |  |  |
| 5 | Réhabilitation Atelier de Couture et Broderie (Ancien Construction Métallique) |  |  |  |
| 5.1 | Fourniture, transport et installation d'une moustiquaire à double ventaux coulissantrs | Unité |  |  |
| 5.2 | Exécution d'un cloison | m² |  |  |
| 5.3 | Enduit ordinaire M2 au mortier de ciment | m² |  |  |
| 5.4 | Badigeon à la surfaçaire en 3 couches.Peinture vynilique sur enduit cloison | m² |  |  |
| 5.5 | Fourniture, transport et pose d'une porte métallique | Unité |  |  |
| 5.6 | Réfection de l’enduit. Traitement des micros-fissures par endroit. | Unité |  |  |
| 6 | Réhabilitation Mur de Clôture |  |  |  |
| 6.1 | Remplacement du grillage du mur de clôture. Fourniture et pose du mur de clôture grillagé en remplacement de celui défectueux. | ml |  |  |
| 6.2 | Fourniture, transport et pose d'une porte métallique de dimensions 100 x 210cm | Unité |  |  |
| 6.3 | Fourniture, transport et pose d'une porte métallique double battant de dimensions 400 x 210cm | Unité |  |  |

- ÉLECTRICITE DE BATIMENT

| N° | Désignation | Unité | P.Unitaire en Chiffre | P.Unitaire en Lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travaux préparatoires |  |  |  |
| 1.1 | Installation de chantier + emmené et repli matériels | ff |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment y/c intervention topographe et toutes sujétions | ff |  |  |
| 1.3 | Essai de reconnaissance de sol | ff |  |  |
| 2 | Terrassement et fouilles |  |  |  |
| 2.1 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 |  |  |
| 2.2 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m3 |  |  |
| 2.3 | Remblai des fouilles + compactage | m3 |  |  |
| 2.4 | Remblai sous dallage | m3 |  |  |
| 3 | Fondation |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté dosé à 150Kg/m3 | m3 |  |  |
| 3.2 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350Kg/m3 | m3 |  |  |
| 3.3 | Béton armé pour poteaux en infrastructures dosé à 350 Kg/m3 | m3 |  |  |
| 3.4 | Film polyane | m² |  |  |
| 4 | Maçonneries |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en agglos plein de 20 x 20 x 40 pour soubassement | m² |  |  |
| 4.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² |  |  |
| 5 | Enduits, revêtement et sol |  |  |  |
| 5.1 | Enduit intérieur et extérieur au mortier de ciment sur maçonnerie et béton | m² |  |  |
| 5.2 | Chape lisse au sol | m² |  |  |
| 6 | Béton en élévation dosé à 350Kg/m3 |  |  |  |
| 6.1 | Béton armé pour longrines | m3 |  |  |
| 6.2 | Béton armé pour dallage ép = 20cm pour atelier armature en HA 20x20x6 | m3 |  |  |
| 6.3 | Béton armé pour dallage ép = 13cm pour bureau et dépôt cm armature en HA 20x20x6 | m3 |  |  |
| 6.4 | Béton armé pour poutre et chaînage | m3 |  |  |
| 6.5 | Béton armé pour linteau et appuis fenêtres | m3 |  |  |
| 6.6 | Béton armé pour rampe, marches + nez de marches en cornière de 40 | m3 |  |  |
| 6.7 | Béton armé pour poteaux en élévation | m3 |  |  |
| 6.8 | Béton armé pour estrade | m3 |  |  |
| 7 | Toiture et Plafonnage |  |  |  |
| 7.1 | F/P de fermes en Charpente métallique en cornière double de 50, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | U |  |  |
| 7.2 | Console adapté aux fermes L = 1,2 m , y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | U |  |  |
| 7.3 | F/P de Panne entube carré de 50 et toutes sujetions de pose | ml |  |  |
| 7.4 | Faux plafond en contreplaquet épaisseur 5 mm, ossature en bois traité à l'anti-termite | m² |  |  |
| 7.5 | Couverture Toiture en tole bac 7/10éme nervurée, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | m² |  |  |
| 7.6 | F/P de tole de rive de largeur 1,20m | ml |  |  |
| 7.7 | F/P de tole faitière | ml |  |  |
| 8 | Electricité |  |  |  |
| 8.1 | Cäbles électrique pour alimentation du bâtiment à partir du TGBT | ff |  |  |
| 8.2 | Fourniture et pose des gaines, câbleries de diffrentes sections, des boitiers pour l'alimentation des appareils ci-dessousen general | ff |  |  |
| 8.3 | Fourniture et pose des appareils électriques qualité à approuver |  |  |  |
| 8.3.1 | * Interrupteur simple allumage | u |  |  |
| 8.3.2 | * Interrupteur double allumage | u |  |  |
| 8.3.3 | * Interrupteur va et vient | u |  |  |
| 8.3.4 | * Prises 16A 2P+T de type Masda ou similaire | u |  |  |
| 8.3.5 | * Prises étanche | u |  |  |
| 8.3.6 | * Brasseur d'air + réosthat | u |  |  |
| 8.3.7 | *Prises de terre et mise en terre de l'ensemble | u |  |  |
| 8.3.8 | * Hublot | u |  |  |
| 8.3.9 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 de type Masda ou similaire | u |  |  |
| 8.3.10 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 étanche | u |  |  |
| 8.3.11 | * Blocs autonomes de sécurité pour issue de secours | u |  |  |
| 8.4 | Fourniture et pose de split unité exterieures et interieur y comprise, protection câblerie et accessoires |  |  |  |
| 8.4.1 | * 9000 BTU | u |  |  |
| 8.4.2 | * 12000 BTU | u |  |  |
| 8.4.3 | * 18000 BTU | u |  |  |
| 8.4.4 | * 24000 BTU | u |  |  |
| 8.5 | Installation internet et telephone et toue sijetions | ff |  |  |
| 9 | Menuiseries |  |  |  |
| 9.1 | Menuiseries acier |  |  |  |
| 9.1.1 | Fourniture et pose de porte metallique en tole pleine y compris serrure à canon vachette et toutes sujetions de fabrication et finition |  |  |  |
|  | * un battant Dimensions : 300 x 270 | u |  |  |
|  | * deux battants Dimensions : 140 x 210 | u |  |  |
| 9.1.2 | Fourniture et pose de grille deployée plus moustiquaire en imposte fixe |  |  |  |
|  | * dimension 120 x 40 fixe | u |  |  |
| 9.1.3 | Fourniture et pose de fenetre persiennée deux battants ouvrables |  |  |  |
|  | * dimension 120 x110 | u |  |  |
| 9.2 | Menuiseries aluminium échantillon à approuver |  |  |  |
| 9.2.1 | Porte avec cadre en aluminium vitré ouvrable, targette, poignet, serrure briscard, moustiquaire et toutes sujétions de pose |  |  |  |
|  | * un battant doimensions 90x210 | u |  |  |
|  | * deux battants Dimensions : 140 x 210 | u |  |  |
| 9.2.2 | Fenêtre avec cadre en aluminium vitré coulissant, moustiquaire et toutes sujétions de pose |  |  |  |
|  | * deux battant coulissant 120x110 | u |  |  |
| 9.3 | Menuiserie en bois |  |  |  |
| 9.3.1 | * un battant Dimensions : 90 x 210 | u |  |  |
| 10 | Peinture |  |  |  |
| 10,1 | Peinture acrylique sur mur intérieur et extérieur | m² |  |  |
| 10.2 | Peinture acrylique sur sous face plancher et faux plafond | m² |  |  |
| 10.3 | Peinture sur menuiseries métalliques et bois | m² |  |  |

- ADMINISTRATION + INFORMATIQUE + INFIRMERIE

| N° | Désignation | Unité | P.Unitaire en Chiffre | P.Unitaire en Lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travaux préparatoires |  |  |  |
| 1.1 | Installation de chantier + emmené et repli matériels | Ff |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment y/c intervention topographe et toutes sujetions | Ff |  |  |
| 1.3 | Esaai de reconnaissance de sol | Ff |  |  |
| 2 | Terrassement et fouilles |  |  |  |
| 2.1 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 |  |  |
| 2.2 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m3 |  |  |
| 2.3 | Remblai des fouilles | m3 |  |  |
| 2.4 | Remblai sous dallage | m3 |  |  |
| 3 | Fondation |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 | m3 |  |  |
| 3.2 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 Kg/m3 | m3 |  |  |
| 3.3 | Béton armé pour poteaux en infrastructures dosé à 350 Kg/m3 | m3 |  |  |
| 3.4 | Béton armé pour dallage ép = 13 cm armature en HA 20x20x6 | m3 |  |  |
| 3.5 | Film polyane | m² |  |  |
| 4 | Maçonneries |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en agglos plein de 20 x 20 x 40 pour soubassement | m² |  |  |
| 4.2 | Maçonnerie en agglos creux de 20 x 20 x 40 | m² |  |  |
|  | Maçonnerie en agglos creux de 10 x 20 x 40 | m² |  |  |
| 5 | Enduits, revêtement et sol |  |  |  |
| 5.1 | Enduit intérieur et extérieur au mortier de ciment sur maçonnerie et béton | m² |  |  |
| 5.2 | Enduit sur sous face plancher | m² |  |  |
| 5.3 | F/P de carreaux de faïence 20 x 30 ép = 6 mm dans toilettes sur mur y/c dessus paillasse et tputes sujétions de pose et de bonne exécution | m² |  |  |
| 5.4 | F/P de carreaux de grés de cérame de 30 x 30 et ép = 8 mm au sol toilettes et plinthe , chappe de support épaisseur variable par rapport au niveau fini | m² |  |  |
| 5.5 | Revêtement en carreaux faience sur paillasee sur toutes les faces | m² |  |  |
| 6 | Béton en élévation dosé à 350 Kg/m3 |  |  |  |
| 6.1 | Béton armé pour longrines | m3 |  |  |
| 6.2 | Béton armé pour poutre et chaînage | m3 |  |  |
| 6.3 | Béton armé pour linteau et appuis fenêtres | m3 |  |  |
| 6.4 | Béton armé pour rampe d'accès, marches + nez de marches en cornière de 40 | m3 |  |  |
| 6.5 | Béton armé pour paillasse | m3 |  |  |
| 6.6 | Béton armé pour poteaux en élévation | m3 |  |  |
| 6.7 | Béton armé pour estrade | m3 |  |  |
| 6.8 | Paillasse en béton épaisseur 11 cm | m3 |  |  |
| 7 | Toiture et Plafonnage |  |  |  |
| 7.1 | F/P de fermes en Charpente métallique en cornière double de 50, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | U |  |  |
| 7.2 | Console adapté aux fermes L = 1,2 m , y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | U |  |  |
| 7.3 | F/P de Panne entube carré de 50 et toutes sujetions de pose | Ml |  |  |
| 7.4 | Faux plafond en contreplaquet épaisseur 5 mm, ossature en bois traité à l'anti-termite | m² |  |  |
| 7.5 | Couverture en tole bac 7/10éme nervurée, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | m² |  |  |
| 7.6 | F/P de tole de rive de largeur 1,20m | Ml |  |  |
| 7.7 | F/P de tole faitière | Ml |  |  |
| 8 | Electricité |  |  |  |
| 8.1 | Cäbles électrique pour alimentation du bâtiment à partir du Tableau Divisionnaire y/c dijoncteur et autres | Ff |  |  |
| 8.2 | Fourniture et pose des gaines, câbleries de diffrentes sections, des boitiers pour l'alimentation des appareils ci-dessous en general | ff |  |  |
| 8.3 | Fourniture et pose des appareils électriques qualité à approuver |  |  |  |
| 8.3.1 | * Interrupteur simple allumage | U |  |  |
| 8.3.2 | * Interrupteur double allumage | U |  |  |
| 8.3.3 | * Interrupteur va et vient | U |  |  |
| 8.3.4 | * Prises 16A 2P+T de type Masda ou similaire | U |  |  |
| 8.3.5 | * Prises étanche | U |  |  |
| 8.3.6 | * Brasseur d'air + réosthat | U |  |  |
| 8.3.7 | *Prises de terre et mise en terre de l'ensemble | U |  |  |
| 8.3.8 | * Hublot | U |  |  |
| 8.3.9 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 de type Masda ou similaire | U |  |  |
| 8.3.10 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 étanche | U |  |  |
| 8.3.11 | * Blocs autonomes de sécurité pour issue de secours | U |  |  |
| 8.4 | Fourniture et pose de split unité exterieures et interieur y comprise, protection câblerie et accessoires |  |  |  |
| 8.4.1 | * 9000 BTU | U |  |  |
| 8.4.2 | * 1200 BTU | U |  |  |
| 8.4.3 | * 18000 BTU | U |  |  |
| 8.4.4 | * 24000 BTU | U |  |  |
| 8.5 | Installation internet et telephone et toue sijetions | Ff |  |  |
| 9 | Plombérie Sanitaire |  |  |  |
| 9.1 | Canalisation d'alimentation en general du batiment et des annexes | Ens |  |  |
| 9.2 | Canalisation d'évacuation des eaux usées et eaux vannes en général du batiment | Ens |  |  |
| 9.3 | Fourniture et pose des appareils sanitaires Y/c accesoires et toutes sujetions de bonnes exécutions |  |  |  |
|  | *Lavbo complet y/c robinet | U |  |  |
|  | *WC turc | U |  |  |
|  | *Siphon au sol | U |  |  |
|  | *Evier sur paillasse | U |  |  |
|  | *Porte papier hygienique | U |  |  |
|  | *Glace murale | U |  |  |
|  | *Porte savon | U |  |  |
| 9.4 | Construction de fosse septique en agglos plein de 20 x 20 x 40 |  |  |  |
|  | avec ossature en béton armé y/c fouille et toutes sujetions |  |  |  |
|  | Dimention : 4 x 2 x 2 | U |  |  |
| 9.5 | Construction de puisard en agglos pleins de 20 cuvilignes y/c |  |  |  |
|  | 4 raidisseur en béton armé ainsi que 4 chainages de diamètres |  |  |  |
|  | 1,5 m et profondeur 5m + enduit gobétis | U |  |  |
| 9.6 | Construction de regard de 50 x 50 x 100 en maconnerie de |  |  |  |
|  | 15 x 20 x 40 y compris couvercle en béton avec corniére de 40 | U |  |  |
| 10 | Menuiseries |  |  |  |
| 10.1 | Menuiseries acier |  |  |  |
| 10.1.1 | Fourniture et pose de porte metallique persinnée y compris serrure à canon vachette et toutes sujetions de fabrication et finition |  |  |  |
|  | * Deux battants Dimensions : 140 x 210 | U |  |  |
|  | * un battant Dimensions : 90 x 210 | U |  |  |
| 10.1.2 | Fourniture et pose de grille deployée plus moustiquaire en imposte fixe |  |  |  |
|  | * dimension 120 x 40 fixe | U |  |  |
| 10.1.3 | Fourniture et pose de fenetre metallique persiennée deux battants ouvrables |  |  |  |
|  | * dimension 120 x110 | U |  |  |
|  | * dimension 50 x 60 | U |  |  |
| 10.2 | Menuiseries aluminium échantillon à approuver |  |  |  |
| 10.2.1 | Porte avec cadre en aluminium vitré ouvrable, targette, poignet, serrure briscard, moustiquaire et toutes sujétions de pose |  |  |  |
|  | * un battant doimensions 140x210 | U |  |  |
|  | * un battant doimensions 90x210 | U |  |  |
| 10.2.2 | Fenêtre avec cadre en aluminium vitré coulissant, moustiquaire et toutes sujétions de pose |  |  |  |
|  | * deux battant coulissant 120x110 | U |  |  |
|  | * deux battant coulissant 50x50 | U |  |  |
| 10.3 | Menuiserie en bois |  |  |  |
|  | F/P de porte isoplane en bois pleine avec serrure à canon vachette et toutes sujetions de fabrication et finition de dimensions: |  |  |  |
|  | * 90 x 210 | U |  |  |
|  | * 70 x 210 | U |  |  |
| 11 | Peinture |  |  |  |
| 11.1 | Peinture acrylique sur mur intérieur et extérieur | m² |  |  |
| 11.2 | Peinture acrylique sur sous face plancher et faux plafond | m² |  |  |
| 11.3 | Peinture sur menuiseries métalliques et bois | m² |  |  |

- BLOC LATRINES

| N° | Désignation | Unité | P. Unitaire en Chiffre | P. Unitaire en Lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travaux préparatoires |  |  |  |
| 1.1 | Installation de chantier + emmené et repli matériels | ff |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment y/c intervention topographe et toutes sujetions | ff |  |  |
| 1.3 | Esaai de reconnaissance de sol | ff |  |  |
| 2 | Terrassement et fouilles |  |  |  |
| 2.1 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 |  |  |
| 2.2 | Fouilles en escavation pour fosse | m3 |  |  |
| 2.3 | Remblai des fouilles plus compactage | m3 |  |  |
| 2.4 | Remblai sous dallage | m3 |  |  |
| 3 | Fondation |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 | m3 |  |  |
| 3.2 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 Kg/m3 | m3 |  |  |
| 3.3 | Béton armé pour poteaux en infrastructures dosé à 350 Kg/m3 | m3 |  |  |
|  | Béton armé pour radier général ép:10cm dosé à 350 Kg/m3 | m3 |  |  |
| 3.4 | Béton armé pour dallage ép = 13 cm armature en HA 20x20x6 | m3 |  |  |
| 3.5 | Film polyane | m² |  |  |
| 4 | Maçonneries |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en agglos plein de 20 x 20 x 40 pour fosse soubassement | m² |  |  |
| 4.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² |  |  |
|  | Maçonnerie en agglos creux de 10 x 20 x 40 | m² |  |  |
| 5 | Enduits, revêtement et sol |  |  |  |
| 5.1 | Enduit intérieur et extérieur au mortier de ciment sur mur interieur et exterieur | m² |  |  |
| 5.2 | Enduit sur sous face plancher | m² |  |  |
| 5.3 | F/P de carreaux de faïence 20 x 30 ép = 6 mm dans toilettes sur mur y/c dessus paillasse et tputes sujétions de pose et de bonne exécution | m² |  |  |
| 5.4 | F/P de carreaux de grés de cérame anti derappant de 30 x 30 et ép = 8 mm au sol toilettes et plinthe , chappe de support épaisseur variable par rapport au niveau fini | m² |  |  |
| 6 | Béton en élévation dosé à 350 Kg/m3 |  |  |  |
| 6.1 | Béton armé pour longrines | m3 |  |  |
| 6.2 | Béton armé pour chaînage | m3 |  |  |
| 6.3 | Béton armé pour linteau et appuis fenêtres | m3 |  |  |
| 6.4 | Béton armé pour rampe d'accès, marches + nez de marches en cornière de 40 | m3 |  |  |
| 6.5 | Béton armé pour dalettes regard de visite | m3 |  |  |
| 6.6 | Béton armé pour poteaux en élévation | m3 |  |  |
| 7 | Toiture et Plafonnage |  |  |  |
| 7.1 | F/P de supports pannes en IPN de 80, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | ml |  |  |
| 7.3 | F/P de Panne entube carré de 50 et toutes sujetions de pose | ml |  |  |
| 7.5 | Couverture en tole nervurée, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | m² |  |  |
| 7.6 | F/P de tole de rive de largeur 1,20m | ml |  |  |
| 8 | Electricité |  |  |  |
| 8.1 | Cäbles électrique pour alimentation du bâtiment à partir du Tableau Divisionnaire y/c dijoncteur et autres | ff |  |  |
| 8.2 | Fourniture et pose des gaines, câbleries de diffrentes sections, des boitiers pour l'alimentation des appareils ci-dessous en general | ff |  |  |
| 8.3 | Fourniture et pose des appareils électriques qualité à approuver |  |  |  |
| 8.3.1 | * Interrupteur simple allumage | u |  |  |
| 8.3.7 | *Prises de terre et mise en terre de l'ensemble | u |  |  |
| 8.3.8 | * Hublot | u |  |  |
| 8.3.9 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 de type Masda ou similaire | u |  |  |
| 8.3.10 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 étanche | u |  |  |
| 9 | Plombérie Sanitaire |  |  |  |
| 9.1 | Canalisation d'alimentation en general du batiment et des annexes | Ens |  |  |
| 9.2 | Canalisation d'évacuation des eaux usées et eaux vannes en général du batiment | Ens |  |  |
| 9.3 | Fourniture et pose des appareils sanitaires Y/c accesoires et toutes sujetions de bonnes exécutions |  |  |  |
|  | *Lavbo complet y/c robinet | u |  |  |
|  | *WC turc | u |  |  |
|  | Douche | u |  |  |
|  | *Siphon au sol | u |  |  |
|  | *Evier sur paillasse | u |  |  |
|  | *Porte papier hygienique | u |  |  |
|  | *Glace murale | u |  |  |
|  | *Porte savon | u |  |  |
| 10 | Menuiseries |  |  |  |
| 10.1 | Menuiseries acier |  |  |  |
| 10.1.1 | Fourniture et pose de porte metallique pleine y compris serrure à canon vachette et toutes sujetions de fabrication et finition |  |  |  |
|  | * un battant Dimensions : 70 x 210 | u |  |  |
| 10.1.2 | Fourniture et pose de grille deployée plus moustiquaire en imposte fixe |  |  |  |
|  | * dimension 70 x 40 fixe | u |  |  |
| 10.2 | Menuiseries aluminium échantillon à approuver | u |  |  |
| 11 | Peinture |  |  |  |
| 11,1 | Peinture acrylique sur mur intérieur et extérieur | m² |  |  |
| 11.2 | Peinture acrylique sur sous face plancher et faux plafond | m² |  |  |
| 11.3 | Peinture sur menuiseries métalliques et bois | m² |  |  |

- CLOTURE ET VRD

| N° | Désignation | Unité | P. Unitaire en Chiffre | P. Unitaire en Lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Démolition et dépose de l'ancien mur de cloture | ff |  |  |
| 2 | Réalisation d'un mur de cloture plein et surmonté de grilles de 1metre en façade avec ossature en béton armé (semelles, poteaux amorces, longrine, poteaux en élévation, chainage intermédiaire, chainage de finition, enduit interieur et exterieur, peinture interieure et exterieure) avec un portail de 4 x 2,5m et un portillon de 1 x 2,20 m y/c toutes sujetions de bonne exécution | Ml |  |  |
| 3 | Construction des parkings non couvert pour 5 véhicules en pavé y/c les bordures | m² |  |  |
| 4 | Réalisation des espaces verts Y/C apport de terre végétale et toutes sujetions de bone exécution | m² |  |  |
| 5 | Réalisation d'un mât de drapeau | U |  |  |
| 6 | Plantation des arbres | U |  |  |
| 7 | Réalisation d'un terrain de basket-ball | U |  |  |

Fait à N’Djamena, le ……………………….

Le Soumissionnaire

………………………………………..

CADRE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

LOT N°2

REHABILITATION DES CENTRES DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE D’ ATI.

- REHABILITATION

| N° | Désignation | Unité | Qtté | P. UNITAIRE | P. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation de chantier |  |  |  |  |
| 1.1 | Ce prix rémunère tous les frais d'installation de chantier Installation amené et repli du chantier | Ff | 1,00 |  |  |
|  | Sous/total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Etudes Géotechnique |  |  |  |  |
| 2.1 | Ce prix rémunère, l'exécution des sondages géotechniques complémentaires réalisés par une entreprise d'étude de sol agrée par la mission de contrôle. Etudes de reconnaissance de sol | Ff | 1,00 |  |  |
|  | Sous/total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Réhabilitation Atelier Menuiserie en Bois |  |  |  |  |
| 3.1 | Fourniture, transport et installation d'une moustiquaire à double ventaux coulissantrs | Unité | 7,00 |  |  |
| 3.2 | Réfection de l'enduit. Traitement des micros-fissures par endroit. | Unité | 1,00 |  |  |
|  | Sous/total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Réhabilitation Atelier de Mécanique Automobile |  |  |  |  |
| 4.1 | Fourniture, transport et installation de chassis vitré d'un moustiquaire à double ventaux coulissants pour fenêtre | Unité | 6,00 |  |  |
| 4.2 | Réfection de l'enduit. Traitement des micros-fissures par endroit | Unité | 1,00 |  |  |
|  | Sous/total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Réhabilitation Atelier de Couture et Broderie (Ancien Construction Métallique) |  |  |  |  |
| 5.1 | Fourniture, transport et installation d'une moustiquaire à double ventaux coulissantrs | Unité | 6,00 |  |  |
| 5.2 | Exécution d'un cloison | m² | 30,00 |  |  |
| 5.3 | Enduit ordinaire M2 au mortier de ciment | m² | 60,00 |  |  |
| 5.4 | Badigeon à la surfaçaire en 3 couches.Peinture vynilique sur enduit cloison | m² | 60,00 |  |  |
| 5.5 | Fourniture, transport et pose d'une porte métallique | Unité | 1,00 |  |  |
| 5.6 | Réfection de l'enduit .Traitement des micros-fissures par endroit. | Unité | 1,00 |  |  |
|  | Sous/total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Réhabilitation Mur de Clôture |  |  |  |  |
| 6.1 | Remplacement du grillage du mur de clôture. Fourniture et pose du mur de cloture grillagé en remplacement de celui defectueux. | Ml | 400,00 |  |  |
| 6.2 | Fourniture, transport et pose d'une porte métallique de dimenssions 100 x 210cm | Unité | 1,00 |  |  |
| 6.3 | Fourniture, transport et pose d'une porte métallique double battant de dimenssions 400 x 210cm | Unité | 1,00 |  |  |
|  | Sous/total 6 |  |  |  |  |
|  | Total général Réhabilitation |  |  |  |  |

- ÉLECTRICITE DE BATIMENT

| N° | Désignation | Unité | Qté | P.U NITAIRE | P. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travaux préparatoires |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation de chantier + emmené et repli matériels | ff | - |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment y/c intervention topographe et toutes sujetions | ff | 1,00 |  |  |
| 1.3 | Esaai de reconnaissance de sol | ff | - |  |  |
|  | Sous/total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Terrassement et fouilles |  |  |  |  |
| 2.1 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 32,42 |  |  |
| 2.2 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m3 | 9,97 |  |  |
| 2.3 | Remblai des fouilles + compactage | m3 | 29,42 |  |  |
| 2.4 | Remblai sous dallage | m3 | 91,20 |  |  |
|  | Sous/total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Fondation |  |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté dosé à 150Kg/m3 | m3 | 2,36 |  |  |
| 3.2 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350Kg/m3 | m3 | 6,18 |  |  |
| 3.3 | Béton armé pour poteaux en infrastructures dosé à 350 Kg/m3 | m3 | 1,46 |  |  |
| 3.4 | Film polyane | m² | 91,20 |  |  |
|  | Sous/total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Maçonneries |  |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en agglos plein de 20 x 20 x 40 pour soubassement | m² | 44,84 |  |  |
| 4.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 126,60 |  |  |
|  | Sous/total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Enduits, revêtement et sol |  |  |  |  |
| 5.1 | Enduit intérieur et extérieur au mortier de ciment sur maçonnerie et béton | m² | 253,20 |  |  |
| 5.2 | Chape lisse au sol | m² | 91,20 |  |  |
|  | Sous/total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Béton en élévation dosé à 350Kg/m3 |  |  |  |  |
| 6.1 | Béton armé pour longrines | m3 | 5,31 |  |  |
| 6.2 | Béton armé pour dallage ép = 20cm pour atélier armature en HA 20x20x6 | m3 | 12,10 |  |  |
| 6.3 | Béton armé pour dallage ép = 13cm pour bureau et dépot cm armature en HA 20x20x6 | m3 | 3,59 |  |  |
| 6.4 | Béton armé pour poutre et chaînage | m3 | 3,28 |  |  |
| 6.5 | Béton armé pour linteau et appuis fenêtres | m3 | 0,63 |  |  |
| 6.6 | Béton armé pour rampe, marches + nez de marches en cornière de 40 | m3 | 1,49 |  |  |
| 6.7 | Béton armé pour poteaux en élévation | m3 | 1,98 |  |  |
| 6.8 | Béton armé pour estrade | m3 | 0,86 |  |  |
|  | Sous/total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Toiture et Plafonnage |  |  |  |  |
| 7.1 | F/P de fermes en Charpente métallique en cornière double de 50, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | U | 4 |  |  |
| 7.2 | Console adaptée aux fermes L = 1,2 m, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | U | 8 |  |  |
| 7.3 | F/P de Panne entube carré de 50 et toutes sujetions de pose | ml | 140 |  |  |
| 7.4 | Faux plafond en contreplaquet épaisseur 5 mm, ossature en bois traité à l'anti-termite | m² | 90 |  |  |
| 7.5 | Couverture Toiture en tôle bac 7/10éme nervurée, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | m² | 150 |  |  |
| 7.6 | F/P de tôle de rive de largeur 1,20m | ml | 24 |  |  |
| 7.7 | F/P de tôle faitière | ml | 12 |  |  |
|  | Sous/total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Electricité |  |  |  |  |
| 8.1 | Cäbles électrique pour alimentation du bâtiment à partir du TGBT | ff | 1,00 |  |  |
| 8.2 | Fourniture et pose des gaines, câbleries de diffrentes sections, des boitiers pour l'alimentation des appareils ci-dessousen general | ff | 1,00 |  |  |
| 8.3 | Fourniture et pose des appareils électriques qualité à approuver |  |  |  |  |
| 8.3.1 | * Interrupteur simple allumage | u | 4,00 |  |  |
| 8.3.2 | * Interrupteur double allumage | u |  |  |  |
| 8.3.3 | * Interrupteur va et vient | u | 3,00 |  |  |
| 8.3.4 | * Prises 16A 2P+T de type Masda ou similaire | u | 12,00 |  |  |
| 8.3.5 | * Prises étanche | u | - |  |  |
| 8.3.6 | * Brasseur d'air + réosthat | u | 6,00 |  |  |
| 8.3.7 | *Prises de terre et mise en terre de l'ensemble | u | 1,00 |  |  |
| 8.3.8 | * Hublot | u | - |  |  |
| 8.3.9 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 de type Masda ou similaire | u | 6,00 |  |  |
| 8.3.10 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 étanche | u | 4,00 |  |  |
| 8.3.11 | * Blocs autonomes de sécurité pour issue de secours | u |  |  |  |
| 8.4 | Fourniture et pose de split unité exterieures et interieur y comprise, protection câblerie et accessoires |  |  |  |  |
| 8.4.1 | * 9000 BTU | u | - |  |  |
| 8.4.2 | * 12000 BTU | u | 2,00 |  |  |
| 8.4.3 | * 18000 BTU | u | - |  |  |
| 8.4.4 | * 24000 BTU | u | - |  |  |
| 8.5 | Installation internet et telephone et toue sijetions | ff | - |  |  |
|  | Sous/total 8 |  |  |  |  |
| 9 | Menuiseries |  |  |  |  |
| 9.1 | Menuiseries acier |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Fourniture et pose de porte metallique en tole pleine y compris serrure à canon vachette et toutes sujetions de fabrication et finition |  |  |  |  |
|  | * un battant Dimensions : 300 x 270 | u | 2,00 |  |  |
|  | * deux battants Dimensions : 140 x 210 | u | 1,00 |  |  |
| 9.1.2 | Fourniture et pose de grille deployée plus moustiquaire en imposte fixe |  |  |  |  |
|  | * dimension 120 x 40 fixe | u | 6,00 |  |  |
| 9.1.3 | Fourniture et pose de fenetre persiennée deux battants ouvrables |  |  |  |  |
|  | * dimension 120 x110 | u | 6,00 |  |  |
| 9.2 | Menuiseries aluminium échantillon à approuver |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Porte avec cadre en aluminium vitré ouvrable, targette, poignet, serrure briscard, moustiquaire et toutes sujétions de pose |  |  |  |  |
|  | * un battant doimensions 90x210 | u | 0 |  |  |
|  | * deux battants Dimensions : 140 x 210 | u | - |  |  |
| 9.2.2 | Fenêtre avec cadre en aluminium vitré coulissant, moustiquaire et toutes sujétions de pose |  |  |  |  |
|  | * deux battant coulissant 120x110 | u | 6 |  |  |
| 9.3 | Menuiserie en bois |  |  |  |  |
| 9.3.1 | * un battant Dimensions : 90 x 210 | u | 2,00 |  |  |
|  | Sous/total 9 |  |  |  |  |
| 10 | Peinture |  |  |  |  |
| 10,1 | Peinture acrylique sur mur intérieur et extérieur | m² | 253,20 |  |  |
| 10.2 | Peinture acrylique sur sous face plancher et faux plafond | m² | 21,96 |  |  |
| 10.3 | Peinture sur menuiseries métalliques et bois | m² | 56,34 |  |  |
|  | Sous/total 10 |  |  |  |  |
|  | Total général Électricité du Bâtiment |  |  |  |  |

- ADMINISTRATION + INFORMATIQUE + INFIRMERIE

| N° | Désignation | Unité | Qtté | P.UNITAIRE | P.TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travaux préparatoires |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation de chantier + emmené et repli matériels | Ff | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment y/c intervention topographe et toutes sujetions | Ff | 1,00 |  |  |
| 1.3 | Esaai de reconnaissance de sol | Ff | 1,00 |  |  |
|  | Sous/total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Terrassement et fouilles |  |  |  |  |
| 2.1 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 94,08 |  |  |
| 2.2 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m3 | 15,59 |  |  |
| 2.3 | Remblai des fouilles | m3 | 81,25 |  |  |
| 2.4 | Remblai sous dallage | m3 | 108,15 |  |  |
|  | Sous/total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Fondation |  |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 | m3 | 3,53 |  |  |
| 3.2 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 Kg/m3 | m3 | 9,13 |  |  |
| 3.3 | Béton armé pour poteaux en infrastructures dosé à 350 Kg/m3 | m3 | 1,92 |  |  |
| 3.4 | Béton armé pour dallage ép = 13 cm armature en HA 20x20x6 | m3 | 21,21 |  |  |
| 3.5 | Film polyane | m² | 163,16 |  |  |
|  | Sous/total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Maçonneries |  |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en agglos plein de 20 x 20 x 40 pour soubassement | m² | 77,97 |  |  |
| 4.2 | Maçonnerie en agglos creux de 20 x 20 x 40 | m² | 379,17 |  |  |
|  | Maçonnerie en agglos creux de 10 x 20 x 40 | m² | 24,75 |  |  |
|  | Sous/total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Enduits, revêtement et sol |  |  |  |  |
| 5.1 | Enduit intérieur et extérieur au mortier de ciment sur maçonnerie et béton | m² | 758,34 |  |  |
| 5.2 | Enduit sur sous face plancher | m² | - |  |  |
| 5.3 | F/P de carreaux de faïence 20 x 30 ép = 6 mm dans toilettes sur mur y/c dessus paillasse et tputes sujétions de pose et de bonne exécution | m² | 44,50 |  |  |
| 5.4 | F/P de carreaux de grés de cérame de 30 x 30 et ép = 8 mm au sol toilettes et plinthe , chappe de support épaisseur variable par rapport au niveau fini | m² | 10,50 |  |  |
| 5.5 | Revêtement en carreaux faience sur paillasee sur toutes les faces | m² | 1,44 |  |  |
|  | Sous/total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Béton en élévation dosé à 350 Kg/m3 |  |  |  |  |
| 6.1 | Béton armé pour longrines | m3 | 9,10 |  |  |
| 6.2 | Béton armé pour poutre et chaînage | m3 | 5,90 |  |  |
| 6.3 | Béton armé pour linteau et appuis fenêtres | m3 | 14,06 |  |  |
| 6.4 | Béton armé pour rampe d'accès, marches + nez de marches en cornière de 40 | m3 | 2,72 |  |  |
| 6.5 | Béton armé pour paillasse | m3 | 0,35 |  |  |
| 6.6 | Béton armé pour poteaux en élévation | m3 | 3,20 |  |  |
| 6.7 | Béton armé pour estrade | m3 | 0,36 |  |  |
| 6.8 | Paillasse en béton épaisseur 11 cm | m3 | 0,36 |  |  |
|  | Sous/total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Toiture et Plafonnage |  |  |  |  |
| 7.1 | F/P de fermes en Charpente métallique en cornière double de 50, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | U | 5 |  |  |
| 7.2 | Console adapté aux fermes L = 1,2 m , y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | U | 10 |  |  |
| 7.3 | F/P de Panne entube carré de 50 et toutes sujetions de pose | ml | 230 |  |  |
| 7.4 | Faux plafond en contreplaquet épaisseur 5 mm, ossature en bois traité à l'anti-termite | m² | 160 |  |  |
| 7.5 | Couverture en tole bac 7/10éme nervurée, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | m² | 215 |  |  |
| 7.6 | F/P de tole de rive de largeur 1,20m | ml | 40 |  |  |
| 7.7 | F/P de tole faitière | ml | 20 |  |  |
|  | Sous/total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Electricité |  |  |  |  |
| 8.1 | Cäbles électrique pour alimentation du bâtiment à partir du Tableau Divisionnaire y/c dijoncteur et autres | ff | 1,00 |  |  |
| 8.2 | Fourniture et pose des gaines, câbleries de diffrentes sections, des boitiers pour l'alimentation des appareils ci-dessous en general | Ff | 1,00 |  |  |
| 8.3 | Fourniture et pose des appareils électriques qualité à approuver |  |  |  |  |
| 8.3.1 | * Interrupteur simple allumage | U | 11,00 |  |  |
| 8.3.2 | * Interrupteur double allumage | U | 3,00 |  |  |
| 8.3.3 | * Interrupteur va et vient | U |  |  |  |
| 8.3.4 | * Prises 16A 2P+T de type Masda ou similaire | U | 20,00 |  |  |
| 8.3.5 | * Prises étanche | U | - |  |  |
| 8.3.6 | * Brasseur d'air + réosthat | U | 10,00 |  |  |
| 8.3.7 | *Prises de terre et mise en terre de l'ensemble | U | 1,00 |  |  |
| 8.3.8 | * Hublot | U | 4,00 |  |  |
| 8.3.9 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 de type Masda ou similaire | U | 10,00 |  |  |
| 8.3.10 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 étanche | U | 4,00 |  |  |
| 8.3.11 | * Blocs autonomes de sécurité pour issue de secours | U |  |  |  |
| 8.4 | Fourniture et pose de split unité exterieures et interieur y comprise, protection câblerie et accessoires |  |  |  |  |
| 8.4.1 | * 9000 BTU | U | - |  |  |
| 8.4.2 | * 1200 BTU | U | 2,00 |  |  |
| 8.4.3 | * 18000 BTU | U | 3,00 |  |  |
| 8.4.4 | * 24000 BTU | U | 2,00 |  |  |
| 8.5 | Installation internet et telephone et toue sijetions | Ff | 1,00 |  |  |
|  | Sous/total 8 |  |  |  |  |
| 9 | Plombérie Sanitaire |  |  |  |  |
| 9.1 | Canalisation d'alimentation en general du batiment et des annexes | Ens | 1,00 |  |  |
| 9.2 | Canalisation d'évacuation des eaux usées et eaux vannes en général du batiment | Ens | 1,00 |  |  |
| 9.3 | Fourniture et pose des appareils sanitaires Y/c accesoires et toutes sujetions de bonnes exécutions |  |  |  |  |
|  | *Lavbo complet y/c robinet | U | 1,00 |  |  |
|  | *WC turc | U | 2,00 |  |  |
|  | *Siphon au sol | U | 4,00 |  |  |
|  | *Evier sur paillasse | U | 1,00 |  |  |
|  | *Porte papier hygienique | U | 2,00 |  |  |
|  | *Glace murale | U | 1,00 |  |  |
|  | *Porte savon | U | 3,00 |  |  |
| 9.4 | Construction de fosse septique en agglos plein de 20 x 20 x 40 |  |  |  |  |
|  | avec ossature en béton armé y/c fouille et toutes sujetions |  |  |  |  |
|  | Dimention : 4 x 2 x 2 | U | 1,00 |  |  |
| 9.5 | Construction de puisard en agglos pleins de 20 cuvilignes y/c |  |  |  |  |
|  | 4 raidisseur en béton armé ainsi que 4 chainages de diamètres |  |  |  |  |
|  | 1,5 m et profondeur 5m + enduit gobétis | U | 1,00 |  |  |
| 9.6 | Construction de regard de 50 x 50 x 100 en maconnerie de |  |  |  |  |
|  | 15 x 20 x 40 y compris couvercle en béton avec corniére de 40 | U | 2,00 |  |  |
|  | Sous/total 9 |  |  |  |  |
| 10 | Menuiseries |  |  |  |  |
| 10.1 | Menuiseries acier |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Fourniture et pose de porte metallique persinnée y compris serrure à canon vachette et toutes sujetions de fabrication et finition |  |  |  |  |
|  | * Deux battants Dimensions : 140 x 210 | U | 1,00 |  |  |
|  | * un battant Dimensions : 90 x 210 | U | 3,00 |  |  |
| 10.1.2 | Fourniture et pose de grille deployée plus moustiquaire en imposte fixe |  |  |  |  |
|  | * dimension 120 x 40 fixe | U | 4,00 |  |  |
| 10.1.3 | Fourniture et pose de fenetre metallique persiennée deux battants ouvrables |  |  |  |  |
|  | * dimension 120 x110 | U | 8,00 |  |  |
|  | * dimension 50 x 60 | U | 2,00 |  |  |
| 10.2 | Menuiseries aluminium échantillon à approuver |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Porte avec cadre en aluminium vitré ouvrable, targette, poignet, serrure briscard, moustiquaire et toutes sujétions de pose |  |  |  |  |
|  | * un battant dimensions 140x210 | U | 1 |  |  |
|  | * un battant dimensions 90x210 | U | 3 |  |  |
| 10.2.2 | Fenêtre avec cadre en aluminium vitré coulissant, moustiquaire et toutes sujétions de pose |  |  |  |  |
|  | * deux battant coulissant 120x110 | U | 8 |  |  |
|  | * deux battant coulissant 50x50 | U | 2 |  |  |
| 10.3 | Menuiserie en bois |  |  |  |  |
|  | F/P de porte isoplane en bois pleine avec serrure à canon vachette et toutes sujetions de fabrication et finition de dimensions: |  |  |  |  |
|  | * 90 x 210 | U | 5,00 |  |  |
|  | * 70 x 210 | U | 3,00 |  |  |
|  | Sous/total 10 |  |  |  |  |
| 11 | Peinture |  |  |  |  |
| 11.1 | Peinture acrylique sur mur intérieur et extérieur | m² | 403,92 |  |  |
| 11.2 | Peinture acrylique sur sous face plancher et faux plafond | m² | 180,00 |  |  |
| 11.3 | Peinture sur menuiseries métalliques et bois | m² | 52,70 |  |  |
|  | Sous/total 11 |  |  |  |  |
|  | Total général Bâtiment Administration + Atélier Informatique et Infirmerie |  |  |  |  |

- BLOC LATRINES

| N° | Désignation | Unité | Qtté | P.UNITAIRE | P.TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travaux préparatoires |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation de chantier + emmené et repli matériels | Ff | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment y/c intervention topographe et toutes sujetions | Ff | 1,00 |  |  |
| 1.3 | Essai de reconnaissance de sol | Ff | 1,00 |  |  |
|  | Sous/total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Terrassement et fouilles |  |  |  |  |
| 2.1 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 3,07 |  |  |
| 2.2 | Fouilles en escavation pour fosse | m3 | 73,50 |  |  |
| 2.3 | Remblai des fouilles plus compactage | m3 | 25,10 |  |  |
| 2.4 | Remblai sous dallage | m3 | 12,98 |  |  |
|  | Sous/total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Fondation |  |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 | m3 | 1,19 |  |  |
| 3.2 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 Kg/m3 | m3 | 0,43 |  |  |
| 3.3 | Béton armé pour poteaux en infrastructures dosé à 350 Kg/m3 | m3 | 0,72 |  |  |
| 3.4 | Béton armé pour radier général ép:10cm dosé à 350 Kg/m3 | m3 | 2,45 |  |  |
| 3.5 | Béton armé pour dallage ép = 13 cm armature en HA 20x20x6 | m3 | 5,74 |  |  |
| 3.6 | Film polyane | m² | 21,64 |  |  |
|  | Sous/total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Maçonneries |  |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en agglos plein de 20 x 20 x 40 pour fosse+soubassement | m² | 65,60 |  |  |
| 4.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 64,32 |  |  |
|  | Maçonnerie en agglos creux de 10 x 20 x 40 | m² | 43,56 |  |  |
|  | Sous/total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Enduits, revêtement et sol |  |  |  |  |
| 5.1 | Enduit intérieur et extérieur au mortier de ciment sur mur interieur et exterieur | m² | 151,44 |  |  |
| 5.2 | Enduit sur sous face plancher | m² | - |  |  |
| 5.3 | F/P de carreaux de faïence 20 x 30 ép = 6 mm dans toilettes sur mur y/c dessus paillasse et tputes sujétions de pose et de bonne exécution | m² | 87,52 |  |  |
| 5.4 | F/P de carreaux de grés de cérame anti derappant de 30 x 30 et ép = 8 mm au sol toilettes et plinthe , chappe de support épaisseur variable par rapport au niveau fini | m² | 36,96 |  |  |
|  | Sous/total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Béton en élévation dosé à 350 Kg/m3 |  |  |  |  |
| 6.1 | Béton armé pour longrines | m3 | 2,67 |  |  |
| 6.2 | Béton armé pour chaînage | m3 | 1,00 |  |  |
| 6.3 | Béton armé pour linteau et appuis fenêtres | m3 | 0,10 |  |  |
| 6.4 | Béton armé pour rampe d'accès, marches + nez de marches en cornière de 40 | m3 | 1,13 |  |  |
| 6.5 | Béton armé pour dalettes regard de visite | m3 | 0,07 |  |  |
| 6.6 | Béton armé pour poteaux en élévation | m3 | 1,08 |  |  |
|  | Sous/total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Toiture et Plafonnage |  |  |  |  |
| 7.1 | F/P de supports pannes en IPN de 80, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | Ml | 15 |  |  |
| 7.3 | F/P de Panne entube carré de 50 et toutes sujetions de pose | Ml | 28 |  |  |
| 7.5 | Couverture en tole nervurée, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | m² | 35 |  |  |
| 7.6 | F/P de tole de rive de largeur 1,20m | Ml | 7,00 |  |  |
|  | Sous/total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Electricité |  |  |  |  |
| 8.1 | Cäbles électrique pour alimentation du bâtiment à partir du Tableau Divisionnaire y/c dijoncteur et autres | Ff | 1,00 |  |  |
| 8.2 | Fourniture et pose des gaines, câbleries de diffrentes sections, des boitiers pour l'alimentation des appareils ci-dessous en general | Ff | 1,00 |  |  |
| 8.3 | Fourniture et pose des appareils électriques qualité à approuver |  |  |  |  |
| 8.3.1 | * Interrupteur simple allumage | U | 6,00 |  |  |
| 8.3.7 | *Prises de terre et mise en terre de l'ensemble | U | 1,00 |  |  |
| 8.3.8 | * Hublot | U | 6,00 |  |  |
| 8.3.9 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 de type Masda ou similaire | U | - |  |  |
| 8.3.10 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 étanche | U | 2,00 |  |  |
|  | Sous/total 8 |  |  |  |  |
| 9 | Plombérie Sanitaire |  |  |  |  |
| 9.1 | Canalisation d'alimentation en general du batiment et des annexes | Ens | 1,00 |  |  |
| 9.2 | Canalisation d'évacuation des eaux usées et eaux vannes en général du batiment | Ens | 1,00 |  |  |
| 9.3 | Fourniture et pose des appareils sanitaires Y/c accesoires et toutes sujetions de bonnes exécutions |  |  |  |  |
|  | *Lavbo complet y/c robinet | U | 2,00 |  |  |
|  | *WC turc | U | 2,00 |  |  |
|  | Douche | U | 2,00 |  |  |
|  | *Siphon au sol | U | 4,00 |  |  |
|  | *Evier sur paillasse | U | - |  |  |
|  | *Porte papier hygienique | U | 4,00 |  |  |
|  | *Glace murale | U | 2,00 |  |  |
|  | *Porte savon | U | 2,00 |  |  |
|  | Sous/total 9 |  |  |  |  |
| 10 | Menuiseries |  |  |  |  |
| 10.1 | Menuiseries acier |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Fourniture et pose de porte metallique pleine y compris serrure à canon vachette et toutes sujetions de fabrication et finition |  |  |  |  |
|  | * un battant Dimensions : 70 x 210 | U | 4,00 |  |  |
| 10.1.2 | Fourniture et pose de grille deployée plus moustiquaire en imposte fixe |  |  |  |  |
|  | * dimension 70 x 40 fixe | U | 4,00 |  |  |
| 10.2 | Menuiseries aluminium échantillon à approuver | U | - |  |  |
|  | Sous/total 10 |  |  |  |  |
| 11 | Peinture |  |  |  |  |
| 11,1 | Peinture acrylique sur mur intérieur et extérieur | m² | 107,88 |  |  |
| 11.2 | Peinture acrylique sur sous face plancher et faux plafond | m² | - |  |  |
| 11.3 | Peinture sur menuiseries métalliques et bois | m² | 15,67 |  |  |
|  | Sous/total 11 |  |  |  |  |
|  | Total général Bloc Latrines |  |  |  |  |

- CLOTURE ET VRD

| N° | Désignation | Unité | Qtté | P. UNITAIRE | P.TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Démolition et dépose de l'ancien mur de cloture | Ff | 1,00 |  |  |
| 2 | Réalisation d'un mur de cloture plein et surmonté de grilles de 1metre en façade avec ossature en béton armé (semelles, poteaux amorces, longrine, poteaux en elevation, chainage intermediaire, chainage de finition, enduit interieur et exterieur, peinture interieure et exterieure) avec un portail de 4 x 2,5m et un portillon de 1 x 2,20 m y/c toutes sujetions de bonne exécution | ml | 420,00 |  |  |
| 3 | Construction des parkings non couvert pour 5 véhicules en pavé y/c les bordures | m² | 90,00 |  |  |
| 4 | Réalisation des espaces verts Y/C apport de terre végétale et toutes sujetions de bonne exécution | m² | 450,00 |  |  |
| 5 | Réalisation d'un mât de drapeau | U | 1,00 |  |  |
| 6 | Plantation des arbres | U | 20,00 |  |  |
| 7 | Réalisation d'un terrain de basket-ball | U | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL Clôture et VRD |  |  |  |  |

TABLEAU RECAPITULATIF

| N° | Désignation | Unité | Qtté | P. UNITAIRE | P. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | REHABILITATION | U | 1,00 |  |  |
| B | ELECTRICITE DU BÂTIMENT | U | 1,00 |  |  |
| C | ADMINISTRATION + SALLE INFORMATIQUE + INFIRMERIE | U | 1,00 |  |  |
| D | BLOC LATRINES | U | 1,00 |  |  |
| E | MUR DE CLOTURE ET VRD | U | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |

Arreté le devis total a la somme de ……………………………………………………………………………………………………………………….. Francs CFA en Hors taxes.

Fait à N’Djamena, le ……………………….

Le Soumissionnaire

………………………………………..

BORDERAU DE PRIX UNITAIRE

LOT N°3

REHABILITATION DES CENTRES DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE DE KYABE

- REHABILITATION

| N° | Désignation | Unité | P. Unitaire en Chiffre | P. Unitaire en Lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation de chantier |  |  |  |
| 1.1 | Ce prix rémunère tous les frais d'installation de chantier. Installation, améné et repli du chantier ainsi que l'amenagement de l'accès de la voie butimé au CFTP | ff |  |  |
| 2 | Compagne Géotechnique |  |  |  |
| 2.1 | Ce prix rémunère, l'exécution des sondages géotechniques complémentaires réalisés par une entreprise d'étude de sol agrée par la mission de contrôle. Etudes de reconnaissance de sol | ff |  |  |
| 3 | Réhabilitation Salle de Classe |  |  |  |
| 3.1 | Fourniture, transport et installation de chassis vitré d’une moustiquaire à double ventaux coulissants pour fenêtre | Unité |  |  |
| 3.2 | Réfection de l'enduit | Unité |  |  |

- ADMINISTRATION + INFORMATIQUE + INFIRMERIE

| N° | Désignation | Unité | P. Unitaire en Chiffre | P. Unitaire en Lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travaux préparatoires |  |  |  |
| 1.1 | Installation de chantier + emmené et repli matériels | ff |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment y/c intervention topographe et toutes sujetions | ff |  |  |
| 1.3 | Esaai de reconnaissance de sol | ff |  |  |
| 2 | Terrassement et fouilles |  |  |  |
| 2.1 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 |  |  |
| 2.2 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m3 |  |  |
| 2.3 | Remblai des fouilles | m3 |  |  |
| 2.4 | Remblai sous dallage | m3 |  |  |
| 3 | Fondation |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté | m3 |  |  |
| 3.2 | Béton armé pour semelles isolées | m3 |  |  |
| 3.3 | Béton armé pour poteaux en infrastructures | m3 |  |  |
| 3.4 | Béton armé pour dallage ép = 13 cm armature en HA 20x20x6 | m3 |  |  |
| 3.5 | Film polyane | m² |  |  |
| 4 | Maçonneries |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en agglos plein de 20 x 20 x 40 pour soubassement | m² |  |  |
| 4.2 | Maçonnerie en agglos creux de 20 x 20 x 40 | m² |  |  |
|  | Maçonnerie en agglos creux de 10 x 20 x 40 | m² |  |  |
| 5 | Enduits, revêtement et sol |  |  |  |
| 5.1 | Enduit intérieur et extérieur au mortier de ciment sur maçonnerie et béton | m² |  |  |
| 5.2 | Enduit sur sous face plancher | m² |  |  |
| 5.3 | F/P de carreaux de faïence 20 x 30 ép = 6 mm dans toilettes sur mur y/c dessus paillasse et tputes sujétions de pose et de bonne exécution | m² |  |  |
| 5.4 | F/P de carreaux de grés de cérame de 30 x 30 et ép = 8 mm au sol toilettes et plinthe , chappe de support épaisseur variable par rapport au niveau fini | m² |  |  |
| 5.5 | Revêtement en carreaux faience sur paillasee sur toutes les faces | m² |  |  |
| 6 | Béton en élévation |  |  |  |
| 6.1 | Béton armé pour longrines | m3 |  |  |
| 6.2 | Béton armé pour poutre et chaînage | m3 |  |  |
| 6.3 | Béton armé pour linteau et appuis fenêtres | m3 |  |  |
| 6.4 | Béton armé pour rampe d'accès, marches + nez de marches en cornière de 40 | m3 |  |  |
| 6.5 | Béton armé pour paillasse | m3 |  |  |
| 6.6 | Béton armé pour poteaux en élévation | m3 |  |  |
| 6.7 | Béton armé pour estrade | m3 |  |  |
| 6.8 | Paillasse en béton épaisseur 11 cm | u |  |  |
| 7 | Toiture et Plafonnage |  |  |  |
| 7.1 | F/P de fermes en Charpente métallique en cornière double de 50, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | U |  |  |
| 7.2 | Console adapté aux fermes L = 1,2 m , y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | U |  |  |
| 7.3 | F/P de Panne entube carré de 50 et toutes sujetions de pose | ml |  |  |
| 7.4 | Faux plafond en contreplaquet épaisseur 5 mm, ossature en bois traité à l'anti-termite | m² |  |  |
| 7.5 | Couverture en tole nervurée, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | m² |  |  |
| 7.6 | F/P de tole de rive de largeur 1,20m | ml |  |  |
| 7.7 | F/P de tole faitière | ml |  |  |
| 8 | Electricité |  |  |  |
| 8.1 | Cäbles électrique pour alimentation du bâtiment à partir du Tableau Divisionnaire y/c dijoncteur et autres | ff |  |  |
| 8.2 | Fourniture et pose des gaines, câbleries de diffrentes sections, des boitiers pour l'alimentation des appareils ci-dessous en general | ff |  |  |
| 8.3 | Fourniture et pose des appareils électriques qualité à approuver |  |  |  |
| 8.3.1 | * Interrupteur simple allumage | u |  |  |
| 8.3.2 | * Interrupteur double allumage | u |  |  |
| 8.3.3 | * Interrupteur va et vient | u |  |  |
| 8.3.4 | * Prises 16A 2P+T de type Masda ou similaire | u |  |  |
| 8.3.5 | * Prises étanche | u |  |  |
| 8.3.6 | * Brasseur d'air + réosthat | u |  |  |
| 8.3.7 | *Prises de terre et mise en terre de l'ensemble | u |  |  |
| 8.3.8 | * Hublot | u |  |  |
| 8.3.9 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 de type Masda ou similaire | u |  |  |
| 8.3.10 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 étanche | u |  |  |
| 8.3.11 | * Blocs autonomes de sécurité pour issue de secours | u |  |  |
| 8.4 | Fourniture et pose de split unité exterieures et interieur y comprise, protection câblerie et accessoires |  |  |  |
| 8.4.1 | * 9000 BTU | u |  |  |
| 8.4.2 | * 1200 BTU | u |  |  |
| 8.4.3 | * 18000 BTU | u |  |  |
| 8.4.4 | * 24000 BTU | u |  |  |
| 8.5 | Installation internet et telephone et toue sijetions | ff |  |  |
| 9 | Plombérie Sanitaire |  |  |  |
| 9.1 | Canalisation d'alimentation en general du batiment et des annexes | Ens |  |  |
| 9.2 | Canalisation d'évacuation des eaux usées et eaux vannes en général du batiment | Ens |  |  |
| 9.3 | Fourniture et pose des appareils sanitaires Y/c accesoires et toutes sujetions de bonnes exécutions |  |  |  |
|  | *Lavbo complet y/c robinet | u |  |  |
|  | *WC turc | u |  |  |
|  | *Siphon au sol | u |  |  |
|  | *Evier sur paillasse | u |  |  |
|  | *Porte papier hygienique | u |  |  |
|  | *Glace murale | u |  |  |
|  | *Porte savon | u |  |  |
| 9.4 | Construction de fosse septique en agglos plein de 20 x 20 x 40 |  |  |  |
|  | avec ossature en béton armé y/c fouille et toutes sujétions |  |  |  |
|  | Dimention : 4 x 2 x 2 | u |  |  |
| 9.5 | Construction de puisard en agglos pleins de 20 cuvilignes y/c |  |  |  |
|  | 4 raidisseur en béton armé ainsi que 4 chainages de diamètres |  |  |  |
|  | 1,5 m et profondeur 5m + enduit gobétis | u |  |  |
| 9.6 | Construction de regard de 50 x 50 x 100 en maconnerie de |  |  |  |
|  | 15 x 20 x 40 y compris couvercle en béton avec corniére de 40 | u |  |  |
| 10 | Menuiseries |  |  |  |
| 10.1 | Menuiseries acier |  |  |  |
| 10.1.1 | Fourniture et pose de porte metallique persinnée y compris serrure à canon vachette et toutes sujetions de fabrication et finition |  |  |  |
|  | * Deux battants Dimensions : 14 x 210 | u |  |  |
|  | * un battant Dimensions : 90 x 210 | u |  |  |
| 10.1.2 | Fourniture et pose de grille deployée plus moustiquaire en imposte fixe |  |  |  |
|  | * dimension 120 x 40 fixe | u |  |  |
| 10.1.3 | Fourniture et pose de fenetre metallique persiennée deux battants ouvrables |  |  |  |
|  | * dimension 120 x110 | u |  |  |
|  | * dimension 50 x 60 | u |  |  |
| 10.2 | Menuiseries aluminium échantillon à approuver |  |  |  |
| 10.2.1 | Porte avec cadre en aluminium vitré ouvrable, targette, poignet, serrure briscard, moustiquaire et toutes sujétions de pose |  |  |  |
|  | * un battant doimensions 140x210 | u |  |  |
|  | * un battant doimensions 90x210 | u |  |  |
| 10.2.2 | Fenêtre avec cadre en aluminium vitré coulissant, moustiquaire et toutes sujétions de pose |  |  |  |
|  | * deux battant coulissant 120x110 | u |  |  |
|  | * deux battant coulissant 50x50 | u |  |  |
| 10.3 | Menuiserie en bois |  |  |  |
|  | F/P de porte isoplane en bois pleine avec serrure à canon vachette et toutes sujetions de fabrication et finition de dimensions: |  |  |  |
|  | * 90 x 210 | u |  |  |
|  | * 70 x 210 | u |  |  |
| 11 | Peinture |  |  |  |
| 11.1 | Peinture acrylique sur mur intérieur et extérieur | m² |  |  |
| 11.2 | Peinture acrylique sur sous face plancher et faux plafond | m² |  |  |
| 11.3 | Peinture sur menuiseries métalliques et bois | m² |  |  |

- Atelier Mécanique Automobile

| N° | Désignation | Unité | P. Unitaire en Chiffre | P. Unitaire en Lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travaux préparatoires |  |  |  |
| 1.1 | Installation de chantier + emmené et repli matériels | ff |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment y/c intervention topographe et toutes sujétions | ff |  |  |
| 1.3 | Essai de reconnaissance de sol | ff |  |  |
| 2 | Terrassement et fouilles |  |  |  |
| 2.1 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 |  |  |
| 2.2 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m3 |  |  |
| 2.3 | Remblai des fouilles + compactage | m3 |  |  |
| 2.4 | Remblai sous dallage | m3 |  |  |
| 3 | Fondation |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté | m3 |  |  |
| 3.2 | Béton armé pour semelles isolées | m3 |  |  |
| 3.3 | Béton armé pour poteaux en infrastructures | m3 |  |  |
| 3.4 | Film polyane | m² |  |  |
| 4 | Maçonneries |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en agglos plein de 20 x 20 x 40 pour soubassement | m² |  |  |
| 4.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² |  |  |
| 5 | Enduits, revêtement et sol |  |  |  |
| 5.1 | Enduit intérieur et extérieur au mortier de ciment sur maçonnerie et béton | m² |  |  |
| 5.2 | Chape lisse au sol | m² |  |  |
| 6 | Béton en élévation |  |  |  |
| 6.1 | Béton armé pour longrines | m3 |  |  |
| 6.2 | Béton armé pour dallage ép = 20cm pour atélier armature en HA 20x20x6 | m3 |  |  |
| 6.3 | Béton armé pour dallage ép = 13cm pour bureau et dépot cm armature en HA 20x20x6 | m3 |  |  |
| 6.4 | Béton armé pour poutre et chaînage | m3 |  |  |
| 6.5 | Béton armé pour linteau et appuis fenêtres | m3 |  |  |
| 6.6 | Béton armé pour rampe, marches + nez de marches en cornière de 40 | m3 |  |  |
| 6.7 | Béton armé pour poteaux en élévation | m3 |  |  |
| 6.8 | Béton armé pour estrade | m3 |  |  |
| 7 | Toiture et Plafonnage |  |  |  |
| 7.1 | F/P de fermes en Charpente métallique en cornière double de 50, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | U |  |  |
| 7.2 | Console adapté aux fermes L = 1,2 m , y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | U |  |  |
| 7.3 | F/P de Panne entube carré de 50 et toutes sujetions de pose | ml |  |  |
| 7.4 | Faux plafond en contreplaquet épaisseur 5 mm, ossature en bois traité à l'anti-termite | m² |  |  |
| 7.5 | Couverture en tole nervurée, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | m² |  |  |
| 7.6 | F/P de tole de rive de largeur 1,20m | ml |  |  |
| 7.7 | F/P de tole faitière | ml |  |  |
| 8 | Electricité |  |  |  |
| 8.1 | Cäbles électrique pour alimentation du bâtiment à partir du TGBT | ff |  |  |
| 8.2 | Fourniture et pose des gaines, câbleries de diffrentes sections, des boitiers pour l'alimentation des appareils ci-dessousen general | ff |  |  |
| 8.3 | Fourniture et pose des appareils électriques qualité à approuver |  |  |  |
| 8.3.1 | * Interrupteur simple allumage | u |  |  |
| 8.3.2 | * Interrupteur double allumage | u |  |  |
| 8.3.3 | * Interrupteur va et vient | u |  |  |
| 8.3.4 | * Prises 16A 2P+T de type Masda ou similaire | u |  |  |
| 8.3.5 | * Prises étanche | u |  |  |
| 8.3.6 | * Brasseur d'air + réosthat | u |  |  |
| 8.3.7 | *Prises de terre et mise en terre de l'ensemble | u |  |  |
| 8.3.8 | * Hublot | u |  |  |
| 8.3.9 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 de type Masda ou similaire | u |  |  |
| 8.3.10 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 étanche | u |  |  |
| 8.3.11 | * Blocs autonomes de sécurité pour issue de secours | u |  |  |
| 8.4 | Fourniture et pose de split unité exterieures et interieur y comprise, protection câblerie et accessoires |  |  |  |
| 8.4.1 | * 9000 BTU | u |  |  |
| 8.4.2 | * 12000 BTU | u |  |  |
| 8.4.3 | * 18000 BTU | u |  |  |
| 8.4.4 | * 24000 BTU | u |  |  |
| 8.5 | Installation internet et telephone et toue sijetions | ff |  |  |
| 9 | Menuiseries |  |  |  |
| 9.1 | Menuiseries acier |  |  |  |
| 9.1.1 | Fourniture et pose de porte metallique en tole pleine y compris serrure à canon vachette et toutes sujetions de fabrication et finition |  |  |  |
|  | * un battant Dimensions : 300 x 270 | u |  |  |
|  | * deux battants Dimensions : 140 x 210 | u |  |  |
| 9.1.2 | Fourniture et pose de grille deployée plus moustiquaire en imposte fixe |  |  |  |
|  | * dimension 120 x 40 fixe | u |  |  |
| 9.1.3 | Fourniture et pose de fenetre persiennée deux battants ouvrables |  |  |  |
|  | * dimension 120 x110 | u |  |  |
| 9.2 | Menuiseries aluminium échantillon à approuver |  |  |  |
| 9.2.1 | Porte avec cadre en aluminium vitré ouvrable, targette, poignet, serrure briscard, moustiquaire et toutes sujétions de pose |  |  |  |
|  | * un battant doimensions 90x210 | u |  |  |
|  | * deux battants Dimensions : 140 x 210 | u |  |  |
| 9.2.2 | Fenêtre avec cadre en aluminium vitré coulissant, moustiquaire et toutes sujétions de pose |  |  |  |
|  | * deux battant coulissant 120x110 | u |  |  |
| 9.3 | Menuiserie en bois |  |  |  |
| 9.3.1 | * un battant Dimensions : 90 x 210 | u |  |  |
| 10 | Peinture |  |  |  |
| 10,1 | Peinture acrylique sur mur intérieur et extérieur | m² |  |  |
| 10.2 | Peinture acrylique sur sous face plancher et faux plafond | m² |  |  |
| 10.3 | Peinture sur menuiseries métalliques et bois | m² |  |  |

- ATELIER MAINTENANCE DES MOTOCYCLES

| N° | Désignation | Unité | P. Unitaire en Chiffre | P. Unitaire en Lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travaux préparatoires |  |  |  |
| 1.1 | Installation de chantier + emmené et repli matériels | ff |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment y/c intervention topographe et toutes sujetions | ff |  |  |
| 1.3 | Essai de reconnaissance de sol | ff |  |  |
| 2 | Terrassement et fouilles |  |  |  |
| 2.1 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 |  |  |
| 2.2 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m3 |  |  |
| 2.3 | Remblai des fouilles + compactage | m3 |  |  |
| 2.4 | Remblai sous dallage | m3 |  |  |
| 3 | Fondation |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté | m3 |  |  |
| 3.2 | Béton armé pour semelles isolées | m3 |  |  |
| 3.3 | Béton armé pour poteaux en infrastructures | m3 |  |  |
| 3.4 | Film polyane | m² |  |  |
| 4 | Maçonneries |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en agglos plein de 20 x 20 x 40 pour soubassement | m² |  |  |
| 4.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² |  |  |
| 5 | Enduits, revêtement et sol |  |  |  |
| 5.1 | Enduit intérieur et extérieur au mortier de ciment sur maçonnerie et béton | m² |  |  |
| 5.2 | Chape lisse au sol | m² |  |  |
| 6 | Béton en élévation |  |  |  |
| 6.1 | Béton armé pour longrines | m3 |  |  |
| 6.2 | Béton armé pour dallage ép = 20cm pour atélier armature en HA 20x20x6 | m3 |  |  |
| 6.3 | Béton armé pour dallage ép = 13cm pour bureau et dépot cm armature en HA 20x20x6 | m3 |  |  |
| 6.4 | Béton armé pour poutre et chaînage | m3 |  |  |
| 6.5 | Béton armé pour linteau et appuis fenêtres | m3 |  |  |
| 6.6 | Béton armé pour rampe, marches + nez de marches en cornière de 40 | m3 |  |  |
| 6.7 | Béton armé pour poteaux en élévation | m3 |  |  |
| 6.8 | Béton armé pour estrade | m3 |  |  |
| 7 | Toiture et Plafonnage |  |  |  |
| 7.1 | F/P de fermes en Charpente métallique en cornière double de 50, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | U |  |  |
| 7.2 | Console adapté aux fermes L = 1,2 m , y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | U |  |  |
| 7.3 | F/P de Panne entube carré de 50 et toutes sujetions de pose | ml |  |  |
| 7.4 | Faux plafond en contreplaquet épaisseur 5 mm, ossature en bois traité à l'anti-termite | m² |  |  |
| 7.5 | Couverture en tole nervurée, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | m² |  |  |
| 7.6 | F/P de tole de rive de largeur 1,20m | ml |  |  |
| 7.7 | F/P de tole faitière | ml |  |  |
| 8 | Electricité |  |  |  |
| 8.1 | Cäbles électrique pour alimentation du bâtiment à partir du TGBT | ff |  |  |
| 8.2 | Fourniture et pose des gaines, câbleries de diffrentes sections, des boitiers pour l'alimentation des appareils ci-dessousen general | ff |  |  |
| 8.3 | Fourniture et pose des appareils électriques qualité à approuver |  |  |  |
| 8.3.1 | * Interrupteur simple allumage | u |  |  |
| 8.3.2 | * Interrupteur double allumage | u |  |  |
| 8.3.3 | * Interrupteur va et vient | u |  |  |
| 8.3.4 | * Prises 16A 2P+T de type Masda ou similaire | u |  |  |
| 8.3.5 | * Prises étanche | u |  |  |
| 8.3.6 | * Brasseur d'air + réosthat | u |  |  |
| 8.3.7 | *Prises de terre et mise en terre de l'ensemble | u |  |  |
| 8.3.8 | * Hublot | u |  |  |
| 8.3.9 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 de type Masda ou similaire | u |  |  |
| 8.3.10 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 étanche | u |  |  |
| 8.3.11 | * Blocs autonomes de sécurité pour issue de secours | u |  |  |
| 8.4 | Fourniture et pose de split unité exterieures et interieur y comprise, protection câblerie et accessoires |  |  |  |
| 8.4.1 | * 9000 BTU | u |  |  |
| 8.4.2 | * 12000 BTU | u |  |  |
| 8.4.3 | * 18000 BTU | u |  |  |
| 8.4.4 | * 24000 BTU | u |  |  |
| 8.5 | Installation internet et telephone et toue sijetions | ff |  |  |
| 9 | Menuiseries |  |  |  |
| 9.1 | Menuiseries acier |  |  |  |
| 9.1.1 | Fourniture et pose de porte metallique en tole pleine y compris serrure à canon vachette et toutes sujetions de fabrication et finition |  |  |  |
|  | * un battant Dimensions : 300 x 270 | u |  |  |
|  | * deux battants Dimensions : 140 x 210 | u |  |  |
| 9.1.2 | Fourniture et pose de grille deployée plus moustiquaire en imposte fixe |  |  |  |
|  | * dimension 120 x 40 fixe | u |  |  |
| 9.1.3 | Fourniture et pose de fenetre persiennée deux battants ouvrables |  |  |  |
|  | * dimension 120 x110 | u |  |  |
| 9.2 | Menuiseries aluminium échantillon à approuver |  |  |  |
| 9.2.1 | Porte avec cadre en aluminium vitré ouvrable, targette, poignet, serrure briscard, moustiquaire et toutes sujétions de pose |  |  |  |
|  | * un battant doimensions 90x210 | u |  |  |
|  | * deux battants Dimensions : 140 x 210 | u |  |  |
| 9.2.2 | Fenêtre avec cadre en aluminium vitré coulissant, moustiquaire et toutes sujétions de pose |  |  |  |
|  | * deux battant coulissant 120x110 | u |  |  |
| 9.3 | Menuiserie en bois |  |  |  |
| 9.3.1 | * un battant Dimensions : 90 x 210 | u |  |  |
| 10 | Peinture |  |  |  |
| 10,1 | Peinture acrylique sur mur intérieur et extérieur | m² |  |  |
| 10.2 | Peinture acrylique sur sous face plancher et faux plafond | m² |  |  |
| 10.3 | Peinture sur menuiseries métalliques et bois | m² |  |  |

- BLOC LATRINES

| N° | Désignation | Unité | P. Unitaire en Chiffre | P. Unitaire en Lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travaux préparatoires |  |  |  |
| 1.1 | Installation de chantier + emmené et repli matériels | ff |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment y/c intervention topographe et toutes sujétions | ff |  |  |
| 1.3 | Essai de reconnaissance de sol | ff |  |  |
| 2 | Terrassement et fouilles |  |  |  |
| 2.1 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 |  |  |
| 2.2 | Fouilles en escavation pour fosse | m3 |  |  |
| 2.3 | Remblai des fouilles plus compactage | m3 |  |  |
| 2.4 | Remblai sous dallage | m3 |  |  |
| 3 | Fondation |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 | m3 |  |  |
| 3.2 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 Kg/m3 | m3 |  |  |
| 3.3 | Béton armé pour poteaux en infrastructures dosé à 350 Kg/m3 | m3 |  |  |
|  | Béton armé pour radier général ép:10cm dosé à 350 Kg/m3 | m3 |  |  |
| 3.4 | Béton armé pour dallage ép = 13 cm armature en HA 20x20x6 | m3 |  |  |
| 3.5 | Film polyane | m² |  |  |
| 4 | Maçonneries |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en agglos plein de 20 x 20 x 40 pour fosse soubassement | m² |  |  |
| 4.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² |  |  |
|  | Maçonnerie en agglos creux de 10 x 20 x 40 | m² |  |  |
| 5 | Enduits, revêtement et sol |  |  |  |
| 5.1 | Enduit intérieur et extérieur au mortier de ciment sur mur interieur et exterieur | m² |  |  |
| 5.2 | Enduit sur sous face plancher | m² |  |  |
| 5.3 | F/P de carreaux de faïence 20 x 30 ép = 6 mm dans toilettes sur mur y/c dessus paillasse et tputes sujétions de pose et de bonne exécution | m² |  |  |
| 5.4 | F/P de carreaux de grés de cérame anti derappant de 30 x 30 et ép = 8 mm au sol toilettes et plinthe , chappe de support épaisseur variable par rapport au niveau fini | m² |  |  |
| 6 | Béton en élévation dosé à 350 Kg/m3 |  |  |  |
| 6.1 | Béton armé pour longrines | m3 |  |  |
| 6.2 | Béton armé pour chaînage | m3 |  |  |
| 6.3 | Béton armé pour linteau et appuis fenêtres | m3 |  |  |
| 6.4 | Béton armé pour rampe d'accès, marches + nez de marches en cornière de 40 | m3 |  |  |
| 6.5 | Béton armé pour dalettes regard de visite | m3 |  |  |
| 6.6 | Béton armé pour poteaux en élévation | m3 |  |  |
| 7 | Toiture et Plafonnage |  |  |  |
| 7.1 | F/P de supports pannes en IPN de 80, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | ml |  |  |
| 7.3 | F/P de Panne entube carré de 50 et toutes sujetions de pose | ml |  |  |
| 7.5 | Couverture en tole nervurée, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | m² |  |  |
| 7.6 | F/P de tole de rive de largeur 1,20m | ml |  |  |
| 8 | Electricité |  |  |  |
| 8.1 | Cäbles électrique pour alimentation du bâtiment à partir du Tableau Divisionnaire y/c dijoncteur et autres | ff |  |  |
| 8.2 | Fourniture et pose des gaines, câbleries de diffrentes sections, des boitiers pour l'alimentation des appareils ci-dessous en general | ff |  |  |
| 8.3 | Fourniture et pose des appareils électriques qualité à approuver |  |  |  |
| 8.3.1 | * Interrupteur simple allumage | u |  |  |
| 8.3.7 | *Prises de terre et mise en terre de l'ensemble | u |  |  |
| 8.3.8 | * Hublot | u |  |  |
| 8.3.9 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 de type Masda ou similaire | u |  |  |
| 8.3.10 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 étanche | u |  |  |
| 9 | Plombérie Sanitaire |  |  |  |
| 9.1 | Canalisation d'alimentation en general du batiment et des annexes | Ens |  |  |
| 9.2 | Canalisation d'évacuation des eaux usées et eaux vannes en général du batiment | Ens |  |  |
| 9.3 | Fourniture et pose des appareils sanitaires Y/c accesoires et toutes sujetions de bonnes exécutions |  |  |  |
|  | *Lavbo complet y/c robinet | u |  |  |
|  | *WC turc | u |  |  |
|  | Douche | u |  |  |
|  | *Siphon au sol | u |  |  |
|  | *Evier sur paillasse | u |  |  |
|  | *Porte papier hygienique | u |  |  |
|  | *Glace murale | u |  |  |
|  | *Porte savon | u |  |  |
| 10 | Menuiseries |  |  |  |
| 10.1 | Menuiseries acier |  |  |  |
| 10.1.1 | Fourniture et pose de porte metallique pleine y compris serrure à canon vachette et toutes sujetions de fabrication et finition |  |  |  |
|  | * un battant Dimensions : 70 x 210 | u |  |  |
| 10.1.2 | Fourniture et pose de grille deployée plus moustiquaire en imposte fixe |  |  |  |
|  | * dimension 70 x 40 fixe | u |  |  |
| 10.2 | Menuiseries aluminium échantillon à approuver | u |  |  |
| 11 | Peinture |  |  |  |
| 11,1 | Peinture acrylique sur mur intérieur et extérieur | m² |  |  |
| 11.2 | Peinture acrylique sur sous face plancher et faux plafond | m² |  |  |
| 11.3 | Peinture sur menuiseries métalliques et bois | m² |  |  |

- CLOTURE ET VRD

| N° | Désignation | Unité | P. Unitaire en Chiffre | P. Unitaire en Lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Démolition et dépose de l'ancien mur de cloture | ff |  |  |
| 2 | Réalisation d'un mur de clôture plein et surmonté de grilles en façade avec ossature en béton armé (semelles, poteaux amorces, longrine, poteaux en elevation, chainage intermédiaire, chainage de finition, enduit interieur et exterieur, peinture interieure et exterieure) avec un portail de 4 x 2,5m et un portillon de 1 x 2,20 m y/c toutes sujetions de bonne exécution | ml |  |  |
| 3 | Construction des parkings non couvert pour 5 véhicules en pavé y/c les bordures | m² |  |  |
| 4 | Réalisation des espaces verts Y/C apport de terre végétale et toutes sujetions de bone exécution | m² |  |  |
| 5 | Réalisation d'un mât de drapeau | u |  |  |
| 6 | Plantation des arbres | u |  |  |
| 7 | Exécution terrain de basket-ball aux normes y compris dallage en béton armé épaisseur 15 cm double treillis, panneau en bois suivant normes, paniers ainsi qu’ossature adapté, peinture au sol suivant norme | u |  |  |

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

LOT N°3

REHABILITATION DES CENTRES DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE DE KYABE

- REHABILITATION

| N° | Désignation | Unité | Qtté | P.UNITAIRE | P.TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation de chantier |  |  |  |  |
| 1.1 | Ce prix rémunère tous les frais d'installation de chantier. Installation, amené et repli du chantier ainsi que l'aménagement de l'accès de la voie butimé au CFTP | ff | 1,00 |  |  |
|  | Sous/total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Compagne Géotechnique |  |  |  |  |
| 2.1 | Ce prix rémunère, l'exécution des sondages géotechniques complémentaires réalisés par une entreprise d'étude de sol agrée par la mission de contrôle. Etudes de reconnaissance de sol | ff | 1,00 |  |  |
|  | Sous/total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Réhabilitation Salle de Classe |  |  |  |  |
| 3.1 | Fourniture, transport et installation de chassis vitré d'un moustiquaire à double ventaux coulissants pour fenêtre | Unité | 7,00 |  |  |
| 3.2 | Réfection de l'enduit | Unité | 1,00 |  |  |
|  | Sous/total 3 |  |  |  |  |
|  | Total général Réhabilitation |  |  |  |  |

- ADMINISTRATION + INFORMATIQUE + INFIRMERIE

| N° | Désignation | Unité | Qtté | P.UNITAIRE | P.TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travaux préparatoires |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation de chantier + emmené et repli matériels | ff | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment y/c intervention topographe et toutes sujetions | ff | 1,00 |  |  |
| 1.3 | Esaai de reconnaissance de sol | ff | 1,00 |  |  |
|  | Sous/total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Terrassement et fouilles |  |  |  |  |
| 2.1 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 94,08 |  |  |
| 2.2 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m3 | 15,59 |  |  |
| 2.3 | Remblai des fouilles | m3 | 81,25 |  |  |
| 2.4 | Remblai sous dallage | m3 | 108,15 |  |  |
|  | Sous/total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Fondation |  |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté | m3 | 3,53 |  |  |
| 3.2 | Béton armé pour semelles isolées | m3 | 9,13 |  |  |
| 3.3 | Béton armé pour poteaux en infrastructures | m3 | 1,92 |  |  |
| 3.4 | Béton armé pour dallage ép = 13 cm armature en HA 20x20x6 | m3 | 21,21 |  |  |
| 3.5 | Film polyane | m² | 163,16 |  |  |
|  | Sous/total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Maçonneries |  |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en agglos plein de 20 x 20 x 40 pour soubassement | m² | 77,97 |  |  |
| 4.2 | Maçonnerie en agglos creux de 20 x 20 x 40 | m² | 379,17 |  |  |
|  | Maçonnerie en agglos creux de 10 x 20 x 40 | m² | 24,75 |  |  |
|  | Sous/total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Enduits, revêtement et sol |  |  |  |  |
| 5.1 | Enduit intérieur et extérieur au mortier de ciment sur maçonnerie et béton | m² | 758,34 |  |  |
| 5.2 | Enduit sur sous face plancher | m² | - |  |  |
| 5.3 | F/P de carreaux de faïence 20 x 30 ép = 6 mm dans toilettes sur mur y/c dessus paillasse et tputes sujétions de pose et de bonne exécution | m² | 44,50 |  |  |
| 5.4 | F/P de carreaux de grés de cérame de 30 x 30 et ép = 8 mm au sol toilettes et plinthe , chappe de support épaisseur variable par rapport au niveau fini | m² | 10,50 |  |  |
| 5.5 | Revêtement en carreaux faience sur paillasee sur toutes les faces | m² | 1,44 |  |  |
|  | Sous/total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Béton en élévation |  |  |  |  |
| 6.1 | Béton armé pour longrines | m3 | 9,10 |  |  |
| 6.2 | Béton armé pour poutre et chaînage | m3 | 5,90 |  |  |
| 6.3 | Béton armé pour linteau et appuis fenêtres | m3 | 14,06 |  |  |
| 6.4 | Béton armé pour rampe d'accès, marches + nez de marches en cornière de 40 | m3 | 2,72 |  |  |
| 6.5 | Béton armé pour paillasse | m3 | 0,35 |  |  |
| 6.6 | Béton armé pour poteaux en élévation | m3 | 3,20 |  |  |
| 6.7 | Béton armé pour estrade | m3 | 0,36 |  |  |
| 6.8 | Paillasse en béton épaisseur 11 cm | u | 0,36 |  |  |
|  | Sous/total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Toiture et Plafonnage |  |  |  |  |
| 7.1 | F/P de fermes en Charpente métallique en cornière double de 50, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | U | 5 |  |  |
| 7.2 | Console adapté aux fermes L = 1,2 m , y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | U | 10 |  |  |
| 7.3 | F/P de Panne entube carré de 50 et toutes sujetions de pose | ml | 230 |  |  |
| 7.4 | Faux plafond en contreplaquet épaisseur 5 mm, ossature en bois traité à l'anti-termite | m² | 160 |  |  |
| 7.5 | Couverture en tole nervurée, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | m² | 215 |  |  |
| 7.6 | F/P de tole de rive de largeur 1,20m | ml | 40 |  |  |
| 7.7 | F/P de tole faitière | ml | 20 |  |  |
|  | Sous/total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Electricité |  |  |  |  |
| 8.1 | Cäbles électrique pour alimentation du bâtiment à partir du Tableau Divisionnaire y/c dijoncteur et autres | ff | 1,00 |  |  |
| 8.2 | Fourniture et pose des gaines, câbleries de diffrentes sections, des boitiers pour l'alimentation des appareils ci-dessous en general | ff | 1,00 |  |  |
| 8.3 | Fourniture et pose des appareils électriques qualité à approuver |  |  |  |  |
| 8.3.1 | * Interrupteur simple allumage | u | 11,00 |  |  |
| 8.3.2 | * Interrupteur double allumage | u | 3,00 |  |  |
| 8.3.3 | * Interrupteur va et vient | u |  |  |  |
| 8.3.4 | * Prises 16A 2P+T de type Masda ou similaire | u | 20,00 |  |  |
| 8.3.5 | * Prises étanche | u | - |  |  |
| 8.3.6 | * Brasseur d'air + réosthat | u | 10,00 |  |  |
| 8.3.7 | *Prises de terre et mise en terre de l'ensemble | u | 1,00 |  |  |
| 8.3.8 | * Hublot | u | 4,00 |  |  |
| 8.3.9 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 de type Masda ou similaire | u | 10,00 |  |  |
| 8.3.10 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 étanche | u | 4,00 |  |  |
| 8.3.11 | * Blocs autonomes de sécurité pour issue de secours | u |  |  |  |
| 8.4 | Fourniture et pose de split unité exterieures et interieur y comprise, protection câblerie et accessoires |  |  |  |  |
| 8.4.1 | * 9000 BTU | u | - |  |  |
| 8.4.2 | * 1200 BTU | u | 2,00 |  |  |
| 8.4.3 | * 18000 BTU | u | 3,00 |  |  |
| 8.4.4 | * 24000 BTU | u | 2,00 |  |  |
| 8.5 | Installation internet et telephone et toue sujétions | ff | 1,00 |  |  |
|  | Sous/total 8 |  |  |  |  |
| 9 | Plombérie Sanitaire |  |  |  |  |
| 9.1 | Canalisation d'alimentation en général du bâtiment et des annexes | Ens | 1,00 |  |  |
| 9.2 | Canalisation d'évacuation des eaux usées et eaux vannes en général du bâtiment | Ens | 1,00 |  |  |
| 9.3 | Fourniture et pose des appareils sanitaires Y/c accesoires et toutes sujetions de bonnes exécutions |  |  |  |  |
|  | *Lavbo complet y/c robinet | u | 1,00 |  |  |
|  | *WC turc | u | 2,00 |  |  |
|  | *Siphon au sol | u | 4,00 |  |  |
|  | *Evier sur paillasse | u | 1,00 |  |  |
|  | *Porte papier hygienique | u | 2,00 |  |  |
|  | *Glace murale | u | 1,00 |  |  |
|  | *Porte savon | u | 3,00 |  |  |
| 9.4 | Construction de fosse septique en agglos plein de 20 x 20 x 40 |  |  |  |  |
|  | avec ossature en béton armé y/c fouille et toutes sujetions |  |  |  |  |
|  | Dimention : 4 x 2 x 2 | u | 1,00 |  |  |
| 9.5 | Construction de puisard en agglos pleins de 20 cuvilignes y/c |  |  |  |  |
|  | 4 raidisseur en béton armé ainsi que 4 chainages de diamètres |  |  |  |  |
|  | 1,5 m et profondeur 5m + enduit gobétis | u | 1,00 |  |  |
| 9.6 | Construction de regard de 50 x 50 x 100 en maconnerie de |  |  |  |  |
|  | 15 x 20 x 40 y compris couvercle en béton avec corniére de 40 | u | 2,00 |  |  |
|  | Sous/total 9 |  |  |  |  |
| 10 | Menuiseries |  |  |  |  |
| 10.1 | Menuiseries acier |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Fourniture et pose de porte metallique persinnée y compris serrure à canon vachette et toutes sujetions de fabrication et finition |  |  |  |  |
|  | * Deux battants Dimensions : 14 x 210 | u | 1,00 |  |  |
|  | * un battant Dimensions : 90 x 210 | u | 3,00 |  |  |
| 10.1.2 | Fourniture et pose de grille deployée plus moustiquaire en imposte fixe |  |  |  |  |
|  | * dimension 120 x 40 fixe | u | 4,00 |  |  |
| 10.1.3 | Fourniture et pose de fenetre metallique persiennée deux battants ouvrables |  |  |  |  |
|  | * dimension 120 x110 | u | 8,00 |  |  |
|  | * dimension 50 x 60 | u | 2,00 |  |  |
| 10.2 | Menuiseries aluminium échantillon à approuver |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Porte avec cadre en aluminium vitré ouvrable, targette, poignet, serrure briscard, moustiquaire et toutes sujétions de pose |  |  |  |  |
|  | * un battant doimensions 140x210 | u | 1 |  |  |
|  | * un battant doimensions 90x210 | u | 3 |  |  |
| 10.2.2 | Fenêtre avec cadre en aluminium vitré coulissant, moustiquaire et toutes sujétions de pose |  |  |  |  |
|  | * deux battant coulissant 120x110 | u | 8 |  |  |
|  | * deux battant coulissant 50x50 | u | 2 |  |  |
| 10.3 | Menuiserie en bois |  |  |  |  |
|  | F/P de porte isoplane en bois pleine avec serrure à canon vachette et toutes sujetions de fabrication et finition de dimensions: |  |  |  |  |
|  | * 90 x 210 | u | 5,00 |  |  |
|  | * 70 x 210 | u | 3,00 |  |  |
|  | Sous/total 10 |  |  |  |  |
| 11 | Peinture |  |  |  |  |
| 11.1 | Peinture acrylique sur mur intérieur et extérieur | m² | 403,92 |  |  |
| 11.2 | Peinture acrylique sur sous face plancher et faux plafond | m² | 180,00 |  |  |
| 11.3 | Peinture sur menuiseries métalliques et bois | m² | 52,70 |  |  |
|  | Sous/total 11 |  |  |  |  |
| Total général Bâtiment Administration + Atélier Informatique et Infirmerie |  |  |  |  |  |

- ATELIER MECANIQUE AUTOMOBILE

| N° | Désignation | Unité | Qté | P.UNITAIRE | P.TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travaux préparatoires |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation de chantier + emmené et repli matériels | ff | 1 |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment y/c intervention topographe et toutes sujétions | ff | 1,00 |  |  |
| 1.3 | Essai de reconnaissance de sol | ff | 1 |  |  |
|  | Sous/total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Terrassement et fouilles |  |  |  |  |
| 2.1 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 32,42 |  |  |
| 2.2 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m3 | 9,97 |  |  |
| 2.3 | Remblai des fouilles + compactage | m3 | 29,42 |  |  |
| 2.4 | Remblai sous dallage | m3 | 91,20 |  |  |
|  | Sous/total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Fondation |  |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté | m3 | 2,36 |  |  |
| 3.2 | Béton armé pour semelles isolées | m3 | 6,18 |  |  |
| 3.3 | Béton armé pour poteaux en infrastructures | m3 | 1,46 |  |  |
| 3.4 | Film polyane | m² | 91,20 |  |  |
|  | Sous/total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Maçonneries |  |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en agglos plein de 20 x 20 x 40 pour soubassement | m² | 44,84 |  |  |
| 4.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 126,60 |  |  |
|  | Sous/total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Enduits, revêtement et sol |  |  |  |  |
| 5.1 | Enduit intérieur et extérieur au mortier de ciment sur maçonnerie et béton | m² | 253,20 |  |  |
| 5.2 | Chape lisse au sol | m² | 91,20 |  |  |
|  | Sous/total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Béton en élévation |  |  |  |  |
| 6.1 | Béton armé pour longrines | m3 | 5,31 |  |  |
| 6.2 | Béton armé pour dallage ép = 20cm pour atelier armature en HA 20x20x6 | m3 | 12,10 |  |  |
| 6.3 | Béton armé pour dallage ép = 13cm pour bureau et dépot cm armature en HA 20x20x6 | m3 | 3,59 |  |  |
| 6.4 | Béton armé pour poutre et chaînage | m3 | 3,28 |  |  |
| 6.5 | Béton armé pour linteau et appuis fenêtres | m3 | 0,63 |  |  |
| 6.6 | Béton armé pour rampe, marches + nez de marches en cornière de 40 | m3 | 1,49 |  |  |
| 6.7 | Béton armé pour poteaux en élévation | m3 | 1,98 |  |  |
| 6.8 | Béton armé pour estrade | m3 | 0,86 |  |  |
|  | Sous/total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Toiture et Plafonnage |  |  |  |  |
| 7.1 | F/P de fermes en Charpente métallique en cornière double de 50, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | U | 4 |  |  |
| 7.2 | Console adapté aux fermes L = 1,2 m , y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | U | 8 |  |  |
| 7.3 | F/P de Panne entube carré de 50 et toutes sujetions de pose | ml | 140 |  |  |
| 7.4 | Faux plafond en contreplaquet épaisseur 5 mm, ossature en bois traité à l'anti-termite | m² | 90 |  |  |
| 7.5 | Couverture en tole nervurée, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | m² | 150 |  |  |
| 7.6 | F/P de tole de rive de largeur 1,20m | ml | 24 |  |  |
| 7.7 | F/P de tole faitière | ml | 12 |  |  |
|  | Sous/total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Electricité |  |  |  |  |
| 8.1 | Cäbles électrique pour alimentation du bâtiment à partir du TGBT | ff | 1,00 |  |  |
| 8.2 | Fourniture et pose des gaines, câbleries de diffrentes sections, des boitiers pour l'alimentation des appareils ci-dessousen general | ff | 1,00 |  |  |
| 8.3 | Fourniture et pose des appareils électriques qualité à approuver |  |  |  |  |
| 8.3.1 | * Interrupteur simple allumage | u | 4,00 |  |  |
| 8.3.2 | * Interrupteur double allumage | u |  |  |  |
| 8.3.3 | * Interrupteur va et vient | u | 3,00 |  |  |
| 8.3.4 | * Prises 16A 2P+T de type Masda ou similaire | u | 12,00 |  |  |
| 8.3.5 | * Prises étanche | u | - |  |  |
| 8.3.6 | * Brasseur d'air + réosthat | u | 6,00 |  |  |
| 8.3.7 | *Prises de terre et mise en terre de l'ensemble | u | 1,00 |  |  |
| 8.3.8 | * Hublot | u | - |  |  |
| 8.3.9 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 de type Masda ou similaire | u | 6,00 |  |  |
| 8.3.10 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 étanche | u | 4,00 |  |  |
| 8.3.11 | * Blocs autonomes de sécurité pour issue de secours | u |  |  |  |
| 8.4 | Fourniture et pose de split unité exterieures et interieur y comprise, protection câblerie et accessoires |  |  |  |  |
| 8.4.1 | * 9000 BTU | u | - |  |  |
| 8.4.2 | * 12000 BTU | u | 2,00 |  |  |
| 8.4.3 | * 18000 BTU | u | - |  |  |
| 8.4.4 | * 24000 BTU | u | - |  |  |
| 8.5 | Installation internet et telephone et toue sijetions | ff | - |  |  |
|  | Sous/total 8 |  |  |  |  |
| 9 | Menuiseries |  |  |  |  |
| 9.1 | Menuiseries acier |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Fourniture et pose de porte metallique en tole pleine y compris serrure à canon vachette et toutes sujetions de fabrication et finition |  |  |  |  |
|  | * un battant Dimensions : 300 x 270 | u | 2,00 |  |  |
|  | * deux battants Dimensions : 140 x 210 | u | 1,00 |  |  |
| 9.1.2 | Fourniture et pose de grille deployée plus moustiquaire en imposte fixe |  |  |  |  |
|  | * dimension 120 x 40 fixe | u | 6,00 |  |  |
| 9.1.3 | Fourniture et pose de fenetre persiennée deux battants ouvrables |  |  |  |  |
|  | * dimension 120 x110 | u | 6,00 |  |  |
| 9.2 | Menuiseries aluminium échantillon à approuver |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Porte avec cadre en aluminium vitré ouvrable, targette, poignet, serrure briscard, moustiquaire et toutes sujétions de pose |  |  |  |  |
|  | * un battant doimensions 90x210 | u | 0 |  |  |
|  | * deux battants Dimensions : 140 x 210 | u | - |  |  |
| 9.2.2 | Fenêtre avec cadre en aluminium vitré coulissant, moustiquaire et toutes sujétions de pose |  |  |  |  |
|  | * deux battant coulissant 120x110 | u | 6 |  |  |
| 9.3 | Menuiserie en bois |  |  |  |  |
| 9.3.1 | * un battant Dimensions : 90 x 210 | u | 2,00 |  |  |
|  | Sous/total 9 |  |  |  |  |
| 10 | Peinture |  |  |  |  |
| 10,1 | Peinture acrylique sur mur intérieur et extérieur | m² | 253,20 |  |  |
| 10.2 | Peinture acrylique sur sous face plancher et faux plafond | m² | 21,96 |  |  |
| 10.3 | Peinture sur menuiseries métalliques et bois | m² | 56,34 |  |  |
|  | Sous/total 10 |  |  |  |  |
| Total général Bâtiment Atelier Mécanique Auto |  |  |  |  |  |

- ATELIER MAINTENANCE DES MOTOCYCLES

| N° | Désignation | Unité | Qtté | P.UNITAIRE | P.TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travaux préparatoires |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation de chantier + emmené et repli matériels | ff | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment y/c intervention topographe et toutes sujétions | ff | 1,00 |  |  |
| 1.3 | Essai de reconnaissance de sol | ff | 1,00 |  |  |
|  | Sous/total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Terrassement et fouilles |  |  |  |  |
| 2.1 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 32,42 |  |  |
| 2.2 | Fouilles en rigoles pour soubassement | m3 | 9,97 |  |  |
| 2.3 | Remblai des fouilles + compactage | m3 | 29,42 |  |  |
| 2.4 | Remblai sous dallage | m3 | 91,20 |  |  |
|  | Sous/total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Fondation |  |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté | m3 | 2,36 |  |  |
| 3.2 | Béton armé pour semelles isolées | m3 | 6,18 |  |  |
| 3.3 | Béton armé pour poteaux en infrastructures | m3 | 1,46 |  |  |
| 3.4 | Film polyane | m² | 91,20 |  |  |
|  | Sous/total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Maçonneries |  |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en agglos plein de 20 x 20 x 40 pour soubassement | m² | 44,84 |  |  |
| 4.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 126,60 |  |  |
|  | Sous/total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Enduits, revêtement et sol |  |  |  |  |
| 5.1 | Enduit intérieur et extérieur au mortier de ciment sur maçonnerie et béton | m² | 253,20 |  |  |
| 5.2 | Chape lisse au sol | m² | 91,20 |  |  |
|  | Sous/total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Béton en élévation |  |  |  |  |
| 6.1 | Béton armé pour longrines | m3 | 5,31 |  |  |
| 6.2 | Béton armé pour dallage ép = 20cm pour atélier armature en HA 20x20x6 | m3 | 12,10 |  |  |
| 6.3 | Béton armé pour dallage ép = 13cm pour bureau et dépot cm armature en HA 20x20x6 | m3 | 3,59 |  |  |
| 6.4 | Béton armé pour poutre et chaînage | m3 | 3,28 |  |  |
| 6.5 | Béton armé pour linteau et appuis fenêtres | m3 | 0,63 |  |  |
| 6.6 | Béton armé pour rampe, marches + nez de marches en cornière de 40 | m3 | 1,49 |  |  |
| 6.7 | Béton armé pour poteaux en élévation | m3 | 1,98 |  |  |
| 6.8 | Béton armé pour estrade | m3 | 0,86 |  |  |
|  | Sous/total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Toiture et Plafonnage |  |  |  |  |
| 7.1 | F/P de fermes en Charpente métallique en cornière double de 50, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | U | 4 |  |  |
| 7.2 | Console adapté aux fermes L = 1,2 m , y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | U | 8 |  |  |
| 7.3 | F/P de Panne entube carré de 50 et toutes sujetions de pose | ml | 140 |  |  |
| 7.4 | Faux plafond en contreplaquet épaisseur 5 mm, ossature en bois traité à l'anti-termite | m² | 90 |  |  |
| 7.5 | Couverture en tole nervurée, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | m² | 150 |  |  |
| 7.6 | F/P de tole de rive de largeur 1,20m | ml | 24 |  |  |
| 7.7 | F/P de tole faitière | ml | 12 |  |  |
|  | Sous/total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Electricité |  |  |  |  |
| 8.1 | Cäbles électrique pour alimentation du bâtiment à partir du TGBT | ff | 1,00 |  |  |
| 8.2 | Fourniture et pose des gaines, câbleries de diffrentes sections, des boitiers pour l'alimentation des appareils ci-dessousen general | ff | 1,00 |  |  |
| 8.3 | Fourniture et pose des appareils électriques qualité à approuver |  |  |  |  |
| 8.3.1 | * Interrupteur simple allumage | u | 4,00 |  |  |
| 8.3.2 | * Interrupteur double allumage | u |  |  |  |
| 8.3.3 | * Interrupteur va et vient | u | 3,00 |  |  |
| 8.3.4 | * Prises 16A 2P+T de type Masda ou similaire | u | 12,00 |  |  |
| 8.3.5 | * Prises étanche | u | - |  |  |
| 8.3.6 | * Brasseur d'air + réosthat | u | 6,00 |  |  |
| 8.3.7 | *Prises de terre et mise en terre de l'ensemble | u | 1,00 |  |  |
| 8.3.8 | * Hublot | u | - |  |  |
| 8.3.9 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 de type Masda ou similaire | u | 6,00 |  |  |
| 8.3.10 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 étanche | u | 4,00 |  |  |
| 8.3.11 | * Blocs autonomes de sécurité pour issue de secours | u |  |  |  |
| 8.4 | Fourniture et pose de split unité exterieures et interieur y comprise, protection câblerie et accessoires |  |  |  |  |
| 8.4.1 | * 9000 BTU | u | - |  |  |
| 8.4.2 | * 12000 BTU | u | 2,00 |  |  |
| 8.4.3 | * 18000 BTU | u | - |  |  |
| 8.4.4 | * 24000 BTU | u | - |  |  |
| 8.5 | Installation internet et telephone et toue sijetions | ff | - |  |  |
|  | Sous/total 8 |  |  |  |  |
| 9 | Menuiseries |  |  |  |  |
| 9.1 | Menuiseries acier |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Fourniture et pose de porte metallique en tole pleine y compris serrure à canon vachette et toutes sujetions de fabrication et finition |  |  |  |  |
|  | * un battant Dimensions : 300 x 270 | u | 2,00 |  |  |
|  | * deux battants Dimensions : 140 x 210 | u | 1,00 |  |  |
| 9.1.2 | Fourniture et pose de grille deployée plus moustiquaire en imposte fixe |  |  |  |  |
|  | * dimension 120 x 40 fixe | u | 6,00 |  |  |
| 9.1.3 | Fourniture et pose de fenetre persiennée deux battants ouvrables |  |  |  |  |
|  | * dimension 120 x110 | u | 6,00 |  |  |
| 9.2 | Menuiseries aluminium échantillon à approuver |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Porte avec cadre en aluminium vitré ouvrable, targette, poignet, serrure briscard, moustiquaire et toutes sujétions de pose |  |  |  |  |
|  | * un battant doimensions 90x210 | u | 0 |  |  |
|  | * deux battants Dimensions : 140 x 210 | u | - |  |  |
| 9.2.2 | Fenêtre avec cadre en aluminium vitré coulissant, moustiquaire et toutes sujétions de pose |  |  |  |  |
|  | * deux battant coulissant 120x110 | u | 6 |  |  |
| 9.3 | Menuiserie en bois |  |  |  |  |
| 9.3.1 | * un battant Dimensions : 90 x 210 | u | 2,00 |  |  |
|  | Sous/total 9 |  |  |  |  |
| 10 | Peinture |  |  |  |  |
| 10,1 | Peinture acrylique sur mur intérieur et extérieur | m² | 253,20 |  |  |
| 10.2 | Peinture acrylique sur sous face plancher et faux plafond | m² | 21,96 |  |  |
| 10.3 | Peinture sur menuiseries métalliques et bois | m² | 56,34 |  |  |
|  | Sous/total 10 |  |  |  |  |
|  | Total général Bâtiment Atélier Mecanique Moto |  |  |  |  |

- BLOC LATRINES

| N° | Désignation | Unité | Qtté | P.UNITAIRE | P.TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travaux préparatoires |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation de chantier + emmené et repli matériels | ff | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Implantation du bâtiment y/c intervention topographe et toutes sujetions | ff | 1,00 |  |  |
| 1.3 | Esaai de reconnaissance de sol | ff | 1,00 |  |  |
|  | Sous/total 1 |  |  |  |  |
| 2 | Terrassement et fouilles |  |  |  |  |
| 2.1 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 3,07 |  |  |
| 2.2 | Fouilles en escavation pour fosse | m3 | 73,50 |  |  |
| 2.3 | Remblai des fouilles plus compactage | m3 | 25,10 |  |  |
| 2.4 | Remblai sous dallage | m3 | 12,98 |  |  |
|  | Sous/total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Fondation |  |  |  |  |
| 3.1 | Béton de propreté | m3 | 1,19 |  |  |
| 3.2 | Béton armé pour semelles isolées | m3 | 0,43 |  |  |
| 3.3 | Béton armé pour poteaux en infrastructures | m3 | 0,72 |  |  |
|  | Béton armé pour radier général ép:10cm | m3 | 2,45 |  |  |
| 3.4 | Béton armé pour dallage ép = 13 cm armature en HA 20x20x6 | m3 | 5,74 |  |  |
| 3.5 | Film polyane | m² | 21,64 |  |  |
|  | Sous/total 3 |  |  |  |  |
| 4 | Maçonneries |  |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en agglos plein de 20 x 20 x 40 pour fosse+soubassement | m² | 65,60 |  |  |
| 4.2 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 64,32 |  |  |
|  | Maçonnerie en agglos creux de 10 x 20 x 40 | m² | 43,56 |  |  |
|  | Sous/total 4 |  |  |  |  |
| 5 | Enduits, revêtement et sol |  |  |  |  |
| 5.1 | Enduit intérieur et extérieur au mortier de ciment sur mur interieur et exterieur | m² | 151,44 |  |  |
| 5.2 | Enduit sur sous face plancher | m² | - |  |  |
| 5.3 | F/P de carreaux de faïence 20 x 30 ép = 6 mm dans toilettes sur mur y/c dessus paillasse et tputes sujétions de pose et de bonne exécution | m² | 87,52 |  |  |
| 5.4 | F/P de carreaux de grés de cérame anti derappant de 30 x 30 et ép = 8 mm au sol toilettes et plinthe , chappe de support épaisseur variable par rapport au niveau fini | m² | 36,96 |  |  |
|  | Sous/total 5 |  |  |  |  |
| 6 | Béton en élévation |  |  |  |  |
| 6.1 | Béton armé pour longrines | m3 | 2,67 |  |  |
| 6.2 | Béton armé pour chaînage | m3 | 1,00 |  |  |
| 6.3 | Béton armé pour linteau et appuis fenêtres | m3 | 0,10 |  |  |
| 6.4 | Béton armé pour rampe d'accès, marches + nez de marches en cornière de 40 | m3 | 1,13 |  |  |
| 6.5 | Béton armé pour dalettes regard de visite | m3 | 0,07 |  |  |
| 6.6 | Béton armé pour poteaux en élévation | m3 | 1,08 |  |  |
|  | Sous/total 6 |  |  |  |  |
| 7 | Toiture et Plafonnage |  |  |  |  |
| 7.1 | F/P de fermes en Charpente métallique en cornière double de 50, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | U | 15 |  |  |
| 7.2 | Console adapté aux fermes L = 1,2 m , y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | U | 3 |  |  |
| 7.3 | F/P de Panne entube carré de 50 et toutes sujetions de pose | ml | 28 |  |  |
| 7.4 | Faux plafond en contreplaquet épaisseur 5 mm, ossature en bois traité à l'anti-termite | m² | 22 |  |  |
| 7.5 | Couverture en tole nervurée, y compris toutes sujetions de fabrication et de pose | m² | 35 |  |  |
| 7.6 | F/P de tole de rive de largeur 1,20m | ml | 7 |  |  |
| 7.7 | F/P de tole faitière | ml | - |  |  |
|  | Sous/total 7 |  |  |  |  |
| 8 | Electricité |  |  |  |  |
| 8.1 | Cäbles électrique pour alimentation du bâtiment à partir du Tableau Divisionnaire y/c dijoncteur et autres | ff | 1,00 |  |  |
| 8.2 | Fourniture et pose des gaines, câbleries de diffrentes sections, des boitiers pour l'alimentation des appareils ci-dessous en general | ff | 1,00 |  |  |
| 8.3 | Fourniture et pose des appareils électriques qualité à approuver |  |  |  |  |
| 8.3.1 | * Interrupteur simple allumage | u | 6,00 |  |  |
| 8.3.2 | * Interrupteur double allumage | u | - |  |  |
| 8.3.3 | * Interrupteur va et vient | u | - |  |  |
| 8.3.4 | * Prises 16A 2P+T de type Masda ou similaire | u | - |  |  |
| 8.3.5 | * Prises étanche | u | - |  |  |
| 8.3.6 | * Brasseur d'air + réosthat | u | - |  |  |
| 8.3.7 | *Prises de terre et mise en terre de l'ensemble | u | 1,00 |  |  |
| 8.3.8 | * Hublot | u | 6,00 |  |  |
| 8.3.9 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 de type Masda ou similaire | u | - |  |  |
| 8.3.10 | * Reglettes fluo 1 x 36 W de 120 étanche | u | 2,00 |  |  |
| 8.3.11 | * Blocs autonomes de sécurité pour issue de secours | u | - |  |  |
|  | Sous/total 8 |  |  |  |  |
| 9 | Plombérie Sanitaire |  |  |  |  |
| 9.1 | Canalisation d'alimentation en general du batiment et des annexes | Ens | 1,00 |  |  |
| 9.2 | Canalisation d'évacuation des eaux usées et eaux vannes en général du batiment | Ens | 1,00 |  |  |
| 9.3 | Fourniture et pose des appareils sanitaires Y/c accesoires et toutes sujetions de bonnes exécutions |  |  |  |  |
|  | *Lavbo complet y/c robinet | u | 2,00 |  |  |
|  | *WC turc | u | 2,00 |  |  |
|  | Douche | u | 2,00 |  |  |
|  | *Siphon au sol | u | 4,00 |  |  |
|  | *Evier sur paillasse | u | - |  |  |
|  | *Porte papier hygienique | u | 4,00 |  |  |
|  | *Glace murale | u | 2,00 |  |  |
|  | *Porte savon | u | 2,00 |  |  |
|  | Sous/total 9 |  |  |  |  |
| 10 | Menuiseries |  |  |  |  |
| 10.1 | Menuiseries acier |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Fourniture et pose de porte metallique pleine y compris serrure à canon vachette et toutes sujetions de fabrication et finition |  |  |  |  |
|  | * un battant Dimensions : 70 x 210 | u | 4,00 |  |  |
| 10.1.2 | Fourniture et pose de grille deployée plus moustiquaire en imposte fixe |  |  |  |  |
|  | * dimension 70 x 40 fixe | u | 4,00 |  |  |
| 10.2 | Menuiseries aluminium échantillon à approuver | u | - |  |  |
|  | Sous/total 10 |  |  |  |  |
| 11 | Peinture |  |  |  |  |
| 11,1 | Peinture acrylique sur mur intérieur et extérieur | m² | 107,88 |  |  |
| 11.2 | Peinture acrylique sur sous face plancher et faux plafond | m² | - |  |  |
| 11.3 | Peinture sur menuiseries métalliques et bois | m² | 15,67 |  |  |
|  | Sous/total 11 |  |  |  |  |
|  | Total général Bloc Latrines |  |  |  |  |

- CLOTURE ET VRD

| N° | Désignation | Unité | Qtté | P.UNITAIRE | P.TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Démolition et dépose de l'ancien mur de cloture | ff | 1 |  |  |
| 2 | Réalisation d'un mur de cloture plein et surmonté de grilles en façade avec ossature en béton armé (semelles, poteaux amorces, longrine, poteaux en elevation, chainage intermediaire, chainage de finition, enduit interieur et exterieur, peinture interieure et exterieure) avec un portail de 4 x 2,5m et un portillon de 1 x 2,20 m y/c toutes sujetions de bonne exécution | ml | 400 |  |  |
| 3 | Construction des parkings non couvert pour 5 véhicules en pavé y/c les bordures | m² | 162 |  |  |
| 4 | Réalisation des espaces verts Y/C apport de terre végétale et toutes sujetions de bone exécution | m² | 450 |  |  |
| 5 | Réalisation d'un mât de drapeau | u | 1 |  |  |
| 6 | Plantation des arbres | u | 20 |  |  |
| 7 | Exécution terrain de basket-ball aux normes y compris dallage en béton armé épaisseur 15 cm double treillis, panneau en bois suivant normes, paniers ainsi que ossature adapté, peinture au sol suivant norme | u | 1 |  |  |
|  | Sous/total Cloture et VRD |  |  |  |  |

TABLEAU RECAPITULATIF

| N° | Désignation | Unité | Qtté | P.UNITAIRE | P.TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | REHABILITATION | U | 1,00 |  |  |
| B | ADMINISTRATION + SALLE INFORMATIQUE + INFIRMERIE | U | 1,00 |  |  |
| C | BATIMENT MECANIQUE AUTOMOBILE | U | 1,00 |  |  |
| D | BATIMENT MECANIQUE MOTOCYCLE | U | 1,00 |  |  |
| E | BLOC LATRINES | U | 1,00 |  |  |
| F | MUR DE CLOTURE ET VRD | U | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de …………………………………………………………………

Fait à N’Djamena, le …………………….

Le Soumissionnaire

………………………………………..

CADRES DE SOUS DETAILS DES PRIX

1 – Obligation de fournir les sous détails des prix élémentaires et des prix unitaires

Le Soumissionnaire fournira les éléments permettant d’établir les prix unitaires de vente de chacune des tâches faisant l’objet d’un prix unitaire du Bordereau des Prix, y compris les prix forfaitaires.

Dans le cas où, en cours de travaux, de nouveaux prix unitaires s’avèreraient nécessaires ils seront établis à partir des éléments ci-après et avec la même méthode.

On distinguera les quatre étapes suivantes :

Calcul du coefficient de prix de vente, à appliquer aux déboursés secs, pour tenir 	compte des frais de chantier et des frais généraux non compris dans les prix 	unitaires,

Etablissement des sous détails des coûts élémentaires pour chacune des trois 	ressources élémentaires : personnels, matériels et matériaux et fournitures,établissement des sous détails des prix unitaires du bordereau des prix, en coûts secs,calculs du prix de vente des prix unitaires du bordereau des prix.

1.1 - CALCUL DU COEFFICIENT DE PRIX DE VENTE

COUTS DIRECTS						Coût total déboursé

- Main-d’œuvre local 						----------

- Amortissement						----------

- Entretien & rechanges						----------

- Carburant et lubrifiant						----------

- Matériaux							----------

- Transport							----------

- Sous-traitant							----------

Montant Total déboursé sec

COUTS INDIRECTS

Le coefficient K, de majoration des déboursés secs, permet d’obtenir les prix de vente 	à partir des prix secs. Le calcul fait intervenir 2 éléments.

A - Frais de chantier					En % du déboursé sec

- Personnel de Direction et d’Encadrement			……

- Autres personnels des services généraux			……

- Frais de logement						……

- Frais de véhicule						……

- Frais de fonctionnement					……

- Autres frais							……

Elément  A			……

Le Soumissionnaire donnera un sous-détail pour chacune des rubriques de cette 	décomposition, mais il pourra proposer ses propres rubriques, avec les sous-détails 	correspondants.

B - Frais généraux et bénéfices			En % du prix de vente HT

- Frais de siège							……

- Frais d’agence							……

- Frais financiers						……

- Assurances							……

- Impôts sur les sociétés						……

- Bénéfices							……

- Autres frais							……

Elément  B			……

Le coefficient K est alors obtenu par la formule :

(Arrondi à la deuxième décimale)

Fait à ……………., le …………..

Le Soumissionnaire

Signature et cachet

1.2 - SOUS DÉTAIL DES COÛTS ÉLÉMENTAIRES

Le Soumissionnaire présentera les sous détails des coûts élémentaires des différentes ressources suivant les modèles ci-après. Mais il est autorisé à utiliser ses propres modèles ou imprimés à condition que ces derniers fournissent toutes les données demandées.

Les coûts élémentaires seront distingués suivant trois types de ressources :

A) Personnels,

B) Matériels,

C) Matériaux et fournitures.

Les calculs seront conduits en coûts secs HT.

Les coûts élémentaires ainsi obtenus sont ceux qui seront utilisés en entrée dans les tableaux pour le calcul des sous-détails des prix unitaires.

A) COÛTS DES PERSONNELS

Les catégories et qualifications de personnel qui seront portées dans le tableau devront correspondre exactement à celles que le Soumissionnaire prévoit d’employer pour l’exécution des travaux.

Le choix est laissé au Soumissionnaire de fournir le prix journalier ou horaire à condition que ce choix corresponde à l’unité retenue, pour ce personnel, en entrée dans les sous détails des prix unitaires.

Le modèle de tableau est donné ci-après.

B) COÛTS DES MATÉRIELS

Chaque matériel que le Soumissionnaire aura indiqué comme devant être utilisé pour les travaux, sera repris dans ce sous détail.

La possibilité est donnée de regrouper sur une même ligne des engins de type et de puissance similaires. Ils auront alors le même coût.

Le choix est laissé au Soumissionnaire pour l’unité utilisée : l’heure, la journée ou le kilomètre, mais c’est cette unité qui sera celle pour le matériel correspondant en entrée dans les sous détails des prix unitaires.

Le modèle de tableau est donné ci-après.

C) COÛTS DES MATÉRIAUX ET FOURNITURES

Dans ce tableau le Soumissionnaire calculera les coûts secs, en hors taxes et rendus sur le chantier de tous les matériaux et fournitures qui seront utilisés pour la réalisation de l’ouvrage, et qui se retrouveront dans les sous détails des prix unitaires.

Le choix de l’unité est laissé au Soumissionnaire avec la même condition que ci-dessus.

Le modèle de tableau est donné ci-après.

SOUS DÉTAIL DES COÛTS ÉLÉMENTAIRES DES PERSONNELS

Nom de l’Entreprise ou du

Groupement d’Entreprise soumissionnaire : …………………………………………………….

| N° ou Réf. | Catégorie Qualification | Salaire Mensuel | Salaire Horaire | Heures supplémentaires | Charges Sociales | Frais de Déplacement | Coût sec |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Journalier | Horaire |
| A 1 | Manœuvre catég. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A x | Ouvrier ………. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ay | Conducteur ………. |  |  |  |  |  |  |  |
| A z |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fait à ………………….., le ……………………..

Le Soumissionnaire

Signature et cachet

SOUS DÉTAIL DES COÛTS ÉLÉMENTAIRES DES MATÉRIELS

Nom de l’Entreprise ou du

Groupement d’Entreprise soumissionnaire : …………………………………………………….

| N° ou Réf | Matériel (Marque, type, puissance) | Valeur de remplacement | Durée de vie | Amortisse-ment | Entretien | Réparations | Carburant | Lubrifiants | Coût sec |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Journalier | Horaire | Par kilomètre |
| B 1 | Benne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B x | Bétonnière |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| By | Camion ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fait à ………………….., le ……………………..

Le Soumissionnaire

Signature et cachet

SOUS DÉTAIL DES COÛTS ÉLÉMENTAIRES DES MATÉRIAUX ET FOURNITURES

Nom de l’Entreprise ou du

Groupement d’Entreprise soumissionnaire : …………………………………………………….

| N° ou Réf. | Type de matériaux ou de fourniture | Origine | Unité | Prix unitaire Origine | Frais de transport | Droits, taxes et redevances | Pertes | Coût sec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 1 | Gasoil |  |  |  |  |  |  |  |
| C 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C x | Ciment ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| C y | Buses …… |  |  |  |  |  |  |  |
| C z |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fait à ………………….., le ……………………..

Le Soumissionnaire

Signature et cachet

1.3 - SOUS DÉTAILS DES PRIX UNITAIRES

Les sous détails de chacun des prix unitaires du marché seront calculés à partir des 3 types de ressources élémentaires.

Dans les tableaux des sous détails des prix chaque ressource élémentaire sera identifiée par son numéro ou référence et par sa désignation telle qu’ils figurent exactement dans les tableaux correspondants des sous détails des coûts élémentaires.

Le Soumissionnaire présentera les sous détails des prix unitaires suivant le modèle ci-après. Mais il est autorisé à utiliser ses propres modèles ou imprimés à condition que ces derniers fournissent toutes les données demandées et respectent le principe du calcul.

Chaque prix unitaire sera identifié par son numéro, son libellé et son unité conformément au Bordereau des Prix du marché.

Il sera précisé la quantité de base ou le rendement prévu pour être réalisé avec les quantités des ressources unitaires indiquées, ou éventuellement la quantité totale du marché.

Le prix unitaire, prix sec en HT, est obtenu par le rapport de la somme des coûts élémentaires sur la quantité de base.

Pour chacune des ressources élémentaires il sera indiqué :

son n° ou sa référence,

son libellé,

son unité,

la quantité pour réaliser la quantité de base du prix unitaire,

les coûts élémentaires secs tels qu’établis dans les sous détails des coûts élémentaires,

les coûts totaux.

Le Soumissionnaire est autorisé à utiliser, dans les sous détails des prix, des ressources composites à condition qu’il les identifie et les définisse avec précision, et qu’il en fournisse les sous détails de prix établis à partir des mêmes coûts élémentaires et suivant le même principe.

Nom de l’Entreprise ou du Groupement d’Entreprise soumissionnaire : …………………………………………………….

SOUS DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES

Fait à ………………….., le ……………………..

Le Soumissionnaire

Signature et cachet

1.4 – CALCUL DES PRIX DE VENTE

Le tableau est établi pour l’ensemble des prix unitaires du bordereau.

| N°du Prix | Désignation | Unité | Coef K | Prix secs | Prix de vente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fait à ……………., le …………….

Le Soumissionnaire

Signature et cachet

Formulaires de la Proposition technique

Proposition technique

Le Maître d’Ouvrage indiquera, pour chacun des éléments de la proposition technique ci-après, les renseignements et détails que le soumissionnaire devra fournir dans son offre.

- Organisation des Travaux sur Site

- Méthode de Réalisation

- Programme/Calendrier de Mobilisation

- Programme/Calendrier de Construction

- Matériel - Formulaire MAT

- Personnel Clé Proposé

- Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre ES

- Code de Conduite du Personnel de l’Entrepreneur (ES)

- Autres

Organisation des Travaux sur Site

Le Soumissionnaire doit présenter la stratégie organisationnelle à mettre œuvre pour l’exécution des travaux sur le site en tenant compte des contraintes et sujétions particulières imposées par le présent marché.

Méthode de Réalisation

Le soumissionnaire doit faire ici une description générale des dispositions et méthodes de travail qu’il se propose d’adopter pour la réalisation des travaux.

Calendrier de Mobilisation

Le soumissionnaire doit fournir un calendrier de mobilisation suivant le modèle ci-après.

MODELE DE PLANNING PREVISIONNEL DE MOBILISATION

(Diagramme à barres)

| Nature des activités | Prévisions d’avancement (semaines et mois dans la limite de la période contractuelle de mobilisation) |
| --- | --- |
| 1. Programme d’exécution des travaux |  |
| 2. Actualisation du planning d’exécution |  |
| 3. Projet d’installation de chantier |  |
| 4. Plan de Gestion Environnementale et Sociales (PGES) |  |
| 5. Etc. |  |

Conformément à l’Article 5.10 du CCAP, l’Entrepreneur ne devra commencer la mobilisation sur le Site avant que le Maître d’Œuvre ait constaté que les mesures appropriées sont en place pour la maitrise des risques environnementaux et sociaux, et des impacts correspondants. Au minimum, l’Entrepreneur doit mettre en œuvre les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre et le Code de Conduite ES du Personnel de l’Entrepreneur qu’il a soumis dans son Offre et accepté comme faisant partie du Marché.

Calendrier d’Exécution

Le soumissionnaire doit fournir un calendrier d’exécution des travaux suivant le modèle ci-après.

MODELE DE PLANNING PREVISIONNEL D’EXECUTION DES TRAVAUX

(Diagramme à barres)

| Nature des travaux | Prévisions d’avancement (mois et années dans la limite du délai d’exécution contractuel) |
| --- | --- |
| Installations de chantier |  |
| Dégagement des emprises |  |
| Terrassement |  |
| Couche de roulement |  |
| Drainage et ouvrages divers |  |
| Ouvrage d’art |  |
| Signalisation et équipements divers |  |
| Mesures environnementales et sociales |  |
| Etc. |  |
| Repli de chantier |  |

Le Calendrier d’Exécution doit inclure les jalons ci-après :

Non-objection sur les Plans de Gestion de la Stratégie de Mise en Œuvre de Gestion des Risques ES (SGPM), qui constituent collectivement le PGES-E, conformément à l’Article 5.10 du CCAP.

Constitution du CPRD

Stratégies de gestion et plans de mise en œuvre ES

Le Soumissionnaire devra soumettre les stratégies de gestion et plans de mise en œuvre dans les domaines environnemental et social (ES) tels que demandés à la Clause 11.1 (h) des DPAO. Lesdites stratégies et plans décriront en détail les actions, matériaux, matériels, procédés de gestion etc. qui seront mis en œuvre par l’Entrepreneur et ses sous-traitants.

Lors de la préparation de ces stratégies et plans, le Soumissionnaire devra prendre en compte les dispositions ES dans le marché, y compris celles qui pourraient être décrites en détail dans les Spécifications des Travaux décrites dans la Section VII.

Code de Conduite pour le Personnel de l’Entrepreneur (ES)

[Note à l’intention du Maître d’Ouvrage : modifier le texte en italiques dans les points numérotés ci-dessous, afin de désigner les documents adéquats]

Note pour le Maître d’Ouvrage: Les exigences minima suivantes ne doivent pas être modifiées. Le Maître d’Ouvrage peut ajouter des exigences pour tenir compte de problèmes identifiés, informés par une évaluation environnementale et sociale. Les types de problèmes identifiés peuvent inclure des risques associés à des facteurs comme: les flux de main d’œuvre, les maladies transmissibles, et l’Exploitation et les Abus Sexuels (EAS), le Harcèlement Sexuel (HS), etc.. Supprimer le présent encadré avant de finaliser les documents d’appel d’offres.

Note pour le Soumissionnaire: Le contenu minimum du Code de Conduite tel que préparé par le Maître d’Ouvrage ne devra pas être modifié substantiellement. Cependant, le Soumissionnaire peut ajouter des exigences si nécessaires, y compris pour prendre en compte des problèmes/risques spécifiques au Marché. Le Soumissionnaire devra apposer ses initiales et soumettre le formulaire de Code de Conduite faisant partie de son Offre.

CODE DE CONDUITE POUR LE PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR

Nous sommes l’Entrepreneur [insérer le nom de l’Entrepreneur]. Nous avons signé un marché avec [insérer le nom du Maître d’Ouvrage] pour [insérer la description des travaux]. Ces travaux seront exécutés à [insérer le site ou autres lieux où les travaux seront exécutés]. Notre marché exige que mettions en œuvre des mesures pour prévenir les risques environnementaux et sociaux liés à ces travaux, y compris les risques d’exploitation, abus et harcèlement sexuels.

Ce Code de Conduite fait partie de nos mesures pour tenir compte des risques environnementaux et sociaux liés aux travaux.  Cela s’applique à tout notre personnel, ouvriers et autres employés sur le site des travaux ou autres lieux où les travaux sont exécutés.  Cela s’applique également au personnel de chacun de nos sous-traitants et tout autre personnel nous accompagnant dans l’exécution de travaux.  Il est fait référence à toutes ces personnes comme étant « Le Personnel de l’Entrepreneur » et qui sont soumises à ce Code de Conduite.

Ce Code de Conduite identifie le comportement que nous exigeons du Personnel de l’Entrepreneur.

Notre lieu de travail est un environnement où tous comportements dangereux, abusifs ou violents ne seront pas tolérés et où toutes les personnes doivent se sentir autorisées à signaler tous problèmes ou préoccupations sans craindre de représailles.

CONDUITE EXIGEE

Le Personnel de l’Entrepreneur doit:

- s’acquitter de ses tâches d’une manière compétente et diligente;

- se conformer au Code de Conduite et à toutes les lois applicables, aux règlements et autres exigences y compris les exigences pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être du personnel de l’Entrepreneur et toutes autres personnes ;

- maintenir un environnement de travail sécurisé incluant de:

- s’assurer que les lieux de travail, machines, équipement et processus de fabrication soient sécurisés et sans risques pour la santé;

- porter les équipements de protection du personnel requis;

- appliquer les mesures appropriées relatives aux substances et agents chimiques, physiques et biologiques ; et

- suivre les procédures applicables de sécurité dans les opérations.

- signaler les situations de travail qu’il/elle ne croit pas sûres ou saines et se retirer d’une situation de travail qui, selon lui/elle, présente raisonnablement un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé;

- traiter les autres personnes avec respect et ne pas discriminer des groupes spécifiques tels que les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs migrants ou les enfants;

- ne pas se livrer à des activités de Harcèlement Sexuel, ce qui signifie des avances sexuelles importunes, des demandes de faveurs sexuelles et d’autres comportements verbaux ou physiques à connotation sexuelle à l’égard du personnel de l’Entrepreneur ou du Maître d’Ouvrage;

- ne pas se livrer à des activités d’Exploitation Sexuelle, signifiant le fait d'abuser ou de tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, incluant, mais sans y être limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne;

- ne pas se livrer à des Abus Sexuels, ce qui signifie l’intrusion physique ou la menace d’intrusion physique de nature sexuelle, que ce soit par la force ou dans des conditions inégales ou coercitives; ne pas se livrer à une quelconque forme d’activité sexuelle avec toute personne de moins de 18 ans, sauf dans le cas d’un mariage préexistant; suivre des cours de formation pertinent

- s qui seront dispensés concernant les aspects environnementaux et sociaux du Marché, y compris sur les questions de santé et de sécurité, et l’Exploitation et les Abus Sexuels (EAS), et le Harcèlement Sexuel (HS);

- signaler de manière formelle les violations de ce Code de conduite; et

- ne pas prendre de mesures de rétorsion contre toute personne qui signale des violations de ce Code de conduite, que ce soit à nous ou au Maître d’Ouvrage, ou qui utilise le mécanisme de grief pour le personnel de l’Entrepreneur ou le mécanisme de recours en grief du projet.

FAIRE PART DE PREOCCUPATIONS

Si une personne constate un comportement qui, selon elle, peut représenter une violation du présent Code de conduite, ou qui la préoccupe de toute autre manière, elle devrait en faire part dans les meilleurs délais. Cela peut être fait de l’une ou l’autre des façons suivantes:

1. Contacter [entrer le nom de l’expert social de l’Entrepreneur ayant une expérience pertinente dans le traitement de la violence sexiste, ou si cette personne n’est pas requise en vertu du Marché, une autre personne désignée par l’Entrepreneur pour traiter ces questions] par écrit à cette adresse [ ] ou par téléphone à [ ] ou en personne à [ ]; ou

2. Appeler [ ] la hotline de l’Entrepreneur (le cas échéant) et laisser un message.

L’identité de la personne restera confidentielle, à moins que le signalement d’allégations ne soit prescrit par la législation du pays. Des plaintes ou des allégations anonymes peuvent également être soumises et seront examinées de toute façon. Nous prenons au sérieux tous les rapports d’inconduite possible et nous enquêterons et prendrons les mesures appropriées. Nous fournirons des références de prestataires de services susceptibles d’aider la personne qui a vécu l’incident allégué, le cas échéant.

Il n’y aura pas de représailles contre une personne qui, de bonne foi, signale une préoccupation relative à tout comportement interdit par le présent Code de conduite. De telles représailles constitueraient une violation de ce Code de Conduite.

CONSEQUENCES DE VIOLATION DU CODE DE CONDUITE

Toute violation de ce Code de conduite par le personnel de l’Entrepreneur peut entraîner de graves conséquences, allant jusqu’au licenciement et le référé éventuel aux autorités judiciaires.

POUR LE PERSONNEL de L’ENTREPRENEUR:

J’ai reçu un exemplaire de ce Code de conduite rédigé dans une langue que je comprends.  Je comprends que si j’ai des questions au sujet de ce Code de conduite, je peux contacter [insérer le nom de la personne-ressource de l’Entrepreneur ayant une expérience pertinente] afin de demander une explication.

Nom du personnel de l’Entrepreneur : [insérer le nom]

Signature :

Date: (jour, mois, année) :

Contre-signature du représentant autorisé de l’Entrepreneur :

Signature

Date: (jour, mois, année) :

PIECE JOINTE  1 AU FORMULAIRE DE CODE DE CONDUITE

COMPORTEMENTS CONSTITUANT EXPLOITATION ET ABUS SEXUEL (EAS) ET HARCÈLEMENT SEXUEL (HS)

La liste non exhaustive suivante vise à illustrer les types de comportements interdits :

(1)Les exemples d’exploitation et d’abus sexuels comprennent, sans s’y limiter:

        Le personnel de l’Entrepreneur indique à un membre de la communauté qu’il peut obtenir des emplois liés au chantier (p. ex. cuisine et nettoyage) en échange de rapports sexuels.

        Le personnel de l’Entrepreneur qui établit la connexion d’électricité aux ménages déclare qu’il peut connecter les ménages dirigés par des femmes au réseau en échange de rapports sexuels.

        Le personnel de l’Entrepreneur viole ou agresse sexuellement un membre de la communauté.

        Le personnel de l’Entrepreneur refuse à une personne l’accès au site à moins qu’elle li accorde une faveur sexuelle.

        Le personnel d’un Entrepreneur indique à une personne qui demande un emploi en vertu du marché qu’elle ne l’embauchera que si elle a des relations sexuelles avec lui.

(2)Exemples de harcèlement sexuel dans un contexte de travail

        Le personnel de l’Entrepreneur commente l’apparence du personnel d’un autre membre du personnel (de manière positive ou négative) et son attractivité sexuelle.

Quand le personnel de l’Entrepreneur se plaint de commentaires fait par un autre membre du personnel sur son apparence, le second répond que le premier « l’a cherché » à cause de la façon dont il/elle s’habille.

        Attouchement inopportun sur le personnel de l’Entrepreneur ou du Maître d’Ouvrage par un autre personnel de l’Entrepreneur.

Le personnel de l’Entrepreneur déclare à un autre personnel de l’Entrepreneur qu’il/elle lui obtiendrait une augmentation de salaire, ou une promotion si il/elle lui envoie des photographies de nus de lui ou d’elle-même.

Autres.

Matériel - Formulaire MAT

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir qu’il a la possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque pièce de matériel figurant sur la liste, ou pour du matériel de remplacement proposé par le Soumissionnaire.

| Pièce de matériel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Renseignement sur le matériel | Nom du fabricant | Modèle et puissance |
|  | Capacité | Année de fabrication |
| Position courante | Localisation présente |  |
|  | Détails sur les engagements courants |  |
| Provenance | Indiquer la provenance du matériel oen possessiono en locationo en location-venteo fabriqué spécialement |  |

Les renseignements suivants seront omis pour le matériel en possession du Soumissionnaire.

| Propriétaire | Nom du Propriétaire |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresse du Propriétaire |  |
|  | Téléphone | Nom et titre de la personne à contacter |
|  | Télécopie | Télex |
| Accords | Détails de la location / location-vente / accord de fabrication |  |

Personnel Clé

Formulaire PER -1 : Personnel proposé

Le Soumissionnaire devra fournir le nom et les détails demandés pour les Personnels-clés qualifiés pour exécuter le marché. Les renseignements concernant leur expérience devront être fournis dans le Formulaire PER-2 ci-après, pour chaque candidat.

Personnel - Clé

| 1. | Intitulé du poste : Représentant de l’Entrepreneur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nom du candidat : |  |
|  | Durée d’emploi : | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position sera dotée] |
|  | Durée de travail prévue pour ce poste : | [insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position] |
|  | Programme de travail prévu pour ce poste : | [insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé] |
| 2. | Intitulé du poste : … |  |
|  | Nom du candidat : |  |
|  | Durée d’emploi : | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serai dotée] |
|  | Durée de travail prévue pour ce poste : | [insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position] |
|  | Programme de travail prévu pour ce poste : | [insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé] |
| 3. | Intitulé du poste : … |  |
|  | Nom du candidat : |  |
|  | Durée d’emploi : | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serai dotée] |
|  | Durée de travail prévue pour ce poste : | [insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position] |
|  | Programme de travail prévu pour ce poste : | [insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé] |
| 4. | Intitulé du poste : … |  |
|  | Nom du candidat : |  |
|  | Durée d’emploi : | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serai dotée] |
|  | Durée de travail prévue pour ce poste : | [insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position] |
|  | Programme de travail prévu pour ce poste : | [insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé] |
| 5. | Intitulé du poste : … |  |
|  | Nom du candidat : |  |
|  | Durée d’emploi : | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serait dotée] |
|  | Durée de travail prévue pour ce poste : | [Insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position] |
|  | Programme de travail prévu pour ce poste : | [insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé] |
| 6. | Intitulé du poste : Expert Exploitation, Abus et Harcèlement Sexuel [Lorsque les risques EAS d’un projet sont estimés substantiels ou élevés, le Personnel clé devra inclure un expert avec une expérience adéquate pour prévenir les cas d’exploitation, abus et Harcèlement sexuels] |  |
|  | Nom du Candidat : |  |
|  | Période de recrutement : | [insérer l’entière période (dates de commencement et de fin) pendant laquelle cette position serait pourvue] |
|  | Durée de recrutement : | [Insérer le nombre de jours/semaines/mois qui ont été prévus pour ce poste] |
|  | Calendrier prévu pour ce poste : | [insérer le calendrier prévu pour ce poste (e.g. attacher un graphique Gantt de haut niveau] |
| … | … |  |

Modèle PER-2

Curriculum Vitae et déclaration du Personnel

Nom du Soumissionnaire

| Poste [#1] : [intitulé du poste selon Formulaire PER-1] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Information sur le Personnel | Nom | Date de naissance |
|  | Adresse : | Courriel : |
|  | Qualifications professionnelles |  |
|  | Formation académique |  |
|  | Connaissance linguistique : [langue et niveau oral, lecture et écriture] |  |
| Détails | Nom de l’employeur |  |
|  | Adresse de l’employeur |  |
|  | Téléphone | Contact (directeur / responsable du personnel) |
|  | Fax |  |
|  | Intitulé du poste | Années passées chez l’employeur actuel |

Résumer l’expérience professionnelle dans l’ordre inversement chronologique. Indiquer l’expérience technique et de gestion pertinente au projet.

| Projet | Rôle | Durée d’engagement | Expérience pertinente |
| --- | --- | --- | --- |
| [identifier le projet] | [Rôle et responsabilités sur le projet] | [durée sur le projet] | [décrire l’expérience pertinente au poste prévu] |

Déclaration

Je soussigné certifie que les renseignements contenus dans le Formulaire PER-2 décrivent fidèlement ma personne, mes qualifications et mon expérience.

Je confirme que je suis disponible comme certifié ci-après et le serai durant la période d’engagement sur le poste qui m’est destiné, comme indiqué dans l’Offre :

| Engagement | Détails |
| --- | --- |
| Disponibilité pour la durée du Marché : | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle le personnel clé est disponible pour ce marché] |
| Durée : | [insérer le nombre de jours/semaines/mois pendant lequel le personnel clé est disponible] |

Je reconnais que toute fausse déclaration ou omission dans le présent formulaire peut :

être prise en compte lors de l’évaluation de l’Offre ;

entrainer ma disqualification de l’Offre ;

entrainer ma congédiation du marché.

Nom du Personnel –Clé :[insérer le nom]

Signature :

Date :[jour/mois/année]

Signature du Représentant autorisé du Soumissionnaire :

Signature :

Date : [jour/mois/année]

Formulaire ELI – 1.1 : Fiche de renseignements sur le soumissionnaire

[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date :[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AO No. :[insérer le numéro de l’Appel d’Offres]

1. Nom du Soumissionnaire :[insérer le nom légal du Soumissionnaire]

2. En cas de groupement, noms de tous les membres :[insérer le nom légal de chaque membre du groupement]

3. Pays où le Soumissionnaire est, ou sera légalement enregistré :[insérer le nom du pays d’enregistrement]

4. Année d’enregistrement du Soumissionnaire :[insérer l’année d’enregistrement]

5. Adresse officielle du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement :[insérer l’adresse légale du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement]

6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire : Nom :[insérer le nom du représentant du Soumissionnaire] Adresse :[insérer l’adresse du représentant du Soumissionnaire] Téléphone/Fac-similé :[insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du Soumissionnaire] Adresse électronique :[insérer l’adresse électronique du représentant du Soumissionnaire]

7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après :[marquer la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints] Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-dessus, en conformité avec l’article 4.4 des IS. En cas de groupement, lettre d’intention de constituer un groupement, ou accord de groupement, en conformité avec l’article 4.1 des IS. Dans le cas d’une entreprise publique du pays du Maître d’Ouvrage, documents établissant qu’elle est juridiquement et financièrement autonome, et administrée selon les règles du droit commercial, et qu’elle n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage, en conformité avec l’article 4.6 des IS. Diagramme organisationnel, liste des membres du conseil d’administration et propriété bénéficiaire.[Si cela est indiqué dans les DPAO IS 47.1, 1e Soumissionnaire retenu devra fournir les renseignements additionnels sur les bénéficiaires effectifs, en utilisant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs.]

Formulaire ELI – 1.2 : Fiche de renseignements sur chaque Partie d’un GE/ 
sous-traitants spécialisés

[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau doit être rempli par chaque membre/partenaire du groupement ou sous-traitant spécialisé.]

Date :[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AO No. :[insérer le numéro de l’Appel d’Offres]

1. Nom du Soumissionnaire :[insérer le nom légal du Soumissionnaire]

2. Nom du membre du groupement :[insérer le nom légal du membre du groupement]

3. Pays où le membre du groupement est, ou sera légalement enregistré :[insérer le nom du pays d’enregistrement du membre du groupement]

4. Année d’enregistrement du membre du groupement :[insérer l’année d’enregistrement du membre du groupement]

5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement :[insérer l’adresse légale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement]

6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement : Nom :[insérer le nom du représentant du membre du groupement] Adresse :[insérer l’adresse du représentant du membre du groupement] Téléphone/Fac-similé :[insérer le node téléphone/fac-similé du représentant du membre du groupement] Adresse électronique :[insérer l’adresse électronique du représentant du membre du groupement]

7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après :[marquer la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints] Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 2 ci-dessus, en conformité avec l’article 4.4 des IS. Dans le cas d’une entreprise publique du pays du Maître d’Ouvrage, documents établissant qu’elle est juridiquement et financièrement autonome, administrée selon les règles du droit commercial, et qu’elle n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage en conformité avec l’article 4.6 des IS. Diagramme organisationnel, liste des membres du conseil d’administration et propriété bénéficiaire.[Si cela est indiqué dans les DPAO IS 47.1, 1e Soumissionnaire retenu devra fournir les renseignements additionnels sur les bénéficiaireseffectifs, en utilisant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs.]

Formulaire ANT-2 : Antécédents de marchés non exécutés, de litiges en instance et d’antécédents de litiges

[Le formulaire ci-dessous doit être rempli par le Soumissionnaire et par chaque partenaire dans le cas d’un GE]

Nom légal du Soumissionnaire :[insérer le nom complet]

Date :[insérer jour, mois, année]

ou

Nom légal de la Partie au GE :[insérer le nom complet]

No. AO et titre :[numéro et titre de l’AO]

Page[numéro de la page]de[nombre total de pages]pages

| Marchés non exécutés selon les dispositions de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification (Dans le cas d’une pré-qualification, conformément à la Section III Critères de Qualification et les Exigences du document de Pré-qualification) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Il n’y a pas eu de marchés non exécutés depuis le 1er janvier [insérer l’année]. Marché(s) non exécuté(s) depuis le 1er janvier [insérer l’année :] |  |  |  |
| Année | Fraction non exécutée du contrat | Identification du contrat | Montant total du contrat (valeur actuelle, monnaie, taux de change et montant équivalent $EU ou €) |
| [insérer l’année] | [indiquer le montant et pourcentage] | Identification du marché : [indiquer le nom complet/numéro du marché et les autres formes d’identification] Nom du Maître d’Ouvrage : [nom complet] Adresse du Maître d’Ouvrage : [rue, numéro, ville, pays] Motifs de non-exécution : [indiquer le (les) motif(s) principal (aux)] |  |
| Litiges en instance, en vertu de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification (Dans le cas d’une pré-qualification, conformément à la Section III Critères de Qualification et les Exigences du document de Pré-qualification) |  |  |  |
| Il n’y a pas eu de marchés non exécutés depuis le 1er janvier [insérer l’année]. Marché(s) non exécuté(s) depuis le 1er janvier [insérer l’année :] |  |  |  |
| Année du litige | Montant de la réclamation (monnaie) | Identification du marché | Montant total du marché (monnaie), équivalent en dollars E.U. (taux de change) |
| [insérer l’année] ______ | [indiquer le montant] ______ | Identification du marché : [insérer nom complet et numéro du marché et autres formes d’identification] Nom du Maître d’Ouvrage : [nom complet] Adresse du Maître d’Ouvrage : [rue, numéro, ville, pays] Objet du litige : [indiquer les principaux points en litige] Partie au marché qui a initié le litige [préciser « le maître d’ouvrage » ou «l’entrepreneur »] Etat présent du litige : [préciser « en cours », ou « réglé », etc.] | [indiquer le montant] ______ |
| ______ | ______ |  | ___________ |
| Pas de litige en instance Litige(s) en instance : |  |  |  |
| Année du litige | Résultat (en pourcentage des avoirs nets) | Identification du marché | Montant total du marché (monnaie), équivalent en dollars E.U. (taux de change) |
| [insérer l’année] ______ | [indiquer le montant] ______ | Identification du marché : [insérer nom complet et numéro du marché et autres formes d’identification] Nom du Maître d’Ouvrage : [nom complet] Adresse du Maître d’Ouvrage : [rue, numéro, ville, pays] Objet du litige : [indiquer les principaux points en litige] Partie au marché qui a initié le litige [préciser « le maître d’ouvrage » ou «l’entrepreneur »] | [indiquer le montant] ______ |
| ______ | ______ |  | ___________ |

Formulaire ANT 3 : Déclaration de performance ES

[Le formulaire ci-dessous doit être rempli par le Soumissionnaire et par chaque partenaire dans le cas d’un GE et chaque Sous-traitant spécialisé]

Nom du Soumissionnaire :[insérer le nom complet]

Date :[insérer jour, mois, année]

Nom de la Partie au GE ou Sous-traitant spécialisé :[insérer le nom complet]

No. AO et titre :[numéro et titre de l’AO]

| Déclaration de performance environnementale et sociale selon les dispositions de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification (Dans le cas d’une pré-qualification, conformément à la Section III Critères d’Evaluation et de Qualification du document de Pré-qualification) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Pas de suspension ou résiliation de marché :Il n’y a pas eu de marché suspendu ou résilié ou faisant l’objet de saisie de garantie de performance depuis le 1er janvier [insérer l’année] pour des motifs liés à la performance environnementale et sociale, comme stipulé à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification, critère 2.5.  Déclaration de suspension ou résiliation de marché : Le(s) marché(s) ci-après ont fait l’objet de suspension ou résiliation ou de saisie de garantie de performance depuis le 1er janvier [insérer l’année] pour des motifs liés à la performance environnementale et sociale, comme stipulé à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification, critère 2.5. Les détails sont fournis ci-après : |  |  |  |
| Année | Fraction non exécutée du contrat | Identification du marché | Montant total du contrat (valeur actuelle en équivalent $US) |
| [insérer l’année] | [indiquer le montant et pourcentage] | Identification du marché :[indiquer le nom complet/numéro du marché et les autres formes d’identification] Nom du Maître d’Ouvrage :[nom complet] Adresse du Maître d’Ouvrage :[rue, numéro, ville, pays] Motifs de suspension ou résiliation :[indiquer le (les) motif(s) principal (aux), par ex. défaut relatif à l’Exploitation at aux Abus Sexuels ou au Harcèlement Sexuels ] | [insérer le montant] |
| [insérer l’année] | [indiquer le montant et pourcentage] | Identification du marché :[indiquer le nom complet/numéro du marché et les autres formes d’identification] Nom du Maître d’Ouvrage :[nom complet] Adresse du Maître d’Ouvrage :[rue, numéro, ville, pays] Motifs de suspension ou résiliation :[indiquer le (les) motif(s) principal (aux)] | [insérer le montant] |
| … | … | [fournir la liste de tous les marchés concernés] | … |
| Saisie de garantie de performance par le Maître d’Ouvrage pour des motifs liés à la performance ES |  |  |  |
| Année | Identification du marché |  | Montant total du marché (valeur actuelle, équivalent en $US) |
| [insérer l’année] | Identification du marché :[indiquer le nom complet/numéro du marché et les autres formes d’identification] Nom du Maître d’Ouvrage :[nom complet] Adresse du Maître d’Ouvrage :[rue, numéro, ville, pays] Motifs de saisie de garantie :[indiquer le (les) motif(s) principal (aux), par ex. défaut relatif à l’Exploitation at aux Abus Sexuels ou au Harcèlement Sexuel] |  | [insérer le montant] |

Formulaire ANT – 4 : Déclaration relative à l’Exploitation et à l’Abus Sexuel (EAS) et/ou au Harassement Sexuel (HS)

[Ce formulaire ne doit être utilisé que si les informations soumises au moment de la pré-qualification nécessitent une mise à jour. Le tableau ci-dessous doit être rempli par le Soumissionnaire et en cas de groupement, par chaque membre du groupement et chaque sous-traitant spécialisé.]

Nom du Proposant: [insérer le nom complet]

Date: [insérer jour, mois, année]

Nom du membre du Groupement ou du sous-traitant spécialisé: [insérer le nom complet]

No et titre de la DP: [insérer le numéro et le titre de la DP]

Page [insérer le numéro de page] sur [insérer le nombre total] pages

Déclaration EAS et/ou HS conformément à la Section III, Critères d’Evaluation et de Qualification (Dans le cas d’une pré-qualification, conformément à la Section III Critères de Qualification et les Exigences du document de Pré-qualification)

Nous : n'avons pas fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations en matière d'EAS/HS avons fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations en matière d'EAS/HS avons fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations en matière d'EAS/HS. Une décision arbitrale sur le cas de disqualification a été rendue en notre faveur. avons fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations en matière d'EAS/HS pendant une période de deux ans. Nous avons par la suite démontré que nous avons la capacité et l'engagement adéquats pour nous conformer aux obligations en matière d'EAS/HS. avons fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations en matière d'EAS/HS pendant une période de deux ans. Nous avons fourni ci-joint des preuves démontrant que nous avons la capacité et l'engagement adéquats pour nous conformer aux obligations en matière d'EAS/HS.

[Si le point (c) ci-dessus est applicable, joindre la preuve d'une décision arbitrale infirmant les conclusions sur les questions sous-jacentes à la disqualification].

[Si (d) ou (e) ci-dessus sont applicables, fournir les informations suivantes :]

Période de disqualification : de : _______________ à : ________________

Si ces informations ont déjà été fournies dans le cadre d'un autre marché de travaux financé par la Banque, des détails sur les éléments de preuve démontrant la capacité et l'engagement adéquats à respecter les obligations en matière d'EAS/HS(conformément au point d) ci-dessus) Nom du Maître d’Ouvrage : ___________________________________________ Nom du Projet : _____________________________________ Description du contrat : _____________________________________________________ Bref résumé des preuves fournies : ________________________________________ ______________________________________________________________________ Informations de la personne de contact : (Tél, email, nom de la personne de contact) : _______________________

En alternative à la preuve visée au point d), d'autres preuves démontrant une capacité et un engagement adéquats à respecter les obligations en matière d'EAS/HS (conformément au point e) ci-dessus)[joindre les détails appropriés].

Formulaire FIN – 3.1 : Situation et Performance financières

Nom légal du soumissionnaire : _______________ Date : _____________

Nom légal de la partie au GE : ___________________No. AO : _______

A compléter par le soumissionnaire et, dans le cas d’un GE, par chaque partie.

1. Données financières

| Données financières en [préciser la monnaie] | Antécédents pour les ______ (__) dernières années (montant en [préciser la monnaie, le taux de change et le montant] équivalent en $ E.U.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année n | Année n |
| Situation financière (Information du bilan) |  |  |  |  |  |
| Total actif (TA) |  |  |  |  |  |
| Total passif (TP) |  |  |  |  |  |
| Avoirs nets (AN) |  |  |  |  |  |
| Disponibilités (D) |  |  |  |  |  |
| Engagements (E) |  |  |  |  |  |
| Fonds de Roulement (FR) |  |  |  |  |  |
| Information des comptes de résultats |  |  |  |  |  |
| Recettes totales (RT) |  |  |  |  |  |
| Bénéfices avant impôts (BAI) |  |  |  |  |  |
| Information sur la capacité de financement |  |  |  |  |  |
| Capacité de financement générée par les activités opérationnelles |  |  |  |  |  |

2. Sources de financement

[Le tableau suivant est à remplir au sujet du Soumissionnaire et en cas de groupement, pour toutes les parties combinées]

Indiquer les sources de financement permettant de satisfaire les besoins de trésorerie liés aux travaux en cours et les engagements de marchés à venir :

| Source de financement | Montant (équivalent en US$) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

3. Documents financiers

Le Soumissionnaire, y compris les parties du GE, fournira les copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y afférents, et comptes de résultats) pour les [indiquer le nombre] années conformément aux dispositions de la Section III. Critères d’évaluation et de qualification, paragraphe 3.2. Les états financiers doivent :

- refléter la situation financière du soumissionnaire ou de la Partie au GE, et non d’une société affiliée (telle que la maison-mère ou membre d’un groupe)

- être vérifiés par un expert-comptable agréé conformément à la législation locale ;

- être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées

Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà terminées et vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés)

On trouvera ci-après les copies des états financiers pour [insérer le nombre d’années] années telles que requises ci-dessus et en conformité avec la Section III. Critères d’évaluation et de qualification.

Formulaire FIN – 3.2 : Chiffre d’affaires annuel moyen 
des activités de construction

Nom légal du soumissionnaire : _______________________Date : _________________

Nom légal de la partie au GE : _____________________ No. AO : _________________

| Données sur le chiffre d’affaires annuel (construction uniquement) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Année | Montant et monnaie | Equivalent US$ |
|  | _________________________________________ | __________________ |
|  | _________________________________________ | __________________ |
|  | _________________________________________ | __________________ |
|  | _________________________________________ | __________________ |
|  | _________________________________________ | __________________ |
| Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction _________________________________________ |  | __________________ |

Formulaire FIN – 3.3 : Ressources financières

Spécifier les sources de financement, tels que les avoirs liquides, des actifs non grevés ou des lignes de crédit, et autres moyens financiers, net des engagements financiers en cours, disponibles pour les besoins de trésoreries des travaux objet du(es) marché(s) telles que spécifiées à la Section III. Critères d’évaluation et de qualification.

| Ressources financières |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Source de financement | Montant (US$ équivalent) |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Formulaire FIN – 3.4 : Charge de travail / travaux en cours

Les Soumissionnaires, ainsi que chacun des membres d’un groupement fourniront les informations au sujet de leurs engagements et charge de travail actuels liés aux marchés qui leur ont été attribués, pour lesquels une notification d’attribution a été reçue, ou en cours d’achèvement mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une réception provisoire.

Engagements en cours

| No. | Nomdu marché | Adresse,tel., fax du maître d’ouvrage | Montant des travaux à achever [équivalent US$] | Date d’achèvement estimé | Montant moyen de la facturation mensuelle au cours des 6 derniers mois (US$/mois) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Formulaire EXP – 4.1 : Expérience générale de construction

[Ce tableau doit être rempli pour le Soumissionnaire et en cas de groupement, pour chaque membre du GE]

Nom légal du soumissionnaire : _______________________   	Date : ________________

Nom légal de la partie au GE : ___________________No. AO : ______________________

[Identifier les marchés qui démontrent une activité de construction continue au cours des [nombre] dernières années. Fournir une liste de marchés dans l’ordre chronologique à compter de la date de leur démarrage].

| Mois/ année de départ* | Mois/ année final(e) | Identification du marché | Rôle du soumissionnaire |
| --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______ | Nom du marché : Brève description des Travaux réalisés par le soumissionnaire : Montant du marché : [insérer le montant en [préciser la monnaie, le taux de change et l’équivalent en $ E.U.] Nom du Maître d’Ouvrage : Adresse : | [indiquer « Entrepreneur », « Sous-traitant » ou « Ensemblier »] ____________ |

Formulaire EXP – 4.2 a) : Expérience spécifique 
en tant qu’Entrepreneur ou Ensemblier

[Le tableau suivant est à remplir pour les marchés exécutés par le Soumissionnaire, chaque membre d’un GE, et tout sous-traitant spécialisé]

Nom légal du soumissionnaire : _______________________   	Date : ________________

Nom légal de la partie au GE : ___________________ No. AO : ______________________

| Numéro de marché similaire : ___ | Information |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identification du marché |  |  |  |  |
| Date d’attribution Date d’achèvement |  |  |  |  |
| Rôle dans le marché | Entrepreneur Principal  | Membre d’un GE  | Sous-traitant  | Ensemblier  |
| Montant total du marché | [insérer le montant en monnaie locale]_________ |  | [insérer le taux de change et l’équivalent total du montant total du marché en $ E.U]___________________ |  |
| Dans le cas d’une partie à un GE ou d’un sous-traitant, préciser la participation au montant total du marché | __________% | [insérer le montant total du marché en monnaie nationale] __________ | [insérer le taux de change et le montant total du marché en $ E.U]_______________ |  |
| Nom du Maître d’Ouvrage : |  |  |  |  |
| Adresse : Numéro de téléphone/télécopie : Adresse électronique : |  |  |  |  |

Formulaire EXP – 4.2 a) (suite) : Expérience en tant 
qu’Entrepreneur et d’Ensemblier (suite)

Nom légal du soumissionnaire : _______________________

Nom légal de la partie au GE : ________________________

| No. du marché similaire : | Information |
| --- | --- |
| Description de la similitude en référence au critère 4.2(a) de la Section III : |  |
| Montant | [insérer le montant en monnaie locale, le taux de change et l’équivalent en $ E.U] |
| Taille physique des ouvrages ou nature de travaux requis | [indiquer la taille physique des ouvrages / nature de travaux] |
| Complexité |  |
| Méthodes/Technologie |  |
| Taux de construction des activités principales |  |
| Autres caractéristiques | [insérer d’autres caractéristiques telles que décrites à la Section VII, Spécification des Travaux] |

Formulaire EXP – 4.2 b) :Expérience spécifique 
de construction dans les activités clés

Nom légal du soumissionnaire : _______________________  Date : _________________

Nom légal de la partie au GE/ sous-traitant : _______________ No. AO : _____________

Tout sous-traitant spécialisé doit compléter ce formulaire en application des articles 34.2 et 34.3 des IS et de la Section III, critère 4.2.

1. Activité clé No. 1 :

|  | Information |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identification du marché |  |  |  |
| Date d’attribution Date d’achèvement |  |  |  |
| Rôle dans le marché | Entrepreneur  | Membre d’un groupement  | Sous-traitant  |
| Montant total du marché | [insérer le montant total du marché en les monnaies du marché] ____________________________ |  | [insérer le taux de change et le montant total du marché en équivalent $E.U.]__________ |
| Quantité (volume ou taux de production, le cas échéant) mise en œuvre dans le cadre du marché par an (ou toute autre période inférieure à un an) | Quantité totale dans le cadre du marché (i) | Pourcentage de participation (ii) | Quantité effective mise en œuvre (i) x (ii) |
| 1ère année |  |  |  |
| 2èmeannée |  |  |  |
| 3èmeannée |  |  |  |
| 4èmeannée |  |  |  |
| Nom du Maître d’Ouvrage : |  |  |  |
| Adresse : Numéro de téléphone/télécopie : Adresse électronique : |  |  |  |

Formulaire EXP – 4.2 b) (suite) Expérience spécifique 
de construction dans les activités clés (suite)

Nom légal du soumissionnaire : _______________________

Nom légal de la partie au GE : ________________________

|  | Information |
| --- | --- |
| Description des activités principales conformément au Sous-critère 4.2 (b) de la Section III : |  |

2. Activité clé No 2

3. ……….………...

Formulaire EXP - 4.2(c) : Expérience spécifique dans la gestion des aspects ES

[Le tableau suivant est rempli pour les contrats exécutés par le Soumissionnaire, et chaque membre d’un groupement]

Nom du Soumissionnaire:________________
Date: ___________________
Nom du membre du GE du Soumissionnaire : __________________
No. AO et titre:_____________________

Page         de          pages

1.Exigence clé no 1 conformément à 4.2 (c) : ______________________

| Identification du contrat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date d’attribution |  |  |  |  |
| Date d’achèvement |  |  |  |  |
| Rôle dans le contrat | Entrepreneur principal  | Membre en GE  | Ensemblier  | Sous-traitant  |
| Montant total du contrat |  |  | US$ |  |
| Détails de l’expérience pertinente |  |  |  |  |

2. Exigence clé no 2 conformément à 4.2 (c) : ______________________

3. Exigence clé no 3 conformément à 4.2 (c) : ______________________

Modèle de garantie d’offre (garantie bancaire)

[La banque remplit ce modèle de garantie d’offre conformément aux indications entre crochets]

[insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice]

Bénéficiaire :[insérer nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Avis d’appel d’offres No. :[insérer le numéro de l’avis d’Appel d’Offres]

Date :[insérer date]

Garantie d’offre no. :[insérer No de garantie]

Garant :[insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice, sauf si cela figure à l’en-tête]

Nous avons été informés que [insérer numéro du Marché] (ci-après dénommé « le Soumissionnaire ») a répondu à votre appel d’offres no. [insérer no de l’avis d’appel d’offres] pour l’exécution de [insérer description des travaux] et vous a soumis ou vous soumettra son offre en date du [insérer date du dépôt de l’offre] (ci-après dénommée « l’Offre »).

En vertu des dispositions du dossier d’Appel d’offres, l’Offre doit être accompagnée d’une garantie d’offre.

A la demande du Soumissionnaire, nous [insérer nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de[insérer la somme en chiffres dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible]. _____________ [insérer la somme en lettres].

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Soumissionnaire n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre, à savoir :

s’il retire l’Offre avant la date d’expiration  de la validité de l’Offre qu’il a spécifiée dans la lettre de soumission de l’Offre, ou toute autre date de prorogation fournie par le Soumissionnaire; ou

si, s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l’offre ou prorogée par le Maître d’Ouvrage avant l’expiration de cette période, il :

ne signe pas le Marché ; ou

ne fournit pas la garantie de bonne exécution du Marché, et s’il est tenu de le faire ne fournit pas la garantie de performance environnementale et sociale (ES)ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux soumissionnaires.

La présente garantie expirera: (a) si le marché est octroyé au Soumissionnaire, lorsque nous recevrons une copie du Marché signé et de la garantie de bonne exécution, et si cela est exigé, la garantie de performance environnementale et sociale (ES)émise à votre nom, selon les instructions du Soumissionnaire ; ou (b) si le Marché n’est pas octroyé au Soumissionnaire, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au Soumissionnaire du nom du soumissionnaire retenu, ou (ii) vingt-huit (28) jours après l’expiration de la validité de l’Offre.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la Chambre de Commerce Internationale 2010 (CCI) relatives aux garanties sur demande, Publication CCI no : 758.

Nom :[nom complet de la personne signataire]

Titre :[capacité juridique de la personne signataire]

Signé :[signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

Note : le texte en italiques est pour l’usage lors de la préparation du formulaire et devra être supprimé de la version officielle finale.

Garantie d’offre 
(Cautionnement émis par une compagnie de garantie)

[La compagnie de garantie remplit cette garantie d’offre conformément aux indications entre crochets]

Garantie No [insérer No de garantie]

Attendu que [insérer le nom du Soumissionnaire] (ci-après dénommé « le Soumissionnaire») a soumis son offre le [insérer date] en réponse à l’AO No [insérer no de l’avis d’appel d’offres] pour l’exécution de [insérer description des travaux] (ci-après dénommée « l’Offre »).

FAISONS SAVOIR par les présentes que NOUS [insérer le nom de la société de garantie émettrice] dont le siège se trouve à [insérer l’adresse de la société de garantie] (ci-après dénommé « le Garant »), sommes engagés vis-à-vis de[insérer nom du Maître d’Ouvrage](ci-après dénommé « le Maître d’Ouvrage ») pour la somme de [insérer le montant en chiffres dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible], [insérer le montant en lettres] que, par les présentes, le Garant s’engage et engage ses successeurs ou assignataires, à régler intégralement audit Maître d’Ouvrage. Certifié par le cachet dudit Garant ce __ jour de ______ [insérer date]

LES CONDITIONS d’exécution de cette obligation sont les suivantes :

1.	Si le Soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité qu’il a spécifiée dans la lettre de soumission de l’offre, ou

2.	Si le Soumissionnaire, s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

(a)	ne signe pas ou refuse de signer le (Formulaire de) marché avant la date d’expiration de l’Offre indiquée dans la Lettre de Soumission, ou toute autre prorogation de cette date fournie par le Soumissionnaire; ou

(b)	ne fournit pas ou refuse de fournir la Garantie de bonne exécution, et s’il est tenu de le faire ne fournit pas la garantie de performance environnementale et sociale (ES) comme prévu par les Instructions aux soumissionnaires du Dossier d’Appel d’Offres émis par le Maître d’Ouvrage,

nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant égal au plus au montant stipulé ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions susmentionnées ou toutes les deux sont remplies, en précisant laquelle ou lesquelles a ou ont motivé sa requête.

La présente garantie demeure valable jusqu’au vingt-huitième (28ème) jour inclus suivant l’expiration du délai de validité de l’offre ; toute demande du Maître d’Ouvrage visant à la faire jouer devra parvenir au Garant à cette date au plus tard.

Nom :[nom complet de la personne signataire]Titre [capacité juridique de la personne signataire]

Signé : [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

En date du _________________ jour de ____________________, ______. [insérer date]

Modèle de Déclaration de garantie d’offre

[Le Soumissionnaire remplit ce formulaire de garantie d’offre conformément aux indications entre crochets]

Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AO No. : [Insérer le numéro de l’Appel d’Offres]

Variante No. : [Insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une variante]

A l’attention de [insérer nom complet du Maître d’Ouvrage]

Nous, soussignés, déclarons que :

1.	Nous reconnaissons que les offres doivent être accompagnées d’une déclaration de garantie d’offre.

2.     Nous acceptons que nous fassions l’objet d’une suspension du droit de participer à tout appel d’offres ou de propositions en vue d’obtenir un marché de la part du Maître d’Ouvrage pour une période de temps spécifiée à la Section II – Données particulières de l’appel d’offres,, si nous n’exécutons pas une des obligations auxquelles nous sommes tenus en vertu de l’Offre, à savoir :

(a)	si nous retirons l’Offre avant la date d’expiration de la validité de l’Offre que nous avons spécifiée dans le formulaire d’offre ou de toute autre date prorogée par nous; ou

(b)	si nous étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité, nous : (i) ne signons pas le Marché ; ou (ii) ne fournissons pas la garantie de bonne exécution, et si nous sommes tenus de le faire nous ne fournissons pas la garantie de performance environnementale et sociale (ES) ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux soumissionnaires.

3.	La présente garantie expirera si le marché ne nous est pas attribué, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification du nom du soumissionnaire retenu, ou (ii) vingt-huit (28) jours suivant l’expiration de la validité de notre Offre.

4.	Il est entendu que si nous sommes un groupement d’entreprises, la déclaration de garantie d’offre doit être au nom du groupement qui soumet l’offre. Si le groupement n’a pas été formellement constitué lors du dépôt d’offre, la déclaration de garantie de l’offre doit être au nom de tous les futurs membres du groupement nommés dans la lettre d’intention.

Nom du soumissionnaire	*

Nom de la personne dûment autorisée à signer l’Offre au nom du Soumissionnaire	________

Titre de la personne signant	l’Offre ______

Signature de la personne nommée ci-dessus ________

Date de signature ______________________jour de  _________

*: Dans le cas de l’offre présentée par un GE, préciser le nom du GE en tant que soumissionnaire

**: La personne signant l’Offre doit avoir la procuration donnée par le Soumissionnaire, qui sera jointe à l’Offre

[Remarque : Dans le cas d’un GE, la Déclaration de Garantie de l’Offre doit être au nom de tous les membres du GE qui soumet l’Offre.]

Déclaration sur l’Exploitation et l’Abus sexuels (EAS) et/ou le Harcèlement sexuel (HS)

Date: _______________

DAO No.: _______

Variante No.: _____________

Titre du Marché : ____________________________________

À:

Nous, les soussignés, déclarons que :

Nous comprenons que les Soumissions doivent inclure une Déclaration EAS et/ou HS.

Nous acceptons que, si le marché nous est attribué, nous, y compris nos sous-traitants, soyons tenus de nous conformer aux Obligations de Prévention et d’Intervention EAS/HS en vertu du marché, et nous acceptons en outre que la Banque puisse nous disqualifier d’obtenir un marché financé par la Banque pour une période de deux (2) ans, s’il est déterminé par la décision du Comité de Prévention et Règlement des Différends(CPRD) que nous :

- n’avons pas rectifié le manquement à l’Obligation identifiée en matière de Prévention et d’Intervention de l’EAS/HS ;

- n’étions pas conformes à ces obligations au moment d’un incident allégué ; et

- en cas de recours aux dispositions relatives à l’Arbitrage d’Urgence en vertu des Règles d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), une Ordonnance n’est pas émis par l’Arbitre d’Urgence dans le cadre de ses Règles afin d’inverser la Décision du CPRD.

Nom du Soumissionnaire*

Nom de la personne dûment autorisée à signer l’Offre au nom du Soumissionnaire**	________

Titre de la personne signant la	Soumission _______

Signature de la personne nommée	ci-dessus ________

Date signée _________

*: Dans le cas d’une Soumission remise par un GE préciser le nom du GE en tant que Soumissionnaire

**: La personne qui signe la Proposition doit recevoir la procuration du Soumissionnaire jointe à la Soumission

[Remarque : Dans le cas d’un GE, la Déclaration EAS et/ou HS doit être au nom de tous les membres du GE qui soumet la Soumission.]

Section V. Pays éligibles

Eligibilité en matière de passation des marchés de fournitures, travaux et Services financés par la Banque mondiale.

Aux fins d’information des soumissionnaires, en référence aux articles 4.8 et 5.1 des IS, les firmes, biens et services des pays suivants ne sont pas éligibles pour concourir dans le cadre de ce projet :

(a) 	au titre des IS articles 4.8(a) et 5.1 :

« Aucun »

(b)	au titre des IS 4.8(b) et 5.1 :

« Aucun »

Section VI. Règles de la Banque en matière de Fraude et Corruption

(Le texte de cette section ne doit pas être modifié)

1. 	Objet

1.1	Les Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, ainsi que la présente Section, sont applicables à la passation des marchés dans le cadre des opérations de financement de projets d’investissement de la Banque.

2.	Exigences

2.1	La Banque exige que les Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses financements), les soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, entrepreneurs et fournisseurs, les sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, tous les agents (déclarés ou non) ; ainsi que l’ensemble de leur personnel ; se conforment aux normes les plus strictes en matière d’éthique, durant le processus de passation des marchés, la sélection, et l’exécution des contrats financés par la Banque, et s’abstiennent de toute fraude et corruption.

2.2	En vertu de ce principe, la Banque :

- aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes :

(i)	est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment sur les actions d’une autre personne ou entité ;

(ii) 	se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou s’abstient d’agir, ou dénature des faits, délibérément ou par négligence grave,ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité, afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ;

(iii)	se livrent à des « manœuvres collusives » les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités ;

(iv) 	se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou entité, ou à leurs biens en vue d’en influer indûment sur les actions de cette personne ou entité ; et

(v) 	et se livre à des « manœuvres obstructives »

(a)	quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se base une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête ; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part d’informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête ;ou

(b) 	celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen tel que stipulé au paragraphe (e) ci-dessous.

- rejettera la proposition d’attribution d’un marché ou contrat si elle établit que la personne physique ou morale à laquelle il est recommandé d’attribuer ledit marché ou contrat, ou l’un des membres de son personnel ou de ses agents, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de service, fournisseurs, ou un de leurs employés s’est livré, directement ou indirectement, à un acte de corruption, une manœuvre frauduleuse, collusive, coercitive ou obstructive en vue de l’obtention dudit marché ou contrat ;

- outre les recours prévus dans l’Accord de Financement, pourra décider d’autres actions appropriées, y compris déclarer la passation du marché non-conforme si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur, ou d’un bénéficiaire du financement, s’est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusives, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation du marché, de sélection ou d’exécution du marché, sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation , y compris en manquant à son devoir d’informer la Banque lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques ;

- sanctionnera une entreprise ou un individu, dans le cadre des Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, et conformément aux règles et procédures de sanctions applicables de la Banque, y compris en déclarant publiquement l’exclusion de l’entreprise ou de l’individu pour une période indéfinie ou déterminée : (i) de l’attribution d’un marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier financièrement ou de toute autre manière ; (ii) de la participation comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou prestataire de services désigné d’une entreprise par ailleurs éligible à l’attribution d’un marché financé par la Banque ; et (iii) du bénéfice du versement de fonds émanant d’un prêt de la Banque ou de participer d’une autre manière à la préparation ou à la mise en œuvre d’un projet financé par la Banque ;

- exigera que les dossiers d’appel d’offres/appel à propositions, et que les contrats et marchés financés par la Banque, contiennent une disposition exigeant des soumissionnaires(candidats/proposants), consultants, fournisseurs et entrepreneurs, ainsi que leurs sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, fournisseurs, agents, et personnel, autorisent la Banque à inspecter les pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la passation du marché, à la sélection et/ou à l’exécution du marché, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

PARTIE2 – Spécifications des Travaux

Section VII. Spécifications techniques et plan

GÉNÉRALITÉS

OBJET

Il ne constitue pas un devis descriptif des travaux au sens où ce vocable est utilisé dans la norme P03-001 de Septembre 1991. A ce titre, il doit être utilisé conjointement avec les autres pièces du marché.

Il résulte de ce qui précède que l'entreprise ne pourra se prévaloir d'un manque dans l'une des pièces du marché pour justifier un supplément, une plus-value ou un refus d'exécution dès l'instant ou l'ouvrage en litige figure sur l'une quelconque des pièces du marché.

2. DESCRIPTIF SOMMAIRE DU PROJET

COMPOSITION

Il s’agit d’exécuter les travaux de réhabilitation de trois (03) Centres de Formation Techniques Professionnelles (CFTP).

Le présent document constitue le cahier des prescriptions techniques particulières (CCTP) pour le volet génie civil y compris les corps d’état techniques (Electricité et Fluide) .

Les travaux seront réalisés en 3 lots comme suit :

- Lot N°1 : Travaux de réhabilitation des Centres de Formation Technique et Professionnelle de BOL.

- Lot N°2 : Travaux de réhabilitation des Centres de Formation Technique et Professionnelle de ATI.

- Lot N°3 : Travaux de réhabilitation des Centres de Formation Technique et Professionnelle de KYABE.

Les travaux prévus seront comme suit :

| CFTP | Les travaux prévus |
| --- | --- |
| Lot N°1 BOL | Réhabilitation bâtiment pour filière mécanique automobile Réhabilitation bâtiment pour filière Électricité de bâtiment Réhabilitation bâtiment pour filière couture et broderie Construction d'un bloc sanitaire (Latrines) |
| Lot N°2 ATI | Réhabilitation bâtiment filière mécanique automobile Construction nouvelle bâtiment filière Électricité de bâtiment Réhabilitation bâtiment filière couture et broderie Réhabilitation bâtiment filière menuiserie en bois Construction nouvelle bâtiment Bloc Administratif + Atelier Informatique + Logement de fonction. Construction d'un bloc sanitaire (Latrines) |
| Lot N°3 KYABE | Construction nouvelle bâtiment filière mécanique automobile Construction nouvelle bâtiment filière maintenances des motocycles Réhabilitation de salles de classes Construction nouvelle bâtiment Bloc Administratif + Atelier Informatique + Logement de fonction. Construction d'un bloc sanitaire (Latrines) Construction d’un mur de clôture. |

PROGRAMMME

| Lot | Description brève | Ambiance | Superficie [m²] | Superficie au sol [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bol | Le lot de Bol comprend une tranche ferme qui comprend un atelier de mécanique automobile d'une superficie de 150 m² et un bloc salle de bains. | Mécanique automobile | 156,96 | 264,5 |
|  |  | Electricité de bâtiment | 130,92 | 214,45 |
|  |  | Couture et borderie | 145,74 | 237,12 |
|  |  | Bloc latrine | 21,9 | 55,2 |
| ATI | Le lot d'Ati comprend une tranche ferme avec un atelier d'électricité de bâtiment d'une superficie de 60 m², un bloc salle de bains, et un atelier de mécanique automobile d'une superficie de 150 m². | Mécanique automobile | 154,8 | 253,9 |
|  |  | Electricité de bâtiment | 85,58 | 128,57 |
|  |  | Couture et borderie | 127,98 | 208,22 |
|  |  | Menuiserie en bois | 140,85 |  |
|  |  | Bloc administratif Atelier informatique Logement de fonction | 102,38 | 182,65 |
|  |  | Salles de classe |  |  |
|  |  | Bloc latrine | 21,9 | 55,2 |
| KYABE | Le lot de Kabyè comprend une tranche ferme avec une administration associée à un atelier informatique, un bloc salle de bains, un atelier de maintenance des motocycles d'une superficie de 60 m², et un atelier de mécanique automobile, ainsi que des murs de clôture. | Mécanique automobile | 171,83 | 226,65 |
|  |  | Salles de classe | 171 | 228,33 |
|  |  | Maintenance des motocycles | 85,58 | 128,57 |
|  |  | Bloc administratif Atelier informatique Logement de fonction | 102,38 | 182,65 |
|  |  | Mur de clôture |  |  |
|  |  | Bloc latrines | 21,9 | 55,2 |

2.3 - LIMITE DE L'ENTREPRISE

Les travaux relatifs au présent lot commencent pour l’ensemble des bâtiments à partir de la préparation des terrains nus. Ils s'entendent entièrement terminés, d'une qualité parfaite et dans les règles de l'Art.

Les paragraphes suivants définissent en détail les ouvrages à réaliser dans le cadre des lots objet du présent marché, en résumé, ils comprennent tous les travaux de génie civil en dehors des travaux des sous lots techniques : (Electricité, Plomberie sanitaires) qui seront présentés dans le chapitre suivant.

Ils incluent toutes les reprises et tous les menus ouvrages non décrits mais rendus nécessaires pour atteindre la qualité requise ou rendre l'exécution conforme aux normes, DTU, règles de l'Art, pour permettre aux corps de métier intervenant à la suite, d'effectuer leur propre travail dans les conditions normales de leur spécialité.

3 - VÉRIFICATION DES PLANS - CORRÉLATION PIÈCES ÉCRITES - PLANS

Avant toute exécution, l'entrepreneur doit procéder à la vérification de tous les plans qui lui seront remis, ainsi qu'à la corrélation entre les pièces écrites et les plans.

Aucune mesure ne doit être prise à l'échelle métrique sur les plans.

L'entrepreneur doit compléter les plans d'exécution établis par le Maître d'Œuvre et approuvés par le Bureau de Contrôle par les détails nécessaires avant exécution sur la base des plans d'architecture et de structure et les soumettre au Maître d'Œuvre et au Bureau de Contrôle pour approbation.

Les conséquences matérielles des erreurs, manques, imprécisions, etc... Sont à la charge de l'entrepreneur qui ne les aurait pas signalés par écrit au Maître d'Œuvre avant la remise des offres et avant exécution et aucune demande de suspension de délais, d'arrêt des travaux, prolongation de délais, etc... Ne sera acceptée.

4. PASSAGES DES CANALISATIONS, SAIGNÉES ET TROUS DE SCELLEMENT

Les passages et réservations pour canalisations et gaines de toutes natures à travers les ouvrages en béton ou en béton armé, poteaux, poutres, dalles, voiles, etc... Doivent être obligatoirement prévus avant le coulage.

L'entrepreneur doit veiller à ce que toutes les dispositions telles que la pose de fourreaux, précadre de toute nature, réservation de trous de passage, saignées ou trous de scellement, soient mises en place dans les coffrages à leur emplacement définitif avant coulage.

Ces emplacements sont définis sur les plans d'exécution établis par les Maîtres d'Œuvre conformément aux besoins des corps d'états secondaires, tels que climatisation, plomberie électricité, menuiserie, etc...

Tous les travaux de percement pour passage de tuyauteries, gaines, etc... Dans les ouvrages de béton ou en béton armé sont à la charge de l'entrepreneur titulaire du présent marché jusqu'à la réception provisoire des travaux.

Ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après accord écrit du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle.

Les travaux de colmatage, bouchage après mise en place des gaines, tuyauteries, etc... Sont à la charge du titulaire du présent marché suivant détails approuvés par le Maître d'Œuvre et le Bureau de Contrôle jusqu'à la réception provisoire des travaux.

Ces travaux de percement et de colmatage, bouchage, calfeutrement ne font pas l'objet d'articles spécifiques mais font partie intégrante des sujétions des travaux et sont compris dans les prix unitaires des divers articles. L'entrepreneur ne peut réclamer aucune indemnisation pour ces travaux.

L'Entrepreneur est responsable des ouvrages en béton et béton armé jusqu'à la réception provisoire du présent marché et doit empêcher toute intervention sur ces ouvrages par les titulaires des autres corps d'état.

5. PRINCIPES DE CONSTRUCTION

Les principes de construction sont définis par les plans d'architecture et de structures.

D'une façon générale, les principes se résument comme suit :

-	Eléments verticaux porteurs constitués par des voiles et des poteaux

-	Plancher en charpente métallique avec couverture en tôle galvanisée

6. VARIANTES

L'entrepreneur aura toute faculté de présenter des variantes par rapport au projet de base défini par les plans d'architecte, les plans de structure et les pièces écrites.

Ces variantes devront toutefois :

- ne pas dénaturer l'aspect architectural du projet

- ne pas abaisser la qualité des ouvrages finis compte tenu du caractère élevé du standing de l'opération.

-  ne pas avoir de répercussions sur les efforts transmis au plancher bas du RDC

- ne pas compromettre ou gêner la réalisation des ouvrages des autres lots.

Quelle que soit la nature des variantes présentées, l'entreprise devra obligatoirement remettre un prix répondant aux conditions de la solution de base sous peine de nullité de l'offre.

Chaque variante devra être accompagnée de plans, dessins, notes de calculs, permettant rapidement d'en saisir la portée et le bien fondé et d'estimer les répercussions diverses sur le bâtiment.

L'entreprise chiffrera de façon détaillée chaque variante et précisera les répercussions que cette variante pourra entraîner sur le montant des autres lots éventuellement concernés.

Ces variantes seront soumises à l’approbation du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle, et le Maître d’Ouvrage sur conseils du Maître d’Œuvre et du Bureau de Contrôle a toute latitude d’accepter ou de refuser ces variantes et ce, sans avoir à justifier sa décision.

7. DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE

Les matériaux et la mise en œuvre des ouvrages doivent être conformes aux règles de l'art (règlements, DTU, normes, CPC, etc.…) et notamment :

-	DTU 14 	-	Cuvelage (Château d’eau)

-	DTU 21 	-	Béton armé

-	DTU 23 	-	Béton divers

-	DTU 26 	-	Enduits et liants hydrauliques

-    DTU 13.1 – pour les fondations superficielles

-	Fascicule 65 et 65A - Exécution des ouvrages de Génie Civil

-	C.M. 66 et additifs

-	N.V. 65 et additifs

-	DTU F.B.

-	Le reste des DTU non cités ci-dessus

-	Le reste des Règlements du Cahier des Clauses Techniques Générales Françaises (CCTG) non cités ci-dessus

-	Les Normes Françaises

-	Les Cahiers des Prescriptions Communes (CPC) Français.

-	Les règles professionnelles éditées par les Fédérations Françaises du BTP.

Règlements, normes, DTU, CPC dans leur dernière mise à jour.

TERRASSEMENTS ET FOUILLES

2.1-TERRASSEMENTS

Généralités

Les travaux de terrassement seront conformes au cahier des charges et aux recommandations du D.T.U. N° 12.

L'Entrepreneur est réputé connaître la nature du terrain et est responsable de ses méthodes de travail.

Exécution Des Fouilles

L'Entrepreneur est tenu avant tout commencement des fouilles de faire réceptionner le tracé par le Maître d’Œuvre

Il exécutera toutes les fouilles en excavation, en rigoles, en puits nécessaires pour les fondations.

Les fonds des fouilles seront dressés horizontalement sauf dans le cas où un assainissement s’avérera nécessaire, lequel sera facilité par une pente de 2 % à 5 %.

En présence de fouilles pour fondations à niveaux décalés, l'exécution des travaux sera conduite de sorte à éviter tout desserrement des terres comprises entre les niveaux décalés.

Les parois des fouilles devront être stables. L'Entrepreneur sera responsable de leur tenue et de celle des sols et structures voisines. Il fournira et mettra en place à cet effet, les soutènements nécessaires ainsi que le pompage des eaux de la nappe. La nature des étaiements et blindages sera fonction de la nature du terrain (palplanches etc...), des apports éventuels d'eau et de la présence de bâtiments et de voies de communications. Ils seront retirés au fur et à mesure du comblement des fouilles en fonction du durcissement des mortiers ou des bétons.

Si des éboulements se produisent ou si les fouilles sont envahies par des eaux de quelque nature que ce soit, l'Entrepreneur en prendra la charge, sans qu'une indemnité supplémentaire ne soit due. Les eaux seront évacuées à une distance convenable des fouilles (pointes filtrantes ou tout autre moyen de rabattement). Il ne devra y avoir aucune trace d'eau stagnante au moment du coulage du béton.

Si on ne trouve pas à la profondeur indiquée sur le plan un sol permettant d'établir des fondations, l'Entrepreneur devra obtenir l'autorisation écrite du Maître d’Ouvrage. Avant de fouiller à une plus grande profondeur.

Au cas où l'Entrepreneur pousserait les fouilles plus basses que les niveaux indiqués sur les plans sans instructions écrites, il remplira la section de fouilles en dépassement avec du gros béton à ses propres frais.

L'Entrepreneur devra vérifier qu'il n'existe dans le terrain au-dessous de l'emprise de l'ouvrage et à proximité des fondations aucune cavité susceptible d'être poinçonnée ni aucune ancienne canalisation. Des démarches auprès des services publics pour obtenir les renseignements nécessaires seraient utiles.

Les terres seront évacuées en dehors du chantier vers les décharges publiques. Les moyens de transport seront choisis de façon à ce que leur circulation ne provoque aucun dommage sur le chantier et autour des fouilles.

L'Entrepreneur informera le Maître d’Ouvrage. Du moment où les fouilles seront prêtes à être réceptionnées. Elles devront être approuvées avant l'exécution de tous autres travaux de fondations.

2.1.3- Fondations

L'Entrepreneur sera responsable de la sécurité et de la stabilité des conduites noyées dans les fondations.

Le bétonnage de propreté est exigé pour toutes les fondations principales sur une épaisseur indiquée sur les plans détaillés mais qui ne devra en aucun cas être inférieure à 50 mm.

Lorsque l'on utilise, au-dessous des bétons de fondations, des films de polyane ou de plastique, ces matériaux devront se chevaucher sur 10 cm au minimum.

Remblais

Aucun remblayage ne sera exécuté avant que les fondations des structures ne soient approuvées par le Maître d’Ouvrage.

Le sol de l'emprise sera débarrassé de tout ce qui pourrait nuire à la liaison du terrain en place avec les remblais (racines, débris, souches d'arbres...). La terre végétale sera décapée sur une épaisseur d'au moins 20 cm.

Les matériaux pour remblais seront exempts de plâtre, graviers hétérogènes, souches, débris, terres fluentes, argiles, schistes, vase, mortiers ou matières organiques. Les remblais employés seront constitués de sols homogènes.

Toutes les terres de remblai seront soigneusement compactées autour des fondations. Il faudra veiller particulièrement à obtenir la densité maximale de remblayage.

Les terres de remblai seront disposées en couches horizontales de 20 cm avant compression. Le compactage sera conduit de manière à ne provoquer aucun dommage ou dégradation aux ouvrages existants, chaque couche sera alors fermement consolidée par des dames mécaniques.

Sous les planchers en béton, le remblayage se fera à l'aide de matériaux spécialement sélectionnés et approuvés, damés en couches ne dépassant pas 20 cm d'épaisseur.

Les remblais en contact des bâtiments seront constitués par des matériaux assurant les drainages au voisinage des fondations. Leur mise en place sera telle que les fondations, sous-sol et murs de soutènement ne subissent aucun dommage.

Au-dessus des canalisations, les remblais seront exempts de blocs importants.

L'indice de plasticité des matériaux de remblai devra être inférieur à 9.

2.2- ORIGINE, QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX POUR LES TRAVAUX DE BETON ET BETON ARME

NORMES

Les normes Françaises et Européennes, obligatoirement celles de la dernière édition, auxquelles les matériaux devront se conformer.

ORIGINE DES MATERIAUX

Le sable et les matériaux pierreux entrant dans la construction des ouvrages proviendront de carrières existantes dans la région approuvée par le Maître de l’Ouvrage.

Le Maître de l’Ouvrage. Disposera de deux semaines pour faire connaître ses observations sur les propositions de l’Entrepreneur.

BETON ARME

3.1 - Documents de références

Les ouvrages, matériaux, matériels seront conformes aux règles de l'art.

Se reporter à l'article 8 du premier chapitre définissant la liste des règlements, Normes, DTU...

- Hypothèses de calcul

3.2.1-Matériaux :

Béton :

C25/30 : Classe de résistance du béton

Fick = 25 N/mm² : Résistance caractéristique du béton en compression à 28 jours sur cylindre

fctk,0.05 =1.80 N/mm² : Résistance caractéristique du béton en traction directe

fcm =33.00 N/mm² : Résistance moyenne en compression du béton à 28 jours

fctm = 2.56N/mm² : Résistance moyenne en traction du béton à 28 jours

ec2 =2 ‰ : Déformation à la fin de la parabole de la loi σ/ε parabole rectangle du béton

ecu2 = 3.5‰ : Déformation ultime de la loi σ/ε parabole rectangle du béton

n = 2 : Coefficient puissance de la parabole pour le béton

gc =1.5 : Coefficient de sécurité sur la résistance du béton

acc = 0.85 : Coefficient tenant compte des effets à long terme sur la résistance à la compression

act = 1 : Coefficient tenant compte des effets à long terme sur la résistance en traction

fcd,compression =14.167 N/mm² : Résistance de calcul en compression du béton

fctd = 1.20 N/mm² : Résistance de calcul en traction du béton

Ecm =31475.806 N/mm² : Module d'élasticité du béton

Acier :

fyk =500 N/mm² : Limite d'élasticité de l'armature.

gs =1.15 : Coefficient de sécurité sur la résistance de l'acier.

fyd =434.78 N/mm² : Résistance de calcul de l'acier.

Es =200000 N/mm² : Module d'élasticité de l'acier.

cnom = 35 mm : Enrobage nominal de l'armature longitudinale

3.2.2- Règlements, DTU, Normes :

EUROCODE 2 (norme européenne pour le dimensionnement des structures en béton armé) ;

CM66

VN65

DTU et Normes du REEF (CSTB)

Normes et DTU Françaises

Règles de bonne construction (ancrages, recouvrements, armatures transversales)

3.2.3- Surcharges et charges permanentes

Les surcharges libres appliquées sur les éléments de structures sont fonction de la destination des locaux et conformes aux normes en vigueur (NFP0006 en particulier).

Les charges permanentes sont évaluées à partir des dimensions, épaisseurs des divers ouvrages, revêtements, etc… conformément aux normes en vigueur.

3.3 - Résistance au feu des structures

Tous les degrés de résistance au feu exigés par la réglementation seront obtenus par les structures en béton. A ce titre les aciers seront enrobés en conséquence. Il n'est prévu aucun flocage ou protection complémentaire quelconque.

3.4 - Isolation phonique

Un soin particulier sera apporté à la mise en œuvre pour éviter la création de ponts phoniques. Les trous de banches seront soigneusement rebouchés. Les maçonneries comporteront en partie haute un bourrage soigné entre elles et le plafond, les incorporations adossées seront toujours décalées de 20 cm l'une par rapport à l'autre, les boîtiers électriques encastrés ne seront jamais placés dos à dos dans les voiles.

3.5 - Matériaux

3.5.1. - Ciment

3.5.1.1. - Nature

Les ciments doivent être exclusivement les suivants :

- Ciment HRS 1 42.5 (ou Ciment Prise mer)

- Ciment CPA 1 32,5 (anciennement CPA 45)

- Ciment CPA 1 42,5 (anciennement CPA 55)

- Ciment CPJ 1 32,5 ou CPJ35

L’entreprise doit fournir avec chaque livraison les pièces de justification d’origine et de qualité.

3.5.1.2. - Livraison et stockage

Les ciments doivent être livrés soit en vrac, soit en sacs de 50 kilogrammes à une température inférieure à Cinquante (50) degrés Célsius.

Si le ciment est livré en vrac, l'Entrepreneur doit assurer le nettoyage préalable des containers et en particulier l'élimination de tout résidu contenant du sucre ou des nitrates.

Le ciment en vrac doit être stocké dans les silos propres équipés de dispositif de prélèvement et de mesure de température.

L'Entrepreneur doit communiquer les résultats de l'autocontrôle effectué par la cimenterie sur le ciment utilisé au Maître d'Œuvre et au Bureau de Contrôle avant démarrage des travaux.

3.5.1.3. - Prélèvements et essais

Les ciments pour béton ne feront pas l'objet de réception avant utilisation mais seront assujettis aux prélèvements conservatoires suivants :

-	Prélèvement de vingt-cinq (25) kilogrammes pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de convenance des bétons

-	Cinq (5) kilogrammes pour les lots de ciment utilisés au cours de chantier.

Le terme "lot" désigne la quantité et produits faisant de la même unité de transport (camion).

La cadence des prélèvements conservatoires est au minimum d'un prélèvement pour chaque partie d'ouvrage.

Ces prélèvements sont à conserver à l'abri dans des récipients étanches et étiquetés.

Les essais que doit effectuer impérativement l'Entrepreneur par livraison sur les prélèvements sont les suivants :

- Temps de prise à chaud

- Expansion à chaud

- Surface spécifique plaine

- Chaleur d'hydratation

- Teneur en S03, chlore, soufre

- Essais mécaniques à 28 jours

- Retrait.

Ces essais doivent être comparés aux essais d'autocontrôle de la cimenterie, en cas de divergence le ciment ne doit pas être utilisé et une deuxième série d'essais doit être effectuée, si la divergence persiste, le lot incriminé doit être évacué du chantier.

L'Entrepreneur assume toutes les conséquences (démolitions, renforcements, etc...) de l'utilisation d'un ciment de qualités non conformes aux normes en vigueur.

Les résultats de ces essais devront être communiqués au Maître d'Œuvre et au Bureau de Contrôle dans les soixante-douze (72) heures qui suivront les prélèvements et en état de cause avant l'emploi des ciments.

Si l'une des épreuves donne des résultats défavorables, le lot correspondant sera rebuté. Dans le cas de double contre-épreuve demandée par l'Entrepreneur le lot correspondant sera rebuté si le résultat de l'une des deux contre-épreuves est défavorable.

3.5.2. - Sable

3.5.2.1. - Nature

La nature et la provenance des sables demeurent soumises à l'agrément du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle.

L'emploi de sable provenant de broyage ou de concassage, ou de poussière de carrière est interdit.

Les sables argileux, les sables de mer et les sables dont la teneur en carbonate de calcium est supérieure à vingt-cinq pour cent (25%) sont totalement exclus.

3.5.2.2. - Granularité

La proportion maximale d'éléments retenus sur le tamis de module 3 T (Tamis de 5 mm) devra être inférieure à dix pour cent (10%).

La granularité devra être contenue dans le fuseau de tolérance proposé par l'Entrepreneur après son étude granulométrique de composition des bétons et agrée par le Maître d'Œuvre et le Bureau de Contrôle.

3.5.2.3. - Propreté

Les sables doivent avoir un équivalent de sable (méthode visuelle) supérieur à 75

3.5.2.4. - Stockage

Les sables doivent être stockés sur des aires bien nettoyées. L'Entrepreneur ne pourra utiliser que des sables approvisionnés depuis au moins trois (3) jours. Il devra donc prévoir la capacité de stockage en conséquence.

3.5.3. - Granulats

3.5.3.1. - Nature

Les granulats doivent provenir de gîtes ou carrières choisis par l'Entrepreneur et agréés par le Maître d'Œuvre et le Bureau de Contrôle. L'Entrepreneur doit fournir à l'appui de sa demande d'agrément une analyse chimique du matériau mettant notamment en évidence sa teneur en sulfate et sulfures, en matière organiques et sa stabilité eu égard à l'alcali-réaction.

Le cœfficient "Los Angeles" devra être au plus égal à 25.

3.5.3.2. - Granularité

Les seuils de granularité des granulats sont les suivants :

| Inférieurs | Supérieurs |
| --- | --- |
| Tamis : mm | Tamis : mm |
| 5 | 25 |

Le poids des granulats retenus sur le tamis correspondant au seuil supérieur (D) et le poids des granulats passant à travers le tamis correspondant au seuil inférieur (d) sont l'un et l'autre inférieurs à Dix (10) pour cent du poids initial soumis au criblage.

En outre, la granularité des granulats doit être contenue dans le fuseau proposé par l'Entrepreneur après son étude granulométrique de composition des bétons et agréé par le Maître d'Œuvre et le Bureau de Contrôle.

Le refus à 1,56 D doit être nul.

Le passant à 0,63 d doit être inférieur à 3%. Les dimensions sont exprimées en mailles de tamis normalisées.

3.5.3.3. - Propreté

La proportion de matières organiques susceptibles d'être éliminées par décantation suivant le processus de la norme NFP 18.301 ne doit pas dépasser        1,5 %.

La proportion maximale en poids des granulats passant au lavage au tamis    0,5 mm doit être inférieure à 2% suivant le mode opératoire du LCPC.

L'indice de plasticité sur ce passant devra être non mesurable.

3.5.3.4. - Stockage

L'Entrepreneur ne doit utiliser que des granulats moyens et gros approvisionnés depuis au moins 5 jours. Il devra donc prévoir la capacité de stockage en conséquence.

3.3.5.4. - Essais sur sable et granulats

Les essais sur sable et granulat pourront être effectués à tout moment.

En cas de résultat négatif d'un essai effectué en application des paragraphes ci-dessus, le Maître d'Œuvre et le Bureau de Contrôle feront procéder aux frais de l'Entrepreneur à deux contre-essais. Si le résultat de l'un des contre-essais n'est pas satisfaisant, les matériaux correspondants seront rejetés, dans le cas contraire, ils seront acceptés.

3.5.4.1. - Essais sur sable

- Une (1) mesure de l'équivalent de sable par cinquante (50) mètres cubes ou fraction de cinquante (50) mètres cubes de sable.

- Un (1) contrôle de granularité par cent (50) mètres cubes ou fraction de cent (50) mètres cubes de sable.

- Une (1) mesure de l'équivalent de sable et un (1) contrôle de granularité du sable par journée de livraison et à chaque fois que l’entreprise change de fournisseur ou de banc.

3.5.4.2. - Essai sur granulats

Il sera exécuté :

- Une (1) mesure de la proportion en poids de granulats passant au criblage au tamis de module trente-quatre (34) tamis de deux millimètres, y compris s'il y a lieu, la mesure de l'indice de plasticité des éléments inférieurs à deux (2) millimètres par cent (100) mètres cubes ou fraction de cent (100) mètres cubes de granulats.

-	Un (1) contrôle de granularité par deux cent (200) mètres cubes ou fraction de deux cents (200) mètres cubes.

- Une (1) mesure de la proportion en poids de granulats passant au tamis de module Trente Quatre (34) (tamis de deux millimètres) et un contrôle de granularité par journée de livraison.

3.5.5. - Essais facultatifs

Le Maître d'Œuvre et le Bureau de Contrôle peuvent à tout moment faire exécuter aux frais de l'Entrepreneur tous autres essais prévus par les normes notamment :

- Pour les sables :

+ Essais calorimétriques

+ Angularité

- Pour les granulats :

+ Cœfficient d'aplatissement

+ Porosité

+ Résistance mécanique (Los Angeles)

3.5.6. - Eau de gâchage

L'eau destinée à la fabrication des mortiers et béton devra être exemple de toute matière organique.

Elle ne doit pas contenir plus de deux (2) grammes de sels dissous par litre, ni plus de Deux (2) grammes de matière en suspension par litre.

Sa température doit être comprise entre et 5 et 35 degrés celsius.

3.5.7. - Aciers

L'Entrepreneur doit fournir au Maître d'Œuvre et au Bureau de Contrôle tous les certificats authentifiant l'origine et la classe des aciers approvisionnées.

Les aciers utilisés doivent être dégraissés et exempt de calamine. Les barres présentant des défauts seront refusées le cintrage doit se faire à froid et les diamètres de mandrins doivent être conformes aux fiches d'homologation.

3.3.5.7.1. - Armatures lisses

3.5.7.1.1. Nuance des aciers

Les ronds lisses bruts de laminage doivent être de la classe FeE 24 telle que définie au chapitre II du titre I du fascicule 4 du C.C.T.G Français.

3.5.7.1.2. - Domaine d'emploi

Ces aciers ne doivent être utilisés que :

- Comme armatures secondaires,

- Comme cadres, étrier, et épingles

- Comme armatures de frettage

- Comme armatures en attente de diamètre inférieur ou égal à dix millimètres

si elles sont exposées à un pliage suivi d'un dépliage.

- Comme barres de montage.

3.5.7.1.3. - Réception

Les aciers sont livrés par un producteur agréé qui garantira la qualité de la production.

Les ronds de diamètre au plus égal à 6 mm pourront être acceptés en couronnes de diamètre minimum 2,00 m.

3.5.7.2. - Armatures à haute adhérence

3.5.7.2.1. - Nuances des aciers

Les armatures à haute adhérence pour béton armé doivent être conformes au chapitre III du titre I du fascicule 4 du C.C.T.G Français.

La catégorie utilisée doit être de l'acier écroui seuls les aciers de la classe FeF40 ou supérieure peuvent être utilisés.

3.5.7.2.2. - Réception

Les armatures doivent être approvisionnées en longueur. Aucune ne sera inférieure à 12 mètres.

L'Entrepreneur doit fournir au Maître d'Œuvre et au Bureau de Contrôle tous les certificats authentifiant l'origine de la classe des aciers approvisionnés.

3.5.7.3. - Approvisionnement et stockage

L'Entrepreneur doit stocker la quantité nécessaire d'acier pour éviter les pénuries éventuelles.

Les armatures doivent être stockées sur un platelage en bois ou une aire bétonnée. Elles doivent être isolées du sol.

3.5.7.4. - Soudage

Les aciers H.A ne sont pas soudables par conséquent l'utilisation de ce procédé est totalement exclue.

3.6 - FABRICATION ET MISE EN ŒUVRE DES BÉTONS

3.6.1. - Fabrication

Les appareils de fabrication des bétons doivent être à l'exclusion de tout autre système, des minicentrales à béton à dosage pondéral automatique ou des bétonnières. Le malaxage manuel du béton est strictement interdit.

Le nombre, la dimension et la contenance des centrales seront tels que le respect du planning sera assuré. L'Entreprise devra fournir un justificatif du début de prise du ciment compatible avec la durée probable de bétonnage du planning.

Les agrégats sont mis dans les appareils de fabrication mécanique des bétons dans l'ordre suivant : granulats moyens et gros, ciment, sable puis eau. L'Entrepreneur ne pourra procéder différemment que s'il est démontré qu'il en résulte une meilleure homogénéité des composants du béton. La fabrication de gâchées sèches en vue d'une addition ultérieure d'eau est interdite.

Les installations de fabrication du béton et leur fonctionnement doivent être soumis à l'accord du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle avant le démarrage des travaux.

En cas de discontinuité importante dans l'étude de convenance, le Maître d'Œuvre et le Bureau de Contrôle se réservent le droit d'exiger un béton quaternaire dans le but d'obtenir la compacité maximum escomptée d'un béton dit "du type coulé".

3.6.2. - Dosage

Le dosage minimal de tous les types de béton armé est de 350 kg de ciment par mètre cube.

Le rapport eau/ciment doit être inférieur à 0,5.

L'incorporation en cimenterie de tout adjuvant dans les liants est interdite.

3.6.3. - Transport

Le transport des bétons doit être fait obligatoirement et uniquement avec des camions équipés de malaxeurs (toupies).

Si, ponctuellement, l'Entreprise utilise une pompe, cet emploi ne pourra se faire qu'après accord écrit du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle.

Le transport sur pneumatique (en dumper) est strictement interdit.

3.6.4. - Composition

3.6.4.1. - Généralités

L'étude de la composition des bétons incombe à l'Entrepreneur à qui il appartient, par des essais, de justifier la qualité des bétons mis en œuvre. La composition de ces bétons doit être soumise à l'agrément du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle.

Les épreuves d'étude et de convenance doivent être réalisées en temps utile pour permettre le début des travaux conformément au planning.

Tous les essais, sans exception, seront exécutés aux frais de l'Entrepreneur par un laboratoire agréé et accepté par le Maître d'Œuvre et Bureau de Contrôle.

Durant toute la durée des travaux, les essais d'écrasement des éprouvettes ne peuvent être réalisés par le laboratoire de l'Entrepreneur. Ils doivent être écrasés par un laboratoire agréé.

L'étude de composition doit être effectuée après réception de la lettre de commande des travaux du présent marché. Cette étude doit être réalisée conformément aux exigences du CCTP et spécifique au présent marché. Aucune étude de composition antérieure ne sera acceptée.

L'étude de composition doit comporter :

-	le dosage en ciment

-	le dosage en sable

-	le dosage en granulats

-	le dosage en eau

-	le dosage en adjuvants

-	la maniabilité

-	la provenance et les essais sur le ciment, sable, granulats, eau et nature des adjuvants.

L'Entrepreneur doit effectuer une étude de composition pour chaque type de béton.

Pour le béton à haute performance une étude de composition annexée au présent document, établie par un fournisseur d'adjuvant, est donnée à titre indicatif.

La composition annexée au présent document n'a pas un caractère contractuel.

Seules les compositions étudiées et proposées par l'Entrepreneur en conformité aux exigences du présent CPTP auront un caractère contractuel.

Le béton à haute performance doit comporter obligatoirement des adjuvants super plastifiants et fumés de silice ayant le label NF (Norme Française).

Bien entendu, l'utilisation des adjuvants est incluse dans les prix unitaires des articles du Bordereau des prix.

3.6.4.2. - Épreuve d'étude

L'épreuve d'étude à pour objet de vérifier que la formule nominale de composition du béton permet de satisfaire les résistances et qualités requises.

L'épreuve d'étude comporte l'exécution de :

-	2 gâchées correspondant à la formule nominale ;

-	2 gâchées dérivées de la formule nominale par une modification du rapport entre le poids de sable et celui du total des granulats de plus ou moins dix pour cent (10%) ;

-	2 gâchées dérivées de la formule nominale par une modification de la quantité d'eau de gâchage de plus ou moins dix (10) litres par m3.

Chaque gâchée donne lieu à un prélèvement à partir duquel sont effectués :

•	Un essai de maniabilité

•	Un essai d'écrasement à 7 jours sur 3 éprouvettes

•	Un essai d'écrasement à 28 jours sur 3 éprouvettes

•	Un essai d'écrasement à 90 jours sur 3 éprouvettes.

L'étude sera réputée probante si les résultats seront conformes aux valeurs requises.

3.6.4.3. - Épreuve de Convenance

L'épreuve de convenance a pour but de vérifier que le béton fabriqué avec les moyens de l'Entrepreneur et les matériaux approvisionnés pour le chantier respecte les prescriptions du CPTP.

Cette épreuve doit être exécutée 28 jours au minimum avant démarrage des travaux pour chaque type de béton dans les conditions de chantier (transport, température, etc...). Dans le cas d'un bétonnage à la pompe, l'épreuve comporte un essai de pompage.

Elle comprend l'exécution de trois gâchées, chaque gâchée donne lieu aux prélèvements et essais prévus au paragraphe relatif à l'épreuve d'étude.

L'Entrepreneur ne peut démarrer la fabrication effective du béton que si les résistances requises à la compression à sept (7) jours sont atteintes.

Si les résistances à vingt-huit (28) jours ne sont pas au moins égales à celles requises, l'Entrepreneur doit présenter un nouveau béton témoin, après avoir apporté à ses installations les améliorations nécessaires.

3.6.4.4. - Slump Test

Cet essai s'appelle également cône d'ABRAMS ou Slump Test.

Les mesures d'affaissement au cône d'ABRAMS seront groupées par 3 au fur et à mesure de leur exécution et, par convention, leur valeur représentative sera prise égale à la moyenne arithmétique des résultats des 3 mesures.

La hauteur du béton après affaissement doit être comprise entre 8 et 12 cm.

Chaque livraison de béton (camion toupie, gâchée) doit faire l'objet d'essai de maniabilité (consistance).

Tout résultat non conforme à la fourchette ci-dessus indiquée entraîne le rejet de la livraison.

3.6.4.5. - Épreuves de contrôle

Les essais sur les éprouvettes prélevées en cours de travaux seront effectués à 7, 28 et 90 jours d’âge.

Durant toute la durée des travaux les essais d'écrasement des éprouvettes ne peuvent être réalisés par le laboratoire de l'Entrepreneur.

Ces essais doivent être réalisés par un laboratoire agréé accepté par le Maître d'Œuvre et le Bureau de Contrôle.

L'Entrepreneur doit arrêter le bétonnage si les essais d'écrasement à 7 jours donnent des résistances inférieures requises. Il ne peut reprendre qu'après réalisation d'une nouvelle épreuve de convenance.

Les prélèvements suivants doivent être faits par journée de coulage :

-	9 éprouvettes pour les voiles dont le béton est normal si le volume du béton est supérieur à 100 m3 le nombre d'éprouvettes est égales à V/100 x 9 arrondi à l'entier supérieur multiple de 3 ;

-	9 éprouvettes pour les poteaux dont le béton est normal si le volume du béton est supérieur à 100 m3 le nombre d'éprouvettes est égales à V/100 x 9    arrondi à l'entier supérieur multiple de 3 ;

-	9 éprouvettes pour les poteaux dont le béton est BHP si le volume du béton est supérieur à 20 m3 le nombre d'éprouvettes est égale à   V/ 20 x 9  arrondi à l'entier supérieur multiple de 3 ;

-	9 éprouvettes pour les voiles dont le béton est BHP si le volume du béton est supérieur à 20 m3 le nombre d'éprouvettes est égale à V/ 20 x 9   arrondi à l'entier supérieur multiple de 3 ;

-	9 éprouvettes pour les poutres et dalles si le volume du béton est supérieur à 100 m3 le nombre d'éprouvettes est égales à V/100 x 9     arrondi à l'entier supérieur multiple de 3 ;

-	9 éprouvettes pour les divers autres ouvrages (volées d'escaliers, etc...) si le volume du béton est supérieur à 100 m3 le nombre d'éprouvettes est égale à V/100 x 9 arrondi à l'entier supérieur multiple de 3 .

3.6.5. - Résistances requises

Un type de béton est requis, un béton normal de la classe B20.

Les résistances caractéristiques requises à la compression à 28 jours sont égales à 20 MPa pour le béton normal (équivalentes à une résistance nominale à 28 jours de 300 MPa) et 45 MPa pour le béton à hautes performances (équivalente à une résistance nominale à 28 jours de 550 bars).

Les résistances caractéristiques issues des essais d'écrasement effectués sur les séries de trois cylindres prélevés dans des livraisons différentes sont déterminées comme suit :

-  f1≤ f2 ≤ f 3 ≤ contraintes de rupture de chacun des cylindres prélevés le même jour

- m moyenne arithmétique de

fc 28= min (m-8, f1-2) en MPa

Si les essais d'écrasement sont réalisés à un âge différent de 28 jours, les résultats de ces essais doivent être affectés des coefficients de correction indiqués dans les tableaux suivants :

- Béton normal (B20)

AGE DU BÉTON (EN JOURS)	3	7	28	90

COEFFICIENT MULTIPLICATIF	2,5	1,5	1	0,85

3.6.6. - Éprouvettes

3.6.6.1. - Dimensions

Les éprouvettes doivent être cylindriques : diamètre 16 cm, hauteur 32 cm.

3.6.6.2. - Confection - Transport - Conservation

L'emploi de moules en matière plastique, dont les caractéristiques auront été préalablement approuvées par le Maître d'Œuvre et le Bureau de Contrôle, est autorisé pour la confection des cylindres d'essai.

La confection, le transport, la conservation des éprouvettes sont placés sous la responsabilité entière et exclusive de l'Entrepreneur qui en assurera tous les frais.

Les éprouvettes seront conservées dans un lieu humide à l'abri de l'ensoleillement conformément aux normes en vigueur

3.6.6.3. - Marquage

Les éprouvettes seront toutes marquées et comporteront les indications suivantes :

- Éprouvettes d'études ou de convenance

. Affaire

. Date

. Type du béton suivant composition proposée par l'Entreprise et type d'adjuvant

Utilisé.

- Éprouvettes de contrôle en cours de travaux

. Affaire

. Date

. Repérage de l'ouvrage

3.6.6.4. - Nombre d'éprouvettes à fournir

- Éprouvette d'étude

54 éprouvettes (6 x 9) pour chaque type de béton

- Épreuve de convenance

39 éprouvettes pour chaque type de béton (3x9+12)

12 éprouvettes destinées à être conservées pour la courbe de corrélation

D’essais soniques éventuels.

- Épreuve de contrôle en cours de travaux

Le nombre est défini dans le paragraphe épreuves de contrôle.

3.6.7 - Mise en œuvre des bétons

3.6.7.1. Généralités

Les bétons seront mis en œuvre au fur et à mesure de leur confection, le stockage dans des containers nécessitant un rajout d'eau au moment de l'emploi est strictement interdit.

Les bétons seront toujours soigneusement vibrés. Les nœuds de ferraillage seront disposés de façon à permettre une bonne mise en place du béton sur toute la hauteur de l'ouvrage considéré. L'entreprise prendra toutes dispositions pour assurer un calage et une fixation correcte des aciers afin d'éviter leur déplacement pendant le coulage. De même elle ajoutera toutes barres de montages et ligatures nécessaires au maintien correct des ouvrages, fourreaux, tubes, canalisations, boites, taquets, précadres etc.. posés par elle-même ou d'autres corps d'état dans les coffrages.

L'Entrepreneur doit proposer au Maître d'Œuvre et au Bureau de Contrôle le programme de bétonnage et les positions des surfaces de reprise de bétonnage éventuelles pour approbation.

Les surfaces de reprises de bétonnage doivent être traitées suivant les instructions du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle, ces traitements sont inclus dans les prix unitaires des différents articles.

Le décoffrage des ouvrages ne peut être effectué que lorsque le béton aura acquis une résistance suffisante et après accord du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle.

Les poteaux et les voiles ne doivent en aucun cas être décoffrés avant 48 heures et doivent être arrosés durant une semaine matin et soir.

Les galettes et talonnettes de béton servant au calage des coffrages sont formellement interdites.

La hauteur de chute du béton ne doit en aucun cas être supérieure à 2 m.

Les ragréages ne doivent être exécutés qu'après accord écrit du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle.

3.6.7.2. Vibration et compactage du béton

L'Entreprise doit constamment posséder un nombre de pervibrateurs, de fréquence supérieure à 12 000 cycles par mn, suffisant pour assurer un serrage régulier du béton.

Le Maître de l'Œuvre et le Bureau de Contrôle n'autoriseront aucun coulage qu'après vérification de la disponibilité sur chantier de pervibrateurs en nombre suffisant et en bon état de marche.

Le compactage du béton doit être assuré par un personnel compétent.

3.6.7.3. Bétonnage par temps chaud

Le coulage du béton pendant la saison estivale (début Juin, fin Septembre) n'est autorisé qu'à partir de quatre heures de l'après-midi.

Le coulage des poteaux pourra être autorisé jusqu'à dix heures du matin et sera arrêté de dix heures à seize heures.

L'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter la dessiccation du béton (protection par bâches humidifiées, sable, produits de cure). Ces dispositions sont incluses dans les prix unitaires des articles.

Le Maître d'Œuvre et le Bureau de Contrôle peuvent déroger cette restriction dans le cas où les conditions climatiques le permettent.

3.6.7.4. Résistances insuffisantes

Tous les ouvrages en béton à hautes performances dont la résistance à sept jours est inférieure à la résistance requise doivent être démolis. Aucune autre solution ne sera acceptée.

L'éventualité d'une évolution de la résistance entre 7 jours et 25 jour ne peut être acceptée.

La détermination de la résistance caractéristique du béton à 28 jours à partir des essais d'écrasement des éprouvettes à 7 jours est déterminée comme suit :

-	f1 (7 jours) ≤ f2 (jours) ≤ f3 (jours) ... contraintes de rupture de chacun des cylindres prélevés le même jour.

-	m (7 jours) moyenne arithmétique de f1 (7 jours) ≤ f2 (7 jours) ≤ f3 (7 jours), ...

fc28 = min (1,5 . m ( 7 jours) - 8 ; 1,5 . f1 (7 jours) - 2) en MA pour le B20

L'Entrepreneur proposera au Maître d'Œuvre et au Bureau de Contrôle, des solutions de renforcement des ouvrages en béton ordinaires dont la résistance à 28 jours est inférieure à la résistance requise.

Les essais complémentaires sur les ouvrages en béton ordinaire dont la résistance est inférieure à la résistance requise, les études de renforcement et les renforcements sont à la charge totale de l'Entrepreneur.

3.6.8 - Aspect et tolérances des ouvrages

L'aspect et le degré de finition des bétons seront essentiellement en fonction des ouvrages exécutés par d'autres corps d'état qui viendront les recouvrir.

Les qualités d'aspect seront celles définies par les spécifications et plans de l'Architecte.

Une réception contradictoire des subjectiles et supports sera opérée entre l'entreprise titulaire du présent marché et les entreprises titulaires des autres lots. Un procès verbal sera établi par l'Architecte. L'Entreprise du présent marché devra toutes les réparations demandées au cas où les ouvrages présenteraient des anomalies.

Les éléments préfabriqués seront livrés exempts de toute épaufrure, fêlure fissure, manque de matière.

Toutes les valeurs des tolérances dimensionnelles ou d'aspect seront celles prévues par les règlements, normes et DTU en vigueur.

Le béton ne sera jamais coulé en contact du sol, il sera toujours exécuté sur une forme et un béton de propreté et les parois seront coffrés.

Les fonds de coffrage et tables de dalles doivent être toujours soigneusement nettoyés au jet d'air comprimé avant tout coulage du béton, en particulier la rouille provenant des ferraillages et les déchets de ligatures qui seraient déposés dans les fonds des coffrages, sont à enlever. Ils seront préalablement passés à l'huile spéciale de décoffrage.

Les coffrages en bois doivent être abondamment humidifiés avant la mise en place du béton.

3.6.9 - Coffrage et étaiement

Les coffrages, échafaudages et étaiements doivent avoir une rigidité suffisante pour éviter les déformations en cours de coulage. Ils doivent être disposés pour résister aux charges, surcharges et actions diverses qu'ils peuvent être appelés à supporter jusqu'au décoffrage. L'action des efforts ne doit pas causer de dommage quant à la résistance et à l'aspect des ouvrages frais coulés, ou en cours de prise ou de durcissement.

Les poutres de grande portée et les pièces en porte à faux doivent donner lieu à des précautions particulières pour éviter notamment l'apparition des flèches visibles au décoffrage. Il sera prévu, dans ces cas, des contre-flèches d'exécution dont la valeur sera indiquée par le Maître d'Œuvre et le Bureau de Contrôle. Le décoffrage des porte-à-faux doit se faire après 45 jours de la date de bétonnage.

Les éléments constituant les parois des coffrages doivent être convenablement jointifs. Il ne doit se produire aucune perte de laitance de ciment à la mise en œuvre.

Les Maîtres de l'Œuvre et le Bureau de Contrôle pourront exiger la démolition et la reprise aux frais de l'entrepreneur de toutes les parties d'ouvrages dont les coffrages se seraient déplacés ou déformés en cours de bétonnage.

Les plans d'équarrissage établis par le Maître de l'Œuvre et approuvés par le Bureau de Contrôle définissent les dimensions des divers ouvrages et il revient à l'Entreprise titulaire du présent lot la conception et le dimensionnement des moules et coffrages en bois ou métalliques, des échafaudages et des étaiements nécessaires pour la mise en œuvre et le durcissement du béton jusqu'à l'obtention des résistances requises.

Le décoffrage et le désétaiement ne doivent être effectués que lorsque les résistances des bétons requises sont atteintes. Ces opérations doivent se faire de façon régulière et progressive pour ne pas entraîner des sollicitations brutales dans l'ouvrage.

Le dimensionnement, calcul, conception, etc... Des coffrages, échafaudages, étaiements, etc.… incombent totalement et exclusivement à l'Entrepreneur qui doit faire appel à des spécialistes dans le domaine.

Le Maître de l'Œuvre et le Bureau de Contrôle n'assument aucune responsabilité dans ce domaine. À titre indicatif, ils pourront suggérer à l'Entrepreneur quelques observations qui ne diminuent en rien la responsabilité totale et exclusive de l'Entrepreneur.

3.7 - TRAVAUX DE MAÇONNERIE

L'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter la mise en compression des cloisons en maçonnerie de petits éléments (semelles compressibles, vides sous dalles et poutres remplis qu'après au moins 6 mois à partir de la date de décoffrage des dalles et poutres, ...).

MACONNERIE - CLOISONNEMENTS

4.01- Documents de référence

Les ouvrages en maçonnerie seront conformes aux documents suivants et à leurs mises à jour éventuelles :

- DTU N° 20 Cahier des Charges applicables aux travaux de maçonnerie

- NFP 13.301 : Briques parpaing (qualités et caractéristiques techniques)

- Recommandation de mise en œuvre des blocs creux en terre cuite à perforations horizontales pour murs enduits.

- NFP 14.301 : Blocs creux en béton de sable et gravillons pour murs et cloisons.

- NFP 13.306 : blocs creux en béton de sable de gravillons à parois minces pour murs et cloisons.

- les matériaux non traditionnels seront obligatoirement agréés par le C.S.T.B.

4.02 – Mortiers

1- Généralités

Les mêmes prescriptions précitées pour la confection du béton restant applicables pour le mortier.

Pour la composition des mortiers, les quantités de liants seront toujours déterminées et mesurées en poids. Les quantités de sable pourront être mesurées en volume.

Les liants employés pour la confection des mortiers seront des liants hydrauliques à prise lente. L'emploi de liants n'ayant pas encore perdu leur chaleur de fabrication où les liants éventés sont interdits. Pour les dosages volumétriques, les mesures seront effectuées au moyen de brouettes conformes à la norme N.F.T. 18.401.

Faute d'appareils pour mesurer le liant à doser en poids, l'importance de chaque gâchée sera telle que le poids de ciment nécessaire correspondra à un nombre entier de sacs de 50 kg.

La consistance d'un mortier pour construction des maçonneries est plastique, c'est à dire tel qu'en prenant ce mortier dans la main, il doit former une boule humide et molle qui ne s'affaisse pas entre les doigts.

Les mortiers pour enduits sont gâchés, suffisamment mous, mais sans excès.

Les mortiers sont utilisés en principe, immédiatement, et en tout cas, avant tout commencement de prise.

La pratique du mortier rebattu est interdite. Tout mortier qui est desséché ou a commencé sa prise ne peut être utilisé.

Les produits d'addition devront faire l'objet d'un accord avec l'Architecte.

4.03 - Maçonneries de parpaing

1 - Elles sont dans l'une des catégories suivantes :

- les maçonneries en agglomérés pour murs.

- celles en simple paroi pour murs extérieurs ou intérieurs de 0,20 et 0,15 d'épaisseur brute

- les cloisonnements intérieurs de 0,10

- le doublage en allège des éléments de structure de B.A. en façade

- la confection d'arc en briques de différents rayons

- les doublages de voiles en béton

- les ouvrages divers définis dans la partie : Description des Ouvrages.

2 - Les éléments de claustras devront être bien cuites sans être vitrifiées durs non friables, sonores, sans fêlures et sans parties siliceuses ou calcaires. Leur porosité ne devra jamais dépasser 18%.  Elles devront présenter une résistance moyenne d'au - moins l,5 kg/cm2 et une résistance minimum de 12 kg/cm2 aux essais de compression pour les éléments non porteurs.

3 - 	L'exécution des maçonneries de tout type devra commencer et se poursuivre uniformément en évitant d'exécuter des structures ou éléments trop émergeants par rapport au reste des travaux. Dans le cas où il faudrait laisser des liaisons pour se relier à d'autres structures qui devraient être exécutées ultérieurement, on laissera les amorces nécessaires pour assurer la liaison parfaite en relation avec le matériel employé. Dans la construction des maçonneries on prendra un soin particulier à l'exécution des arêtes saillantes et rentrantes, voûtains, arcs, etc.

Les emplacements pour les scellements passage de tuyaux et tout autre ouvrage, feront l'objet de réservation en cours de travaux pour éviter de recourir à la démolition.

4 - 	Les maçonneries en briques pleines et creuses seront hourdées au mortier N°5. Les briques, avant leur emploi seront trempées dans l'eau. Aucune brique creuse ne pourra être utilisée en boutisse. L'emploi du garni sec ne sera pas toléré, les parois exécutées devront être parfaitement planes, les briques étant assises dans tous les sens, les angles et les croisements des murs devront être exécutés parfaitement d'aplomb.

5 - 	Sur les parements des parois non enduites, il devra il n’y avoir ni saillie ni flèches, par rapport au plan de parement. Les joints seront lissés ou refoulés en montant.

6 - 	Tout mur sera exécuté avec briques choisies (excepté tout déchet, briques incomplètes et avec arêtes cassées), selon les meilleures règles de l'art et travaillé des deux côtés pour éviter les faux aplombs et les surépaisseurs d'enduits.

7 - 	Dans le cas de murs à exécuter jusqu'au plancher, la fermeture de la dernière rangée de briques entre plafond et mur se fera très soigneusement avec cassure de brique et mortier de ciment.

4.04. Composition des cloisons

4.04.1. Les parois l'extérieur côtés de 0,23 m fini

Les murs extérieurs de façades seront constitués en agglo creuses de 20 cm ou de 15 cm. posée

Ces murs recevront un enduit intérieur et extérieur de 1.50cm de chaque face..

Les murs extérieurs sur cours intérieures, halls et coursives seront constitués également par ce même type de mur.

Certains murs auront une composition mixte en béton et en maçonnerie

4.04.3. Murs côtes 0,23 fini

Ils seront constitués agglomérés de 20 cm.

4.04.4. Murettes côtés 0,18 m fini

Ils seront constitués agglomérés de 15 cm.

4.04.5. Cloisons de 0,13 m fini

Ils seront constitués agglomérés de 10 cm.

4.04.6. Prescriptions particulières

On les fait glisser dans le mortier en les pressant fortement et on les pose en long et en large, de manière à former liaison.

Les joints doivent se recouper d'une assise à l'autre d'au-moins 0,05 m, leur largeur doit être de 0,01 m au plus. Les éléments cassés pendant la pose seront remplacés.

Les murs seront montés parfaitement d'aplomb, sans saillie ou dépression. Toutes ces maçonneries en agglos seront hourdées au mortier n°1 et liaisonnées par des chaînages béton horizontalement et verticalement.

4.4.06 - Maçonnerie de parpaing

1 -Type de parpaing

a) - Trois dimensions différentes d'agglomérés creux de ciment sont utilisées sur le chantier.

10 X 20 X 40 cm

15 X 20 X 40 cm

20 X 20 X 40 cm

b) - Dans chacune de ces dimensions, la fabrication pourra concerner trois types différents suivant que les murs ou cloisons seront porteurs ou non (Catégories B 80 - B 60 - B 40 )

c) - Les agrégats, sable, ciment seront dosés de façon telle que les conditions de densité apparente, de résistance à l'écrasement soient satisfaisantes.

Le tableau ci-dessous est extrait à titre indicatif de la norme NFP-14.301.

Résistance minimale à l'écrasement

| Catégorie de béton | Section brute du bloc | Kgs/cm² |
| --- | --- | --- |
| B 80 | 80 | 160 |
| B 60 | 60 | 120 |
| B 40 | 40 | 80 |

La résistance à l'écrasement se mesure à 28 jours d'âge ou au moment de la livraison sur chantier si celles-ci ont lieu avant 28 jours.

d - Les agglomérés devront être fabriqués au moyen d'une machine vibrante d'un modèle agréé par le Maître de l'œuvre. Les agglomérés seront conservés, après démoulage à l'abri du soleil du vent et de la pluie, et arrosés pendant 15 jours après démoulage.

2 – Cloison coupe-feu en parpaing

a). Murs coupe-feu côtés 0,23 m fini

Ils seront constitués en parpaing de 20 X 20 X 40 cm. Posées à plat, rempli en béton de chaux dosé à 200 kg de chaux hydraulique et 100 kg de ciment CPA 1 32.5, CPJ 35 par m3 mis en œuvre bien tassé dans les creux du parpaing

b). Murs coupe-feu côtes 0,18 fini

Ils seront constitués en parpaing de 15 X 20 X 40 cm. Posées à plat, rempli en béton de chaux dosé à 200 kg de chaux hydraulique et 100 kg de ciment CPA 1 32.5 par m3 mis en œuvre bien tassé dans les creux du parpaing

2 - Catégorie de mortiers

a)	Tableau des mortiers

Huit mortiers différents sont prévus, ils auront les compositions suivantes :

Mortier n°1	300 kg de CPA1 32.5 pour 1 m3 de mortier de sable n° 2 et n°3.

Mortier n°2 	350 kg de CPA1 32.5 pour 1m3 de mortier de sable n°2 ou de sable n°3

Mortier n°3	400 kg de CPA1 32.5 pour 1 m3 de mortier de sable n°3

Mortier n°4	500 kg de CPA1 32.5 pour 1 m3 de mortier

Mortier n°5	350 kg de chaux hydraulique pour 1 m3 de mortier de sable n°3

Mortier n°6	200 kg de CPA1 32.5, 100 kg de chaux hydraulique pour 1 m3 de mortier de sable n°3

Mortier n°7      100 kg de CPA1 32.5, 200 kg de chaux hydraulique pour 1 m3 de mortier de sable n°3

-Mortier n°8	300 kg de chaux hydraulique pour 1 m3 de mortier de sable n°3

L'eau de gâchage sera conforme à la norme N.F.T. 18.303.

La pratique du mortier rebattu est interdite. Tout mortier qui est desséché ou a commencé sa prise ne peut être utilisée.

Les prescriptions générales prévues pour les bétons restent valables pour les mortiers.

Les produits d'addition devront faire l'objet d'un accord avec l'Architecte.

4.05 – HABILLAGE EN BRIQUES CREUSES

- L’habillage des éléments de structures constitué de briques creuses ou plâtrière posées sur chant suivant l'épaisseur à atteindre. (Devant poteaux, poutres, voiles)

ENDUITS-RAVALEMENT

5.01 – PRESCRIPTIONS GENERALES DE MISE EN OEUVRE

Préalablement à toute exécution, les surfaces à enduire seront débarrassées de toutes les aspérités et irrégularités les plus saillantes.

Les surfaces à enduire seront abondamment humidifiées avant l'application de la couche d'enduit. Pour les bétons elles seront repiquées à vif, brossées et lavées.

Les enduits de tous genres ne devront jamais présenter des fissures, des creux ou des bosses et de mauvais raccords.

Les enduits défectueux ou qui ne présenteraient pas l'adhérence nécessaire aux murs seront démolis et remis en œuvre par l'entrepreneur à ses frais.

Toutes arêtes saillantes ou rentrantes seront exécutées à angle vif ou arrondi à la demande du Maître d'œuvre. Tout enduit fini devra avoir une épaisseur comprise entre 15 et 25 mm sauf dispositions particulières. Les arêtes saillantes seront exécutées au mortier de ciment N° 7 pour les enduits intérieurs et extérieurs. Il est défendu expressément à l'entrepreneur d'utiliser du plâtre de tout type dans les mortiers destinés à l'exécution des enduits ou à retouches d'enduits, scellement des boîtiers ou rebouchage des saignées etc. sans en avoir une autorisation explicite de la part du maître d'œuvre. D'une façon générale les scellements ou rebouchage au plâtre ne seront pas admis.

Le temps de séchage entre deux couches ne doit jamais être inférieur à 48 heures.

Tous les enduits seront tirés à la règle et dressés sur repères.

La dernière couche des enduits extérieurs sera exécutée suivant les instructions du maître de l'œuvre.

La couche de finition ne doit servir en aucun cas à rétablir la planéité de l'enduit. Elle doit couvrir sans surcharge.

Le saupoudrage à la chaux ou au ciment avec lissage à la truelle sont interdits.

5.01 – Confection des Mortiers

a)	Tableau des mortiers

- Mortier n°1	300 kg de CPA1 32.5 pour 1 m3 de mortier de sable n° 2 et n°3.

- Mortier n°2 	350 kg de CPA1 32.5 pour 1m3 de mortier de sable n°2 ou de sable n°3

- Mortier n°3	400 kg de CPA1 32.5 pour 1 m3 de mortier de sable n°3

- Mortier n°4	500 kg de CPA1 32.5 pour 1 m3 de mortier

- Mortier n°5    	350 kg de chaux hydraulique pour 1 m3 de   mortier de sable n°3

- Mortier n°6    	200 kg de CPA1 32.5, 100 kg de chaux hydraulique pour 1 m3 de   mortier de sable n°3

- Mortier n°7	100 kg de CPA1 32.5, 200 kg de chaux hydraulique pour 1 m3 de mortier de sable n°3

-  Mortier n°8	300 kg de chaux hydraulique pour 1 m3 de mortier de sable n°3

Pour les mortiers de ciment, l'incorporation des produits hydrofuges SIKA ou similaire pourra être remplacé par un ciment prise-mère ou par un ciment de haute teneur en silice. Ce remplacement fera l'objet d'une plus-value.

L'eau de gâchage sera conforme à la norme N.F.T. 18.303.

b)	Confection des mortiers

Pour la composition des mortiers, les quantités de liants seront toujours déterminées et mesurées en poids. Les quantités de sable pourront être mesurées en volume.

Les liants employés pour la confection des mortiers seront des liants hydrauliques à prise lente.

L'emploi de liants n'ayant pas encore perdu leur chaleur de fabrication ou les liants éventés sont interdits.

Pour les dosages volumétriques, les mesures seront effectuées au moyen de brouettes conformes à la norme N.F.T 18.401.

Faute d'appareils pour mesurer le liant à doser en poids, l'importance de chaque gâchée sera telle que le poids de ciment nécessaire correspondant à un nombre entier de sacs de 50 kg.

La consistance d'un mortier pour construction des maçonneries est plastique, c'est-à-dire telle qu'en prenant ce mortier dans la main, il doit former une boule humide et molle qui ne s'affaisse pas entre les doigts.

Les mortiers pour enduits sont gâchés, suffisamment mous, mais sans excès.

Les mortiers sont utilisés en principe, immédiatement et, en tout cas, avant tout commencement de prise.

La pratique du mortier rebattu est interdite. Tout mortier qui est desséché ou a commencé sa prise ne peut être utilisée.

Les prescriptions générales prévues pour les bétons restent valables pour les mortiers.

Les produits d'addition devront faire l'objet d'un accord avec l'Architecte.

5.02. - ENDUITS

a)	Enduits extérieurs

Toutes les surfaces extérieures recevront un enduit exécuté en 3 couches.

•	Première couche 	:	gobetis de 5 mm au mortier n°3

•	Deuxième couche	:	bâtard de 10 mm au mortier n°6

•	Troisième couche	:	de 5 mm au mortier n°8

b)	Enduits intérieurs

De même les surfaces intérieures murs et plafonds qui ne seront pas en matériaux apparents (faïence)

Recevront un enduit exécuté en 2 couches.

•	Première couche 	:	gobetis de 5 mm au mortier n°3

•	Deuxième couche	:	bâtard de 10 mm au mortier n°6, sable bien tamisé.

c)	Exécution des enduits

Préalablement à toute exécution, les surfaces à enduire seront débarrassées, si nécessaire de toutes les aspérités et irrégularités les plus saillantes. Les surfaces à enduire doivent être abondamment humidifiées avant l'application de la couche d'enduit.

Le temps de séchage entre deux couches ne doit jamais être inférieur à 48 heures.

Tous les enduits seront tirés à la règle et dressés sur repères.

La dernière couche des enduits extérieurs sera exécutée suivant les instructions du Maître de l’Œuvre. L'incorporation de sable d'éléments fins provenant de calcaires très tendres est interdite.

La couche de finition ne doit servir en aucun cas à rétablir la plénitude de l'enduit, elle doit couvrir sans surcharge. Le saupoudrage de chaux ou de ciment, et le lissage à la truelle sont interdits.

d) Ouvrages annexes

En aucun cas, ces ouvrages annexes ne doivent faire l'objet d'une plus-value, ils font partie intégrante du prix d'enduit.

Joints : ils devront répondre aux dispositions esthétiques recherchées.

Les joints de retrait sans épaisseur devront régner sur l'épaisseur de l'enduit par coupure à la truelle et à la règle. Les joints creux tirés au fer ne sont pas admis.

Arêtes et angles

L'exécution des angles et arêtes doit se faire en même temps que l'enduit. L'exécution de l'arête

Rapportée par recharge est interdite. Les arêtes ou angles seront soit à angle vif, soit arrondis suivant

Indication du Maître de l’Œuvre.

Supports de natures différentes juxtaposées

Lorsque le support est interrompu par un ouvrage de faible largeur et de matériau de nature différente

Un papier fort, feutre, etc... Doit être disposé entre cet ouvrage et l'enduit armé. Le grillage ou le treillis

Doit déborder d'au moins de 15 cm de part et d'autre de l'ouvrage et être fixé de chaque côté par

Clouage, tampon nage ou gobetage.

e)	Planitude et aplomb

Une règle de 4.00 m appliquée sur la surface de l'enduit en tous sens ne devra pas faire apparaître de

Flèche supérieure à 5 mm. La tolérance maximale de verticalité est de 5 mm sur un étage.

f) 	Enduit au mortier de ciment

Les enduits au mortier de ciment auront la constitution suivante :

•	Gobetis au mortier n°4

•	Corps au mortier n°1

•	Couche de finition au mortier n°2

L'enduit sera lissé à la truelle. A titre exceptionnel, la couche de finition pourra recevoir un saupoudrage de ciment pur, intérieures entre murs, épaisseur moyenne de la couche 0,12 m. Il pourra être demandé que la forme soit légèrement armée : acier Ø 6 mm, maille 20 x 20, ou

Treillis soudés, placés à mi-épaisseur. Ces aciers ou treillis seront payés au prix des aciers pour béton armé, sans plus-values.

5.03- OUVRAGES DIVERS

5.03.1 - Appuis de fenêtres

Les appuis de fenêtres seront constitués par des dallettes en béton n° 6 légèrement armés par des ronds lisses de 8 mm. Ces dallettes une fois posées devront présenter une pente vers l'extérieur, rejingot pièce d'appui, larmier, etc...

Les dessus des appuis recevront un enduit au ciment lissé.

5.03.2 – Fourniture, pose et scellement des précadres

Les cadres et précadres seront fournies par l’Entrepreneur du présent lot.

Avant toute mise en œuvre, l'entreprise devra vérifier que la couche d'impression aura bien été effectuée sur les cadres et précadres, toute mise en œuvre non protégée sera refusée et démonté aux frais de l'Entrepreneur.

Les cadres seront en bois rouge du Nord de 1 er choix de 10 x 6.5 cm

Les précadres seront en bois blanc de 1 er choix de 10 x 3.5 cm

Tous les cadres et précadres seront livrés sur chantier, munies de cales transversale en bois et d’équerres en bois contreplaqué pour les angles.

Tous les précadres d'huisserie seront munis des pattes à scellements, à raison d'une patte en acier doux, modèle du commerce, vissée pour chaque 0,80 m de longueur cadre.

Dans chaque cas particulier, la longueur des pattes à scellement variera à la demande.

Les scellements seront faits au mortier de ciment dosé à 300 kg, ainsi que les garnissages.

En attendant leur mise en place, les menuiseries seront entreposées à l'abri de l'humidité et dans des conditions telles que la qualité des fournitures ne risque pas d'en être affectée.

Les cadres de menuiseries seront posés avec la plus grande exactitude et en aplomb parfait à leurs emplacements. Ils seront fixés avec soin de manière à ne pouvoir se déplacer pendant l'exécution des scellements. Les cales et étrésillons provisoires nécessaires seront placés par l'Entrepreneur de façon à empêcher toute déformation des menuiseries du fait des maçonneries et notamment du fait des enduits et calfeutrement.

5.03.3 - Evacuation des eaux pluviales

a)	Entrées d'eaux pluviales

Les entrées d'eaux pluviales seront munies de platines qui seront noyées entre deux couches d'étanchéité et de moignons en tôle galvanisée de 2 mm d'épaisseur pour les terrasses en verrières ou chéneaux et en plomb pour les terrasses planes   avec des diamètre approprié.

b)	Crapaudine

Sur chaque embouchure de tuyaux d'évacuation des eaux pluviales, une crapaudine de forme bombée de dimensions de la descente permettra d'évacuer les eaux de surface du revêtement d'étanchéité ou des chéneaux.

c)	Canalisation d'évacuation

L'évacuation des eaux pluviales des terrasses se fera dans des canalisations en chlorure de polyvinyle (P.V.C.)

Les colliers de fixation seront montés sans serrage à force pour permettre un léger glissement. Ils doivent être en contrepartie démontable et à large surface de contact.

En enterré, les canalisations seront posées sur un lit de sable. La fouille sera également comblée en sable.

Au passage des murs et éventuellement des longrines, les canalisations seront placées dans des fourreaux laissant un jeu tout autour de la canalisation de 3 mm minimum.

5.03.4 - Evacuation des eaux usées et des eaux vannes

Les travaux concernant les évacuations d'eaux usées et d'eaux vannes seront réalisés par le lot : Plomberie Sanitaire à l'exception des regards et des boîtes de branchement ainsi que le réseau enterré qui seront à la charge du présent lot.

De même, l'Entrepreneur devra prévoir les réservations au passage des murs, éventuellement des longrines de fondation ou de tout autre ouvrage en béton ou en maçonnerie, les canalisations seront placées dans des fourreaux en tôle ou plastique ayant un diamètre intérieur supérieur de 5 mm au diamètre extérieur des canalisations.

- Boîtes de branchement

Les boîtes de branchement auront 0.50 x 0.50 de dimensions intérieures et 1.00 m de profondeur maximum.

Les parois seront exécutées en béton n°3 sur radier en béton n°2 de 0.15 d'épaisseur, les faces intérieures seront enduites au mortier n°2 en deux couches de 2 cm d'épaisseur totale, lisses, angles arrondis, feuillures pour recevoir un tampon hermétique de 0,06 m d'épaisseur en dallette de béton n°3 armés de Ø 8 mm à maille 0.10 x 0.10 y compris anneaux ou goujons de levage. Le tampon sera posé sur lit de mastic d'asphalte.

5.03.5 - Gros-œuvre pour plage de lavabo

-	Jambage en briques de 8 Trous posées sur chant ou en agglos équivalent

-	Toutes les faces vues seront enduites par un mortier n°1.

5.05. – ENDUITS EXTERIEURS

Les enduits extérieurs seront exécutés en 3 couches :

- 1ère couche : gobetis de 5 mm au mortier N° 6

- 2ème couche : bâtard de 10 mm au mortier N° 4

- 3ème couche : de 10 mm au mortier N° 3

L'enduit granulé genre "tyrolien" sera exécuté au mortier N°5 et aura une épaisseur moyenne de 25 mm.

5.06. – ENDUITS INTERIEURS SUR MURS ET PLAFONDS

Les enduits intérieurs seront exécutés en 2 couches.

- 1ère couche : gobetis de 5 mm au mortier N° 6

- 2ème couche bâtard de 10 mm au mortier N°4

5.06.1 - Tolérance d'exécution

- Enduit sur murs

. Implantation et côtes principales des ouvrages respectés à 5 mm près.

. Equerrage à respecter à l degré près

. Verticalité : moins de l,5 mm sur la hauteur d'un étage

. Planéité : moins de 0,5 mm à la règle de l,00 et moins de l,5 mm à la règle de 3,00 m

. Redressement des arrêtes : moins de l mm à la règle de 3,00 m.

- Enduit plafond

. Horizontalement mesuré sur le pourtour du local faisant apparaître des défauts inférieurs à l mm.

. Planéité : - moins de 0,5 mm à la règle de l,00 m et moins de l,5 mm à la règle de     3 m.

5.06.2 - Sujétions techniques

Les prix unitaires à chaque catégorie d'enduit comprendront en outre toutes les "plus-values » de fourniture et de main d'œuvre entraînées par les sujétions techniques suivantes :

- Joints

Les joints devront répondre aux dispositions esthétiques recherchées. Les joints en retrait sans épaisseur devront régner sur l'épaisseur de l'enduit par coupure à la truelle et à la règle. Les joints creux tirés au fer ne sont pas admis.

- Arêtes et angles

L'exécution des arêtes et angles doit se faire en même temps que l'enduit.
L’exécution de l'arête rapportée par recharge est prohibée. Les arêtes ou angles seront soit à angles vifs, soit arrondis suivant indications du Maître de l'œuvre.

- Supports de natures différentes juxtaposées

Lorsque le support est interrompu par un ouvrage de matériaux de nature différente, un papier fort, un feutre etc. doit être disposé entre cet ouvrage et un enduit armé de grillage ou de treillis. Le grillage ou le treillis doit déborder d'au moins 15 cm de part et d'autre de l'ouvrage et être fixé de chaque côté par clouage, tamponnage ou gobetage.

5.06.3 – Joints de dilatation de dilatation en superstructure

5.06.3 01 - Matériaux de remplissage

Les joints seront garnis par des plaques de matériaux ininflammables (M1) de 20 mm d'épaisseur, à l'exclusion du polystyrène expansé. Ces joints font partie intégrante des sujétions propres aux bétons et maçonnerie.

5.06.3 02 – Couvres - joints de dilatation verticaux en façade.

En façade le calfeutrement sera assuré par un cordon étanche type Sikaflex ou équivalent. Il sera prévu toutes les sujétions accessoires nécessaires à la fixation correcte de ces calfeutrements et notamment la réservation extérieure bien dressées pour l'encastrement des joints.

5.06.3 03 - Couvres - joints de dilatation intérieurs en parois et plafond

En parois et plafond, le calfeutrement sera assuré par un profil en tôle galvanisée de 0,07 m de large et 3 mm d'épaisseur ou en aluminium anodisé de 60 mm d'épaisseur à double fixation de modèle approprié.

5.06.3 04 – Réseaux d’évacuation : E.U., E.V. et E.P.

A l'exception des ouvrages en béton et maçonnerie, les travaux des réseaux d'évacuation des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales seront réalisés par l'entrepreneur de plomberie sanitaire.

5.06.3 05 - Regards - puisards - Boîte de branchement etc...

Ils seront exécutés sur radier en béton N° 6 formants cunette. Piédroits en béton N° 6, enduits à l'intérieur étanche à l'intérieur du sous-sol. La dalle de couverture sera en béton armé N° 7 posée en feuillure de cadre dormant en profilés métalliques en L. Anneau de levage à boulon à tête ronde.

FORMES ET CHAPES

6.01. – PRESCRIPTIONS GENERALES

6.1.1 - Domaine d'application

Les travaux auxquels s'appliquent les prescriptions suivantes comprennent

- les formes sur dalles en béton

- les formes de pentes pour les terrasses

- les formes de remplissage et rattrapage des surélévations des sols

- les chapes sous revêtements collés

- les chapes sous carrelages des locaux humides

- les chapes sous étanchéité des terrasses accessibles

- les chapes bouchardées des locaux techniques.

6.1.02 - Conditions d'application

Tous les travaux seront exécutés conformément aux D.T.U. 26-2.

L'étanchéité des terrasses et sous carrelage des locaux humides en planchers intermédiaires sera exécutée par l'entreprise du lot étanchéité.

6.1.03 - Coordination avec les autres corps d'état

Il appartient à l'entreprise du présent lot de fournir toutes précisions utiles aux divers corps d'état pour signaler les points d'évacuation des eaux, emplacements des raccords en pénétration, des dispositions retenues pour les solins, jonction avec les bâtiments contigus, joint de rupture, dilatation, etc.

Avant le commencement de l'exécution des travaux d'étanchéité, l'entrepreneur du présent lot fera réceptionner par l'entreprise spécialisée et en présence du maître de l'œuvre, l'état des surfaces destinées à recevoir une étanchéité.

Il devra le cas échéant, reprendre tout ou partie de surface jugée inapte à recevoir convenablement l'application du complexe étanche.

6.1.04 – Spécifications Particulières

La mise en œuvre des formes en béton ou chapes au mortier sera faite exclusivement à la dame pour assurer un bon compactage et éviter toutes fissurations. L'exécution devra répondre en outre aux dispositions et tolérances du D.T.U. 26-2.

Les chapes et formes de mortier seront en mortier précisés dans la partie description des ouvrages.

Les formes de béton seront réalisées en béton N° 6.

6.1.05 - Rappel tolérances

- Chape ordinaire : 5 mm sous la règle de 2.00

- Chape dressée pour recevoir un revêtement souple : 2 mm sous la règle de 2.00 (pas de grains saillants)

La surface obtenue ne devra pas nécessiter l'application d'un enduit de surfaçage. Dans le cas contraire ce surfaçage sera à la charge de l'entreprise.

Ces formes ne doivent présenter aucune aspérité en surface susceptible de nuire au revêtement ou étanchéité, pour ce fait, un talochage fin sera réalisé en surface. Le ragréage à la barbotine de ciment sur le béton est interdit.

Des joints souples permettant la dilatation de la forme seront prévus à la jonction des murs acrotères, pour les formes de pente en terrasse.

6.02 – MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

A /- Forme de pente sur terrasses

Sur les planchers des toitures-terrasses (autre que charpente), il sera exécuté une forme de pente en béton n° 3, d'épaisseur minimales de 0,04 m aux points les plus bas avec pente minimale de 0,010 m/ml.

La surface ne doit présenter aucune aspérité susceptible de nuire à la conservation de l'étanchéité, ce qui est obtenu par talochage fin et soigné. Le ragréage à la barbotine de ciment sur le béton est interdit.

La surface recevra une chape de protection de 2 cm d'épaisseur tirée parfaitement à la règle, exécutée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3.

Il sera prévu un joint souple permettant la dilatation de la forme, sans que cette dernière n'apporte des contraintes dans les murs acrotères.

B /- Forme de ravoirage

Chape de ravoirage rapportée de 0,02 m d’épaisseur minimum en mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 de sable destinée à recevoir l'étanchéité des salles d'eau.

C /- Chape de rattrapage

Chape de rattrapage, de 0,04 m à 0,07m d'épaisseur, destinée à recevoir les revêtements collés, constituée par une forme en béton dosée à 250 kg de ciment par m3 et une chape au mortier de

Ciment n° 6,

D / - Chape incorporée

Elles seront au mortier de 0,04 m d'épaisseur finie, appliquée très soigneusement avant la prise du support avec un durcisseur SIKA type PURIGO ou SIKAFLOOR 91 ou un produit similaire agrée

. Sur ordre du Maître de l’Œuvre, cette chape pourra être légèrement dissociée du support par mise en œuvre lorsque le support sera sec. En cas de joints prévus dans la sous-couche sur dalle, ces mêmes joints seront rappelés dans la chape, puis terminés au mortier de ciment maigre et légèrement accusé au fer. Dès le lendemain de la mise en œuvre, les aires revêtues seront humidifiées et recouvertes d'un papier d'emballage humide ou par tout autre procédé afin de maintenir la chape en état constant d'humidité pendant une dizaine de jours avec un durcisseur SIKA type PURIGO ou SIKAFLOOR 91 ou un produit similaire agrée

E / - Chape bouchardée

Chape incorporée, bouchardée ou lissé, de 0,04 m d'épaisseur, au mortier n° 8, mise en œuvre, lissage ou bouchardage

F / - Chape striée

Chape striée pour rampe d'accès au parking d'épaisseur 0,04 m, en mortier de ciment n°8, exécutée conformément aux règles de l'art et selon les détails d'architecture

G / - Chape de remplissage

Remplissage pour surélévation de sols des placards de 0,15 m d'épaisseur exécuté en béton de ciment dosé à 150 kg par mètre cube de déchets de briques et un ravoirage au mortier de ciment N°7

Mise en œuvre avec finition par frotassage.

H /- Solin grillagé

La protection des reliefs sera assurée par solin grillagé de protection des relevés de l'étanchéité appliqué sur les acrotères : l'enduit du solin exécuté comme suit :

Un grillage en fil de fer galvanisé à mailles hexagonales de 3 cm environ, et 40 cm de large, fixé en partie haute du mur d’acrotère par pointes, spits ou agraphes, tous les 40 cm environ.

Une première couche de 4 mm d'épaisseur constituée d'un gobetis

Au mortier dosé à 500 kg de ciment CPA 45 pour 1 m3 de sable.

Une deuxième couche de 15 mm d'épaisseur constituée d'un mortier N°5.

Une troisième couche de 15 mm d'épaisseur au mortier N°5 compris l'exécution des joints de retraits   de 2 cm x 2 cm tous les 1,20 m garnis de produit plastique ou élastique.

Le solin grillagé remontera donc jusque sous le nez du mur acrotère. Les formes supérieures du mur acrotère et de l'enduit seront telles qu'elles présenteront une pente vers l'intérieur de la terrasse et le nez ne formera goutte d'eau.

Toutes les sujétions de béton armé seront comprises dans le prix du mètre linéaire du solin.

I / - Dalle de protection de l’étanchéité (Protection lourde)

La protection de l'étanchéité sur terrasse plane sera exécutée par des dalles de 0,40x0, 40 préfabriquées sur place en béton n° 6 de 0,04 m d'épaisseur, posées en indépendance sur lit de sable de 0,02 m d'épaisseur et papier isolant obligatoire, joints coniques de 0,01 m de largeur remplis de produit plastique et distant de 2 à 3 m dans les deux sens. La dissociation entre la protection et les reliefs est obligatoire.

7. CHARPENTE METALLIQUE - COUVERTURE

7.1-Normes Techniques

Les ouvrages (matériaux et mise en œuvre) seront conformes aux normes AFNOR et aux DTU

Norme 	NFP	34.301

DTU	N°	40.35

7 .2-Qualité des matériaux

Les matériaux seront de qualité reconnue ; les plaques nervurées et accessoires seront soumises à l'approbation avant approvisionnement.

7.3-Conditions d'exécution des ouvrages

L'Entreprise doit fournir les plans de détails d'exécution nécessaires au parfait achèvement des travaux. Ce dossier d'exécution établi par l'Entreprise doit comporter toutes les indications pour permettre une exécution correcte des assemblages soudés.

Le soudage sera effectué à l'arc électrique avec électrodes métalliques enrobés ou sous flux.

Toutefois, l'Entrepreneur a la possibilité de proposer l'utilisation d'un autre procédé de soudage qui sera soumis au préalable à l'approbation du Maître de l'Œuvre.

7 .4-Programme de soudage.

Le programme de soudage sera établi sur papier à en-tête de l'Entrepreneur et daté. Il précisera à quelle partie d'ouvrage il s'applique. Il comprendra les indications suivantes accompagnées de croquis s'il y a lieu.

- Pour l'ensemble de l'ouvrage ou d'une partie de l'ouvrage :

a)	Ordre d'exécution des assemblages

b)	Précautions prises pour réduire au minimum les contraintes propres et les déformations.

c)	Mode de soudage avec justification de la convenance du procédé proposé

d)	Préparation des éléments à souder (définition et mode d'exécution des chanfreins)

e)	Positionnement des pièces

f)	Mise en place des éléments pour le soudage à fond de chanfrein, pointage à la soudure (définir la longueur et l'espacement des pointage) ou fixation par serre-joints ou tout autre dispositif,

g)	Dimensions du cordon,

h)	Ordre de dépôt des passes avec pour chaque passe toutes les opérations correspondantes pour chaque type de soudage.

7.4.1-Exécution des soudures

Après avoir été préparé conformément aux dessins de détail, les pièces à souder seront préalablement assemblées, dans la position qu'elles doivent occuper, au moyen de serre-joints ou d'autres dispositifs assurant, sans effort excessif, un serrage convenable, de façon à ne pas être ébranlées pendant le soudage et le refroidissement.

On prendra les précautions nécessaires pour réduire le plus possible les déformations et les contraintes dues aux effets calorifiques et au retrait. On suivra exactement l'ordre dans lequel les différentes soudures doivent être exécutées.

Tous les travaux de soudage seront exécutés à l'abri de la pluie, de la neige et du vent.

Les parties à souder devront être bien sèches. Les électrodes devront être étuvées conformément aux prescriptions du fournisseur et être conservées en étuve jusqu'au moment de leur emploi.

La surface de chaque passe et celle des cordons sera totalement débarrassée de scorie et du laitier. Les mêmes précautions devront être prises lorsqu'on aura à continuer une soudure interrompue ou à procéder à un raccordement des deux soudures.

Les cratères d'extrémité seront évités autant que possible, par exemple en prolongeant les cordons hors œuvre sur des montages appropriés.

La projection des gouttes de soudure devra être soigneusement évitée.

Le dépôt de cordon de soudure ne devra pas provoquer de sillon dans le métal de base. La surface de la soudure devra être régulière et aussi lisse que possible ; elle sera rechargée ou meulée, le cas échéant de façon à ne présenter ni ne manque d'épaisseur, ni bavures, ni discontinuité ni bombement excessif.

Toute soudure criquée longitudinalement ou transversalement devra être recommencée.

7 .4 .2-Réception des soudures

Aucun cordon de soudure ne devra être peint avant d'être examiné et accepté.

Les ouvrages ou parties d'ouvrages soumis à examen ne pourront être expédiés au chantier qu'après que la réception des soudures en aura été prononcée.

Les pièces soudées devront être présentées dans les positions permettant un examen facile des soudures.

La réception portera sur la régularité des surfaces et sur la concordance des dimensions des cordons avec les dimensions prévues.

Les soudures ne devront comporter ni incrustations de la scorie, ni pores, ni trous, ni autres défauts.

Les défauts révélés par les examens prescrits seront mis à jour par fraisage ou gougeage des cordons douteux et la soudure sera reprise sur les longueurs convenables. Toute soudure défectueuse sera enlevée et refaite aux frais de l'Entrepreneur.

7 .4.3-Boulonnage

Les écrous devront être serrés bien à fond et dans le cas où les boulons travailleraient à la traction, si l'on ne dispose pas de contre-écrous pour éviter le desserrage, ils devront être bloqués par un matage convenable des filets ou par tout dispositif équivalent (soudure par exemple).

Dans les assemblages boulonnés supportant des efforts importants, la longueur du corps cylindrique des boulons sera supérieure à l'épaisseur totale à serrer et ces boulons seront menus sous leurs écrous de rondelles d'épaisseur supérieure à cet excédent de longueur.

Dans les assemblages des efforts importants, les boulons posés sur les profilés présentent des faces inclinées seront munis de rondelles d'épaisseurs variables, de façon à assurer un repos correct de la tête ou de l'écrou et à permette un serrage normal.

7 .5-Couverture

La couverture sera en bacs aciers galvanisés prélaqués double face dont les caractéristiques minimales doivent être requises :

Epaisseur de tôle 75/100

Hauteur des nervures principales 39 mm

Classe de galvanisation : Z 225

Pré laquage qualité extérieur, des deux faces intérieures et extérieures : 25/10 microns type plastisol ou PVDF couleur au choix du Maître de l'Ouvrage.

La fixation se fait par boulons à crochets galvanisés, en sommet de chaque nervure, avec rondelle d'étanchéité et cavalier ou rondelle d'appui.

7 .5 .1-Mode de pose des plaques

Recouvrements transversaux au droit d'une panne : 200 mm minimum

Recouvrements longitudinaux

Emboitement de la nervure de rive "emboitante" sur la nervure de rive "emboitée" de la plaque précédente, dans le sens opposé aux vents dominants.

Porte à faux au niveau des sablières : 200 mm

Faîtage

Faîtage à deux versants, à angle et à bord découpés.

Recouvrement des faîtières sur les plaques 120 mm minimum.

Recouvrement des faîtières à faîtières : 100 mm, dans le sens opposé aux vents.

Chéneaux

Traité par débordement des plaques de 100 mm minimum, avec closoir à bord découpé et retombée formant larmier de 40 mm minimum.

Les closoirs sont fixés sous les pannes en même temps que les plaques.

FAUX PLAFOND EN BOIS

8.1 - INDICATIONS GENERALES

8.1.1 - OBJET

Le présent devis a pour objet de préciser d'une part :

- la qualité des matériaux destinés à la confection du faux- plafonds en bois

- les conditions normales de pose des faux plafonds.

Il définit par son devis de position, la nature et l'emplacement des faux- plafonds.

8.1.2. -  ETENDUE ET LIMITE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

- Les faux plafonds en panneautage en bois contreplaqué de 10mm d’épaisseur

- Les trappes de visite.

De même les travaux comprennent tous les ouvrages de raccordements sur parois avec calfeutrement, les costières, retombées, recoupes, cloisonnement etc.. Ainsi que les travaux accessoires mentionnés ci-après ;

8.1.3 - PRESTATIONS A CHARGE DE L'ENTREPRISE

En complément de la fourniture et de la pose des divers types de faux plafonds, la prestation de l'entreprise comprend :

Etablissement de tous les dessins d'appareillage et de détail nécessaires à l'exécution et mise au point en liaison avec les autres corps d'état.

Les ossatures de suspente et attaches de fixation avec protection anti-corrosive

Les dispositifs de fixation par vis, trous tamponnés, spits, roc-spits ou autres procédés agréés par le Maître de l'Ouvrage.

Les trous, percements et scellements s'ils sont nécessaires aux fixations

Les jouées verticales au droit des décrochements de niveau de plafond, des trappes, des trémies et des plénums de climatisation.

Les renforcements d'ossature pour maintenir les luminaires et leurs câbles d'alimentation s'il y a lieu

-	Les découpes pour les passages de canalisations, ou autres ouvrages à travers les faux plafonds.

- 	Les raccords consécutifs à l'intervention des autres corps d'état afin de livrer des ouvrages "finis" en parfait état de conservation et de propreté.

8.2. - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

8.2.1. - OSSATURE SUSPENTE ET FIXATION DU FAUX PLAFOND EN BOIS

Tous les éléments d'ossature et de suspentes seront en métal inoxydable (alliage léger) ou en acier protégé par galvanisation ou peinture laquée cuite présentant les mêmes garanties.

Le bois sera protégé par un traitement fongicide insecticide.

Les ossatures métalliques seront conçues de telle sorte qu'il ne puisse se produire aucun mouvement latéral susceptible de provoquer un déboitement des éléments de faux plafond.

Les ouvrages seront conçus de telle sorte que la défaillance accidentelle d'une attache quelconque ne puisse en aucun cas provoquer la chute d'un élément de faux-plafond.

Dans le calcul et la conception des suspentes et ossatures, il convient de considérer :

- Le poids mort des faux-plafonds et des cloisonnements de vide de faux-plafonds, des appareils d'éclairage, etc...

- Les contraintes occasionnées par la pression ou la dépression des locaux.

8.2.2. - LIMITE DE TOLERANCES

En considérant les exigences relatives à l'aspect décoratif des ouvrages, les limites de tolérances sont fixées comme suit :

-	La planitude des surfaces sera telle qu'une règle de 2.00 mètres appliquée en tous sens n'accuse pas de flache ou de bosse présentant une flèche ou contre flèche supérieure à 3 mm.

-	Dans les mêmes conditions un cordeau tendu de 5 mètres ne doit pas accuser de flèche ou contre flèche supérieure à 5 mm.

- Pour les profils de rive les tolérances indiquées ci-dessus sont réduites à 2 mm pour la règle de 2 mètres et 3 mm pour le cordeau de 15 mètres.

- Dans tous les cas, les joints des éléments seront alignés sans défaut apparent à l'œil.

8.2.3. - ETAT DE FINITION

L'entrepreneur doit prévoir les réservations et découpes nécessaires aux ouvrages des autres corps d'état et effectuera les raccords après coup.

Il devra également réaliser tous les ouvrages complémentaires en bois indispensables aux raccordements notamment pour la traversée de canalisations verticales à travers les faux plafonds.

L'entrepreneur devra livrer ses ouvrages en parfait état de finition. A cet effet, il effectuera tous les raccords, réparations ou remplacements, y compris ceux qui seraient consécutifs à des dégâts causés par d'autres entreprises, à charge pour lui de s'entendre directement avec les entreprises qui seraient responsables de dégâts anormaux.

8.3. - DESCRIPTION DES OUVRAGES

8.3.1. - FAUX PLAFOND EN BOIS

Les faux plafonds sous la toiture en tôle seront réalisés en panneaux de contre-plaqué de 5 mm d’épaisseur à une seule face apparente. L’ossature porteuse sera constituée de chevrons, solives et raidisseurs éventuels pour éviter tout fléchissement en bois demi dur du pays traité anti-termite et anti fongicide.

Les joints seront couverts par des baguettes couvre-joints en bois rouge de 0,04 m de largeur 0 bords arrondis

8.4. - DEVIS DE POSITION

Les indications qui suivent sont données à titre indicatif et sont susceptibles de modification.

Avant toute commande, l'entrepreneur devra demander les plans de position exacte portant la mention "BON POUR EXECUTION".

8.4.1 - Prestations à la charge de l'entreprise

En complément de la fourniture et de la pose de faux plafonds, la prestation de l'entreprise comprend : Faux plafond en bois en panneaux contre-plaqué y compris ossature

REVETEMENTS SCELLES

9.01 - OBJET

Le présent Devis Descriptif a pour objet de préciser d'une part :

- la qualité des matériaux destinés à la confection des revêtements de sols et muraux scellés.

- les conditions normales de pose de ces éléments y compris la préparation des supports.

Il définit par son Devis de position, la nature et l'emplacement des différents types de revêtements.

9.02 - ETENDUE ET LIMITE DES TRAVAUX

9.02.1 - Les travaux comprennent :

- la fourniture et la pose des revêtements de sols de types suivants :

Carreaux en grès monocuissons de 40x40cm et 9 mm d’épaisseur

Carreaux en grès monocuissons de 20x30cm et 9 mm d’épaisseur

Carreaux en grès monocuissons antidérapant de 20x30cm et 9 mm d’épaisseur

- la fourniture et la pose des revêtements muraux de types suivants :

Carreaux céramiques blanche de 20x30cm

- la fourniture et la pose des plinthes en grès

9.02.2 - Les travaux comprennent la préparation des supports et plus précisément la forme réceptrice du revêtement de sol ou l'enduit dressé récepteur du revêtement mural.

9.02.3 - Les chapes seront traitées dans le Titre « Formes et chapes ».

9.03. - DOCUMENTS DE REFERENCE

Les définitions de matériaux, spécifications, caractéristiques, tolérances dimensionnelles, classement et mise en œuvre doivent correspondre aux prescriptions des documents français suivants ou à leur équivalence au Tchad.

- D.T.U. n° 52-1 : Revêtements de sols scellés.

- D.T.U. n° 55-2 : Revêtements muraux attachés en pierres minces - N.F.P. 61.301

- D.T.U. 55 : Revêtements muraux scellés

- Fiche du C.S.T.B. correspondant aux matériaux utilisés

- Prescriptions des fabricants des matériaux utilisés.

9.4. - COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

Les travaux de revêtement doivent être exécutés après acceptation des corps d'état intéressés (gros œuvre, électricité, plomberie sanitaire, téléphone, etc.…). L'Entrepreneur ne pourra demander de plus-value pour raccordement des revêtements au droit des canalisations, tuyauterie, câble ou autre avant exécution des revêtements que dans le cas où il aurait reçu des accords précipités. Dans ce cas, et si ces travaux sont dus à une fausse manœuvre du corps d'état intéressé, cette plus-value sera à la charge de ce corps d'état.

9.5 - PRODUITS NON REFERENCIES - PRIX DE BASE

En l'absence de prescriptions particulières relatives à certains produits de revêtements de fabrication locale, des prix de référence sont prévus au bordereau des prix pour permettre au maître de l'œuvre et maître de l'ouvrage de choisir les produits à mettre en œuvre.

Les articles du bordereau accompagnés des prix de base seront ajustés en fonction des produits mis en œuvre. Les différences de prix résultant du choix seront réversibles dans les deux sens. L'ajustement sera fait suivant le sous-détail de prix de l'entreprise et en appuis de toutes les justifications nécessaires. Il est à noter que les prix de base sont les prix de vente départ usine et, que les rabais consentis éventuellement à l'entreprise ne seront pas pris en compte pour le calcul des prix ajustés.

9.6 - PRODUITS SIMILAIRES

En cas de présentation de produits similaires en variante des produits de base, les entrepreneurs auront l'obligation de :

1) Spécifier sur le bordereau des prix, le produit présenté en variante

2) Accompagner leurs offres d'un échantillon de chaque produit présenté en variante.

9.7 - STOCKAGE - MANUTENTION

Les carreaux, dalles, etc.… doivent toujours être entreposés à l'abri des intempéries. Le stockage se fera suivant des tas bien séparés pour chaque type de revêtement.

9.8 - NETTOYAGE - PROTECTION

La finition des travaux comporte le nettoyage exécuté immédiatement après l'exécution des joints :

- au chiffon sec et la sciure de bois blanc pour les revêtements de sol.

- à grande eau pour les revêtements muraux.

Le frottage est exécuté suivant les diagonales des carreaux et dalles, et toutes précautions seront prises pour éviter de dégarnir les joints.

Après nettoyage, l'Entrepreneur doit assurer la protection des revêtements, l'accès aux locaux pendant la mise en œuvre des revêtements de sol et durant les 3 jours suivants devra être interdit.

La protection sera assurée :

- pour les carreaux granito par une couche de sciure de bois blanc ou protection équivalente.

- pour les dalles de pierre naturelle, par une couche de plâtre coulé sur papier kraft

9.9-QUALITES DES FOURNITURES ET DES MATERIAUX

9.11 - CARREAUX GRES ET FAIENCE

9.11.1 - Nature

Les carreaux en grès doivent être de type MONOCUISSON. Ils seront livrés en boîte portant l'indication du choix.

La tolérance doit être conforme à la norme NF. P 61-101 (EN.87).

Ils ne doivent présenter ni éraflure sur les côtés, ni écornures, ni fissures, ni fentes, ni postules, tâches ou gravis. L'émail superficiel doit être régulier et d'un ton uniforme sans gerçure ni craquelures.

9.11.2 - Dimensions

Les dimensions sont :

Grès (60x60)

Grès (30x30)

9.11.3 - Classement - coloris

Les carreaux seront de type MONOCUISSON, garanti 1er classe, coloris au choix de l’Architecte dans la gamme.

9.12- MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

9.12.01 - CONDITIONS D'EXECUTION

9.12.01.1 - Réception des supports

Les côtes des sols sont données pour des sols finis. La côte d’arase est en général à moins 6 à 8 cm.

Avant toute pose, l'Entrepreneur doit vérifier que le support est convenablement nettoyé et débarrassé de tous déchets et plus particulièrement de toute projection de mortier.

9.12.01.2 - Fourreaux

L'Entrepreneur doit se faire confirmer par les autres corps d'état avant pose de ses revêtements que les fourreaux sont mis en place.

9.12.01.3 - Joints de dilatation

L'Entrepreneur doit respecter les joints de dilatation et de retrait des supports ou des formes prévus au projet. Il soumettra au Maître de l'Œuvre les dispositions à mettre en œuvre, avant exécution.

9.12.02 - PRESCRIPTIONS GENERALES DE POSE

9.12.02.1 - Supports

Les supports sont en général de 2 sortes et sont solidaires du gros œuvre :

- plancher en dalle pleine de béton armé

- forme de béton.

Les niveaux des supports sont imposés par les plans particuliers au projet. Ils doivent être vérifiés par l'Entrepreneur avant la mise en œuvre de ses revêtements.

Dans les locaux recevant une étanchéité, cette dernière devra être posée sur le support par l'intermédiaire d'une forme ou chape de ravoirage, avant la pose des revêtements.

9.12.02.2 - Formes

Les formes sont destinées à désolidariser le revêtement du support.

Elles seront en sable sec de 2 cm d'épaisseur maximale ou sable stabilisé par 150/200 kg de liant hydraulique par m3 de sable sec suivant le type de revêtement à mettre en œuvre.

9.12.02.3 - Mortiers de pose

Les liants employés ne doivent être ni chauds, ni éventés.

Le sable sera du sable de rivière tamisé ou à défaut du sable de carrière lavé ou du sable de dune lavé, granulométrie 0,08/2,5.

L'emploi des sables à lapin est formellement interdit.

Au point de vue impureté, le sable doit satisfaire à la norme NFP 18.301.

Les mortiers doivent être préparés dans des auges ou sur une aire en planche ou en tôle. Les matières constitutives seront malaxées avant addition d'eau. Les dosages seront respectés (caisses, brouettes calibrées).

Les mortiers seront préparés à l'avancement des travaux. L'emploi de mortier rebattu desséché ou ayant commencé à faire prise est interdit.

Les mortiers seront malaxés avec addition d'eau jusqu'à l'obtention de la consistance plastique, c'est-à-dire telle qu'en prenant ce mortier dans la main, il doit former une boule humide et molle, mais qui ne s'affaisse pas entre les doigts.

La plasticité du mortier sera précisée par la suite par les termes, molle ou ferme, selon le type de revêtement.

9.12.02.4. - Coulis et mortier pour joints de carrelage et mosaïque

Les coulis et mortiers sont en général :

- en ciment pur

- en mortier dosé à 1100 kg par mètre cube de sable sec granulométrie 0,08/0,3.

Le coulis au mortier est préparé en faible quantité.

Le coulis doit être fluide afin de bien pénétrer dans les joints

Le mortier doit être plastique.

Le coulage des joints doit être fait, en principe, avant que le mortier de pose n'ait terminé sa prise, afin d'assurer l'adhérence nécessaire en prenant toutefois les précautions indispensables pour ne pas dégrader le travail fait, et ce, d'autant plus que les joints seraient faits au ciment blanc, il y a donc lieu de nettoyer la surface du revêtement avant afin d'avoir un joint parfaitement blanc. Les joints seront donc exécutés le plus rapidement possible compte tenu de ces conditions.

Lorsqu'il s’avérera nécessaire de sceller un revêtement sur le support sans interposition de sable sec, il sera prévu un papier kraft ou bitumé.

Il est vivement conseillé aux entreprises d’utiliser le ciment colle et le joint carreaux qui se livre près à l’emploi.

9.12.02.5 - Joints

- Joints de dilatation, de tassement du gros œuvre

Ces joints doivent être conservés dans la forme de pente, de mortier de pose et dans le revêtement.

- Joints de retrait (du type joint scié)

Les joints de retrait du gros œuvre, qui n'intéressent pas l'épaisseur totale du dallage béton, peuvent être franchis par le revêtement sans précautions particulières.

Il est recommandé de ne pas les recouvrir avant 30 jours de séchage.

- Joints de fractionnement du revêtement

Les surfaces supérieures à 60 m2 sont fractionnées.

Les couloirs sont fractionnés par tranche de l'ordre de 8 m de longueur. Ces fractions seront exécutées dans la totalité de l'épaisseur du mortier de pose et du carrelage.

Les joints de fractionnement doivent avoir au moins 5 mm de largeur et être garnis d'une matière résiliente.

- Joints périphériques

A défaut d'un relevé en matériaux résiliant, un vide d'au moins 3 mm doit être réservé entre la dernière rangée de carreaux et les parois verticales des murs ou cloisons ainsi qu'autour des poteaux. Ce vide doit exister dans le mortier de pose et la forme.

Ce joint peut être supprimé pour les surfaces inférieures ou égales à 7 m2.

Les plinthes droites dissimulent ce vide. S'il est fait usage de la plinthe à talon, un joint d'au moins 3 mm est ménagé entre la dernière rangée de carreaux et le bord du talon.

Le vide des joints périphériques est débarrassé de dépôts, déchets, mortiers, il peut être laissé ou garni d'un matériau compressible, non pulvérulent, imputrescible dans les conditions normales d'utilisation.

- Joints entre carreaux

La largeur des joints entre carreaux est fonction de la nature et du format des carreaux.

On distingue :

- joint réduit : jusqu'à 2 mm de largeur

- joint large : de 2 à 10 mm de largeur

- joint très large : largeur supérieure à 10 mm.

La pose jointive est interdite.

Les joints sont remplis après durcissement suffisant du mortier de pose et au plus tôt 24 heures après la pose.

9.12.02.6 - Tolérance de pose

- Planéité :

Une règle rigide de 2 m de longueur posée en tous sens ne doit pas accuser d'écarts supérieurs à 3 mm.

- Niveau :

Ecart de la surface finie au niveau prévu 10 mm.

- Alignement des joints : La même règle posée en sorte que ses deux extrémités rognent avec les bords homologues de 2 carreaux de même ligne ou de même rang, ne doit pas accuser de différences d'alignement supérieur à 2 mm en plus des tolérances de fabrication.

9.12.03 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE POSE AU SOL

9.12.03.2. - Pose de carreaux céramiques

- La forme de désolidarisation sera réalisée en sable de 0.08/5 de 2 cm d'épaisseur. Il est rappelé que cette forme est à poser sur l’étanchéité pour les salles d'eau et offices.

- Le mortier de pose sera dosé à 300 kg de ciment par mètre cube de sable sec.

- L'épaisseur du mortier sera d'au - moins 3 cm.

- Avant pose, les carreaux doivent être immergés jusqu'à saturation, puis laissés se ressuyer sur chant.

- La pose sera faite à la règle, elle peut être faite à la bande.

- Les carreaux seront posés à joints larges.

9.12.03.3 - Pose de Grés « Antidérapant »

Il s'agit d'éléments de module (30x30)

L'entrepreneur doit respecter l'appareillage et la largeur des joints prévus par les plans du Décorateur. Dans tous les cas, les joints ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 1 mm.

L’exécution sera sur une chape de ragréage bien égalisée.

Le mortier de pose est un mortier de ciment pur dosé à 500 kg de ciment CPA 1 32.5 ou CPJ 35 par mètre cube de mortier.

Le mortier est gâché à consistance plastique.

Les joints seront remplis au coulis de ciment blanc. (Teinté à la demande au couleur du gré)

La pose se fait à la règle. Les dalles sont scellées avec le mortier de pose sur toute la face de pose en les frappant du manche du marteau.

Le nettoyage du coulis de ciment avant prise.

9.13 - REVETEMENTS COMPLEMENTAIRES PLINTHES - SIFFLES - SEUILS, ESCALIERS

9.13.1 - Pose de plinthes

Le support doit être propre et débarrassé de tous déchets susceptibles de provoquer des réactions sur le mortier de pose. Il doit satisfaire aux conditions de planéité, d'aplomb et d'équerrage définis par le DTU 55-1. En particulier, une règle métallique de 2 m appliquée en deux points du mur ne doit pas accuser d'écart supérieur à 5 mm.

Les plinthes droites doivent recouvrir le carrelage ou le dallage sur ses bords en sorte qu'un vide ne doit être apparent entre le revêtement du sol et la plinthe.

Le mortier de pose est le même que celui employé par un carrelage de même nature et doit avoir une épaisseur moyenne de 1 cm.

La mise en œuvre doit assurer la planéité des faces vues, ainsi que l'horizontalité des bords supérieurs.

Le remplissage des joints et le nettoyage doivent se faire dans les mêmes conditions que pour les carrelages.

9.13.2 Siffles

Les siffles des locaux techniques seront en chape lisse cimenté.

L'arase réservée au siffle doit permettre de réaliser la continuité horizontale des revêtements de sols d'une pièce à l'autre.

Les siffles sont posés de façon telle que le raccord situé du côté de la porte se trouve à fond de feuillure de façon à être invisible lors de la fermeture de cette dernière. Dans le cas d'ouverture sans porte, le raccord se fera dans l'alignement de la plinthe.

9.13.3. - Seuils

Les Seuils des locaux techniques seront en chape lisse cimenté.

Pour les seuils extérieurs, le décaissé doit avoir la profondeur prescrite sur les plans particuliers.

La séparation se fait à fond de feuillure de façon à être invisible lors de la fermeture de la porte.

9.14. - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE POSE SUR MURS

9.14.1 - Pose de carreaux céramiques

La pose doit être conforme au DTU 55 : Revêtements muraux scellés, daté d'Avril 1961.

Les carreaux sont mis à tremper avant pose, la durée de trempage ne doit jamais permettre la saturation complète, elle sera variable suivant le degré de cuisson du carreau et suivant l'ambiance.

La pose se fera au ciment pur, à joints serrés, en prescrivant toutefois tout contact entre les carreaux. Il est aussi préférable d’utiliser le ciment colle.

Le mortier de pose formant support sera composé d'un gobetis dosé à 400 kg de ciment par mètre cube de sable sec, suivi d'une couche de 1 cm d'épaisseur au mortier dosé à 300 - 350 kg de ciment tiré à la règle. Lorsque cette dernière aura commencé sa prise, on procèdera à la pose des carreaux.

Le rejointoiement se fera au ciment blanc pur ou teinté suivant la couleur des céramiques. Après exécution des joints, le revêtement sera lavé à grande eau pour faire disparaître toute trace de ciment.

Les joints de revêtement muraux au contact de lavabos, bacs, plages de lavabo seront réalisés à l'aide d'un mastic silicone.

Tolérance de pose : une règle de 3 m ne doit accuser de flèche supérieure à 2 mm.

9.15.-DEVIS DE POSITION

9.15.1- Conditions d'application

Les indications qui suivent sont données à titre indicatif et sont susceptibles de modification.

Avant toute commande, l'entrepreneur devra demander les plans de position exact portant la mention « BON POUR EXECUTION ». Afin de permettre à l'entrepreneur de prévoir les chapes supports des revêtements collés, le devis comprend en plus des revêtements scellés, les revêtements collés.

10. MENUISERIE BOIS

10.1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

10.1. 1 - DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

- D.T.U. N° 36.1 - Travaux de menuiserie bois

- Règlement et normes en vigueur au Tchad

10.1. 2 - DESSINS D'EXECUTION ET DE DETAILS

Pour tous les ouvrages, l'entrepreneur doit établir, en conformité avec les pièces du marché, les dessins d'ensemble et de détail, nécessaires à l'exécution des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps d'état.

Avant tout commencement de fabrication ou d'exécution, l'entrepreneur devra soumettre ces épures à l'approbation du Maître de l'Ouvrage qui pourra apporter quelques modifications sans pour cela donner lieu à un supplément aux prix de base.

10.1.3 - QUALITE DES BOIS

La norme NF B. 50.001 "Bois nomenclature" sert à définir les appellations commerciales des essences utilisées. Les choix d'aspect des bois utilisés doivent être les suivants :

Ebénisterie	Visibles	Peintes	Cachées

)

Sapin, Epices	(	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D

NF.B. 53.502	)

Pins	)	Menuiserie	Menuiserie

(	Sans nœud

NF.B. 53.510	)	Fine	Commune

Mélèze	)

(	1er choix	Menuiserie	Menuiserie

NF.B. 53.510	)

Résineux	(	Choix au moins équivalent aux précédents,

D’importation	)	suivant l'essence et les conditions d'emploi

Feuillus durs	)

NF/B/ 53.501	(	Classe X	Classe A	Classe B	Classe C

Feuillus tendres		Chois	Bon bois	Bon bois

Feuillus	)	Choix au moins équivalent aux précédents,

D’importation	(	suivant l'essence et les conditions d'emploi.

Les essences employées sont à soumettre à l'approbation du Maître d'Œuvre.

10.1. 4 - QUALITE DES CONTREPLAQUES ET PANNEAUX DE PARTICULES

Les contreplaqués et panneaux de particules doivent être de type haute densité, minimum 500 possédants un label C.T.B. et doivent être adaptés aux expositions, aux finitions et placages précisés sur le tableau et répondre aux exigences suivantes :

- panneaux de particules destinés à l'agencement LABEL CTB.P.

- panneaux de particules en milieu humide, LABEL CTB.H.

10.1.5 - PRESERVATION DES BOIS

Tous les bois entrant dans la fabrication des ouvrages du présent chapitre doivent être traités fongicides et insecticides (capricorne des maisons, vrillettes, lyctus, termites, champignons, etc....)

Le traitement doit être effectué à l'usine de fabrication des menuiseries, après usinage, pour que toutes les faces soient imprégnées, qu'elles soient apparentes ou cachées après mise en œuvre.

Les produits de préservation doivent obligatoirement être choisis dans la liste des produits de préservation des bois dans la construction, chapitre V, Classe B, du fascicule " Produits de préservation des bois, marque de qualité CTB F. Liste des produits homologués et guide de l'utilisateur ".

10.1.6. - PROTECTION DES BOIS CONTRE LES REPRISES D'HUMIDITE

En plus du traitement des bois faisant l'objet de l'article précédent, les bois reçoivent obligatoirement une protection contre les reprises d'humidité avant leur sortie d'usine.

Ce traitement hydrofuge pourra avoir également une fonction insecticide et fongicide (ne se substituant pas à celle des produits de préservation CTBBF.) Les produits employés devront être compatibles avec les finitions demandées et les produits de préservation des bois.

L'entreprise doit présenter les fiches techniques des fabricants de produits utilisés.

10.1.7. - PROTECTION DES METAUX

Tous les métaux ferreux seront protégés par galvanisation réalisée comme suit :

Charge nominale " minimale " de zinc 400 g/m2 sur chaque face (norme NF.91.121 Assimilation à la NF.A.36.321)

Après la protection décrite ci-dessus et après nettoyage et dégraissage, application d'une couche de peinture primaire réactive, à base de poudre de zinc (D.520.51 ASIM) ou chromate basique de zinc (T.31.011).

Cette primaire est à prévoir :

- sur toutes les faces non accessibles après pose

- sur les parties dégradées par meulage et soudures

Dans le cas de profilés tubulaires fermés en tôle d'acier galvanisée, la reprise de la protection à l'intérieur des profilés doit être effectuée par application au trempé.

10.1.8. - POSE DES OUVRAGES

10.1.8.1. - Fixation des ouvrages dans les maçonneries

Pour les menuiseries portant des précadres, ces derniers seront fixés dans la maçonnerie ou béton par des pattes à scellement, lardés de clous, ferrures spéciales ou tout autre dispositif en nombre et force appropriée. L'entrepreneur assurera la fourniture et la pose des précadres avec leurs pattes à scellement.

Pour les menuiseries ne comportant pas de précadre, l'entrepreneur assurera la pose de cadres et aura à sa charge la fourniture des pattes à scellement servant à leur fixation. (le distance minimale des pattes à scellement est de 60 cm)

10.1.8.2. - Jeux

L'entrepreneur doit tous les jeux sur ses ouvrages ainsi que les travaux de dépose et repose en découlant.

10.1.8.3. - Tolérances de pose et de réglage

Verticalité et horizontalité des dormants

Verticalité : 2 mm par mètre

Horizontalité : 2 mm par mètre

Tolérances sur la mise en place :

Menuiseries posées sur le gros œuvre, avant application des enduits

+ ou - l cm dans le sens horizontal

+ ou - l cm dans le sens vertical

Planitude des ouvrants :

Définie à l'article 4.62 du D.T.U. N° 36.1

10.1.8.4. - Humidité des bois

Les bois ne doivent être posés que si leur humidité est comprise entre :

Etat hygrométrique des locaux 	Humidité des bois

60 à 80%		12 à15%

40 à 60%		9 à 12%

20 à 40%	5 à 9%

(Avec état hygrométrique obtenu et maintenu)

10.1.9. - STOCKAGE SUR CHANTIER

Toutes les menuiseries doivent être stockées dans un local ventilé, à l'abri des intempéries et du soleil.

10.1.10.- PAREMENTS

Sauf dérogation, les parements apparents des menuiseries doivent être affleurés et poncés. Il ne doit subsister sur ces parements, aucune trace de sciage, flaches ou gaufrures.

10.1.11.- ASSEMBLAGES

Les modalités d'exécution des assemblages sont précisées à l'article 3.13 du D.T.U.

10.1.12. - QUINCAILLERIE

La force, le type et le mode de fixation des différentes pièces de quincaillerie doivent toujours être adaptés à leur emploi et leur emplacement.

L'entrepreneur doit éventuellement modifier le type de ferrage proposé et ce sans supplément de prix, s'il le juge insuffisant ou inadapté à l'emploi pour lequel il est destiné.

Toutes les pièces de quincaillerie, chromées ou en aluminium doivent être protégées par film pelable ou tout autre dispositif équivalent.

Toutes les pièces de quincaillerie, ferrures, ainsi que tous les accessoires en fer recevront avant pose une couche de minium de plomb sur toutes leurs faces ou une protection par bichromatage selon description des ouvrages.

Les pièces mobiles des articles de quincaillerie doivent être graissées ou huilées, s'il y a lieu avant la pose.

Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles doit être effectuée avant la réception aux frais de l'entreprise.

Les articles de quincaillerie qui, dans la description des ouvrages, ne seraient pas définis de façon précise quant à la marque de fabrication, qualité, dimensions, nature des métaux les composant seront proposés à l'agrément du Maître d'Ouvrage. Ces articles seront de 1ère qualité et estampillés SNF Q -

10.1.13.- CLAUSES GENERALES RELATIVES AUX SERRURES

L'ensemble des serrures pour la menuiserie bois sera fourni et posé après présentation d’échantillons à et approbation du Maître de l’Ouvrage. L’entreprise aura à sa charge la fourniture et la pose de tous les accessoires nécessaires.

Les prix unitaires de la menuiserie sont réputés tenir compte de toutes les prestations de fourniture et pose.

Elle sera responsable de toute perte ou dégradation qui seraient produites sur ces serrures ou clés jusqu'à la réception des ouvrages de menuiseries par le maître de l'ouvrage.

10.1.14. - DOSSIER PLANS

Pour tous les ouvrages, l'entrepreneur doit établir, en conformité avec les pièces du marché, les dessins d'ensemble et de détails nécessaires à l'exécution des ouvrages et à leur pose en liaison avec les autres corps d'état.

Les dessins doivent préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et les dimensions des trous de scellements, les dimensions des feuillures à réserver pour les bâtis.

Avant tout commencement de fabrication ou d'exécution, l'entrepreneur devra soumettre ses épures à l'approbation du Maître d'Ouvrage qui pourra apporter toute modification sans donner lieu à un supplément aux prix de base.

10.1.15.- GARANTIE

L'entrepreneur de menuiserie assurera durant la période de garantie jusqu'à la réception définitive, l'entretien de ses ouvrages et devra chaque fois qu'il y sera requis, donner les jeux et réglages qui seraient jugés nécessaires.

Au cas où pendant la période de garantie, des défectuosités apparaîtront et notamment le gauchissement des portes etc... L’entrepreneur devra remédier à ses frais aux inconvénients signalés. Seront également à la charge de l'entrepreneur, tous les travaux des autres corps d'état nécessités par la révision, l'entretien, la remise en état ou le remplacement des menuiseries défectueuses.

10.2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

10.2.1 - Précadres pour portes

Ces prés cadres sont pour l'ensemble des portes. Ils sont en profilé métallique à soumettre à l'approbation du Maître de l'Ouvrage, fixé avec pattes à scellement ou vissés sur les parements.

Ces prés cadres auront l'épaisseur de la porte dans lesquels ils seront incorporés.

10.2.2. - Prescriptions communes concernant les portes

Les portes devront répondre aux prescriptions des Normes Françaises et être attributaires du Label de qualité du centre Technique du bois (C.T.B.) ou équivalent hors de France.

Les portes comporteront toutes entailles et renforts nécessaires pour serrures, fermes portes, paumelles, verrous, etc...

Les portes seront soigneusement ajustées pour qu'il y ait un jeu régulier d'environ 5 mm avec le sol, sauf dans le cas de ventilation où elles seront arasées à environ 30 mm (portes de cabine W.C. détalonnées).

Les calfeutrements rapportés sous la rive inférieure ne seront pas acceptés.

Pour les portes qui ne permettent pas d'ajustage de finition, il sera fourni des calibres rigides et indéformables permettant d'araser correctement l'huisserie et le sol.

10.2.3. - Huisserie en bois

10.2.3.1. - Cas général

Ces huisseries comprendront les cadres. Elles seront en cornière métallique.

Ces cadres doivent respecter les normes de production et conformité avec les produits disponibles usuels.

10.2.3.2. - Porte isoplane

Ces portes seront constituées

- Huisserie en bois rouge de 1ère qualité, destinée à être peinte, profil suivant plan de détail d'Architecte.

Elles comporteront aux deux faces des chambranles en bois ou métalliques

- D'un encadrement 4 sens en bois rouge 34 x 110

- D'une âme en bois dur composée soit des traverses et montant de remplissage en sapin, peuplier, soit d'un produit agréé par le CTB ou organisme équivalent hors de France.

- De deux parements en contre-plaqué de 5 mm d'épaisseur, d'un seul morceau collé sur chaque face.

Les parements seront ensuite traités d'usine selon les différents cas.

Localisation : Voir plans de repérage de la menuiserie

10.2.3.3. - Portes pleines

Ces portes seront constituées de :

- Huisserie en bois rouge de 1ère qualité (ou bois dur Iroko) destinée à être peint, profil suivant plan de détail d'Architecte.

Ces huisseries comportent des chambranles en bois, dito.

- D'un encadrement 4 sens en bois rouge 41 mm x 110 mm, traverse basse rejet d'eau.

- Panneau en planches assemblées de 41 mm d’épaisseur.

Localisation : Voir plans de repérage de la menuiserie

10.2.4. - Quincaillerie

10.2.4.1. Paumelles

Chaque vantail de porte sera équipé de 3 paumelles de :

- 110 mm pour les portes jusqu'à 0,60 m de largeur

- 140 mm cas général

Ces paumelles seront électriques en acier bleui à bague laiton, lames à bouts carrés, livrées avec antirouille minimum.

10.2.4.2. Butoirs

Les buttoirs seront de 3 types selon le cas :

a) -	Montage mural modèle à tige et platine laiton chromé et embout caoutchouc blanc, saillie variable selon le cas, avec fixation par douille à scellement sur tige filetée ou platine 3 trous selon le support.

b) -	Montage au sol modèle en laiton chromé à garniture caoutchouc Ø 35 mm avec fixation à douille à scellement avec tige filetée.

c) -	Montage sur tablette modèle rond laiton chromé, fixation invisible cachée par la garniture caoutchouc.

10.2.4.3. Serrures

Toutes les portes seront équipées de serrures tubulaires, en acier inoxydable mat.

Porte P1 :	Serrure à bec de cane à condamnation, à poussoir simple et avec clé de secours avec apparition d'une voyant rouge à l'extérieur.

Porte P2 :	Serrure à bec de cane

Portes P3 :	Serrure de sûreté à deux barillets identiques et à tour complet, avec contre

P4 et P5	pêne de sécurité

Portes gaines :	Serrures à tête carré.

10.2.4.4. Combinaison des serrures

L'organisation des clefs, et passes sera arrêtée en commun accord avec le Maître de l'Ouvrage avant commande des serrures.

10.2.4.5. Prescriptions concernant la pose

Les articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin, les entailles nécessaires à leur pose auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois ; elles auront les dimensions précises de la ferrure en largeur et en longueur et elles seront exécutées de telle sorte que les pièces affleurent exactement les bois.

Les vis seront toujours de force en rapport avec l'importance des objets qu'elles devront fixer et seront de finition en rapport avec l'ouvrage fixé (laiton poli, chromé, alu oxydé, etc.…). Le vissage à "la Parisienne" est interdit.

Les éléments métalliques tels qu'aiguilles, pattes à scellements, etc. seront protégés contre la corrosion par une couche de peinture antirouille au minium ou à la poudre de zinc.

Les accessoires de quincaillerie tels qu'entrées de clés, rosettes, etc.… seront déposés et reposés si nécessaire pour permettre la peinture.

10.3. portes pare-flamme

10.3.1. Bloc portes pare-flamme 1/2h

Portes PPF1 de 1.40 x 2.20m surmontées d’un châssis fixe de 1.40x.0.60m

Les portes de recoupement des circulations seront du type va et vient équipées d’oculus.

Les portes a un vantail PPF1/2h seront fournis avec une attestation de conformité aux normes.

Les portes PF1/2h à double vantail seront fournis avec une attestation de conformité aux normes.

Ne sont utilisables que des bois ayant une masse volumique supérieure ou égale à 550 kg/m³.

10.3.2. Huisseries et bâtis bois

Les dimensions minimales de l'huisserie sont 58 mm × 68 mm.

Les dimensions minimales du bâti sont 58 mm × 58 mm.

La profondeur de feuillure doit être égale à l'épaisseur de vantail augmentée de 3 mm.

La largeur de feuillure doit être égale ou supérieure à 15 mm.

L'assemblage de la traverse aux montants est réalisé par enfourchement ou tenons et mortaises et chevillé ou collé.

10.3.3. Cadre de vantaux

-Assemblage bois collé.

Largeur des éléments : supérieure ou égale à 30 mm.

10.3.4. Ame de vantaux

- Définition des panneaux

Les panneaux de particules pressés à plat ou extrudés pleins doivent être tel que	leur masse volumique > 400 kg/m³.

10.3.5. - Règles de construction du vantail

Le vantail est constitué d'un seul panneau.

La conception et la construction du bloc-porte doivent être telles qu'il y ait le moins de vides possibles entre le panneau de particules et les éléments composant le vantail : l'âme et le cadre doivent être parfaitement jointifs, en contact sur toute la périphérie (agrafage) :

Pour les blocs-portes constitués d'un panneau ayant une masse volumique supérieure ou égale à 450 kg/m³, prévoir une mortaise ayant les mêmes dimensions que la serrure,

Pour les blocs-portes constitués d'un panneau ayant une masse volumique comprise entre 400 et 450 kg/m³, des précautions sont à prendre : il est nécessaire de protéger les coffres de serrures

Pour ce faire, utiliser des produits ayant fait leurs preuves et ayant déjà été employés dans des blocs-portes pouvant se prévaloir d'essai de résistance au feu (par exemple : joints gonflants, fibre céramique, …).

10.3.6. Parois de vantaux

Sont admis

-	les panneaux de fibres durs,

-	les panneaux de particules minces.

Sont exclus les panneaux de contreplaqué.

10.3.7. Oculus

Surface égale à 0,150 m² et la hauteur est < 0,5 m.

Positionnement : être à plus de 200 mm de tout chant du vantail.

Vitrage : le classement du vitrage pare-flamme ou coupe-feu relève d'un essai effectué par un laboratoire agréé ;

L’épaisseur de vitrage est > à 15 mm.

Parcloses : n'utiliser que du bois dont la masse volumique est supérieure ou égale à 650 kg/m³ et recouvrant le vitrage sur sa périphérie sur au moins 20 mm, faisant saillie sur chaque face de la porte sur 20 mm et recouvrant chaque face sur 20 mm. La périphérie des vitrages est munie de joints gonflant sous l'effet de la chaleur ou de tresses souples de classe MO, avec un joint de silicone en obturation.

Il est interdit d'utiliser sur un même oculus des parcloses de conceptions différentes.

10.3.8. Quincaillerie

- paumelles

Paumelles à lames dont le point de fusion est supérieur ou égal à 860 °C de dimension minimale 140 mm.

Au moins, 3 paumelles.

4 vis par paumelle aux dimensions F4 × 25 ou F4 × 35.

Lames pleines de paumelles, soit soudées, soit vissées par, au moins, 2 vis à métaux 4 × 25.

10.3.9.  Serrures, verrous

-	Verrous et serrures en applique.

-	Vis de fixation (à ne pas faire pénétrer à plus de 2/3 de l'épaisseur du vantail).

Jeux

Le vantail doit permettre à la pose les jeux suivants, jeux maximums des ensembles mis en place :

|  |  | Portes brutes ou prépeintes |
| --- | --- | --- |
| Entre huisserie et partie haute du vantail |  | 2 mm |
| Sue montant côté paumelles |  | 3 mm |
| Sur montant côté serrure (compte tenu du dégraissage donné au chant du vantail) | Côté battement | 3 mm |
|  | En extrémité apparente de feuillure | 2 mm |

10.4- DEVIS DE POSITION

10.4 .1 : Portes isoplanes :

Type P1. Dimension :0.73mx2.20m (1 vantail)

Position : Voir plans menuiserie

Type P2. Dimension :0.83mx2.20m (1 vantail)

Position : Voir plans menuiserie

Type P3. Dimension :0.93mx2.20m (1 vantail) voir plans menuiserie

10.4 .2 : Portes Pleines :( En bois massif)

Type PP1.dimension :1.03mx2.20m (1 vantail – Remplissage en panneaux en bois avec motif pointe de diamant)

Position : Voir plans menuiserie

10.4 .3 : Portes Coupe-feu (1 Heure)

a) Dimensions : 9300 mm x 2160 mm à un vantail ouvrant à la française

b) Bâti :

Tôle d’acier 20/10è électrozinguée

7 pattes à scellement soudées

Talon de 30mm avec barre d’écartement

Finition : Idem au vantail

c)- Vantail

Caisson isoplane en acier traité

Isolation à composants minéraux autoventilée par recyclage

Epaisseur totale : 48 mm

Finition - Placage hêtre naturel

- Teinte merisier

- Couleur à préciser par le Décorateur

d)- Etanchéité

Par joint spécial à fort coefficient de dilatation

(Pointe de diamant)

Position : Dalle au sol

MENUISERIE ALUMINIUM

11.1. GENERALITES

11.1.1. – Objet

Le présent document règle les conditions de fabrication et de mise en oeuvre des menuiseries d'alliages légers "Menuiserie Aluminium".

11.1.2. - Etendue et limite des travaux

Les travaux à l'entreprise comprennent l'étude, la fourniture, les essais, la fabrication, le transport, la mise à pied d'œuvre (déchargement, hissage, etc...) ainsi que la pose et le nettoyage final des portes, fenêtres, châssis, ensembles... répondant aux prescriptions du présent Devis Technique Particulier et aux règles de l'art.

La fourniture comprend les quincailleries et dispositifs de fixation au gros-œuvre, les éléments de remplissage (vitrage et panneaux) les dispositifs de resserrage et d'étanchéité.

La menuiserie en aluminium des châssis ouvrants aura une protection en lames orientable intégrés en aluminium ainsi que des cadres coulissants pour moustiquaire.

11.1.3. - Documents de référence

L'Entrepreneur devra exécuter les travaux faisant l'objet du présent document en observant les prescriptions définies par le D.T.U., les Cahiers du C.S.T.B., les Normes Françaises, les arrêtés, les circulaires, les règlements et en général tous les documents officiels se rapportant aux travaux, en vigueur à la date de la signature du marché, notamment les documents rappelés ci-dessous :

D.T.U. 37-1 :	Travaux de menuiseries métalliques et Additifs

D.T.U. 39-4 : 	Miroiterie et vitrerie en verre épais et additifs

Les Normes Françaises NF.P. 20302 - 24101 - 24301 - 24351

Les Normes Françaises de la classe P. 25 "Fermetures".

11.1.4. - Règles à observer

Il est précisé que les règles, normes et prescriptions des organismes visés, seront considérées comme des conditions minimum de fourniture et d'exécution et poseront la limite inférieure de ce que doit être réalisé.

Les labels de qualité, marques, poinçons, estampilles, etc.…ne seront jamais considérés à eux seuls comme une garantie suffisante derrière laquelle les entrepreneurs pourraient se retrancher pour se refuser à la réfection ou au remplacement d'un ouvrage jugé défectueux par le Maître d'Ouvrage.

Ces règlements ne pourront avoir pour effet de permettre aux entrepreneurs de réduire, sans diminution de prix, les fournitures ou les prestations demandées par les pièces écrites ou graphiques de l'opération.

Inversement, toute fourniture ou prestation complémentaire découlant des règles ou des normes visées, par rapport aux prestations prévues pour l'espèce dans la description ci-après ne pourra ouvrir droit à supplément, l'Entrepreneur devant toujours en prévoir les incidences dans sa proposition.

Le fait par l'Entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les prescriptions de tous documents techniques annexés au dossier d'adjudication, n'atténuera en rien sa responsabilité.

11.1.5. - Conditions d'exécution des travaux

L'Entrepreneur établira les plans et détails d'exécution des ouvrages à réaliser. Il établira les plans et nomenclatures quantitatives de repérage des ouvrages.

Il devra vérifier toutes les côtes des dessins qui lui seront remis, ainsi que toutes les dispositions particulières aux plans pouvant influencer ses travaux (aplomb, décrochement, alignement, etc.…).

Il provoquera en temps utile, et notamment pendant la période de préparation la remise de tous renseignements complémentaires y compris la nature des serrures qu'il devra installer sur les différentes portes.

Faute par lui de se conformer à ces prescriptions, il restera seul responsable de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution, ainsi que des conséquences qui en résulteraient.

Par conséquent, les clauses techniques particulières de tous les autres corps d'état formant un tout, devront être connues dans leur ensemble par chacun des entrepreneurs participant à l'opération.

11.1.6. - Tolérance

a) Tolérances d'exécution du gros œuvre

Les dispositions de fixation des menuiseries doivent permettre de corriger les tolérances normales d'exécution du gros œuvre.

Ces tolérances sont fixées  à plus ou moins 1 cm (fourchette de 2 cm) par rapport au plan théorique.

Elles s'entendent sur tous les plans :

- niveaux

- verticalité (sur 2 plans)

b) Tolérances d'exécution des menuiseries

Ces tolérances se définissent par le respect de contraintes d'aspect. Les défauts d'aplomb ou d'alignement ne doivent pas être perceptibles à l'oeil d'un observateur placé devant la façade et en un point quelconque. Tous ces défauts doivent pouvoir être compensés par le réglage des panneaux fixes et des ouvrants.

11.1.7. - Garantie

Les menuiseries doivent être protégées contre les risques de dégradation qu'elles pourraient subir pendant le transport et au chantier jusqu'à la réception totale de l'hôtel. L'Entrepreneur sera tenu d'entretenir ses ouvrages en bon état de fonctionnement pendant la période dite "d'après-vente".

L'Entrepreneur demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication ainsi que des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par suite de ces accidents. Il aura à sa charge les travaux des autres corps d'état qui seraient rendus nécessaires par la révision ou la réparation des ouvrages.

S'il apparaît pendant la période d'après-vente une défectuosité dont la réparation incombe à l'Entrepreneur, et si celui-ci néglige d'y remédier dans le délai fixé par le Maître de l'Ouvrage, l'ouvrage sera remis en état d'office aux frais de l'Entrepreneur.

Dès la réception, l'Entrepreneur sera soumis aux obligations qui découlent des garanties biennales et décennales.

11.2. EXIGENCES TECHNIQUES A OBSERVER

11.2.1. - Critères d'étanchéité

a) Etanchéité des ouvrants

AIR 	:	Classe A3

EAU	:	Classe E3

VENT :               Classe V2

b) Etanchéité des parties fixes

AIR	:	Perméabilité à l'air inférieure à 0,3 m3/h m2 pour 		une différence de pression de 100 pascals.

EAU	:	Etanchéité assimilée à des ouvrants de la classe E4.

c) Conditions relatives aux critères d'étanchéité

L'Entrepreneur doit garantir les classes d'étanchéité demandées dans le cadre de l'obligation de résultat.

A cet effet, il peut soit se référer à un type de fabrication standard déjà testé par le C.S.T.B. ou par le C.E.R.F.F. ou ayant un label du C.S.T.B., soit s'engager à obtenir un résultat contrôlé par essai sur prototypes.

En complément des essais sur prototypes, les critères d'étanchéité air et eau pourront se vérifier "in situ" par des moyens empiriques par exemple :

Etanchéité à l'air :

- Isolation d'un local en laissant un orifice d'évacuation à l'intérieur

- Mesure de la vitesse sur les façades

- Mesure de la vitesse de passage à l'orifice d'évacuation.

Etanchéité à l'eau :

Cette étanchéité doit se mesurer dans la pratique, c'est-à-dire que le débit de fuite admissible dans les conditions climatiques défavorables doit être normalement canalisé et rejeté par les gorges et les goulottes. Il ne doit pas y avoir d'écoulement sur le sol, ni infiltration aux joints entre les dormants et le gros œuvre.

11.2.2. - Critère d'isolation acoustique

ZONE II : Bruyante 63/73 dBA - Isolation 35 d B (A)

Ce résultat est obtenu en fonction :

- d'une bonne étanchéité des menuiseries

- de la nature de vitrage.

Il sera prévu une série de mesures de contrôle "in situ" qui sera répétée en cas d'insuffisance, jusqu'à l'obtention de résultat acceptable.

Tous les frais relatifs à ces essais et mesures sont à la charge de l'Entrepreneur.

11.2.3. - Critère d'isolation thermique

Les vitrages doivent présenter un coefficient K maximum de 3W/m2°C.

Les panneaux sandwich représenteront un coefficient K maximum de 0,60 W/m2°C.

11.3.- PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX PANNEAUX DE FAÇADE

Il s'agit des ensembles de menuiseries juxtaposées. Pour leur réalisation, il conviendra de respecter les directives de l'U.E.A.T.C. pour l'agrément des fenêtres et façades légères.

Ces directives sont complétées par les exigences fonctionnelles particulières exposées ci-après

11.3.1. - Fixation montage

La fixation doit être conçue, calculée et exécutée de telle sorte :

- qu'elle résiste aux efforts consécutifs aux dilatations, aux vibrations, à la pression du vent et aux variations dimensionnelles du gros œuvre.

- qu'elle assure à elle seule la stabilité des ouvrages sans intervention des calfeutrements.

- que la défaillance éventuelle de l'une d'elles ne provoque qu'un désordre limité sans risque d'effondrement total ou partiel du panneau.

- qu'elle ne soit pas affectée par les vibrations (freins d'écrous). Les éléments de panneaux de façade doivent être exécutés et montés de telle sorte qu'il soit toujours possible, en cas d'accidents, de remplacer un ou plusieurs panneaux ou éléments sans affecter le reste de la construction, ni déposer les éléments contigus.

11.3.2. - Etanchéité des panneaux

a) Etanchéité à l'air

L'étanchéité à l'air des parties fixes doit être "quasi totale" y compris au droit des jonctions avec le gros œuvre ce qui impose l'emploi systématique de joints souples.

Cette étanchéité doit pouvoir se vérifier dans les conditions climatiques les plus défavorables (tempête).

L'étanchéité à l'air des châssis ouvrants et des fenêtres doit correspondre aux prescriptions qui précèdent.

b) Etanchéité à l'eau

L'étanchéité à l'eau des parties fixes doit être totale. Des joints souples, jets d'eau et bavettes doivent être prévus pour éviter tous risques d'infiltration aux jonctions avec le Gros Oeuvre.

L'étanchéité à l'eau des châssis ouvrants et des fenêtres doit correspondre aux prescriptions qui précèdent.

c) Résistance au vent

La résistance aux essais de la norme doit correspondre dans le cas de panneau de façade, à la classe V2 :

- déformation	:	1000 pascals

- pression brusque :	1700 pascals.

Ce critère s'applique à l'ensemble du panneau de façade (partie fixe et ouvrante).

11.3.3. - Conservation dans le temps

Les exigences de conservation dans le temps sont définies par les articles 1-8 et 8-1 des directives U.E.A.T.C.

Il est précisé que tous les éléments de fixation, tels que boulons, écrous, etc... doivent être en métal inoxydable et inaltérable dans le temps ou du moins efficacement traité contre la corrosion.

De même les éléments de structure non accessibles, s'ils ne sont pas en métal inoxydable doivent être protégés contre la corrosion de manière suffisamment efficace. La protection par galvanisation ou métallisation sera considérée comme insuffisamment efficace et devra être complétée par l'application de plusieurs couches de peintures.

11.3.4. - Exigences particulières

a) Isolation acoustique

Les critères d'isolation avec l'extérieur sont ceux définis précédemment. La technique "panneau de façade" (et assimilés) implique également des dispositifs de calfeutrement appropriés lorsqu'un même ensemble passe devant une séparation entre des locaux contigus ou superposés. Ces dispositifs doivent permettre d'obtenir un isolement de 35 dB (A).

En outre conformément aux directives UEATC (Titre III Art. 2), le panneau ne doit pas lui-même engendrer de bruit sous l'action du vent (sifflement) ou les effets de dilatation et retrait (craquements et crissements).

b) Remplacement des vitrages

Les panneaux de façade seront conçus de telle sorte que le remplacement des vitrages puisse s'exécuter normalement depuis l'intérieur des locaux.

c) Mise à la terre

Dans le cas d'éléments métalliques, les panneaux de façade seront mis à la terre conformément aux directives U.E.A.T.C. (Titre III, Art. I-6).

Les éléments de structure étant généralement désolidarisés entre eux et isolés par des joints souples, l'Entrepreneur devra réaliser la continuité électrique par tresses métalliques soudées.

11.4- SPECIFICATIONS RELATIVES A CERTAINS OUVRAGES

11.4.1 - Joints et calfeutrements

Cette catégorie d'ouvrage comprend tous les éléments de calfeutrements, joints et bourrages nécessaires pour satisfaire aux critères d'étanchéité air et eau et d'isolation acoustique.

Les matériaux seront définis par l'Entrepreneur dans le cadre de sa proposition et seront sélectionnés en fonction des divers critères :

- efficacité (garantie d'étanchéité)

- comportement au feu (limite d'emploi de produits combustibles dans les façades)

- durabilité (garantie décennale au titre du clos et du couvert).

- résistance aux agents atmosphériques en fonction du climat local.

- résistance aux chocs thermiques, aux ultraviolets, etc...

- compatibilité entre les matériaux (joints à la pompe, fond de joint, ravalement de façade).

L'étude de ces éléments doit faire intervenir non seulement le choix du produit et sa disposition dans l'ouvrage mais encore les conditions pratiques de mise en œuvre, en atelier ou sur place avec les risques d'omission ou de mauvaise exécution qui peuvent en résulter.

La nature, les dimensions et les caractéristiques techniques de tous ces joints seront indiquées avec précision par l'Entrepreneur. Il sera fourni des procès-verbaux d'essai ou des attestations précisant notamment les aptitudes au vieillissement et à la résistance aux intempéries et agents atmosphériques.

Les croquis des joints seront indiqués sur les dessins de détails.

Tous les joints souples seront solidement maintenus et calibrés de telle sorte qu'ils soient comprimés convenablement selon les prescriptions du fabricant.

11.4.2. - Dispositifs annexes pour l'étanchéité air et eau

Tous les joints d'allure horizontale dans lesquels l'eau pourrait s'infiltrer comporteront des jets d'eau saillants renvoyant les eaux vers l'extérieur.

Il sera prévu des chambres de décompression munies d'orifices d'évacuation des infiltrations et condensations.

Les canaux de décompression seront communicants et ventilés de façon permanente.

Des goulottes de renvoi vers l'extérieur des eaux d'infiltration ou de condensation (face interne des vitrages) seront prévues. Ces eaux seront évacuées rapidement, sans stagnation.

Les goulottes d'évacuation seront conçues de telle sorte que l'eau ne puisse être refoulée à l'intérieur sous l'effet du vent et qu'elles ne soient pas en opposition avec la classe d'étanchéité des châssis.

A cet effet, si nécessaire, il sera prévu un dispositif anti-refoulement : puits hydrostatiques.

11.4.3. - Quincaillerie

L'Entrepreneur sera tenu de soumettre les échantillons à l'agrément du Maître d'Ouvrage. Ces échantillons seront fixés sur un panneau qui restera déposé dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux pour servir de base de référence.

Les vis de fixation seront toujours de force en rapport avec l'importance des objets qu'elles devront fixer et seront de finition en rapport avec l'ouvrage fixé : laiton poli, chromé, aluminium oxydé, etc...

- Serrures

Les portes seront équipées de serrures tubulaires fournies avec 3 clés. Toutes les serrures pourront fonctionner sur passes généraux et particuliers. Le Maître de l'Ouvrage se réserve le choix des serrures sur chaque type de porte.

La commande des serrures se fera suite à une coordination avec l'organigramme général des clefs et passe-partout de l'ensemble des portes de l'hôtel.

- Poignées - paumelles

Les portes extérieures seront équipées de traverse médiane formant barre de poussée.

Les paumelles seront en alliage d'aluminium anodisé avec axe en acier inoxydable

- Pivot - Condamnation

Pour les ouvrants, les pivots seront en alliage d'aluminium. Les condamnations seront par poignée béquille aux mêmes matériaux.

- Commandes automatiques

Pour certains ouvrants, destinés a assurer un désenfumage automatique, il sera prévu des serrures spéciales électromagnétiques asservis par la centrale de détection incendie.

11.5- QUALITE DES MENUISERIES

11.5.1 - Type de menuiserie

Les menuiseries en alliage léger traité par oxydation anodique sont conçues tout en alliage léger.

Ils seront livrés "finies" et ne nécessitent pas l'intervention d'une autre entreprise.

11.5.2. - Qualité de l'alliage léger

Les profils seront en alliage d'aluminium symbole AGS filé, dressé revenu. Ils devront répondre à la qualité O.A.T.

Tous les profils et tôles seront polis mécaniquement à la bande abrasive dont la granulométrie ne sera pas inférieure à 360 pour éviter l'accrochage des poussières. Pour les éléments apparents, le poli sera avivé afin d'obtenir un fini brillant.

11.5.3. - Types de profilés

Les ouvrants en alliage léger, quel que soit leur type, seront en profilés tubulaires pour assurer une parfaite rigidité.

Ces profils de gamme standard seront employés dans les dimensions maxima fixées par le fabricant.

Leur emploi au-delà de ces dimensions devra faire l'objet de dispositions particulières déterminées en accord avec le fabricant et à préciser par l'Entrepreneur.

Pour le choix des profils et méthodes d'assemblage, on tiendra compte des impératifs correspondants.

- au type d'ouvrant

- à l'ossature des vitrages.

- à l'étanchéité à l'air et à l'eau

- à la conception des joints d'étanchéité

- à la rigidité et la stabilité des éléments

- au raccordement avec le Gros Œuvre.

11.5.4. - Assemblage

Les soudures, quand elles seront nécessaires pour les assemblages, seront exécutées avec précautions sous atmosphère de gaz inerte pour éviter toute trace d'oxydation. Elles devront être aussi peu visibles que possible.

Toutes les vis, pièces de renfort ou accessoires employés seront en acier inoxydable, non magnétique, chromé-nickel 18/10.

Les angles des cadres dormants et ouvrant seront assemblés et fixés par soudure ou par vis.

Les angles comporteront si nécessaires des renforts internes par équerres en acier inoxydable 18/10.

11.5.5. - Traitement par oxydation anodique

Tous les éléments en alliage léger (y compris ceux non apparents) recevront un traitement Label EWAA de la classe 20 (20 à 25 microns). L'anodisation sera de teinte bronze, nuance de couleur à soumettre à l'agrément du Maître de l'Ouvrage.

L'anodiseur chargé de l'exécution de l'oxydation anodique de l'aluminium et de ses alliages doit être titulaire du Label de qualité EWAA (Européan Wrought Aluminium Association).

Le traitement aura, dans tous les cas, une garantie de durabilité de 10 ans.

Le traitement par électrolyse sera précédé par les opérations d'ébarbage et nettoyage pour faire disparaître toutes traces de soudures, de dégraissage général, de décapage et de rinçage.

Le traitement proprement dit sera effectué par un bain de solution acide titrée conformément au Label EWAA.

Le traitement sera suivi par un colmatage soigné à l'eau bouillante déminéralisée ou aux sels métalliques.

Les critères à respecter sont les suivants :

- l'épaisseur de la couche dure d'oxyde doit être de 20 à 25 microns.

- la couche doit être absolument exempte de porosités irrégulières et couvrir sans interruption toute la surface des pièces.

- l'adhérence de la couche sur la face doit être parfaite.

- la couche doit être rendue parfaitement étanche par le colmatage.

- les ouvrages traités ne doivent pas présenter de traînées blanchâtres.

11.5.6. - Protection contre les couples électrolytiques

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter les couples électrolytiques. Il y aura lieu de tenir compte notamment des impératifs qui suivent :

- Le contact direct cuivre (ou laiton) aluminium est formellement prohibé.

- La visserie employée sera en acier inoxydable non magnétique chrome-nickel 18/10, à l'exclusion d'acier galvanisé ou cadmié qui finit par rouiller dans le temps.

- Les peintures anti-corrosives à base d'oxyde de plomb (minium de plomb) sont prohibées.

- Le contact acier-aluminium doit être évité (à cet effet tous les éléments en acier seront métallisés et peints).

11.6. PRODUITS VERRIERS

11.6.1 - Nature des vitrages

A/ - Solution de base

- Vitrage Sécurit claire de 6 mm d'épaisseur minimale pour les Ensemble et Châssis intérieures.

-  Vitrage Sécurit teinte claire pour les portes épaisseurs 8 mm minimale.

Teinte bronze semi réfléchissant

11.6.2. - Epaisseur des vitrages

L'Entrepreneur est tenu de déterminer les épaisseurs de vitrages en fonction :

* du D.T.U. 39-1/39-4.

- Pression conventionnelle selon le site et l'exposition

- nature des vitrages

- Dimensions et proportions

- Types de menuiseries (fixe - ouvrant).

- Contraintes thermiques.

* des règles de sécurité C.S.T.B. N° 822, Normes B 32500, P.01.012/013

- Vitrages feuilletés pour les allèges aux étages ou au rez-de-chaussée s'il y a une dénivellation de plus de 0,50 entre l'intérieur et l'extérieur.

- Vitrage en glace Sécurit :

. Sur les portes

. Sur les ensembles

- Vitrages en glace trempée :

. Sur les fenêtres.

. Sur les châssis

* des règles particulières

- Dimensions maxima de fabrication

- Choc thermique sur certains types de vitrages isolants.

* de l'isolation acoustique

11.6.3. - Mise en oeuvre des vitrages

Il appartient à l'Entrepreneur d'étudier le système de mise en œuvre qui convient le mieux pour assurer une réalisation correcte, en fonction :

- de la nature des menuiseries

- du type de feuillure

- de la nature du vitrage

- des dimensions des volumes

- des critères d'étanchéité

- des conditions de mise en place (en atelier ou sur place)

- de la température ambiante lors du masticage

- des limites d'emploi de matériaux combustibles en façade.

Cette étude sera menée en accord avec les fabricants intéressés.

11.6.4. - Garanties relatives aux vitrages

a) Vitrages isolants et vitrages spéciaux

L'Entrepreneur est tenu de proposer, conjointement avec le fabricant, une garantie spécifique des vitrages portant sur une période égale à la responsabilité décennale et répondant au même principe (report de garantie en cas de sinistre).

Cette garantie couvre tous les risques particuliers du vitrage et notamment

- Vitrage isolant :

. Les traces de condensation ou autre dépôt sur les faces internes.

- Vitrage pour protection solaire :

. Décollement, détérioration ou modification d'aspect de la coloration ou de la pellicule réfléchissante.

. Bris ou éclatement (choc thermique, dilatation, etc...) à l'exclusion bien entendu des accidents ou actes de malveillance.

Il est précisé que les garanties de fabrication sont établies sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux règles ou normes particulières.

L'Entrepreneur étant responsable de la mise en œuvre qui doit répercuter cette garantie sans aucune réserve.

b) Garanties liées à la menuiserie

Les vitrages sont associés aux garanties de la menuiserie extérieure (biennale et décennale) compte tenu de leur incidence et des risques inhérents, notamment :

- déformation des châssis (mauvais calage)

- défaut d'étanchéité (mauvais masticage, incidence de la déformation)

- défaut de conception ou de choix des profilés.

Les mêmes conditions s'appliquent dans le cas d'obligation de résultat pour l'isolation acoustique.

11.7. DESCRIPTION DES OUVRAGES

11.7.1. - Description commune

Les ensembles de façade et ensembles menuisés sont constitués à partir de profilés A.G.S. filés ou extrudés traités sous oxydation anodique satinée chimique, classe 20 de teinte bronze, clair, moyen, ou foncé, au choix du Maître de l'Ouvrage et sans supplément sur le prix forfaitaire quel que soit le ton choisi.

La nuance de la couleur de l'anodisation est à proposer à l'approbation du Maître de l'Ouvrage. une fois la nuance déterminée, aucune différence d'aspect, aucun contraste ne seront tolérés.

La traverse basse des ouvrants comporte obligatoirement un jet d'eau. Les pièces d'appuis doivent comporter les rainures et gorges nécessaires pour l'évacuation des eaux et forment rejet d'eau vers l'extérieur. La fixation des vitrages se fera avec des parecloses en alliage léger anodisé dito, avec garniture d'étanchéité en profilés élastomère. (Procédé VEP)

• Les portes extérieures comportent des seuils en aluminium dito.

Toutes les portes vitrées sont constituées d'un encadrement 4 sens en aluminium dito, la traverse basse formant plinthe.

Les menuiseries comportent des feuillures autodrainâtes.

Les profilés doivent être étudiés pour former calfeutrement à l'intérieur de manière à n'avoir, en aucune façon, à rapporter de calfeutrement.

L'entrepreneur aura à sa charge, tous les joints au pourtour de ses ouvrages nécessaires pour répondre aux critères d'étanchéité exigés.

Les joints entre le gros œuvre et les précadres, cadres et les dormants, les profilés aciers et le gros œuvre sont assurés par des mastics garantis 10 ans.

Les joints au pourtour des vantaux sont appropriés au type d'ouvrant (profilés néoprène, joints balais, etc...)

Tous les vitrages sont de teinte bronze, réfléchissant ou translucide suivant la description de l'ouvrage, ils ne peuvent en aucun cas être d'épaisseur inférieure à 6 mm.

11.7.2 - Ensembles et Portes

Les ensembles et portes sont prévus avec précadres.

Les dormants, les fixes, les ouvrants, les traverses et les meneaux sont réalisés en profilés d'aluminium anodisé, classe 20, ton bronze. Les sections des montants et meneaux sont définis sur les plans de détails. Néanmoins, les calculs pourraient donner des sections plus importantes : dans ce cas, l'entrepreneur prévoira des montants et meneaux en acier galvanisé ou métallisé habillé sur toutes leurs faces en aluminium anodisé bronze dito.

Traverse d'allège en aluminium dito de hauteur définie sur les plans d'architecte.

Les ensembles de façade comprennent des parties fixes vitrées, des châssis vitrés de désenfumage ouvrant à soufflet, à la française, à l'Italienne, ou à coulisse, suivant le type de panneaux et des portes vitrées à l ou 2 vantaux, ouvrant à l ou 2 sens suivant le type d'ensemble.

Les châssis de désenfumage seront commandés automatiquement par le système de détection incendie

Sauf indications contraires dans les descriptifs de l'ouvrage, le vitrage est sécurit de teinte au choix du Maître de l'Ouvrage, trempé ou non suivant les normes de sécurité.

Toutes les portes sont équipées de traverses médianes formant barre poussoir. La quincaillerie et ferrage sont décrits dans la description de l'ouvrage.

NOTA IMPORTANT

Les faces visibles des profilés des châssis sont protégées temporairement contre les dégradations de chantier par film plastique autocollant qui sera enlevé avant la réception provisoire.

11.7.2.1 : ENSEMBLES :

Ensemble type ENSA1

-	Ensemble composé d'une porte à un vantail de 3.00x2.70m ouvrant à 90°, un châssis latéral fixes, divisé en deux parties vitrées,

-	Dimensions		: 0.90 m x 2,20 m / (0.90x2.20m)

-	Position		: voir tableau de menuiserie

-	Miroiterie	: Vitrage Sécurit pour la porte et le châssis latéral,

Vitrage claire, épaisseur 8 mm

-	Ferrage	•	3 paumelles en alliage léger avec axe en inox

•	Pivot à frein hydraulique double actions avec blocage à 90°

•	Barre poussoir

•	Poignet et Serrure de sûreté bloc tout pour chaque vantail.

•	Butoirs

Ensemble type ENSA2

-	Ensemble composé de deux châssis fixes, assemblés divisés en deux parties

-	Dimensions		: 2.70 m x 2,20 m / 7.20x2.20m

-	Position		: Bloc opératoire

-	Miroiterie      	:    Dito ENSA1

11.7.02.2 : PORTES

Pour l’ensemble des portes se reporter au cahier des tableaux de menuiserie

-	Porte à un vantail ouvrant à 90°. (Partie basse remplissage en aluminium ondulé)

-	Dimensions	: 	1.20 m x 2,20 m

-	Position	:	Voir tableau menuiserie

-	Miroiterie	:	Vitrage sécurit, claire, épaisseur 8 mm

-	Ferrage	:	•	3 paumelles en alliage léger avec axe en inox

•	Pivots à frein hydraulique double actions avec blocage à 90°

•	Barre poussoir

•	Poignets avec serrure à cylindre.

•	Butoirs.

-	Porte à deux vantaux ouvrants à 90°. (Remplissage en vitrage)

-	Dimensions	: 	1.40 m x 2,20 m

-	Position	:	Voir tableau menuiserie

-	Miroiterie	:	Vitrage sécurit, claire, épaisseur 8 mm

-	Ferrage	:	•	3 paumelles en alliage léger avec axe en inox

•	Pivots à frein hydraulique simple action avec blocage à 90°

•	Barre poussoir

•	Poignets avec serrure à cylindre.

•	Butoirs.

11.7.02.3 – CHASSIS

-	Châssis fixes, en profilés aluminium dito comprenant :

-    Cadre dormant en aluminium

-    Traverse basse permettant l'évacuation des eaux des ruissellements et de condensation

-	Joints nécessaires autour des ouvrants assurant le classement d'étanchéité demandée

-	La fixation des vitrages dans les feuillures est à assurer par des parecloses en alu dito.

-	Pose par l'intermédiaire de profilés élastomères.

-	Les traverses hautes et basses du cadre dormant seront profilées pour recevoir les ferrures.

Condamnation des vantaux par ferrure selon le type d'ouvrant décrit ci-après.

Châssis type CHA1

-	Châssis composé de deux châssis fixes.

-	Dimensions	: 	1.60 m x 2,20 m

-	Position	:	Voir tableau menuiserie

-	Miroiterie	:	Vitrage claire, épaisseur 8 mm

Châssis type CHA2

-	Châssis composé de Trois châssis fixes

-	Dimensions	: 	2.50 m x 2.20 m

-	Position	:	voir tableau menuiserie

11.7.02.4. FENETRES :

-	Châssis fixes ouvrants à la françaises ou fixes suivant type, en profilés aluminium dito comprenant :

-    Cadre dormant en aluminium

-    Traverse basse permettant l'évacuation des eaux des ruissellements et de condensation

-	Joints nécessaires autour des ouvrants assurant le classement d'étanchéité demandée

-	La fixation des vitrages dans les feuillures est à assurer par des parecloses en alu dito.

-	Pose par l'intermédiaire de profilés élastomères.

-	Les traverses hautes et basses du cadre dormant seront profilées pour recevoir les ferrures.

Condamnation des vantaux par ferrure selon le type d'ouvrant décrit ci-après.

Protection intégrée en lames pivotantes en aluminium

Cadre en aluminium avec moustiquaire coulissante

L’ensemble des fenêtres sont décrites dans le cahier des tableaux des menuiseries

-	Fenêtre composée d’un châssis ouvrant

-	Dimensions	: 	0.70x0.100m

-	Position	:	Voir tableau de menuiserie

-	Miroiterie	:	Vitrage claire de 6 mm

Fenêtre type F2

-	Fenêtre composée de deux châssis ouvrant à la française

-	Dimensions	: 	1.20x1.30m

-	Position	:	Voir tableau menuiserie

-	Miroiterie	:      Vitrage claire de 6 mm

Fenêtre type F3

-	Fenêtre composée de deux châssis ouvrant à la française

-	Dimensions	: 	1.40x1.30m

-	Position	:	Voir tableau de menuiserie

-	Miroiterie	:      Vitrage claire de 6 mm

Fenêtre type F4

-	Fenêtre composée de deux châssis ouvrants à la française

-	Dimensions	: 	1.40x0.50m

-	Position	:      Voir tableau de menuiserie

-	Miroiterie	:     Vitrage claire de 6 mm

Fenêtre type F5

-	Fenêtre composée de deux châssis ouvrants à la française

-	Dimensions	: 	2.00x0.50m

-	Position	:	Voir tableau de menuiserie

-	Miroiterie	:      Vitrage claire de 8 mm

Fenêtre type F6

-	Fenêtre composée de 3 châssis ouvrants à la française

-	Dimensions	:      2.40x1.30m

-	Position	:	Voir tableau de menuiserie

-	Miroiterie	:      Vitrage claire de 8 mm

Fenêtre type F7

-	Fenêtre composée d’un châssis fixe sans vitrage avec protection en lame fixe

-	Dimensions	: 	0.801.30m

-	Position	:	Voir tableau menuiserie

-	Miroiterie	:      Vitrage claire de 8 mm

Fenêtre type F8

-	Fenêtre composée d’un châssis fixe sans vitrage avec protection en lame fixe

-	Dimensions	: 	1.60x1.30m

-	Position	:	 Voir tableau menuiserie

-	Miroiterie	:      Vitrage claire de 8 mm

MENUISERIE METALLIQUE

12.1 - INDICATIONS GENERALES

Le présent chapitre règle les conditions d'exécution des travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Il définit de même la description des ouvrages à mettre en œuvre et leur localisation.

12.1.1 - Etendue et limites des ouvrages

Les travaux comprennent :

Les portes métalliques.

Les fenêtres métalliques.

Les grilles et grillages en fer forgé.

12.1.2 - Documents de référence

- DTU 37.1 - Travaux de Menuiserie Métallique

- C.S.T.B. 91 - Travaux de Serrurerie

- Règle CM 56.

12.1.3 - Conditions d'exécution des travaux

- Dessins et repérage

L'Entrepreneur établira les plans de détails d'exécution de ses ouvrages. Il précisera les dimensions et assurera en temps utile les approvisionnements des huisseries et bâtis.

- Implantation

L'Entrepreneur précisera sur les plans les différentes réservations de baies, feuillures, trous, etc... en tenant compte des tolérances normales d'exécution du gros œuvre.

Pour certains ouvrages qui le nécessitent, il relèvera sur place les côtes et gabarits. En fonction de ces réservations et des relevés, l'Entrepreneur assurera l'implantation et la mise en œuvre de ses ouvrages.

- Trous, percements, scellements, calfeutrements

L'Entrepreneur aura à sa charge :

- Les trous, percements, scellements, et calfeutrements nécessaires à la mise en œuvre de ses ouvrages.

- Tous les dispositifs de fixation des menus ouvrages par pointes, toc, spits, spit-roc, etc... selon la nature des supports.

- La fourniture des pièces à incorporer au coulage de B.A. (rails, platines, douilles, etc...) lorsque cette technique de mise en œuvre est possible.

12.2. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

12.2.1 - Prescriptions applicables aux métaux

- Acier

Les barres, profilés et tôles seront en acier galvanisé répondant aux prescriptions des normes françaises ou équivalent hors de France.

Ils seront exempts de défauts, tels que pailles, criques, ou piqûres. Les profilés tubulaires seront totalement exempts de calamine. Ils seront choisis dans la gamme des tubes profilés formés à chaud et soudés, épaisseur mince ou forte selon les exigences de résistance.

Les tôles seront bien planées et d'un seul morceau pour chaque vantail de porte.

- Aciers inoxydables

Tôle d'acier inoxydable austénitique bas classe 18/10, normalisée Z3CN 18/10, polie au grain 220.

Les soudures seront exécutées selon les prescriptions du fournisseur et seront systématiquement passivées avec des produits appropriés. Les vis utilisées seront en acier inoxydable.

12.2.2. - Protection anti rouille

Les éléments en acier recevront une protection par métallisation ou galvanisation et non par peinture primaire uniquement.

a) Métallisation

Métallisation au zinc fondu projeté conformément à la norme ZP 40 correspondant à une épaisseur de revêtement de 40 microns appliquée après sablage et découpage. Cette métallisation sera appliquée sur les ouvrages façonnés ne nécessitant plus que des assemblages par vis ou goupilles. Les soudures sur les éléments métallisés ne seront pas autorisées (ce qui exclut les emplis des barres ou profilés métallisés en forte type GPZ).

b) Galvanisation

Galvanisation à chaud selon norme 36.320/21 ou électro-galvanisation (électrozingué), de qualité à choisir en fonction des exigences de façonnage (pliages sévères, etc...). Ces produits seront garantis par le Fabricant.

c) Peinture primaire antirouille

Ce procédé ne sera utilisé que ponctuellement ou en complément au deux procédés cités ci-avant.

Peinture primaire glycérophtalique de bonne qualité. L'emploi d'antirouille ordinaire type minium de fer, chromate de zinc, etc... est formellement prohibé. Le métal sera préalablement décalaminé par brossage efficace ou sablage si nécessaire et dégraissé à l'essence ou décapant. L'application d'antirouille se fera à la brosse, sur tous les développements de profils y compris les parties difficilement accessibles.

12.2.3. - Assemblages - Façonnage

Les assemblages seront réalisés selon le cas par soudure ou par goujons, goupilles et vis. Ils seront réalisés de telle sorte qu'ils puissent résister sans déformation permanente, ni amorce de rupture, aux essais mécaniques. Quels que soient les procédés de réalisation utilisés, les assemblages ne devront pas permettre les infiltrations et le séjour de l'eau dans les profilés assemblés.

Sur les parties apparentes, les soudures seront enlevées ou ragréées sur toutes les surfaces où elles seraient nuisibles à l'aspect, à l'étanchéité et au bon fonctionnement des ouvrages.

Les ouvrages façonnés et assemblés ne devront pas présenter de déformations. Toutes dispositions seront prises pour respecter cette exigence compte tenu notamment du transport, du stockage et de la mise en œuvre des éléments préfaçonnés en atelier.

12.2.4. - Etanchéité

L’attention de l'entrepreneur est attirée sur l'étanchéité des ouvrages qui doit être quasi totale : étanchéité à l'air et à l'eau.

L'entrepreneur prévoit tous les accessoires pour assurer une parfaite étanchéité, il est le seul responsable de l'étanchéité de ses ouvrages et leur raccordement avec le gros oeuvre.

Pour les châssis un colmatage en produit bitumineux genre SIKAFLEX ou produit similaire agréé sera réalisé entre le bâti dormant et l'appui de fenêtre, de même la pose de vitrage des châssis sera réalisée par un mastic aléo-résineux appliqué en double bain avec fixation des parecloses.

12.2.5. - Qunicaillerie

L'Entrepreneur est tenu de soumettre des échantillons à l'agrément du Maître de l'Ouvrage accompagnant son offre. Ces échantillons une fois approuvés seront fixés sur un panneau qui restera déposé dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux pour servir de base de référence.

Les vis de fixation seront toujours de force en rapport avec l'importance des objets qu'elles devront fixer et seront de finition en rapport avec l'ouvrage fixé.

Les éléments accessoires - paumelles - pattes à scellement - platines, etc... seront toujours protégés par protection antirouille comme indiqué ci-dessus.

12.3. - Description des ouvrages

Toutes les menuiseries seront exécutées conformément aux tableaux de menuiserie et aux différents documents du marché.

12.3.1 - Description des ouvrages METALLIQUES

PORTES METALLIQUES PLEINES :

Porte métallique type PM1

Positions : porte métallique extérieure pour locaux Annexes

(Guérite Latrines- Loge gardien)

b) Dimensions : porte à un vantail de 0.80 x 1.60 m

c) Prescriptions particulières

-	Dormant en 3 sens en profilés L 40 x 40 x 4

-	Vantail en tôle 18/10 soudée en applique sur cadre L 35 x 35 x 3,5

-	Traverses et écharpes en L 30 x 30 x 3

-	Plat de battement en 40 x 4

-  Grille de ventilation à chicane, hautes et basse sur chaque ventail (40x30)

-	Bavette rejet d'eau en partie basse

-	Protection par métallisation Z P 40

Porte métallique type PM2

a) Positions : Voir tableau menuiserie

b) Dimensions : porte à un vantail de 0.90 x 2,20 m

c) Prescriptions particulières

-	Idem porte PM1

Porte métallique type PM3

a) Positions : Voir tableau menuiserie

b) Dimensions : porte à un vantail de 1.40 x 2,20 m

c) Prescriptions particulières

-	Idem porte PM1

Porte métallique type PM4

a) Positions : Voir tableau menuiserie

b) Dimensions : porte à deux vantaux à deux volets par vantail de 2.40 x 2,20 m

c) Prescriptions particulières

-	Dormant en 3 sens en profilés L 40 x 40 x 4

-	Vantail en tôle 18/10 soudée en applique sur cadre L 35 x 35 x 3,5

-	Traverses et écharpes en L 30 x 30 x 3

-	Plat de battement en 40 x 4

- 	Deux paumelles électriques sur chaque volet de 140

-	Bavette rejet d'eau en partie basse

-	Protection par métallisation Z P 40

-  Serrure de sûreté pour l’ensemble, verrous pour les volets supérieurs.

PORTES METALLIQUES PERSIENNES :

Porte métallique type PMP1

Positions : Voir tableau menuiserie

Dimensions : porte à un vantail de 0.80 x 2.20 m

Prescriptions particulières :

Dormant en 3 sens en profilés L 40 x 40 x 4

Vantail en tôle 18/10 soudée en applique sur cadre L 35 x 35 x 3,5

Traverses et écharpes en L 30 x 30 x 3

Plat de battement en 40 x 4

Remplissage en tôle persienne 10/10ème (ventilation à chicane) -Bavette rejet d'eau en partie basse

Protection par métallisation Z P 40

Serrure de sûreté pour l’ensemble.

Porte métallique type PMP2

Positions : Voir tableau menuiserie

Dimensions : porte à un vantail de 0.90 x 2,20 m

Prescriptions particulières :

Idem porte PMP1

Porte métallique type PMP3

Positions : Voir tableau menuiserie

Dimensions : porte à un vantail de 1.20 x 2,20 m

Prescriptions particulières

Idem porte PMP1

Porte métallique type PMP4

a) Position : voir plans menuiserie

b) Dimensions : porte à un vantail de 1.40 x 2,20 m

c) Prescriptions particulières :

Idem porte PMP1

PORTES METALLIQUES BARREAUDEES :

Porte métallique barreaudée type PMB1

Positions : Voir tableau menuiserie

Dimensions : porte à un vantail de 1.00 x 2.50 m

Prescriptions particulières :

Dormant en 3 sens en profilés L 40 x 40 x 4

Remplissage Vantail en barreaudage en acier rond Ø20mm tous les 15 cm soudés en applique sur cadre L 35 x 35 x 3,5

Plat de battement en 40 x 4

Protection par métallisation Z P 40

Porte métallique barreaudée type PMB2

Positions Voir tableau menuiserie

Dimensions : porte à deux ventaux de 3.00 x 2.50 m

Prescriptions particulières :

Dormant en 3 sens en profilés L 50 x 50 x 5

Remplissage Vantail en barreaudage en acier rond Ø20mm tous les 15 cm soudés en applique sur cadre L

Plat de battement en 40 x 4

Protection par métallisation Z P 40

Bloc porte basse

Anneau de cadenas

Porte métallique barreaudée type PMB3

Positions : (Clôture façade entrée)

Dimensions : porte à deux ventaux de 5.00 x 2.50 m

Prescriptions particulières :

Dormant en 3 sens en profilés L 60 x 60 x 6

Remplissage Vantail en barreaudage en acier rond Ø20mm tous les 15 cm soudés en applique sur cadre L

Plat de battement en 40 x 4

Protection par métallisation Z P 40

Targettes de condamnation basse

CHASSIS GRILLAGES :

Châssis grillagé Type CHMB1

Positions : Poste de contrôle

Dimensions : 1.00 m x 2.50

Prescriptions particulières :

Dormant en 3 sens en profilés L 40 x 40 x 4

Remplissage Vantail en barreaudage en acier rond Ø20mm tous les 15 cm soudés en applique sur cadre L 35 x 35 x 3,5

Plat de battement en 40 x 4

Protection par métallisation Z P 40

Protection par métallisation ZP 40

Targettes de condamnation basse

FENETRES METALLIQUES :

Fenêtre métallique type FM1

Positions : Consultation externe- Administration- Maternité- Bloc opératoire - Buanderie

Dimensions : 0.70 m x 1.00m

Prescriptions particulières :

Dormant en 4 sens en profilés L 25 x 25 x 2.5mm

Remplissage Vantail en tôle persiénnée en chicane soudée en applique sur cadre ouvrant

Plat de battement en 25 x 2

Protection par métallisation Z P 40

Poigné de manœuvre et targette

Fenêtre métallique type FM2

Positions : Voir tableau menuiserie

Dimensions : 1.00 m x 1.30m

Prescriptions particulières :

Idem FM1

Fenêtre métallique type FM3

Positions : Voir tableau menuiserie

Dimensions : 1.20 m x 1.30m

Prescriptions particulières :

Idem FM1

Fenêtre métallique type FM4

Positions : Voir tableau menuiserie

Dimensions : 1.40 m x 0.50m

Prescriptions particulières :

Idem FM1

Fenêtre métallique type FM5

Positions : Voir tableau menuiserie

Dimensions : 1.40 m x 1.30m

Prescriptions particulières :

Idem FM1

Fenêtre métallique type FM6

Positions : Voir tableau menuiserie

Dimensions : 2.00 m x 0.50m

Prescriptions particulières :

Idem FM1

Fenêtre métallique type FM7

Positions : Voir tableau menuiserie

Dimensions : 2.40 m x 1.30m

Prescriptions particulières :

Idem FM1

PORTES METALLIQUES PERSIENNES :

Porte métallique type PM1

Positions : Voir tableau menuiserie

Dimensions : porte à un vantail de 1.40 x 2.20 m

Prescriptions particulières :

Dormant en 3 sens en profilés L 45 x 45 x 4 ,5

Vantail en tôle 18/10 soudée en applique sur cadre L 45 x 45 x 4,5

Traverses et écharpes en L 30 x 30 x 3

Plat de battement en 40 x 4

Remplissage en tôle persienne 10/10ème (ventilation à chicane) -Bavette rejet d'eau en partie basse

Protection par métallisation Z P 40

Serrure de sûreté pour l’ensemble.

Poigné de manœuvre et targette

Fenêtre métallique type FM1

Positions :  Voir tableau menuiserie

Dimensions : 0.70 m x 1.00m

Prescriptions particulières

Dormant en 4 sens en profilés L 25 x 25 x 2.5mm

Remplissage Vantail en tôle persienne en chicane soudée en applique sur cadre ouvrant

Plat de battement en 25 x 2

Protection par métallisation Z P 40

Poigné de manœuvre et targette

Fenêtre métallique type FM2

Positions : Voir tableau menuiserie

Dimensions : 0.70 m x 1.30m

Prescriptions particulières :

Idem FM1

Fenêtre métallique type FM3

Positions Voir tableau menuiserie

Dimensions : 1.60 m x 1.30m

Prescriptions particulières : Idem FMClôture grillagée

Position : champ solaire

Dimensions : Hauteur 2.00 m Longueur = 52ml

Prescriptions particulières :

Châssis composé de panneaux de 2.50 x 2.00 m à un compartiment fixe.

Dormant en profilés 45 x 45 x 6

Cadre en profilé 40 x 40 x 5

Grillage Gantois torsadé

Parclose en fer plat 30 x 4 soudé au cadre

Fixation sur potelets en béton armé préfabriqués de 15x15 cm

Protection par peinture antirouille.

PORTES COUPE-FEU : PCF1 (1 Heure) de 930x2160mm

F.1.1 - Etendue et limites des ouvrages

Les travaux comprennent :

Les portes coupe-feu

F.1.2 - Documents de référence

- DTU 37.1    - Travaux de Menuiserie Métallique

- C.S.T.B. 91 - Travaux de Serrurerie

- Règle CM 56.

F.1.3 - Conditions d'exécution des travaux – Prestation à l’entreprise

a- Dessins et repérage

L'Entrepreneur établira les plans de détails d'exécution et note de calcul de ses ouvrages à ses frais exclusifs ; ces plans et notes de calcul seront approuvés par le Bureau de contrôle.

Il précisera les dimensions et assurera en temps utile les approvisionnements des huisseries et bâtis.

b- Implantation

L'Entrepreneur précisera sur les plans les différentes réservations de baies, feuillures, trous, etc... en tenant compte des tolérances normales d'exécution du gros œuvre.

Pour certains ouvrages qui le nécessitent, il relèvera sur place les côtes et gabarits. En fonction de ces réservations et des relevés, l'Entrepreneur assurera l'implantation et la mise en œuvre de tous ses ouvrages.

c- Trous, percements, scellements, calfeutrements

L'Entrepreneur aura à sa charge :

-    La manutention, le stockage et le gardiennage de ces approvisionnements et matériel.

-    Les trous, percements, scellements, et calfeutrements nécessaires à la mise en œuvre de ses ouvrages.

Tous les dispositifs de fixation des menus ouvrages par pointes, toc, spits, spit-roc, etc... selon la nature des supports.

La fourniture des pièces à incorporer au coulage de B.A. (rails, platines, douilles, etc...) lorsque cette technique de mise en œuvre est possible.

Accompagner leurs offres de document techniques et P.V d’homologation de chaque produit présenté en variante.

D. 02 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

D.2.1 - Prescriptions applicables aux métaux

a- Acier

Les barres, profilés et tôles seront en acier répondant aux prescriptions des normes françaises ou équivalent hors de France.

Ils seront exempts de défauts, tels que pailles, criques, ou piqûres. Les profilés tubulaires seront totalement exempts de calamine. Ils seront choisis dans la gamme des tubes profilés formés à chaud et soudés, épaisseur mince ou forte selon les exigences de résistance.

Les tôles seront bien planées et d'un seul morceau pour chaque vantail de porte.

b- Acier inoxydable

Tôle d'acier inoxydable austénitique bas classe 18/10, normalisée Z3CN 18/10, polie au grain 220.

Les soudures seront exécutées selon les prescriptions du fournisseur et seront systématiquement passivées avec des produits appropriés. Les vis utilisées seront en acier inoxydable.

D.2.2 - Protection antirouille

Les éléments en acier recevront une protection par métallisation, galvanisation.

a) Métallisation

Métallisation au zinc fondu projeté conformément à la norme ZP 40 correspondant à une épaisseur de revêtement de 40 microns appliquée après sablage et découpage. Cette métallisation sera appliquée sur les ouvrages façonnés ne nécessitant plus que des assemblages par vis ou goupilles. Les soudures sur les éléments métallisés ne seront pas autorisées (ce qui exclut l'emploi des barres ou profilés métallisés en forte type GPZ).

b) Galvanisation

Galvanisation à chaud selon norme 36.320/21 ou électro-galvanisation (électrozingué), de qualité à choisir en fonction des exigences de façonnage (pliages sévères, etc...). Ces produits seront garantis par le Fabricant.

d) - Assemblages - Façonnage

Les assemblages seront réalisés selon le cas par soudure ou par goujons, goupilles et vis. Ils seront réalisés de telle sorte qu'ils puissent résister sans déformation permanente, ni amorce de rupture, aux essais mécaniques. Quels que soient les procédés de réalisation utilisés, les assemblages ne devront pas permettre les infiltrations et le séjour de l'eau dans les profilés assemblés.

Sur les parties apparentes, les soudures seront enlevées ou ragréées sur toutes les surfaces où elles seraient nuisibles à l'aspect, à l'étanchéité et au bon fonctionnement des ouvrages.

Les ouvrages façonnés et assemblés ne devront pas présenter de déformations. Toutes dispositions seront prises pour respecter cette exigence compte tenu notamment du transport, du stockage et de la mise en œuvre des éléments préfaçonnés en atelier.

e - Etanchéité

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur l'étanchéité des ouvrages qui doit être quasi totale : étanchéité à l'air et à l'eau.

L'entrepreneur prévoit tous les accessoires pour assurer une parfaite étanchéité, il est le seul responsable de l'étanchéité de ses ouvrages et leur raccordement avec le gros œuvre.

Pour les châssis un colmatage en produit bitumineux genre SIKAFLEX ou produit similaire agrée sera réalisé entre le bâti dormant et l'appui de fenêtre, de même la pose de vitrage des châssis sera réalisée par un mastic oléorésineux appliqué en double bain avec fixation des parecloses.

f – Quincaillerie

L'Entrepreneur est tenu de soumettre des échantillons à l'agrément du Maître d'Œuvre accompagnant son offre. Ces échantillons, une fois approuvés, seront fixés sur un panneau qui restera déposé dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux pour servir de base de référence.

Les serrures des locaux techniques seront munies de canon identique ou de 2 clés à combinaison.

Avant toute commande, l'organigramme des clés sera établi par le titulaire des présents travaux qui sera tenu de se rapprocher du maître de l'œuvre afin de définir les divers services et la répartition des passes partiels.

Les vis de fixation seront toujours de force en rapport avec l'importance des objets qu'elles devront fixer et seront de finition en rapport avec l'ouvrage fixé.

Les éléments accessoires - paumelles - pattes à scellement - platines, etc... seront toujours protégés par protection antirouille comme indiqué ci-dessus.

g - Agréments et Homologations :

Les équipements de portes métalliques Coupe-feu tels que les ferme-portes - béquilles - garniture - butée et serrurerie, ainsi que les éléments accessoires : paumelles - pattes à scellement - platines, etc... seront toujours aux choix de l’Architecte .

13. PEINTURE – VITRERIE

13.1 - INDICATIONS GENERALES

13.1.1- ETENDUE ET LIMITE DES TRAVAUX

Les travaux du présent chapitre comprennent :

- Les travaux de peinture sur les enduits extérieurs.

- Les travaux de peinture sur les enduits intérieurs

- Les travaux de peinture sur les faux plafonds en bois

- Les travaux de peinture sur les menuiseries bois intérieures

- Les travaux de peinture sur les menuiseries métalliques

13.1.2- OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR

Les prix unitaires de l'Entrepreneur doivent être déterminés conformément aux plans et aux indications du présent devis.

Dans le courant du détail d'études, l'entrepreneur devra signaler, par écrit, toute omission, tout manque de concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans l'établissement des documents de consultation, faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier.

Par le fait de soumissionner, l'entrepreneur contracte l'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa profession, nécessaire pour le complet et parfait achèvement de la construction projetée, conformément aux règles de l'art, même s'il n'est pas fait mention explicitement de certains d'entre eux au devis descriptif.

Dans le cas où les stipulations du devis descriptif ne correspondraient pas à celles des autres pièces, du marché, écrites et dessinées, l'entrepreneur se devra d'envisager la solution la plus onéreuse.

De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément sous prétexte que les pièces du dossier d'appel d'offres (P.E. et P.D.) présentent des contradictions ou omissions.

13.1.3- DOCUMENT DE REFERENCE

D. T. U. 59 - Cahier de Prescriptions Techniques Générales applicables aux travaux de peinture, nettoyage de mise en service Cahier N° 139 du C. S. T. B.

D. T. U. 81.2. Cahier des charges applicables aux travaux de ravalement, peinture Cahier N° 336 du C. S. T. B.

Les normes françaises et notamment les normes T. 30.001 et T. 30. 003

Les essais de qualification des surfaces peintes (cahier N° 695 du C. S. T. B.)

13.1.4- SUBJECTILES

Le subjectile est constitué selon le cas par :

-  un parement en béton

-  un enduit au mortier de ciment

-  des ouvrages en bois pour menuiseries, etc. ayant reçu une couche d'impression.

-  des ouvrages métalliques pour menuiserie, rampe etc… ayant reçu une protection primaire en antirouille.

13.1.5- RECEPTION DES SUBJECTILES

Avant toute exécution, l'entrepreneur devra, en présence du Maître d'Œuvre et des entreprises intéressées, procéder à la réception des subjectiles qui lui sont livrés.

Si ceux-ci présentent des défauts nécessitant des travaux complémentaires, l'entrepreneur du présent lot effectuera ces travaux aux frais exclusifs de l'entrepreneur responsable.

Le règlement de ces travaux s'opérera directement entre les entreprises sans intervention du Maître de l'ouvrage qu'en cas d'impossibilité d'entente.

Afin d'éviter toute reprise, l'entrepreneur du présent lot doit s'entendre, avant l'exécution des subjectiles avec les entrepreneurs des autres corps d'état sur les divers points particuliers notamment.

- Etat de surface des parements de béton

- Qualité des enduits

- Choix des peintures antirouilles primaires.

Il doit procéder à la vérification de la bonne exécution des divers subjectiles au fur et à mesure du déroulement des travaux et dénoncer en temps utiles toutes malfaçons qui pourraient compromettre ultérieurement la bonne tenue et l'aspect des peintures.

Les réclamations à posteriori ne seront pas prises en considération et en tout état de cause dès qu'il aura entrepris ses travaux sur un subjectile, l'entrepreneur sera responsable du résultat (aspect et comportement) de l'ouvrage fini, risque de décollement, etc.

13.1.6- CHOIX DES MARQUES DE PRODUITS

Dans tous les cas l'entrepreneur doit :

- justifier les raisons du choix des marques utilisées.

- produire les notices techniques correspondantes

- démontrer l'équivalence de qualité

- adapter s'il y a lieu les méthodes d'exécution.

13.2 - PRESCRIPTION TECHNIQUES

13.2.1- QUALITE DES PRODUITS

13.2.1.1- Généralités

Tous les produits utilisés pour la peinture, les enduits de peinture, vernis ou autre, devront être de la marque agréée par le maître de l’ouvrage. Ils seront livrés sur le chantier dans leurs containers d'origine étiquetés par le fabricant.

Les produits de fabrication artisanale ou ceux composés à pied d'œuvre sont formellement interdits, le Maître de l'Ouvrage aura toujours le droit, quel que soit le degré d'avancement des travaux, de faire vérifier par un laboratoire de son choix et aux frais de l'entrepreneur, la qualité des produits employés. Cette vérification sera faite, soit par analyse sur échantillons prélevés, soit par tests sur les ouvrages exécutés.

13.2.1.2- Pigments

Tous les pigments colorés nécessaires à la confection des teintes seront de la marque agréée par le maître de l’ouvrage. Les couleurs de peinture seront fixées sur place par le Maître de l'Ouvrage.

13.2.1.3- Peinture primaire sur métaux

Avant l'application de la première couche de peinture sur les ouvrages métalliques, l'entrepreneur devra vérifier la compatibilité de la couche primaire antirouille. En cas de défaut, l'entrepreneur aura l'obligation d'effectuer les réfections nécessaires.

Il est à signaler que l'emploi d'antirouille de qualité secondaire tel que le "minium de fer", le "chromate de zinc" est formellement prohibé.

L'application de la couche primaire antirouille se fera obligatoirement à la brosse pour obtenir le maximum d'adhérence et un recouvrement total des surfaces, elle sera précédée de toutes les opérations nécessaires pour faire disparaître toutes traces de rouille ou oxydation diverses et de graisse.

13.2.1.4- Enduit de ratissage

Il s'agit d'un enduit à base copolymères acryliques et vinyliques en dispersion aqueuse appliqué au couteau à enduire et sans dilution.

13.2.1.5- Peinture

ETAPUR M ou équivalent

Peinture polyuréthane bi-composant. La première couche peut être diluée à 10% avec le diluant

ETAPUR M est mise en œuvre en deux couches successives :

- Couche d’imprégnation et couche de finition.

L’application peut être faite à la brosse, au rouleau ou au pistolet « airless ».

Couche d’imprégnation

.	Ajouter le durcisseur à la laque, plus environ 5% de diluant ETAPUR.

.	Agiter le mélange de préférence mécaniquement jusqu’à obtention d’une bonne homogénéité.

.	Laisser reposer la peinture obtenue 15 à 30 minutes suivant les températures ambiantes.

La consommation moyenne sera de 200 à 300 g/m2.

Couche de finition

Ajouter le durcisseur à la laque, agiter de préférence mécaniquement jusqu’à obtention d’une peinture homogène.

La consommation doit être de l’ordre de 300 g/m2.

REXIM ou équivalent

Il s'agit d'un enduit à base de résine acrylique en dispersion. Il sera dilué a l'eau (300%) et utilisé pour la réparation des fonds.

REXOMAT ou équivalent.

Peinture mat glycérophtalique thixotropée appliquée par l'intermédiaire de rexenduit diluant Celrex 033.0091 en cas d'application au pistolet (8 à 10 %).

ASTRALATEX ou équivalent

Peinture à base copolymères acryliques et vinyliques en dispersion acqueuse peut être diluée à l'eau pour la première couche (10 à 20 %).

CELLUC ou équivalent.

Peinture émail glycérophtalique appliqué à la brosse, au rouleau, elle ne sera pas diluée. Au pistolet, elle sera diluée au Celrex 033,0091 ou au White Spirit (5 à 15 %).

VERNIS ou équivalent.

Vernis universel incolore 005.0005 à diluer à 15% pour la couche d'impression.

PLOMBIUM ou équivalent

Peinture inhibitrice de rouille à base de minium de plomb pur et d'huiles traitées ou de résines glycérophtaliques :

.	plombium à l'huile 084.0025 appliqué à la brosse et sans dilution

.	plombium rapide 084.0015 : peut être appliqué au pistolet avec dilution de  10 % (celrex 033.0091)

GOMASTRAL ou équivalent.

Peinture à base de caoutchouc chloré. A diluer à 20 % pour la 1ère couche.

13.2.1.6- Garantie des peintures et vernis

L'expérience a permis de constater que les défauts caractéristiques (cloques, écaillages, feuillage, craquelures, modifications de la matité ou du brillant, décollement, farinages, etc.) apparaissent sur les peintures et vernis lorsqu'ils sont de mauvaise qualité ou mal exécutés dans un délai de plusieurs années.

En conséquence, le délai de garantie minimum pendant lequel l'entrepreneur restera responsable de son travail est fixé à deux ans à compter de la réception (en concordance avec la garantie biennale).

Cette garantie ne concerne bien entendu que les défauts et les détériorations imputables à la qualité des produits et à leur mode d'application, elle ne concerne pas les dégâts causés par les utilisateurs des locaux.

Par contre, il est entendu que la qualité des produits employés, doit permettre de satisfaire totalement, pendant ce délai, aux exigences normales correspondant à la destination, notamment pour les produits appliqués à l'extérieur qui doivent résister aux agents atmosphériques.

13.2.2- MISE EN OEUVRE DES PRODUITS DE PEINTURE

13.2.2.1 - Conditions d'exécution

Les enduits et peintures seront exécutés dans les conditions ambiantes requises (notices techniques des fabricants).

Contrôle de Siccité

Sur les ouvrages en béton et les enduits en mortier, les peintures ne doivent être appliquées que lorsque le subjectile présente un Ph inférieur à 8, ce qui exige un contrôle systématique.

En cas d'humidité, si le respect du planning l'impose, l'entrepreneur sera tenu d'appliquer une impression spéciale hydrofuge pour isoler les subjectiles en cause.

Protections

L'entrepreneur doit la protection nécessaire de tous les ouvrages pendant l'exécution de ses travaux.

Nettoyage en cours de chantier.

L'entrepreneur sera tenu de l'entretenir afin d'éviter la poussière (balayage des sols).

Au fur et à mesure de ses travaux, il procédera au nettoyage des locaux pour faire disparaître les taches d'enduit ou peinture sur tous ouvrages.

13.2.2.2- Echantillonnage et coloris

L'Entrepreneur devra effectuer toutes les applications d'essais qui seront nécessaires pour déterminer les coloris et les nuances de finition et pour mettre au point les modalités d'application correspondantes.

Aucun travail ne sera entrepris avant que la surface témoin correspondante ne soit agréée par le Maître de l'Ouvrage.

L'entrepreneur doit comprendre dans ses prix l'incidence de l'emploi de couleurs fines et vives, en mélange ou pures qui seront demandées.

Il doit comprendre également toutes les sujétions pour rechampissage et découpe de tons qui pourront être demandées par le Maître de l'Ouvrage.

13.2.2.3. - Exécution des travaux

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du présent Cahier, en cas de doute sur la terminologie de certaines opérations, on se référera au D.T.U. 59.

Il conviendra de respecter la nature et les pourcentages de diluants, de durcisseurs et de colorants prescrits par les fabricants pour chaque nature de produit, selon sa destination.

L'entrepreneur exécutera tous les travaux préparatoires tels que : brossage, égrenage, ponçage, rebouchage, etc.. qui sont nécessaires pour obtenir des finitions convenables et en rapport avec la nature des locaux.

Toutes les opérations accessoires tels que les ponçages, rebouchage, bandes adhésives, masticage, rechampissage, etc. sont implicitement comprises dans les conditions du marché et ne pourront faire l'objet d'aucune plus-value.

L'application à la brosse est obligatoire pour les impressions traditionnelles sur tous les ouvrages et pour toutes les couches de peinture sur les métaux.

Pour chaque ouvrage, l'entrepreneur devra toujours faire constater au Maître d'œuvre la bonne exécution d'une opération avant d'entreprendre l'opération suivante et en principe, deux couches successives de peinture seront de teintes ou du moins de nuances différentes afin de permettre le contrôle par rapport à des surfaces témoins.

Le non-respect de ces prescriptions pourra, en cas de doute, entraîner l'exécution d'une couche supplémentaire aux frais de l'entrepreneur.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour respecter la réglementation du travail, de la sécurité et de la salubrité, notamment lors de l'exécution de peinture au pistolet ou lors de l'emploi des produits portant des étiquettes aux teintes conventionnelles

VOLUME 2 : ELECTRICITE, INFORMATIQUE ET TELEPHONIE

OBJET

Le présent CCTP donne les détails techniques des travaux à réaliser par l’Entrepreneur.

Il précise les dispositions générales adoptées, ainsi que la nature des matériaux et les spécifications techniques. D’une façon générale, il décrit et précise la qualité des matériaux à approvisionner, leur mise en œuvre, etc.

Il y a lieu de se rapporter aux documents réglementaires et juridiques en vigueur au TCHAD, ainsi qu’aux Documents techniques unifiés (DTU) et aux normes françaises ou internationales applicables au TCHAD qui complètent le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Les spécifications sont à considérer comme des exigences de performance minimales et l’Entrepreneur demeure seul responsable des performances de la totalité des travaux en conformité avec les objectifs du projet et les Exigences Particulières données dans le présent descriptif.

Les présentes spécifications ne devront pas être utilisées comme spécifications d’achat, lesquelles devront être préparées par l’Entrepreneur sous sa responsabilité.

Article 2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent lot a pour but la réalisation des études complètes d’exécution, l’approvisionnement, et la mise en œuvre de l’ensemble des appareillages selon les normes en vigueur et les règles de l’art

Électricité Courants forts

•	Les études complètes (plans d’exécution, notes de calcules, schémas)

•	La fourniture et pose des tableaux divisionnaires TDn, TDo (Courant Normal et Courant Onduleux) (étiqueté)

•	Les liaisons forces basse tension depuis le TGBT jusqu’aux tableaux divisionnaires ;

•	Les alimentations forces (moteurs électriques, climatiseurs etc.) à partir des tableaux divisionnaires jusqu’aux points d’utilisation ;

•	La distribution, à partir des tableaux, pour éclairage et prises de courant normal du bâtiment ;

•	Les appareils d’éclairage normal et d’éclairage de sécurité BAES ;

•	La mise à la terre de l’ensemble des équipements mis en place dans le bâtiment concerné, y compris le raccordement de toutes les masses métalliques.

•	Les différents raccordements

•	Les essais, mesures, contrôles.

•	Les réceptions et documents de récolement.

•	Électricité Courants faibles

•	Idem que les courants forts.

Consistance des travaux :

| Centre de formation | Les travaux prévus |
| --- | --- |
| Lot N°1 BOL | Bâtiment pour filière mécanique automobile Bâtiment pour filière Électricité de bâtiment Bâtiment pour filière couture et broderie Bloc sanitaire (Latrines) |
| Lot N°2 ATI | Bâtiment mécanique automobile Bâtiment Électricité de bâtiment Bâtiment couture et broderie Bâtiment menuiserie en bois Bâtiment Bloc Administratif + Atelier Informatique + Logement de fonction. Bloc sanitaire (Latrines) |
| Lot N°3 KYABE | Bâtiment mécanique automobile Bâtiment maintenance des motocycles Salles de classes Bâtiment Bloc Administratif + Atelier Informatique + Logement de fonction. Bloc sanitaire (Latrines) |

Article 3. SOURCE D’ALIMENTATION ELECTRIQUEET NATURE DU RÉGIME DE NEUTRE

L’origine des installations est le réseau national d’électricité (SNE) qui est la source principale, une centrale thermique et une centrale solaire. Le point de raccordement devra être défini par l’entrepreneur en collaboration avec les services compétents du Maître d’Ouvrage.

Le régime sera du type TT c’est-à-dire une liaison directe du neutre à la terre, l’interconnexion des masses et liaison directe à une prise de terre distincte de celle du neutre.

Article 4. RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE

L’Entreprise doit impérativement visiter le site avant remise de son offre, et ne peut plus prétendre à des plus-values pour toutes sous-estimations de sa part des ouvrages à réaliser.

Elle doit par ses connaissances suppléer à toutes omissions ou imprécisions et prévoir tous les travaux et accessoires nécessaires à la parfaite finition et au parfait fonctionnement des ouvrages.

Elle est responsable des installations qu’elle réalise en termes de fiabilité, durabilité, tenue des performances imposées, et limitation des niveaux sonores.

Les modifications de parcours de réseaux et d’implantation d’équipements et toutes les sujétions en résultant, sont considérées comme incluses dans le forfait de l’Entreprise.

L’acceptation, par le Maître d’Ouvrage, du projet présenté ainsi que tous les calculs et dessins graphiques s’y rattachant ne diminuent en rien la responsabilité de l’Entreprise.

Pour répondre à la demande de prix, l’entreprise doit avoir pris en compte tous les travaux à exécuter, leurs importances, leur nature, les sujétions particulières concernant les difficultés d’accès, d’installation de chantier, de circulation et d’implantation, etc.…, et de ce fait ne pourra réclamer aucune augmentation de son prix.

En toutes circonstances, l’Entreprise demeure seule responsable de tous dommages ou accidents causés à des tiers lors ou par suite de l’exécution de travaux résultant soit de son propre fait, soit de son personnel, soit de ses sous-traitants.

Sous-traitants

Tous les sous-traitants doivent, préalablement à toute intervention, être agréés par  le Maître d’ouvrage délégué.

LE NOM, LES RÉFÉRENCES ET QUALIFICATIONS DES SOUS-TRAITANTS SONT JOINTS À L’OFFRE DE L’ENTREPRISE, QUI PEUT PRÉSENTER PLUSIEURS SOUS-TRAITANTS POUR UNE MÊME QUALIFICATION.

Il ne sera pas autorisé de sous-traitance de 2ème rang, sauf pour des applications spécifiques faisant appel à des spécialités qui auront été préalablement référencées par l’Entreprise dans sa proposition.

Article 5. CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L’exécution des installations électriques doit être est soumise aux avis du Bureau de Contrôle conformément aux normes NF-C 15100 et aux règles de l’art.

Le rapport initial établi par le Bureau de Contrôle peut comporter des observations qui n’ont pas été transcrites dans les pièces écrites ou sur les plans guide remis en phase marché.

L’entreprise devra intégrer dans le cadre forfaitaire de son marché toutes les sujétions résultant de l’application des observations émises par le Bureau de Contrôle.

L’entreprise doit systématiquement, et au fur et à mesure que lui parviennent les informations, tenir compte des observations soulevées par le Bureau de Contrôle en cours de chantier. Pour cela, elle procède à l’enlèvement des éléments non conformes, et à leur remplacement par tout équipement répondant aux avis du bureau de Contrôle.

Ces sujétions sont considérées comme incluses dans le forfait de l’entreprise, qui ne peut prétendre à aucun supplément de prix.

La réception du lot électricité ne pourra être prononcée qu’après levée de la dernière réserve émise par le Bureau de Contrôle.

Article 6. ORGANISATION ET CONDUITE DES TRAVAUX

ÉTUDES — PLANS ET DETAILS D’EXECUTION

Dès la notification de l’ordre service de démarrage des travaux, les documents suivants seront à remettre à la Maîtrise d’Œuvre dans des délais compatibles avec le planning général tous corps d’Etat :

•	Les plans de réservations pour les passages de réseaux ou équipements

•	La liste des matériels avec les caractéristiques complètes telles que marque, type, dimensionnement exact, références, dans les trois semaines suivant la réception de la commande.

•	Tous documents nécessaires au montage et à la bonne compréhension pour la réalisation des travaux, dans les mêmes délais.

Un exemplaire du dossier d’exécution sera retourné à l’Entreprise par le Maître d’Œuvre, revêtu de son approbation avec des réserves éventuelles.

Les plans seront également communiqués aux autres corps d’état intéressés par les prestations assurées par le présent lot, en vue de réaliser une parfaite coordination.

Une synthèse des études sera réalisée afin de surmonter les éventuelles difficultés de réservations etc.

ORGANISATION DU CHANTIER

Le Titulaire du présent lot doit planifier conséquemment ses interventions et mettre à la disposition du chantier le personnel nécessaire à la réalisation des ouvrages et s’engager à respecter le calendrier proposé.

Il doit inscrire son chantier dans le cadre du calendrier général des travaux qui sera transmis, en temps utile par la Maîtrise d’Œuvre des travaux d’installations électriques, et ne peut en aucun cas retarder ce dernier pour quelle que raison que ce soit.

Le Titulaire du présent lot doit avoir, en permanence, un responsable sur le chantier, préalablement désigné au Maître d’Ouvrage et à la Maîtrise d’Œuvre, et accepté sans réserve par ces derniers, susceptible de prendre à tout moment toutes décisions qui s’imposeraient pour la bonne exécution du chantier dans les délais convenus.

Le Responsable de l’Entreprise sur le chantier sera chargé de définir, en accord avec la Maîtrise d’Œuvre, les modalités d’organisation et de coordination du chantier.

Il assistera aux réunions hebdomadaires organisées par la Maîtrise d’Œuvre pour le suivi de la bonne exécution du chantier, ainsi qu’aux réunions de coordination par le Maître d’Ouvrage.

Le calendrier d’exécution sera scrupuleusement suivi, au jour le jour, sans aucune dérogation. Tout décalage sera sanctionné par l’application de pénalités.

Le Titulaire du présent lot s’engage à mettre à disposition les équipes d’ouvriers qualifiés, en nombre suffisant, pendant toute la durée du chantier, pour respecter le calendrier général.

GARANTIE LEGALE

Pendant la période de garantie légale des matériels, l’Entreprise mettra à la disposition du Maître d’Ouvrage, pour le temps nécessaire, les agents qualifiés qui devront remédier aux défectuosités qui seraient apparues depuis la réception et aux inconvénients qui auraient été signalés, ce jusqu’à ce que lesdits ouvrages aient été reconnus par le Maître d’Ouvrage comme donnant entière satisfaction.

La garantie s’applique aux pièces, main d’œuvre et frais divers qui pourraient être nécessaires à la remise en ordre ou au remplacement des ouvrages présentant des défauts pendant la période de garantie technique.

Cette clause ne concerne pas l’entretien courant et l’exploitation des ouvrages qui sont assurés par le Client dès la date de réception des travaux.

Par contre, les réparations et remises en état initial suite à des désordres ou défectuosités sont entièrement à la charge de l’Entreprise.

Article 7.   DESCRIPTION DES OUVRAGES DE COURANT FORT ET ONDULÉ

BASES DE CALCULS

Chute de tension

La chute de tension admissible entre les bornes du disjoncteur général de branchement de chaque comptage général et l’appareil le plus défavorisé de la distribution n’excédera pas, en tenant compte d’un fonctionnement à 100 % :

3 % pour l’éclairage, se décomposant comme suit :2 % dans les lignes générales

1 % dans les lignes divisionnaires

5 % pour les usages autres que l’éclairage.

Calcul des sections de conducteur

L’Entreprise doit, pour le calcul des conducteurs, se conformer aux textes en vigueur et aux recommandations prescrites par les constructeurs et la Norme C 15 100.

Aucune section ne sera inférieure à 2,5 mm² pour les circuits prise courant normal et prise courant onduleux, 1,5 mm² pour les circuits éclairage et 4 mm² pour les circuits climatiseurs.

Protection électrique

Chaque circuit divisionnaire et terminal sera protégé depuis une armoire par des disjoncteurs. Le choix de la protection sera déterminé par :

Le tableau 52 D de la norme NFC 15 100,

La puissance définitivement arrêtée, revue et adaptée par l’entreprise en regard des équipements installés,

Le pouvoir de coupure,

Le mode de pose des canalisations,

La sélectivité des déclenchements (surcharges et court-circuit).

À noter qu’il n’y aura pas de protections secondaires en dehors des armoires.

L’utilisation des coupes circuit à fusible est formellement interdite dans ce projet sauf indications ultérieures contraires.

Étalonnage des phases

L’entreprise devra faire en sorte que l’étalonnage des phases soit assuré tout au long de l’installation. Elle devra fournir à la Maîtrise d’Œuvre, en fin de chantier, l’intensité absorbée (par départ et par phase et neutre).

Éclairement

Les valeurs moyennes d’éclairement des locaux, des aires de travail et de circulation à retenir sont ceux préconisés par l’Association Française de l’Eclairage (A.F.E.). Les éclairements mesurés en service ne doivent pas être inférieurs à la valeur recommandée.

L’éclairage sera en semi direct dans tout le projet.

Il sera prévu au minimum :

•	Eclairement de 100 Lux pour les circulations et les toilettes ;

•	Eclairement minimal de 300 Lux dans les autres locaux

Les valeurs indiquées ci-dessus sont des valeurs prises après dépréciation.

D’autre part, dans les zones de travail, le niveau d’éclairement sera adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.

LIAISONS PRINCIPALES

Le câble de liaison BTA entre le point de raccordement (qui sera précisé par le maître d’ouvrage) sera conforme à la norme en vigueur type U1000 R02V unipolaire en cuivre de section appropriée.

Cette liaison sera enterrée sous fourreaux.

Les tranchées auront une profondeur minimale de 0,8 m à partir du sol fini. Les câbles seront enfouis entre deux couches de 15 cm chacune de sable fin ou terre meuble soigneusement tamisée.

Le remblaiement se fera par terre exempte de pierres. À 30 cm au-dessus des canalisations, il sera posé un grillage avertisseur rouge pour courant fort et vert pour le courant faible en PVC. En traversée de voie, le câble doit être posé sous fourreau où il doit pouvoir coulisser librement.

Les tracés des canalisations enterrées seront balisés par des plots en béton. Ces tracés seront soigneusement relevés sur les plans de recollement qui seront remis au Maître de l’Ouvrage à la fin des travaux.

Il est rappelé que toutes les tranchées ne pourront être remblayées qu’après vérification du service de contrôle.

Lorsque les câbles électriques ou téléphone enterrés croisent ou longent des canalisations d’eau ou des câbles de télécommunication enterrés sous fourreaux une distance de 0,20 m doit être respectée.

N.B : La profondeur indiquée représente le minimale à respecter, elle pourra être augmentée en cas de croisement avec d’autres réseaux pour respecter les exigences de la norme.

TABLEAUX DE PROTECTION

Tableau divisionnaire RDC et étages (TD RDC, TD1, TD2, TD3, etc.)

Ils sont alimentés depuis le local TGBT par un câble unifilaire enterré sous fourreaux TPC ou PVC pression. Il est dimensionné pour transiter l’énergie électrique nécessaire à l’alimentation des bâtiments.

Il sera conforme à la norme NF-C 15 100 de l’UTE et sera constitué par une enveloppe en tôle acier métallisée de très bonne résistance en respectant les valeurs d’indices de protection. Il sera de marque Legrand, Schneider ou équivalent.

Il devra contenir tous les appareils de protection et de coupure avec une réserve de 20 %.

Il comprend les équipements suivants :

-	Un interrupteur général en tête de tableau ;

-	Un jeu de barre avec une intensité admissible minimum de 400 A placé en aval de l’interrupteur de tête ;

-	Un parafoudre tétra polaire muni d’un disjoncteur de déconnexion pour la protection des équipements contre les surtensions d’origine atmosphérique ;

-	Un disjoncteur tétra polaire pour la protection des équipements électriques ;

-	Un disjoncteur tétrapolaire pour la protection des climatiseurs ;

-	Des disjoncteurs différentiel de 300 mA pour la protection des différents circuits (circuit d’éclairage, circuit prise, circuit climatiseurs).

•	10A pour les circuits lumières ;

•	16 A pour les circuits prises de courant 2P+T ;

•	25A pour les circuits Prises Courant Ondulée ;

•	20A, 25 A ou 32 A pour les circuits climatiseurs ;

•	Des voyantes lumineuses présentes tensions par phase.

Il est prévu un répartiteur de circuit de terre sur lequel sera raccordé individuellement chaque conducteur de protection. Les conducteurs seront d’abord munis de cosses avant d’être raccordés au répartiteur de terre. L’entrepreneur devra prévoir des écrans de protection contre les contacts directs sur les répartiteurs et autres conducteurs nus

Les arrivées et les départs de câbles seront effectués sur bornes. C’est à partir de cette barrette de terre générale que se fera la répartition de terre sur tous les autres tableaux.

Le câblage se fera en fil A-07 V-RA sous gaine.

Répartition des circuits

-	Un disjoncteur tétra polaire de circuit prise 2P+T protégera au maximum six (6) circuits terminaux et chaque circuit terminal comportera un maximum de huit (8) prises ;

-	Un disjoncteur tétra polaire de circuit lumière protégera au maximum six (6) circuits terminaux et chaque circuit terminal comportera un maximum de huit (8) points lumineux ;

7.4.2	 Tableau divisionnaire courant ondulé TDo

Il sera réalisé un réseau Courant Ondulé pour l’ensemble des bureaux et des salles informatiques ainsi que les laboratoires électroniques. L’emplacement de prises ondulées est donné par les plans d’électricité.

Il est prévu un tableau divisionnaire (TDo) pour courant Ondulé situé au local technique et alimenté par un Onduleur à entrer et sortie monophasée.

La puissance nominale est 8 KVA avec une autonomie minimum de 40 minutes, de marque LEGRAND, Schneider ou équivalent (UPS Systems).

Il est alimenté depuis l’ONDULEUR par un câble U1000 RO2V de section calculée en fonction des distances sous PVC empruntant la trémie prévue à cet effet. Les caractéristiques techniques

Il comportera :

-	Un onduleur de 08 KVA avec une autonomie minimum de 40 minutes.

-	Un interrupteur général tétra polaire en tête de tableau ;

-	Un répartiteur en aval de l’interrupteur de tête

-	Des disjoncteurs tétra polaire différentiel 300 mA pour la protection des départs

-	Les circuits terminaux seront protégés par des disjoncteurs monophasés :

-	Des parafoudres de 40 KA et 15 KA pour les protections des appareils

L’onduleur sera de marque LEGRAND, Merlin-Gerin, Scheineder ou similaires.

Prise ondulée

Les prises ondulées 2P+T seront calibré à 25 A de marque LEGRAND, Merlin-Gerin, SCheineder ou similaires

Il est prévu un répartiteur de circuit de terre sur lequel sera raccordé individuellement chaque conducteur de protection

ÉQUIPEMENTS D’ECLAIRAGE

QUALITE DE L’ECLAIRAGE

Les sources d’éclairage doivent, pour un flux lumineux donné, avoir la plus faible brillance propre possible. Toutes les dispositions être prises pour éviter l’éblouissement par lumière directe ou réfléchie. L’éclairage doit être réparti de façon à :

– éliminer toute zone d’ombre ;

– assurer une uniformité d’éclairement aussi parfaite que possible ;

– éliminer le papillotement dans le cas de l’éclairage fluorescent ;

NIVEAUX D’ECLAIREMENT

Les valeurs des éclairements adoptés dans les différents locaux et emplacements en fonction de leurs diverses occupations intègrent un facteur compensateur de dépréciation de 1,25.

Les valeurs des niveaux d’éclairement adoptées pour l’éclairement des différents locaux sont détaillées ci-après. Les locaux non explicitement mentionnés doivent avoir les mêmes niveaux d’éclairement que les locaux destinés pour des activités similaires :

Locaux communs :   200 à 300 lux,

Bureaux : 300 à 350 lux ;

Locaux techniques et cuisine : 200 à 250 lux ;

Offices : 150 à 200 lux ;

Chambres : 200 à 2250 lux ;

APPAREILS D’ECLAIRAGE

Ils sont choisis de façon à assurer la meilleure utilisation du flux lumineux dans les lieux où ils sont installés :

Réglettes simples

Réglettes étanches

Hublots

Spots

CONDITIONS DE POSE

Les appareils d’éclairage seront posés conformément aux règles de l’art, et aux normes en vigueur.

ECLAIRAGE DE SECURITE

Un réseau d’éclairage de sécurité type C par blocs autonomes sera fourni et installé au titre du présent lot.

Les blocs seront en applique murale ou suspendu au plafond suivant les indications du Maître d’œuvre. Les blocs suspendus au plafond seront à double face de lecture. Toutes ces spécifications sont comprises dans le prix de l’entrepreneur.

– dans les circulations,

– aux portes de sorties,

– dans les locaux techniques,

– et d’une façon générale dans tous les locaux recevant du public en vue de signaler les sorties et de fournir un éclairage de balisage,

ÉCLAIRAGE DE BALISAGE

Ce réseau d’éclairage sera réalisé conformément aux plans blocs autonomes de sécurité 60 Im, autonomie 1 heure. Le nombre et l’emplacement sont précisés sur les plans. Il sera divisé en circuits suivant les zones d’influence des armoires de commande et de protection.

ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE

Un réseau d’éclairage d’ambiance sera fourni et installé au titre du présent lot.

Ce réseau d’éclairage sera réalisé conformément aux plans par blocs autonomes de sécurité équipés de lampes fluorescentes assurant un flux lumineux de 360 lumens, autonomie 1 heure.

COMMANDE DES APPAREILS D’ECLAIRAGE

Les commandes utilisées seront des interrupteurs simples allumages, double allumage, va et vient et bouton poussoir lumineux. Pour leurs emplacements voir plans d’éclairage.

Toutes les commandes seront de marque LEGRAND, MERLIN GERIN , SCHENEIDER ou similaire ;

Pour les VRD : l’allumage sera crépusculaire, pour les couloirs l’allumage se fera par des capteurs de présence…

DISTRIBUTION

La tension d’alimentation des appareils d’éclairage est 230 V.

La distribution jusqu’aux boites de dérivation se fera par des câbles la série U 1000 R02V de section minimum 3x1, 5 mm² sous fourreau ICT gris.

Les raccordements des lampes seront en fils H 07 V-U de section minimum 1,5 mm² sous fourreau ICT.

Le raccordement sur les prises, pour effectuer les repiquages, se fera par l’intermédiaire de connecteurs approuvés par la Maîtrise d’Œuvre et le Bureau de contrôle technique.

PRISES DE TERRE

Il sera réalisé conformément aux normes :

- 1 prise de terre pour les masses métalliques du poste

- 1 prise de terre par neutre de transformateur

Ces prises de terre extérieures en câble cuivre nu 120 mm2 et trois piquets CATU, seront indépendantes mais interconnectées.

Les liaisons intérieures, d'interconnexion des neutres MT.BT., de mises à la terre des masses etc..., seront prévues en trolley cuivre de 60/10 sur supports isolateurs, avec dispositifs de raccordements et de dérivations à serrage concentrique.

Les prises de terre qui doivent assurer la valeur de la résistance de terre requise, seront protégées par des regards maçonnés (80 x 80 x 80).

La résistance de terre doit être inférieure ou égale à 5 ohms.

Test de certification

Le soumissionnaire est appelé à préciser les tests à effectuer pour permettre la vérification de la bonne exécution, de la conformité aux normes et du bon fonctionnement de l’ensemble et enfin la certification du système de câblage global. Il est tenu de préciser les appareils de tests et de certification qu’il compte utiliser ainsi que les performances et les particularités de ces équipements. Il est aussi tenu d’énumérer tous les paramètres et les caractéristiques techniques du câble que ces appareils permettent de tester ; et de présenter un document modèle de résultat d’un test de certification pour une prise.

Réception

La réception sera prononcée après complète exécution des essais prévus ci-après.

Les contrôles porteront sur le repérage des câbles, de façon à s'assurer de sa conformité par rapport aux plans d'exécution.

Chaque prise terminale et chaque paire feront l'objet d'un essai individuel réalisé par l'entreprise et consigné dans un cahier d'essais.

L'entreprise devra fournir un dossier de recollement, comprenant entre autres :

-	la nomenclature de tous les équipements mis en œuvre avec leurs notices techniques,

-	Les tests de certification du système de câblage entier

-	les plans et les schémas des ouvrages mis à jour "tels qu'exécutés"

-	les notices d'utilisation et d'entretien,

-	les procès-verbaux de tous les essais effectués par l'entreprise,

-	les documents de formation,

-	les documents d'exploitation.

NB :	Toutes les pièces techniques et administratives fournies par l'entreprise contractante seront rédigées en Français.

Les travaux de fourreautage doivent être réceptionnés avant d’entamer les travaux de tirage des câbles

Les mesures à effectuer ont pour but de vérifier que chaque paire torsadée, qui est l'élément de base du transport de l'information, est conforme au plan d'installation, à savoir :

Tests Statiques

- 	Qu'elle est correctement reliée à chacune de ses extrémités,

- 	Que sa continuité n'a pas été interrompue,

- 	Que sa polarité a été respectée,

- 	Qu'aucun court-circuit n'a été provoqué entre ses deux conducteurs,

- 	Que son isolement par rapport aux autres paires et par rapport à la terre est correct.

- 	Que sa longueur n'est pas supérieure à la valeur autorisée (longueur exacte à fournir),

- 	Que les deux fils qui la composent sont bien ceux d'une même paire (dépairage)

-	Que son identification (repère géographique) sur le plan d'installation correspond bien à la réalité.

Le résultat de l'application de la procédure de recette se traduira par la remise des bordereaux types plus un plan des locaux avec identification des points d'accès.

Tests Dynamiques

TESTS CUIVRE

1. Test du sous répartiteur - prises et modules cuivre

Le sous répartiteur - prises et modules cuivre sera testé selon le TSB 67 (Bulletin Technique               n° 67).

L’appareil de mesure sera de niveau II avec les précisions suivantes :

Longueur 	: 	+/- 1m +/- 4%

Atténuation 	:	+/- 1dB

Para diaphonie 	:	+/- 1,6 dB

100 % des liaisons horizontales seront testées en mode Chanel Link du sous répartiteur (Du répartiteur de distribution jusqu’au cordon de raccordement du PC) avec des cordons appartenant au système de câblage mis en œuvre.

Les tests à effectuer sont :

La longueur de chaque liaison

La cartographie des conducteurs

L’atténuation de 1 à 200 Mhz

La paradiaphonie de 1 à 200 Mhz dans les deux sens

La paradiaphonie (PS NEXT) de 1 à 200 Mhz dans les deux sens

La télédiaphonie compensée ELF EXT (Equal Level for End Cross telk)

ACR

PS ACR

Return Loss

Article 8.     INFORMATIQUE — TELEPHONIE

RÉSEAU INFORMATIQUE

Le câblage réseau informatique doit être banalisé et universel. Afin de garantir la pérennité des installations, le câblage réalisé devra respecter les normes suivantes :

•	Normes du câblage

ISO/IEC 11801 (norme internationale générique des systèmes de câblage)

EN 50 173 (norme européenne générique des systèmes de câblage)

TIA 568B1, B2 et B3 (norme US générique des systèmes de câblage)

•	Normes des composants

Norme IEC 60603-7-4 pour les connecteurs 250 MHz non

•	Normes des applications

ISO/IEC 8802.xx (Ethernet jusqu’à 1 Gbps)

Tous les composants du système de câblage devront être aux normes de Catégorie 6 ou supérieure. L’architecture du réseau informatique sera du type client-serveur ce qui implique une topologie en Etoile.

Tous les câbles informatiques convergeront dans une armoire informatique située dans le locale de service du 1e étage.

Le câble informatique

Le câble informatique sera normalisé IEC 11801, Classe EA et TIA568B.2-10, de type UTP écranté de catégorie 6, 100 Ohms, 300 MHz, 4 paires torsadées. La longueur maximum du câble entre la prise RJ45 et le panneau de brassage contenue dans l’armoire informatique doit être inferieur a 90 m. Le câble devra être dans des conduits en ITC de sections appropriées et ne doit pas subir de forte traction lors de la pose. Le parcours de l’ensemble des câbles doit éviter autant que possible les passages à proximité des sources de courant fort, les transformateurs, les moteurs électriques et tout autre conduit à dégagement de chaleur ou de vapeur.

Caractéristiques minimums

CONFORMITÉ

• ISO/IEC 11801 : 2002 (Catégorie 6)

• ISO/IEC 11801 : 2000 Amendement 1 (draft)

• TIA/EIA-568-B.2-10 (draft)

• TIA/EIA-568-B.2-1

• IEC 61156-5 : 2002 (Catégorie 6)

• LS0H : IEC 60332-1, IEC 60754 et IEC 61034

CONSTRUCTION DU CÂBLE

• Paires torsadées

• Conducteur monobrin en cuivre nu 0,57 mm (23 AWG)

• Diamètre extérieur maximum 8,4 mm

• Câble rond

• Séparateur central en croix

Les cordons de brassages et de descentes

Les cordons de brassages et de descentes doivent être de type RJ45 Catégorie 6 souple surmoulée. Ils seront de 1 m pour les cordons de brassages et de 3 m pour les cordons de descentes.

Caractéristiques minimums

•	Câblage universel — Compatible avec les schémas de câblage T568A et T568B.

•	Protection de languette — Les manchons intègrent une protection de languette pour empêcher l’arrachage du plug lors des opérations de brassages.

•	Haute performance — Les cordons sont dotés d’une double gaine pour une excellente paradiaphonie exogène.

•	Qualité supérieure — A l’intérieur du câble, un isolant permet de séparer les paires, pérenniser les performances dans le temps et conserver la structure géométrique des paires. Le sertissage à 360 degrés garantit une excellente réduction de la tension plug/câble, sans occasionner de déformation des paires.

•	Rayon de courbure optimisé — Les extrémités des cordons dont dotés d’une simple gaine pour améliorer la flexibilité tout en respectant les rayons de courbure.

Les prises informatiques

Ils doivent être de type mosaïque45x45 ou 45x22, 5et de type RJ45 Catégorie 6. Pour des raisons de compatibilité et d’évolution sur d’autres types de réseaux il faut que l’ensemble des 4paires soit raccordé. Les prises doivent être place à au moins 30 cm au-dessus du sol et doivent être numérotées de façon à correspondre avec les numéros des ports du panneau de brassage. La numérotation doit également permettre de savoir à quel étage se situe les prises informatiques.

Exemple de numérotation : PI2-21 représente la prise informatique numéro 21 du 2e étage.

Caractéristiques minimums :

•	Catégorie 6

•	Type RJ45

•	Installation aisée — Installation par l’avant ou par l’arrière du plastron.

•	Mise en œuvre aisée — Utilisation des outils de mise en œuvre standard

•	Identification rapide — Icônes pour l’identification des ports

•	Conception compacte — Juxtaposition des prises dans les plastrons pour disposer d’une densité optimale

•	Câblage universel — Compatibilité avec les options de câblage T568A et T568B

•	Clapets de protection — Exposition minimale à la poussière et autres contaminants

Le coffret informatique

Il sera utilisé un coffret indépendant qui contiendra alors tout le nécessaire pour le réseau informatique.

Les panneaux de brassages

Les panneaux de brassages seront de catégorie 6, 24 ports. Ils permettront le brassage des câbles selon les normes 568 A/568 B et porterons les numéros correspondant aux différentes prises.

Caractéristiques minimums :

•	Dimension : 1U et 19’’

•	Capacité : 24 ports RJ45 non-blindés.

•	Inclus le kit de montage, étiquettes et protections transparentes.

Les passes fils balaies

Ils seront de 1U, 19 ’’ et serviront au passage des câbles informatiques.

Les Switchs

Pour une meilleure segmentation et optimisation du réseau il faudra des switchs manageables Cisco 2960 TT-L 24 ports 10/100 et 2 ports 10/100/1000 ou équivalent.

Caractéristiques minimums :

Type de périphérique : Commutateur — Géré

Type de châssis : Montable sur rack — 1U

RAM : 64 Mo

Mémoire flash : 32 Mo Flash

Nombre de ports : 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX

Ports réseau auxiliaires : 2x10/100/1000Base-T(UPLINK)

Débit de transfert de données : 100 Mbits/s

Protocole de liaison de données : Ethernet, Fast Ethernet

Protocole de gestion à distance :	 SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2

Technologie de connectivité : Filaire

Mode de communication : Semi-duplex, duplex intégral

Protocole de commutation : Ethernet

Taille de la table d’adresses MAC : 8 000 entrées

Indicateurs d’état :	Activité réseau, vitesse de transmission du port, port mode duplex, alimentation, Link OK, système

Caractéristiques :	 Layer 2 switching, auto-détection par dispositif, auto-négociation, liaisons, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), IGMP snooping, prise en charge de Syslog, alerte messagerie, DHCP snooping, assistance Port Aggregation Protocol (PAgP), assistance Trivial File Transfer Protocol (TFTP), assistance Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS)

Conformité aux normes :	 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP)

Extension/connectivité

Interfaces :	 24 x nœud de réseau — Ethernet 10Base-T/100Base-TX — RJ-45 femelle ¦ 2 x hôte réseau — Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T — RJ-45 femelle

Périphérique d’alimentation : Alimentation — interne

Tension requise : CA 120/230 V (50/60 Hz)

Consommation en fonctionnement : 28 Watt

Fonctions :	 Connecteur RPS (alimentation redondante)

Température de fonctionnement mini : -5 °C

Température de fonctionnement maxi : 45 °C

VOLUME 3 : PLOMBERIE-SANITAIRE

ETENDUE DES TRAVAUX – REGLEMENTATIONS

ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux de plomberie - installations sanitaires à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

Évacuations EU-EV intérieur

Évacuations EP intérieur

Production eau froide sanitaire

Installations eau froide et eau chaude

Production eau chaude sanitaire

Protection contre l'incendie

Appareils et Accessoires Sanitaires

Robinetteries

Les études de détail des calculs et plans nécessaires à l'exécution des installations.

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables dont notamment ceux figurant dans le tableau suivant.

DTU

| DTU | Intitulé | Normes |
| --- | --- | --- |
| DTU 60.1 | Plomberie sanitaire et ses additifs n°1, 2, 4 et 5 | NF P 40-201 NF P 40-201/A1 NF P 40-201/A2 |
| DTU 60.3 | Travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié |  |
| DTU 60.31 | Eau froide avec pression | NF P 41-211 NF P 41-211/A1 |
| DTU 60.32 | Évacuation des eaux pluviales | NF P 41-212 NF P 41-212/A1 |
| DTU 60.33 | Évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes | NF P 41-213 NF P 41-213/A1 |
| DTU 65.9 | Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et bâtiments | NF P 52-304-1 et 2 NF P 52-304-1/A1 |
| DTU 65.10 | Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments | NF P 52-305-1 et 2 NF P 52-305-1/A1 NF P 52-305-1/A2 |
| DTU 65.20 | Isolation des circuits, appareils et accessoires. Température de service supérieure à la température ambiante | NF P 52-306-1 et 2 NF P 52-306-1/A1 |
| DTU 64.1 | Mise en œuvre des dispositifs d'assainissement autonome | XP 16-603 |
| DTU 70.1 | Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation |  |

REGLES DE CALCUL

DTU 60.11 : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales.

NORMES NF - EN - ISO

| Normes | Intitulé | Statut |
| --- | --- | --- |
| NF P 41-101 | Installations de plomberie. Vocabulaire | HOM |
| NF P 41-201 à NF P 41-204 | Code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie et installations sanitaires urbaines | HOM |
| EN 806-2 | Spécifications techniques relatives aux installations d'eau destinées à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments. Partie 2 : Conception | PR |
| NF E 04-202.1 à NF E 04-02.9 | Représentation sur les plans des canalisations et mécanismes de plomberie et Symbole | HOM |
| NF ISO 3545-1 | Tubes et raccords en acier. Symboles à utiliser dans les spécifications. Partie 1 : Tubes et accessoires de forme tubulaire à section circulaire | HOM |
| NF A 49-115 | Tubes en acier. Tubes sans soudure filetables finis à chaud (dimensions, conditions techniques de livraison) | HOM |
| NF P 41-102 | Terminologie. Évacuation des eaux usagées | HOM |
| NF EN 12056-1 | Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments. Partie 1 : Prescriptions générales et de performance | HOM |
| NF EN 12056-2 | Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments. Partie 2 : Systèmes pour les eaux usées, conception et calculs | HOM |
| NF EN 12056-3 | Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments. Partie 3 : Systèmes d'évacuation des eaux pluviales, conception et calculs | H OM |
| NF EN 12056-4 | Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments. Partie 4 : Stations de relevage d'effluents. Conception et calculs | HOM |
| NF P 16-342 | Canalisations, assainissement, égouts. Éléments de canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié pour l'assainissement | HOM |
| NF T 54-003 | Plastiques. Tubes en polychlorure de vinyle non plastifié. Spécifications générales | HOM |
| T 54-014.1 | Plastiques. Systèmes de canalisations en CPVC ou PVCC pour le transport des eaux chaude et froide avec pression. Spécifications. Partie 1 : Tubes | EXP |
| T 54-014.2 | Plastiques. Systèmes de canalisations en CPVC ou PVCC pour le transport des eaux chaude et froide avec pression. Spécifications. Partie 2 : Raccords | EXP |
| NF EN 786 | Appareils de robinetterie. Terminologie | HOM |
| NF EN 671-2 | Installations fixes de lutte contre l'incendie. Systèmes équipés de tuyaux. Partie 2 : Postes d'eau muraux équipés de tuyaux plats | HOM |
| NF S 61-751 | Colonnes en charge (dites colonnes humides) et leurs dispositifs d'alimentation | HOM |
| NF EN 36 | Extincteurs d'incendie portatifs. Partie 6 : Modalités visant à évaluer la conformité des extincteurs portatifs conformément à l'EN 3 partie 1 à partie 5 | HOM |
| NF S 62-201 | Matériels de lutte contre l'incendie. Robinets d'incendie armés (RIA). Règles d'installations et de maintenance | HOM |
| S 60-101.1 | Protection contre l'incendie. Vocabulaire. Partie 1 : Termes généraux et phénomènes du feu | FD |

NORMES DIVERSES

| Normes | Intitulé | Statut |
| --- | --- | --- |
| NF EN 1253 | Avaloirs et siphons pour bâtiments | HOM |
| NF ISO 4064-1 | Mesurage du débit d'eau dans les conduites fermées. Compteurs d'eau potable froide. Partie 1 : Spécifications | HOM |
| NF X 08 100 | Couleurs. Tuyauterie. Identification des fluides par couleurs conventionnelles | HOM |

Ainsi que toutes les autres normes françaises énumérées aux annexes « Textes normatifs » des différents DTU cités ci avant, ou dans le CCT de ces DTU, et toutes les autres normes françaises applicables aux travaux du présent lot.

En ce qui concerne les travaux d'installations et de raccordements électriques à réaliser par le présent lot, la norme NF C 15-100 et les autres normes Électricité applicables en la matière devront être respectées.

REGLEMENTATIONS CONCERNANT LES MATERIELS ET PRODUITS

AVIS TECHNIQUES

Pour tous les matériaux et produits qui relèvent de la procédure de l'Avis technique, il ne pourra être mis en œuvre que des matériaux et produits ayant fait l'objet d'un Avis technique.

L'entrepreneur devra toujours fournir l'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

AGREMENTS OU PROCES VERBAUX D’ESSAIS

Les agréments ou procès-verbaux d'essais peuvent être exigés de l'entrepreneur pour des produits ou procédés dits de « techniques non courantes » ne faisant pas l'objet d'un Avis technique. Ces agréments ou procès-verbaux d'essais peuvent être délivrés par des organismes agréés.

MARQUES DE QUALITE

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant l'objet d'une « marque NF », d'un « label » ou d'une « certification AIMCC », l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront être portées d'une manière apparente sur les matériaux et fournitures concernés.

PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Les prestations à la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent implicitement :

— l'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

—  les travaux de terrassements pour canalisations enterrées ;

— la fourniture, transport et mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son marché, à savoir :

— la distribution d'eau froide depuis le point de livraison pour assurer l'alimentation de tous les postes d'utilisation prévus ;

— l'évacuation de toutes les EU et EV depuis tous les points d'écoulement prévus jusqu'au point de rejet défini, avec les ventilations réglementaires ;

— l'évacuation des EP à l'intérieur du bâtiment ;

— l'installation de tous les appareils sanitaires avec leur robinetterie ;

— les raccordements électriques le cas échéant ;

— les accessoires tels qu'ils sont définis ci-après le cas échéant ;

— les raccordements des installations à la mise à la terre ;

— les moyens de lutte contre l'incendie ;

— l'installation de traitement d'eau ;

— l'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

— l'établissement des plans d'exécution dans les cas où ils sont à sa charge selon CCAG ;

— tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires à la réalisation des travaux ;

— tous les percements, saignés, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux documents contractuels ;

— la fixation par tous moyens de ses ouvrages ;

— l'enlèvement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages après travaux ;

— la main-d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de ses ouvrages en fin de travaux et après réception ;

— la mise à jour ou l'établissement de tous les plans « comme construit » pour être remise au maître de l'ouvrage à la réception des travaux ;

— et tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux.

Seront également à la charge de l'entrepreneur du présent lot, l'exécution des travaux annexes et accessoires, qui traditionnellement entrent dans le cadre des travaux de plomberie sanitaire, et nécessaires à la finition complète des installations.

Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat, c'est-à-dire :

- il devra livrer au maître d'ouvrage l'ensemble des installations en complet et parfait état de fonctionnement en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document,

LIMITE DES PRESTATIONS DU PRESENT LOT

Lot Gros œuvre

Sont inclus du présent lot :

La confection de tous les regards EU-EV-EP-EF

La réalisation de la station d’épuration

Réservation des planchers

Confection des caniveaux

Confection des socles en béton pour les sur presseurs

CHAPITRE 2 : SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

FOURNITURES ET MATERIAUX

Les fournitures, matériaux et matériels entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot, devront répondre aux spécifications suivantes :

CONFORMITE AUX NORMES NF et NF EN

Pour tous les matériaux, matériels et fournitures faisant l'objet de normes NF et NF EN, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que ceux répondant à ces normes.

CONFORMITE AUX NORMES DTU

Pour tous les matériaux, matériels et fournitures traités dans les DTU visés ci avant, il ne pourra être mis en œuvre que ceux répondant aux conditions et prescriptions de ces DTU.

Produits ayant fait l'objet d'une certification

Pour ces fournitures, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des produits titulaires de cette « certification », selon le « Guide des produits certifiés pour le bâtiment » dernière édition parue.

Matériels, composants ou procédés nouveaux

Pour toutes les familles de produits sous « Avis Technique », il ne pourra être mis en œuvre que des produits titulaires d'un Avis Technique.

L'entrepreneur devra toujours justifier de ces « Avis Techniques ».

Appareils sanitaires

Les appareils sanitaires devront répondre aux normes NF et NF EN visées ci avant pour ceux en céramique

Les appareils sanitaires en matériaux de synthèse doivent faire l'objet d'un Avis Technique.

Qualité des appareils sanitaires

Sauf spécifications particulières dans le CCTP ci-après, le choix de qualité des appareils sera la qualité minimale ressortant des normes.

En ce qui concerne la résistance à l'abrasion de l'émail dont ils sont revêtus, les appareils sanitaires devront être choisis en fonction de leur domaine d'utilisation, à savoir :

— privatif léger - groupe d'usure : 1 - 2 - 3 ;

— privatif intense ou collectif léger - groupe d'usure : 2 - 3 ;

— collectif intense - groupe d'usure : 3.

Les baignoires en matériau de synthèse devront avoir été fabriquées à partir de plaques titulaires de la marque « NF - Plaques en matière acrylique ».

Tous les appareils sanitaires devront comporter un marquage « NF - Appareils sanitaires » comportant tous les critères de qualité de l'appareil.

Choix de qualité des appareils sanitaires

Pour les appareils sanitaires en céramique, ils seront toujours, sauf spécifications contraires au descriptif ci-après, de choix « A » selon DTU 60.1 article 2-221.

Robinetterie sanitaire

Toutes les robinetteries sanitaires devront être titulaires de la marque « NF - Robinetterie sanitaire ».

Pour éviter tout phénomène d'aspiration et de pollution grave, seul l'emploi de robinets à flotteur pour réservoir de chasse de cuvette de W-C conformes à la norme NF P 43-003 sera admis.

Les mélangeurs devront répondre à la norme NF EN 200 et les mitigeurs à la norme NF D 18-202.

Les réducteurs de pression devront impérativement respecter la norme NF P 43-006 et être titulaires de la Marque NF.

Toutes les robinetteries sanitaires devront comporter un marquage « NF - Robinetterie sanitaire » comprenant :

— le nom ou le sigle du fabricant ;

— les indices de classement.

Classement des robinetteries sanitaires

Classement acoustique

Le classement acoustique des robinetteries selon la norme NF D 18-201 est le suivant (cf. tableau ci-dessous) :

| Groupe | D5 en dB (A) | L ap en dB (A) |
| --- | --- | --- |
| I | >= 25 | >= 20 |
| II | >= 15 | >= 30 |
| Non classé | < 15 | > 30 |

Classement du débit des résistances hydrauliques

Le classement en fonction du débit selon la norme NF D 18-201, est le suivant (cf. tableau ci-dessous) :

| Classe | Débit I / sec. |
| --- | --- |
| A | 0,25 |
| S | 0,33 |
| B | 0,42 |
| C | 0,50 |
| D | 0,63 |

Classement EAU

Selon la norme NF P 18-201 (norme EN 200), un classement des robinets est établi selon les critères suivants avec 3 niveaux de classement : 1 - 2 et 3 :

— E : Écoulement

— A : Acoustique

— U : Usure

En fin de travaux

Dans le délai fixé au CCAG ou à défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera à fournir en deux / trois / quatre exemplaires.

Ce dossier comprendra obligatoirement :

— une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques ;

— une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques ;

— un schéma de l'installation indiquant notamment les caractéristiques des tuyauteries avec leurs diamètres, l'emplacement des robinets ou vannes d'arrêts et de toutes autres robinetteries et accessoires, l'emplacement des purges et vidanges, etc. ;

— les notices de conduite et d'entretien des installations ;

—  une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées.

Ce dossier comprendra également :

— toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mises conformes à l'exécution.

ETUDES TECHNIQUES – PLANS D’EXECUTIONS – PLANS DE RESERVATION

Selon spécifications du CCTP, les études techniques et les plans d'exécution seront à la charge :

L'entrepreneur aura à sa charge dans tous les cas, les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier, ainsi que les plans de réservations :

— les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier devront faire apparaître tous les détails et points particuliers de l'exécution que le maître d'œuvre jugera utile à la bonne marche du chantier ;

— les plans de réservation seront à établir par le présent lot, et à mettre au point ensuite en accord avec l'entrepreneur du lot gros œuvre et d'autres lots concernés, le cas échéant.

Les plans d'exécution des ouvrages étant à la charge de l'entrepreneur, celui-ci aura à établir :

—  les études et notes de calcul, établies sur la base des normes et de la réglementation en vigueur, avec remise des notes de calcul au maître d'œuvre ;

— l'établissement de tous les plans d'exécution.

Les calculs comporteront notamment :

—  les calculs des débits des divers réseaux ainsi que les vitesses et pertes de charges ;

—  les calculs des diamètres.

RELATIONS AVEC LES CONCESSIONNAIRES

Il appartiendra à l'entrepreneur d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des services publics et privés concernés, pour demander tous renseignements et toutes instructions.

Il devra faire son affaire de mise au point technique avec ces services et obtenir leur accord sur les dispositions envisagées et les plans.

Copie de toutes correspondances et autres pièces échangées avec ces services seront transmises au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre.

ANALYSE DE L’EAU

Dès la signature du marché, l'entrepreneur devra faire effectuer à ses frais par un organisme qualifié, une analyse de l'eau distribuée par le réseau public.

Dans le cas où l'analyse ferait apparaître une composition chimique de l'eau rendant nécessaire la prise de dispositions particulières pour les installations, l'entrepreneur en fera part par écrit au maître d'œuvre, faute de quoi toutes les conséquences éventuelles seraient à sa charge.

CANALISATIONS D’ALIMENTATION ET D’EVACUATION

Canalisations d'alimentation EF – EC - EI et Evacuation EV - EU

La nature et le type de tuyauteries à mettre en œuvre sont précisés au CCTP ci-après.

Il sera cependant du devoir de l'entrepreneur de s'assurer que ce choix prend bien en compte les différentes contraintes réglementaires :

D’hygiène ;

De résistance mécanique ;

De durabilité ;

De confort.

Technique

Dans le cas contraire, l'entrepreneur fera part au maître d'œuvre par écrit, de ses observations et remarques à ce sujet.

Les diamètres intérieurs minimaux des canalisations d'alimentation des appareils sanitaires sont définis au DTU 60.11

Ces diamètres intérieurs minimaux sont rappelés selon tableau ci-après :

| Désignation de l'appareil | Diamètres intérieurs minimaux des canalisations d'alimentation en mm (1) |
| --- | --- |
| Évier - timbre d'office | 12 |
| Lavabo | 10 |
| Lavabo collectif (par jet) | Suivant le nombre de jets |
| Douche | 12 |
| Poste d'eau, robinet 1/2 | 12 |
| Poste d'eau, robinet 3/4 | 13 |
| W-C avec réservoir de chasse | 10 |
| W-C avec robinet de chasse | Au moins le diamètre du robinet |
| Urinoir avec robinet individuel | 10 |
| Lave-mains | 10 |
| Bac à laver | 13 |
| (1) Ces diamètres tiennent compte des conditions d'utilisation des divers appareils sanitaires. |  |

| Canalisation DN | Nombre de RIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN 19 | DN 25 | DN 40 |
| 40 | 1 à 4 | 1 à 2 | - |
| 50 | 5 à 8 | 3 à 4 | 1 à 2 |
| 65 | 9 à 24 | 5 à 12 | 3 à 6 |
| 80 | > 24 | > 12 | > 6 |

| Évacuation individuelle d'appareils |  |  |
| --- | --- | --- |
| Appareil | Diamètre intérieur minimal (en mm) | Observations |
| Lavabo, lave-mains | 30 |  |
| Évier, poste d'eau, douche, urinoir | 33 |  |
| W-C à action siphonique | 60 | Sur longueur de 1 m |
| W-C à chasse directe | 80 |  |

L est la distance du siphon à la conduite d'évacuation.

| Évacuation d'appareils groupés |  |  |
| --- | --- | --- |
| Appareils groupés dans le sens de l'écoulement | Diamètre intérieur minimal (En mm) | Observations |
| Lavabo + bidet | 30 |  |
| Bidet + lavabo | 30 |  |
| Lavabo ou bidet ou machine à laver + baignoire | Deux vidanges séparées sont nécessaires |  |
| Baignoire + lavabo | Choisir le diamètre immédiatement supérieur au diamètre de l'appareil le plus important |  |
| Lavabo (ordre indifférent) | Deux collecteurs sont nécessaires (voir cas précédents) Le diamètre minimal dépend du regroupement des appareils |  |

DISPOSITIONS A PRENDRE CONTRE LE BRUIT

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir le fonctionnement des installations dans les limites de bruit fixées par la réglementation, et notamment la NRA.

Selon les caractéristiques des installations et les pressions d'alimentation, les dispositions à prendre pourront notamment être les suivantes :

— étudier la configuration de l'installation en conséquence ;

— dimensionner les diamètres afin d'obtenir des vitesses de circulation du fluide compatibles avec l'objectif recherché ;

— mettre en place des dispositifs adéquats ;

— si nécessaire installer un ou des « réducteurs de pression d'eau ».

Les robinetteries sanitaires devront être de classement acoustique A-2 ou A-3 pour obtenir l'objectif recherché.

Il devra d'autre part être mis en place, où besoin sera sur les installations, des raccords souples antibruit en caoutchouc synthétique ou en élastomères genre « Stenflex » ou équivalent.

REGLES ET MISE EN ŒUVRE DES INSTALLATIONS

En complément aux conditions et prescriptions des documents techniques contractuels visés ci avant en tête du présent document, il est précisé :

Canalisations d'alimentation et de distribution

Toutes les canalisations seront posées avec soin, disposées d'aplomb et de niveau (compte tenu de la pente), parallèles toutes les fois où les conditions techniques n'y feront pas obstacle.

Les tuyauteries devront toujours être facilement démontables et elles devront à cet effet être disposées en laissant des espacements suffisants pour permettre un démontage sans causer de dégradations aux parois, planchers, plafonds, etc.

Les tuyauteries seront apparentes (sauf spécifications contraires ci-après) mais autant que possible dissimulé à la vue par passage dans les locaux secondaires, gaines, dans les angles, sous les appareils tels que baignoires, éviers, etc.

Toutes les canalisations seront posées avec une légère pente régulière afin de permettre la purge en un ou plusieurs points. Tous ces points bas devront comporter un robinet purgeur.

Les tuyauteries devant être calorifugées devront toujours être posées en réservant un espace libre suffisant pour permettre la mise en place du calorifugeage.

Les canalisations en matériaux de synthèse devront être mises en œuvre dans les conditions précisées au :

—  cahier des prescriptions communes de mise en œuvre du CSTB

Les tuyauteries comporteront toutes les pièces de raccords nécessaires quelles que soient ces pièces ainsi que des tés bouchonnés en attente à la demande du maître d'œuvre, s'il y a lieu. Elles comporteront tous dispositifs de dilatation nécessaires.

Fixation des canalisations

Les canalisations seront fixées avec soin, le nombre de points de fixation sera suffisant pour éviter toute flèche ou déformation ou déplacement de la tuyauterie.

Le type de collier ou autre organe de fixation sera adapté au type et au diamètre du tuyau et à la nature du local dans lequel il se trouve, mais dans tous les cas il comportera une partie démontable pour permettre la dépose de la canalisation.

Les colliers ou autres organes de fixation seront :

— en métal galvanisé ou électrozingué pour les canalisations en acier ;

Dans le cas de tubes acier galvanisé enterrés, ils devront être enrobés de bandes adhésives prévues à cet effet.

Canalisations d'écoulement des appareils

Les tuyauteries d'écoulement des appareils seront disposées bien parallèlement à la paroi, avec une pente absolument régulière, depuis l'appareil desservi jusqu'à la colonne de chute.

Dans le cas de collecteurs, les jonctions se feront dans le sens de l'écoulement par pièces de raccords adaptées. Le collecteur comportera toujours un bouchon de dégorgement en son extrémité libre.

Les raccords des tuyaux d'écoulements sur pièces lisses ou filetées devront être réalisés avec des pièces de raccord adéquates, le collage entre tuyaux différents ne sera pas admis.

Les tuyaux seront fixés par des colliers de type coulissant en métal non oxydable, montés sans serrage ou avec serrage léger, selon le cas.

Les évacuations en attente pour machine à laver le linge et pour lave-vaisselle devront être siphonnées.

Canalisations des chutes EU - EV et EP intérieures

Les chutes seront disposées bien verticalement à une distance de la paroi permettant leur démontage.

Les canalisations d'allure horizontale seront posées avec une pente régulière, en laissant des espacements suffisants entre la canalisation et le plafond ou mur, pour permettre le démontage.

Les joints seront réalisés suivant la nature du tuyau selon prescriptions des DTU ou à défaut selon les prescriptions de mise en œuvre du fabricant.

Aucun joint ne devra se trouver dans l'épaisseur d'un plancher ou d'un mur.

Les canalisations comporteront toutes les pièces de raccord nécessaires, quelles que soient ces pièces, en fonction des nécessités de l'installation, ainsi que tous les dispositifs de dilatation.

Tous les tronçons des évacuations devront absolument être dégorgeables, et l'entrepreneur devra à cet effet mettre en œuvre aux endroits voulus et accessibles toutes pièces de raccords utiles telles que tampons amovibles, tés de dégorgement, etc.

Les chutes devront toujours comporter les colonnes de ventilation réglementaire, montées à la hauteur voulue.

Les canalisations d'évacuation seront fixées par des colliers à contrepartie démontable en métal non oxydable ou traité contre l'oxydation, de modèle préconisé par le fabricant du type de tuyau considéré.

Traversée de parois (murs et planchers)

Les traversées de parois se feront obligatoirement par fourreaux.

Selon le type et la nature de la paroi, ces traversées seront à réaliser selon prescriptions des DTU et plus particulièrement :

— DTU 60.1 : articles 3-214 et 3-214.1 ;

— DTU 60.1 : additif no 1 ;

— DTU 65.10 : article 3-8.

Les fourreaux nécessaires aux traversées de parois seront toujours à fournir par le présent lot.

Pour les fourreaux dans traversées de parois en béton ou béton armé, l'entrepreneur du présent lot pourra prendre accord avec l'entrepreneur de gros œuvre pour leur mise en place lors du coulage, mais l'entrepreneur du présent lot restera toujours responsable de l'exactitude de leur mise en place.

Dans tous les cas où une isolation phonique est nécessaire, l'entrepreneur du présent lot devra effectuer un bourrage entre le tuyau et le fourreau avec un matériau adapté, dans les conditions voulues pour obtenir l'isolement phonique imposé.

Les traversées de parois coupe-feu devront être traitées par le présent lot avec mise en œuvre de tous produits, dispositifs et bourrelets adaptés à cet usage, pour obtenir le degré coupe-feu imposé. Le dispositif utilisé devra être titulaire d'un PV d'essais justifiant son degré coupe-feu dans les conditions rencontrées.

Appareils sanitaires

Les appareils sanitaires devront toujours être posés bien horizontalement à leur emplacement exact, dans les conditions définies au DTU 60.1 article 3-23.

Les appareils seront toujours fixés solidement à la paroi support.

Le mode de fixation devra être déterminé par l'entrepreneur en fonction des critères suivants :

— type d'appareil ;

— nature et épaisseur de la paroi support ;

— efforts particuliers que l'appareil peut avoir à subir, le cas échéant.

Pour les lavabos, éviers, et autres posés au droit d'une paroi verticale revêtue de carrelage, le joint d'étanchéité entre l'appareil et la paroi sera à réaliser par le présent lot avec un produit souple adapté à cet usage.

CANALISATIONS ENTERREES

Il est rappelé que selon spécifications de son chapitre 1, le DTU 65.10 est applicable par extension aux canalisations enterrées traitées ici.

Pour les canalisations enterrées à réaliser par le présent lot, l'entrepreneur aura implicitement à sa charge les travaux de terrassements nécessaires, à la profondeur voulue :

— fouille en tranchée en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés rencontrées, présence d'eau, blindages éventuels, etc. ;

— couche de sable en fond de fouille ;

— couche de sable après pose de la canalisation ;

— fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur réglementaire ;

— remblaiement de la tranchée en terre en provenance de la fouille ou en matériau d'apport, si nécessaire ;

— enlèvement des terres en excédent.

Dans le cas de présence d'un revêtement de sol sur l'emprise de la tranchée, l'entrepreneur aura à sa charge la dépose et la repose ou la réfection de ce revêtement.

La mise en œuvre des canalisations enterrées devra respecter les conditions et prescriptions du DTU 65.10, article 4-6.

PROTECTION ANTICORROSION

Tous les éléments des installations en métal ferreux devront être protégés contre la corrosion.

Les tubes en acier auront été traités par galvanisation conforme à la norme NF A 49-700.

Les colliers, attaches, supports, etc. en acier auront été traités par métallisation ou par électro - zingage.

Tous les autres éléments seront protégés par peinture anticorrosion à 1 couche primaire + couche de finition, après dégraissage, brossage et nettoyage.

PROTECTION DES RESEAUX CONTRE LA POLLUTION

Réglementation

Des normes « NF - antipollution » traitent la conformité des appareils de protection, ces normes sont rappelées au chapitre « Documents de référence contractuels » ci avant.

Appareils de protection antipollution

Les appareils de protection seront, en fonction de la nature de l'eau et des caractéristiques des installations, de type suivant :

— disconnecteurs de type BA-CA-DA-EA ou HA, selon le cas ;

— clapets de non-retour ;

— dispositifs de surverse.

Obligations de l'entrepreneur

L'entrepreneur sera contractuellement tenu de réaliser des installations respectant strictement la réglementation antipollution.

Il lui incombera de définir le ou les types d'appareils de protection à mettre en place, en fonction des critères suivants :

— qualité de l'eau ;

— caractéristiques de l'installation ;

— facteur d'aggravation du risque ;

L'entrepreneur pourra utilement consulter à ce sujet le Guide technique no 1 d'hygiène publique qui constitue une espèce de « mode d'emploi » des dispositions du décret.

En résumé, l'entrepreneur devra livrer une installation répondant strictement à la réglementation antipollution en vigueur.

TRAVERSEES DE PAROIS COUPE-FEU

Les traversées de parois verticales ou horizontales coupe-feu par des canalisations de toute nature, devront strictement respecter les exigences de la réglementation, en matière tant de réaction au feu que de résistance au feu.

Les traversées de parois coupe-feu devront être traitées par le présent lot avec mise en œuvre de tous produits, dispositifs et bourrelets adaptés à cet usage, pour obtenir le degré coupe-feu imposé. Le dispositif utilisé devra être titulaire d'un PV d'essais justifiant son degré coupe-feu dans les conditions rencontrées.

Dans les ERP :

— les matériaux pour les canalisations et câbles doivent être au moins M4 et les fourreaux au moins M3 ;

— en ce qui concerne la résistance au feu des matériaux, elle est variable en fonction des diamètres et des locaux traversés

CLAPET AERATEURS DE VENTILATION DES EVACUATIONS

L'utilisation de clapets aérateurs sur les évacuations en place d'un évent à l'air libre, est réglementée par le règlement sanitaire départemental type.

Ce règlement prévoit leur usage, dans certains cas, à condition qu'ils fassent l'objet d'un Avis Technique. Il définit également les limites d'utilisation et leurs conditions de mise en place, dont notamment les « interdits » suivants :

— ne pas installer un clapet dans le cadre d'une installation d'assainissement autonome avec fosse septique non ventilée réglementairement ;

— ne pas implanter ce dispositif dans un endroit non visitable ;

— ne pas le poser dans un local ou une gaine technique non ventilée ;

— ne pas le monter en position horizontale ;

— ne pas le peindre.

CHAPITRE 3 : DESCRIPTION DES OUVRAGES

EVACUATIONS EAUX USEES ET EAUX VANNES

ETENDUE DE L’INSTALLATION

Étendue de l'installation

Limites des évacuations EU-EV

Les colonnes de chute EU-EV seront à installer par le présent lot,

Le joint de raccordement sur les attentes sera à la charge du présent lot.

Les évacuations EU-EV seront à installer par le présent lot jusqu'à l'extérieur du bâtiment jusque :

—  à environ à 1,00 m à l'extérieur des murs périphériques ;

—  dans regards à l'extérieur au droit des murs périphériques.

Les tuyaux d'allure horizontale depuis les pieds de colonnes de chutes jusqu'à l'extérieur, seront :

—  disposés en vide sanitaire ;

—  enterrés dans le sol du niveau le plus bas ;

Postes d'écoulement à desservir

Les réseaux EU-EV devront desservir tous les postes de l'installation exigeant une évacuation.

TYPE DE RESEAU EU – EV

Les installations EU-EV seront de type :

—  séparatif.

VENTILATION DES COLONNES DE CHUTES

Le présent lot aura à sa charge l'installation de toutes les colonnes de ventilation imposées par la réglementation, et ce jusque :

Hors toiture-terrasse, avec chapeau ou lanterne de ventilation ;

CANALISATIONS D’EVACUATION EU – EV

Canalisations d'évacuation EU-EV avec colonnes de ventilation

Canalisations d'évacuation EU-EV et colonnes de ventilation pour chutes verticales, et canalisations d'allure horizontale, le cas échéant.

Canalisations comprenant tuyaux droits et toutes pièces de raccords et toutes autres pièces nécessaires en fonction des particularités de l'installation.

Tampons et tés de visite ou autres en pied de chutes, et partout où besoin sera pour obtenir un réseau aisément visitable et nettoyable.

Pose et fixation par colliers ou autres dispositifs assurant le maintien des canalisations tout en permettant la libre dilatation.

Assemblages par joints réalisés en conformité avec les spécifications des DTU et selon prescriptions du fabricant, le cas échéant.

En tuyaux et raccords en PVC série EU

De diamètre : 50 mm.

De diamètre : 75 mm.

De diamètre : 100 mm.

De diamètre : 110 mm.

De diamètre : 125 mm.

De diamètre : 140 mm.

De diamètre : 160 mm.

De diamètre : 200 mm.

Canalisations d'évacuation EU-EV enterrées

Canalisations d'évacuation EU-EV posées en tranchées. Canalisations comprenant tuyaux droits et toutes pièces de raccords nécessaires.

Non compris boîtes ou tampons de visite dans regards « secs ».

Mise en œuvre en fond de tranchée, sur un lit de sable à la charge du présent lot, dans les conditions prescrites par les DTU.

Assemblages par joints réalisés en conformité avec les spécifications des DTU, et selon prescriptions du fabricant, le cas échéant.

Exécution de la tranchée et remblaiement non à la charge du présent lot.

Exécution de la tranchée et remblaiement à la charge du présent lot, dans les conditions définies aux spécifications générales ci avant.

Selon la nature des tuyaux et les conditions de terrain rencontrées, les assemblages devront éventuellement être calés sur des petits massifs en béton maigre.

En tuyaux et raccords PVC série EU

De diamètre : 100 mm.

De diamètre : 125 mm.

De diamètre : 140 mm.

De diamètre : 160 mm.

De diamètre : 200 mm.

De diamètre : 250 mm.

Station de relevage des effluents du Sous-Sol

La station de relevage des effluents sera avec refoulement jusqu'au regard après la station. Selon l'emplacement indiqué sur plan de sous-sol.

—  Eaux usées uniquement :

Marque : SALMSON Type : SDL 204/2,8

Nombre de Pompe : 2

Débit Eau Usées Jusqu'a :20 m3/h

Hauteurs Manomètre : jusqu’à : 40 m

Température Maxi. : 40°C

Puissance Moteur : 2 X 2,8 KW

Vitesse : 2900 tr/min

Alim. Moteur : triphasé 230V/400 V

Intensité en 400 V Triphasé : 2 x 6,3 A

Fréquence : 50 Hz

Diamètre de refoulement : DN 50

OUVRAGES ACCESSOIRES DES EVACUATIONS EU – EV

Chapeaux ou lanternes de ventilation hors toiture

Fourniture et mise en place d'organes de terminaison des colonnes de ventilation.

De type et diamètre adaptés au tuyau de ventilation, avec fixation sur tuyau par dispositif adapté.

Sur ventilation sortie hors toiture-terrasse.

Chapeau conique en PVC

Siphon de sol en PVC de type à panier

Fourniture et pose de siphon de sol à panier constitué par un corps à sceller comportant une platine carrée et une sortie latérale, une grille ronde amovible, avec un panier.

Pose, calage et scellement, et joint sur tuyau.

Compris raccord de finition dans le cas de pose après finition du sol.

De fabrication Nicoll ou équivalent.

Platine carrée de 150 × 150 mm - grille ronde - Ø sortie : 50 mm.

Siphon de sol en fonte de type à panier

Fourniture et pose de siphon de sol à panier constitué par le corps de siphon et la grille amovible en fonte, et le panier en plastique, ou inox, selon le type.

Pose, calage et scellement, et joint de raccordement sur tuyau.

Compris raccord de finition dans le cas de pose après finition du sol.

De fabrication Pont-à-Mousson ou équivalent.

Siphon de sol à panier pour locaux ateliers ; suppresseur, parking ;  grand modèle

Avec bouchon de dégorgement - Sortie horizontale ou verticale :

— grille de 300 × 300 mm - Ø sortie : 63 mm - panier inox.

— grille de 500 × 500 mm - Ø sortie : 100 mm - panier inox.

Avec grille fonte - Résistance 12 500 daN

Bac Dégraisseur

Le bac dégraisseur sera un modèle préfabriqué du commerce, livré entièrement équiper.

Son volume sera le suivant au minimum :

— eaux du cuisine seules : 0,200 m3 ;

CANALISATIONS DE RACCORDEMENT EU – EV DES APPAREILS

ETENDUE DE L’ENTREPRISE

Limites des installations de raccordement

Les limites des installations sont les suivantes :

— à partir des siphons ou bondes siphoïdes des appareils sanitaires ;

— jusqu'aux raccordements sur les culottes ou embranchements prévus à cet effet sur les colonnes de chutes.

Y compris :

— joints de raccordement sur les sorties de siphons ou de bondes siphoïdes ;

— joints de raccordement sur les culottes ou embranchements des colonnes de chute.

Certains appareils sanitaires tels que receveurs de douches encastrés, seront raccordés aux chutes par des canalisations d'évacuation prévues ci avant.

Canalisations de raccordement EU-EV des appareils, en PVC

Canalisations en tube PVC, avec toutes pièces accessoires et raccords, tels que tés pied de biche, coudes, manchons, bouchons de dégorgement, etc. nécessaires.

Tubes et raccords de fabrication répondant aux normes visées dans les DTU, au règlement particulier

Avec raccords mixtes pour raccordements sur siphons ou bondes siphoïdes.

Assemblages par collage et bagues d'étanchéité conformément aux spécifications du DTU, et aux prescriptions du fabricant, le cas échéant.

Fixation par colliers métalliques ou en matière plastique en nombre suffisant pour éviter toutes déformations du tuyau.

Façon de joints vissés sur siphons ou bondes siphoïdes.

Raccordement sur chute par joint traditionnel conforme au DTU, ou par tampon universel ou autres en fonction du type de tuyau de chute.

Dans la mesure du possible, les coudes d'extrémité seront remplacés par un raccord té pied de biche et un bouchon de dégorgement d'extrémité.

De diamètre : 32 mm.

De diamètre : 40 mm.

De diamètre : 50 mm.

De diamètre : 63 mm.

De diamètre : 100 mm.

Collecteur de raccordement EU-EV de plusieurs appareils, en PVC

Collecteur en tube PVC, avec toutes pièces accessoires et raccords tels que tés pied de biche, bouchon de dégorgement d'extrémité, coudes éventuels, etc.

En extrémité avant raccordement, mise en place d'un siphon en PVC de même diamètre, avec bouchon de dégorgement.

Toutes autres spécifications et prescriptions comme précisé ci avant pour les canalisations PVC.

Définition du collecteur :

De diamètre : 50 mm.

De diamètre : 63 mm.

De diamètre : 100 mm.

De diamètre : 125 mm.

De diamètre : 140 mm.

De diamètre : 160 mm.

De diamètre : 200 mm.

De diamètre : 225 mm.

De diamètre : 250 mm.

EVACUATIONS EP INTERIEURES

ETENDUE DE L’ENTREPRISE

Étendue de l'installation

Origine des tuyaux de descente EP

Depuis les naissances EP installées par l'entreprise :

Toiture-terrasse.

Le joint entre naissance et tuyau de descente EP :

—  à la charge du présent lot.

Limites des tuyaux de descente EP

Les tuyaux de descente EP intérieures seront à installer par le présent lot jusqu'aux attentes mises en place par le gros œuvre au niveau :

Du plancher le plus bas

Le joint de raccordement sur les attentes sera à la charge du présent lot.

Les tuyaux de descente EP intérieures seront à installer par le présent lot jusqu'à l'extérieur du bâtiment jusque :

—  dans regards à l'extérieur au droit des murs périphériques.

Les tuyaux d'allure horizontale depuis les pieds des descentes EP jusqu'à l'extérieur seront :

—  disposés en plafond et/ou parois du niveau le plus bas ;

—  disposés en vide sanitaire ;

—  enterrés dans le sol du niveau le plus bas ;

Canalisations d'évacuation intérieures EP

Canalisations d'évacuations EP pour tuyaux de descente verticaux, et canalisations d'allure horizontale, le cas échéant, comprenant tuyaux droits et toutes pièces de raccords nécessaires.

Tampons ou tés de visite en pied de descente et, le cas échéant, à d'autres points particuliers de l'installation, si nécessaire.

Pose et fixation par colliers ou autres dispositifs assurant le maintien des canalisations tout en permettant la libre dilatation.

Assemblages par joints réalisés en conformité avec les spécifications des DTU et selon prescriptions du fabricant, le cas échéant.

En tuyaux et raccords en PVC série

De diamètre : 100 mm.

De diamètre : 125 mm.

De diamètre : 160 mm

De diamètre : 225 mm.

De diamètre : 250 mm.

De diamètre : 300 mm

Canalisations d'évacuation intérieures EP enterrées

Pour les évacuations EP enterrées :

Reprendre descriptifs « Canalisations d'évacuation EU-EV enterrées ».

Station de relevage des eaux pluviales du Sous-Sol

La station de relevage des eaux pluviales sera avec refoulement jusqu'au regard après la station. Selon l'emplacement indiqué sur plan de sous-sol.

Eaux pluviales uniquement :

Marque : SALMSON Type : SBS 204-0,55

Nombre de Pompe : 2

Débit Eau Usées Jusqu'a : 16 m3/h

Hauteurs Manométrique jusqu’à : 24 m

Température Maxi. : 35°C

Puissance Moteur : 2 X 0,55 KW

Vitesse : 2900 tr/min

Alim. Moteur : triphasé 230V/400 V

Intensité en 400 V Triphasé : 2 x 2 A

Fréquence : 50 Hz

Diamètre de refoulement : DN 50

OUVRAGES ACCESSOIRES DES EVACUATIONS EP

Pour les ouvrages accessoires des évacuations EP enterrées :

— reprendre descriptifs Ouvrages accessoires des évacuations EU-EV »

INSTALLATIONS EAU FROIDE

ETENDUE DE L’ENTREPRISE

Origine de l'installation :

Depuis la bâche à eau, celui-ci compris ;

Emplacement de la bâche à eau : dans sous-sol ;

Limites de l'installation :

Toutes les installations nécessaires pour assurer depuis la bâche à eau l'alimentation en eau de tous les postes d'utilisation EF prévus au projet :

Tous les appareils sanitaires ;

Les robinets de puisage et/ou de lavage ;

L’installation de protection contre l'incendie ;

L’installation d'arrosage ;

Le traitement d'eau ;

Traitement d'eau

Il devra être installé une installation de traitement d'eau, de type filtre à sable sur le réseau EF.

Emplacement de l'installation : entre le réservoir d’eau et le réseau d’alimentation EF de ville

Pression d'eau du réseau public

L'entrepreneur sera tenu, avant la remise de son offre, de se faire préciser la pression statique du réseau public par le concessionnaire.

RESERVE D’EAU

Généralités

Dans un local aménagé au niveau du Sous - sol, sera prévu une réserve d'eau de 120 m3 répartie dans une bâche à 1 compartiments et 2 postes de surpression dont l’un pour l'eau froide et l'autre pour le réseau incendie.

La répartition de la bâche se fera comme suit :

90 m3 pour le réseau incendie

30 m3 pour le réseau d'eau froide sanitaire.

Aménagement de la bâche et du local

Le génie -civil de la bâche et du local surpresseur est dû au lot gros œuvre.

L’entrepreneur du présent lot doit les travaux de finitions du local et de la bâche à savoir :

L’exécution à l’intérieur de la bâche d’une couche de 0.5 cm d’enduit étanche au sikalatex ;

L’application à l’intérieur de la bâche de 3 couches de peinture alimentaire ;

La fourniture des feuillures métalliques en cornière de 40 x 40 x 4 et des caillebotis métalliques pour le recouvrement du caniveau technique.

Equipement et raccordement des bâches

Il sera prévu le matériel ci –après pour le raccordement de la bâche :

-     2 robinets à flotteur DN 50 ;

Alimentation en tube PVC pression Diam 63;

2 Vannes isolement sur chaque alimentation ;

Canalisation de vidange en tube PVC pression diam100 avec vanne d’isolement à passage directe évacuant dans le caniveau ;

Déversoir de trop- plein en tube PVC pression Diam 100 ;

Canalisation de trop- plein en tube PVC pression Diam 100 ;

Canalisation de refoulement en tube PVC pression HTA et tube galvanisé ;

Crépines en cuivre Diam 63 sur aspiration ;

Canalisation de bipasse en tube galvanisé avec jeux de vanne à barillet ;

Accessoires de fixation et de raccordement ;

Canalisation d’évent en tube PVC Diam 63 ;

Vidanges des bâches à eau

La vidange de la bâche se fera directement dans un caniveau technique aménagé dans le local.

Un tuyau en PVC évacuation de Diam160 reliera le caniveau au réseau d’eau pluvial extérieur.

Groupe de surpression pour installation eau froide – eau incendie

Groupe de surpression pour installation eau froide ; constitué par un ensemble monobloc, prémonté et réglé en usine, équipé de 2, pompes pour eau froide sanitaire, Marque : SALMSON, selon le cas, comprenant :

Châssis en fonte ou en acier, selon le type ;

Tubulures de raccordements en acier galvanisé ;

Clapet à guidage axial ou à double battant, selon le type ;

Pompes de type : ELINOX-VS404 ;

Nombres de pompes : 3 pompes

Débit Probable Eau Froide : 8 m3/h

Hauteurs Mano jusqu'à : 110 m

Pression de service maxi. : 16 Bars

Température Maxi. : 50°C

Puissance : 3 X 1,25 KW

Vitesse : 2900 tr/min

Alim. Moteur : triphasé 230V/400 V

Intensité en 400 V Triphasé : 3 x 2,4 A

Fréquence : 50Hz

Diamètre d'aspiration : DN 40

Diamètre de refoulement : DN 40

Réservoir à vessie type « alimentaire ». 200 Litres

Groupe de surpression pour installation eau incendie ; constitué par un ensemble monobloc, prémonté et réglé en usine, équipé de 2, pompes pour eau froide sanitaire, Marque : SALMSON, selon le cas, comprenant :

Châssis en fonte ou en acier, selon le type ;

Tubulures de raccordements en acier galvanisé ;

Clapet à guidage axial ou à double battant, selon le type ;

Pompes de type : HPM40-200-11 ;

Nombres de pompes : 2 pompes

Débit Probable Eau Froide : 50 m3/h

Hauteurs Mano jusqu'à : 64 m

Pression de service maxi. : 10 Bars

Température Maxi. : 45°C

Puissance : 2 X 11 KW

Vitesse : 2900 tr/min

Alim. Moteur : triphasé 230V/400 V

Intensité en 400 V Triphasé : 2 x 21 A

Fréquence : 50Hz

Diamètre d'aspiration : DN 80

Diamètre de refoulement : DN 80

Réservoir à vessie type « alimentaire ». 200 Litres

Armoire électrique par groupe de pompe constituée par un coffret en tôle IP 54, comprenant :

Sur la porte :

— le clavier des commandes avec marche – arrêt - test par pompe, acquit des défauts, validation des commandes, etc. ;

— les voyants de signalisation « sous-tension », « manque d'eau », « défaut de sur démarrage », « état de pression au refoulement trop / pas assez », et par pompe « marche », « défaut » et « fonctionnement auto ».

À l'intérieur :

— un interrupteur général à commande frontale ;

— un disjoncteur magnétothermique et un contacteur par pompe ;

— un automate de commande avec toute la télécommande en 12 V ;

— un transformateur d'isolement 380/220 V avec sa protection par un disjoncteur magnétothermique ;

— un bloc d'alimentation ;

— un report centralisé des défauts ;

— et toutes les fileries et câblages.

Mise en place avec ses supports fixés au sol, raccordements aux canalisations par manchettes anti vibratiles, clapet antiretour, robinets de sectionnement et toutes autres pièces et raccords nécessaires.

Raccordement de l'armoire à partir du point d'arrivée de courant installé par l'électricien à proximité, et mise à la terre.

Caractéristiques techniques du groupe à déterminer par l'entrepreneur, en fonction :

— de la pression du réseau public ;

— de la pression d'utilisation dite « pression de confort » ;

— de la hauteur de l'immeuble et des débits ;

— et de toutes les autres conditions particulières des installations.

Canalisations de distribution et alimentation EF en tube PVC Pression

Canalisations en tube en PVC Pression, avec toutes pièces accessoires et raccords. Fixation par colliers Façon de tous joints avec pièces accessoires nécessaires etc.

De diamètre : 20.

De diamètre : 25

De diamètre : 32

De diamètre : 40.

De diamètre : 50

De diamètre : 63

De diamètre : 75

Robinetteries et pièces accessoires de canalisations d'eau froide

Mise en place aux emplacements voulus de robinetteries de sectionnement et de purge et d'autres appareils, de nature et de type adaptés à l'installation.

Robinetteries et autres appareils en bronze ; en laiton, ou PVC selon le cas.

Avec raccords adaptés à la nature et au diamètre des canalisations :

— à coller ; visser mâle ou femelle pour canalisations en PVC

Robinetterie munie de leur organe de manœuvre fixe ou amovible.

Compris toutes pièces de raccord nécessaires à leur montage, le cas échéant, façon de tous joints avec accessoires de joints.

Robinet Vanne à passage direct

De type monovalve en bronze ; laiton, ou PVC selon le type.

Avec volant PVC, selon diamètre.

De diamètre : 20.

De diamètre : 25

De diamètre : 32

De diamètre : 40.

De diamètre : 50

De diamètre : 63

De diamètre : 75

Clapet anti retour

En PVC ou poli, selon le cas.

De diamètre : 20.

De diamètre : 25

De diamètre : 32

De diamètre : 40.

De diamètre : 50

De diamètre : 63

De diamètre : 75

Clapet antipollution

En PVC, avec dispositif de contrôle de purge.

Avec bouchons / avec purges / avec bouchon purge / avec 1 bouchon et 1 purge

De diamètre : 20.

De diamètre : 25

De diamètre : 32

De diamètre : 40.

De diamètre : 50

De diamètre : 63

De diamètre : 75

Antibélier

En laiton, à piston à double étanchéité, à embout mâle ou femelle.

De type suivant :

À ressort.

De diamètre : 15

De diamètre : 20

De diamètre : 26.

Filtre

Filtre à tamis, tamis en acier doux.

Modèle taraudé.

De diamètre : 20

De diamètre : 26

De diamètre : 32

De diamètre : 40

De diamètre : 50

Compensateur de dilatation

Aux joints de dilatation de la construction, mise en place de compensateurs en élastomères entre 2 brides, genre « Stenflex » ou équivalent.

De type approuvé « eau potable ».

Compris brides sur tuyaux, boulons et joints.

De diamètre : 20

De diamètre : 26

De diamètre : 32

De diamètre : 40

De diamètre : 50

Dispositifs antipollution

Mise en place aux emplacements voulus de dispositifs antipollution, de nature et de type adaptés aux caractéristiques de l'installation.

Appareils en fonte, bronze ou laiton, avec ressorts acier inox, avec pièces accessoires en poly acétal, polyamide ou autres.

Avec raccords de montage adaptés à la nature et au diamètre des canalisations.

Compris toutes pièces de raccord nécessaires à leur montage le cas échéant, et façon de tous joints avec accessoires de joints.

Dispositifs munis de tous leurs organes, et répondant à la réglementation et aux normes qui les concernent.

Dispositifs devant satisfaire aux labels :

—  français NF - antipollution ;

Réducteur de pression d'eau

Appareil autonome permettant de réduire à sa sortie la pression de l'eau distribuée à une valeur sensiblement constante comprise entre certaines limites.

De modèle répondant à la norme NF P 43-006.

Type à choisir en fonction de la nature du raccordement à la canalisation.

Caractéristiques techniques de l'appareil à déterminer par l'entrepreneur en fonction :

— de la pression du réseau public ;

— de la pression d'utilisation dite « pression de confort » ;

— de la hauteur de l'immeuble et des débits et d'éventuelles autres particularités rencontrées.

Réducteur de pression réglable / non réglable.

De diamètre : 20

De diamètre : 26

De diamètre : 32

De diamètre : 40

De diamètre : 50

Robinets de puisage

Robinets de puisage en laiton poli à presto, à embout mâle, avec son raccord de montage.

Compris façon du joint.

Diamètre : 15.

Diamètre : 20

MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Robinet d'incendie armé (RIA)

Ensemble de robinet d'incendie armé installé en état de fonctionnement, comprenant :

— un dévidoir à alimentation axiale, à tambour tournant et pivotant, avec robinet d'arrêt incorporé au support mural ;

— longueur élémentaire de tuyau semi-rigide, raccordé sur la sortie col de cygne du dévidoir par 2 colliers sertis à son extrémité amont, et équipé d'un about serti à extrémité filetée à son extrémité aval ;

— un robinet jet diffuseur mixte en bronze ;

— une plaque de signalisation avec mode d'emploi.

L'ensemble devra être conforme :

— aux normes NF S 61-201 - NF S 62-201 et NF S 61-115,

— à la Règle N 5 éditée par l'APSAD,

Fixation murale du dévidoir par tous moyens en fonction de la nature de la paroi support, assurant une tenue parfaite et durable.

Raccordement sur l'arrivée d'eau, compris toutes pièces de raccord nécessaires.

De diamètre DN 25 - Longueur du tuyau : 30 m.

Matériels de rechange

Fourniture et mise en dépôt à un emplacement qui sera indiqué à l'entrepreneur en temps voulu, des matériels de rechange obligatoires, comprenant :

Pour 1 lot :

— une longueur élémentaire de tuyau semi-rigide avec about serti ;

— un robinet jet diffuseur ;

— une pochette de joints pour l'étanchéité des raccordements.

Diamètre du tuyau DN 25.

Longueur du tuyau : 25 m.

Équipements complémentaires de RIA

Fourniture et mise en place sur support mural adapté, avec fixation murale par tous moyens.

Seau d'incendie à fond rond

En tôle d'acier avec revêtement époxy rouge, et inscription « Incendie ».

Support mural en acier avec revêtement époxy rouge.

Hache d'incendie

Hache à pic et tranchant, en acier forgé, avec manche en frêne teinté rouge.

Support mural en acier avec revêtement époxy rouge.

Armoire pour RIA

Armoire métallique en tôle d'acier traitée contre la corrosion, de type normalisé, avec portes.

Fixation murale.

Peinture extérieur rouge avec inscription réglementaire.

Ensemble de moyens de lutte contre l'incendie dans parkings couverts

Fourniture et mise en place aux emplacements voulus, d'ensembles de moyens de lutte contre l'incendie comprenant :

— une caisse de sable de 100 litres

— une pelle avec son support ;

— un seau à fond rond avec son support.

Tous ces matériels seront livrés avec revêtement époxy rouge.

Les fixations de pelle et de seau seront plombées.

Extincteurs

Fourniture et mise en place d'extincteurs, de type normalisé, répondant aux normes

Avec inscriptions prescrites par la norme apposée par le constructeur sur l'enceinte de l'extincteur.

Classe des feux :

— feux de solides : A ;

— feux de liquides : B ;

— feux de gaz : C.

Extincteurs à fixation murale, compris support fixé par vis

Extincteur à eau pulvérisée - classe A-B.

Capacité : 11 l.

Extincteur à poudre - classe A-B-C.

Capacité : 11 l.

Extincteur à CO2 - classe B.

Capacité : 7,5 l.

Dépose et repose d'extincteurs à fixation murale

Dépose et repose de l'extincteur et de son support mural pour permettre l'exécution des travaux de peinture ou revêtements muraux.

— extincteurs de tous types.

APPAREILS SANITAIRES

Lavabo en céramique

Appareil à poser sur plan de travail, avec trop-plein, percement et pré percements pour recevoir la robinetterie et le vidage.

Pose dans découpe prévue ou effectuée par le menuisier sur gabarit fourni par le présent lot.

Fixation au plan de travail et façon du joint d'étanchéité au pourtour.

Raccordement de l'alimentation à la robinetterie par tubulures :

En raccordement flexible avec raccords laiton, sans robinet d'arrêt ;

Avec rosaces chromées pour installation encastrée.

Siphon d'un type adapté à la sortie de la bonde :

Siphon à culot démontable chromé ;

Compris toutes pièces de raccords, façon de joints, etc., nécessaires.

Couleur de l'appareil au choix du maître d'œuvre dans la gamme précisée ci-après.

Lavabo 90 x 50/ 29,8 cm

Marque : ALLIA ou équivalents

Modèle : STORIA

REF : 00144000

Localisation : Bâtiment BUREAUX ET LOCATIF Voir plan d’architecture

Lavabo plan moulé asymétrique version gauche avec cuve ronde 79 x 57,5 / 15 cm

Marque : ALLIA ou équivalents

Modèle : VARICOR SALSA

REF : 06541200

Localisation : Bâtiment BUREAUX Toilette étage N° 8 Voir plan d’architecture

Ensembles complets cuvette et réservoir de chasse

Cuvettes de W-C en céramique sanitaire avec réservoir de chasse. Appareil comportant les percements pour abattant.

À sortie cachée ou sortie apparente droite ou orientable en fonction de la disposition de la chute EV. Fixation au sol selon le modèle par deux ou quatre vis à cache-tête chromées.

Raccordement sur chute EV avec tous accessoires, pipe droite ou orientable, façon du joint sur chute, etc. avec abattant selon les spécifications

Réservoir de chasse attenant en même matériau que la cuvette, avec étrier ou autres accessoires de fixation, et raccordement de la chasse sur cuvette.

Réservoir livré avec tous ses équipements :

Robinet d'alimentation silencieux NF classe acoustique 1 ;

Soupape de chasse interrompable ou poussoir ;

Robinet d'arrêt d'équerre,

Raccordement flexible d'alimentation s'il y a lieu.

Pièces d'équipements apparentes en laiton chromé.

Cuvette faisant partie d'une ligne céramique, les pièces d'équipement apparentes seront traitées à l'identique de la robinetterie.

Abattant double de modèle correspondant à la finition de la cuvette réservoir et/ou à la ligne céramique.

WC au sol en céramique

Marque : ALLIA ou équivalents.

Modèle : Carat

REF : 08324100000000

Localisation : Bâtiment BUREAUX Toilette étage N° 8 Voir plan d’architecture

WC au sol en céramique

Marque : ALLIA ou équivalents.

Modèle : PRIMA CDI

REF : 00316500

Localisation : Bâtiment BUREAUX ET LOCATIF Voir plan d’architecture

WC à la turque en céramique

Marque : ALLIA ou équivalents.

Modèle : PUBLICA

REF : 00723000

Localisation : Bâtiment ANNEXE Voir plan d’architecture

Tables éviers en matériau de synthèse

Tables éviers en matériau de synthèse de type à encastrer dans le plan de travail.

Appareil comportant trop-plein(s), avec percements pour vidage et robinetterie sur gorge.

Pose sur le plan de travail dans découpe prévue, ou à réaliser par le menuisier sur gabarit fourni par le présent lot, fixation et façon du joint au pourtour.

Ensemble de vidage comprenant :

—  par cuve : bonde à grille avec panier amovible assurant l'occlusion.

—  par évier : siphon à culot démontable polypropylène avec toutes tubulure de jonction dans le cas de plusieurs cuves.

Sans prise machine à laver.

Toutes les pièces de vidage apparentes sur le dessus de l'évier seront en laiton chromé.

Compris toutes pièces de raccords, tube de réglage en hauteur du siphon, et tous accessoires.

Façon de tous les joints avec fourniture des garnitures de joints.

Couleur de l'évier au choix du maître d'œuvre dans la gamme précisée ci-après.

Évier modèle DIAGRAM à encastrer dans plan de travail de ALLIA ou équivalents. Bâtiment BUREAUX Voir plan d’architecture

Comprenant 2 cuves - 1 égouttoir.

Dimensions : 1 170 × 500 mm.

Avec égouttoir amovible / planche à découper.

Urinoir

Urinoir à action siphonique Y compris raccordement EF et évacuation PVC, joint contre paroi d’adossement ; attaches de fixation et toutes sujétions d'installation

Robinet ;

Bonde et siphon à culot démontable polypropylène blanc réglable pour urinoir

Urinoir pour effet d’eau grand modèle à en céramique, Marque : ALLIA ou équivalents.

Modèle NOGENT 2.

REF : 00362900000100

Localisation : Bâtiment BUREAUX Voir plan de coffrage et d’architecture

Fontaine Réfrigérante

Fontaine réfrigérante DIM : H 122 x L 44 x P 39 avec rince bouche, robinet col de cygne et robinet rince-bouche à bouton poussoirs et régulateurs de débit, Débit 35 l/h, Corps en tôle inox, vasque et robinet inox, branchement sur réseau en tube souple 120cm avec raccord rapide, vidange par tube souple 150cm. La fontaine sera équipée du système de filtration et désinfection GERMI ULTRA de JETLY de l’eau y compris toutes sujétions

Fonctionnement du système de filtration désinfection

Le système de filtration désinfection GERMI ULTRA est un procédé de traitement de l’eau 100% physique qui associe une filtration et une désinfection

Il supprime dans un premier temps les particules solides en suspension dans l’eau qui pourraient gêner la désinfection et dans un deuxième temps détruit les bactéries grâce à la lampe ultra-violette.

Robinetterie Sanitaires

Robinet de lave-mains

Marque : GROHE ou équivalents.

Localisation : Toilette

Robinet 1/2 de chasse d’urinoir

Marque : GROHE ou équivalents.

Localisation : Toilette

Robinet temporisé pour Lave bassin à bouton poussoir

Marque : DELABIE ou équivalents.

Localisation : Toilette

Robinet temporisé mural pour lavabo à bouton poussoir

Marque : DELABIE ou équivalents.

Localisation : Salle d’ablution

Accessoires Sanitaires

Kit d’accessoire Marque : INDA ou équivalents.

Modèle logic .

Localisation : Voir plan d’architecture

Porte Savon

Porte savon chromé y compris vis de fixation inoxydable y compris toutes sujétions de pose.

Porte papier Hygiénique

Porte papier hygiénique à rouleau chromé y compris vis de fixation inoxydable y compris toutes sujétions de pose.

Porte balai et Balai Hygiénique

Porte balai à fixation murale par vis inoxydable et balai imputrescible chromé y compris toutes sujétions de pose.

Miroir

Miroir dimension 0.90m x 0.90 m par fixation par pattes et vis inoxydables avec cache fixations en laiton chromé argenture tropicalisée y compris toutes sujétions de pose.

Distributeur Automatique de Papier Hygiénique

Distributeur automatique de papier hygiénique y compris vis de fixation et toutes sujétions de pose

Distributeur Automatique Savon

Distributeur automatique de savon y compris vis de fixation et toutes sujétions de pose

Sèche Main Automatique

Sèche main automatique à air chaud à fonctionnement temporisé y compris raccordement sur attente électrique et toutes sujétions de pose.

Porte Peignoir Double

Porte Peignoir à fixation murale par vis inoxydable et balai imputrescible chromé y compris toutes sujétions de pose

ESSAIS

Les essais et contrôles seront conformément aux prescriptions du Chap.4 du DTU 60-1 et du document Techniques COPREC n°1 décembre 1982.

Les essais de réception seront effectués par un bureau de contrôle agrée. Les frais de main d’œuvre et de fourniture diverses étant à la charge de l’entrepreneur. Ce dernier doit tous les démontages et remontages d’appareils nécessités par les vérifications et essais.

Les résultats de ces essais et vérifications seront consignés par l'Entrepreneur dans le procès -verbal conforme au modèle du Document Technique COPREC n°2 de décembre 1982. Ce procès-verbal devra être remis au maître d'Ouvrage, au Concepteur, et au Bureau de contrôle avant la réception provisoire.

Une vérification systématique sera effectuée à la réception des travaux. Tout ouvrage de finition négligée ou de fixation insuffisante sera refusé.

Il sera de même pour tout appareil ne répondant pas aux spécifications des DTU ou normes.

Tous les appareils ébréchés ou comportant des défauts, des éclats, etc., seront remplacés aux frais de l’entrepreneur ou au compte prorata selon les responsabilités.

ANNEXES – LISTES DES ESSAIS

Les essais seront effectués par un organisme aux frais de l’entrepreneur et comprendront tout ou partie des essais suivants, en fonction de la nature et de la composition de l’installation.

NOMENCLATURE DES ESSAIS

Les essais porteront notamment sur les points suivants :

Essais d’étanchéité des réseaux de distribution sous une pression de 1 fois et demie la pression de service avec un minimum de 10 bars.

Essais d'étanchéité des réseaux d'évacuation réalisée par examen visuel pendant l'écoulement de l’eau dans les canalisations. De plus, les collecteurs horizontaux seront soumis à un essai d'étanchéité hydraulique à une pression de 0.1 bar.

Essais de fonctionnement : débit des robinets des appareils sanitaires, absence de bruit anormal, étanchéité des clapets, des bondes, évacuation correcte des cuvettes de WC.

Les matériels et personnels ainsi que les consommations d'eau nécessaires pour la réalisation de ces essais sont à la charge de l'Entrepreneur.

-  Ces essais sont indépendants de ceux qui seront exigés par les services d’hygiène locaux.

Contrôle des équipements

- Performance des surpresseurs incendie, et eau froide sanitaire avec tout ce que cela comporte :

- Etat de la protection antirouille, des supports et dispositifs de compensations de dilations ;

- Dispositif de purge et de vidange et leur efficacité ;

- Contrôle de l’isolation thermique (épaisseur, mise en œuvre) ;

- Contrôle de l’efficacité du traitement filmogène à partir de la manchette) ;

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ (ESHS)

Cadre juridique environnemental et social de l’exécution des travaux

Désignations des intervenants

L’expression « Maître d’Ouvrage » désigne le Ministère de la Formation Professionnelle, des Metiers et de la Microfinance.

L’expression « Maître d’ouvrage Délégué » désigne le PDCEJ qui par sa compétence technique est chargée par le Maître d’Ouvrage de superviser, de diriger et de contrôler l’exécution des travaux, objet du marché et de proposer leur réception et leur règlement

L’expression « Administration » désigne les autres services de l’État qui peuvent être consultés par le Maître d’Ouvrage Délégué.

L’expression « Entrepreneur » désigne l’entreprise chargée de l’exécution des travaux

Cadre juridique

L’Entrepreneur est tenu de respecter la totalité de la réglementation tchadienne dans le domaine environnemental, la gestion des ressources en eau,sol, social, de sécurité, etc.

A mínima, le cadre réglementaire environnemental, social, et de sécurité des chantiers, et de gestion des ressources humaines et naturelles en vigueur à la date de signature du marché figure ci- dessous :

- DECRET N° 630 /PR/PM/MEERH/2010 du 04 Août 2010 portant réglementation des études d’impact sur l’environnement

- DECRET N° 904 /PR/PM/MEERH/2009 du 06 Août 2009 portant réglementation des pollutions et nuisances à l’environnement

- DECRET N° 904 /PR/PM/MEERH/2009 du 06 Août 2009 définit les zones de protections spéciales

- DECRET N° 378 /PR/PM/MAE/2014 du 05 Juin  2014 portant promotion de l’éducation environnementale

- Loi n°014/PR/98 du 17 Août 1998 Définissant les principes généraux de la protection de l’environnement et ses textes d’application (Décret N°904/PR/PM/MEP/2009 portant règlementation des pollutions et des nuisances à l’environnement).

- Loi n°14/PR/2008 du 06 octobre 2008 Portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques

- Loi n°016/PR/99 du 18 août 1999 Portant Code de l’Eau

- Ordonnance N°004/PR/2018 du 21 février 2018 portant Code Minier et le Décret N° 2087 du 30 décembre 2019 fixant les modalités d'application de l’Ordonnance N° 004/PR/2018

- Décret N°409 /PR/PM/MAE/2014 du 19 juin 2014 fixant les conditions et d’élaboration et les modalités de mise en œuvre des Plan d’Urgence en matière d’environnement

- ARRETE N° 039/PR/PM/MERH/SG/DGE/DEELCPN/2012 du 29 novembre 2012 Portant guide général de réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement

- Arrêté N° O41/MERH/SG/CACETALDEI2013, Portant réglementation des Consultations Publiques en matière d'Etudes d'Impact sur l'Environnement

- Loi N° 14/PR/60 du11/ février 1960 portant sur la protection des monuments et sites naturels, des sites et monuments de caractère préhistorique, archéologique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques et ethnographiques, et la règlementation des fouilles.

- Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté

- Programme National de Développement de l’Élevage

- Programme d’Intervention pour le Développement Rural

Toutefois, l’Entrepreneur est tenu de respecter toute autre législation ou toute modification de textes existants qui entreraient en vigueur durant l’exécution des chantiers et ce, jusqu’à leur réception définitive.

Obligations environnementales, sociales, et de sécurité, générales de l’entreprise

Dispositions générales

Respect des dispositions réglementaires.

L’Entrepreneur respecte les dispositions réglementaires en vigueur (y compris celles promulguées en cours d’exécution des travaux), les dispositions contractuelles du marché, ainsi que les conditions fixées par les diverses autorisations ou agréments requis.

Responsabilités de l’Entrepreneur

L’entrepreneur assume pleinement et entièrement les conséquences de ses choix et actions sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur. Il assure le cas échéant la réparation à ses frais et selon la technique et les délais les plus appropriés, notamment en regard du degré de sensibilité du site concerné, des dommages causés à l’environnement et aux riverains par non- respect des dispositions réglementaires et/ou administratives et/ou des perspectives techniques applicables, ainsi que le paiement des amendes, dommages et intérêts ou autres pénalités dont il se verrait en charge.

Acceptation d’un dommage

Le caractère intolérable d’une contrainte résultant des prescriptions ci-dessous pour l’exécution des travaux dont il a la charge, pourra être accepté par le Maitre d’Ouvrage Délégué si l’Entrepreneur en propose une justification convaincante et argumentée, et si elle est formellement acceptée par les services techniques compétents du Maître d’Ouvrage Délégué.

Organisation environnementale, sociale et de sécurité du chantier

Généralités

L’Entrepreneur met tous les moyens en œuvre pour assurer la qualité environnementale et sociale des opérations, notamment par le respect des prescriptions et dispositions applicables. L’Entrepreneur considère l’exécution des travaux et la mise en œuvre des dispositions à caractère environnemental et social comme faisant partie intégrante des travaux à réaliser.

Nomination d’un (de) responsable (s) environnemental et social et de sécurité du chantier

L’Entrepreneur désigne un (des) responsable(s) environnemental et social et de sécurité pour l’ensemble du chantier, jusqu’à son repli, qui sera l’interlocuteur direct de l’Administration pour toutes questions relatives à ces thèmes. L’Entrepreneur donne la preuve que ce(s) responsable(s) est compétent (Curriculum Vitae) pour les tâches qui lui sont confiées. L’Administration reste seule juge des compétences du (des) responsable(s) environnemental, social et sécurité de chantier et peut être amenée à demander son remplacement.

Stratégie(s) environnementale, sociale et de sécurité du chantier, procédures, contrôles internes, rapports

L’Entrepreneur met en place une Stratégie environnementale, sociale et de sécurité du chantier interne à son organisation pour s’acquitter de ses obligations en la matière. Cette Stratégie, préparée avant l’ouverture du chantier sur la base du présent CESC et des articles traitants des aspects environnementaux, sociaux et de sécurité propres au chantier et figurant dans le CCTP (notamment certaines recommandations du PGES) sera soumise à validation par l’Administration.

La Stratégie comprend :

la rédaction, la mise en œuvre et l’actualisation, si besoin, de procédures simples, soumises à l’approbation du Maitre d’Ouvrage Délégué, l’une portant sur l’organisation générale de sa stratégie, les autres sur les aspects techniques. Pour ce qui est des aspects techniques, l’Entrepreneur présente un plan de gestion environnemental, social et de sécurité comprenant au moins :

- un plan de gestion des déchets de chantier (type de déchets prévus – solides, liquides, banals, toxiques, biomédicaux, etc.-, mode de collecte, modes et lieux de stockage, modes et lieux d’élimination en privilégiant le recyclage si des filières spécifiques existent, etc.),

- un plan de gestion de l’eau (lieux d’approvisionnement – cours d’eau, forages, etc.-, qualités, quantités, etc.),

- un plan de gestion des carrières et sites d’emprunt comprenant : localisation, matériaux à extraire, quantités, accords pris avec les utilisateurs et les Autorités locales quant à leurs pertes d’exploitation durant le chantier et le devenir de ces aires après leur exploitation (réaménagement pour une autre vocation, remise en état par remodelage, replacement de la terre végétale, drainage, plantations, etc.).,

- un plan d’abattage des arbres et l’utilisation prévue des arbres abattus, l’objectif étant de limiter au maximum ces abattages,

- la liste des mesures prévues, si d’application (par exemple dans le cas de bases-vie isolées assurant l’hébergement et la restauration des personnels), afin d’assurer un approvisionnement régulier du personnel en denrées alimentaires (notamment viande et poisson afin d’empêcher le braconnage), et en énergie (bois, gaz, afin d’empêcher les prélèvements non contrôlés), et les mesures prévues afin de favoriser l’achat de produits locaux de la zone du projet, à l’exception de la viande de chasse.

- un plan de gestion global pour l’exploitation et la remise en état des zones d’emprunt et des carrières (remise en état, actions antiérosives si nécessaires, plantations si nécessaire – choix des essences, collecte des graines ou pépinières, périodes de plantation, arrosage, entretien, etc.),

- un plan de gestion des activités de replantation et l’entretien des plants mis en place durant la période des travaux ainsi que durant la période de garantie (d’une durée minimum d’un an), indiquant notamment si l’Entrepreneur compte confier (par Convention, contrat de sous-traitance, etc.), l’exécution et l’entretien (protection, arrosage, désherbage, remplacement, etc.) de ces plantations à un organisme spécialisé (service forestier de l’État, ONG, entreprise privée).

- un plan de lutte contre les pollutions accidentelles (sols, eaux de surface et souterraines, feux de brousse, etc.,

- la description des infrastructures sanitaires (infirmerie, latrines, douches, réseau d’assainissement, fosse septique, puits perdu – avec localisation -) et de sécurité (types et positionnement des extincteurs – et modes de contrôle ou remplacement , bacs à sable, pompe à incendie, etc.),

- un plan de sensibilisation de ses personnels permanents et temporaires sur les questions de santé, dont la protection contre le COVID-19, les IST/SIDA, et les questions de sécurité du chantier (port obligatoire des équipements appropriés)

- un plan d’identification et atténuation des risques et réponses aux violences basées sur le genre, harcèlement et abus sexuelles (Les soumissionnaires doivent inclure dans ce plan d’action non seulement un code de conduite, mais aussi un plan de gestion de l’afflux de main-d’œuvre pour la bonne gestion du personnel du projet.

- une description générale des mesures que l’Entrepreneur compte mettre en œuvre pour réduire les impacts environnementaux, physiques et biologiques, et sociaux durant chaque phase de travaux,

- une description des mesures de bonification que l’Entrepreneur propose de mettre en œuvre pour améliorer les impacts socio-économiques positifs

- le contrôle par des inspections régulières du respect des dispositions environnementales, sociales et de sécurité de toute nature prescrites,

- le suivi environnemental, social et de sécurité des travaux par le responsable du chantier assisté du responsable nommé à cet effet et la rédaction de rapports mensuels et bilans correspondants,

- l’information systématique de l’Administration pour chaque incident ou accident, dommage ou dégradation causé à l’environnement naturel et/ou humain survenu dans le cadre des travaux, ainsi que sa consignation dans un répertoire spécifique contresigné par le Maitre d’Ouvrage Délégué,

- l’information et la formation appropriée de ses personnels, cadres compris, en vue de la sécurisation et de la qualité des opérations,

- l’information du public (réunions et panneaux d’information, etc.) en vue de l’informer des mesures de sécurité à appliquer,

- L’application des sanctions appropriées contre ses personnels ne respectant pas les prescriptions et dispositions applicables en matière d’environnement.

Clauses techniques environnementales, sociales et de sécurité du chantier

Les présentes Clauses environnementales, sociales, et de sécurité du chantier, constituent un document général applicable à tous les chantiers. Pour chaque chantier, des clauses environnementales et sociales spécifiques peuvent figurer au CCTP, notamment celles issues du Plan de Gestion Environnementale de l’Étude d’Impact Environnemental et Social si elle a été requise en préalable aux travaux.

Dispositions d’ordre général

Règlement intérieur et information du personnel

Le règlement intérieur est affiché visiblement dans tous les bâtiments et installations du chantier et de la base-vie. Le règlement intérieur du chantier indique clairement les règles d’hygiène, de sécurité et entre autres, interdit la consommation d’alcool pendant les heures de travail, décrit clairement les interdictions prévues en matière de gestion des ressources végétales et animales, décrit clairement les interdictions prévues en matière de harcèlement et abus sexuelles et autres formes de violence basée sur le genre y compris l’interdiction des actes sexuelles avec tout personne au moins de 18 ans, sensibilise le personnel à la protection de l’environnement, notamment à la gestion des déchets, aux dangers des IST/SIDA, au respect des modes de vie des populations riveraines. Des séances d’information et de sensibilisation sont régulièrement tenues.

Main d’œuvre

Quand la nature des activités le permet, l’Entrepreneur favorise les travaux à Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO) en privilégiant le recrutement de la main d’œuvre locale.

Accidents et premiers secours

Au moins un infirmier permanent, ayant suivi une formation de secouriste, fait partie du personnel de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur installe une infirmerie, si possible à l’écart des lieux les plus bruyants de la base-vie, disposant des produits pharmaceutiques de premier secours. En plus de l’infirmerie fixe de la base-vie, l’Entrepreneur dispose d’un véhicule de secours parfaitement identifiable, équipé d’un brancard, et affecté uniquement à cette activité.

Il dispose également d’une petite infirmerie mobile d’urgence comprenant tous les matériels nécessaires à des interventions rapides sur le chantier en cas d’accident ou de maladie, dans l’attente d’un transport vers l’infirmerie de la base-vie ou un centre de soins ou de l’intervention des secours d’urgence.

Si l’Entreprise ne dispose pas d’un médecin en propre, L’Entrepreneur conclut des Conventions avec des médecins locaux accrédités. Il conclut également des Conventions avec des centres de santé, dispensaires et hôpitaux afin de pouvoir diriger rapidement les malades et accidentés vers ces lieux de soins.

Gestion de l’eau

Les ressources en eau sont gérées sans concurrence avec les besoins, dans l’ordre et conformément au Code de l’Eau, pour l’alimentation en eau des riverains, pour l’abreuvement du bétail et besoins pour l’agriculture. L’Entrepreneur veillera à ne pas surexploiter les ressources en eaux de surface et/ou en eaux souterraines.

Il est formellement interdit d’exploiter les eaux de surface ou souterraines dans le Domaine Classé de l’État.

Il est interdit de créer, sur un cours d’eau permanent ou non, une retenue pour les besoins du chantier sans qu’une étude hydrologique et écologique préalable n’ait été réalisée par des experts compétents. La construction de la retenue ne sera autorisée par l’Administration qui si cette étude démontre l’absence d’effets importants sur le fonctionnement des écosystèmes locaux, la flore et la faune, et sur la sécurité de l’alimentation en eau des utilisateurs en aval de la retenue.

En fin de chantier, les puits et forages créés pour les besoins des travaux sont remis, en accord avec l’Administration, aux populations usufruitières locales. Les puits et forages remis sont en parfait état. Les puits sont aménagés avec une margelle conique de manière à éviter toute pollution de l’eau du puits par des apports extérieurs. Les forages sont équipés d’une pompe manuelle en état de fonctionnement. Des Procès-verbaux de réception sont signés par toutes les parties impliquées.

Tout déversement ou rejet d’eaux usées, de boue, coulis, hydrocarbures, polluants de toute nature, etc., dans les puits, forages, nappes d’eaux superficielles ou souterraines, cours d’eau, égouts, fossés, etc. est strictement interdit et fait l’objet d’une répression conformément à la législation en vigueur.

Gestion des ressources végétales

Le prélèvement, le ramassage et la cueillette de tout ou partie d’espèces végétales en vue de leur consommation, de leur utilisation à des fins médicinales, de vente, de production de bois d’œuvre, de service ou de feu, et de transformation en charbon de bois, sont strictement interdits à tout le personnel permanent ou occasionnel du chantier dans le cadre de l’exécution des travaux.

Toutefois l’Entrepreneur peut, avec l’autorisation du Maitre d’Ouvrage Délégué, exploiter les ressources en bois abattus pour besoin d’implantation du chantier. En dehors de cette situation, les bois abattus doivent entre découpés et restent propriétés du Maître d’Ouvrage et sont laissés, le cas échéant, à la disposition des riverains.

Le débroussaillement et la destruction des résidus de débroussaillage par le feu sont strictement interdits.

Gestion des ressources animales

Les prélèvements de faune par la chasse, le braconnage, la pêche, en vue de leur consommation ou de leur vente, par le personnel permanent ou occasionnel, sont strictement interdits dans le cadre de l’exécution des travaux.

La consommation de viande de brousse est interdite sur les bases vie compris par approvisionnement du fait de personnes extérieures au chantier.

Gestion des déchets solides

Des réceptacles destinés aux déchets solides doivent être placés en nombre suffisant à proximité des diverses installations ainsi qu’à différents points répertoriés du chantier. Un pré-tri est effectué par la mise en place de trois réceptacles spécifiques, de trois couleurs différentes, le premier pour les papiers et cartons, le deuxième pour les plastiques, le troisième pour les ferrailles et caoutchouc. La mention du type de déchet doit figurer en clair sur le réceptacle. Ils doivent être vidés périodiquement et traités selon la stratégie environnementale (cf. § 2.2.3) préparée au début du chantier.

Papiers

Les papiers et cartons sont incinérés dans une fosse située à au moins 50 m des installations et de toute habitation extérieure au périmètre du chantier. La fosse est d’une superficie d’au moins 10 m², d’au moins 1 m de profondeur et est entourée par un grillage interdisant toute chute. En cas de présence voisine d’un cours d’eau, d’un plan d’eau, d’un point d’abreuvement du bétail ou d’un puits, la fosse est située à au moins 100 m de ces derniers. Les déchets doivent être étalés en une couche peu épaisse au fond de la fosse et brûlés dès qu’ils recouvrent la totalité du fond de la tosse. Après incinération, les cendres (déchets ultimes) sont recouvertes par des matériaux stériles sur une épaisseur d’au moins 10 cm. La dernière couverture est d’une épaisseur d’au moins 30 cm. Lorsqu‘une fosse est totalement comblée, une autre fosse peut être ouverte à au moins 10 m de la précédente et dans les mêmes conditions.

Plastiques

Les plastiques font l’objet soit d’un recyclage, soit d’une incinération.

Le recyclage est effectué par un organisme spécialisé et agréé par l’Administration compétente au Tchad. Si cette modalité de traitement des déchets figure au PGES de le CGES du projet (si elle existe), le PGES doit en préciser les modalités et le coût. Ces modalités de recyclage figurent alors au CCTP dans la rubrique appropriée. En l’absence de modalités particulières figurant au PGES de le CGES du projet, l’Administration peut orienter l’Entrepreneur vers des organismes spécialisés s’il en existe. L’Entrepreneur peut également proposer un tel recyclage. Dans tous les cas, une Convention doit être conclue entre l’Entrepreneur et la société de recyclage agréé et copie fournie à l’Administration. Cette Convention doit garantir la traçabilité des déchets collectés par l’organisme spécialisé (bordereau de collecte, etc.).

Dans le cas d’une incinération, celle-ci est réalisée impérativement dans un incinérateur. Celui-ci est situé à au moins 50 m des installations et de toute habitation extérieure au périmètre du chantier. En cas de présence voisine d’un cours d’eau, d’un plan d’eau, d’un point d’abreuvement du bétail ou d’un puits, l’incinérateur est situé à au moins 100 m de ces derniers. L’incinérateur est équipé de filtres à particules régulièrement remplacés selon les prescriptions du fabricant. Les filtres à particules usagés sont traités comme des macro-déchets solides. Les cendres (déchets ultimes) de l’incinération sont mélangées avec les matériaux des sous-couches et disposées sous la chaussée dans le respect des caractéristiques géotechniques de ces sous-couches.

Batteries, filtres à huile, ferrailles, caoutchouc, macro-déchets divers

Les batteries, filtres à huile, ferrailles, macro-déchets divers, pneus et caoutchouc font l’objet soit d’un recyclage, soit d’une incinération. Dans tous les cas les filtres à huiles, amortisseurs hydrauliques, circuits de frein, etc., doivent être vidés, les lubrifiants récupérés étant alors traités avec les huiles usagées. Dans tous les cas également, les acides des batteries doivent être au préalable neutralisés (par tout moyen décrit dans la Stratégie Environnementale et validé par l’Administration).

Le recyclage de ces macro-déchets est effectué par un organisme spécialisé et agréé par l’Administration compétente au Tchad. Si cette modalité de traitement des déchets figure au PGES de le CGES du projet (si elle existe), le PGES doit en préciser les modalités et le coût. Ces modalités de recyclage figurent alors au CCTP dans la rubrique appropriée. En l’absence de modalités particulières figurant au PGES de le CGES du projet, l’Administration peut orienter l’Entrepreneur vers des organismes spécialisés s’il en existe. L’Entrepreneur peut également proposer un tel recyclage. Dans tous les cas, une Convention doit être conclue entre l’Entrepreneur et la société de recyclage agréé et copie fournie à l’Administration. Cette Convention doit garantir la traçabilité des déchets collectés par l’organisme spécialisé (bordereau de collecte, etc.).

Dans le cas d’une incinération, celle-ci est réalisée impérativement dans un incinérateur. Celui-ci est situé à au moins 50 m des installations et de toute habitation extérieure au périmètre du chantier. En cas de présence voisine d’un cours d’eau, d’un plan d’eau, d’un point d’abreuvement du bétail ou d’un puits, l’incinérateur est situé à au moins 100 m de ces derniers. L’incinérateur est équipé de filtres à particules régulièrement remplacés selon les prescriptions du fabricant. Les filtres à particules usagés sont traités comme des macro-déchets solides. Les cendres (déchets ultimes) de l’incinération sont mélangées avec les matériaux des sous-couches et disposées sous la chaussée dans le respect des caractéristiques géotechniques de ces sous-couches.

Boues des centrales à béton

Au niveau des centrales à béton, des bacs de décantation des boues liquides sont mis en place. Après décantation, les boues épaisses sont mélangées avec les matériaux des sous-couches de manière à ce qu’aucun déchet ne subsiste après la réception provisoire des travaux et disposées sous la chaussée dans le respect des caractéristiques géotechniques de ces sous-couches.

Gestion des effluents

Les fosses septiques et puits perdus sont installés à au moins 50 m des cours d’eau, étendues d’eau, points d’abreuvage du bétail et obligatoirement en aval de toute source ou puits utilisée pour l’alimentation en eau potable des riverains. Si les ressources en eau ne permettent pas l’installation de latrines classiques, ou si la présence de cours d’eau, de puits, sources et autres points d’eau susceptibles d’être pollués interdisent la création de fosses septiques ou de puits perdus, des latrines sèches sont installées et les personnels sensibilisés. L’Entrepreneur est responsable de l’approvisionnement en sciure et de l’évacuation des déchets.

Gestion des déchets organiques

Les déchets organiques (dits de « cuisine ») font l’objet soit d’un recyclage aux fins de compost, organisé par l’Entrepreneur pour ses propres besoins ou ceux des riverains et décrit dans la stratégie environnementale (cf. § 2.2.3) préparée au début du chantier, soit d’un enfouissement dans une fosse du même type que celle décrite au § 3.1.7.

Gestion des hydrocarbures et des déchets d’hydrocarbures

Les aires de stockage des hydrocarbures sont bétonnées de manière étanche et entourée d’un muret étanche constituant ainsi un bassin de réception de volume égal à au moins 50% du volume d’hydrocarbures stockés pour prévenir toute fuite et contenir tout incendie. Les citernes sont disposées de manière à vérifier l’existence et la collecte des fuites. (Voir séparateur d’hydrocarbures).

Il est formellement interdit de vidanger les engins et tout autre type de véhicule en dehors des aires prévues à cet effet. Les produits de vidange, huiles et graisses, sont récupérées et stockées dans un (des) fût(s) ou citerne(s) installé(es) sur une surface bétonnée étanche entourée d’un muret étanche constituant ainsi un bassin de réception de volume égal à au moins 50% du volume d’hydrocarbures stockés pour prévenir toute fuite et contenir tout incendie. En cas de réparation d’un engin ou d’un véhicule susceptible de générer des déchets liquides en dehors de l’atelier de la base-vie, toutes dispositions sont prises pour récupérer ces déchets et éviter les pollutions. Les autres hydrocarbures de récupération (huiles et graisses des filtres, amortisseurs hydrauliques, etc.) sont gérés de la même manière.

Des produits et/ou matériaux absorbants sont stockés à proximité de toutes ces installations et tous les équipements (extincteur, bac à sable, etc.) et mesures de sécurité requis par la réglementation en vigueur au Tchad sont mis en place et vérifiés régulièrement (documents à l’appui) selon cette même réglementation.

L’entrepreneur précise, dans sa stratégie environnementale (cf. § 2.2.3), les modalités de recyclage des déchets d’hydrocarbures selon la réglementation en vigueur au Tchad ainsi que les moyens de contrôle mis en place.

Gestion des eaux de lavage des véhicules et engins

Les aires d’entretien et de lavage des engins doivent être bétonnées et entourées d’un muret de 30 cm de hauteur pour empêcher les eaux de lavage de ruisseler à l’extérieur de l’aire bétonnée. Ces eaux de lavage sont canalisées vers un puisard à l’intérieur de la plateforme afin d’éviter tout écoulement polluant à l’extérieur de l’aire bétonnée.

Gestion des déchets toxiques

Les réactifs de laboratoire, liants, solvants, et autres produits toxiques, ainsi que leurs emballages, fûts et autres contenants, sont stockés dans des installations séparées prévues à cet effet. Ces aires sont bétonnées de façon étanche, couvertes et grillagées pour en interdire l’accès à toute personne non autorisée. Ces déchets font l’objet soit d’un recyclage par un organisme spécialisé si les recommandations et le PGES de le CGES du projet en précisent les modalités et le coût (cf. CCTP), soit d’un recyclage organisé par l’Entrepreneur et décrit dans la stratégie environnementale (cf.

3 2.2.3) préparée au début du chantier.

Gestion des terres polluées

Les terres accidentellement polluées excavées et mises en dépôt sur un site étanchéifié agréé par l’Administration. L’excavation est rebouchée avec L’Entrepreneur indique dans sa Stratégie environnementale les traitements de dépollution qu’il compte employer.

Si aucun traitement de dépollution n’est prévu dans la Stratégie environnementale, les terres polluées sont mélangées avec les matériaux des sous-couches de manière à ce qu’aucune terre polluée ne subsiste après la réception provisoire des travaux, et sont incorporées sous la chaussée dans le respect des caractéristiques géotechniques de ces sous-couches.

Gestion des déchets biomédicaux

Les déchets biomédicaux sont des déchets issus des activités de soins au niveau de l’infirmerie de la base-vie. Il est interdit de jeter ou de brûler dans la nature tout déchet biomédical. Les déchets biomédicaux sont brûlés dans un incinérateur prévu à cet effet.

Sécurité du personnel

L’Entrepreneur fournit à l’Administration la liste et la quantité (première dotation et remplacements) des matériels de sécurité des personnes (EPI : Équipements Individuels de Protection) qu’il met à la disposition de son personnel en fonction des différents postes occupés et de leurs niveaux de nuisance et de dangerosité. L’Entrepreneur prend toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer que son personnel utilise régulièrement et correctement ces matériels. Il prend les mesures prévues dans son règlement intérieur pour sanctionner les personnels ne respectant pas les consignes de sécurité.

L’Entrepreneur décrit également les modes de transport utilisés pour transporter son personnel sur les différents sites du chantier.

L’Entrepreneur réalise des contrôles alcootest réguliers et inopinés auprès de l’ensemble de son personnel et plus particulièrement des chauffeurs d’engins, de camions et de véhicules de transport de personnes. Il prend les mesures prévues dans son règlement intérieur pour sanctionner les contrevenants

L’entrepreneur prévoit des toilettes a part pour les femmes qui travaillent au chantier. Ces toilettes doivent être muni des portes et qui se ferment à clés.

Sécurité de la population

L’Entrepreneur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des riverains sur l’ensemble des sites du chantier.

Les vitesses de tous les véhicules empruntant les pistes du chantier sont limitées comme suit : 20 km/h dans la base vie, les zones en travaux et les sites d’emprunt ; 35 km/h sur les déviations temporaires et les pistes d’accès aux sites d’emprunt ; 40 km/h dans les agglomérations hors zones de travaux. ; 80 km/h en rase campagne hors zones de travaux.

Afin de prévenir les accidents lors de la traversée des agglomérations, et plus généralement en tout point présentant un danger particulier lié à la vitesse, des ralentisseurs sont implantés. Généralement, deux ralentisseurs sont positionnés à chaque entrée de village et un ralentisseur au centre de chaque hameau. Néanmoins, le CCTP peut préciser d’autres dispositions.

Tous les aménagements de sécurité sont signalés par des panneaux appropriés (cf. § 3.1.17) et des panneaux signalent l’entrée des villages et l’obligation de réduction de la vitesse.

L’Entrepreneur contrôle régulièrement la vitesse de ses véhicules avec un radar mobile. Il prend les mesures prévues dans son règlement intérieur pour sanctionner les contrevenants qu’ils soient employés par l’Entreprise ou conducteurs de véhicules de location.

Signalisation

Tous les équipements du chantier (zones de lavage des engins, installations de récupération des huiles usées, installations pour le stockage des produits toxiques, incinérateurs (et produits à incinérer), fosses d’enfouissement, réceptacles pour déchets, infirmerie, latrines, toilettes, etc.) sont tous identifiés et leurs situations indiquées par des panneaux directionnels.

Sur le chantier de l’infrastructure, les signalisations appropriées (panneaux d’information, de danger, de vitesse, directionnels, etc.) sont mises en place ainsi que l’organisation des flux de véhicules par des agents porteurs de drapeaux (flagmen), par une circulation en convois encadrés, et toute autre disposition à même d’assurer la sécurité des usagers et des riverains.

L’Entrepreneur prend soin de vérifier que tous les véhicules et engins utilisés sur le chantier sont équipés de la signalisation requise par la réglementation (feux, gyrophares, etc.).

Prévention contre les émissions de poussières

Au moins une citerne spécifique est affectée de manière permanente à la prévention des émissions de poussières, notamment dans les sites de concentration de population

Les voies d’accès et de circulation à l’intérieur de l’ensemble des sites du chantier (base vie, chantier de l’infrastructure lui-même, pistes d’accès aux emprunts, déviations, etc.) sont compactées et arrosées périodiquement en fonction des disponibilités en eau. En fonction des ressources en eau disponibles, l’Entrepreneur précise, dans sa stratégie environnementale, sociale et de sécurité du chantier (cf. § 2.2.3) la fréquence des arrosages avec un minimum de deux fois par jour notamment dans la traversée des villages, hameaux, et plus généralement de tout site de concentration de population (marchés, arrêts de transport en commun, etc.).

Les engins de chantier se déplaçant dans les zones de travaux et sur les différentes pistes du chantier (accès aux emprunts, etc.), notamment les camions bennes, doivent circuler feux de croisement allumés et en conservant un espacement minimum de 100 m entre deux véhicules.

Protection contre le bruit Riverains

L’Entrepreneur est dans l’obligation de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de travail, soit par plusieurs de ces causes simultanément. Toutes les opérations sources de bruit doivent faire l’objet d’un accord de l’Administration. Cet accord n’est donné qu’après recherche de toutes les conditions capables de réduire au minimum la gêne pour les riverains (insonorisation, durée d’emploi limité).

Personnel du chantier

L’Entrepreneur doit équiper de casques réduisant le bruit extérieur, les personnels de chantier qui sont susceptibles d’être exposés à de forts niveaux sonores durant leurs activités.

Prévention contre les IST/SIDA et contre la Coronavirus

L’Entrepreneur s'engage a mettre en œuvre l’ensemble des mesures de protection contre la Pandémie à Coronavirus édicté par le gouvernement. Les installations doivent comporter au moins un point de vente de préservatifs à prix réduit pour les employés. Des panneaux d’information sur la prévention contre les IST/SIDA/COVID-19 sont apposés dans tous les poste de travail et à la base-vie et dans les bureaux.

L’Entrepreneur met en œuvre les dispositions particulières prévues pour lui par le CGES du projet et son PGES pour la prévention de son personnel et des riverains contre les IST/SIDA et figurant au CCTP.

Prévention contre les risques de la Violence Basée sur le Genre et Violence Contre les Enfants

L’Entrepreneur s'engage à créer et à maintenir un environnement dans lequel la violence basée sur le genre (VBG) et la violence contre les enfants (VCE) n’aient pas lieu – elles ne seront tolérées par aucun employé, sous-traitant, fournisseur, associé ou représentant de l'entreprise. Pour cette raison, un plan d’action de l’identification et l’atténuation des risques VBG doit être compris dans le Plan de Gestion et Environnement Sociales de l’entrepreneur.

Par conséquent, pour s'assurer que toutes les personnes impliquées dans le projet soient conscientes de cet engagement, l'entrepreneur s'engage à respecter les principes fondamentaux et les normes minimales de comportement suivants, qui s'appliqueront sans exception à tous les employés, associés et représentants de l’entreprise, y compris les sous-traitants et les fournisseurs : a) L'entreprise - et par conséquent tous les employés, associés, représentants, sous-traitants et les fournisseurs - s'engage à respecter toutes les lois, règles et réglementations nationales pertinentes ; b) L'entreprise s'engage à traiter les femmes, les enfants (personnes de moins de 18 ans) et les hommes avec respect, indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale, niveau de richesse, handicap, citoyenneté ou tout autre statut. Les actes de VBG et de VCE constituent une violation de cet engagement ; c) L'entreprise s'assure que les interactions avec les membres de la communauté locale aient lieu dans le respect et en absence de discrimination ; d) Du langage et du comportement qui soient avilissants, menaçants, harcelants, injurieux, inappropriés ou provocateurs sur le plan culturel ou sexuel sont interdits parmi tous les employés, associés et représentants de l'entreprise, y compris les sous-traitants et les fournisseurs ; e) L'entreprise suivra toutes les instructions de travail raisonnables (y compris celles qui concernent les normes environnementales et sociales comme les installations séparés et sécurisés pour les hommes et femmes au chantier).Installation du chantier, base-vie et autres aires destinées à l’Entrepreneur

Les ressources en bois abattus et autres produits végétaux ainsi que les produits de décapage dans l’emprise du chantier sont gérés conformément dispositions communiquées par le Maitre d’Ouvrage Délégué dans le CCTP.

Drainage du chantier

L’aménagement du chantier prévoit un drainage approprié des eaux de surface de la totalité du site de manière à éviter tout point de stagnation des eaux. Si les eaux de drainage sont rejetées dans un cours d’eau voisin, un bassin de décantation et tout autre dispositif doit être aménagé pour éviter la sédimentation et la pollution dans le cours d’eau.

Protection contre l’érosion

Lorsqu’un site ne présentant pas de forte pente ne peut être choisi, l’Entrepreneur prend toutes dispositions pour éviter l’apparition de phénomènes d’érosion sur le site et ses abords immédiats notamment par la mise en œuvre d’aménagements antiérosifs. En particulier, les engins doivent travailler perpendiculairement à la pente et maintenir des bandes naturellement enherbées.

Hygiène

Les aires de bureaux et de logement sont pourvues d’installations sanitaires (latrines, fosses septiques, puits perdus, lavabos, et douches) en fonction du nombre d’employés travaillant et logés sur le site. Des réservoirs d’eau sont installés en quantité suffisante et la qualité des eaux est adaptée aux différents types d’usages. Un drainage approprié permet de protéger les bâtiments.

Les cuisines, réfectoires, infirmerie, douches et latrines sont pourvus d’un dallage en béton lissé et sont nettoyés et désinfectés quotidiennement. Un réservoir d’eau potable est installé et le volume stocké doit correspondre aux besoins de l’ensemble du personnel du chantier. Un drainage approprié permet de protéger les bâtiments.

Repli du chantier

Démontage des installations

A la fin des travaux, l’Entrepreneur réalise tous les travaux nécessaires à la remise en état des aires utilisées. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins, matériaux et tous corps étrangers et déchets. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériel ni sur les aires occupées par le chantier, ni dans leurs environs. Les aires bétonnées sont démolies sauf si elles sont réclamées par les autorités locales ou les utilisateurs antérieurs des terrains. Les matériaux de démolition sont mis en dépôt temporaire sur un site agréé par l’Administration avant d’être évacués soit conformément à la stratégie environnementale (cf. § 2.2.3), soit utilisé à d’autres fins après agrément par l’Administration.

Les bâtiments et autres installations fixes sont démontés et évacués sauf s’ils sont réaffectés à un autre usage au bénéfice de l’Autorité contractante ou d’une collectivité. Ce transfert d’affectation a lieu sans dédommagement de l’Entrepreneur.

Remise en état

Au moment du repli, les drains de l’installation sont remis en état pour éviter tous phénomènes d’érosion ultérieur. La couche de terra arable est remise en place si elle a été retirée et stockée au début des travaux et le terrain remis en état conformément à la demande des Autorités Locales et des utilisateurs selon les accords passés en début de chantier.

Les terres accidentellement polluées sont récupérées et traitées conformément aux dispositions du

§ 3.1.13.

La remise en état des sites peut nécessiter un reboisement partiel ou total ou un enrichissement en essences locales. L’arrosage, l’entretien et le remplacement éventuel des plants mis en place sont sous la responsabilité de l’Entrepreneur durant la période des travaux ainsi que durant la période de garantie (d’une durée minimum d’un an). L’Entrepreneur devra indiquer, dans la Stratégie environnementale, comment il compte assurer l’entretien des plantations.

Après le repli, un procès-verbal constatant la remise en état des différentes aires utilisées par l’Entrepreneur est dressé et joint au PV de la réception des travaux. L’Entrepreneur est seul responsable des travaux et frais complémentaires afin de parachever la remise en état et les actions de dépollution complémentaire.

Représentant et Personnel clé de l’Entrepreneur

[Note: Insérer dans le tableau suivant les spécialistes clés minimum requises pour exécuter le Marché, en tenant compte de la nature, de la portée, de la complexité et des risques du Marché.

Dans le cas où les risques EAS du Projet ont été estimés à une niveau important ou élevé, le Maître d’Ouvrage devra inclure un(ou des) expert(s) EAS et HS]

Représentant de l’Entrepreneur et Personnel Clé

| Article no. | Position/spécialisation | Qualifications académiques pertinentes | Années minimales d’expérience de travail pertinente |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Représentant de l’entrepreneur |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | [Environnemental] | [p. ex. diplôme en matière environnementale pertinente] | [p. ex. [années] de travail sur des contrats routiers dans des environnements de travail similaires] |
| 3 | [Santé et sécurité] |  |  |
| 4 | [Social] |  |  |
| 5 | Exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel [Lorsque les risques de EAS d’un projet sont évalués comme étant important ou élevé, le personnel clé doit inclure un expert ayant une expérience pertinente dans la lutte contre l’exploitation sexuelle, les abus sexuels et les cas de harcèlement sexuel] |  | [p. ex. 5 ans de surveillance et de gestion des risques liés à la violence sexiste, dont 3 années d’expérience pertinente dans le domaine de la lutte contre l’exploitation sexuelle, de l’abus sexuel et du harcèlement sexuel] |
| 6 | modifier le cas échéant |  |  |

Informations Supplémentaires

PARTIE 3 – Conditions et Formulaires Marché

Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales

Table des Matières

A. 	Généralités	341

1.	Champ d’application	341

2.	Définitions, Interprétations	341

3.	Intervenants au Marché	344

4.	Pièces contractuelles	347

5.	Obligations générales	349

6.	Garanties de bonne exécution et de parfait achèvement -  Retenue de garantie - Responsabilité - Assurances	365

7.	Décompte de délais - Formes des notifications	369

8.	Propriété industrielle ou commerciale	370

9.	Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail	371

B. 	Prix et règlement des comptes	376

10.	Contenu et caractère des prix	376

11.	Rémunération de l’Entrepreneur	383

12.	Constatations et constats contradictoires	385

13.	Modalités de règlement des comptes	386

14.	Règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus	392

15.	Augmentation dans la masse des travaux	393

16.	Diminution de la masse des travaux	394

17.	Changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrage	394

18.	Pertes et avaries - Force majeure	395

C. 	Délais	396

19.	Fixation et prolongation des délais	397

20.	Pénalités, primes et retenues	398

D. 	Réalisation des ouvrages	399

21.	Provenance des fournitures, équipements, matériels, matériaux et produits	399

22.	Lieux d’extraction  ou emprunt des matériaux	400

23.	Qualité des matériaux et produits Application des normes	401

24.	Vérification qualitative des matériaux et  produits - Essais et épreuves	401

25.	Vérification quantitative des matériaux et produits	403

26.	Prise en charge, manutention et conservation par l’Entrepreneur des matériaux et produits fournis par le Maître d’Ouvrage dans le cadre du Marché	404

27.	Implantation des ouvrages	406

28.	Préparation des travaux	406

29.	Plans d’exécution - Notes de calculs - Etudes de détail	408

30.	Modifications apportées aux dispositions techniques	409

31.	Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers	409

32.	Engins explosifs de guerre	415

33.	Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers	416

34.	Dégradations causées aux voies publiques	416

35.	Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution	417

37.	Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi	417

38.	Essais et contrôle  des ouvrages	418

39.	Vices de construction	418

40.	Documents fournis après exécution	419

E. 	Réception et Garanties	419

41.	Réception provisoire	419

42.	Réception définitive	423

43.	Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages	424

44.	Garanties contractuelles	424

45.	Garantie légale	425

F. 	Résiliation du Marché - Interruption des Travaux	425

46.	Résiliation du Marché	426

47.	Règlement judiciaire ou liquidation  des biens de l’Entrepreneur	427

48.	Ajournement et interruption des travaux	427

G. 	Mesures coercitives - Règlement des différends  et des litiges - Entrée en vigueur	429

49.	Mesures coercitives	429

50.	Règlement des différends et des litiges	430

51. Référés EAS/HS	435

52. Dissatisfaction avec la décision du CPRD sur les référés EAS/HS	436

53. Disqualification par la Banque de l’Entrepreneur et son/es Sous-Traitant/s	436

54.	Droit applicable et changement dans la réglementation	437

55.	Entrée en vigueur  du Marché	437

Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales

| A. Généralités |  |
| --- | --- |
| 1. Champ d’application | 1.1 Les présentes Clauses administratives générales s’appliquent à tous les marchés de travaux qui sont en tout ou en partie financés par la Banque définie à l’Article 2.1 et à tout autre marché qui y fait expressément référence. Elles remplacent et annulent les Cahiers des Clauses administratives générales applicables, le cas échéant, en vertu de la réglementation en vigueur. Il ne peut y être dérogé qu’à la condition que les articles, paragraphes et alinéas auxquels il est dérogé soient expressément indiqués ou récapitulés dans le Cahier des Clauses administratives particulières. |
| 2. Définitions, Interprétations | 2.1 Définitions Au sens du présent document : « Article » désigne un article du Cahier des Clauses administratives générales. « La Banque » désigne l’institution financière multilatérale, visée au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), qui apporte son concours (don, crédit ou prêt) au Maître d’Ouvrage pour le financement des travaux du Marché. « Cahier des Clauses administratives générales » ou « CCAG » désigne le présent cahier des clauses administratives générales. « Cahier des Clauses administratives particulières » (CCAP) signifie le document établi par le Maître d’Ouvrage faisant partie du Dossier d’Appel d’Offres, modifié en tant que de besoin et inclus dans les pièces constitutives du Marché ; il est référé ci-après sous le nom de CCAP et comprend : (a) les modifications au CCAG; et (b) les dispositions contractuelles spécifiques à chaque Marché. « Chef de Projet » désigne le représentant légal du Maître d’Ouvrage au cours de l’exécution du Marché. « Comité de Prévention et de Règlement des Différends » désigne la personne ou le groupe de trois personnes nommé conjointement par le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur pour exercer les fonctions décrites à l’Article 50. « Date de Commencement » a le sens donné à ce terme à l’Article 19.1. « Date de Référence » désigne la date qui précède de trente (30) jours la date limite de remise de l’offre. « L’Entrepreneur » désigne la personne morale dont l’offre a été acceptée par le Maître d’Ouvrage. « Maître d’Ouvrage » désigne la division administrative, l’entité ou la personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés et dont l’identification complète figure au Cahier des Clauses administratives particulières. « Maître d’Œuvre » désigne la personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique, est chargée par le Maître d’Ouvrage de diriger et de contrôler l’exécution des travaux et de proposer leur réception et leur règlement ; si le Maître d’Œuvre est une personne morale, il désigne également la personne physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service. « Marché » désigne l’ensemble des droits et obligations souscrits par les parties au titre de la réalisation des travaux. Les documents et pièces contractuelles sont énumérés à l’Article 4.2. « Montant du Marché » désigne la somme des prix de base définis au paragraphe 13.1.1 du CCAG. « Ordre de service » signifie toute instruction écrite donnée par le Maître d’Œuvre à l’Entrepreneur concernant l’exécution du Marché. « Réception Définitive » désigne la réception définitive des Travaux telle que prévue à l’Article 42. « Réception Provisoire » désigne la constatation par le Maître d’ouvrage, dans les conditions définies à l’Article 41, que les Travaux sont achevés conformément aux exigences du Marché. « Site » désigne l’ensemble des terrains sur lesquels seront réalisés les travaux et les ouvrages ainsi que l’ensemble des terrains nécessaires aux installations de chantier et comprenant les voies d’accès spéciales ainsi que tous autres lieux spécifiquement désignés dans le Marché. « Sous-traitant » désigne la ou les personnes morales chargées par l’Entrepreneur de réaliser une partie des travaux. « Travaux » désigne l’ensemble des études, prestations, fournitures et travaux devant être réalisés ou fournis par l’Entrepreneur au titre du Marché. Le terme « Partie » signifie le Maître d’Ouvrage ou l’Entrepreneur, selon le contexte. Le terme « Les Parties » signifie à la fois le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur «Le Personnel de l’Entrepreneur» désigne tout le personnel que l’Entrepreneur utilise sur le site ou dans d’autres endroits où les travaux sont effectués, y compris le personnel, la main d’œuvre et les autres employés de tout sous-traitant. « Personnel Clé » désigne les postes (le cas échéant) du personnel de l’Entrepreneur qui sont énoncés dans les Spécifications. Le sigle « ES » signifie Environnemental et Social (y compris l’Exploitation et les Abus Sexuels (EAS), et le Harcèlement Sexuel (HS); L’expression « Exploitation et Abus Sexuels (EAS) » englobe les significations ci-après : L’Exploitation Sexuelle, définie comme le fait d'abuser ou de tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, incluant, mais sans y être limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne. Dans les opérations/projets financés par la Banque, l’exploitation sexuelle se produit lorsque l’accès ou le bénéfice d’un fonds financé par la Banque, des biens, des travaux, des services physiques ou des services de consultants est utilisé pour obtenir des faveurs d’ordre sexuel; Les Abus Sexuels, définis comme toute intrusion physique ou menace d’intrusion physique de nature sexuelle, soit par force ou sous des conditions inégales ou par coercition; Le « Harcèlement Sexuel » « (HS) » est défini comme toute avance sexuelle importune, toute demande de faveurs sexuelles ou tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle par le personnel de l’Entrepreneur à l’égard d’autres personnels de l’Entrepreneur ou du Maître d’Ouvrage ; “Obligations de Prévention et de Réponse EAS/HS” signifie les obligations de l’Entrepreneur vis-à-vis de la prévention et la réponse à l’EAS/SH telles que définies dans les Sous-Clauses 3.3.3, 3.3.4, 5.9.2, 5.9.15, 5.9.16, 5.10.2, 31.4.3 du CCAG, ainsi que les Données Particulières additionnelles 5.10. Le « personnel du Maître d’Ouvrage » désigne le Chef de projet et tous les autres personnels, main d’œuvre et autres employés (le cas échéant) du Chef de projet, du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre qui s’acquittent des obligations du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre en vertu du Marché; et tout autre personnel identifié comme personnel du Maître d’Ouvrage, par notification faite par le Maître d’Ouvrage ou le Chef de projet adressée à l’Entrepreneur. 2.2. Interprétation 2.2.1 Les titres et sous-titres du présent Cahier sont exclusivement destinés à en faciliter l’usage mais ne possèdent aucune valeur contractuelle. 2.2.2 Les mots désignant des personnes ou les parties peuvent englober également des sociétés, entreprises et toute organisation ou groupement ayant une personnalité juridique. 2.2.3 les mots indiquant un genre incluent tous les genres. Les mots comportant le singulier seulement doivent également s’entendre au pluriel et réciproquement selon le contexte. |
| 3. Intervenants au Marché | 3.1 Désignation des Intervenants 3.1.1 Le CCAP désigne le Maître d’Ouvrage, le Chef de Projet et le Maître d’Œuvre. 3.1.2 La soumission de l’Entrepreneur (ci-après la « Soumission ») comprend toutes les indications nécessaires ou utiles à l’identification de l’Entrepreneur et de son ou ses représentants légaux. 3.2 Entrepreneurs groupés 3.2.1 Au sens du présent document, des Entrepreneurs sont considérés comme groupés s’ils ont souscrit un Acte d’engagement unique. 3.2.2 Les Entrepreneurs groupés sont toujours solidaires : dès lors, chacun d’entre eux est engagé pour la totalité du Marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires. L’un d’entre eux, désigné dans l’Acte d’engagement comme mandataire commun, représente l’ensemble des Entrepreneurs, vis-à-vis du Maître d’Ouvrage, du Chef de Projet et du Maître d’Œuvre, pour l’exécution du Marché. 3.3 Cession, délégation, sous-traitance 3.3.1 Sauf accord préalable du Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur ne peut en aucun cas céder ou déléguer tout ou partie du Marché, à l’exception d’une cession ou délégation aux assureurs de l’Entrepreneur (dans le cas où les assureurs ont dégagé l’Entrepreneur de toute perte en responsabilité) de son droit à obtenir réparation de la part d’une partie responsable. 3.3.2 L’Entrepreneur ne peut sous-traiter l’intégralité de son Marché. Il peut, toutefois, sous-traiter l’exécution de certaines parties de son Marché à condition d’avoir obtenu l’accord préalable du Maître d’Ouvrage, laquelle est réputée obtenue pour tout sous-traitant désigné dans le Marché et, lorsque la sous-traitance projetée est supérieure à dix (10) pour cent du Montant du Marché, des autorités dont l’approbation est nécessaire pour le Marché. Dans tous les cas, l’Entrepreneur reste pleinement responsable des actes, défaillances et négligences des sous-traitants, de leurs représentants, employés ou ouvriers aussi pleinement que s’il s’agissait de ses propres actes, défaillances ou négligences ou de ceux de ses propres représentants, employés ou ouvriers. 3.3.3 L’Entrepreneur peut sous-traiter les activités énumérées dans le CCAP. Toute autre activité en vertu du marché ne peut être sous-traitée que lorsqu’elle est approuvée par le Directeur de projet. La soumission par l’Entrepreneur de l’approbation du Directeur de projet, pour l’ajout de tout Sous-traitant non désigné dans le marché, doit également inclure la déclaration du Sous-traitant conformément à l’annexe D- Déclaration sur l’Exploitation et Abus sexuels (EAS) et/oule Harcèlement sexuel (HS).L’Entrepreneur ne peut attribuer l’ensemble du marché sans l’approbation par écrit du Maître d’Ouvrage. 3.3.4 L’Entrepreneur doit exiger que ses Sous-traitants exécutent les Travaux conformément au Marché, y compris en se conformant aux exigences ES pertinentes et aux Obligations de Prévention et d’Intervention EAS/HS. Tous les marchés de sous-traitance relatifs aux travaux comprennent une disposition stipulant que le Sous-traitant accepte que la Banque puisse disqualifier le Sous-traitant d’obtenir un marché financé par la Banque pour une période de deux ans si le Sous-traitant est déterminé à ne pas s’être conformé à ses Obligations en matière de Prévention et d’Intervention EAS/HS. 3.3.5Les sous-traitants ne peuvent être acceptés que s’ils ont justifié avoir contracté les assurances garantissant pleinement leur responsabilité conformément à l’Article 6. 3.3.6 Dès que l’acceptation et l’agrément ont été obtenus, l’Entrepreneur fait connaître au Chef de Projet le nom de la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant et le domicile élu par ce dernier à proximité des travaux. 3.3.7 Le recours à la sous-traitance sans acceptation préalable du sous-traitant par le Maître d’Ouvrage expose l’Entrepreneur à l’application des mesures prévues à l’Article 49. 3.4 Représentant de l’Entrepreneur : Dès la signature du Marché, l’Entrepreneur confirme l’identité de son représentant, c’est-à-dire de la personne physique qui le représente vis-à-vis du Maître d’Œuvre, du Chef de Projet et du Maître d’Ouvrage pour tout ce qui concerne l’exécution du Marché ; cette personne, chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les décisions nécessaires. A défaut d’une telle désignation, l’Entrepreneur, ou son représentant légal, est réputé personnellement chargé de la conduite des travaux. 3.5 Domicile de l’Entrepreneur : 3.5.1 L’Entrepreneur est tenu d’élire domicile à proximité des travaux et de faire connaître l’adresse de ce domicile au Chef de Projet, au Maître d’Œuvre et au Maître d’Ouvrage. Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation dans un délai de quinze (15) jours à dater de la notification du Marché, toutes les notifications qui se rapportent au Marché seront valables lorsqu’elles ont été faites à l’adresse du site principal des travaux. 3.5.2 Après la réception provisoire des travaux, l’Entrepreneur est relevé de l’obligation indiquée à l’alinéa qui précède ; toute notification lui est alors valablement faite au domicile ou au siège social mentionné dans l’Acte d’engagement. 3.6 Modification de l’entreprise : L’Entrepreneur est tenu de notifier immédiatement au Chef de Projet les modifications à son entreprise survenant au cours de l’exécution du Marché, qui se rapportent : (a) aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise ; (b) à la forme de l’entreprise ; (c) à la raison sociale de l’entreprise ou à sa dénomination ; (d) à l’adresse du siège de l’entreprise ; (e) au capital social de l’entreprise ; et, généralement, toutes les modifications importantes relatives au fonctionnement de l’entreprise. |
| 4. Pièces contractuelles | 4.1 Langue : Les documents contractuels sont rédigés dans la langue spécifiée dans le CCAP. La correspondance, les instructions et les ordres de services devront être rédigés ou donnés dans cette langue. 4.2 Pièces constitutives du Marché - Ordre de priorité : Les pièces contractuelles constituant le Marché comprennent : (a) la Lettre de marché et l’Acte d’engagement dûment signés ; (b) la Soumission et ses annexes ; (c) le Cahier des Clauses administratives particulières ; (d) les spécifications ou conditions techniques particulières contenant la description et les caractéristiques des ouvrages telles que stipulées dans les Spécifications techniques ; (e) les documents tels que plans, notes de calculs, cahier des sondages, dossier géotechnique lorsque ces pièces sont mentionnées dans le CCAP ; (f) le Bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu ainsi que, le cas échéant, l’état des prix forfaitaires si le Marché en prévoit ; (g) le Détail quantitatif et estimatif, sous réserve de la même exception que ci-dessus ; (h) la décomposition des prix forfaitaires et les sous détails de prix unitaires, lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles dans le CCAP ; (i) le Cahier des Clauses administratives générales ; et (j) les spécifications techniques générales applicables aux prestations faisant l’objet du Marché telles que stipulées dans les Spécifications techniques ainsi que tout autre document du même type visé au CCAP. En cas de contradiction entre les pièces constitutives du Marché, ces pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus. 4.3 Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du Marché : Après sa conclusion, le Marché n’est susceptible d’être modifié que par la conclusion d’avenants écrits soumis à la même procédure que celle du Marché. Par modification au sens du présent paragraphe, on entend un changement qui ne découle pas de la mise en œuvre des termes du Marché ou de la réglementation en vigueur dont le changement est, le cas échéant, pris en compte dans les conditions prévues à l’Article 51.3.Ceci comprend, si cela est prévu au CCAP, une modification éventuelle du Marché résultant d’une proposition fondée sur l’analyse de la valeur adoptée par accord entre les Parties. 4.4 Plans et documents fournis par le Maître d’Ouvrage : 4.4.1 Deux (2) exemplaires des plans préparés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre sont fournis à l’Entrepreneur gratuitement. L’Entrepreneur est chargé de reproduire à ses propres frais tout autre exemplaire dont il peut avoir besoin. Sauf dans les cas où cela s’avère strictement nécessaire pour l’exécution du Marché, les plans, les spécifications et tous autres documents fournis par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre ne devront pas, sans l’accord du Chef de Projet, être utilisés ou communiqués à des tiers par l’Entrepreneur. Lors de la réception provisoire, l’Entrepreneur rendra au Chef de Projet tous les plans qui lui ont été fournis dans le cadre du Marché. 4.4.2 L’Entrepreneur fournira au Maître d’Œuvre trois (3) exemplaires dont un (1) sur calque, ou électroniquement reproductible, selon le cas, de tous les plans et autres documents dont la réalisation est à sa charge au titre du Marché ainsi qu’un (1) exemplaire reproductible de tout document dont la reproduction par photocopie ne peut pas être d’aussi bonne qualité que l’original. 4.4.3 Un (1) exemplaire des plans, fourni à l’Entrepreneur ou réalisé par lui dans les conditions prévues aux alinéas 4.1 et 4.2 du présent Article sera conservé par l’Entrepreneur sur le chantier afin d’être contrôlé et utilisé par le Maître d’Œuvre. 4.4.4 L’Entrepreneur est tenu d’avertir le Maître d’Œuvre par écrit, avec copie au Chef de Projet, chaq.ue fois que le programme ou le calendrier d’exécution des travaux est susceptible d’être retardé ou interrompu si le Maître d’Œuvre ou le Chef de Projet ne délivre pas dans un délai raisonnable un plan, un ordre de service ou toute autre instruction nécessaire à l’exécution des Travaux qu’il est tenu de transmettre à l’Entrepreneur. La notification de l’Entrepreneur doit préciser les caractéristiques des documents requis et les dates de remise de ces documents. 4.4.5 Dans le cas où des retards du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Œuvre dans la remise ou l’approbation des plans ou la délivrance d’un ordre de service ou de toute autre instruction portent préjudice à l’Entrepreneur, ce dernier aura droit à réparation de ce préjudice sauf dans le cas où ces retards sont eux-mêmes causés par une défaillance de l’Entrepreneur dans la remise au Maître d’Œuvre ou au Maître d’Ouvrage d’informations, plans ou documents qu’il est tenu de lui fournir. |
| 5. Obligations générales | 5.1 Adéquation de l’Offre : 5.1.1 L’Entrepreneur est réputé avoir remis une offre complète basée sur des prix unitaires ainsi que des prix forfaitaires si le Marché en prévoit, qui sont, sauf dispositions contraires du Marché, réputés couvrir l’ensemble de ses obligations au titre du Marché et des sujétions nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux et à la réparation des vices de construction ou reprise des malfaçons, plus amplement décrite à l’Article 10.1. 5.1.2 L’Entrepreneur est réputé avoir inspecté et examiné le site et ses environs et avoir pris connaissance et analysé les données disponibles s’y rapportant avant de remettre son offre, notamment en ce qui concerne: la topographie du site et la nature du chantier, y compris les conditions du sous-sol ; les conditions hydrologiques et climatiques ; l’étendue et la nature des travaux et des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux et à la réparation des vices de construction ou reprise des malfaçons ; et les moyens d’accès au Site et les installations matérielles dont il peut avoir besoin. En règle générale, il est considéré avoir obtenu toutes les informations nécessaires relatives aux risques, aléas et à tout élément susceptible d’affecter ou d’influer sur son Offre, en l’absence d’une disposition contraire dans les Spécifications techniques. 5.2 Exécution conforme au Marché : L’Entrepreneur doit entreprendre les documents visés à l’Article 29, dans les limites des dispositions du Marché, l’exécution complète des travaux et doit remédier aux désordres ou malfaçons, conformément aux dispositions du Marché.L’Entrepreneur doit diriger les travaux, fournir la main-d’œuvre, les matériaux, le matériel, les équipements, ainsi que les ouvrages provisoires requis pour l’exécution et l’achèvement des travaux et la reprise des désordres et malfaçons. 5.3 Respect des lois et règlements : L’Entrepreneur doit se conformer en tous points aux dispositions de la réglementation en vigueur ayant trait à l’exécution des travaux et à la reprise des malfaçons. 5.4 Confidentialité : L’Entrepreneur, le Maître d’ouvrage, ainsi que le Chef de projet, qui, à l’occasion de l’exécution du Marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment à l’objet du Marché, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services de l’Entrepreneur, du Maître d’ouvrage, ainsi que du Chef de projet, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une Partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics. L’Entrepreneur doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du Marché. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des Parties. 5.5 Procédés et méthodes de construction : L’Entrepreneur est entièrement responsable de l’adéquation, de la stabilité et de la sécurité de tous les procédés et méthodes de construction employées pour la réalisation des ouvrages. 5.6 Convocation de l’Entrepreneur - Rendez-vous de chantier : L’Entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du Maître d’Œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis : il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants. En cas d’Entrepreneurs groupés, l’obligation qui précède s’applique au mandataire commun ; il peut être accompagné, s’il y a lieu, des autres entrepreneurs et sous-traitants. 5.7 Ordres de service : 5.7.1 Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le Maître d’Œuvre, datés et numérotés. Ils sont adressés par courrier, remise en main propre, en deux (2) exemplaires ou par courrier électronique conformément aux dispositions du CCAP à l’Entrepreneur ;celui-ci renvoie immédiatement au Maître d’Œuvre l’un des deux exemplaires (le cas échéant) après l’avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l’a reçu. 5.7.2 Lorsque l’Entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au Maître d’Œuvre dans un délai de quinze (15) jours, calculé dans les conditions prévues à l’Article 7.A l’exception des cas prévus à l’Article 14.1, l’Entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu’ils aient ou non fait l’objet de réserves de sa part. 5.7.3 Les ordres de service relatifs à des travaux sous-traités sont adressés à l’Entrepreneur qui a, seul, qualité pour présenter des réserves. 5.7.4 En cas d’Entrepreneurs groupés, les ordres de services sont adressés au mandataire commun qui a, seul, qualité pour présenter des réserves. 5.8 Arrangements financiers du Maître d’Ouvrage et estimations trimestrielles des engagements correspondants : 5.8.1 Le Maître d’Ouvrage fournira à l’Entrepreneur, avant la Date de Commencement définie à l’Article 52.1 et, par la suite, dans les 30 jours suivant la réception de toute demande de l’Entrepreneur à cet effet, les éléments justifiant que le Maître d’Ouvrage a mis en place, maintenu et/ou adapté les arrangements financiers lui permettant de payer ponctuellement les sommes dues à l’Entrepreneur au titre du Marché, telles que raisonnablement évaluées à la date en cause en tenant compte, le cas échéant, de l’impact des révisions de prix, des travaux non prévus, modificatifs ou supplémentaires et des circonstances imprévues. Le Maître d’Ouvrage n’apportera pas de modifications limitant ces arrangements financiers sans en avoir préalablement informé l’Entrepreneur par écrit de manière détaillée. En outre, si la Banque a notifié au Maître d’Ouvrage (ou au donataire ou emprunteur ayant rétrocédé au Maître d’Ouvrage le bénéfice du concours de la Banque) la suspension de ses décaissements au titre du Marché, le Maître d’Ouvrage notifiera à l’Entrepreneur cette suspension en précisant ses modalités (notamment les dates de réception et d’effet de la notification de la Banque), avec copie au Maître d’Œuvre, dans les sept (7) jours suivant la réception de la notification de la Banque par le donataire ou l’emprunteur. Si des arrangements financiers de remplacement, équivalents à ceux de la Banque, peuvent être dûment mis en place par le Maître d’Ouvrage dans les soixante (60) jours d’émission de la notification de la Banque, pour lui permettre d’assurer le paiement effectif des sommes revenant à l’Entrepreneur à compter de l’expiration de ce délai, le Maître d’Ouvrage informera préalablement l’Entrepreneur, par écrit et de manière détaillée, de ces nouveaux arrangements. Dans le cas contraire, le Maître d’Ouvrage proposera à l’Entrepreneur, avant l’expiration de la moitié du délai précité, de négocier les modalités de la diminution ou du ralentissement ou de l’interruption des travaux, comme il sera le plus approprié. 5.8.2 Conférence d’orientation EAS/HS Le Maître d’Ouvrage doit organiser et conduire une conférence d’orientation EAS/HS aussitôt que possible après la constitution du CPRD et avant le commencement des travaux. L’Entrepreneur, ses Sous-traitants, le Directeur de projet, les membres du CPRD et toutes autres personnes concernées doivent participer à la conférence d’orientation EAS/HS. L’objectif de la conférence d’orientation EAS/HS doit être d’assurer une compréhension commune des exigences contractuelle en EAS et les remèdes, comprenant ceux qui sont fournis dans la Clause 51 du CCAG (référés EAS/HS), la Clause 52 du CCAG (Insatisfaction avec la décision du CPRD sur l’EAS/HS) et la Clause 53 (Disqualification par la Banque de l’Entrepreneur et de son/es Sous-traitant/s). 5.8.3 L’Entrepreneur doit, dans le délai stipulé au CCAP, fournir au Maître d’Œuvre une estimation trimestrielle détaillée des engagements financiers du Maître d’Ouvrage comportant tous les paiements auxquels l’Entrepreneur aura droit au titre du Marché. Il s’engage, en outre, à fournir au Maître d’Œuvre, sur simple demande de celui-ci des estimations révisées de ces engagements. 5.9 Personnel de l’Entrepreneur : 5.9.1 Obligations générales L’Entrepreneur emploiera sur le site, en vue de l’exécution des travaux et de la reprise des malfaçons : (a) uniquement des techniciens compétents et expérimentés dans leurs spécialités respectives ainsi que les contremaîtres et chefs d’équipe capables d’assurer la bonne surveillance des travaux, et (b) une main-d’œuvre qualifiée, semi qualifiée et non qualifiée permettant la bonne réalisation de toutes ses obligations dans le cadre du Marché et dans le strict respect de la règlementation du travail et des délais d’exécution. L’Entrepreneur emploiera le Personnel Clé identifié dans le CCAP, ou d’autres personnels approuvés par le Maître d’Œuvre. Le Maître d’Œuvre approuvera le remplacement des Personnels Clés proposés à condition que les remplacements aient des compétences et des qualifications substantiellement égales ou supérieures à celles des personnels figurant dans la Soumission. L’Entrepreneur est encouragé, dans la mesure du possible, à recruter dans le pays du Maître d’Ouvrage le personnel et la main-d’œuvre présentant les qualifications et l’expérience requises. En l’absence de dispositions contraires figurant au Marché, l’Entrepreneur sera responsable de la rémunération, de l’hébergement, du ravitaillement et du transport du personnel et de la main d’œuvre dans le strict respect de la réglementation en vigueur en se conformant, en particulier, à la réglementation du travail (notamment en ce qui concerne les horaires de travail et les jours de repos), à la réglementation sociale et à l’ensemble de la réglementation applicable en matière d’hygiène et de sécurité. L’Entrepreneur ne doit recruter ni tenter de recruter le personnel et la main d’œuvre employés par le Maître d’Ouvrage. L’Entrepreneur devra se conformer à la législation du travail applicable à son Personnel, incluant la législation relative à l’embauche, l’hygiène, la sécurité, la protection sociale, l’immigration et l’émigration, et devra lui accorder tous les droits qui en résultent. L’Entrepreneur devra exiger de son personnel que ce dernier se conforme au droit et à la règlementation applicables, y compris en matière de sécurité du travail. Lorsque l’Entrepreneur est autorisé à sous-traiter une partie des travaux, ses sous-traitants sont liés par des obligations identiques. 5.9.2 Supervision par l’Entrepreneur Pendant toute la durée de l’exécution des travaux, et aussi longtemps que cela est par la suite nécessaire pour remplir ses obligations, l’Entrepreneur doit mettre en œuvre toute mesure nécessaire de supervision pour planifier, arranger, diriger, gérer, inspecter et tester les Travaux. La supervision doit être assurée par un nombre suffisant de personnes ayant une connaissance adéquate de la langue de communication définie dans l’Article 4.1 et des opérations à exécuter (y compris des méthodes et des techniques exigées, des risques susceptibles d’être encourus et des méthodes de prévention des accidents) en vue d’une exécution satisfaisante des Travaux et respectueuse des règles de sécurité. L’Entrepreneur doit fournir au personnel de l’Entrepreneur des renseignements et une documentation clairs et compréhensibles quant à ses conditions d’emploi. Les informations et la documentation doivent présenter les droits du personnel en vertu de la législation de travail pertinente, applicable au personnel de l’Entrepreneur (qui inclura toutes les conventions collectives applicables), y compris leurs droits liés aux heures de travail, aux salaires, aux heures supplémentaires, aux indemnisations et avantages sociaux, ainsi que ceux découlant de toute exigence dans le Marché. Le personnel de l’Entrepreneur doit être informé lorsque des changements importants à ces conditions d’emploi se produisent. Le Directeur de Projet peut exiger le départ du chantier de toute personne employée par l’Entrepreneur sur le Site ou pour les travaux, y compris le Représentant de l’Entrepreneur, le cas échéant, qui : persiste dans une conduite fautive ou dans son imprudence, exécute ses obligations de façon incompétente ou négligente, refuse de se conformer à l’une quelconque des dispositions du Marché, persiste dans une conduite préjudiciable à la sécurité, à l’hygiène ou à la protection de l’environnement, est reconnu, sur la base de preuves raisonnables, comme s’étant livré à des actes de Fraude et la Corruption au cours de l’exécution des travaux; a été recruté parmi le personnel du Maître d’Ouvrage; ou se comporte de manière non conforme au Code de Conduite ES du personnel de l’Entrepreneur. Nonobstant l’obligation faite par le Directeur de projet de renvoyer ou de faire renvoyer une personne, l’Entrepreneur doit immédiatement prendre des mesures appropriées, en réponse à toutes violations énumérées ci-dessus de (a) à (g). Ces mesures immédiates comprennent le retrait (ou faire retirer) du Site ou d’autres endroits où les Travaux sont réalisés, tout personnel de l’Entrepreneur qui s’engage dans les violations (a), b), (c), (d), (e) ou (g) ci-dessus, ou a été recruté comme indiqué en (f) ci-dessus. Le cas échéant, l’Entrepreneur doit alors nommer rapidement (ou faire nommer) un remplaçant approprié avec des compétences et une expérience équivalentes. L’Entrepreneur supporte seul les conséquences dommageables des fraudes ou malfaçons commises par les personnes qu’il emploie dans l’exécution des travaux. 5.9.3 Personnel étranger L’Entrepreneur peut faire venir dans le pays du Maître d’Ouvrage le personnel étranger qui est nécessaire à l’exécution des ouvrages dans la mesure permise par la législation applicable. L’Entrepreneur doit s’assurer que ces membres du personnel reçoivent les visas de résidence et les permis de travail requis. Si l’Entrepreneur en fait la demande, le Maître d’Ouvrage doit faire de son mieux, et de manière prompte et ponctuelle, pour aider l’Entrepreneur à obtenir toute autorisation émanant des collectivités locales, de l’administration nationale, étatique ou des autorités gouvernementales, requise pour mobiliser le Personnel de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit fournir, à ses frais, les moyens de rapatriement au Personnel de l’Entrepreneur employé dans le cadre du Marché sur le Site vers les pays d’origine respectifs. Il doit également fournir la subsistance temporaire appropriée de toutes ces personnes, à compter de la cessation de leur emploi au titre du Marché jusqu’à la date prévue pour leur départ. En cas de décès dans le pays du Maître d’Ouvrage d’un tel membre du personnel ou d’un membre de sa famille, l’Entrepreneur est responsable de prendre toutes les mesures appropriées pour le rapatriement ou les obsèques. Dans le cas où l’Entrepreneur manquerait à fournir ces moyens de transport et de subsistance temporaire, le Maître d’Ouvrage peut s’y substituer et recouvrer le coût de cette mesure auprès de l’Entrepreneur. 5.9.5 Comportement désordonné L’Entrepreneur doit à tout moment prendre toutes les précautions adaptées pour prévenir toute conduite illicite, émeutier ou portant atteinte à l’ordre public par son personnel, et veiller à préserver la jouissance paisible et la sécurité des biens et des personnes sur le Site ou à sa proximité. 5.9.6 Installations pour le personnel et la main d’œuvre A moins que les Spécifications n’en disposent autrement, l’Entrepreneur doit fournir et entretenir les logements et les installations nécessaires au bien-être de son Personnel. S’il est indiqué dans les Spécifications, l’Entrepreneur doit donner accès ou fournir des services qui répondent aux besoins physiques, sociaux et culturels du personnel de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit également fournir des installations semblables au personnel du Maître d’Ouvrage tel que mentionné dans les Spécifications. L’Entrepreneur ne doit pas permettre à son Personnel de se loger temporairement ou de façon permanente à l’intérieur des structures constituant une partie des ouvrages définitifs. L’Entrepreneur doit, dans toutes les relations avec le personnel de l’Entrepreneur, tenir dûment compte de tous les festivals reconnus, des jours fériés officiels, des coutumes religieuses ou autres, et de toutes les lois et règlements locaux relatifs à l’emploi de la main d’œuvre. L’Entrepreneur doit accorder au personnel de l’Entrepreneur des congés annuels et des congés de maladie, de maternité et de famille, comme l’exigent la législation applicable ou comme indiqué dans le Marché. 5.9.7Approvisionnement en denrées alimentaires L’Entrepreneur doit faire assurer l’approvisionnement en denrées alimentaires de son Personnel, en quantité suffisante et à un prix raisonnable, tel que mentionné dans les Spécifications, le cas échéant. 5.9.8Fourniture d’eau L’Entrepreneur doit organiser l’approvisionnement de son Personnel en eau potable et en eau à des fins domestiques, en tenant compte des conditions locales. 5.9.9 Mesures contre les nuisances d’insectes et de parasites L’Entrepreneur doit, en toutes circonstances, prendre les précautions nécessaires pour protéger le Personnel de l’Entrepreneur employé sur le Site contre les nuisances d’insectes et de parasites, et pour réduire le danger pour leur santé. L’Entrepreneur doit se conformer à toutes les réglementations des autorités sanitaires locales, y compris l’utilisation d’insecticides appropriés. 5.9.10 Alcool ou drogues L’Entrepreneur ne doit pas, en dehors des cas autorisés par la législation applicable, importer, vendre, donner, ou autrement distribuer de boissons alcoolisées ou de drogues, ni autoriser ou permettre l’importation, la vente, le don, l’échange ou la cession de celles-ci par le personnel de l’Entrepreneur. 5.9.11 Armes et munitions L’Entrepreneur ne doit pas donner, faire le troc ou autrement céder aucune arme ou munition de quelque sorte que ce soit, pour quiconque, ou permettre à son personnel de le faire. 5.9.12Arrangements funéraire L’Entrepreneur est responsable, dans la mesure requise par la réglementation locale, de prendre des dispositions funéraires pour ses employés locaux dont le décès pourrait survenir durant leur emploi dans les travaux. 5.9.13 Registres d’emploi des travailleurs L’Entrepreneur doit tenir des registres complets et précis sur l’emploi de la main d’œuvre sur le chantier. Les registres doivent inclure les noms, âges, le sexe, nombre d’heures travaillées et salaires payés de tous les travailleurs. Ces registres doivent être récapitulés sur une base mensuelle et soumis au Maître d’œuvre. 5.9.14 Mécanisme de grief du personnel de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit disposer d’un mécanisme de règlement des griefs pour le Personnel de l’Entrepreneur et, le cas échéant, pour les organisations de travailleurs énoncées dans l’alinéa5.9.13 du CCAG, afin de soumettre leurs préoccupations concernant l’environnement de travail (autre que ceux concernant l’EAS et/ou HS, qui sont adressés selon la Sous-Clause du CCAG ci-dessous). Le mécanisme de règlement des griefs doit être proportionnel à la nature, à l’échelle, aux risques et aux impacts du Marché. Le mécanisme doit répondre rapidement aux préoccupations, en utilisant un processus compréhensible et transparent qui fournit un retour d’information en temps opportun aux personnes concernées, dans une langue qu’elles comprennent, sans qu’elles encourent des représailles, et qui fonctionnera de manière indépendante et objective. Le Personnel de l’Entrepreneur doit être informé du mécanisme de règlement des griefs au moment de son embauche pour les besoins du Marché et des mesures mises en place pour le protéger contre toute mesure de représailles en cas de recours à ce mécanisme. Des mesures seront mises en place pour rendre le mécanisme de règlement des griefs facilement accessible à tout le Personnel de l’Entrepreneur. Le mécanisme de règlement des griefs ne fait pas obstacle à d’autres recours judiciaires ou administratifs qui pourraient être disponibles, ni ne remplace les mécanismes de règlement des griefs prévus par les conventions collectives. Le mécanisme de règlement des griefs peut utiliser les mécanismes de règlement des griefs existants, à condition qu’ils soient bien conçus et mis en œuvre, qu’ils répondent rapidement aux recours présentés et qu’ils soient facilement accessibles au Personnel de l’Entrepreneur. Les mécanismes de règlement des griefs existants peuvent être complétés au besoin par des arrangements spécifiques au Marché. 5.9.15Mécanisme d’intervention EAS/HS de l’Entrepreneur; Réception des allégations EAS/HS; et non-conformité de l’Entrepreneur Mécanisme d’intervention EAS/HS de l’Entrepreneur L’Entrepreneur doit mettre en place un mécanisme efficace pour recevoir et traiter rapidement les allégations d’EAS et/ou de HS émanant du Personnel de l’Entrepreneur ou du Maître d’Ouvrage ou de toute autre personne, y compris des tiers (« Mécanisme d’intervention EAS/HS »). Le Personnel de l’Entrepreneur doit être informé du mécanisme d’intervention EAS/HS au moment de l’engagement pour le marché et informé des mesures mises en place pour les protéger contre toutes représailles pour son utilisation. Pour toutes les autres personnes (y compris le Personnel du Maître d’Ouvrage et les collectivités touchées), les renseignements sur ce mécanisme d’intervention EAS/HS, y compris la façon de soumettre une allégation ou une préoccupation ainsi que les mesures de protection contre les représailles, doivent être affichés, dans des langues compréhensibles pour le Personnel de l’Entrepreneur, le Personnel du Maître d’Ouvrage et les collectivités touchées, dans des endroits facilement accessibles à elles. Le Mécanisme d’intervention EAS/HS doit permettre de soumettre des allégations ou des préoccupations par écrit, en personne ou par téléphone, avec les dispositions appropriées pour un traitement confidentiel, et permettre la présentation d’allégations anonymes. L’Entrepreneur doit avoir en place une personne dévouée ayant les compétences, l’expérience et la formation appropriées pour recevoir et examiner ces allégations ou préoccupations. Dans le cadre du mécanisme d’intervention EAS/HS, l’Entrepreneur doit maintenir et mettre en œuvre des processus éthiques et sécuritaires pour enquêter et traiter les allégations d’EAS et/ou de HS. Ces mesures devraient déterminer les réponses appropriées aux allégations de l’EAS et/ou du HS, y compris les mesures énoncées à l’Article 5.10 et d’autres mesures disciplinaires appropriées dans le cas du Personnel de l’Entrepreneur. Réception des allégations EAS/HS Toute allégation d’EAS et/ou de HS reçue par l’Entrepreneur (y compris par l’entremise de son sous-traitant),du Maître d’Ouvrage ou du Directeur de projet doit être documentée et rapidement soumise aux deux autres Parties. Tout en maintenant la confidentialité de la personne qui a subi l’incident allégué, le cas échéant, la documentation et la présentation devraient inclure le type d’incident allégué (exploitation sexuelle, abus sexuel ou harcèlement sexuel), le sexe et l’âge de la personne qui a subi l’incident allégué. À la réception de toute allégation d’EAS et/ou de HS décrite ci-dessus, l’Entrepreneur doit immédiatement appliquer son mécanisme d’intervention EAS/HS, tel que décrit à l’Article 5.9.15.1du CCAG, pour examiner et traiter l’allégation ou la préoccupation. Le Maître d’Ouvrage doit renvoyer rapidement l’allégation au CPRD en vertu de la Clause 51 du CCAG[«référé EAS/HS »]. Non-conformité de l’Entrepreneur aux obligations contractuelles de EAS/HS Si le Directeur de projet indique que l’Entrepreneur, y compris son sous-traitant ou ses sous-traitants, n’a pas respecté les obligations de prévention et d’intervention de l’EAS/HS en vertu du marché, le Directeur de projet doit donner notification d’y remédier conformément à l’Article 5.9.15.4 du CCAG à l’Entrepreneur avec copie au Maître d’Ouvrage et au CPRD. Si l’Entrepreneur ne se conforme pas à la notification l’invitant à prendre des mesures de correction, le Directeur de projet doit en aviser immédiatement le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur. À la réception d’une telle notification, le Maître d’Ouvrage doit renvoyer la non-conformité au CPRD pour examen et décision en vertu de l’Article 51 du CCAG [« référé EAS/HS »]. Si un rapport du CPRD, préparé conformément au paragraphe 3 des procédures de la Commission d’examen des différends, identifie la non-conformité potentielle de l’Entrepreneur, y compris de son sous-traitant/s, aux obligations de prévention et d’intervention de l’EAS/HS, le Directeur de projet doit examiner la non-conformité potentielle et déterminer si une notification à remédier à la non-conformité doit être délivrée à l’Entrepreneur, conformément à l’Article5.9.15.4du CCAG. Si le Directeur de projet détermine qu’une notification à y remédier ne doit pas être donnée à l’Entrepreneur, le Directeur de projet doit informer le Maître d’Ouvrage avec copie au CPRD, en fournissant le fondement de sa détermination. Toutefois, si le Directeur de projet détermine qu’une notification à y remédier doit être adressée à l’Entrepreneur, le Directeur de projet doit en donner notification à l’Entrepreneur conformément àl’Article5.9.15.4 du CCAG, avec copie au Maître d’Ouvrage et au CPRD. Si l’Entrepreneur ne se conforme pas à la notification de prendre des mesures correctives, le Directeur de projet doit immédiatement en aviser le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur. À la réception d’une telle notification, le Maître d’Ouvrage doit renvoyer la non-conformité au CPRD pour examen et décision en vertu de l’Article 51[«référé EAS/HS »]. Notification à prendre des mesures correctives pour défaut d’exécuter les Obligations de Prévention et d’Intervention EAS/HS La notification à prendre des mesures, en vertu de l’Article 5.9.15.3 du CCAG, par le Directeur de projet à l’Entrepreneur doit exiger de l’Entrepreneur qu’il corrige la défaillance et y remédie dans un délai déterminé. La notification doit : décrire la défaillance de l’Entrepreneur; énoncer les dispositions applicables du marché; préciser le temps dans lequel l’Entrepreneur doit remédier à la défaillance; et préciser le temps dans lequel l’Entrepreneur doit répondre à la notification de prendre des mesures correctives. Après avoir reçu la notification de prendre des mesures correctives, l’Entrepreneur doit immédiatement répondre en donnant un avis au Directeur de projet décrivant les mesures selon lesquelles l’Entrepreneur procédera à la correction de la défaillance et en indiquant la date à laquelle ces mesures seront prises afin de se conformer au délai indiqué dans la notification du Directeur de projet. 5.9.16 Formation du Personnel de l’Entrepreneur L’Entrepreneur doit fournir une formation appropriée au personnel de l’Entrepreneur concerné sur les aspects ES du Marché, y compris la sensibilisation appropriée sur la prohibition de l’EAS et du HS et leur prévention, et la formation en matière d’hygiène et de sécurité. Comme indiqué dans les Spécifications ou selon les instructions du Maître d’œuvre, l’Entrepreneur doit également permettre au Personnel de l’Entrepreneur concerné d’être formé sur les aspects ES du Marché par le personnel du Maître d’Ouvrage. 5.10 Sécurité des personnes et des biens et protection de l’environnement : 5.10.1 Nonobstant les dispositions des Données Particulières additionnelles 5.10 relatives à la mobilisation, l’Entrepreneur doit, pendant le délai d’exécution des ouvrages et la période de garantie : assurer la sécurité des personnes autorisées à être présentes sur le Chantier et maintenir ce dernier et les ouvrages (tant que ceux-ci ne sont pas réceptionnés ou occupés par le Maître d’Ouvrage) en bon état, de manière à éviter tous risques pour les personnes, fournir et entretenir à ses propres frais tous dispositifs d’éclairage, protection, clôture, alarme et gardiennage aux moments et aux endroits nécessaires ou requis par le Maître d’Œuvre, par toute autorité dûment constituée pour assurer, conformément à la réglementation en vigueur, la protection des travaux ou la sécurité et la commodité du public, prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’environnement tant sur le site qu’en dehors et pour éviter tous dégâts ou dommages aux personnes ou propriétés publiques ou autres qui résulteraient de la pollution, du bruit ou autres inconvénients résultant des méthodes mises en œuvre pour la réalisation des travaux. 5.10.2En plus des rapports d’avancement des travaux, et sous réserve de l’exigence spécifique de traiter les allégations d’EAS et/ou HS conformément à l’Article5.9.15du CCAG, l’Entrepreneur doit informer immédiatement le Directeur de projet de toute allégation, incident ou accident sur le Site, qui a ou est susceptible d’avoir un effet négatif important sur l’environnement, les collectivités touchées, le public, le personnel du Maître d’Ouvrage, le Personnel du Directeur de projet ou le personnel de l’Entrepreneur. Cela comprend, sans s’y limiter, tout incident ou accident causant la mort ou des blessures graves; effets négatifs importants ou dommages aux biens privés; ou toute allégation d’EAS et/ou de HS. Dans les cas d’EAS et/ou de HS, tout en maintenant la confidentialité, le type d’allégation (exploitation sexuelle, abus sexuel ou harcèlement sexuel), le sexe et l’âge de la personne qui a subi l’incident allégué devraient être inclus dans les renseignements. L’Entrepreneur, lorsqu’il prend connaissance de l’allégation, de l’incident ou de l’accident, doit également informer immédiatement le Directeur de projet de tout incident ou accident de ce genre dans les locaux des sous-traitants ou des fournisseurs concernant les travaux qui ont ou sont susceptibles d’avoir un effet négatif important sur l’environnement, les collectivités touchées, le public, le personnel du Maître d’Ouvrage ou de l’Entrepreneur, le personnel de ses Sous-traitants et fournisseurs. La notification doit fournir suffisamment de détails sur ces incidents ou accidents. L’Entrepreneur doit fournir tous les détails de ces incidents ou accidents au Directeur de projet dans les délais convenus avec le Directeur de projet. L’Entrepreneur doit exiger de ses sous-traitants et fournisseurs (autres que les sous-traitants)qu’ils informent immédiatement l’Entrepreneur de tout incident ou accident mentionné dans cet Article. 5.11 Facilités et accès accordés aux autres entrepreneurs : 5.11.1 L’Entrepreneur doit permettre l’accès au Site, pour l’exécution des obligations qui leur incombent : aux autres entrepreneurs employés par le Maître d’Ouvrage et à leur personnel, au personnel du Maître d’Ouvrage ou relevant d’une autre autorité et désigné par le Maître d’Ouvrage. 5.11.2 Dans le cas où, en application de l’alinéa 5.11.1 ci-dessus, l’Entrepreneur est invité par ordre de service : à mettre à la disposition des autres entrepreneurs, du Maître d’Œuvre ou des tiers, des routes ou voies dont l’entretien est à la charge de l’Entrepreneur, à permettre à ces personnes d’utiliser les ouvrages provisoires ou l’équipement de l’Entrepreneur sur le Site, à leur fournir d’autres services, de telles prestations seront assimilées à des ouvrages non prévus qui seront régis par les dispositions figurant à l’Article 14 ci-après. Il est expressément précisé que le Maître d’œuvre sera chargé de la coordination de l’intervention des autres entrepreneurs et de l’Entrepreneur afin de garantir le bon déroulement des travaux. 5.12 Inspections et audit : 5.12.1 L’Entrepreneur devra maintenir, et fera tout effort raisonnable pour que ses sous-traitants et prestataires maintiennent des comptes et une documentation exacts et systématiques concernant les Travaux, dans une forme et des détails permettant d’identifier les coûts et la chronologie des modifications. 5.12.2 En conformité avec le paragraphe 2.2 (e) de l’Annexe C du CCAG, l’Entrepreneur permettra et s’assurera que ses agents (qu’ils soient déclarés ou non), ses sous-traitants, consultants, et prestataires de services, fournisseurs, et personnel, permettent à la Banque et/ou à des personnes qu’elle désignera d’inspecter le Site et d’examiner les documents et pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la soumission de l’Offre et à l’exécution du Marché et à les faire vérifier par des auditeurs nommés par la Banque. L'attention de l'Entrepreneur et de ses sous-traitants et prestataires est attirée sur l’Article 49.6 qui prévoit, entre autres, que les actes visant à entraver concrètement l'exercice des droits d'inspection et d’audits de la Banque prévus par l’alinéa 5.12.2 constituent une pratique interdite conduisant à la résiliation du contrat (ainsi qu’à une décision de suspension de l’Entrepreneur conformément aux procédures de sanctions en vigueur à la Banque). 5.13 Fraude et Corruption : 5.13.1 La Banque exige le respect de ses Directives en matière de lutte contre la fraude et la corruption et de ses règles et procédures de sanctions applicables, établies par le Régime des Sanctions du Groupe de la Banque mondiale, comme indiqué dans l’Annexe C au CCAG. 5.13.2 Le Maître d’Ouvrage exige que l’Entrepreneur fournisse les informations relatives aux commissions et indemnités éventuelles versées ou à verser à des agents ou une autre partie en relation avec le processus de passation du Marché, de sélection, ou l’exécution du Marché. Ces informations doivent inclure au minimum le nom et l’adresse de l’agent ou autre partie, le montant et la monnaie, ainsi que le motif de la commission, indemnité ou paiement. |
| 6. Garanties de bonne exécution et de parfait achèvement - Retenue de garantie - Responsabilité - Assurances | 6.1 Garantie de bonne exécution, de parfait achèvement, et de restitution d’avance : 6.1.1 L’Entrepreneur est tenu de fournir au Maître d’Ouvrage dans un délai de vingt-huit (28) jours suivant la réception de la lettre de notification de l’attribution du Marché, une garantie bancaire de bonne exécution, conforme au modèle inclus dans le Dossier d’Appel d’Offres ou le Marché. Cette garantie sera transformée en Garantie de parfait achèvement pour la durée du délai de garantie. La garantie est libellée dans la ou les monnaies dans lesquelles le Marché doit être payé et selon leurs proportions respectives ou dans une monnaie librement convertible acceptable au Maître d’Ouvrage. Cette garantie sera émise par une banque ou un organisme de caution qualifié sélectionné par l’Entrepreneur. Si la Garantie de bonne exécution est en forme de caution, cette dernière doit provenir d’un organisme de caution acceptable au Maître d’Ouvrage. Un organisme de caution situé en dehors du Pays du Maître d’Ouvrage devra avoir un correspondant dans le Pays du Maître d’Ouvrage. L’Entrepreneur devra être autorisé à soumettre des garanties bancaires directement émises par la banque de son choix située dans tout pays éligible. En cas de prélèvement sur la garantie, pour quelque motif que ce soit, l’Entrepreneur doit aussitôt la reconstituer. Le montant de la garantie de bonne exécution sera égal à un pourcentage du montant du Marché indiqué dans le CCAP mais qui ne pourra être inférieur à cinq (5) pour cent du Montant du Marché. Elle entrera en vigueur lors de la signature du Marché. Le montant de la garantie de bonne exécution sera réduit de moitié lors de la réception provisoire et deviendra la Garantie de parfait achèvement. La Garantie de parfait achèvement sera caduque de plein droit à la date de la réception définitive sauf dans le cas prévu à l’Article 42.2. 6.1.2 L’Entrepreneur fournira, en outre, au Maître d’Ouvrage une garantie de restitution d’avance, conforme au modèle inclus dans le Dossier d’Appel d’Offres ou le Marché. Le montant de cette garantie sera égal au montant de l’avance forfaitaire et se réduira automatiquement et à due concurrence, au fur et à mesure de l’imputation de l’avance sur les acomptes. La garantie de restitution d’avance sera caduque de plein droit le jour de l’imputation de la dernière partie de l’avance sur un acompte contractuel. 6.2 Retenue de garantie : 6.2.1 Une retenue de garantie sera prélevée, par ailleurs, sur tous les montants à régler à l’Entrepreneur ; elle sera égale à un pourcentage indiqué dans le CCAP mais qui ne pourra être supérieur à dix (10) pour cent du Montant du Marché. 6.2.2 Les montants retenus seront libérés pour moitié lors de la réception provisoire. Le solde sera libéré dans les mêmes conditions que celles prévues pour la Garantie de parfait achèvement. Dans tous les cas, le montant cumulé de la Garantie de parfait achèvement et de la Retenue de garantie telle que réduite lors de la réception provisoire ne dépassera pas 5% du Montant du Marché. 6.2.3 Le remplacement du solde par une garantie bancaire s’effectuera de plein droit à la demande de l’Entrepreneur à la date où la Réception provisoire sera prononcée. 6.3 Responsabilité – Assurances : 6.3.1 Nonobstant les obligations d’assurances imposées ci-après, l’Entrepreneur est, et demeure seul responsable, et garantit le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre contre toute réclamation émanant de tiers, pour la réparation de préjudices de toute nature, ou de lésions corporelles survenus au cours de la réalisation du présent Marché par l’Entrepreneur, ses sous-traitants et leurs employés. L’Entrepreneur est tenu de souscrire au minimum les assurances figurant aux paragraphes 3.2 à 3.5 du présent Article et pour les montants minima spécifiés au CCAP. 6.3.2 Assurance des risques causés à des tiers : L’Entrepreneur souscrira une assurance de responsabilité civile couvrant les dommages corporels et matériels pouvant être causés à des tiers à raison de l’exécution des travaux ainsi que pendant le délai de garantie. La police d’assurance doit spécifier que le personnel du Maître d’Ouvrage, du Maître d’Œuvre ainsi que celui d’autres entreprises se trouvant sur le chantier sont considérés comme des tiers au titre de cette assurance, qui doit être illimitée pour les dommages corporels. 6.3.3 Assurance des accidents du travail : L’Entrepreneur souscrira, en conformité avec la réglementation applicable, les assurances nécessaires à cet effet. Il veillera à ce que ses sous-traitants agissent de même. Il garantit le Maître d’Ouvrage, le Maître d’Œuvre contre tous recours que son personnel ou celui de ses sous-traitants pourrait exercer à cet égard. Pour son personnel permanent expatrié, le cas échéant, l’Entrepreneur se conformera en outre à la législation et la réglementation applicable du pays d’origine. 6.3.4 Assurance couvrant les risques de chantier : L’Entrepreneur souscrira une assurance “Tous risques chantier” au bénéfice conjoint de lui-même, de ses sous-traitants, du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre. Cette assurance couvrira l’ensemble des dommages matériels auxquels peuvent être soumis les ouvrages objet du Marché, y compris les dommages dus à un vice ou à un défaut de conception, de plans, de matériaux de construction ou de mise en œuvre dont l’Entrepreneur est responsable au titre du Marché et les dommages dus à des événements naturels. Cette assurance couvrira également les dommages causés aux biens et propriétés existantes du Maître d’Ouvrage. 6.3.5 Assurance de la responsabilité décennale : L’Entrepreneur souscrira une assurance couvrant intégralement sa responsabilité décennale, susceptible d’être mise en jeu à l’occasion de la réalisation du Marché. 6.3.6 Souscription et production des polices : Les assurances figurant aux paragraphes 3.2 à 3.4 du présent Article devront être présentées par l’Entrepreneur au Chef de Projet pour approbation puis souscrites par l’Entrepreneur avant tout commencement des travaux. L’Entrepreneur souscrira l’assurance responsabilité décennale prévue au paragraphe 3.5 du présent Article, préalablement au commencement des travaux. Toutes ces polices comporteront une disposition subordonnant leur résiliation à un avis notifié au préalable par la compagnie d’assurances au Maître d’Ouvrage. 6.3.7 Attestation d’assurance Avant la Date de Commencement et ensuite tous les ans, l’Entrepreneur devra remettre au Maître d’ouvrage une copie de l’attestation d’assurance remise par son assureur ou son courtier en assurance détaillant les principales caractéristiques des assurances souscrites. À tout moment, à compter de la Date de Commencement, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de demander communication à l’Entrepreneur d’une copie des polices d’assurances souscrites. |
|  | 6.4 Limitation de responsabilité Sans préjudice des dispositions des Articles 6.3.1, 8, 20, 44 et 46, aucune Partie ne sera responsable envers l’autre pour une perte d’usage de tout ouvrage, perte de profits, perte de contrat ou perte ou dommage indirect qui aient pu être subis par l’autre Partie en relation avec le Marché. La responsabilité totale de l’Entrepreneur envers le Maître d’ouvrage, en vertu du Marché ou en lien avec celui-ci, et à l’exception de sa responsabilité en vertu des dispositions des Articles 6.3.1 et 8, ne doit pas excéder le montant spécifié dans le CCAP, ou (si un tel montant n’y est spécifié), le Montant du Marché. Cette limitation de responsabilité de la Partie fautive ne trouvera pas à s’appliquer en cas de dol, faute intentionnelle ou de négligence grave. |
| 7. Décompte de délais - Formes des notifications | 7.1 Tout délai imparti dans le Marché au Maître d’Ouvrage, au Chef de Projet, au Maître d’Œuvre ou à l’Entrepreneur commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. 7.2 Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois. Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour de repos hebdomadaire, férié ou chômé dans le pays du Maître d’Ouvrage, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit. 7.3 Lorsqu’un document doit être remis, dans un délai déterminé, par l’Entrepreneur au Maître d’Ouvrage, au Chef de Projet ou au Maître d’Œuvre, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d’un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire : a) soit directement au destinataire ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ; b) soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d’utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du Marché; ou c) soit par tout autre moyen permettant d’attester la date et l’heure de réception de la décision ou de l’information. La date du récépissé, de l’avis de réception ou de tout autre moyen mentionné dans c) ci-dessus constituera la date de remise de document. |
| 8. Propriété industrielle ou commerciale | 8.1 Le Maître d’Ouvrage garantit l’Entrepreneur contre toute revendication des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marque de fabrique ou de commerce dont l’emploi lui est imposé par le Marché. Il appartient au Maître d’Ouvrage d’obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires. Une copie des documents y afférents sera donnée à l’Entrepreneur. Ces documents ne pourront pas être utilisés ou communiqués à des tiers par l’Entrepreneur sans l’accord préalable et écrit du Maître d’Ouvrage. 8.2 Sous réserve des dispositions figurant au précédent alinéa, l’Entrepreneur garantit le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre contre toute revendication des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce et tous autres droits protégés relatifs aux équipements fournis par l’Entrepreneur ou ses sous-traitants, matériaux ou matériels utilisés pour ou en relation avec les travaux ou incorporés à ceux-ci ainsi que de tous dommages, intérêts, coûts, charges et frais de toute nature y afférents. Il appartient à l’Entrepreneur d’obtenir dans ce cas, à ses frais, toutes cessions, licences ou autorisations nécessaires permettant notamment au Maître d’Ouvrage de procéder ou de faire procéder ultérieurement et par qui bon lui semble à toutes les réparations, modifications ou démolitions nécessaires. Une copie des documents y afférents sera donnée au Maître d’Ouvrage. Ces documents ne pourront pas être utilisés ou communiqués à des tiers par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre sans l’accord écrit préalable de l’Entrepreneur (ou du sous-traitant en cause, avec copie à l’Entrepreneur). 8.3. Lorsqu’il s’agit de logiciels, il appartient à l’Entrepreneur d’obtenir les licences ou autorisations nécessaires à leur utilisation sur tout ordinateur présent sur le Site ou autres lieux prévus dans le Marché. |
| 9. Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail | 9.1 Législation du travail L’Entrepreneur doit se conformer à la législation du travail applicable à son Personnel, incluant la législation relative à l’embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, l’immigration et l’émigration et doit leur accorder tous leurs droits légaux. Dans les relations avec son Personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou participeront à l’exécution du Marché, l’Entrepreneur devra respecter les fêtes nationales, jours fériés légaux, fêtes religieuses ou autres coutumes nationales, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales applicables en matière de droit du travail. 9.2 Heures de travail Aucun travail ne doit être exécuté sur le Site les jours reconnus la par la réglementation en vigueur comme jours de repos, ou en dehors des heures normales de travail mentionnées dans le CCAP, à moins que : le Marché n’en dispose autrement, le Maître d’œuvre ne donne son accord, ou le travail soit inévitable, ou nécessaire pour ne pas porter atteinte aux personnes et/ou aux biens ou pour assurer la protection des ouvrages, l’Entrepreneur devant immédiatement en aviser par écrit le Maître d’œuvre. 9.3 Travail forcé L’Entrepreneur, y compris ses sous-traitants, n’aura pas recours au travail forcé. Le travail forcé consiste en tout travail ou service, non effectué volontairement, qui est exigé d’une personne sous la menace de la force ou de la coercition, et comprend tout type de travail involontaire ou obligatoire, tels que le travail asservi, le travail forcé ou des arrangements similaires de contrat de travail. Aucun individu ayant fait l’objet d’un trafic ne doit être employé ou engagé. La traite des personnes est définie comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes par le moyen de la menace ou du recours à la force ou à d’autres formes de coercition, d’enlèvement, de fraude, de tromperie, d’abus de pouvoir ou de position de vulnérabilité, ou le fait de donner ou recevoir des paiements ou des avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant le contrôle sur une autre personne, aux fins de l’exploitation. 9.4 Travail des enfants L’Entrepreneur, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou engager un enfant de moins de 14 ans sous réserve que la législation nationale précise un âge plus élevé (l’âge minimum). L’Entrepreneur, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou engager un enfant entre l’âge minimum et l’âge de 18 ans d’une manière qui est susceptible d’être dangereuse, ou d’interférer avec l’éducation de l’enfant, ou d’être nocif pour la santé de l’enfant ou son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. L’Entrepreneur, y compris ses sous-traitants, ne doit employer ou engager des enfants entre l’âge minimum et l’âge de 18 ans qu’après avoir effectué une évaluation appropriée des risques par l’Entrepreneur avec l’approbation du Maître d’Œuvre. L’Entrepreneur doit faire l’objet d’un suivi régulier par le Maître d’Œuvre, qui comprend le suivi de la santé, des conditions de travail et des heures de travail. Le travail considéré comme dangereux pour les enfants est un travail qui, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, est susceptible de mettre en péril la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Ces activités de travail interdites aux enfants comprennent le travail suivant: l’exposition à des abus physiques, psychologiques ou sexuels; le travail sous terre, sous l’eau, en hauteur ou dans des espaces confinés; le travail avec des machines, des matériels ou des outils dangereux, ou impliquant la manipulation ou le transport de charges lourdes; le travail dans des environnements malsains exposant les enfants à des substances, des agents ou des processus dangereux, ou à des températures, du bruit ou des vibrations préjudiciables à la santé; le travail dans des conditions difficiles telles que le travail pendant de longues heures, pendant la nuit ou en confinement dans les locaux de l’employeur. 9.5 Représentation des travailleurs – Dans les pays où le droit national reconnaît les droits des travailleurs à constituer et à adhérer à des organisations de travailleurs de leur choix sans interférence, et à négocier collectivement, l’Entrepreneur se conformera au droit national. Lorsque le droit national impose des restrictions importantes en matière de représentation des travailleurs, l’Entrepreneur permettra aux travailleurs de recourir à d’autres moyens d’expression de leurs griefs et protégera leurs droits en matière de conditions de travail et de modalités d’emploi. Dans l’un ou l’autre cas et si le droit national est silencieux sur ce point, l’Entrepreneur ne dissuadera pas les travailleurs de constituer ou d’adhérer aux organisations de leur choix ni de négocier collectivement et n’effectuera aucune discrimination et ne procédera à aucunes représailles à l’encontre des travailleurs qui participent ou prévoient de participer à de telles organisations et qui s’engagent dans des négociations collectives. L’Entrepreneur collaborera avec les représentants des travailleurs. Les représentants des travailleurs sont censés représenter équitablement les travailleurs constituant la main-d’œuvre. 9.6 Absence de discrimination et égalité des chances L’Entrepreneur ne prendra pas de décision relative au recrutement ou au traitement du Personnel de l’Entrepreneur sur la base de caractéristiques personnelles sans rapport avec les besoins inhérents au poste à pourvoir. L’Entrepreneur fondera la relation de travail sur le principe de l’égalité des chances et de traitement et ne pratiquera aucune discrimination en matière de relation de travail, y compris de recrutement et d'embauche, de rémunération (salaires et prestations sociales notamment), de conditions de travail et de modalités d’emploi, d'accès à la formation, de promotion, de résiliation du contrat de travail ou de départ à la retraite, et de discipline. Dans les pays où le droit national contient des dispositions relatives à la non-discrimination dans l’emploi, l’Entrepreneur respectera le droit national. Lorsque le droit national est silencieux sur la non-discrimination à l’égard de l’emploi, l’Entrepreneur se conformera aux dispositions du présent paragraphe. Des mesures spéciales de protection ou d’assistance à la réparation de discriminations passées ou de sélection pour un poste spécifique reposant sur les besoins inhérents à ce poste ne seront pas réputées constituer des actes de discrimination. L’Entrepreneur doit fournir une protection et une assistance au besoin pour assurer la non-discrimination et l’égalité des chances, y compris pour des groupes spécifiques tels que les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs migrants et les enfants (en âge de travailler conformément à l’alinéa 9.4 ci-avant. 9.7 Rémunération et conditions de travail du Personnel L’Entrepreneur doit rémunérer son personnel et sa main d’œuvre aux taux et dans des conditions au moins équivalentes aux taux et conditions en vigueur dans le secteur d’activité des travaux. En l’absence de tels taux, l’Entrepreneur aura recours aux conditions et taux de rémunération locaux utilisés par les entrepreneurs d’un secteur similaire. L’Entrepreneur doit informer son personnel de l’obligation, le cas échéant, qu’a ce dernier de payer dans le Pays du Maître d’Ouvrage l’impôt sur le revenu des personnes physiques redevable sur les salaires, rémunérations, indemnités etc., et le cas échéant, l’Entrepreneur doit effectuer à ce titre les retenues à la source imposées par la règlementation en vigueur. Indépendamment des obligations prescrites par les lois et règlements concernant la main-d’œuvre, l’Entrepreneur est tenu de communiquer au Chef de Projet la liste nominative à jour du personnel qu’il emploie avec leur qualification. Le Chef de Projet peut exiger à tout moment de l’Entrepreneur la justification qu’il est en règle, en ce qui concerne l’application à son personnel employé à l’exécution des travaux objet du Marché, à l’égard de la législation sociale, notamment en matière de salaires, d’hygiène et de sécurité. L’Entrepreneur doit maintenir un état détaillé ventilé par catégorie des travailleurs qu’il emploie, qui sera disponible pour inspection pendant les heures de travail, et en fournir mensuellement un récapitulatif au Chef de Projet dans un format approuvé par ce dernier. 9.8 Hygiène, santé et sécurité : L'Entrepreneur doit constamment prendre les précautions nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de son Personnel. En collaboration avec les autorités sanitaires locales, l'Entrepreneur doit faire en sorte que le personnel médical, les installations de premiers secours, l'infirmerie et les services d'ambulance soient toujours disponibles sur le Site et sur les lieux d’hébergement du Personnel de l'Entrepreneur ou du Maître d’Ouvrage et que les dispositions nécessaires aient été prises en matière d'hygiène et de bien-être et pour la prévention des épidémies. L’Entrepreneur doit désigner un responsable pour la prévention des accidents sur le chantier, chargé du maintien de la sécurité et de la protection contre les accidents. Cette personne doit être qualifiée pour assumer cette responsabilité et doit être habilitée à donner des instructions et à prendre des mesures de protection pour prévenir les accidents. Pendant l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit fournir tout ce qui est exigé par cette personne pour exercer cette responsabilité et ces prérogatives. L’Entrepreneur doit adresser au Maître d’œuvre toutes précisions utiles relatives à tout accident, dès que possible après sa survenance. L’Entrepreneur doit conserver des enregistrements et établir des rapports relatifs à la santé, à la sécurité, et au bien-être des personnes ainsi qu’aux dommages aux biens, tel que le Maître d’œuvre peut raisonnablement l’exiger. Prévention de maladies transmissibles : L’Entrepreneur doit conduire une campagne de sensibilisation aux risques de maladies transmissibles par l’intermédiaire d’un prestataire de service approuvé et il doit prendre toute autre mesure prévue au Marché pour réduire le risque de propagation de ces maladies au sein de son personnel et entre le personnel de l’Entrepreneur et les communautés locales, pour promouvoir un diagnostic précoce et pour assister les personnes contaminées. L’Entrepreneur doit, pendant la durée du Marché (y compris la période de garantie) : (i) mener au minimum tous les deux (2) mois des campagnes d’information, d’éducation et de communication destinées aux travailleurs sur les chantiers et aux populations riveraines, concernant les risques, les dangers , les conséquences et les comportements préventifs appropriés concernant les maladies sexuellement transmissibles (MST) ; (ii) fournir des préservatifs masculins et féminins à tout le personnel et la main d’œuvre présents sur le Site ; et (iii) faire conduire des tests de dépistage, de diagnostic ainsi qu’un accès aux consultations organisées sous l’égide du programme national dédié à la lutte contre le VIH/SIDA (à moins qu’il n’en soit convenu autrement) de l’ensemble du personnel et de la main d’œuvre travaillant sur les chantiers. L’Entrepreneur inclura dans le programme d’exécution et le plan de sécurité et d’hygiène soumis conformément à l’Article 28un programme relatif à la lutte contre les MST/IST. Ce programme indiquera quand, par quels moyens et à quel coût l’Entrepreneur prévoit de remplir les obligations prévues au présent article et aux dispositions qui y sont liées. Pour chacun de ses éléments, le programme détaillera les ressources fournies ou utilisées et les prestations susceptibles d’être sous-traitées. Le programme inclura également un budget provisionnel et la documentation y afférente. |
| B. Prix et règlement des comptes |  |
| 10. Contenu et caractère des prix | 10.1 Contenu des prix : 10.1.1 Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux et, comme spécifié au paragraphe 5 du présent Article sauf dispositions contraires du CCAP, tous les impôts, droits et taxes de toute nature dus par l’Entrepreneur et/ou ses employés et sous-traitants en raison de l’exécution des travaux, à l’exception des impôts et taxes normalement exigibles en vertu des paiements du Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur et dont le présent Marché est spécifiquement exempté par une disposition du CCAP. 10.1.2Tous les coûts et dépenses en relation avec l’exécution des travaux sont de la responsabilité du Maître d’Ouvrage, à l’exception de ceux encourus par l’Entrepreneur liés aux : (a) Tests de Garantie, selon les Articles 24.8.3 et 38 du CCAG; et (b) aux dépenses de déplacement, le cas échéant, du Personnel de l’Entrepreneur pour leur participation à la conférence d’orientation EAS/HS mentionnée à l’Article 5.8.2. 10.1.3 Conformément aux dispositions du CCAP, les prix sont exprimés soit intégralement en monnaie nationale, soit en plusieurs monnaies. 10.1.4 Lorsque les prix sont intégralement exprimés en monnaie nationale et que l’Entrepreneur a justifié dans son offre encourir des dépenses dans sa propre monnaie ou en d’autres monnaies, le CCAP indiquera le pourcentage transférable du Montant du Marché qui ouvre directement droit à paiement en monnaies étrangères, incluant, le cas échéant, la répartition de ce pourcentage en plusieurs monnaies étrangères. Sauf dispositions contraires du CCAP, ce pourcentage (et, le cas échéant, cette répartition) sera appliqué à tout paiement fait par le Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur au titre du Marché. 10.1.5 Lorsque les prix sont exprimés en plusieurs monnaies, chaque prix comprend alors une part réglée en monnaie nationale et une part réglée dans la ou les monnaie(s) indiquée(s) dans le CCAP. 10.1.6 A l’exception des seules sujétions qui sont spécifiquement mentionnées dans le Marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés assurer à l’Entrepreneur une marge pour risques et bénéfices et tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles par un entrepreneur compétent dans les circonstances où s’exécutent ces travaux et notamment des sujétions résultant de : (a) phénomènes naturels ; (b) l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; (c) la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des travaux nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; (d) la réalisation simultanée d’autres ouvrages, due à la présence d’autres entrepreneurs ; (e) l’application de la réglementation fiscale et douanière ; (f) l’évolution des parités entre les différentes monnaies. Sauf stipulation différente du CCAP, les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le Maître d’Ouvrage. 10.1.7 En cas de sous-traitance, les prix du Marché sont notamment réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par l’Entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles. 10.2 Distinction des prix unitaires et des prix forfaitaires : 10.2.1 Les prix sont soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires qui se définissent respectivement comme suit : (a) est prix unitaire, tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens défini ci-dessous, notamment, tout prix qui s’applique à une nature d’ouvrage ou à un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le Marché qu’à titre prévisionnel. (b) est prix forfaitaire, tout prix qui rémunère l’Entrepreneur pour un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le Marché et qui, ou bien est mentionné explicitement dans le Marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s’applique dans le Marché qu’à un ensemble de prestations qui n’est pas de nature à être répété. 10.3 Décomposition et sous détails des prix : 10.3.1 Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prix forfaitaires et de sous détails de prix unitaires. 10.3.2 La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un détail estimatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité à exécuter et le prix correspondant et indiquant quels sont, pour ces prix en question, les pourcentages mentionnés aux alinéas a) et b) du paragraphe 3.3 du présent Article. Cette décomposition indique séparément, le cas échéant, la ou les monnaies dans lesquelles tout ou partie des dépenses sont amenées à être engagées. 10.3.3 Le sous détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix par référence aux catégories suivantes : (a) les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ; (b) les frais généraux, d’une part, les impôts et taxes autres que la taxe sur le chiffre d’affaires exigible sur les paiements du Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur, d’autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés définis à l’alinéa a) ; (c) la marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l’ensemble des deux postes précédents ; (d) la taxe sur le chiffre d’affaires exigible sur les paiements du Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur. Ce sous détail indique séparément, le cas échéant, la ou les monnaies dans lesquelles tout ou partie des dépenses sont amenées à être engagées. 10.3.4 Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous détail d’un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles ; si sa production n’est pas prévue par le CCAP dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé à l’Entrepreneur ne peut être inférieur à vingt et un (21) jours. L’absence de production de la décomposition d’un prix forfaitaire ou du sous détail d’un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle au paiement du premier acompte qui suit la date d’exigibilité de ladite pièce. 10.4 Révision des prix : 10.4.1 Les prix sont réputés révisables, à moins que le CCAP prévoit qu’ils soient fermes. 10.4.2 La révision de prix ne peut intervenir que si elle est expressément prévue au CCAP. Dans ce cas, le montant du Marché est révisable en application des coefficients “REV” calculés selon les formules et modalités suivantes. (a) la formule est du type suivant : REV = X + (a) T/To + (b) S/So + (c) F/Fo + ... dans laquelle : REV est le coefficient de révision qui s’appliquera à chaque paiement conformément aux modalités d’application et de révision détaillées respectivement aux alinéas (b) et (c) du présent paragraphe. Lors de chaque paiement, le montant à payer dans une monnaie donnée fera l’objet d’une révision par la multiplication du coefficient REV correspondant. X constitue la partie fixe non révisable des paiements et (a), (b), (c), etc. représentent les paramètres de pondération des facteurs sujets à révision sur la base des valeurs des indices, T, S, F, etc. Les valeurs respectives des paramètres X, a, b, c, etc. sont fixées dans l’Annexe à la Soumission, étant précisé que X + a + b + c + etc. = 1. T, S, F, etc., et To, So, Fo, etc. représentent la valeur des indices correspondants aux facteurs inclus dans la formule ; la définition et l’origine de ces indices sont spécifiées dans l’Annexe à la Soumission étant précisé que les valeurs de T, S, F, etc. seront celles en vigueur au cours du mois où interviendra le fait générateur de paiement, et les valeurs To, So, Fo, etc. sont celles en vigueur à la Date de Référence. (b) il y aura une formule pour chaque monnaie de paiement tel que défini aux paragraphes 1.3 et 1.4 du présent Article, étant précisé que les indices T, S, F, etc., et To, So, Fo, etc., doivent correspondre aux indices du pays d’origine des dépenses correspondantes à chacune des monnaies. Dans le cas où les indices et les monnaies spécifiées pour le paiement de la part en monnaie étrangère ont des pays d’origine différents, un coefficient correcteur sera spécifié au CCAP pour corriger les distorsions introduites de ce fait. (c) Modalités de révision Il est fait mensuellement application des dispositions de révision de prix et le montant de cette révision est réglé dans les mêmes conditions que le montant de l’acompte correspondant prévu à l’Article 11. Dans le cas où les indices officiels devant servir à la révision de prix ne seraient connus qu’avec retard, des coefficients de révisions provisoires seront calculées sur la base des dernières valeurs connues desdits indices ou à défaut sur des valeurs arrêtées d’un commun accord. Les révisions seront réajustées dès la parution des valeurs relatives aux mois considérés. Pour le décompte général et définitif prévu à l’Article 13.4, le calcul sera effectué sur la base des indices connus au jour de la rédaction du projet de décompte final par l’Entrepreneur visé à l’Article 13.3.1. En cas d’un retard dans l’exécution des travaux, imputable à l’Entrepreneur, les prestations réalisées après le délai contractuel d’exécution seront payées sur la base des prix révisés au jour de l’expiration du délai contractuel d’exécution (lui-même, éventuellement prorogé de la durée des retards non imputables à l’Entrepreneur). 10.5 Impôts, droits, taxes, redevances, cotisations : 10.5.1 Le Montant du Marché comprend les impôts, droits, taxes, redevances et cotisations de toute nature exigibles en dehors du pays du Maître d’Ouvrage, en relation avec l’exécution du Marché, notamment à raison de la fabrication, vente et transport des fournitures, matériels et équipements de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants, que ces fournitures, matériels ou équipements soient destinés à être incorporés dans les travaux ou non, ainsi qu’à raison des services rendus, quelle que soit la nature de ces derniers. 10.5.2 Sauf dispositions contraires du CCAP, le Montant du Marché comprend également tous les impôts, droits, taxes, redevances et cotisations de toute nature exigibles dans le Pays du Maître d’Ouvrage. Ces derniers ont été calculés en tenant compte des modalités d’assiette et de taux en vigueur à la Date de Référence. 10.5.3 Les prix comprennent notamment les impôts, droits et taxes exigibles à l’importation, tant ce qui concerne l’importation définitive que l’importation temporaire des fournitures, matériels et équipements nécessaires à la réalisation des travaux.Ils comprennent également tous les impôts, droits et taxes exigibles sur le bénéfice ou le chiffre d’affaires de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants et, ce, quel que soit le mode de détermination du bénéfice réalisé (imposition partiellement ou entièrement forfaitaire ou autre). Ils comprennent également l’ensemble des impôts, droits, taxes et cotisations exigibles sur le personnel de l’Entrepreneur et celui de ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants. 10.5.4 L’Entrepreneur, lorsque la réglementation le prévoit, réglera directement l’ensemble des cotisations, impôts, droits et taxes dont il est redevable aux organismes compétents et procurera au Chef de Projet, sur simple demande, justification des paiements correspondants. 10.5.5 Lorsque la réglementation prévoit le paiement des impôts, droits, taxes et cotisations par voie de retenue à la source opérée par l’Entrepreneur, puis de reversement par ce dernier aux organismes compétents, l’Entrepreneur opérera ces retenues et les reversera aux organismes en question dans les délais prévus par la réglementation en vigueur. 10.5.6 Lorsque la réglementation prévoit des retenues à la source à opérer sur tout ou partie des règlements faits par le Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur, le montant de ces retenues sera déduit des sommes dues à l’Entrepreneur et reversées par le Maître d’Ouvrage pour le compte de l’Entrepreneur à tout autre organisme compétent. Dans ce cas le Maître d’Ouvrage transmettra à l’Entrepreneur une quittance justifiant du versement de ces sommes dans les quinze (15) jours de leur règlement. 10.5.7 Dans le cas où le Maître d’Ouvrage obtiendrait de l’administration des douanes un régime d’exonération ou un régime suspensif qui n’était pas prévu à l’origine en matière d’impôts, droits et taxes dus à l’importation des fournitures, matériels et équipements en admission définitive ou temporaire après la signature du Marché, une diminution correspondante du prix de la part payable en monnaie nationale interviendra et cette diminution sera constatée dans un avenant. Dans le cas où, pour obtenir un tel avantage, une caution ou garantie d’une quelconque nature serait à fournir à l’administration fiscale et douanière, cette caution ou garantie sera à la charge exclusive du Maître d’Ouvrage. 10.5.8 En cas de modifications de la réglementation fiscale, douanière ou sociale, ou de son interprétation, par rapport à celle applicable à la Date de Référence ayant pour effet d’augmenter les coûts de l’Entrepreneur, ce dernier aura droit à une augmentation correspondante du Montant du Marché. A cet effet, dans les deux (2) mois qui suivent la modification, l’Entrepreneur notifiera au Maître d’Œuvre les conséquences de cette modification. Dans le mois qui suit, le Maître d’Œuvre proposera au Chef de Projet la rédaction d’un avenant au Marché qui prévoira, dans tous les cas, un paiement de ladite augmentation en monnaie nationale. En cas de désaccord entre l’Entrepreneur et le Chef de Projet sur les termes de l’avenant persistant un (1) mois après la notification de l’avenant par le Maître d’Œuvre au Chef de Projet, la procédure de règlement des litiges figurant à l’Article 50 sera applicable. Il en sera de même pour toute modification de la réglementation fiscale, douanière ou sociale, ou de son interprétation, ayant pour effet de diminuer les coûts de l’Entrepreneur, 10.6 Monnaies et taux de change : 10.6.1 Taux de change et proportion des monnaies Lorsque le Marché est exprimé dans une seule monnaie, alors que les paiements doivent être effectués en plusieurs monnaies, comme stipulé à l’article 10.1.3, et lorsque le Marché précise les proportions des monnaies étrangères, ces proportions figureront au CCAP. Dans ce cas, le ou les taux de change applicables pour calculer le paiement desdits montants et proportions sont ceux figurant dans l’offre. Somme Provisionnelle L’utilisation de la Somme Provisionnelle qui couvre les imprévus sera gérée sous le contrôle et à l’initiative du Directeur de projet conformément aux conditions du Marché. La Somme Provisionnelle sera aussi utilisée pour couvrir la part du Maître d’Ouvrage dans les honoraires et dépenses des membres du CPRD, selon l’Article 51 du CCAG. Aucune instruction du Directeur de projet ne sera exigée eu égard aux services du CPRD |
| 11. Rémunération de l’Entrepreneur | 11.1 Règlement des comptes : Le règlement des comptes du Marché se fait par le paiement des avances, des acomptes mensuels et du solde, établis et payés dans les conditions prévues à l’Article 13. 11.2 Travaux à l’entreprise : 11.2.1 Les travaux à l’entreprise correspondent à l’ensemble des travaux exécutés par l’Entrepreneur au titre du Marché, sous sa responsabilité, à l’exception des travaux en régie définis au paragraphe 11.3 ci-dessous. Ils sont rémunérés dans les conditions prévues au Marché, soit sur la base de prix forfaitaires ou de prix unitaires, soit selon une formule mixte incluant prix forfaitaires et prix unitaires. 11.2.2 Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la détermination de la somme due s’obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d’ouvrage exécutée ou par le nombre d’éléments d’ouvrage mis en œuvre. 11.2.3 Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément au paragraphe 10.3.2 du CCAG, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix ; il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition. 11.3 Travaux en régie : 11.3.1 L’Entrepreneur doit, lorsqu’il en est requis par le Maître d’Ouvrage, mettre à la disposition de celui-ci le personnel, les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour l’exécution de travaux accessoires à ceux que prévoit le Marché. Pour ces travaux, dits “travaux en régie”, l’Entrepreneur a droit au remboursement conformément au tableau des Travaux en Régie du Bordereau du détail quantitatif et estimatif. En cas d’absence dudit tableau au niveau de l’Offre, cette clause ne sera pas applicable. 11.3.2 A moins que le CCAP n’en convienne autrement, le montant total des Travaux en Régie n’excèdera pas trois pour cent (3%) du Montant du Marché. L’obligation pour l’Entrepreneur d’exécuter des travaux en régie cesse dès lors que ce seuil est atteint. 11.4 Acomptes sur approvisionnements : Chaque acompte visé à l’Article 13.2 comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue des travaux, à condition que le CCAP n’exclue pas la possibilité d’acomptes sur approvisionnements. Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du Bordereau ou des sous-détails de prix insérés dans le Marché relatifs aux matériaux, produits ou composants à incorporer aux ouvrages objet du Marché ou bien, si besoin, les coûts justifiés d’acquisition ou de production de ces approvisionnements par l’Entrepreneur. Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la propriété de l’Entrepreneur. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans l’autorisation écrite du Maître d’Ouvrage. 11.5 Avance forfaitaire : L’Entrepreneur bénéficiera d’une avance forfaitaire aussitôt qu’il aura constitué la garantie visée au paragraphe 6.1.2 du CCAG. Le montant de cette avance et ses conditions d’imputation sur les acomptes sont fixés au CCAP. 11.6 Révision des prix : Lorsque, dans les conditions précisées à l’Article 10.4, il est prévu une révision des prix, le coefficient de révision s’applique : (a) aux travaux à l’entreprise exécutés pendant le mois ; (b) aux indemnités, pénalités, retenues, primes afférentes au mois considéré ; (c) à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnements et avances à la fin de ce mois. Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. 11.7 Intérêts moratoires : En cas de retard dans les paiements exigibles conformément aux dispositions des Articles 13.2 et 13.4, l’Entrepreneur a droit à des intérêts moratoires au taux prévu au CCAP, jusqu’à la date de leur encaissement, sauf si l’Entrepreneur a manqué à produire la garantie de restitution d’avance prévue à l’Article 6.1.2 ou les documents visés à l’Article 10.3.4. 11.8 Rémunération des Entrepreneurs groupés : Dans le cas d’un Marché passé avec des Entrepreneurs groupés, les travaux exécutés font l’objet d’un paiement à un compte unique dont les caractéristiques sont transmises au Maître d’Ouvrage par le mandataire commun. |
| 12. Constatations et constats contradictoires | 12.1 Au sens du présent Article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte. 12.2 Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit de l’Entrepreneur, soit du Maître d’Œuvre. Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit de travaux réglés sur prix unitaire, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer. 12.3 Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l’une ou l’autre des parties ne préjugent pas l’existence de ces droits. 12.4 Le Maître d’Œuvre fixe la date des constatations ; lorsque la demande est présentée par l’Entrepreneur, cette date ne peut être postérieure de plus de huit (8) jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d’un constat dressé sur-le-champ par le Maître d’Œuvre contradictoirement avec l’Entrepreneur. Si l’Entrepreneur refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec réserves, il doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au Maître d’Œuvre. Si l’Entrepreneur, dûment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte. 12.5 L’Entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l’objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver, par la suite, cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n’est pas fondé à contester la décision du Maître d’Œuvre relative à ces prestations. |
| 13. Modalités de règlement des comptes | 13.1 Décomptes mensuels : 13.1.1 Avant la fin de chaque mois ou dans les conditions prévues au CCAP en ce qui concerne la ou les avances, l’Entrepreneur remet au Maître d’Œuvre un projet de décompte établissant le montant cumulé arrêté à la fin du mois précédent des sommes auxquelles il peut prétendre, tant en monnaie nationale qu’en monnaie(s) étrangère(s), du fait de l’exécution du Marché depuis le début de celle-ci. Ce montant est établi à partir des prix de base, c’est-à-dire des prix figurant dans le Marché, y compris les rabais ou majorations qui peuvent y être indiqués, mais sans révision des prix et hors taxe sur le chiffre d’affaires due sur les règlements effectués par le Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur. Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été exécutés, les prix provisoires mentionnés à l’Article 14.3 sont appliqués tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés. Si des réfactions ont été fixées en conformité avec les dispositions de l’Article 25.2 ou convenues entre les parties pour d’autres, elles sont appliquées. Le projet de décompte mensuel établi par l’Entrepreneur est accepté ou rectifié par le Maître d’Œuvre ; il devient alors le décompte mensuel. 13.1.2 Le décompte mensuel, identifiant séparément les montants payables en monnaie nationale et en monnaie(s) étrangère(s), comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes : (a) travaux à l’entreprise ; (b) travaux en régie ; (c) approvisionnements ; (d) remboursement de l’avance dans les conditions prévues au CCAP en référence à l’Article 11.5; (e) indemnités, pénalités, primes et retenues autres que la retenue de garantie ; (f) remboursements des dépenses incombant au Maître d’Ouvrage dont l’Entrepreneur a fait l’avance ; (g) montant à déduire égal à l’excédent des dépenses faites pour les prestations exécutées d’office à la place de l’Entrepreneur défaillant sur les sommes qui auraient été réglées à cet Entrepreneur s’il avait exécuté ces prestations ; (h) intérêts moratoires. 13.1.3 Le montant des travaux à l’entreprise est établi de la façon suivante : Le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu’ils résultent des constats contradictoires ou, à défaut, des évaluations du Maître d’Ouvrage. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d’exécution. Les prix forfaitaires peuvent l’être si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le Maître d’Ouvrage l’exige, de la décomposition de prix définie à l’Article 10.3. L’avancement des travaux déterminé selon l’un des deux modes de règlement définis ci-dessus fait l’objet d’un constat contradictoire. 13.1.4 Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés. 13.1.5 Dans chacune des parties énumérées au paragraphe 1.2 du présent Article, le décompte distingue, s’il y a lieu, les éléments dont le prix est ferme et ceux dont le prix est révisable, comme il est dit à l’Article 11.6, en répartissant éventuellement ces derniers éléments entre les différents modes de révision prévus par le Marché. Le décompte précise, le cas échéant, les éléments passibles de la taxe sur le chiffre d’affaires due sur les paiements du Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur, distinguant éventuellement les taux de taxe applicables. 13.1.6 Le Maître d’Ouvrage peut demander à l’Entrepreneur d’établir le projet de décompte suivant un modèle ou des modalités recommandés par les autorités compétentes ou par les organismes de financement. 13.1.7 L’Entrepreneur joint au projet de décompte les pièces suivantes, s’il ne les a pas déjà fournies : (a) les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ; (b) le calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients de révision des prix ; et (c) le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l’Article 26.4, dont il demande le remboursement. 13.1.8 Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes. 13.2 Acomptes mensuels 13.2.1 Le montant de l’acompte mensuel à régler à l’Entrepreneur est déterminé, à partir du décompte mensuel, par le Maître d’Œuvre qui dresse à cet effet un état faisant ressortir : (a) le montant de l’acompte établi à partir des prix de base distinguant les montants à payer en monnaie nationale et en monnaie(s) étrangère(s) : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent ; il distingue, comme les décomptes mensuels, les différents éléments passibles des diverses modalités de révision des prix et, le cas échéant, des divers taux de la taxe sur le chiffre d’affaires applicable aux règlements effectués par le Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur ; (b) l’effet de la révision des prix, conformément aux dispositions des Articles 10.4 et 11.6 ; (c) lorsque applicable, le montant de la taxe sur le chiffre d’affaires applicable aux règlements effectués par le Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur ; et (d) le montant total de l’acompte à régler, ce montant étant la somme des montants spécifiés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus, diminuée de la retenue de garantie prévue au Marché. 13.2.2 Le Maître d’Œuvre notifie à l’Entrepreneur, par ordre de service, l’état d’acompte accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l’Entrepreneur a été modifié. 13.2.3 Le paiement de l’acompte doit être fait aux comptes bancaires désignés au CCAP, et intervenir quarante-cinq (45) jours au plus tard après la date à laquelle le projet de décompte est remis par l’Entrepreneur au Maître d’Œuvre. Lorsque, le paiement n’est pas effectué dans ce délai, il sera fait application des dispositions des Articles 11.7 et 48.3. 13.2.4 Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes, sauf en ce qui concerne l’effet de la révision des prix mentionné à l’alinéa 2.1 (b) du présent Article lorsque l’Entrepreneur n’a pas fait de réserves à ce sujet à la réception de l’ordre de service mentionné à l’alinéa 2.2 du présent Article. 13.2.5 L’établissement d’acompte ou de situation sur une base mensuelle est obligatoire pour un marché prévoyant une révision des prix. 13.3 Décompte final : 13.3.1 Après l’achèvement des travaux, l’Entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du Marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décompte mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances ; il est accompagné des éléments et pièces mentionnés au paragraphe 1.7 du présent Article s’ils n’ont pas été précédemment fournis. 13.3.2 Le projet de décompte final est remis au Maître d’Œuvre dans le délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de notification de la décision de réception provisoire des travaux telle qu’elle est prévue à l’Article 41.3.Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’Article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d’office par le Maître d’Œuvre aux frais de l’Entrepreneur. Ce décompte est notifié à l’Entrepreneur avec le décompte général prévu à l’Article 13.4. 13.3.3 L’Entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points sur lesquels il aurait émis antérieurement des réserves, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. 13.3.4 Le projet de décompte final par l’Entrepreneur est accepté ou rectifié par le Maître d’Œuvre ; il devient alors le décompte final. 13.4 Décompte général et définitif, solde : 13.4.1 Le Maître d’Œuvre établit le décompte général qui comprend : (a) Le décompte final défini au paragraphe 3.4 du présent Article ; (b) L’état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au paragraphe 2.1 du présent Article pour les acomptes mensuels ; et (c) La récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. 13.4.2 Le décompte général, signé par le Chef de Projet, doit être notifié à l’Entrepreneur par ordre de service au plus tard quarante-cinq (45) jours après la date de remise du projet de décompte final. 13.4.3 Le paiement du solde doit intervenir dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification du décompte général. 13.4.4 L’Entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq (45) jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au Maître d’Œuvre, revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Aucune réserve ultérieure ne sera acceptée après que l’Entrepreneur aura renvoyé le décompte. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du Marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l’Entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au Maître d’Œuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent paragraphe. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l’Article 50. Si les réserves sont partielles, l’Entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. 13.4.5 Dans le cas où l’Entrepreneur n’a pas renvoyé au Maître d’Œuvre le décompte général signé dans le délai de quarante-cinq (45) jours fixés au paragraphe 4.4 du présent Article, ou encore, dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du Marché. |
| 14. Règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus | 14.1 Le présent Article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par Ordre de service et pour lesquelles le Marché n’a pas prévu de prix. L’Entrepreneur pourra s’assurer du financement des prestations supplémentaires ou modificatives dans les conditions visées au premier alinéa de l’Article 5.8.1. 14.2 Les prix nouveaux concernant les ouvrages ou travaux définis au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. Sauf indication contraire, ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du Marché, notamment en ce qui concerne le calcul de la part à régler en monnaie nationale et en monnaie(s) étrangère(s), et sur la base des conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix. S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l’établissement des prix nouveaux. 14.3 L’ordre de service mentionné au paragraphe 1 du présent Article, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze (15) jours après, notifie à l’Entrepreneur des prix provisoires pour le règlement des ouvrages ou travaux non prévus. Ces prix provisoires sont arrêtés par le Maître d’Œuvre après consultation de l’Entrepreneur. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements prescrits ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage. Les prix provisoires sont des prix d’attente qui n’impliquent ni l’acceptation du Maître d’Œuvre ni celle de l’Entrepreneur ; ils sont appliqués pour l’établissement des décomptes jusqu’à la fixation des prix définitifs. 14.4 L’Entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de trente (30) jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au Maître d’Œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. 14.5. Lorsque le Chef de Projet et l’Entrepreneur sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant. 14.6. En cas de désaccord persistant plus de soixante (60) jours après l’ordre de service entre le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur pour la fixation des prix définitifs, le différend sera tranché en application des dispositions de l’Article 50. |
| 15. Augmentation dans la masse des travaux | 15.1 Pour l’application du présent Article et de l’Article 16, la “masse” des travaux s’entend comme étant le montant des travaux à l’entreprise, évalués à partir des prix de base définis au paragraphe 13.1.1 du CCAG, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de l’Article 14. La « masse initiale » des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du Marché, c’est-à-dire du Marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. 15.2 Sous réserve de l’application des dispositions du paragraphe 4 du présent Article, l’Entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du Marché, quelle que soit l’importance de l’augmentation de la masse des travaux qui peut résulter de sujétions techniques ou d’insuffisance des quantités prévues dans le Marché. 15.3 Si l’augmentation de la masse des travaux est supérieure à vingt-cinq pour cent (25%) de la masse initiale, l’Entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l’augmentation limite de vingt-cinq pour cent (25%). 15.4 Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l’Entrepreneur doit arrêter les travaux s’il n’a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le Chef de Projet. Cette décision de poursuivre n’est valable que si elle indique le montant limite jusqu’où les travaux pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement de la masse initiale. L’Entrepreneur est tenu d’aviser le Maître d’Œuvre, trente (30) jours au moins à l’avance de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale. L’ordre de poursuivre les travaux au-delà de la masse initiale, s’il est donné, doit être notifié dix (10) jours au moins avant cette date. A défaut d’ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale ne sont pas payés et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le Maître d’Œuvre, sont à la charge du Maître d’Ouvrage sauf si l’Entrepreneur n’a pas adressé l’avis prévu ci-dessus. 15.5. Dans les quinze (15) jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d’entraîner une modification de la masse des travaux, le Maître d’Œuvre fait part à l’Entrepreneur de l’estimation prévisionnelle qu’il fait de cette modification. |
| 16. Diminution de la masse des travaux | 16.1 Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à vingt-cinq pour cent (25%) de la masse initiale, l’Entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite de vingt-cinq pour cent (25%). |
| 17. Changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrage | 17.1 Dans le cas d’éléments de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque par suite d’ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l’Entrepreneur, l’importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus de trente pour cent (30%) en plus, ou de plus de vingt-cinq pour cent (25%0 en moins des quantités portées au Détail estimatif et quantitatif du Marché, l’Entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements. L’indemnité à accorder s’il y a lieu sera calculée d’après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées de trente pour cent (30%) ou diminué de vingt-cinq pour cent (25%). Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d’ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d’une part, au Détail quantitatif et estimatif du Marché et, d’autre part, au décompte final des travaux sont l’un et l’autre inférieurs à cinq pour cent (5%) du montant du Marché. Sauf stipulation différente du CCAP, l’Entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité à l’occasion de l’exécution de natures d’ouvrages dont les prix unitaires figurent au Bordereau des prix mais pour lesquels le Détail quantitatif et estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s’appliquent de tels prix excède cinq pour cent (5%) du montant du Marché. 17.2 Dans le cas d’éléments de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le Maître d’Œuvre dans la consistance des travaux, le nouveau prix fixé suivant les modalités prévues à l’Article 14 tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par l’Entrepreneur du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l’Article 15.3 ou de l’Article 16. |
| 18. Pertes et avaries - Force majeure | 18.1 Il n’est alloué à l’Entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres. 18.2. L’Entrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et le matériel et les installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et les autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les circonstances où sont exécutés les travaux. 18.3 On entend par force majeure, pour l’exécution du présent Marché, tout acte ou événement imprévisible, irrésistible, hors du contrôle des parties et qui rend l’exécution du Marché pratiquement impossible, tel que catastrophes naturelles, incendies, explosions, guerre, insurrection, mobilisation, grèves générales, tremblements de terre, mais non les actes ou événements qui rendraient seulement l’exécution d’une obligation plus difficile ou plus onéreuse pour son débiteur. Le CCAP définit, en tant que besoin, le seuil des intempéries et autres phénomènes naturels qui sont réputés constituer un événement de force majeure au titre du présent Marché. En cas de survenance d’un événement de force majeure, l’Entrepreneur a droit à une indemnisation du préjudice subi et à une augmentation raisonnable des délais d’exécution, étant précisé toutefois qu’aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée à l’Entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du Marché. L’Entrepreneur qui invoque le cas de force majeure devra aussitôt après l’apparition d’un cas de force majeure, et dans un délai maximum de quatorze (14) jours, adresser au Maître d’Ouvrage une notification par lettre recommandée ou par tout autre moyen disponible établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur la réalisation du Marché. Dans tous les cas, l’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l’exécution des obligations affectées par le cas de force majeure. Si, par la suite de cas de force majeure, l’Entrepreneur ne pouvait exécuter les prestations telles que prévues au Marché pendant une période de trente (30) jours, il devra examiner dans les plus brefs délais avec le Maître d’Ouvrage les incidences contractuelles desdits événements sur l’exécution du Marché et en particulier sur le prix, les délais et les obligations respectives de chacune des parties. Quand une situation de force majeure aura existé pendant une période de soixante (60) jours au moins, chaque partie aura le droit de résilier le Marché par une notification écrite à l’autre partie. |
| C. Délais |  |
| 19. Fixation et prolongation des délais | 19.1 A moins que le CCAP n’en dispose autrement, la « Date de Commencement » doit être la date à laquelle les conditions suivantes ont toutes été remplies et l’Ordre de service du Maître d’œuvre, prenant acte de l’accord des deux Parties quant au fait que ces conditions ont été remplies et ordonnant le commencement des travaux, a été reçu par l’Entrepreneur: signature de l’Acte d’engagement par les deux Parties, et si nécessaire, approbation des autorités compétentes du pays du Maître d’Ouvrage; remise à l’Entrepreneur des justificatifs raisonnables des arrangements financiers du Maître d’ouvrage prévue à l’Article 5.8; mise en place des garanties à produire par l’Entrepreneur ; versement de l’avance prévue à l’Article 11.5 ; et accès effectif au et mise à la disposition du Site à l’Entrepreneur. Si l’Ordre de service susmentionné n’est pas reçu par l’Entrepreneur dans les six (6) mois suivant la date de la Lettre d’acceptation de l’offre, l’Entrepreneur peut résilier le Marché. 19.2 Délais d’exécution : 19.2.1 Le délai d’exécution des travaux fixé par le Marché s’applique à l’achèvement de tous les travaux prévus incombant à l’Entrepreneur, y compris, sauf dispositions contraires du Marché et dans les limites prévues à l’Article 41.9, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Ce délai tient compte notamment de toutes les sujétions résultant, le cas échéant, des travaux réalisés par des sous-traitants et/ou par toutes autres entreprises sur le Site. Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, ce délai commence à courir à compter de la Date de Commencement qui vaut également ordre de service de commencer les travaux, et il comprend la période de mobilisation définie à l’Article 28.1. 19.2.2 Les dispositions du paragraphe 19.2.1 du présent Article s’appliquent aux délais, distincts du délai d’exécution de l’ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le Marché pour l’exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles des prestations. 19.3 Prolongation des délais d’exécution : 19.3.1 Lorsqu’un changement de la masse de travaux ou une modification de l’importance de certaines natures d’ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement prévus d’ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par le Chef de Projet ou encore un retard dans l’exécution d’opérations préliminaires qui sont à la charge du Maître d’Ouvrage ou de travaux préalables qui font l’objet d’un autre Marché, justifie soit une prolongation du délai d’exécution, soit le report du début des travaux, l’importance de la prolongation ou du report est débattue par le Maître d’Œuvre avec l’Entrepreneur, puis elle est soumise à l’approbation du Chef de Projet, et la décision prise par celui-ci est notifiée à l’Entrepreneur par ordre de service. 19.3.2 Dans le cas d’intempéries dépassant le seuil fixé au CCAP, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l’Entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries, conformément auxdites dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles indiqué au CCAP. 19.3.3 En dehors des cas prévus aux paragraphes 19.3.1 et 19.3.2 du présent Article, l’Entrepreneur ne pourra avoir droit à une prolongation des délais d’exécution que dans les cas suivants : (a) mise en œuvre des dispositions de l’Article 18, (b) non-respect par le Maître d’Ouvrage de ses propres obligations ; ou (c) conclusion d’un avenant. |
| 20. Pénalités, primes et retenues | 20.1 En cas de retard imputable à l’Entrepreneur dans l’achèvement des travaux, il est appliqué une pénalité journalière, fixée par le CCAP, égale à un certain nombre de millièmes du montant de l’ensemble du Marché. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du Marché, c’est-à-dire du Marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au paragraphe 13.1.1 du CCAG. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage peut, sans préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduire le montant de ces pénalités de toutes les sommes dont il est redevable à l’Entrepreneur. Le paiement de ces pénalités par l’Entrepreneur, qui représentent une évaluation forfaitaire des dommages et intérêts dus au Maître d’Ouvrage au titre du retard dans l’exécution des travaux, ne libère en rien l’Entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il a souscrites au titre du Marché. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise de l’Entrepreneur si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’Article 47. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par le CCAP pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le Marché. 20.2 Si le CCAP prévoit des primes d’avance, leur attribution est faite sans que l’Entrepreneur soit tenu de les demander, au taux et à concurrence du plafond fixé au CCAP. 20.3 Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chômés, ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes. 20.4 Sauf disposition contraire indiquée au niveau du CCAP, le montant des pénalités et, le cas échéant, des primes, est plafonné à 10% du Montant du Marché. Lorsque le plafond des pénalités est atteint, le Maître d’Ouvrage est en droit de résilier le Marché sans mise en demeure préalable. |
| D. Réalisation des ouvrages |  |
| 21. Provenance des fournitures, équipements, matériels, matériaux et produits | 21.1 L’Entrepreneur a le libre choix de la provenance des matériaux ou composants de construction ainsi que du mode de transport de ces divers éléments, leur assurance et les services bancaires qui s’y rapportent, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le Marché. Ils devront impérativement provenir de pays éligibles au sens de la Section V, Pays éligibles. |
| 22. Lieux d’extraction ou emprunt des matériaux | 22.1 Lorsque le Marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux et qu’au cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, l’Entrepreneur doit en aviser à temps le Maître d’Œuvre ; ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle de l’Entrepreneur, de nouveaux lieux d’extraction ou d’emprunt. La substitution peut donner lieu à l’application d’un nouveau prix établi suivant les modalités prévues à l’Article 14. 22.2 Si le Marché prévoit que des lieux d’extraction ou d’emprunt sont mis à la disposition de l’Entrepreneur par le Maître d’Ouvrage, les indemnités d’occupation et, le cas échéant, les redevances de toute nature sont à la charge du Maître d’Ouvrage ; l’Entrepreneur ne peut alors, sans autorisation écrite du Maître d’Œuvre, utiliser pour des travaux qui ne font pas partie du Marché les matériaux qu’il a extraits dans ces lieux d’extraction ou d’emprunt. 22.3 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent Article, l’Entrepreneur est tenu d’obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités d’occupation ou les redevances de toute nature éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont à la charge de l’Entrepreneur. Toutefois, le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre apporteront leur concours à l’Entrepreneur si celui-ci le leur demande pour lui faciliter l’obtention en temps utile de toutes autorisations administratives dont il aurait besoin pour les extractions et emprunts de matériaux. 22.4 L’Entrepreneur supporte dans tous les cas les charges d’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt et, le cas échéant, les frais d’ouverture. Il supporte également, sans recours contre le Maître d’Ouvrage, la charge des dommages entraînés par l’extraction des matériaux, par l’établissement des chemins de desserte et, d’une façon générale, par les travaux d’aménagement nécessaires à la mise en exploitation, à l’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt, et leur remise en état. Il garantit le Maître d’Ouvrage au cas où la réparation de tels dommages serait mise à la charge de celui-ci. |
| 23. Qualité des matériaux et produits Application des normes | 23.1 Les matériaux et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du Marché, aux prescriptions de normes homologuées au plan international et conformes à la réglementation en vigueur. Les normes applicables sont celles qui sont en vigueur à la Date de Référence. Les dérogations éventuelles aux normes, si elles ne résultent pas expressément de documents techniques du Marché, sont indiquées ou récapitulées comme telles dans le premier article du CCAP, au même titre que les dérogations aux présentes dispositions du CCAG. 23.2 L’Entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d’une qualité différente de celle qui est fixée par le Marché que si le Maître d’Œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix et si l’augmentation ou réduction résultant de ces nouveaux prix a été acceptée par les autorités compétentes. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’Article 14 , le Maître d’Œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze (15) jours qui suivent l’autorisation donnée. |
| 24. Vérification qualitative des matériaux et produits - Essais et épreuves | 24.1 Les matériaux produits et composants de construction sont soumis, pour leur vérification qualitative, à des essais et épreuves, conformément aux stipulations du Marché, aux prescriptions des normes internationales homologuées et conformes à la réglementation en vigueur ; les dispositions de l’Article 23 relatives à la définition des normes applicables et les dérogations éventuelles à ces normes sont à retenir pour le présent Article. A défaut d’indication, dans le Marché ou dans les normes, des modes opératoires à utiliser, ceux-ci font l’objet de propositions de l’Entrepreneur soumises à l’acceptation du Maître d’Œuvre. 24.2 L’Entrepreneur entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu’ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement du chantier, les dispositions de l’Article 37 étant appliquées s’il y a lieu. 24.3 Les vérifications sont faites, suivant les indications du Marché ou, à défaut, suivant les décisions du Maître d’Œuvre, soit sur le chantier, soit dans les usines, magasins ou carrières de l’Entrepreneur et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le Maître d’Œuvre ou, si le Marché le prévoit, par un laboratoire ou un organisme de contrôle. Dans le cas où le Maître d’Œuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, l’Entrepreneur met à sa disposition le matériel nécessaire et il doit également fournir l’assistance, la main-d’œuvre, l’électricité, les carburants, les entrepôts et les appareils et instruments qui sont normalement nécessaires pour examiner, mesurer et tester tous matériaux et matériels. Toutefois, l’Entrepreneur n’a la charge d’aucune rémunération du Maître d’Œuvre ou de son préposé. Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites à la diligence et à la charge de l’Entrepreneur. Ce dernier adresse au Maître d’Œuvre, les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le Maître d’Œuvre décide si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés. Dans tous les cas, l’Entrepreneur, le fournisseur ou le sous-traitant autorisera l’accès à ses locaux au Maître d’Œuvre ou à l’organisme de contrôle afin qu’ils puissent opérer toutes vérifications en conformité avec les dispositions du Marché. 24.4 L’Entrepreneur doit convenir avec le Maître d’Œuvre des dates et lieux d’exécution des contrôles et des essais des matériaux et équipements conformément aux dispositions du Marché. Le Maître d’Œuvre doit notifier à l’Entrepreneur au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance son intention de procéder au contrôle ou d’assister aux essais ; si le Maître d’Œuvre n’est pas présent à la date convenue, l’Entrepreneur peut, sauf instruction contraire du Maître d’Œuvre, procéder aux essais, qui seront considérés comme ayant été faits en présence du Maître d’Œuvre. L’Entrepreneur doit immédiatement faire parvenir au Maître d’Œuvre des copies dûment certifiées des résultats des essais. Si le Maître d’Œuvre n’a pas assisté aux essais, les résultats de ces derniers sont présumés avoir été approuvés par lui. 24.5 L’Entrepreneur est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications. L’Entrepreneur équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d’opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l’élaboration des produits fabriqués. 24.6 Si les résultats de vérifications prévues dans le Marché ou par les normes pour la fourniture d’une catégorie de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l’acceptation de cette fourniture, le Maître d’Œuvre peut prescrire, en accord avec l’Entrepreneur, des vérifications supplémentaires pour permettre d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge de l’Entrepreneur. 24.7 Ne sont pas à la charge de l’Entrepreneur : (a) les essais et épreuves que le Maître d’Œuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus dans le Marché ou par les normes ; ni (b) les vérifications éventuellement prescrites par le Maître d’Œuvre sur des matériaux, produits ou composants de construction devant porter un estampillage mentionné au Marché ou ayant fait l’objet d’un agrément administratif, qui n’auraient pour but que de s’assurer du respect des qualités inhérentes à la marque ou exigées pour l’agrément. 24.8 L’Entrepreneur ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entraînent pour le Chef de Projet, le Maître d’Œuvre ou leurs préposés. |
| 25. Vérification quantitative des matériaux et produits | 25.1 La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée contradictoirement. Pour les matériaux et produits faisant l’objet de documents de transport (tels que connaissements, etc.), les indications de masse portées sur ceux-ci ou leurs annexes sont présumées exactes ; toutefois, le Maître d’Œuvre a toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont : (a) à la charge de l’Entrepreneur si la pesée révèle qu’il existe, au préjudice du Maître d’Ouvrage, un écart de masse supérieur à la freinte normale de transport ; (b) à la charge du Maître d’Ouvrage dans le cas contraire. 25.2 S’il est établi que des transports de matériaux, produits ou composants de construction sont effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes à ces transports ne sont pas prises en compte dans le règlement du Marché. Lorsque ces dépenses ne font pas l’objet d’un règlement distinct, les prix des ouvrages qui comprennent la rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par ordre de service en se référant, s’il y a lieu, aux sous détails des prix unitaires et aux décompositions des prix forfaitaires. |
| 26. Prise en charge, manutention et conservation par l’Entrepreneur des matériaux et produits fournis par le Maître d’Ouvrage dans le cadre du Marché | 26.1 Lorsque le Marché prévoit la fourniture par le Maître d’Ouvrage de certains matériaux, produits ou composants de construction, l’Entrepreneur, avisé en temps utile, les prend en charge à leur arrivée sur le Site. 26.2 Si la prise en charge a lieu en présence d’un représentant du Maître d’Ouvrage, elle fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge. 26.3 Si la prise en charge a lieu en l’absence du Maître d’Ouvrage, les quantités prises en charge par l’Entrepreneur sont réputées être celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison. Dans ce cas, l’Entrepreneur doit s’assurer, compte tenu des indications des documents de transport ou de l’avis de livraison porté à sa connaissance, qu’il n’y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou défectuosité normalement décelable. S’il constate une omission, une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire à l’égard du transporteur ou du fournisseur les réserves d’usage et en informer aussitôt le Maître d’Œuvre. 26.4 Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou composants, et même en cas de prise sur stock, l’Entrepreneur est tenu de procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépôt ou à pied d’œuvre des matériaux, produits ou composants, éventuellement dans les conditions et délais stipulés au CCAP. L’Entrepreneur acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de délais, toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires de déchargement et, d’une façon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu’ils résultent des règlements, des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans la mesure où le retard résulte de son fait. 26.5 Si le Marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin, l’Entrepreneur est tenu de construire ou de se procurer les magasins nécessaires, même en dehors du Site, dans les conditions et dans les limites territoriales éventuellement stipulées au CCAP. Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d’arrimage, de conservation et de transport entre les magasins et le Site. 26.6 Dans tous les cas, l’Entrepreneur a la garde des matériaux, produits et composants à partir de leur prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire, compte tenu des conditions particulières de conservation imposées éventuellement par le Marché. 26.7 L’Entrepreneur ne peut être chargé de procéder en tout ou partie à la réception des matériaux, produits ou composants fournis par le Maître d’Ouvrage que si le Marché précise : (a) le contenu du mandat correspondant ; (b) la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou composants ; (c) les vérifications à effectuer ; et (d) les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis à la disposition de l’Entrepreneur par le Maître d’Œuvre. 26.8 En l’absence de stipulations particulières du Marché, la charge des frais résultant des prestations prévues au présent Article est réputée incluse dans les prix. A moins que le CCAP n’en dispose autrement, le Maître d’Ouvrage reste responsable des vices et défauts des matériaux, produits et composants qu’il fournit, sauf en ce qui concerne les vices et défauts apparents que l’Entrepreneur omet de dénoncer par une notification au Maître d’Œuvre à bref délai. |
| 27. Implantation des ouvrages | 27.1 Plan général d’implantation des ouvrages Le plan général d’implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, par rapport à des repères fixes. Ce plan est notifié à l’Entrepreneur, par ordre de service, au plus tard, en même temps que l’Ordre de service ordonnant le commencement des travaux visé à l’Article 19.1. 27.2 Responsabilité de l’Entrepreneur L’Entrepreneur est responsable : (a) de l’implantation exacte des ouvrages par rapport aux repères, lignes et niveaux de référence originaux fournis par le Maître d’Œuvre ; (b) de l’exactitude du positionnement, du nivellement, du dimensionnement et de l’alignement de toutes les parties des ouvrages ; et (c) de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de la main-d’œuvre nécessaire en rapport avec les tâches énumérées ci-dessus. 27.3 Si, à un moment quelconque lors de l’exécution des travaux, une erreur apparaît dans le positionnement, dans le nivellement, dans le dimensionnement ou dans l’alignement d’une partie quelconque des ouvrages, l’Entrepreneur doit, si le Maître d’Œuvre le demande, rectifier cette erreur à ses propres frais et à la satisfaction du Maître d’Œuvre, à moins que cette erreur ne repose sur des données incorrectes fournies par celui-ci, auquel cas le coût de la rectification incombe au Maître d’Ouvrage. 27.4 La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou nivellement par le Maître d’Œuvre ne dégage en aucune façon l’Entrepreneur de sa responsabilité quant à l’exactitude de ces opérations ; l’Entrepreneur doit protéger et conserver soigneusement tous les repères, jalon à voyant fixe, piquets et autres marques utilisés lors de l’implantation des ouvrages. |
| 28. Préparation des travaux | 28.1 Période de mobilisation : La période de mobilisation est la période qui court à compter de la Date de Commencement et pendant laquelle, avant l’exécution proprement dite des travaux, le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur ont à prendre certaines dispositions préparatoires et à établir certains documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, cette période dont la durée est fixée au CCAP, est incluse dans le délai d’exécution. 28.2 Programme d’exécution : Dans le délai stipulé au CCAP, l’Entrepreneur soumettra au Chef de Projet, pour approbation, le programme d’exécution des travaux actualisé qui devra être compatible avec la bonne exécution du Marché tenant compte notamment, le cas échéant, de la présence de sous-traitants ou d’autres entreprises sur le Site. L’Entrepreneur est tenu, en outre, sur demande du Maître d’Œuvre, de confirmer par écrit la description générale des dispositions et méthodes qu’il propose d’adopter pour la réalisation des travaux. Si à un moment quelconque, il apparaît au Maître d’Œuvre que l’avancement des travaux ne correspond pas au programme d’exécution approuvé, l’Entrepreneur fournira, sur demande du Maître d’Œuvre, un programme révisé présentant les modifications nécessaires pour assurer l’achèvement des travaux dans le délai d’exécution. Le programme d’exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier d’exécution des travaux. Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce programme. Le programme correspondant distinguera les matériels et équipements devant être importés de façon temporaire et exclusivement destinés à la réalisation des travaux. Le programme d’exécution des travaux est soumis au visa du Maître d’Œuvre quinze (15) jours au moins avant l’expiration de la période de mobilisation. Ce visa ne décharge en rien l’Entrepreneur de sa responsabilité de réaliser les travaux dans des délais et selon un programme compatible avec la bonne exécution du Marché. En outre, sauf dispositions contraires du Marché, l’absence de visa ne saurait faire obstacle à l’exécution des travaux. 28.3 Plan de sécurité et d’hygiène : 28.3.1 Si le CCAP le prévoit, les mesures et dispositions énumérées au paragraphe 31.4 du CCAG font l’objet d’un plan de sécurité et d’hygiène. Les dispositions des deuxièmes et troisièmes alinéas du paragraphe 2 du présent Article sont alors applicables à ce plan. 28.3.2 L’Entrepreneur préparera le Plan de sécurité et d’hygiène prévu à l’Article 9. |
| 29. Plans d’exécution - Notes de calculs - Etudes de détail | 29.1 Documents fournis par l’Entrepreneur : 29.1.1 Sauf dispositions contraires du Marché, l’Entrepreneur établit d’après les pièces contractuelles les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution, notes de calculs, études de détail. A cet effet, l’Entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs notamment en ce qui concerne la stabilité et la résistance des travaux et ouvrages. S’il reconnaît une erreur, omission ou contradiction dans les pièces contractuelles ou autres documents de base fournis par le Maître d’Œuvre ; il doit le signaler immédiatement par écrit au Maître d’Œuvre. A ce titre, à toutes fins utiles, il est précisé que, à l’exception des documents susmentionnés, l’Entrepreneur n’est pas en charge de la réalisation des documents de conception. 29.1.2 Les plans d’exécution sont cotés avec le plus grand soin et doivent nettement distinguer les diverses natures d’ouvrages et les qualités des matériaux à mettre en œuvre. Ils doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au Marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des pièces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition. 29.1.3 Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou à la diligence de l’Entrepreneur sont soumis à l’approbation du Maître d’Œuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant métrés. Toutefois, si le Marché le prévoit, tout ou partie des documents énumérés ci-dessus ne sont soumis qu’au visa du Maître d’Œuvre. 29.1.4 L’Entrepreneur s’engage à réaliser les travaux conformément aux documents nécessaires à l’exécution qu’il a fait viser par le Maître d’œuvre. L’Entrepreneur ne peut commencer l’exécution d’un ouvrage qu’après avoir reçu l’approbation ou le visa du Maître d’Œuvre sur les documents nécessaires à cette exécution. Le délai de délivrance du visa du Maître d’œuvre est fixé à quinze (15) jours. Si, dans ce délai, le Maître d’œuvre constate que les documents fournis par l’Entrepreneur ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe l’Entrepreneur qui doit, dans un délai maximum de quinze (15) jours à défaut de précision par le Maître d’œuvre, fournir l’ensemble des documents demandés. 29.1.5 Si le Marché prévoit que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre fournissent à l’Entrepreneur des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité de l’Entrepreneur n’est pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, l’Entrepreneur a l’obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d’erreurs, omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l’art ; s’il relève des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maître d’Œuvre par écrit. |
| 30. Modifications apportées aux dispositions techniques | 30.1 L’Entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le Marché. Sur injonction du Maître d’Œuvre par ordre de service et dans le délai fixé par cet ordre, il est tenu de reconstruire à ses frais les ouvrages qui ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles. Toutefois, le Maître d’Œuvre peut accepter les changements faits par l’Entrepreneur et les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes : (a) si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le Marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le Marché et l’Entrepreneur n’a droit à aucune augmentation de prix ; et (b) si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages, et les prix font l’objet d’une nouvelle détermination suivant les modalités prévues à l’Article 14. |
| 31. Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers | 31.1 Installation des chantiers de l’entreprise : 31.1.1 L’Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour l’installation de ses chantiers dans la mesure où ceux que le Maître d’Ouvrage a mis à sa disposition et compris dans le Site ne sont pas suffisants. 31.1.2 Sauf dispositions contraires du Marché, l’Entrepreneur supporte toutes les charges relatives à l’établissement et à l’entretien des installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouverts à la circulation publique. 31.1.3 Si les chantiers ne sont d’un accès facile que par voie d’eau, notamment lorsqu’il s’agit de travaux de dragage, d’endiguement ou de pose de blocs, l’Entrepreneur doit, sauf dispositions contraires du Marché, mettre gratuitement une embarcation armée à la disposition du Maître d’Œuvre et de ses agents, chaque fois que celui-ci le lui demande. 31.1.4 L’Entrepreneur doit faire apposer dans les chantiers et ateliers une affiche indiquant le Maître d’Ouvrage pour le compte duquel les travaux sont exécutés, le nom, qualité et adresse du Maître d’Œuvre, ainsi que les autres renseignements requis par la législation du travail du pays du Maître d’Ouvrage. 31.1.5 Tout équipement de l’Entrepreneur et ses sous-traitants, tous ouvrages provisoires et matériaux fournis par l’Entrepreneur et ses sous-traitants sont réputés, une fois qu’ils sont sur le Site, être exclusivement destinés à l’exécution des travaux et l’Entrepreneur ne doit pas les enlever en tout ou en partie, sauf dans le but de les déplacer d’une partie du Site vers une autre, sans l’accord du Chef de Projet. Il est entendu que cet accord n’est pas nécessaire pour les véhicules destinés à transporter le personnel, la main-d’œuvre et l’équipement, les fournitures, le matériel ou les matériaux de l’Entrepreneur vers ou en provenance du Site. 31.2 Lieux de dépôt des déblais en excédent : L’Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépôt des déblais en excédent, en sus des emplacements que le Maître d’Œuvre met éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains à l’accord préalable du Maître d’Œuvre, qui peut refuser l’autorisation ou la subordonner à des dispositions spéciales à prendre, notamment pour l’aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs d’intérêt général, comme la sauvegarde de l’environnement, le justifient. 31.3 Autorisations administratives : Le Maître d’Ouvrage fait son affaire de la délivrance à l’Entrepreneur de toutes autorisations administratives, telles que les autorisations d’occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie, les permis de construire nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l’objet du Marché. Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre apporteront leur concours à l’Entrepreneur, si celui-ci le leur demande, pour lui faciliter l’obtention en temps utile des autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour pouvoir importer puis réexporter en temps utile, le cas échéant selon un régime douanier et fiscal suspensif, tout le matériel et l’équipement exclusivement destinés à la réalisation des travaux et pour disposer des emplacements nécessaires au dépôt des déblais. 31.4 Sécurité et hygiène des chantiers : 31.4.1 L’Entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les règlements et consignes de l’autorité compétente. Il assure notamment l’éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation tant intérieure qu’extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers. Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée. Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés. L’Entrepreneur doit désigner un responsable de prévention d’accident sur le Site qui aura la charge de la sécurité et de la protection contre les accidents. Cette personne sera qualifiée en la matière et aura l’autorité suffisante pour donner des instructions et prendre des mesures de protection nécessaires à la prévention des accidents. Durant toute la période d’exécution des travaux, l’Entrepreneur s’engage à mettre à la disposition de cette personne tous les moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions. L’Entrepreneur transmettra au Maître d’œuvre les détails de l’accident survenu dès que possible. L’Entrepreneur doit maintenir un registre et préparer des rapports sur la santé, la sécurité et le bien-être des personnes, et les dommages matériels subis, tel que requis par le Maître d’œuvre. 31.4.2 L’Entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer l’hygiène des installations de chantier destinées au personnel, notamment par l’établissement des réseaux de voirie, d’alimentation en eau potable et d’assainissement, si l’importance des chantiers le justifie. 31.4.3 L’Entrepreneur doit avoir un Code de Conduite pour le Personnel de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le personnel de chaque entrepreneur est mis au courant du Code de conduite, y compris les comportements spécifiques qui sont interdits, et comprend les conséquences de se livrer à de tels comportements interdits. Ces mesures comprennent la fourniture d’instructions et de documents qui peuvent être compris par le personnel de l’Entrepreneur et la recherche d’obtenir la signature de cette personne reconnaissant la réception de ces instructions et/ou documents, le cas échéant. L’Entrepreneur doit également s’assurer que le Code de Conduite est visiblement affiché à plusieurs endroits sur le Site et tout autre endroit où les travaux seront effectués, ainsi que dans les zones à l’extérieur du Site accessibles à la communauté locale et aux personnes touchées par le projet. Le Code de conduite affiché doit être fourni dans des langues compréhensibles pour le Personnel de l’Entrepreneur, le Personnel du Maître d’Ouvrage et la communauté locale. La Stratégie de gestion et les plans de mise en œuvre de l’Entrepreneur doivent comprendre des processus appropriés pour que l’Entrepreneur vérifie le respect de ces obligations. 31.4.4 Sauf dispositions contraires du Marché, toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge de l’Entrepreneur. 31.4.5 En cas d’inobservation par l’Entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le Maître d’Œuvre peut prendre aux frais de l’Entrepreneur les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet. En cas d’urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable. L’intervention des autorités compétentes ou du Maître d’Œuvre ne dégage pas la responsabilité de l’Entrepreneur. 31.5 Signalisation des chantiers à l’égard de la circulation publique : Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l’usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière : elle est réalisée sous le contrôle des services compétents par l’Entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf dispositions contraires du Marché et sans préjudice de l’application du paragraphe 4.4 du présent Article. Si le Marché prévoit une déviation de la circulation, l’Entrepreneur a la charge, dans les mêmes conditions, de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés. La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents. L’Entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins huit (8) jours ouvrables à l’avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s’il y a lieu, le caractère mobile du chantier. L’Entrepreneur doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier. 31.6 Maintien des communications et de l’écoulement des eaux : 31.6.1 L’Entrepreneur doit conduire les travaux de manière à maintenir dans des conditions convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que l’écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par le CCAP sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ces communications et à l’écoulement des eaux. 31.6.2 En cas d’inobservation par l’Entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le Maître d’Œuvre peut prendre aux frais de l’Entrepreneur les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet. En cas d’urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable. 31.7 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés : Sans préjudice de l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l’environnement, l’Entrepreneur doit prendre à ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d’accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussières. 31.8 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité des câbles ou ouvrages souterrains de télécommunications : Lorsque, au cours de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur rencontre des repères indiquant le parcours de câbles, de canalisations ou d’ouvrages souterrains, il maintient ces repères à leur place ou les remet en place si l’exécution des travaux a nécessité leur enlèvement momentané. Ces opérations requièrent l’autorisation préalable du Maître d’Œuvre. L’Entrepreneur est responsable de la conservation, du déplacement et de la remise en place, selon le cas, des câbles, des canalisations et ouvrages spécifiés par le Maître d’Ouvrage dans le Marché et prend à sa charge les frais y afférents. Lorsque la présence de câbles, de canalisations ou installations n’a pas été mentionnée dans le Marché, mais est signalée par des repères ou des indices, l’Entrepreneur a un devoir général de diligence et des obligations analogues à celles énoncées ci-avant en ce qui concerne la conservation, le déplacement et la remise en place. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage l’indemnise des frais afférents à ces travaux, dans la mesure où ces travaux sont nécessaires à l’exécution du Marché. 31.9 Démolition de constructions : 31.9.1 L’Entrepreneur ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des chantiers et sur les terrains mis à disposition par le Maître d’Ouvrage qu’après en avoir fait la demande au Maître d’Œuvre quinze (15) jours à l’avance, le défaut de réponse dans ce délai valant autorisation. 31.9.2 Sauf dispositions contraires du Marché, l’Entrepreneur n’est tenu, en ce qui concerne les matériaux et les produits provenant de démolition ou de démontage, à aucune précaution particulière pour leur dépôt, ni à aucune obligation de tri en vue de leur réemploi. 31.10 Emploi des explosifs : 31.10.1 Sous réserve des restrictions ou des interdictions éventuellement stipulées dans le Marché, l’Entrepreneur doit prendre sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires pour que l’emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers, et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu’aux ouvrages faisant l’objet du Marché. 31.10.2 Pendant toute la durée des travaux, et notamment après le tir des mines, l’Entrepreneur, sans être pour autant dégagé de la responsabilité prévue au paragraphe 10.1 du présent Article, doit visiter fréquemment les talus des déblais et les terrains supérieurs afin de faire tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées directement ou indirectement par le tir des mines. |
| 32. Engins explosifs de guerre | 32.1 Si le Marché indique que le site des travaux peut contenir des engins de guerre non explosés, l’Entrepreneur applique les mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par l’autorité compétente. En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, l’Entrepreneur doit : (a) suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisation, balises, etc. ; (b) informer immédiatement le Maître d’Œuvre et l’autorité chargée de faire procéder à l’enlèvement des engins non explosés ; et (c) ne reprendre les travaux qu’après en avoir reçu l’autorisation par ordre de service. 32.2 En cas d’explosion fortuite d’un engin de guerre, l’Entrepreneur doit en informer immédiatement le Maître d’Œuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les mesures définies aux alinéas a) et c) du paragraphe 1 du présent Article. 32 .3 Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent Article ne sont pas à la charge de l’Entrepreneur. |
| 33. Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers | 33.1 L’Entrepreneur n’a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature trouvés sur les chantiers en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, mais il a droit à être indemnisé si le Maître d’Œuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers. 33.2 Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique, l’Entrepreneur doit le signaler au Maître d’Œuvre et faire toute déclaration prévue par la réglementation en vigueur. Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, l’Entrepreneur ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du Chef de Projet. Il doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol. 33.3 Sans préjudice de la réglementation en vigueur, lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, l’Entrepreneur en informe immédiatement l’autorité compétente sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au Maître d’Œuvre. 33.4 Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent Article, l’Entrepreneur a droit à être indemnisé des dépenses justifiées entraînées par ces découvertes. |
| 34. Dégradations causées aux voies publiques | 34.1 L’Entrepreneur doit utiliser tous les moyens raisonnables pour éviter que les routes ou les ponts communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires menant au Site ne soient endommagés ou détériorés par la circulation des véhicules et engins de l’Entrepreneur ou de l’un quelconque de ses sous-traitants ; en particulier, il doit choisir des itinéraires et des véhicules adaptés et limiter et répartir les chargements de manière à ce que toute circulation exceptionnelle qui résultera du déplacement des équipements, fournitures, matériels et matériaux de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants vers ou en provenance du Site soit aussi limitée que possible et que ces routes et ponts ne subissent aucun dommage ou détérioration inutile. 34.2 Sauf dispositions contraires du Marché, l’Entrepreneur est responsable et doit faire exécuter à ses frais tout renforcement des ponts ou modification ou amélioration des routes communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires menant au Site qui faciliterait le transport des équipements, fournitures, matériels et matériaux de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants et l’Entrepreneur doit indemniser le Maître d’Ouvrage de toutes réclamations relatives à des dégâts occasionnés à ces routes ou ponts par ledit transport, y compris les réclamations directement adressées au Maître d’Ouvrage. 34.3 Dans tous les cas, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions du Code de la route ou des arrêtés ou décisions pris par les autorités compétentes, intéressant la conservation des voies publiques, l’Entrepreneur supporte seul la charge des contributions ou réparations. |
| 35. Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution | 35.1 L’Entrepreneur a, à l’égard du Maître d’Ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s’il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement des dispositions du Marché ou de prescriptions d’ordre de service, ou sauf si le Maître d’Ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l’Entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie. Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’Article 34. |
| 36. Gestion des déchets de chantier | 36.1 L’Entrepreneur effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du Marché, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l’évacuation des déchets créés par les travaux objet du Marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément à la législation en vigueur. |
| 37. Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi | 37.1 Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’Entrepreneur procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des travaux. Il doit prendre toutes dispositions pour éviter d’encombrer inutilement le Site et, en particulier, enlever tous équipements, fournitures, matériel et matériaux qui ne sont plus nécessaires. 37.2 A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise en demeure par le Chef de Projet, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l’expiration d’un délai de trente (30) jours après la mise en demeure, être transportés d’office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit à la décharge publique, aux frais et risques de l’Entrepreneur, ou être vendus aux enchères publiques. 37.3 Les mesures définies au paragraphe 2 du présent Article sont appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent avoir été stipulées dans le Marché à l’encontre de l’Entrepreneur. |
| 38. Essais et contrôle des ouvrages | 38.1 Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis dans le Marché, sont à la charge de l’Entrepreneur. Si le Maître d’Œuvre prescrit, pour les ouvrages, d’autres essais ou contrôles, ils sont à la charge du Maître d’Ouvrage. |
| 39. Vices de construction | 39.1 Lorsque le Maître d’Œuvre présume qu’il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu’à l’expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l’ouvrage. Le Maître d’Œuvre peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers, mais les opérations doivent être faites en présence de l’Entrepreneur ou lui dûment convoqué. 39.2 Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l’intégralité de l’ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l’art et les stipulations du Marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge de l’Entrepreneur sans préjudice de l’indemnité à laquelle le Maître d’Ouvrage peut alors prétendre. Si aucun vice de construction n’est constaté, l’Entrepreneur est remboursé des dépenses définies à l’alinéa précédent, s’il les a supportées. |
| 40. Documents fournis après exécution | 40.1 Sauf dispositions différentes du Marché et indépendamment des documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant l’exécution des travaux en application de l’Article 29.1, l’Entrepreneur remet au Maître d’Œuvre, en trois (3) exemplaires, dont un sur calque ou dans un format électroniquement reproductible: (a) au plus tard lorsqu’il demande la réception : les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes internationale en vigueur et conforme à la réglementation applicable ; et (b) dans les soixante (60) jours suivant la réception : les plans et autres documents conformes à l’exécution, pliés au format normalisé A4. |
| E. Réception et Garanties |  |
| 41. Réception provisoire | 41.1 Réception provisoire 41.1.1 La réception provisoire a pour but le contrôle de la conformité des travaux avec l’ensemble des obligations du Marché et, en particulier, avec les spécifications techniques. Si le CCAP le prévoit, la réception peut être prononcée par tranche de travaux étant précisé que, dans ce cas, c’est la réception partielle de la dernière tranche qui tiendra lieu de réception provisoire de l’ensemble des travaux au sens du présent Marché. L’Entrepreneur avise à la fois le Chef de Projet et le Maître d’Œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le Maître d’Œuvre procède, l’Entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui, sauf dispositions contraires du CCAP, est de vingt (20) jours à compter de la date de réception de l’avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux si cette dernière date est postérieure. Le Chef de Projet, avisé par le Maître d’Œuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s’y faire représenter. Le procès-verbal prévu au paragraphe 2 du présent Article mentionne soit la présence du Chef de Projet ou de son représentant, soit, en son absence le fait que le Maître d’Œuvre l’avait dûment avisée. En cas d’absence de l’Entrepreneur à ces opérations, il en est fait mention audit procès-verbal et ce procès-verbal lui est alors notifié. 41.1.2 Dans le cas où le Maître d’œuvre n’a pas arrêté la date de ces opérations dans le délai susmentionné, l’Entrepreneur en informe le Chef de projet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Celui-ci fixe la date des opérations préalables à la Réception provisoire, au plus tard, dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la lettre adressée par l’Entrepreneur, et la notifie à l’Entrepreneur et au Maître d’œuvre ; il les informe également qu’il sera présent ou représenté à la date des constatations et assisté, s’il le juge utile, d’un expert, afin que puissent être mises en application les dispositions particulières suivantes : a) si le Maître d’œuvre dûment convoqué n’est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les opérations préalables à la Réception provisoire sont effectuées par le Chef de projet et son assistant éventuel ; ou b) il en est de même si le Maître d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder à ces opérations. 41.1.3 A défaut de la fixation de cette date par le Chef de projet, la Réception provisoire est réputée acquise à l’expiration du délai de trente (30) jours susmentionnés. 41.2 Les opérations préalables à la réception comportent : (a) la reconnaissance des ouvrages exécutés ; (b) les épreuves éventuellement prévues par le CCAP ; (c) la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au Marché ; (d) la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ; (e) la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux, sauf stipulation différente du CCAP, prévue au paragraphe 1.1 de l’Article 19; et (f) les constatations relatives à l’achèvement des travaux. A ce titre, il est expressément précisé que les travaux sont réputés achevés lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l’ouvrage faisant l'objet du Marché, à l'exception des travaux dont le Maître d’ouvrage se réserve l'exécution. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du Marché ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments précisés ci-dessus impropres à leur utilisation. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur-le-champ par le Maître d’Œuvre et signé par lui et par l’Entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer ; il en est fait mention. Dans le délai de quinze (15) jours suivant la date du procès-verbal, le Maître d’Œuvre fait connaître à l’Entrepreneur s’il a ou non proposé au Chef de Projet de prononcer la réception provisoire des ouvrages et, dans l’affirmative, la date d’achèvement des travaux qu’il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception. 41.3 Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception provisoire et des propositions du Maître d’Œuvre, le Chef de Projet décide si la réception provisoire est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il refuse la réception, sa décision liste de manière détaillée les prestations inachevées et imperfections ou malfaçons qui empêchent le prononcé de la réception et il ne prend pas possession des ouvrages. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l’Entrepreneur dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date du procès-verbal. A défaut de décision du Chef de Projet notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du Maître d’Œuvre sont considérées comme acceptées. La réception, si elle est prononcée ou réputée prononcée, prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. 41.4 S’il apparaît que certaines prestations prévues au Marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le Chef de Projet peut décider de prononcer la réception provisoire, sous réserve que l’Entrepreneur s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois (3) mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception. 41.5 Lorsque la réception provisoire est assortie de réserves, l’Entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le Chef de Projet ou, en l’absence d’un tel délai, trois (3) mois avant la réception définitive. Au cas où ces travaux ne seraient pas réalisés dans le délai prescrit, le Chef de Projet peut les faire exécuter aux frais et risques de l’Entrepreneur. 41.6 Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du Marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le Chef de Projet peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l’Entrepreneur une réfaction sur les prix. Si l’Entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, l’Entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. 41.7 Toute prise de possession des ouvrages par le Maître d’Ouvrage doit être précédée de leur réception. S’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous la forme de réceptions partielles, avec toutes réserves utiles et selon les mêmes modalités que ci-dessus, pour les parties des ouvrages dont l’occupation, ou l’utilisation, est décidée par le Maître d’Ouvrage. 41.8 La réception provisoire entraîne le transfert de la propriété et des risques au profit du Maître d’Ouvrage et constitue le point de départ de l’obligation de garantie contractuelle selon les dispositions de l’Article 44. 41.9 A l’issue de la réception provisoire, l’Entrepreneur doit débarrasser et retirer tous ses équipements, fournitures, matériels et matériaux excédentaires ainsi que tous détritus et ouvrages provisoires de toute nature et laisser le site et les ouvrages propres et en bon état de fonctionnement. Il est toutefois entendu que l’Entrepreneur est autorisé à conserver sur le Site, jusqu’à la fin du délai de garantie, tous les équipements, fournitures, matériels, matériaux et ouvrages provisoires dont il a besoin pour remplir ses obligations au cours de la période de garantie. |
| 42. Réception définitive | 42.1 Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, la réception définitive sera prononcée un (1) an après la date du procès-verbal de réception provisoire. Durand cette période, l’Entrepreneur est tenu à l’obligation de garantie contractuelle plus amplement décrite à l’Article 44. En outre, au plus tard dix (10) mois après la réception provisoire, le Maître d’Œuvre adressera à l’Entrepreneur les listes détaillées de malfaçons relevées, à l’exception de celles résultant de l’usure normale, d’un abus d’usage ou de dommages causés par des tiers. L’Entrepreneur disposera d’un délai de deux (2) mois pour y apporter remède dans les conditions du Marché. Il retournera au Maître d’Œuvre les listes de malfaçons complétées par le détail des travaux effectués. Le Chef de Projet délivrera alors, après avoir vérifié que les travaux ont été correctement vérifiés et à l’issue de cette période de deux (2) mois, le procès-verbal de réception définitive des travaux. 42.2 Si l’Entrepreneur ne remédie par aux malfaçons dans les délais, la réception définitive ne sera prononcée qu’après la réalisation parfaite des travaux qui s’y rapportent. Dans le cas où ces travaux ne seraient toujours pas réalisés deux (2) mois après la fin de la période de garantie contractuelle, le Maître d’Ouvrage prononcera néanmoins la réception définitive à l’issue de cette période tout en faisant réaliser les travaux par toute entreprise de son choix aux frais et risques de l’Entrepreneur. Dans ce cas, la garantie de bonne exécution visée à l’Article 6.11 demeurera en vigueur jusqu’au désintéressement complet du Maître d’Ouvrage par l’Entrepreneur. 42.3 La réception définitive marquera la fin d’exécution du présent Marché et libérera les parties contractantes de leurs obligations. |
| 43. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages | 43.1 Le présent Article s’applique lorsque le Marché, ou un ordre de service, prescrit à l’Entrepreneur de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages, ou certaines parties d’ouvrages, non encore achevées à la disposition du Maître d’Ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d’exécuter, ou de faire exécuter par d’autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l’objet du Marché. 43.2 Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties d’ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement entre le Maître d’Œuvre et l’Entrepreneur. L’Entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans son Marché qui intéressent les ouvrages ou parties d’ouvrages ainsi mis à la disposition du Maître d’Ouvrage. Il peut faire des réserves s’il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que lesdits travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent être motivées par écrit et adressées au Maître d’Œuvre. Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé. 43.3 Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, l’Entrepreneur n’est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d’ouvrages pendant toute la durée où ils sont mis à la disposition du Maître d’Ouvrage. |
| 44. Garanties contractuelles | 44.1 Délai de garantie Le délai de garantie est, sauf stipulation contraire du Marché égal à la durée comprise entre la Réception provisoire et la Réception définitive. Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’Article 42, l’Entrepreneur est tenu à une obligation dite “obligation de parfait achèvement” au titre de laquelle il doit, à ses frais : (a) exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux paragraphes 4 et 5 de l’Article 41 ; (b) remédier à tous les désordres signalés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; (e) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs jugés nécessaires par le Maître d’Œuvre et présentés par lui au cours de la période de garantie ; et (d) remettre au Maître d’Œuvre les plans des ouvrages conformes à l’exécution dans les conditions précisées à l’Article 40. Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux alinéas b) et c) ci-dessus ne sont à la charge de l’Entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. L’obligation pour l’Entrepreneur de réaliser ces travaux de parfait achèvement à ses frais ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale, étant précisé que la propreté et l’entretien courant incombent au Maître d’Ouvrage. A l’expiration du délai de garantie, l’Entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, à l’exception de celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 du présent Article et la garantie prévue à l’Article 6.1.1sera échue de plein droit sauf dans le cas prévu à l’Article 42.2. 44.2 Garanties particulières Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le CCAP définisse, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties particulières s’étendant au-delà du délai de garantie fixé au paragraphe 1 du présent Article. L’existence de ces garanties particulières n’a pas pour effet de retarder la libération des sûretés au-delà de la réception définitive. |
| 45. Garantie légale | 45.1 En application de la législation en vigueur, l’Entrepreneur est responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le Maître d’Ouvrage, à compter de la Réception provisoire, des dommages même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination. Pour s’exonérer de sa responsabilité au titre du présent Article, l’Entrepreneur doit prouver que les dommages proviennent d’une cause qui lui est étrangère. |
| F. Résiliation du Marché - Interruption des Travaux |  |
| 46. Résiliation du Marché | 46.1 Il peut être mis fin à l’exécution des travaux faisant l’objet du Marché avant l’achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du Marché qui en fixe la date d’effet. Le règlement du Marché est fait alors selon les modalités prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’Article 13, sous réserve des autres stipulations du présent Article. Le Maître d’Ouvrage peut résilier le marché dans l’intérêt général. Sauf dans les cas de résiliation prévus aux Articles 47 et 49, l’Entrepreneur a droit à être indemnisé, s’il y a lieu, du préjudice qu’il subit du fait de cette décision. II doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante-cinq (45) jours comptés à partir de la notification du décompte général. En cas de résiliation prévue aux Articles 47 ou 49, la portion de l’avance forfaitaire qui n’a pas encore été remboursée sera immédiatement reversée par l’Entrepreneur au Maître d’Ouvrage. 46.2 En cas de résiliation, il est procédé, l’Entrepreneur ou ses ayants droit, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. L’établissement de ce procès-verbal comporte réception provisoire des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’Article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du Marché au paragraphe 3.2 de l’Article 13.En outre, les dispositions du paragraphe 8 de l’Article 41 sont alors applicables. 46.3 Dans les dix (10) jours suivant la date de ce procès-verbal, le Chef de Projet fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d’ouvrages. A défaut d’exécution de ces mesures par L’Entrepreneur dans le délai imparti par le Chef de Projet, le Maître d’Œuvre les fait exécuter d’office. Sauf dans les cas de résiliation prévus aux Articles 47 et 49, ces mesures ne sont pas à la charge de l’Entrepreneur. 46.4 Le Maître d’Ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie les ouvrages provisoires utiles à l’exécution du Marché, ainsi que les matériaux approvisionnés, dans la limite où il en a besoin pour le l’achèvement des travaux du Marché. Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l’exécution du Marché. En cas d’application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel est égal à la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur. Les matériaux approvisionnés sont rachetés aux prix du Marché ou, à défaut, à ceux qui résultent de l’application de l’Article 14. 46.5 L’Entrepreneur est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le Maître d’Œuvre. |
| 47. Règlement judiciaire ou liquidation des biens de l’Entrepreneur | 47.1 En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens de l’Entrepreneur, la résiliation du Marché est prononcée, sauf si, dans le mois qui suit la décision de justice intervenue, l’autorité compétente décide de poursuivre l’exécution du Marché. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la décision du syndic de renoncer à poursuivre l’exécution du Marché ou de l’expiration du délai d’un (1) mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour l’Entrepreneur, à aucune indemnité. 47.2. Dans les cas de résiliation prévus au présent Article, pour l’application des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’Article 46, l’autorité compétente est substituée à l’Entrepreneur. |
| 48. Ajournement et interruption des travaux | 48.1 L’ajournement des travaux peut être décidé par le Maître d’Ouvrage. II est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’Article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. L’Entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement, sous réserve que la cause de la décision du Maître d’Ouvrage d’ajourner les travaux ne soit pas imputable à l’Entrepreneur. Sauf dans l’hypothèse où la cause de la décision du Maître d’ouvrage d’ajourner les travaux est imputable à l’Entrepreneur, une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée dans les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités prévues à l’Article 14. 48.2 Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus de trois (3) mois, l’Entrepreneur a le droit d’obtenir la résiliation du Marché, sauf si : a) informé par écrit d’une durée d’ajournement conduisant au dépassement de la durée de trois (3) mois indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un délai de quinze (15) jours, demandé la résiliation ; ou b) la cause des ajournements est imputable à l’Entrepreneur. 48.3 Au cas où un acompte mensuel n’aurait pas été payé, l’Entrepreneur, trente (30) jours après la date limite fixée au paragraphe 2.3 de l’Article 13 pour le paiement de cet acompte, peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Chef de Projet, prévenir le Maître d’Ouvrage de son intention de suspendre les travaux au terme d’un délai de quinze (15) jours. Si dans ce délai, l’acompte n’a pas été payé, l’Entrepreneur peut suspendre la poursuite des travaux et obtenir la résiliation de son marché aux torts du Maître d’Ouvrage au terme d’un délai de quinze (15) jours d’interruption consécutifs et sous réserve d’une notification préalable au Maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 48.4 Si les retraits de fonds du compte du prêt ou du crédit de la Banque sont suspendus, le Maître d’Ouvrage doit en informer immédiatement l’Entrepreneur et lui faire connaître s’il a l’intention de faire poursuivre les travaux en recourant à d’autres sources de financement. Si le non-paiement survient dans le cas où les retraits de fonds sont suspendus et que le Maître d’Ouvrage n’a pas fait connaître à l’Entrepreneur son intention de faire poursuivre les travaux en recourant à d’autres sources de financement, le délai de trente (30) jours et les deux délais de quinze (15) jours auxquels il est fait référence au paragraphe 3 de l’Article 48 ci-dessus sont réduits à dix (10) jours et cinq (5) jours respectivement. |
| G. Mesures coercitives - Règlement des différends et des litiges - Entrée en vigueur |  |
| 49. Mesures coercitives | 49.1 A l’exception des cas prévus au paragraphe 4 de l’Article 15 15lorsque l’Entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du Marché ou aux ordres de service, le Chef de Projet le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze (15) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. 49.2 Si l’Entrepreneur n’a pas déféré à la mise en demeure, la résiliation du Marché peut être décidée. 49.3 La résiliation du Marché décidée en application du présent Article peut être : a) soit simple, étant entendu que dans un tel cas, la date d’effet de la résiliation sera précisée dans la notification de résiliation communiquée à l’Entrepreneur ; b) soit aux frais et risques de l’Entrepreneur, dans les conditions visées à l’Article 49.4. 49.4 En cas de résiliation aux frais et risques de l’Entrepreneur, il peut être passé un marché avec un autre Entrepreneur pour l’achèvement des travaux. Par exception aux dispositions du paragraphe 4.2 de l’Article 13, le décompte général du Marché résilié ne sera notifié à l’Entrepreneur qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans le cas d’un nouveau marché aux frais et risques de l’Entrepreneur, ce dernier est autorisé à en suivre l’exécution sans pouvoir entraver les ordres du Maître d’Œuvre et de ses représentants. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché sont à la charge de l’Entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses garanties, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. 49.5 Dans le cas d’un Marché passé avec des Entrepreneurs groupés, si le mandataire commun ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres entrepreneurs, il est mis en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies au paragraphe 1 du présent Article. Si cette mise en demeure reste sans effet, le Chef de Projet invite les entrepreneurs groupés à désigner un autre mandataire dans le délai d’un (1) mois. Le nouveau mandataire, une fois agréé par le Maître d’Ouvrage, est alors substitué à l’ancien dans tous ses droits et obligations. Faute de cette désignation, le Chef de Projet choisit une personne physique ou morale pour coordonner l’action des divers entrepreneurs groupés. Le mandataire défaillant reste solidaire des autres entrepreneurs et supporte les dépenses d’intervention du nouveau coordonnateur. 49.6 S’il établit que l’Entrepreneur s’est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, ou des pratiques collusives ou coercitives ou obstructives telles que définies au paragraphe 2.2 a de l’Annexe C du CCAG, au cours de l’attribution ou de l’exécution du Marché, le Maître d’Ouvrage peut, quatorze (14) jours après le lui avoir notifié, résilier le Marché, et les dispositions des Articles 49.2, 49.3 et 49.4 sont applicables de plein droit. |
| 50. Règlement des différends et des litiges | 50.1Si un différend de quelque nature que ce soit surgit entre le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur relativement ou découlant du marché, y compris sans préjudice de la généralité de ce qui précède, de toute question concernant son existence, sa validité ou sa résiliation, ou de l’exécution des travaux et services, que ce soit pendant l’avancement de l’exécution ou après l’achèvement et que ce soit avant ou après la résiliation, l’abandon ou la rupture du marché, les Parties chercheront à résoudre un tel différend ou différence par consultation mutuelle. Si les Parties ne parviennent pas à résoudre un tel différend ou différence par consultation mutuelle, alors le sujet du litige doit, en premier lieu, être adressé par écrit par l’une des Parties au CPRD, avec copie à l’autre Partie. Le CPRD doit également examiner et décider de tout référé EAS/HS soumis au CPRD en vertu de la l’Article 5.9.15.2[Réception des allégations EAS/HS]et de l’Article5.9.15.3[Non-conformité de l’Entrepreneur aux obligations contractuelles EAS/HS], conformément à l’Article 51[référés EAS/HS]. Le CPRD comprend, comme indiqué dans le CCAP, un membre unique ou trois membres qualifiées qui répondent chacun aux critères énoncés à l’Article 3 de l’Annexe C- Convention des Conditions Générales du CPRD. Le seul membre ou trois membres (selon le cas) est choisi parmi ceux qui sont nommés dans la liste dans le CCAP, autre que toute personne qui n’est pas en mesure ou qui ne veut pas accepter la nomination du CPRD. Si le CPRD doit constituer un membre unique, si les Parties ne parviennent pas à convenir de la nomination de ce membre dans les quarante-deux (42) jours suivant la signature par les deux parties à l’accord contractuel, alors, à la demande de l’une ou l’autre des Parties ou des deux Parties, ce membre sera choisi dès que possible par l’entité de nomination ou l’officiel spécifié dans le CCAP. Si le CPRD doit comprendre trois membres, un membre doit être choisi par chacun du Maître d’Ouvrage et de l’Entrepreneur et approuvé par l’autre. Si l’un ou l’autre de ces membres n’est pas sélectionné et approuvé dans les quarante-deux (42) jours suivant la signature par les deux parties de l’accord contractuel, alors à la demande de l’un ou l’autre ou des deux Parties, ce membre doit être sélectionné dès que possible par l’entité de nomination ou l’officiel spécifié dans le CCAP. Le troisième membre doit être sélectionné par les deux autres et approuvé par les Parties. Si les deux membres sélectionnés par ou au nom des Parties ne sélectionnent pas le troisième membre dans les quatorze (14) jours suivant la fin de leur sélection, ou si, dans les quatorze (14) jours suivant la sélection du troisième membre, les Parties n’approuvent pas ce membre, alors à la demande de l’un ou l’autre ou des deux Parties, ce troisième membre doit être choisi rapidement par la même entité de nomination ou l’officiel spécifié dans le CCAP qui doit demander l’approbation du troisième membre proposé par les Parties avant la sélection, mais, à défaut de cette approbation, choisit néanmoins le troisième membre. Le troisième membre est le Président du CPRD. Le CPRD est réputé être constitué à la date à laquelle les Parties et chacun des trois membres du CPRD ont tous signé un accord avec le CPRD. La nomination par l’entité de nomination ou l’officiel est définitive et concluante. Par la suite, les Parties et les membres ainsi nommés sont réputés avoir signé et être liés par l’Accord du CPRD. L’accord entre les Parties et chacun des trois membres doit incorporer en référence à ces Conditions Générales de l’accord du CPRD contenu dans l’Annexe C de ces Conditions Générales, avec les modifications convenues entre elles. Chaque Partie est responsable du paiement de la moitié des coûts du CPRD. Les modalités de paiement du CPRD doivent être convenues d’un commun accord entre les Parties lorsqu’elles conviennent des modalités de l’accord du CPRD. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur la provision d’honoraires ou les honoraires journaliers, l’entité ou l’officiel nommé dans le CCAP doit déterminer le montant des honoraires à utiliser. En cas de décès, d’invalidité ou de démission d’un membre, ce membre doit être remplacé de la même manière que le membre à remplacer a été choisi. Si, pour une autre raison, un membre démissionne ou ne peut pas servir, le Président (ou à défaut de l’action du Président, puis l’un des autres membres) doit informer les Parties et ce membre inactif doit être remplacé de la même manière que le membre à remplacer a été choisi. Tout remplacement effectué par les Parties doit être effectué dans les vingt-huit (28) jours suivant l’événement donnant lieu à la vacance dans le comité, à défaut de quoi le remplacement doit être effectué par l’entité de nomination de la même manière que décrit ci-dessus. Le remplacement sera effectué lorsque le nouveau membre signe l’Accord du CPRD. Tout au long du processus de remplacement, le membre qui n’est pas remplacé doit continuer de servir au CPRD et le CPRD doit continuer de fonctionner et ses activités auront la même force et le même effet que si le poste vacant n’avait pas eu lieu, à condition toutefois que le CPRD ne procède pas à une audience ou émette une recommandation tant que le remplacement n’est pas terminé. Si les Parties sont ainsi d’accord, elles peuvent demander conjointement (par écrit, avec une copie au Directeur de projet) au CPRD de fournir de l’aide et/ou discuter et tenter officieusement de résoudre tout problème ou désaccord qui aurait pu survenir entre elles lors de l’exécution du marché. Si le CPRD prend connaissance d’une question ou d’un désaccord, il peut inviter les Parties à faire une telle demande conjointe. À moins que les Parties ne s’entendent autrement, les deux Parties seront présentes à de telles discussions. Les Parties ne sont pas tenue de donner suite aux conseils donnés au cours de ces réunions informelles, et le CPRD ne doit être lié à aucun processus ou décision futur de règlement des différends en faisant état des points de vue ou des conseils donnés au cours de ce processus d’assistance informelle. Le Maître d’Ouvrage ou l’Entrepreneur peut référer un différend au CPRD. Dans les quatre-vingt-quatre (84) jours suivant la réception de ce référé, ou dans un délai aussi long que celui qui peut être proposé par le CPRD et approuvé par les deux Parties, le CPRD doit donner sa décision, qui doit être justifiée et doit préciser qu’elle est donnée en vertu de cette clause. La décision doit être contraignante pour les deux Parties, qui doivent rapidement la mettre en œuvre à moins qu’elle ne soit révisée dans le cadre d’un règlement à l’amiable ou d’une sentence arbitrale. À moins que le marchén’ait déjà été résilié ou terminé, l’Entrepreneurdoit continuer l’exécution des Travaux et Services conformément au marché. Si l’une ou l’autre des Parties n’est pas satisfaite dela décision du CPRD, l’une ou l’autre des Parties peut, dans les vingt-hui (28) jours suivant la réception de la décision, donner notification à l’autre Partie de son insatisfaction et de son intention d’entamer un arbitrage. Si le CPRD ne rend pas sa décision dans un délai de quatre-vingt-quatre (84) jours (ou comme approuvé autrement) après avoir reçu un tel référé, alors l’une ou l’autre Partie peut, dans les vingt-hui (28) jours suivant l’expiration de cette période, donner notification à l’autre Partie de son insatisfaction et de son intention de commencer un arbitrage. Dans les deux cas, cette notification d’insatisfaction doit indiquer qu’elle est donnée en vertu de cette clause, et énoncer l’affaire en litige et la raison de l’insatisfaction. Si le CPRD a donné aux deux Parties sa décision sur une question en litige, et qu’aucune notification d’insatisfaction n’ait été donnée par l’une ou l’autredes Parties dans les vingt-huit (28) jours suivant la décision du CPRD, la décision doit devenir définitive et contraignante pour les deux Parties. Règlement à l’amiable Lorsqu’une notification d’insatisfaction a été donnée, les deux Parties doivent tenter de régler le différend à l’amiable avant le début de l’arbitrage. Toutefois, à moins que les deux Parties ne s’entendent autrement, l’arbitrage peut être entamé à partir du vingt-huitième (28 ième) jour après le jour où la notification d’insatisfaction a été donnée, même si aucune tentative de règlement à l’amiable n’a été faite. 50.17 Arbitrage 50.17.1 Si le Maître d’Ouvrage ou l’Entrepreneur n’est pas satisfait de la décision du CPRD, le Maître d’Ouvrage ou l’Entrepreneur peut, conformément à l’Article50.13 du CCAG, aviser l’autre Partie de son intention d’entamer un arbitrage, tel qu’il a été indiqué ci-après, quant à l’affaire en litige, et aucun arbitrage à cet égard ne peut être entrepris à moins qu’une telle notification ne soit donnée. Le tribunal arbitral doit avoir le plein pouvoir d’ouvrir, d’examiner et de réviser toute décision, opinion, instruction, détermination, certificat et toute recommandation du CPRD. 50.17.2 Tout différend dans le cadre duquel une notification d’intention d’entamer un arbitrage a été donnée, conformément à l’Article 50.13 du CCAG, sera finalement réglé par arbitrage. Les Parties conviennent que : Le différend sera finalement réglé en vertu des règles d’arbitrage de la Chambre de Commerce internationale (CCI) ; Le différend sera réglé par un ou trois arbitres nommés conformément à ces Règles ; et L’arbitrage se déroulera dans la langue définie à l’Article 4 du CCAG. 50.17.3 Ni l’une ni l’autre des Parties ne doit se limiter à la procédure devant arbitre/s aux éléments de preuve ou aux arguments présentés au CPRD pour obtenir sa décision, ou aux motifs d’insatisfaction donnés en vertu de l’Article50.13 du CCAG. Toute décision du CPRD est admissible en preuve dans l’arbitrage. 50.17.4 L’arbitrage peut être entrepris avant ou après la fin des Travaux et des Services. 50.17.5 Lorsque ni le Maître d’Ouvrage ni l’Entrepreneur n’ont émis un avis d’intention d’entamer l’arbitrage d’un différend dans la période énoncée à l’Article50.13 du CCAG et que la recommandation connexe est devenue définitive et exécutoire, l’une ou l’autre des Parties peut, si l’autre Partie ne se conforme pas à cette recommandation et sans préjudice à tout autre droit qu’elle peut avoir, référer le manquement à l’arbitrage. Les dispositions des Articles 50.1 à 50.16 du CCAG ne s’appliquent à aucune de ces références. 50.17.6 Nonobstant toute référence au CPRD ou à l’arbitrage en l’espèce, les Parties doivent continuer d’exécuter leurs obligations respectives en vertu du marché, à moins qu’elles n’en soient autrement d’accord; le Maître d’Ouvrage doit verser à l’Entrepreneur toute somme due à l’Entrepreneur. |
| 51. Référés EAS/HS | Les référés EAS/HS en vertu de l’Article 5.9.15 du CCAG doivent être soumis par écrit par le Maître d’Ouvrage au CPRD, avec copies à l’Entrepreneur et au Directeur de projet. Pour un CPRD de trois personnes, les référés EAS/HS sont réputés avoir été reçus par le CPRD à la date à laquelle il est reçu par le président du CPRD. À la réception d’un référé EAS/HS, le CPRD doit demander à l’Entrepreneur par écrit (avec copie au Maître d’Ouvrage et au Directeur de projet) de présenter une déclaration démontrant sa conformité, y compris la conformité de tout sous-traitant identifié dans le référé EAS/HS, aux obligations de prévention et d’intervention EAS/HS, y compris les mesures prises en réponse à une allégation EAS/HS et/ou à tout notification du Directeur de projet de corriger la non-conformité avec les obligations contractuelles EAS/HS. L’Entrepreneur doit, dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de cette demande, soumettre par écrit cette déclaration au CPRD avec copie au Maître d’Ouvrage et au Directeur de projet. Lors de l’examen du référé, le CPRD doit se concentrer exclusivement sur la conformité de l’Entrepreneur, y compris de tout sous-traitant identifié dans le référé EAS/HS, aux obligations de prévention et d’intervention EAS/HS, y compris les mesures prises en réponse à l’allégation EAS/HS et/ou à toute notification du Directeur de projet à remédier au non-respect des obligations EAS/HS. Le CPRD ne doit pas évaluer le bien-fondé d’une allégation sous-jacente, y compris les aspects factuels de l’incident allégué de EAS et/ou HS. La décision du CPRD, qui doit annoncer qu’elle est rendue en vertu de l’Article 51, doit être fournie par écrit aux Parties avec une copie au Directeur de projet dans les quarante-deux (42) jours suivant la réception du référé EAS/HS. La décision du CPRD prise en vertu de cet article 51 est contraignante pour les Parties et l’un ou l’autre de ses sous-traitants, le cas échéant. 51.5 La décision du CPRD découlant d’une allégation d’incident EAS/HS doit indiquer si l’Entrepreneur, y compris tout sous-traitant identifié dans le référé EAS/HS, était conforme à ses obligations en matière de EAS/HS au moment de l’événement allégué. La décision du CPRD ne doit pas divulguer le nom du survivant présumé ni de l’auteur présumé. |
| 52. Dis satisfaction avec la décision du CPRD sur les référés EAS/HS | Si l’une ou l’autre des Parties n’est pas satisfaite de la décision du CPRD rendue en vertu de l’article 51 [référé EAS/HS], cette Partie peut donner une notification d’insatisfaction à l’autre Partie conformément à l’Article 50.13.L’Article 50.16 [règlement à l’amiable] ne s’applique pas. Si la décision du CPRD n’est pas devenue définitive et exécutoire en vertu de l’Article 50.15, l’affaire doit être finalement réglée par arbitrage conformément à l’Article 50.17[Arbitrage]. Lorsque l’arbitrage est effectué conformément aux Règles d’Arbitrage de la CCI, les Parties conviennent que le délai fixé à l’article 1.6 de l’Annexe V aux Règles d’Arbitrage de la CCI est de dix (10) jours à partir de la notification de l’Ordonnance d’Arbitrage d’Urgence, à moins que le Président de la Cour internationale d’Arbitrage de la CCI ne détermine qu’un délai plus long est nécessaire. |
| 53. Disqualification par la Banque de l’Entrepreneur et son/es Sous-Traitant/s | Le Maître d’Ouvrage doit immédiatement aviser la Banque de la décision du CPRD concernant le référé EAS/HS, de tout avis reçu au début de l’Arbitrage d’Urgence et de l’Ordonnance de l’Arbitre d’Urgence, le cas échéant. Si le CPRD détermine que l’Entrepreneur n’a pas réussi à corriger le non-respect identifié de l’Obligation de Prévention et d’Intervention EAS/HS ou qu’il n’était pas conforme à de telles obligations au moment d’un incident allégué, la Banque peut disqualifier l’Entrepreneur, ainsi que tout Sous-traitant déclaré non conforme, d’obtenir un marché financé par la Banque, à moins que l’Arbitre d’Urgence de la CCI n’accorde une Ordonnance en faveur de l’Entrepreneur. La période d’exclusion est de deux (2) ans, à moins que l’Entrepreneur ne reçoive une sentence arbitrale en sa faveur au cours de la période de deux (2) ans. La disqualification de l’Entrepreneur en vertu de cet Article est sans préjudice des droits et obligations des Parties en vertu du marché. |
| 54. Droit applicable et changement dans la réglementation | 54.1 Droit applicable : En l’absence de disposition figurant au CCAP, le droit applicable pour l’interprétation et l’exécution du présent Marché est le droit du pays du Maître d’Ouvrage. 54.2 Changement dans la réglementation : 54.2.1 A l’exception des changements de lois ou règlements ayant pour effet de bouleverser l’économie des relations contractuelles et engendrant une perte manifeste pour l’Entrepreneur et imprévisible à la date de remise de l’offre, seuls les changements intervenus dans le pays du Maître d’Ouvrage pourront être pris en compte pour modifier les conditions financières du Marché. 54.2.2 En cas de modification de la réglementation en vigueur dans le pays du Maître d’Ouvrage ayant un caractère impératif, à l’exception des modifications aux lois fiscales ou assimilées qui sont régies par l’Article 10.5 , qui entraîne pour l’Entrepreneur une augmentation ou une réduction du coût d’exécution des travaux non pris en compte par les autres dispositions du Marché et qui est au moins égale à un (1) pour cent du Montant du Marché, un avenant sera conclu entre les parties pour augmenter ou diminuer, selon le cas, le Montant du Marché. Dans le cas où les parties ne pourraient se mettre d’accord sur les termes de l’avenant dans un délai de trois (3) mois à compter de la proposition d’avenant transmise par une partie à l’autre, les dispositions de l’Article 50.1 s’appliqueront. |
| 55. Entrée en vigueur du Marché | 55.1 Le Marché entre en vigueur à sa date de signature par les Parties. Le Marché constitue l’intégralité des droits et obligations convenus entre les Parties pour ce qui concerne son objet et annule et remplace tous échanges, contrats et correspondances antérieurs à la date de signature du Marché. L’Entrepreneur débutera l’exécution des Travaux à compter de la réception de l’Ordre de service relatif au commencement des travaux visé à l’Article 19.1. |

Annexe A - Conditions générales applicables à l’Accord Constitutif du Comité de Prévention et de Règlement des Différends

1.	Définitions

L’Accord constitutif du Comité de Prévention et de Règlement des Différends (« l’Accord ») est un accord tripartite passé entre :

Le Maître d’Ouvrage;

L’Entrepreneur; et

le « Membre du Comité », terme qui se réfère dans cet accord

(i) 	soit au membre unique du Comité, auquel cas toute référence à « Autre Membres » sera sans objet, ou bien

(ii)	soit à une des trois personnes auxquelles il est fait conjointement référence dans l’expression « CPRD » (ou « Comité de règlement des Différends ») auquel cas il sera fait référence aux deux autres personnes constituant le Comité par l’expression « Autre Membres ».

Les « activités du CPRD » désignent les activités menées par le DRB conformément au marché, y compris toute aide informelle accordée par le DRB conformément à l’Article  50.10 du CCAG, les réunions (y compris les réunions et/ou les discussions entre les membres du CPRD dans le cas de trois membres du CPRD), les visites sur place, les audiences et les décisions. Cela comprend également le traitement des référés EAS/HS conformément à l’Article 51 du CCAG.

Le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur ont conclu (ou ont l’intention de conclure) un marché, auquel il est fait référence ci-après sous le terme « Marché » et qui est défini dans l’Accord portant constitution du Comité de Prévention et de Règlement des Différends (« l’Accord ») dont font part les présentes Conditions générales. Dans le présent Accord, les termes et expressions qui ne sont pas définis par ailleurs auront la même signification que dans le Marché.

2.	Conditions Générales

A moins qu’il n’en soit convenu autrement dans l’Accord, l’Accord prendra effet à la plus tardive des dates suivantes :

(a) 	la date de signature du Marché,

(b)	 la date à laquelle le Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur et le Membre du Comité ont chacun pour leur part signé l’Accord, ou bien

(c) 	la date à laquelle le Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur et les Autres Membres du Comité (le cas échéant) ont chacun pour leur part signé l’Accord.

Le Membre du Comité est recruté à titre personnel. Il peut à tout moment présenter sa démission au président qui prendra effet au plus tôt à l’issue d’une période de trente-cinq (35) jours, et l’Accord prendra fin à l’issue de cette même période.

Garanties

Le Membre du Comité garantit qu’il est et entend demeurer impartial et indépendant du Maître d’Ouvrage, de l’Entrepreneur et du Maitre d’Œuvre. Le Membre du Comité fera part sur le champ à ces derniers ainsi qu’aux Autres Membres du Comité de tout fait ou toute circonstance qui pourrait paraître entrer en conflit avec la garantie et l’engagement d’impartialité et d’indépendance auxquels il a souscrit.

Lors de la nomination du membre, le Maitre d’Ouvrage et l’Entrepreneur se sont appuyés sur les observations du membre selon lesquelles il détient au moins un diplôme dans des disciplines pertinentes telles que le droit, l’ingénierie, la gestion de la construction ou la gestion des marchés;

a au moins dix ans d’expérience dans l’administration/gestion des marchés et le la résolution de différends, dont au moins cinq ans d’expérience en tant que conciliateur ou arbitre dans des litiges liés à la construction;

a reçu une formation officielle d’arbitre d’un organisme reconnu à l’échelle internationale;

a de l’expérience et/ou connaît bien le type de travail que l’Entrepreneur doit effectuer en vertu du marché;

a de l’expérience dans l’interprétation des documents contractuels de construction et/ou d’ingénierie; et

parle couramment la langue des communications défini dans l’Article4.1 du CCAG (ou la langue convenue entre les Parties et le CPRD).

4.	Obligations générales du Membre du Comité

Le Membre du Comité s’engage à :

ne détenir aucun intérêt financier ou autre auprès du Maître d’Ouvrage, de l’Entrepreneur, du Maitre d’Œuvre, ni aucun autre intérêt financier en rapport avec le Marché, exception faite de la rémunération qui lui sera versée au titre de sa participation au Comité de Prévention et de Règlement des Différends ;

ne pas avoir été précédemment employé en tant que consultant ou de toute autre manière par le Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur, ou le Maître d’Œuvre, excepté dans les circonstances dont il aura fait état par écrit au Maître d’Ouvrage et à l’Entrepreneur avant la signature de l’Accord de Règlement des Différends ;

avoir fait part par écrit au Maître d’Ouvrage, à l’Entrepreneur et au Maitre d’Œuvre ainsi, le cas échéant, qu’aux autres Membres du Comité, avant la signature de l’Accord-- pour autant qu’il en ait connaissance--de toute relation professionnelle ou personnelle avec les directeurs, cadres ou employés du Maître d’Ouvrage, de l’Entrepreneur ou du Maitre d’Œuvre, et de toute participation dans le projet dont le présent marché fait partie ;

ne pas être employé pendant la durée de l’Accord, en tant que consultant ou à tout autre titre par le Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur, ou le Maître d’Œuvre, excepté de la manière dont il en aura été convenu par écrit entre le Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur et le ou les autres Membres du Comité (le cas échéant) ;

se conformer aux règles de procédure annexées ci-après ainsi qu’aux dispositions de l’Article 50.3 du CCAG ;

ne donner d’avis sur l’exécution du Marché au Maître d’Ouvrage, à l’Entrepreneur ou à leurs employés que conformément aux règles de procédure annexées ci-après ;

aussi longtemps qu’il sera membre du Comité, s’abstenir de participer à des discussions ou de s’entendre avec le Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur, ou le Maître d’Œuvre sur son recrutement éventuel à l’issue de son mandat en tant que consultant ou à tout autre titre ;

se tenir disponible pour se rendre sur le site des travaux ou assister aux audiences ainsi qu’il pourrait s’avérer nécessaire ;

se familiariser avec les dispositions du Marché et le déroulement des travaux (et avec tout autre élément du projet dont le présent Marché fait partie) en étudiant tous les documents qu’il recevra et en les organisant dans des dossiers qui seront tenus à jour ;

traiter les points relatifs au Marché et toutes les activités du Comité de Prévention et de Règlement des Différends de manière confidentielle et s’abstenir de les publier ou les divulguer sans en avoir préalablement obtenu par écrit l’accord du Maître d’Ouvrage, de l’Entrepreneur ou des Autres Membres du Comité (le cas échéant) ;

être prêt à formuler un avis et/ou une opinion sur tout point relatif au Marché s’il en est requis conjointement par le Maître d’Ouvrage et par l’Entrepreneur, sous réserve de l’accord préalable des autres Membres du Comité, le cas échéant.

5.	Obligations Générales du Maître d’Ouvrage et de l’Entrepreneur

Le Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur et leurs personnels ne solliciteront, en relation avec le Marché, aucun avis ou conseil du Membre du Comité, excepté en rapport avec le déroulement des activités du CPRD relatives au Marché et à l’Accord. Le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur seront tenus responsables de l’exécution de la présente obligation par leurs employés respectifs.

Le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur s’engagent réciproquement, ainsi que vis-à-vis du Membre du Comité, à ce qu’en l’absence d’un accord écrit entre eux et avec les Membres du Comité (le cas échéant), ce dernier

(a) 	ne soit nommé arbitre au titre du Marché ;

(b) 	ne soit appelé à déposer devant l’arbitre ou les arbitres nommés au titre du Marché ;

(c) 	ne soit tenu responsable en cas de réclamation s’élevant en raison d’une action ou d’une omission relative à ses fonctions réelles ou supposées, à moins qu’une telle action ou omission ne s’avère avoir été commise de mauvaise foi.

Le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur s’engagent conjointement et solidairement à protéger et compenser le membre du Comité en cas de réclamations dont il ne devrait pas être tenu pour responsable en vertu de l’alinéa précédent.

Dans tous les cas où ils soumettent au Comité au titre de l’Article 50.3 du CCAG un différend qui nécessite un déplacement sur le site des travaux ou la tenue d’une audience, le Maître d’Ouvrage ou l’Entrepreneur consigneront à titre de provision la somme nécessaire pour couvrir les dépenses encourues de ce fait par le Membre du Comité. Il ne sera tenu compte d’aucun autre règlement dû ou à verser au Membre du Comité.

6.	Règlement

Le Membre du Comité sera rémunéré dans la monnaie de règlement stipulée dans l’Accord comme suit :

une commission forfaitaire mensuelle, qui constituera un paiement libératoire au titre de :

sa disponibilité à se rendre sur le site des travaux et assister aux audiences, sous réserve d’être informé 28 jours à l’avance ;

l’obligation de se familiariser, et se tenir en permanence de l’état de l’avancement du projet et de maintenir à jour les dossiers correspondants ;

es frais de secrétariat et frais généraux, y compris les frais de reproduction et fournitures de bureau encourus du fait de ses fonctions ;

les services rendus au titre du présent article, à l’exception des services mentionnés aux alinéas (b) et (c) du présent article.

Cette commission forfaitaire mensuelle sera payée à partir du dernier jour du mois calendaire au cours duquel l’Accord prend effet, et ce jusqu’au dernier jour du mois calendaire au cours duquel le Certificat d’Achèvement est émis pour l’ensemble des travaux.

A partir du jour suivant, l’avance forfaitaire sera réduite d’un tiers et sera payable jusqu‘au premier jour du mois au cours duquel le Membre présenterait sa démission ou au cours duquel il serait mis fin à l’Accord.

une rémunération journalière qui constituera un paiement libératoire :

dans un plafond de deux jours par déplacement (aller ou retour), pour chaque journée entièrement ou partiellement consacrée à se rendre de sa résidence au site des travaux ou à toute destination retenue, le cas échéant, pour une réunion avec les autres Membres du Comité ;

pour chaque journée consacrée à une visite du site des travaux, à la tenue d’une audience ou à la préparation d’une décision du Comité ;

pour chaque journée consacrée à la lecture des documents soumis dans le cadre de la préparation d’une audience.

Toute dépense justifiée, y compris les frais de déplacement nécessaires (billets d’avion en classe inférieure à la première classe, hôtel et frais de séjour et autres frais directement liés à un déplacement) encourue en raison de ses fonctions, ainsi que ses frais de téléphone, courrier et fac-similés ; un reçu sera exigé pour toute dépense supérieure à cinq pour cent de la rémunération journalière à laquelle il est fait référence à l’alinéa (b) du présent article ;

Les impôts et taxes sur les paiements effectués au titre du présent article payables dans le pays où sont situés les travaux, à moins que le Membre n’en soit un ressortissant ou un résident permanent.

La commission forfaitaire et la rémunération journalière seront stipulées dans l’Accord. A moins que l’Accord n’en dispose autrement, ces montants seront non révisables pour les premiers24 mois et seront ensuite révisables par accord entre le Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur et le Membre du Comité à chaque date anniversaire de la date où l’Accord est entré en vigueur.

Si les parties ne peuvent s’entendre sur ces montants, l’Autorité de Nomination ou la personne désignée au CCAP à cette fin déterminera le montant applicable avant la signature de l’Accord.

Le membre du Comité présentera une facture trimestrielle couvrant la commission forfaitaire et ses frais de déplacement. Les factures afférentes à ses autres frais et à sa rémunération journalière seront présentées à l’issue du déplacement sur le site des Installation ou de l’audience. Chaque facture sera accompagnée d’une description sommaire des activités exécutées pendant la période de référence et sera envoyée à l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur règlera en totalité les factures du Membre du Comité dans les 56 jours suivant leur réception et en présentera la moitié au Maître d’Ouvrage pour remboursement dans les certificats de paiement relatifs au Marché. Le Maître d’Ouvrage en effectuera le règlement conformément aux dispositions du Marché.

Si l’Entrepreneur ne règle pas au Membre du Comité le montant qui lui est dû au titre de l’Accord, le Maître d’Ouvrage règlera ce montant ainsi que toute autre somme nécessaire à la poursuite des activités du Comité de Prévention et de Règlement des Différends, sans préjudice des droits et recours dont il dispose. Sans préjudice des droits résultant du manquement de l’Entrepreneur, le Maître d’Ouvrage aura droit au remboursement de tout montant excédant la moitié des paiements effectués au Membre du Comité, et de toute somme nécessaire au recouvrement de ces montants et frais financiers y afférant au taux d’intérêt stipulé à l’Article11.7 du CCAG.

Si dans les 70 jours suivant la présentation d’une facture, le Membre du Comité n’en reçoit pas le règlement, il peut suspendre ses fonctions sans préavis ou présenter sa démission conformément aux dispositions de l’Article 7.

Résiliation

A tout moment, le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur peuvent conjointement mettre fin à l’Accord sous réserve d’un préavis de 42 jours et les Membres du Comité donner leur démission conformément aux dispositions de l’Article 2.

Si le Membre du Comité ne se conforme pas aux dispositions de l’Accord, le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur pourront, sans préjudice des autres droits qu’ils détiennent, lui notifier la résiliation de l’Accord.

Si le Maître d’Ouvrage ou l’Entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions de l’Accord, le Membre du Comité pourra, sans préjudice des autres droits qu’il détient, notifier au Maître d’Ouvrage et à l’Entrepreneur la résiliation de l’Accord. Cette notification prendra effet lorsqu’elle aura été reçue par le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur.

Une telle notification, démission ou résiliation sera définitive et engagera le Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur et le Membre du Comité. Néanmoins, une notification qui n’aurait pas été effectuée à la fois au Maître d’Ouvrage et à l’Entrepreneur demeurerait sans effet.

8.	Manquement du Membre du Comité à ses engagements

Si un Membre du Comité ne se conforme pas à ses obligations d’impartialité ou d’indépendance vis-à-vis du Maître d’Ouvrage ou de l’Entrepreneur telles que stipulées à l’Article 4, il n’aura pas droit à être rémunéré ou être remboursé des dépenses qu’il aura encourues et, sans préjudice des autres droits qu’ils détiennent, devra rembourser au Maître d’Ouvrage et à l’Entrepreneur la rémunération et les autres sommes qu’il aura perçues ou qui auraient été versées aux autres Membres du Comité, le cas échéant, au titre de la procédure conduite par le Comité ou des décisions qu’il aura rendues, et qui seront annulées ou rendues sans effet en raison du manquement du Membre du Comité à ses obligations.

9.	Différends

Tout différend ou réclamation découlant du présent Accord ou en relation avec celui-ci ainsi que de tout manquement à cet Accord, résiliation ou validité de l’Accord sera tranché définitivement par voie arbitrage institutionnel. Si aucune institution d’arbitrage n’a été convenue, l’arbitrage sera conduit suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement.

Annexe B - Annexe aux Conditions générales de l’accord constitutif du Comité de de Prévention et de Règlement des Différends (« CPRD »)

1.      Dès que possible après la nomination du CPRD, le CPRD doit convoquer une réunion avec les Parties. Lors de cette réunion, le CPRD doit établir un calendrier des réunions prévues et des visites sur place en consultation avec les Parties, qui seront soumises à un ajustement par le CPRD en consultation avec les Parties. Sauf accord contraire du Maître d’Ouvrage et de l’Entrepreneur, le Comité d’examen des différends se rend sur les lieux et/ou tient des réunions avec les Parties à des intervalles d’au plus 90 jours et pas moins de 70 jours, sauf : (a) au besoin pour convoquer une audience, ou (b) à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties lors d’événements critiques (y compris la suspension des travaux et services ou la résiliation du marché).

2.   Le moment et l’ordre du jour de chaque réunion et visite du site doivent être convenus conjointement par le Comité d’examen des différends, le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur, ou en l’absence d’entente, doivent être décidés par le Comité d’examen des différends. L’ordre du jour comprend l’examen de la conformité de l’Entrepreneur : (a)aux obligations de prévention et d’intervention en EAS/HS ;et (b)le défaut du Directeur de projet de s’acquitter de ses fonctions en vertu du contrat à cet égard, y compris tel que spécifié à l’Article5.9.15du CCAG. Le but des réunions et des visites sur place est de permettre au Comité d’examen des différends de se familiariser avec les progrès de l’exécution du marché et de tout problème ou réclamation réel ou potentiel et, dans la mesure du raisonnable, d’éviter que des problèmes ou des réclamations potentiels ne deviennent des différends.

3.	Le Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur et le Maître d’Œuvre participeront aux visites du site des travaux, qui seront cordonnées par le Maître d’Ouvrage et ce avec le concours de l’Entrepreneur. Le Maître d’Ouvrage fournira l’appui nécessaire en matière de secrétariat, reproduction et lieux de réunion. A l’issue de chaque visite sur le site des travaux, et avant de quitter les lieux, le CPRD préparera un rapport sur les activités relatives à la visite en question et en transmettra un exemplaire aux Parties et au Directeur de projet. Le rapport identifie toute question qui soulève des préoccupations en matière d’EAS et/ou de HS, y compris les détails de toute non-conformité potentielle de l’Entrepreneur, y compris de son sous-traitant/s, aux obligations de prévention et d’intervention d’EAS/HS. Le CPRD doit également fournir au Maître d’Ouvrage un rapport sur tout défaut potentiel du Directeur de projet de s’acquitter de ses obligations en ce qui concerne les obligations de prévention et d’intervention d’EAS/HS, y compris sur l’identification du non-respect des obligations par l’Entrepreneur, et de la Notification de de remédier à des corrections conformément à l’Article5.9.15des conditions contractuelles.

4.	Le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur fourniront au CPRD un exemplaire de tous les documents que le CPRD pourrait requérir, y compris les documents du Marché, les rapports d’avancement, ordres de service de modification, certificats ou tout autre document relatif à l’exécution du Marché que le CPRD pourrait requérir. Toutes les communications entre le CPRD et le Maître d’Ouvrage ou l’Entrepreneur seront copiées à l’autre Partie. Si le CPRD est composé de trois membres, le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur enverront un exemplaire de ces documents ou communications à chacun des trois membres du CPRD.

5.	Lorsqu’un différend est soumis au CPRD conformément à l’Article 50.3 du CCAG, le CPRD procédera conformément à l’Article 50.3 du CCAG et à la présente annexe. Sous réserve du délai qui lui est imparti pour communiquer sa décision et de tout autre élément pertinent, le CPRD sera tenu :

d’agir équitablement et impartialement à l’égard du Maître d’Ouvrage et de l’Entrepreneur, donnant à chacun d’entre eux la possibilité de présenter son point de vue et répondre à celui de l’autre ;

d’adopter une procédure adaptée au différend, en évitant tout retard ou dépense inutiles.

6.	Le CPRD pourra tenir une audience sur le différend en question, audience dont il fixera la date et le lieu, et pourra requérir du Maître d’Ouvrage et de l’Entrepreneur qu’ils soumettent les documents et les arguments relatifs à ce différend avant la tenue de l’audience.

7.	A moins qu’il n’en soit convenu autrement par écrit entre le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur, le CPRD pourra adopter une procédure inquisitoire, refuser accès à l’audience à toute personne autre que les représentants du Maître d’Ouvrage, de l’Entrepreneur ou du Maître d’Œuvre, et poursuivre ses travaux en l’absence d’une des Partie dont le CPRD s’est assuré qu’elle a été dûment convoquée à l’audience, et ce tout en conservant la possibilité de décider si et dans quelle mesure il veut exercer un tel droit.

8.	Le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur confèrent au CPRD la capacité :

(a)	de déterminer la procédure à appliquer au règlement du différend ;

(b)	de décider de la compétence propre au CPRD et de la portée du différend qui lui est soumis ;

(c)	de tenir les audiences qu’il estime appropriées, sans autre règle de procédure que celles définies par le Marché et la présente Annexe ;

(d)	de prendre les initiatives nécessaires à la détermination des faits et autres éléments qu’une décision nécessite ;

(e)	d’utiliser ses propres connaissances de spécialiste en la matière ;

(f)	de décider du paiement de charges financières conformément aux dispositions du Marché ;

(g)	de décider de toute mesure temporaire, transitoire ou conservatoire ;

(h)	de considérer, examiner ou modifier tout certificat, constatation, instruction, opinion, ou évaluation du Maître d’Œuvre afférents au différend ;

(i)	de désigner un ou plusieurs expert/s compétent/s(y compris un ou des experts juridiques et techniques) pour émettre un avis sur un point particulier relatif au différend, si le CPRD le considère nécessaire et les Parties en conviennent, et ce aux frais des Parties.

9.	En cours d’audience, le CPRD n’émettra pas d’avis sur le bien-fondé des arguments présentés par les Parties. Par la suite, le CPRD prendra sa décision conformément à l’Article 50.3, ou de toute autre manière dont il a été convenu par écrit entre le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur. Si le CPRD est composé de trois membres, il devra

(a)	se réunir après l’audience de manière à débattre de sa décision et la préparer ;

(b) 	s’efforcer d’arriver à une décision à l’unanimité ; si cela s’avère impossible, sa décision sera prise à la majorité des Membres, qui pourront demander au Membre du Comité en minorité de préparer par écrit un rapport qui sera soumis au Maître d’Ouvrage et à l’Entrepreneur ;

(c)	si un des Membres du Comité ne se rend pas à une réunion ou une audience, ou ne remplit pas une fonction qui lui est impartie, les deux autres Membres du Comité pourront néanmoins prendre une décision, à moins que :

le Maître d’Ouvrage ou l’Entrepreneur ne s’y opposent, ou que

le Membre du Comité qui est absent est le Président du Comité, et qu’il ne requiert des autres Membres du Comité qu’ils s’abstiennent de prendre une décision en son absence.

Annexe C -- Règles de la Banque - Pratiques de Fraude et Corruption

[Ne pas modifier le texte de cette Annexe.]

1. 	Objet

1.1	Les Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, ainsi que la présente annexe, sont applicables à la passation des marchés dans le cadre des Opérations de Financement de Projets d’Investissement par la Banque.

2.	Exigences

2.1	La Banque exige que les Emprunteurs (y compris les bénéficiaires d’un financement de la Banque), les soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, entrepreneurs et fournisseurs, les sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services ou fournisseurs, tous les agents (déclarés ou non) ; ainsi que l’ensemble de leur personnel ; se conforment aux normes les plus strictes en matière d’éthique, durant le processus de passation des marchés, la sélection, et l’exécution des contrats financés par la Banque, et s’abstiennent de toute fraude et corruption.

2.2	En vertu de ce principe, la Banque

aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes :

(i)	est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment sur les actions d’une autre personne ou entité ;

(ii) 	se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou s’abstient d’agir, ou dénature des faits, délibérément ou par négligence grave, ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ;

(iii)	se livrent à des « manœuvres collusives » les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités ;

(iv) 	se livre à des « manœuvres coercitives» quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou entité, ou à leurs biens, en vue d’influer indûment sur les actions de cette personne ou entité ; et

(v) 	et se livre à des « manœuvres obstructives »

(a)	quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se base une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête ; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part d’informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête ; ou

(b) 	celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen tel que stipulé au paragraphe (e) ci-dessous.

rejettera la proposition d’attribution d’un marché ou contrat si elle établit que la personne physique ou morale à laquelle il est recommandé d’attribuer ledit marché ou contrat, ou l’un des membres de son personnel ou de ses agents, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de service, fournisseurs, ou un de leurs employés, s’est livré, directement ou indirectement, à un acte de corruption, une manœuvre frauduleuse, collusive, coercitive ou obstructive en vue de l’obtention dudit marché ou contrat ;

outre les recours prévus dans l’Accord de Financement, pourra décider d’autres actions appropriées, y compris déclarer la passation du marché non-conforme si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur, ou d’un bénéficiaire du financement, s’est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusives, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation du marché, de sélection ou d’exécution du marché, sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation , y compris en manquant à son devoir d’informer la Banque lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques ;

sanctionnera une entreprise ou un individu, dans le cadre des Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, et conformément aux règles et procédures de sanctions applicables de la Banque, y compris en déclarant publiquement l’exclusion de l’entreprise ou de l’individu pour une période indéfinie ou déterminée (i) de l’attribution d’un marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier financièrement ou de toute autre manière (ii) de la participation comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou prestataire de services désigné d’une entreprise par ailleurs éligible à l’attribution d’un marché financé par la Banque ; et (iii) du bénéfice du versement de fonds émanant d’un prêt de la Banque ou de participer d’une autre manière à la préparation ou à la mise en œuvre d’un projet financé par la Banque ;

exigera que les dossiers d’appel d’offres/appel à propositions, et que les contrats et marchés financés par la Banque, contiennent une disposition exigeant des soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, fournisseurs et entrepreneurs, ainsi que leurs sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, fournisseurs, agents, et personnel, autorisent la Banque à inspecter les pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la passation de marché, la sélection et à l’exécution du marché, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

Annexe D -- Déclaration relative à l’Exploitation et à l’Abus Sexuel (EAS) et/ou au Harassement Sexuel (HS) pour les Sous-traitants

[Ce formulaire doit être rempli par chaque Sous-traitant proposé par l’Entrepreneur, qui n’était pas nommé dans le Marché.]

Nom du Sous-traitant : [insérer le nom complet]

Date: [insérer jour, mois, année]

Référence du Marché : [insérer la référence du Marché]

Page [insérer le numéro de page] sur [insérer le nombre total] pages

Déclaration EAS et/ou HS

Nous : n'avons pas fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations en matière d'EAS/HS avons fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations en matière d'EAS/HS avons fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations en matière d'EAS/HS. Une décision arbitrale sur le cas de disqualification a été rendue en notre faveur. avons fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations en matière d'EAS/HS pendant une période de deux ans. Nous avons par la suite démontré que nous avons la capacité et l'engagement adéquats pour nous conformer aux obligations en matière d'EAS/HS. avons fait l'objet d'une disqualification par la Banque pour non-respect des obligations en matière d'EAS/HS pendant une période de deux ans. Nous avons fourni ci-joint des preuves démontrant que nous avons la capacité et l'engagement adéquats pour nous conformer aux obligations en matière d'EAS/HS.

[Si le point (c) ci-dessus est applicable, joindre la preuve d'une décision arbitrale infirmant les conclusions sur les questions sous-jacentes à la disqualification].

[Si (d) ou (e) ci-dessus sont applicables, fournir les informations suivantes :]

Période de disqualification : de : _______________ à : ________________

Si ces informations ont déjà été fournies dans le cadre d'un autre marché de travaux financé par la Banque, des détails sur les éléments de preuve démontrant la capacité et l'engagement adéquats à respecter les obligations en matière d'EAS/HS(conformément au point d) ci-dessus) Nom du Maître d’Ouvrage : ___________________________________________ Nom du Projet : _____________________________________ Description du contrat : _____________________________________________________ Bref résumé des preuves fournies : ________________________________________ ______________________________________________________________________ Informations de contact : (Tél, email, nom de la personne de contact) : _______________________

En alternative à la preuve visée au point d), d'autres preuves démontrant une capacité et un engagement adéquats à respecter les obligations en matière d'EAS/HS(conformément au point (e) ci-dessus)[joindre les détails appropriés].

Nom du Sous-traitant

Nom de la personne dûment autorisée à signer au nom du Sous-traitant	_______

Titre de la personne signant au nom du Sous-traitant	______________________

Signature de la personne nommée ci-dessus	______________________

Date de signature ________________________________ jour de ___________________, _____

Contre signé par un représentant autorisé de l’Entrepreneur :

Signature: ________________________________________________________

Date de signature ________________________________ jour de ___________________, _____

PARTIE 3 – Conditions et Formulaires Marché

Section IX. Cahier des Clauses administratives particulières

Les Clauses administratives particulières qui suivent complètent les Clauses administratives générales. Dans tous les cas où les dispositions se contredisent, les dispositions ci-après prévaudront sur celles des Clauses administratives générales. Le numéro de la Clause générale à laquelle se réfère une Clause particulière est indiqué entre parenthèses.

Partie A – Données du Marché

| Conditions | Article | Data |
| --- | --- | --- |
| Dérogation aux articles du CCAG | 1 et 23 | Sans objet |
| Définitions | 2.1 | La Banque est : La Banque Mondiale |
| Désignation des intervenants | 3.1.1 | Maître d’Ouvrage : Ministère de la formation professionnelle des Métiers et de la Microfinance Chef de Projet : La Coordonnatrice du Projet du de Développement des Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (PDCEJ) Maître d’œuvre : …………………………….. |
| Pièces contractuelles | 4.1 | La langue des pièces contractuelles : Français |
| Pièces contractuelles | 4.2 (e) | Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers géotechniques Les documents suivants font également partie des Pièces constitutives du Marché : les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre ES; (ii) le Code de Conduite du Personnel de l’Entrepreneur (ES) ; et la Déclaration sur l’Exploitation et les Abus Sexuels (EAS), et/ou le Harcèlement Sexuel (HS). |
|  | 4.2 (h) | Décomposition des prix forfaitaires et sous détail des prix unitaires font partie des pièces contractuelles. |
|  | 4.2 (j) | Les documents techniques généraux (autres que ceux mentionnés dans les Spécifications techniques) applicables aux prestations faisant partie des pièces contractuelles sont : les normes françaises, les fascicules et le CCTG. |
| Obligations générales | 5.7.1 | Les ordres de service sont adressés par remise en main propres à l’adresse suivante : Unité de Coordination du Projet de Développement des Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (PDCEJ) Quartier Sabangali à côté de la SONACIM non loin de l’Institut SUP-MANAGEMENT. Téléphone : 00 235 62 36 29 50 |
| Estimation des engagements financiers du Maître d’Ouvrage | 5.8.3 | Quinze (15) jours du début du chaque trimestre |
| Personnel de l’Entrepreneur | 5.9.1 | Le Personnel Clé est défini comme le personnel de l’Entrepreneur nommé dans la présente clause du CCAP. L’Entrepreneur emploiera le Personnel clé identifié dans la Soumission, ou d’autres personnels approuvés par le Directeur de projet. Le Directeur de projet approuvera le remplacement des Personnels clés proposés à condition que les remplaçants aient des qualifications substantiellement égales ou supérieures à celles des autres personnels figurant dans la Soumission. Chef de Projet Chef de Chantier Charpentier ( métallique) Technicien en installation fluide ( air comprimé) Technicien en installation fluide ( adduction en eau ) Electricien Un spécialiste en gestion environnementale, sociale, hygiène et sécurité |
| Sécurité des personnes et des biens et protection de l’environnement | 5.10 | Prendre en compte les dispositions des Données Particulières additionnelles relatives aux conditions préalables à la mobilisation. |
| Garanties | 6.1.1 | La garantie de bonne exécution sera de 5% du Montant du Marché. Si la banque de l’entrepreneur est installée hors du Tchad, elle doit émettre une contre garantie à une banque locale qui à son tour émettra la garantie au client. |
| Retenue de garantie | 6.2.1 | La retenue de garantie sera de 5% du Montant du Marché. |
| Assurances | 6.3.1 | Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minimums indiqués ci-après : |
|  | 6.3.2 | - assurance des risques causés à des tiers : minimum 25% du montant du marché ; illimité pour les dommages corporels. |
|  | 6.3.4 | - assurance « Tous risques chantier » : Cent dix pour cent (110%) du montant du Marché augmenté le cas échéant de la valeur des biens existants du Maître d’Ouvrage qui sont couverts par cette assurance. |
|  | 6.3.5 | L’assurance couvrant la responsabilité décennale est exigée dès la Date de Commencement. Elle concerne uniquement les ouvrages de portée supérieure à 3 mètres pour une valeur correspondant à 100% de la valeur de ces ouvrages. |
|  | 6.4 | La responsabilité totale de l’Entrepreneur envers le Maître d’ouvrage, n’excède pas le montant total du Montant du Marché. |
| Conditions de travail | 9.2 | Les heures normales de travail sont : de 7h00 à 17h00 |
| Montant du Marché | 10.1.3 | Les prix sont exprimés intégralement en monnaie nationale. |
|  | 10.1.4 | La quote-part payable en [insérer la monnaie étrangère] est égale à pour cent |
|  | 10.1.5 | Une quote-part de ce prix est payable dans la ou les monnaies étrangères suivantes : |
| Décomposition et sous-détails des Prix | 10.3.4 | La décomposition du prix forfaitaire / le sous-détail du prix unitaire doit être produit(e) dans un délai de à compter de la date suivante : le dispositif du CCAG reste applicable |
| Révision des prix | 10.4.1 & 10.4.2 | Les prix sont fermes et les dispositions de l’Article 10.4.2 du CCAG ne sont pas applicables. |
|  | 10.4.2 (b) | Sans objet |
| Impôts, droits, taxes, redevances, cotisations | 10.5.2 | Il n’y a pas de dispositions contraires. |
| Taux de change et proportion des monnaies | 10.6.1 | [Insérer lors de la signature du marché, en adoptant les taux de change et proportions figurant dans l’offre du soumissionnaire retenu] |
| Travaux en régie | 11.3.2 | Le dispositif du CCAG reste applicable |
| Acomptes sur approvisionnement | 11.4 | Sans objet. |
| Avance forfaitaire | 11.5 | Le mode de calcul de l’avance est le suivant : a) pourcentage par rapport au Montant du Marché: Vingt pour cent(20%) du montant du marché b) pourcentage payable en monnaies nationale et étrangères: selon les pourcentages définis à l’article 10.6.1 du CCAP L’avance sera remboursée comme suit: Le remboursement de l’avance forfaitaire de démarrage est effectué par précompte sur les acomptes et éventuellement sur le solde dû à l’Attributaire. Ce remboursement commence lorsque le montant cumulé des travaux et approvisionnements aura atteint quarante (40) pour cent du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque ce montant atteint quatre-vingt (80) pour cent Le calcul du montant à rembourser à l’occasion de chaque décompte considéré est effectué au moyen de la formule : X'- X" R1 = A x 80 – 40; Dans laquelle. R1 A X' X"; : Représente le montant à rembourser (Arrondi au francs supérieur). : Représente le montant de l'avance consentie. : Représente la valeur en pourcentage du montant des travaux et approvisionnements cumulés du décompte introduit par rapport du décompte introduit par au montant initial du marché; il doit être ; Supérieur à quarante (40) pour cent et au Maximum égal à quatre-vingt (80) pour cent. : Représente la valeur en pourcentage du montant cumulé des travaux et approvisionnements du décompte précédent par rapport au montant initial du marché.. Pour le premier remboursement la valeur de X" à prendre en compte sera 40. Le calcul X' et X" est poussé jusqu’à la deuxième décimale arrondie au chiffre supérieur. Après chaque retenue effectuée au titre du remboursement de l’avance, l’Administration donnera main levée de la partie de la caution égale au montant de cette retenue. |
| Intérêts moratoires | 11.7 | Taux mensuel de la pénalité pour les paiements en monnaie nationale : le taux de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), majoré de 1 point Taux mensuel de la pénalité pour les paiements en monnaie étrangère:_____________ Les mandatements dus seront effectués dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à partir de la présentation et de l’acceptation de la demande de paiement correspondante par le Maître d’œuvre. En cas de retard, l’Entrepreneur a droit au paiement d’intérêts moratoire. La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante : MP(TE+ 1)NJ IM= ———— 365 IM : intérêt moratoire MP : montant des travaux non réglé à échéance TE : taux d’escompte de la BEAC pour les paiements en monnaie nationale, ou de la banque concernée par les paiements en monnaies étrangères NJ : nombre de jours de retard |
| Modalités de règlement des acomptes | 13.1.1 | [Insérer la disposition voulue pour la présentation d’un décompte pour l’avance, si nécessaire, par exemple présentation d’une demande de paiement d’avance dès la signature du Marché] |
|  | 13.2.3 | Les paiements à l’Entrepreneur seront effectués aux comptes bancaires suivants : (a) pour la part en monnaie nationale : [Indiquer le compte bancaire dans le pays du Maître d’Ouvrage] (b) pour la part en monnaie étrangère : [Indiquer le(s) compte(s) bancaire(s) pour les règlements en monnaie étrangère] |
| Changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrage | 17.1 | La disposition du CCAG reste applicable. |
| Force majeure | 18.3 | Seuil des intempéries constituant un cas de force majeure : Pluviométrie en 24 h (mesurée en un point du chantier) est supérieure à 150 mm ou Nombre de jours de pluie, dont la pluviométrie (mesurée en un même point du chantier) est supérieure à 100 mm : 7 jours au moins en deux semaines consécutives ou Vitesse de vent (mesurée à moins de vingt kilomètre d’un point du projet) supérieure à 150 km/h. Les valeurs à considérer sont celles enregistrées par le laboratoire commun ou, à défaut, par la station météorologique la plus proche. |
| Délai d’exécution | 19.2.1 | La durée d’exécution des travaux est égale à : Lot N°1 , Lot N°2 et Lot N°3 est de 4 mois . Il commence à courir à partir de la Date de Commencement des travaux. |
| Prolongation des délais d’exécution | 19.3.2 | Seuil des intempéries entraînant une prolongation des délais d’exécution des travaux : Vents : Si les vents enregistrés dépassent cent vingt kilomètres à l’heure (120 km/h). La période d’application ne portera que sur les journées où aurait été observé le vent dépassant cette vitesse au moins une fois dans la journée. Pluies : Si, dans une période de trente (30) jours consécutifs, les deux conditions suivantes sont constatées : Plus de dix (10) jours enregistrant une précipitation en 24 heures supérieure à quatorze (14) millimètres ; Valeur moyenne des dix (10) plus fortes précipitations en 24 heures supérieure à vingt (20) millimètres. L’entrepreneur ne pourra prétendre à l’augmentation, par avenant, du délai contractuel que dans la limite indiquée ci-dessous et ce, sans compensation financière. Il devra, de plus, apporter la preuve que les conditions météorologiques sont la cause directe des retards subis sur le chantier, sous réserve que les périodes de réalisation des travaux soient en conformité avec les prévisions du planning d’exécution approuvé par l’Ingénieur. La limite d’augmentation du délai contractuel est fixée au nombre de jours ci-après : Le nombre de jours consécutifs enregistrant les valeurs de précipitations sur 24 h > 14 mm et une moyenne des dix plus fortes précipitations en 24 heures > 20 mm, augmenté du nombre de jours où le vent a été mesuré à plus de 120 km/h. Nombre de journées d’intempéries prévisibles : [Insérer] |
|  | 19.3.4 | Seuil de prolongation des délais d’exécution ouvrant droit à résiliation du Marché : Trois (03) mois. |
| Pénalités, primes et retenues | 20.1 | La pénalité journalière pour retard dans l’exécution est fixée, pour chaque jour ou portion de jour écoulé entre la fin du délai contractuel d’exécution et la date réelle d’achèvement des travaux, à: UN DEUX MILLIEME (1/2000 = 0,05%) de la valeur du Contrat (y compris les avenants éventuels) du 1er au 30ème jour inclus ; UN MILLIEME (1/1000 = 0,1%) de la valeur du Contrat (y compris les avenants éventuels) au-delà du 30ème jour. Cette pénalité s’applique en cas de retard dans l’achèvement des travaux de construction. |
|  | 20.2 | La prime journalière pour avance dans l’exécution des travaux est fixée à : Sans objet. Le mode de calcul du plafond de ces primes est comme ci-après : Sans objet. |
| Prise en charge, manutention et conservation par l’Entrepreneur des matériaux et produits fournis par le Maître d’Ouvrage dans le cadre du Marché | 26.4 | Sans objet |
|  | 26.5 | Sans objet |
| Préparation des travaux | 28.1 | Durée de la période de mobilisation : Quinze (15) jours. |
|  | 28.2 | Délai de soumission du programme d’exécution : Quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux. |
|  | 28.3 | Plan de sécurité et d’hygiène : A élaborer sur la base des mesures et dispositions prévues à l’article 31.4 du CCAG et à soumettre quinze (15) jours après la date de notification de démarrage des travaux. |
| Maintien des communications et de l’écoulement des eaux | 31.6.1 | L’Entrepreneur maintiendra les communications de toutes natures traversant le site des travaux, ainsi que l’écoulement des eaux, sans aucune restriction particulière. |
| Réception provisoire | 41.1 | Les modalités de réception par tranche de travaux sont les suivantes : Sans objet Modification du délai du début des opérations préalables à la réception des ouvrages : Sans objet |
|  | 41.2 (b) | Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception : Sans objet |
|  | 41.2 (e) | Applicable |
| Délai de garantie | 42.1 | Par dérogation aux dispositions de l’Article 42.1 du CCAG, le délai de garantie d’une (01) année s’applique à l’ensemble des travaux. |
| Garanties particulières | 44.2 | Garantie décennale pour des ouvrages en béton de plus de 3 mètres de portée. |
| Règlement des différends | 50.3 | Le Comité de Prévention et de Règlement des Différends sera désigné dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de signature par les deux parties du l’Acte d’Engagement. Le Comité de Prévention et de Règlement des Différends sera composé d’un (01) seul membre. |
|  | 50.4 | Liste des membres possibles du Comité de Prévention et de Règlement des Différends : Proposés par le Maître d’Ouvrage [attacher les CV au DAO et au marché] ________________________ ________________________ ________________________ Proposés par l’Entrepreneur [attacher les CV au marché] ________________________ ________________________ _________________________ |
|  | 50.5 | Autorité de Nomination pour le Comité de Prévention et de Règlement des Différends (si non convenue d’un commun accord) : Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) de la République du Tchad. |
| Droit applicable | 54.1 | La clause du CCAG reste applicable |

Partie B – Clauses Particulières additionnelles

| 4. Pièces contractuelles | 4.3 | La clause du CCAG reste applicable |
| --- | --- | --- |
| Sécurité des personnes et des biens et protection de l’environnement | 5.10 | Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre ES Le paragraphe 5.10.4 ci-après est inséré : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 19.1 du CCAG, l’Entrepreneur ne devra exécuter aucune partie des Travaux, y compris la mobilisation et/ou des activités préalables aux travaux (telles que la préparation des emprises des pistes de chantier, les accès aux chantiers, l’installation de chantier, les investigations géotechniques ou recherches de carrières ou zones d’emprunt de matériaux) avant que le Directeur de projet ait constaté que les mesures appropriées sont en place pour la maitrise des risques environnementaux et sociaux, et des impacts correspondants. Au minimum, l’Entrepreneur doit mettre en œuvre les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre et le Code de Conduite ES qu’il a soumis dans son Offre et accepté comme faisant partie du Marché. L’Entrepreneur devra soumettre à l’approbation préalable du Directeur de projet, au fur et à mesure de l’exécution du Marché, les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre additionnelles selon les besoins, afin de gérer les risques et impacts ES des travaux en cours. Ces Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre constituent dans leur ensemble le Plan de Gestion environnemental et social de l’Entreprise (PGES-E). Le PGES-E devra être approuvé avant le démarrage des activités de travaux (c’est-à-dire les déblais et excavations, les terrassements, les travaux d’ouvrages, les déviations de cours d’eau et de routes, les activités de carrières ou d’extraction de matériaux, les activités de bétonnage et la fabrication d’enrobés). Le PGES-E approuvé fera l’objet de révisions périodiques (au minimum sur une base semestrielle) et sera mis à jour par l’Entrepreneur avec ponctualité, selon les besoins, afin d’assurer qu’il contient les mesures appropriées pour les Travaux à entreprendre. Le PGES-E mis à jour devra recevoir l’approbation préalable du Directeur de projet. Rapports ES L’Entrepreneur devra remettre un rapport sur les indicateurs environnementaux et sociaux (ES) énoncé à la Partie C du CCAP. Outre les rapports mentionnés à la Partie C du CCAP, l’Entrepreneur devra notifier immédiatement au Maître d’Œuvre tout incident des catégories ci-après. Les détails complets concernant ces incidents seront fournis au Maître d’Œuvre dans les délais convenus avec lui, à savoir : violation avérée ou possible d’une loi ou d’un accord international ; blessure sérieuse (entrainant une incapacité de travail) ou décès ; dommage ou effet négatif significatif à la propriété privée (par ex. accident automobile, dommage résultant de chutes de pierres, travaux hors limites) ; pollution importance d’un aquifère utilisé pour l’eau potable ou endommagement ou destruction d’espèces ou d’habitats rares ou menacés (y compris les zones protégées) ; ou toute accusation d’exploitation ou abus sexuel (EAS), de harcèlement sexuel (HS) ou d’inconduite à caractère sexuel, viol, agression sexuelle, maltraitance d’enfant, agression sexuelle ou autre infraction impliquant des enfants. » |
| Garanties | 6.1.3 | « 6.1.3 Dans les vingt-huit (28) jours à compter de la notification de l’attribution du Marché, l’Entrepreneur devra fournir une garantie de performance environnementale et sociale(ES) pour les montants fixés ci-dessous. La Garantie de performance ES sera émise par une banque ou une société de cautionnement acceptable par le Maître d’Ouvrage et libellée dans les types et proportions des monnaies de paiement du Marché. La garantie de performance ES sera valable 28 jours au-delà de la date de Réception provisoire. La garantie de performance ES sera une garantie inconditionnelle (voir Section X, Formulaires du Marché) du montant de 2% du Prix accepté du Marché dans la (les) monnaie(s) dans laquelle (lesquelles) le Marché est payable. » |
| Modalités de règlement des acomptes | 13.1.3 | Insérer ce qui suit à la fin de la clause 13.1.3 : Si l’Entrepreneur manque ou a manqué à ses activités ou obligations ES dans le cadre du Marché, la valeur de ces activités ou obligations, comme déterminée par le Maître d’Œuvre, pourra faire l’objet d’une retenue jusqu’à la réalisation de ces activités ou obligations, et/ou le coût de rectification ou remplacement, comme déterminé par le Maître d’Œuvre, pourra faire l’objet d’une retenue jusqu’à la réalisation de la rectification ou du remplacement. Un tel manquement peut inclure, de manière non limitative : manquement à se conformer aux obligations ou activités ES décrites dans les Spécifications des Travaux, pouvant comprendre : activités hors limites du chantier, poussière excessive, manquement au maintien des voies publiques en état d’utilisation sans danger, dommages causés à la végétation hors chantier, pollution de cours d’eau par hydrocarbures ou sédimentation, contamination de terrains, par exemple par hydrocarbures, déchets d’origine humaine, dégradation d’objets archéologiques ou culturels, pollution de l’air comme conséquence de combustion non autorisée et/ou inefficiente : manquement à réviser périodiquement le PGES-E et/ou à le mettre à jour à temps pour traiter les problèmes ES émergeants, ou les risques ou effets anticipés ; manquement à mettre en œuvre le PGES-E, notamment manquement à assurer la formation et la sensibilisation prévues manquement d’avoir obtenu les consentements/permis requis préalablement à la réalisation des travaux ou d’activités connexes ; manquement à soumettre les rapports ES (décrits dans la Partie C du CCAP), ou à les soumettre avec ponctualité ; manquement à entreprendre des activités de réhabilitation/réparation demandées par le Maître d’Œuvre, dans le délai spécifié (par exemple les activités nécessaires pour rectifier les non-conformités). |
| Préparation des travaux | 28.1 Période de mobilisation | Ajouter la disposition ci-après : L’Entrepreneur ne doit pas procéder à la mobilisation sur le site sans l’approbation du Directeur de projet conformément aux dispositions des Données Particulières additionnelles 5.10, relatives aux mesures que l’Entrepreneur doit prendre en tenant compte des risques et des impacts environnementaux et sociaux. |

Dispositions supplémentaires relatives au nantissement et au paiement direct des sous-traitants

Nantissement

Le nantissement des marchés publics est une mesure destinée à faciliter leur financement.

Il permet au titulaire d’un marché et à ses sous-traitants admis au bénéfice du paiement direct d’obtenir des prêts ou des avances sous certaines conditions.

A cet effet, un acte ayant pour objet le nantissement du Marché est passé entre l’Entrepreneur titulaire du Marché et l’institution qui consent cette facilité. En outre l’exemplaire unique du Marché est remis par le titulaire à cette institution à titre de garantie.

Cette institution, le créancier, notifie alors ou fait signifier le nantissement au Maître d’Ouvrage, lequel lui règle directement, sauf empêchement à paiement, les sommes dues par le Maître d’Ouvrage au titre de l’exécution du Marché.

Les dispositions suivantes viennent compléter le CCAG et se réfèrent à la numération des articles du CCAG :

3.3.1	De plus, l’Entrepreneur peut céder ou déléguer au profit des banquiers de l’Entrepreneur tout ou partie des sommes dues ou à devoir au titre du Marché.

4.5	Pièces à délivrer à l’Entrepreneur en cas de nantissement du marché.

4.5.1	Dès la notification du marché, le Maître d’Ouvrage délivre sans frais à l’Entrepreneur, contre reçu, une expédition certifiée conforme de l’Acte d’engagement et des autres pièces que mentionne le paragraphe 2 du présent Article à l’exclusion du CCAG.

4.5.2	Le Maître d’Ouvrage délivre également, sans frais, à l’Entrepreneur, aux cotraitants et aux sous-traitants payés directement les pièces qui leur sont nécessaires pour le nantissement de leurs créances.

B. Paiement direct aux sous-traitants

Le paiement direct par le Maître d’Ouvrage des prestations exécutées par les entrepreneurs sous-traitants permet à ces derniers d’avoir la certitude d’être payés « au même titre que l’entrepreneur principal » - dès lors qu’ils accomplissent les prestations dont ils sont responsables. Les prestations faisant l’objet de paiement direct peuvent être connues dès le dépôt de l’offre. Lorsque les sous-traitants ont déclarés postérieurement à la conclusion du Marché leur acceptation et l’agrément des conditions de leurs conditions de paiement doivent figurer dans un avenant ou dans un acte spécial.

Les dispositions suivantes viennent compléter le CCAG et se réfèrent à la numérotation des articles du CCAG :

3.3.3	Le sous-traitant agréé peut obtenir directement du Maître d’Ouvrage si celui-ci et les autorités dont l’approbation est nécessaire pour le Marché en sont d’accord ou si la réglementation applicable l’impose, le règlement des travaux, fournitures ou services dont il a assuré l’exécution et qui n’ont pas déjà donné lieu à paiement au profit du titulaire du Marché.

Dans ce cas, l’Entrepreneur remet au Chef de Projet, avant tout commencement d’exécution du contrat de sous-traitance, une déclaration mentionnant :

(a)	la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue,

(b)	le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé,

(c)	les conditions de paiements prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de chaque sous-traité, notamment la date d’établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités.

Le Chef du Projet doit revêtir de son visa toutes les pièces justificatives servant de base au paiement direct. Il dispose d’un délai d’un (1) mois pour signifier son acceptation ou son refus motivé. Passé ce délai, le Chef de Projet est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives qu’il n’a pas expressément refusées.

Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande d’acceptation, d’établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du Marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

11.9	Rémunération des entrepreneurs sous-traitants payés directement.

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par le Marché, un avenant ou un acte spécial.

13.5	Règlement en cas de sous-traitants payés directement

13.5.1	Lorsqu’un sous-traitant bénéficie d’un paiement direct, l’Entrepreneur joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont dues, pour la partie de la prestation exécutée, et que le Chef de Projet devra faire régler à ce sous-traitant. Lorsque le sous-traitant est de nationalité étrangère, le projet de décompte distinguera les montants payables en monnaies nationale et étrangères.

Les paiements du sous-traitant intéressé sont effectués dans la limite du montant des états d’acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues à l’alinéa précédent.

Le montant total des paiements effectués au profit d’un sous-traitant ramené aux conditions du mois d’établissement des prix du Marché ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le Marché.

13.5.2	L’Entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

13.5.3	Les paiements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives et de l’acceptation de l’Entrepreneur donnée sous la forme d’une attestation, transmises par celui-ci conformément aux stipulations de l’Article 13.5.1.

Dès réception de ces pièces, le Maître d’Ouvrage avise directement le sous-traitant de la date de réception du projet de décompte et de l’attestation envoyés par l’Entrepreneur, et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par l’Entrepreneur.

Le paiement des sommes dues au sous-traitant doit intervenir dans les délais prévus aux Articles 13.2.3 et 13.4.3.

Un avis de paiement est adressé à l’Entrepreneur et au sous-traitant.

L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation. Passé ce délai, l’Entrepreneur est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties des pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées.

Dans le cas où l’Entrepreneur n’a, dans le délai de quinze (15) jours suivant la réception du projet de décompte du sous-traitant, ni opposé un refus motivé, ni transmis celui-ci au Maître d’Ouvrage, le sous-traitant envoie directement au Maître d’Ouvrage une copie du projet de décompte. Il y joint une copie de l’avis de réception de l’envoi du projet de décompte à l’Entrepreneur.

Le Maître d’Ouvrage met aussitôt en demeure l’Entrepreneur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, de lui faire la preuve dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre qu’il a opposé un refus motivé à son sous-traitant dans le délai prévu au cinquième alinéa ci-dessus. Dès réception de l’avis, le Maître d’Ouvrage informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.

A l’expiration de ce délai, et au cas où l’Entrepreneur ne serait pas en mesure d’apporter cette preuve, le Maître d’Ouvrage dispose du délai prévu à l’Article 13.2.3 pour mandater les sommes à régler au sous-traitant, à due concurrence des sommes restant dues à l’Entrepreneur au titre des projets de décompte qu’il a présentés.

13.6	Réclamation ou action directe d’un sous-traitant

Si un sous-traitant de l’Entrepreneur met en demeure le Maître d’Ouvrage de lui régler directement certaines sommes qu’il estime lui être dues par l’Entrepreneur au titre du contrat de sous-traitance, le Chef de Projet peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent à payer à l’Entrepreneur, à condition que le sous-traitant ait été un sous-traitant agréé et que son droit à paiement direct ait été reconnu préalablement dans le cadre du Marché ou qu’il résulte de la réglementation en vigueur. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le Chef de Projet paie le sous-traitant et les sommes dues à l’Entrepreneur sont réduites en conséquence.

Partie C : Indicateurs de performance des dispositions environnementales et sociales

[Note à l’intention du Maître d’Ouvrage : les indicateurs ci-après peuvent être modifiés afin de refléter les politiques environnementales et sociales et/ou les exigences ES du projet. Le Maître d’Ouvrage doit s’assurer que les indicateurs fournis soient appropriés pour les travaux et l’impact/problèmes clé identifiés dans l’évaluation environnementale et sociale]

Indicateurs pour les rapports périodiques :

Incidents environnementaux ou non conformités avec les exigences contractuelles, y compris contamination, pollution ou dommage aux sols ou aux ressources en eau ;

Incidents relatifs à l’hygiène et la sécurité, accidents, blessures et toutes victimes ayant nécessité des soins ;

Interactions avec les autorités de régulation : identifier l’agence, dates, objet, résultats (indiquer le résultat négatif en cas de non-résultat) ;

Etats de tous les permis et accords :

Permis de travail : nombre de permis requis, nombre de permis obtenus, actions entreprises pour les permis non obtenus ;

Situation des permis et consentements :

Liste des zones/installations nécessitant un permis (carrières, centrales d’enrobage), la date de demande, la date d’obtention (actions de suivi pour les permis non obtenus), date de présentation au Directeur de travaux (ou représentant), état de la zone (attente de permis, en activité, abandonné sans remise en état, plan de restauration en cours de mise en œuvre, etc.)

Liste de zones nécessitant l’accord du propriétaire (zone d’emprunt ou de dépôt, site de camp), date de présentation au Directeur de travaux (ou représentant) ;

Identifier les activités principales entreprises sur chacune des zones durant la période couverte par le rapport et les grandes lignes des actions de protection environnementale et sociale (préparation du site/déboisement, marquage des limites/bornage, récupération de la terre végétale, gestion de la circulation, planification de la restauration/démobilisation, mise en œuvre de la restauration/démobilisation) ;

Pour les carrières : le point des relogements et dédommagements (accompli ou détail des activités de la période couverte par le rapport et situation présente).

Supervision de l’hygiène et la sécurité :

Responsable de sécurité : nombre de jours travaillés, nombre d’inspections complètes et partielles, compte-rendu effectués aux responsables du projet ou des travaux ;

Nombre de travailleurs, d’heures de travail, indicateurs d’équipements de protection individuelles (EPI) utilisés (pourcentage de travailleurs dotés d’EPI complet, partiel, etc.), infractions observées commises par les travailleurs (par type d’infraction, EPI ou autres), avertissement donnés, avertissements en cas de récidives donnés, actions de suivi entreprises, le cas échéant ;

Logement des travailleurs :

Nombre de personnels expatriés hébergés dans les installations, nombre de personnel local ;

Date de la dernière inspection, et principales constatations effectuées lors de l’inspection, y compris la conformité des hébergements avec la réglementation nationale et locale et avec les bonnes pratiques, incluant l’assainissement /sanitaires, l’espace, etc. :

Actions entreprises pour recommander/demander des conditions améliorées, ou pour améliorer les conditions.

Services de santé : fournisseur de services de santé, information et/ou formation, localisation de clinique, nombre de malades et de traitements de maladies et diagnostics (ne pas fournir de noms de patients) ;

Genre (pour expatriés et locaux séparément) : nombre de travailleurs femmes, pourcentage de la main d’œuvre, problème sexo-spécifiques rencontrés et remédiés (se référer aux sections concernant les réclamations/plaintes ou autres, selon les besoins) ;

Formation :

Nombre de nouveaux travailleurs, nombre ayant reçu une formation initiale, dates de ces formations ;

Nombre et dates de discussions concernant les « boites à outils », nombre de travailleurs ayant reçu la formation sur la sécurité et l’hygiène au travail, la formation environnementale et sociale ;

Nombre et dates des séances de sensibilisation et/ou formation sur les maladies transmissibles, nombre de travailleurs ayant reçu la formation (au cours de la période couverte par le rapport et cumulé) ; question identique pour la sensibilisation sexo-spécifique, formation de l’homme/la femme « porte drapeau » ;

Nombre et date des séances de sensibilisation et/ou formation à EAS et HS, nombre de travailleurs ayant reçu la formation sur le Code de conduite du Personnel de l’Entrepreneur (au cours de la période couverte par le rapport et cumulé), etc ;

Supervision environnementale et sociale

Environnementaliste : nombre de jours travaillés, zones inspectées et nombre d’inspections de chacune (section de route, camp, logements, carrières, zones d’emprunt, zones de dépôt, marais, traversées forestières, etc.) ; grandes lignes des activités et constatations (y compris infractions aux bonnes pratiques environnementales et/ou sociales, actions entreprises), compte-rendu effectués aux responsables environnementaux/sociaux du projet ou des travaux ;

Sociologiste : nombre de jours travaillés, nombre d’inspections complètes ou partielles (par zone, section de route, camp, logements, carrières, zones d’emprunt, zones de dépôt, clinique, centre VIH/SIDA, centres communautaires, etc.) ; grandes lignes des activités et constatations (y compris infractions aux bonnes pratiques environnementales et/ou sociales, actions entreprises), compte-rendu effectués aux responsables environnementaux/sociaux du projet ou des travaux ;

Personne(s) chargée de liaison avec les communautés : nombre de jours travaillés, nombre de personnes rencontrées, grandes lignes des activités (problèmes soulevés), compte-rendu effectués aux responsables environnementaux/sociaux du projet ou des travaux

Plaintes/réclamations : liste des nouvelles plaintes (par exemple les accusations de EAS et HS) reçues au cours de la période couverte par le rapport  et des plaintes antérieures non résolues, par ordre chronologique d’enregistrement, plaignant, mode de réception, à qui la plainte a-t-elle été référée pour suite à donner, résolution et date (si l’affaire est traitée et classée), information en retour du plaignant, action de suivi nécessaire le cas échéant (se référer aux autres sections, selon les besoins) :

Griefs des travailleurs ;

Griefs des communautés ;

Circulation/trafic, sécurité routière et matériels/véhicules :

Accidents de circulation et de sécurité routière impliquant des véhicules ou des matériels du projet : indiquer la date, le lieu, les dommages, la cause, le suivi ;

Accidents de circulation impliquant des véhicules ou des propriétés extérieurs au projet : indiquer la date, le lieu, les dommages, la cause, le suivi ;

Etat général des véhicules ou des matériels (évaluation subjective par l’environnementaliste) ; réparations et entretien non-courant nécessaire pour améliorer la sécurité et/ou la performance environnementale (pour restreindre les fumées, etc.)

Aspects environnementaux et mesures de réduction (ce qui a été réalisé) :

Poussière : nombre d’arroseuses en service, nombre de jours d’arrosage, nombre de plaintes, avertissements donnés par l’environnementaliste, mesures prises pour remédier ; grandes lignes des mesures de contrôle de poussière à la carrière (enveloppes, sprays, état opérationnel) ; % de camions d’enrochements/terres/matériaux bâchés, actions entreprises pour les véhicules non bâchés ;

Contrôle de l’érosion : mesure de prévention par lieu, état des traversées de filet ou cours d’eau, inspections de l’environnementaliste et résultats, actions entreprises pour traiter les questions, réparations d’urgence nécessaires afin de limiter l’érosion/la sédimentation ;

Carrières, zones d’emprunt et de dépôt de matériaux, centrales d’enrobés : identifier les activités principales réalisées sur chacun des sites au cours de la période couverte par le rapport , et grandes lignes des mesures de protection environnementales et sociales : nettoyage de site/débroussaillage, marquage des limites/bornages, mise en dépôt provisoire pour réutilisation de terre végétale, gestion de la circulation, planification de la restauration/démobilisation, mise en œuvre de la restauration/démobilisation) ;

Tirs/explosions : nombre de tirs (et lieux), état de mise en œuvre des plans de tir (incluant l’information préalable, les évacuations, etc.), incidents de dommages ou de plaintes hors-site (se référer aux autres sections, selon les besoins) ;

Nettoyage des déversements, le cas échéant : substance déversée, lieu, quantité, actions entreprises, élimination des substances (rendre compte de tous les déversements qui ont résulté en la contamination de l’eau ou des sols ;

Gestion des déchets : types et quantités générées et traitées, y compris quantités enlevées du chantier (et par qui) ou réutilisées/recyclées/éliminées sur place ;

Détails des plantations d’arbres et autres actions de protection/réduction exigées réalisées au cours de la période couverte par le rapport;

Détails des mesures de protections des eaux et marais exigées réalisées au cours de la période couverte par le rapport;

Conformité :

Etat de la conformité concernant les consentements/permis pertinents, les Travaux, incluant les carrières etc. : déclaration de conformité ou listes des problèmes et actions entreprises (ou devant être entreprises) afin de se conformer ;

Etat de la conformité concernant les exigences PGES-E et pour sa mise en œuvre : déclaration de conformité ou listes des problèmes et actions entreprises (ou devant être entreprises) afin de se conformer ;

Etat de la conformité concernant le plan d’action et de prévention EAS et HS: déclaration de conformité ou liste des problèmes et actions entreprises (ou devant être entreprises) afin de se conformer ;

Etat de la conformité concernant le Plan de Gestion Santé et Sécurité : déclaration de conformité ou liste des problèmes et actions entreprises (ou devant être entreprises) afin de se conformer ;

Autres questions non résolues déjà identifiées au cours des périodes de rapport précédentes concernant les infractions environnementales et sociales : infractions persistantes, déficiences de matériel persistantes, persistance de véhicules non bâchés, déversements non traités, problèmes de dédommagement ou de tirs de mines persistants, etc. Références aux autres sections, selon les besoins.

PARTIE 3 – Conditions et Formulaires Marché

Section X. Formulaires du Marché

Liste des formulaires

Modèle de Notification d’intention d’attribution	476

Modèle de Lettre de notification de l’attribution du marché	482

Modèle d’Acte d’engagement	483

Modèle de garantie de bonne exécution  Option 1 (garantie bancaire)	485

Option 2 Modèle de caution personnelle et solidaire de bonne exécution	487

Modèle de garantie de performance environnementale et sociale (ES) (garantie bancaire)	489

Modèle de garantie de restitution d’avance  (garantie bancaire sur demande)	491

Modèle de garantie émise en remplacement de la retenue de garantie  (garantie bancaire sur demande)	493

Modèle de Notification d’intention d’attribution

[La Notification d’intention d’attribution doit être adressée à chacun des Soumissionnaires ayant remis une offre.]

[Le destinataire doit être le représentant autorisé du Soumissionnaire].

A l’attention du représentant autorisé du Soumissionnaire

Nom :[insérer le nom du représentant autorisé du Soumissionnaire]

Adresse :[insérer l’adresse du représentant autorisé du Soumissionnaire]

Téléphone/télécopie :[insérer téléphone/télécopie du représentant autorisé du Soumissionnaire]

Adresse courriel :[insérer adresse courriel du représentant autorisé du Soumissionnaire]

[IMPORTANT : insérer la date de transmission de la présente Notification à tous les Soumissionnaires. La Notification doit être envoyée à tous les Soumissionnaires simultanément, c’est-à-dire à la même date et dans le même temps, dans toute la mesure du possible].

DATE D’ENVOI : La présente Notification est envoyée par : [courriel/télécopie] le [date] (heure locale).

Notification d’intention d’attribution

Maître d’Ouvrage :[insérer le nom du Maître d’Ouvrage]

Intitulé du Marché : [insérer l’intitulé du Marché]

Pays : [insérer le nom du pays du Maître d’Ouvrage]

Prêt No./Crédit No./Don No. : [Insérer la référence du prêt/crédit/don]

AO No : [insérer le numéro de l’appel d’offres en référence au Plan de Passation des Marchés]

Par la présente Notification de l’intention d’attribution (la Notification) nous vous informons de notre décision d’attribuer le Marché ci-dessus. L’envoi de la Notification marque le commencement de la Période d’attente. Durant ladite période, il vous est possible de :

demander un débriefing concernant l’évaluation de votre Proposition, et/ou

soumettre une réclamation concernant la passation du marché, portant sur la décision d’attribuer le marché.

Soumissionnaire retenu

| Nom : | [insérer le nom du Soumissionnaire retenu] |
| --- | --- |
| Adresse : | [insérer l’adresse du Soumissionnaire retenu] |
| Prix du Marché : | [insérer le prix du Marché du Soumissionnaire retenu] |

Autres Soumissionnaires [INSTRUCTIONS : insérer les noms de tous les Soumissionnaires ayant remis une Offre. Lorsque le prix de l’offre a été évalué, indiquez le prix évalué de chaque Offre, ainsi que le prix de chaque Offre tel que lu en séance d’ouverture.]

| Nom du Soumissionnaire | Prix de l’Offre | Prix évalué de l’Offre (si applicable) |
| --- | --- | --- |
| [insérer le nom] | [Prix de l’Offre] | [Prix évalué de l’Offre] |
| [insérer le nom] | [Prix de l’Offre] | [Prix évalué de l’Offre] |
| [insérer le nom] | [Prix de l’Offre] | [Prix évalué de l’Offre] |
| [insérer le nom] | … | … |
| … |  |  |

Motif(s) pour le(s)quel(s) votre Offre n’a pas été retenue

[INSTRUCTIONS : indiquer le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) l’Offre du Soumissionnaire n’a pas été retenue. Ne pas fournir : (a) une comparaison point par point avec une Offre concurrente, ou (b) des renseignements identifiés comme confidentiels par le Soumissionnaire dans son Offre.]

Comment demander un débriefing

Date et heure limites : l’heure et la date limite pour demander un débriefing est minuit le [insérer la date] (heure local). Vous pouvez demander un débriefing concernant les résultats de l’évaluation de votre Offre. Si vous désirez demander un débriefing, votre demande écrite doit être présentée dans le délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la présente Notification d’intention d’attribution. Indiquer l’intitulé du marché, le numéro de référence, le nom du Soumissionnaire, les détails du marché et l’adresse pour la présentation de la demande de débriefing comme suit : A l’attention de :[insérer le nom complet de la personne] Titre/position :[insérer le titre/la position] Agence :[insérer le nom du Maître d’Ouvrage] Adresse courriel :[insérer adresse courriel] Télécopie :[insérer No télécopie]omettre si non utilisé Lorsqu’une demande de débriefing aura été présentée dans le délai de trois (3) jours ouvrables, nous accorderons le débriefing dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Dans le cas où il ne nous serait pas possible d’accorder un débriefing dans ce délai, la période d’attente sera prorogée jusqu’à cinq (5) jours ouvrables après que le débriefing aura eu lieu. Dans un tel cas, nous vous informerons par le moyen le plus rapide de la prolongation de la période d’attente et confirmerons la date à laquelle la période d’attente prorogée expirera. Le débriefing peut être par écrit, par téléphone, vidéo-conférence ou en personne. Nous vous informerons par écrit et dans les meilleurs délais de la manière dont le débriefing aura lieu, en confirmant la date et l’heure. Lorsque la date limite de demande d’un débriefing est expirée, vous pouvez cependant demander un débriefing. Dans un tel cas, nous accorderons le débriefing dès que possible, et normalement au plus tard dans le délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la publication de la notification d’attribution du Marché.

Comment formuler une réclamation

Date et heure limites : l’heure et la date limite pour présenter une réclamation est minuit le [insérer la date] (heure locale). Indiquer l’intitulé du marché, le numéro de référence, le nom du Soumissionnaire, les détails du marché et l’adresse pour la présentation de la demande de débriefing comme suit : A l’attention de :[insérer le nom complet de la personne] Titre/position :[insérer le titre/la position] Agence :[insérer le nom du Maître d’Ouvrage] Adresse courriel :[insérer adresse courriel] Télécopie :[insérer No télécopie]omettre si non utilisé [à ce stade du processus de passation du marché] [dès réception de la présente notification] vous pouvez soumettre une réclamation relative à la passation des marchés au sujet de la décision d’attribution du marché. Il n’est pas nécessaire que vous ayez demandé ou reçu un débriefing avant de présenter une réclamation. Votre réclamation doit être présentée durant la Période d’attente et reçue par nous avant l’expiration de ladite Période d’attente. Informations complémentaires : Pour obtenir plus d’informations, prière de vous référer aux Règles de Passation de Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de financement de projets d’investissement, en date de juillet 2016 (Règles de Passation de Marchés) (Annexe III). Il vous est demandé de lire ces documents avant de préparer et présenter votre réclamation. En outre la Recommandation de la Banque Mondiale intitulée « Comment formuler une réclamation relative à la passation des marchés » fournit des explications utiles sur le processus, ainsi qu’un modèle de lettre de réclamation. En résumé, les quatre exigences ci-après sont essentielles : Vous devez être une « partie intéressée ». Dans le cas présent, cela signifie un Soumissionnaire ayant remis une Offre dans le cadre de ce processus de sélection, et destinataire d’une Notification d’intention d’attribution. La réclamation peut contester la décision d’attribution du marché exclusivement. La réclamation doit être reçue avant la date et l’heure limites indiquées ci-avant. Vous devez fournir dans la réclamation, tous les renseignements demandés par les Règles de Passation de Marchés (comme décrits à l’Annexe III).

Période d’attente

Date et heure limites : l’heure et la date limite d’expiration de la Période d’attente est minuit le [insérer la date] (heure locale). La période d’attente est de dix (10) jours ouvrables à compter de la date d’envoi de la présente Notification de l’intention d’attribution. La période d’attente pourra être prorogée. Cela pourrait survenir lorsque nous ne sommes pas en mesure d’accorder un débriefing dans le délai de cinq (5) jours ouvrables prescrit. Dans un tel cas, nous vous notifierons la prorogation

Pour toute question relative à la présente Notification, prière nous contacter.

Au nom de [insérer le nom du Maître d’Ouvrage] :

Signature :	______________________________________________

Nom :	______________________________________________

Titre/position :	______________________________________________

Téléphone :	______________________________________________

Courriel :	______________________________________________

Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires effectifs

INSTRUCTIONS AU SOUMISSIONNAIRE RETENU: SUPPRIMER CE CARTOUCHE APRES AVOIR REMPLI LE FORMULAIRE Ce Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs doit être rempli par le Soumissionnaire retenu. Dans le cas d’un groupement d’entreprises, le Soumissionnaire doit fournir un formulaire séparé pour chacun des partenaires. Les renseignements concernant les bénéficiaires effectifs doivent être à jour à la date de sa fourniture. Pour les besoins de ce formulaire, un bénéficiaire effectif du Soumissionnaire est une personne morale ou physique qui possède le Soumissionnaire ou dispose du contrôle du Soumissionnaire parce qu’elle remplit une ou plusieurs des conditions ci-après : détient directement ou indirectement 25% ou plus des actions détient directement ou indirectement 25% ou plus des droits de vote détient directement ou indirectement le pouvoir de nommer la majorité des membres du conseil d’administration ou autorité équivalente du Soumissionnaire

[insérer l’intitulé de l’appel d’offres]

AO No. :[insérer le numéro de l’Appel d’Offres]

A : [insérer le nom complet du Maître d’Ouvrage]

En réponse à votre demande formulée dans la Lettre de Notification d’attribution du Marché en date du [insérer la date de la lettre de notification] de fournir les renseignements additionnels sur les bénéficiaires effectifs : [retenir l’option applicable et supprimer celles qui ne le sont pas]

(i) nous fournissons les renseignements sur les bénéficiaires effectifs ci-après :

| Identité du propriétaire bénéficiaire effectif | détient directement ou indirectement 25% ou plus des actions (Oui / Non) | détient directement ou indirectement 25% ou plus des droits de vote (Oui / Non) | détient directement ou indirectement le pouvoir de nommer la majorité des membres du conseil d’administration ou autorité équivalente du Soumissionnaire (Oui / Non) |
| --- | --- | --- | --- |
| [insérer le nom complet, la nationalité, le pays de résidence] |  |  |  |

OU

(ii) nous déclarons qu’il n’y a aucun bénéficiaire effectif qui remplisse l’une au moins des conditions ci-après :

détient directement ou indirectement 25% ou plus des actions

détient directement ou indirectement 25% ou plus des droits de vote

détient directement ou indirectement le pouvoir de nommer la majorité des membres du conseil d’administration ou autorité équivalente du Soumissionnaire

OU

(iii) nous déclarons être dans l’incapacité d’identifier un quelconque bénéficiaire effectif qui remplisse l’une au moins des conditions ci-après [Si cette option est choisie, le Soumissionnaire doit fournir des explications sur les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure d’identifier un propriétaire bénéficiaire]:

détient directement ou indirectement 25% ou plus des actions

détient directement ou indirectement 25% ou plus des droits de vote

détient directement ou indirectement le pouvoir de nommer la majorité des membres du conseil d’administration ou autorité équivalente du Soumissionnaire

Nom du Soumissionnaire :*[insérer le nom complet du Soumissionnaire]

Nom de la personne autorisée à signer au nom du Soumissionnaire :**[insérer le titre/capacité complet de la personne signataire]

En tant que :[indiquer la capacité du signataire]

Signature [insérer la signature]

En date du ________________________________ jour de[Insérer la date de signature]

*Dans le cas d’une offre présentée par un groupement d’entreprises, indiquer le nom du groupement ou de ses partenaires, en tant que Soumissionnaire. Dans le cas où le Soumissionnaire est un Groupement, chaque référence au « Soumissionnaire » dans le formulaire de divulgation de propriété bénéficiaire (y compris l’introduction à cet égard) doit être lue pour désigner le membre du Groupement.

**La personne signataire doit avoir un pouvoir donné par le Soumissionnaire, à joindre à l’offre.

Modèle de Lettre de notification de l’attribution du marché

[papier à en-tête du Maître d’Ouvrage]

Date :

A :	[nom et adresse du Soumissionnaire retenu]

Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du _____________ [date] pour l’exécution des Travaux de _____________ [nom du projet et travaux spécifiques tels qu’ils sont présentés dans les Instructions aux soumissionnaires] pour le montant du Marché d’une contre-valeur [Supprimer « contre » si le prix du Marché est exprimé en une seule monnaie] de _____________ [montant en chiffres et en lettres, nom de la monnaie], rectifié et modifié conformément aux Instructions aux soumissionnaires [Supprimer « rectifié et » ou « et modifié » si seulement l’une de ce mesures s’applique. Supprimer« rectifié et modifié conformément aux Instructions aux soumissionnaires » si des rectifications ou modifications n’ont pas été effectuées], est acceptée par nos services.

Il vous est demandé de fournir la garantie de bonne exécution et la garantie de performance environnementale et sociale [Omettre la garantie ES si elle n’est pas demandée par le Marché] dans les 28 jours, conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution et le formulaire de garantie de performance environnementale et sociale[Omettre la référence au formulaire de garantie ES si elle n’est pas demandée par le Marché] et (ii) les renseignements additionnels sur les propriétaires effectifs  en conformité avec les DPAO- IS 47.1 dans les huit (8) jours en utilisant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs, de la Section X, Formulaires du marché du dossier d’appel d’offres.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée.

[Signature, nom et titre du signataire habilité à signer au nom du Maître d’Ouvrage]

Pièce jointe : Acte d’Engagement

Modèle d’Acte d’engagement

Le présent Marché a été conclu le ______________ jour de ___________, 20__, entre ________________________ [nom], domicilié à ________________________[adresse] (ci-après dénommé « le Maître d’Ouvrage ») d’une part et ________________________[nom de l’Entrepreneur ou du groupement d’entreprise suivi de «, solidairement, et représenté par [nom] comme mandataire commun »], domicilié à ________________________[adresse] (ci-après dénommé « l’Entrepreneur ») d’autre part,

Attendu que le Maître d’Ouvrage souhaite que certains Travaux soient exécutés par l’Entrepreneur, à savoir ________________________[nom], qu’il a accepté l’offre remise par l’Entrepreneur en vue de l’exécution et de l’achèvement desdits Travaux, et de la réparation de toutes les malfaçons y afférentes.

I1 a été convenu de ce qui suit :

Dans le présent Marché, les termes et expressions auront la signification qui leur est attribuée dans les Cahiers des Clauses administratives du Marché dont la liste est donnée ci-après.

En sus de l’Acte d’engagement, les pièces constitutives du Marché sont les suivantes :

(a)	La Lettre de Notification d’attribution du Marché ;

(b)	La Lettre de Soumission ;

(c)	Le Cahier des Clauses administratives particulières ;

(d)	Les spécifications techniques particulières ;

(e)	Les plans et dessins ;

(f)	Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif ;

(g)	Le Cahier des Clauses administratives générales ;

(h)	Les spécifications techniques générales ;

(i)	Les autres pièces mentionnées à l’Article 4 du Cahier des Clauses administratives particulières, y compris les documents suivants :

(a)	les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre ES ; et

(b)	le Code de Conduite (ES) du Personnel de l’Entrepreneur.

En cas de différence entre les pièces constitutives du Marché, leur ordre de précédence suivra celui des pièces énumérées ci-dessus.

En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur, comme mentionné ci-après, l’Entrepreneur s’engage à exécuter les Travaux et à reprendre toutes les malfaçons y afférentes en conformité absolue avec les dispositions du Marché.

Le Maître d’Ouvrage s’engage à payer à l’Entrepreneur, à titre de règlement pour l’exécution et l’achèvement des Travaux et la reprise des malfaçons y afférentes, les sommes prévues au Marché ou toutes autres sommes qui peuvent être dues au titre des dispositions du Marché, et de la manière stipulée au Marché.

EN FOI DE QUOI, les Parties ont convenu de l’exécution de cet Accord conformément aux lois de ________________  le jour, mois et année indiqués ci-dessus.

Signature du Maître d’Ouvrage

Signature de l’Entrepreneur

Modèle de garantie de bonne exécution 
Option 1 (garantie bancaire)

Date :

Appel d’offres no :

Garant :	[nom et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire :	[nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date :	[insérer date]

Garantie de bonne exécution no. : 	[Insérer No]

Nous avons été informés que_____________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé le Donneur d’ordre) a conclu avec vous le Marché no. _____________________ [insérer No] en date du _____________________ [insérer la date] pour l’exécution de_____________________ [description des travaux] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Donneur d’ordre, nous_____________________ [nom de la banque garante] prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à_____________________ [insérer la somme en chiffres]_____________________ [insérer la somme en lettres].Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d’ordre n’a pas rempli ses obligations au titre du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant qui y figure.

La présente garantie sera réduite de moitié à la date de la réception provisoire.

La présente garantie expire au plus tard le_____________________ [insérer la date] jour de ___ [insérer le mois]___[insérer l’année],  et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard, à l’adresse figurant ci-dessus.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande, Publication CCI no : 758, à l’exception de leur Article 15 (a) dont l’application est expressément écartée.

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.

Option 2
Modèle de caution personnelle et solidaire de bonne exécution

Date :

Appel d’offres no :

Bénéficiaire :	[nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date :

Caution no. :

Nous soussignés _____________________________ [nom et adresse de l’organisme de caution]

Déclarons nous porter caution personnelle et solidaire de____________________ [indiquer le nom et l’adresse complète de l’Entrepreneur titulaire du marché] (ci-après dénommé « le Titulaire ») pour le montant de la caution de bonne exécution à laquelle le Titulaire est assujetti en qualité de titulaire du Marché no. ________________en date du ______________ conclu avec __________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage], ci-après dénommé « le Bénéficiaire », pour l’exécution de _____________________[description des travaux] (ci-après dénommé « le Marché ») conclu en date du ___________[insérer la date du Marché].

Ladite caution s’élève à _________.

Nous nous engageons à effectuer sur demande de paiement du Bénéficiaire adressée par courrier avec accusé de réception reçue au plus tard à la date d’expiration mentionnée ci-après, et ce jusqu’à concurrence de la somme garantie ci-dessus le versement des sommes dont le Titulaire serait débiteur au titre du Marché du fait de la non-exécution de ses obligations contractuelles. Le présent engagement sera réduit pour moitié sur présentation du procès-verbal de réception provisoire et demeurera valable jusqu’au trentième jour suivant la date de délivrance du procès-verbal de réception définitive.

[Signature et authentification du signataire]

Nom et adresse de l’organisme de caution

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue d’en faciliter la préparation

[Les garanties bancaires directement émises par une banque du choix du soumissionnaire dans tout pays éligibles seront admissibles]

Modèle de garantie de performance environnementale et sociale (ES) (garantie bancaire)

[Nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire 	[nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date :

Garantie de performance ES no. :

Nous avons été informés que____________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé le Donneur d’ordre) a conclu avec vous le Marché no. ____________________ [insérer No]en date du ____________________ [insérer la date] pour l’exécution de____________________ [description des travaux et services] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de performance environnementale et sociale est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Donneur d’ordre, nous____________________ [nom de la banque garante] prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à____________________ [insérer la somme en chiffres]____________________ [insérer la somme en lettres].Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d’ordre n’a pas rempli ses obligations environnementales et sociales (ES) au titre du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant qui y figure.

La présente garantie expire au plus tard le____________ [insérer la date] jour de ____________ [insérer le mois]____________ [insérer l’année],  et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard, à l’adresse figurant ci-dessus.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande, Publication CCI no : 758, à l’exception de leur Article 15 (a) dont l’application est expressément écartée.

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.

En date du ______________ jour de ______________.

Modèle de garantie de restitution d’avance 
(garantie bancaire sur demande)

AO No :	[Insérer le numéro de l’Appel d’Offres].

Garant :	[nom de la banque et adresse de la banque émettrice et code SWIFT]

Bénéficiaire :	[nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date :

Garantie de restitution d’avance No. :

Nous avons été informés que __________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé « le Donneur d’ordre ») a conclu le Marché No. ________________ avec le Bénéficiaire en date du ______________ pour l’exécution _____________________[nom du marché et description des travaux] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance d’un montant de ___________ [insérer la somme en chiffres] _____________ [insérer la somme en lettres] est versée contre une garantie de restitution d’avance.

A la demande du Donneur d’ordre, nous prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à____________ [insérer la somme en chiffres] ____________[insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d’ordre :

(a) 	a utilisé l’avance à d’autres fins que les prestations faisant l’objet du Marché ; ou bien

(b) 	n’a pas remboursé l’avance dans les conditions spécifiées au Marché, spécifiant le montant non remboursé par le Donneur d’ordre.

Toute demande au titre de la présente garantie doit être accompagnée par une attestation provenant de la banque du Bénéficiaire indiquant que l’avance mentionnée ci-dessus a été créditée au compte bancaire du Donneur d’offre portant le numéro ______________ à __________________ [nom et adresse de la banque].

Le montant de la présente garantie sera réduit au fur et à mesure à concurrence des remboursements de l’avance effectués par le Donneur d’ordre tels qu’ils figurent aux décomptes mensuels dont la copie nous sera présentée.

La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes : à la réception d’une copie du décompte indiquant que 90 (quatre-vingt-dix) pourcent du Montant du Marché (à l’exclusion des sommes à valoir) ont été approuvés pour paiement, ou à la date suivante :__________. En conséquence, toute demande de paiement au titre de cette Garantie doit nous parvenir à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande (RUGD), Publication CCI no : 758, excepté le sous-paragraphe 15(a) qui est exclu par la présente.

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit être supprimé du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue d’en faciliter la préparation.

[Les garanties bancaires directement émises par une banque du choix du soumissionnaire dans tout pays éligibles seront admissibles]

Modèle de garantie émise en remplacement de la retenue de garantie
(garantie bancaire sur demande)

AO No :	 [Insérer le numéro de l’Appel d’Offres].

Garant :	[nom de la banque et adresse de la banque émettrice et code SWIFT]

Bénéficiaire :	[nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date :

Garantie émise en remplacement de la retenue de garantie No. :	
[insérer le numéro de référence de la garantie]

Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entrepreneur, en cas de groupement, nom du groupement] (ci-après dénommé « le Donneur d’ordre ») a conclu avec le Bénéficiaire le Marché No. _______________[insérer le numéro de référence du marché] en date du ______________ pour l’exécution _____________________[nom du marché et description des travaux] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, le Bénéficiaire prélève une retenue de garantie dans la limite du pourcentage établi au Marché («Retenue de garantie ») et que lorsque la réception provisoire a été prononcée et la première moitié de la Retenue de garantie libérée, la seconde moitié de la Retenue de garantie sera remplacée par une garantie bancaire d’un même montant.

A la demande du Donneur d’ordre, nous _________________ [nom de la banque garante] prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à _____________ [insérer la somme en chiffres] _____________ [insérer la somme en lettres].Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d’ordre a failli à ses obligations au titre du Marché sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant qui y figure.

Toute demande au titre de la présente garantie doit être accompagnée d’une attestation de la banque du Bénéficiaire déclarant que la seconde moitié de la Retenue de garantie mentionnée ci-dessus a été créditée au compte bancaire du Donneur d’ordre portant le numéro ______________ à __________________ [nom et adresse de la banque du Donneur d’ordre].

La présente garantie expire au plus tard à la date suivante :_______. Toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande (RUGD), Publication CCI no : 758, à l’exception de leur Article 15 (a) dont l’application est expressément écartée.

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue d’en faciliter la préparation

[Les garanties bancaires directement émises par une banque du choix du soumissionnaire dans tout pays éligibles seront admissibles]

Aux fins d’application de la marge de préférence, une entreprise est considérée comme nationale à la condition qu’elle soit enregistrée dans le pays du Maître d’Ouvrage, qu’elle appartienne en majorité à des ressortissants de ce pays, et qu’elle ne soustraite pas à des entreprises étrangères plus de 10 pourcent du Montant du Marché (à l’exclusion des Sommes à valoir). Les groupements d’entreprises sont considérés comme nationaux et bénéficient de la préférence nationale à la condition que chacun de leurs membres soit enregistré dans le pays du Maître d’Ouvrage, appartienne en majorité à des ressortissants de ce pays, et que le groupement soit enregistré dans le pays du Maître d’Ouvrage. Le Groupement bénéficiant de la préférence nationale ne doit pas sous-traiter pas plus de 10 pourcents du Montant du Marché (à l’exclusion des Sommes à valoir) à des entreprises étrangères. Les groupements entre entreprises nationales et étrangères ne peuvent bénéficier de la préférence nationale.

Le Soumissionnaire fournira des informations précises dans sa Soumission au sujet des litiges ou différends portant sur les marchés achevés ou en cours d’exécution au cours des 5 dernières années. Des antécédents de différends conclus de manière systématique à l’encontre du Soumissionnaire en tant qu’entité unique ou en tant que membre d’un groupement sont susceptibles de justifier la disqualification du Soumissionnaire.

Le Maître d’Ouvrage pourra utiliser ces informations afin d’obtenir des renseignements supplémentaires ou des éclaircissements durant l’appel d’offres et le processus de vérification (due diligence) associé.

Lorsque le Soumissionnaire a participé en tant que membre d’un groupement ou sous-traitant, au titre de ce critère, seule la part spécifique du Soumissionnaire et non celle du Groupement ou de l’entrepreneur principal devra être prise en considération.

Le volume, nombre ou taux de production de toute activité clé peut être démontré à travers un ou plusieurs marchés combinés si exécuté de manière simultanée. Le taux de production sera le taux annuel pour l’activité (les activités) de construction principale(s).

La similarité sera établie en fonction de la taille physique, de la complexité, des méthodes / technologies de construction et/ou d’autres caractéristiques décrites dans la Section VII, Spécifications des Travaux. L’agrégation d’un nombre de marchés de petits montants (inférieurs à la valeur indiquée dans la colonne « critère ») pour atteindre le chiffre du montant requis ne sera pas acceptée.

Par achèvement pour l’essentiel, on entend un achèvement à 80% ou plus des travaux prévus au marché.

Dans le cas d’un groupement, les montants des marchés achevés par chaque membre ne peuvent être combinés pour déterminer si le montant minimum requis pour un seul marché au titre de ce critère est atteint. De la même manière que pour l’entité unique, Chaque marché exécuté par chaque membre présenté au titre de ce critère doit satisfaire au montant minimum par marché requis. Afin de déterminer si le groupement répond au critère de qualification, seul le nombre de marchés achevés par tous les membres, chaque marché étant équivalent au montant minimum requis peut être agrégé.

Lorsque le Soumissionnaire a participé en tant que membre d’un groupement ou sous-traitant, au titre de ce critère, seule la part spécifique du Soumissionnaire et non celle du groupement ou de l’entrepreneur principal devra être prise en considération.

Le volume, nombre ou taux de production de toute activité clé peut être démontré à travers un ou plusieurs marchés combinés si exécutés de manière simultanée. Le taux de production sera+ le taux annuel pour l’activité (les activités) de construction principale(s).

L’expérience spécifique d’un sous-traitant spécialisé peut être prise en considération.

Des tableaux distincts seront nécessaires quand les différentes sections de Travaux auront un contenu en monnaies étrangères et nationale substantiellement différent en proportion. Le Maître d’Ouvrage insérera les intitulés de chaque section de Travaux.

Montant à indiquer par le Maître d’Ouvrage, le cas échéant, les sommes à valoir sont exclues du montant de l’offre évaluée (Clause 35.2 a) des IS).

Des tableaux distincts seront nécessaires quand les différentes sections de Travaux auront un contenu en monnaies étrangères et nationale substantiellement différent en proportion. Le Maître d’Ouvrage insérera les intitulés de chaque section de Travaux.

Montant à indiquer par le Maître d’Ouvrage, le cas échéant, les sommes à valoir sont exclues du montant de l’offre évaluée (Clause 35.2 (a) des IS).

Inscrire le mois applicable, c’est-à-dire le mois fixé pour le dépôt des offres suivant les dispositions de la Clause 22 des Instructions aux soumissionnaires.

Toute présentation d’états financiers récents portant sur une période antérieure aux 12 mois à compter de la date de soumission doit être justifiée.

Pour écarter tout doute, les effets d’une telle sanction sur la partie concernée concernent, de manière non exhaustive, (i) le dépôt de candidature à la pré-qualification, l’expression d’intérêt pour une mission de consultant, et la participation à un appel d’offres directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou prestataire dans le cadre d’un tel contrat, et (ii) la conclusion d’un avenant ou un additif comportant une modification significative à un contrat existant.

Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en fonction de la formulation du dossier d’appel d’offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie de la demande de pré qualification ou de l’offre du soumissionnaire compte tenu de l’expérience spécifique et essentielle et du savoir-faire qu’il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une offre déterminée ; ou (ii) a été désigné par l’Emprunteur.

Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur pièces du fait de leur nature. Elles comprennent des activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin de vérifier des aspects spécifiques relevant d’une enquête ou d’un audit, tel que l’évaluation de la véracité d’une accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié. De telles activités peuvent inclure, sans limitation, d’avoir accès à des documents financiers d’une entreprise ou d’une personne et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d’avoir accès à tous autres documents, données et renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de l’enquête ou de l’audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens avec le personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la vérification de renseignements par une tierce partie.

Pour écarter tout doute, les effets d’une telle sanction sur la partie concernée concernent, de manière non exhaustive, (i) le dépôt de candidature à la pré-qualification, l’expression d’intérêt pour une mission de consultant, et la participation à un appel d’offres directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou prestataire dans le cadre d’un tel contrat, et (ii) la conclusion d’un avenant ou un additif comportant une modification significative à un contrat existant.

Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en fonction de la formulation du dossier d’appel d’offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie de la demande de pré qualification ou de l’offre du soumissionnaire compte tenu de l’expérience spécifique et essentielle et du savoir-faire qu’il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une offre déterminée ; ou (ii) a été désigné par l’Emprunteur.

Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur pièces du fait de leur nature. Ils comprennent des activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin de vérifier des aspects spécifiques relevant d’une enquête ou d’un audit, tel que l’évaluation de la véracité d’une accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié. De telles activités peuvent inclure, sans limitation, d’avoir accès à des documents financiers d’une entreprise ou d’une personne et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d’avoir accès à tous autres documents, données et renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de l’enquête ou de l’audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens avec le personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la vérification de renseignements par une tierce partie.

Le Garant doit insérer le montant du Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) devise(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre devise librement convertible acceptable par le Maître d’Ouvrage.

Insérer la date représentant vingt-huit (28) jours suivant la date estimée de la réception définitive des travaux. Le Maître d’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maître d’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Bénéficiaire, formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »

L’organisme de caution doit insérer un montant représentant le montant du Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) devise(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre devise librement convertible acceptable par le Maître d’Ouvrage.

Le Garant doit insérer le montant du Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maître d’Ouvrage.

Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de l’émission du certificat de garantie des travaux. Le Maître d’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maître d’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Bénéficiaire, formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »

Le Garant doit insérer le montant représentant le montant de l’avance soit dans la (ou les) monnaie (s) mentionnée(s) au Marché pour le paiement de l’avance, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maître d’Ouvrage.

Insérer la date prévue pour la réception provisoire. Le Bénéficiaire (Maître d’Ouvrage) doit prendre en compte le fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Bénéficiaire peut considérer l’adjonction, à la fin de l’avant-dernier paragraphe du formulaire, de la disposition suivante : « Sur demande écrite du Bénéficiaire formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant s’engage à prolonger la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »

Le Garant doit insérer un montant représentant la moitié de la Retenue de garantie ou si le montant de la Garantie de bonne exécution au moment de la Réception provisoire est inférieur à la moitié de la Retenue de garantie, la différence entre la moitié de la Retenue de garantie et le montant de la Garantie de bonne exécution soit dans la (ou les) devise(s) de la seconde moitié de la Retenue de garantie telles que mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre devise librement convertible acceptable par le Bénéficiaire.

Insérer la date prévue pour la date d’expiration de la garantie de bonne exécution, à savoir 28 (vingt-huit) jours après la réception définitive. Le Donneur d’ordre (Maître d’Ouvrage) doit prendre en compte le fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Donneur d’ordre Maître d’Ouvrage peut considérer l’adjonction, à la fin de l’avant-dernier paragraphe, de la disposition suivante : « Sur demande écrite du Maître d’Ouvrage formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »